## 福州市法人信用信息目录登记表
福州法人信用信息目录登记表
单位名称： | 福清市消防救援大队 |  | 报送日期：
信息类别 | 序号 | 信息名称 | 公开程度 | 有效期限 | 备注 | 说明：1、“公开程度”填写：社会公开、政务共享；2、“有效期限”是指信用信息对外提供查询的时间期限，如：长期，3年；3、“登记备案信息”需要在备注栏填写登记备案主要内容的信息项名称。
行政处罚信息 | 1 | 未经消防安全检查擅自投入使用、营业 | 社会公开 | 长期
| 2 | 场所使用、营业情况与承诺内容不符 | 社会公开 | 长期
| 3 | 消防设施、器材、消防安全标志配置、设置不符合标准 | 社会公开 | 长期
| 4 | 消防设施、器材、消防安全标志未保持完好有效 | 社会公开 | 长期
| 5 | 损坏、挪用消防设施、器材 | 社会公开 | 长期
| 6 | 擅自停用、拆除消防设施、器材 | 社会公开 | 长期
| 7 | 占用、堵塞、封闭疏散通道、安全出口 | 社会公开 | 长期
| 8 | 其他妨碍安全疏散行为 | 社会公开 | 长期
| 9 | 埋压、圈占、遮挡消火栓 | 社会公开 | 长期
| 10 | 占用防火间距 | 社会公开 | 长期
| 11 | 占用、堵塞、封闭消防车通道 | 社会公开 | 长期
| 12 | 门窗设置影响逃生、灭火救援的障碍物 | 社会公开 | 长期
| 13 | 不及时消除火灾隐患 | 社会公开 | 长期
| 14 | 易燃易爆危险品场所与居住场所设置在同一建筑物内 | 社会公开 | 长期
| 15 | 易燃易爆危险品场所未与居住场所保持安全距离 | 社会公开 | 长期
| 16 | 其他场所与居住场所设置在同一建筑物内不符合消防技术标准 | 社会公开 | 长期
| 17 | 人员密集场所使用不合格、国家明令淘汰的消防产品逾期未改 | 社会公开 | 长期
| 18 | 电器产品的安装、使用不符合规定 | 社会公开 | 长期
| 19 | 燃气用具的安装、使用不符合规定 | 社会公开 | 长期
| 20 | 电器线路的设计、敷设、维护保养、检测不符合规定 | 社会公开 | 长期
| 21 | 燃气管路的设计、敷设、维护保养、检测不符合规定 | 社会公开 | 长期
| 22 | 不履行消防安全职责逾期未改 | 社会公开 | 长期
| 23 | 不履行组织、引导在场人员疏散义务 | 社会公开 | 长期
| 24 | 消防技术服务机构出具虚假、失实文件 | 社会公开 | 长期
| 25 | 未按标准开展社会消防技术服务活动 | 社会公开 | 长期
| 26 | 物业服务区域内共用消防设施、器材、消防安全标志配置、设置不符合标准逾期未改 | 社会公开 | 长期
| 27 | 物业服务区域内共用消防设施、器材、消防安全标志未保持完好有效逾期未改 | 社会公开 | 长期
| 28 | 物业服务人发现火灾隐患后未及时采取相应措施逾期未改 | 社会公开 | 长期
| 29 | 物业服务区域内占用、堵塞、封闭疏散通道、安全出口、消防车通道逾期未改 | 社会公开 | 长期
| 30 | 公共消防设施未设置消防安全标志、标线及投诉举报电话逾期未改 | 社会公开 | 长期
| 31 | 公共消防设施设置的消防安全标志、标线及投诉举报电话未保持完好逾期未改 | 社会公开 | 长期
| 32 | 建筑物外墙装修装饰影响防火、逃生、灭火救援 | 社会公开 | 长期
| 33 | 建筑屋面使用影响防火、逃生、灭火救援 | 社会公开 | 长期
| 34 | 建筑物设置广告牌、防盗等设施影响防火、逃生、灭火救援 | 社会公开 | 长期
| 35 | 占用消防车登高操作场地 | 社会公开 | 长期
| 36 | 人员密集场所的使用、营业区域在使用、营业期间实施电焊、气焊、气割作业 | 社会公开 | 长期
| 37 | 特定歌舞娱乐场所未按标准设置警报装置逾期未改 | 社会公开 | 长期
| 38 | 未落实消防控制室值班制度逾期未改 | 社会公开 | 长期
| 39 | 违规停放电动自行车、电动摩托车拒不改正 | 社会公开 | 长期
| 40 | 违规携带电动自行车、电动摩托车及其电池进入电梯轿厢拒不改正 | 社会公开 | 长期
| 41 | 私拉电线、插座给电动自行车、电动摩托车、电动汽车充电拒不改正 | 社会公开 | 长期
| 42 | 管理单位未制止电动自行车、电动摩托车、电动汽车在室内场所违规充电 | 社会公开 | 长期
| 43 | 未依法建立专职消防队逾期未改 | 社会公开 | 长期
| 44 | 违法使用不符合市场准入、不合格、国家明令淘汰的消防产品 | 社会公开 | 长期
| 45 | 违法选用不符合市场准入、国家明令淘汰的消防产品进行消防设计 | 社会公开 | 长期
| 46 | 违法施工安装不符合市场准入、不合格、国家明令淘汰的消防产品 | 社会公开 | 长期
| 47 | 违法监理安装、使用不符合市场准入、不合格、国家明令淘汰的消防产品 | 社会公开 | 长期
| 48 | 消防产品技术鉴定机构出具虚假文件 | 社会公开 | 长期
| 49 | 人员密集场所使用不符合市场准入的消防产品逾期未改 | 社会公开 | 长期
| 50 | 非人员密集场所使用不符合市场准入、不合格、国家明令淘汰的消防产品逾期未改 | 社会公开 | 长期
| 51 | 在高层民用建筑的公共门厅、疏散走道、楼梯间、安全出口停放电动自行车或者为电动自行车充电，拒不改正 | 社会公开 | 长期
| 52 | 停用高层民用建筑消防设施未进行公告、未制定应急预案或者未落实防范措施 | 社会公开 | 长期
| 53 | 高层民用建筑未按照规定建立专职消防队、志愿消防队等消防组织 | 社会公开 | 长期
| 54 | 高层民用建筑消防控制室未按照规定落实消防控制室值班制度，或者安排不具备相应条件的人员值班 | 社会公开 | 长期
| 55 | 未及时修复破损、开裂和脱落的高层民用建筑外墙外保温系统 | 社会公开 | 长期
| 56 | 高层民用建筑未设置外墙外保温材料提示性和警示性标识 | 社会公开 | 长期
| 57 | 改变、破坏高层民用建筑立面防火结构 | 社会公开 | 长期
| 58 | 高层民用建筑设置户外广告牌、外装饰妨碍防烟排烟、逃生和灭火救援 | 社会公开 | 长期
| 59 | 在高层民用建筑内进行明火作业未落实消防现场监护措施 | 社会公开 | 长期
| 60 | 在高层民用建筑内进行电焊、气焊等明火作业，未履行动火审批手续、进行公告 | 社会公开 | 长期
| 61 | 冒名从事社会消防技术服务活动 | 社会公开 | 长期
| 62 | 注册消防工程师兼职执业 | 社会公开 | 长期
| 63 | 指派无资格人员从事社会消防技术服务活动 | 社会公开 | 长期
| 64 | 转包、分包消防技术服务项目 | 社会公开 | 长期
| 65 | 未设立技术负责人、明确项目负责人 | 社会公开 | 长期
| 66 | 书面结论文件未签名、盖章 | 社会公开 | 长期
| 67 | 未依法签订消防技术服务合同 | 社会公开 | 长期
| 68 | 项目负责人或消防设施操作员未到现场实地开展工作 | 社会公开 | 长期
| 69 | 未建立、保管消防技术服务档案 | 社会公开 | 长期
| 70 | 未公示营业执照、注册消防工程师资格证书等事项 | 社会公开 | 长期
| 71 | 未依法公示消防技术服务信息 | 社会公开 | 长期