附件1

**管好“一扇门”专项检查问题清单**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 单位（场所） | 地址 | 问题清单 |
| 1 | 金辉城市广场 | 清昌大道269 号 | 抽查常闭防火门30扇，有7扇未张贴标识，21扇未保持关闭，3扇闭门器丢失或损坏；楼梯间堆物严重。 |
| 2 | 凯景悦蓝山二期 | 福清市玉屏东门街北段 296 号 | 抽查常闭防火门30扇，有30扇未张贴标识，18扇未保持关闭,1扇故障失效；楼梯间堆物严重。 |
| 3 | 福清世茂璀璨天城 | 福清融宽环路与横一路交汇处 | 抽查常闭防火门30扇，有12扇未保持关闭，3扇未张贴标识。 |
| 4 | 泷郡小区 | 溪头村399号 | 抽查常闭防火门30扇，有2扇未张贴标识15扇未保持关闭，1扇故障失效；楼梯间堆物严重。 |
| 5 | 中天熙岸 | 清图路1号 | 抽查常闭防火门30扇，有5扇未保持关闭，2扇故障失效。 |
| 6 | 香溪美地 | 福清市阳下街道虎溪社区福腾路1号 | 抽查常闭防火门30扇，有16扇未保持关闭，1扇故障失效；楼梯间堆放杂物。 |
| 7 | 三福龙景 | 福清龙山街道元华路8号 | 抽查常闭防火门30扇，有10扇未张贴标识，22扇未保持关闭,1扇故障失效；楼梯间堆物严重。 |
| 8 | 三福龙廷 | 元华路8号 | 抽查常闭防火门30扇，有18扇未保持关闭，8扇故障失效；楼梯间堆物严重。 |
| 9 | 福清世茂璀璨天玺 | 福清市龙山芳亭路8号 | 抽查常闭防火门30扇,有9扇未保持关闭，3 扇未张贴标识。 |