附件

福清玉屏林为兴口腔诊所放射诊疗设备明细

| 序号 | 装置 名称 | 型号 | 厂家 | 出厂 编号 | 主要 参数 | 所在 场所 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 口腔颌面锥形束计算机体层摄影 设备 | YOFO-J4-Z12 | 有方（合肥）医疗科技 有限公司 | YJ4Z12- 24B-0010 | 120kV 8mA | 诊所口腔CT室 | 场所新建； 设备新购 |