附件

福清市中医院拟购放射诊疗设备清单

| 序号 | 装置 名称 | 型号 | 厂家 | 出厂 编号 | 主要 参数 | 所在 场所 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 双能X射线 骨密度仪 （骨密度仪） | Prodigy Pro | 北京通用电气华伦医疗设备有限公司 | A2SS2400133 | 76kV 3mA | 中医大楼 一层 骨密度室 | 场所新建，设备新购 |
| 2 | 牙科 X射线机 （牙片机） | ZLY-G型 | 泰州中联医疗科技有限公司 | 1808041 | 60kV 8mA | 门诊大楼 四层 牙片机室 | 场所新建，设备新购 |
| 3 | 移动式C形臂X射线机 （移动式 C形臂） | HMC- 100型 | 北京万东鼎力医疗设备有限公司 | 6010117 | 120kV 5mA | 住院楼二层手术室七 | 场所新建，设备新购 |