附件

福清市玉屏街道社区卫生服务中心新增放射诊疗设备明细

| 序号 | 装置 名称 | 型号 | 厂家 | 出厂 编号 | 主要 参数 | 所在 场所 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 摄影X射线机 （DR） | 新东方1000N1b型 | 北京万东科技医疗股份有限公司 | Y24-299-2-2 | 150kV 650mA | 社区卫生服务中心大楼一层DR机房 | 场所新建；设备新购 |