| 学校 | 存在问题 |
| --- | --- |
| 福清市华南初级中学 | - 复课查验记录不完整 - 教室照明灯具强制性产品认证未索取 - 教室内未设置2种不同高低型号的课桌椅，且没人一桌 |
| 福清市高山育才中学 | - 教室照明灯具强制性产品认证未索取 |
| 福清市元洪师范学校附属小学 | - 教室照明灯具强制性产品认证未索取 |
| 福清市玉屏中心小学 | - 教室照明灯具强制性产品认证未索取 |
| 福清市音西中心小学 | 1、教室照明灯具强制性产品认证未索取 |

备注：以上五家学校在教室照明色温、灯具显色指数、灯具蓝光均未符合要求.