| 学校 | 存在问题 |
| --- | --- |
| 福清市里美初级中学 | - 教室内未设置2种不同高低型号的课桌椅 2、教室内均未设置通风窗口 3、教室照明灯具强制性产品认证未索取 |
| 福清市海口中学 | - 教室内、宿舍均未设置通风窗口 - 教室照明灯具强制性产品认证未索取 |
| 福清市五龙初级中学 | 1、教室照明灯具强制性产品认证未索取 |
| 福清市红博小学 | - 教室照明灯具强制性产品认证未索取 |
| 福清市洪宽中学 | - 教室照明灯具强制性产品认证未索取 |
| 福清市三华职业技术学校 | - 教室照明灯具强制性产品认证未索取 2、教室内未设置通风窗口 |

备注：以上六家学校在教室照明色温、灯具显色指数、灯具蓝光均未符合要求.