附件1

| 2025年福清市游泳场所“双随机”第一轮 卫生检测结果汇总表 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 受检单位 | 检测结果 | 不合格项目 |
| 1 | 福建天一生态农业发展有限公司 | 合格 |  |
| 2 | 福清康齐乐美健身服务有限公司 | 不合格 | 游泳池水游离性余氯、化合性余氯、浸脚池水游离性余氯 |
| 3 | 福清融侨大酒店有限公司 | 合格 |  |
| 4 | 福清融港农业开发有限公司 | 不合格 | 浑浊度 |
| 5 | 福清市熊本体育场馆管理有限公司 | 合格 |  |
| 6 | 福清市高山鑫晟游泳馆 | 合格 |  |
| 7 | 福清市宏路融正游泳馆 | 合格 |  |
| 8 | 福清市渔溪新星来了游泳馆 | 合格 |  |
| 9 | 福建省创六艺体育文化有限公司 | 合格 |  |
| 10 | 福州金镱源体育场馆管理有限公司福清分公司 | 合格 |  |
| 11 | 福清市高山展鲲健身馆 | 不合格 | 菌落总数 |
| 12 | 福清市高山镇纵悦健身馆 | 不合格 | 游泳池水游离性余氯、浸脚池水游离性余氯 |
| 13 | 福清市龙田沙克健身馆 | 合格 |  |
| 14 | 福清金辉置业有限公司福州福清金辉喜来登酒店分公司 | 合格 |  |
| 15 | 福清市宏路天使游泳馆 | 合格 |  |
| 16 | 福清市既游文化体育发展有限公司 | 合格 |  |
| 17 | 福清市龙田爱尚恒温游泳馆 | 合格 |  |
| 18 | 泸州融康休闲娱乐有限公司 | 合格 |  |
| 19 | 福清市三山麦克游泳中心 | 合格 |  |
| 20 | 创元（福建）大酒店有限公司 | 合格 |  |