附件4

福清市水利局“双随机”抽查情况及查处结果（下半年）

| 序号 | 抽查事项名称 | 抽查内容 | 抽查方式 | 抽查对象 | 随机选派执法人员 | 实施 检查 单位 | 检查 时限 | 抽查情况 （发现问题） | 处理意见及结果 | 整改 结果 | 整改是否完成 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 水工程管理单位（个人）管理制度监督；水利工程安全监督检查 | 责任制度、组织管理、安全鉴定、安全管理、应急预案落实、专项检查和整治等情况。 | 实地检查、随机抽查 | 太武东堤 | 郑孝弟 张峰 | 福清市水利局 | 7.15 | - 1）未见公示牌 - 2）未见警示标志 | 1、更新公示牌 2、设置警示标志。 | 正在整改 | 未完成 |
| 2 | 水工程管理单位（个人）管理制度监督；水利工程安全监督检查 | 责任制度、组织管理、安全鉴定、安全管理、应急预案落实、专项检查和整治等情况。 | 实地检查、随机抽查 | 外面笼水库 | 郑孝弟 陈良 | 福清市水利局 | 7.21 | - 1）迎水面防护栏杆部分损坏 | 1、修补防护栏杆。 | 正在整改 | 未完成 |
| 3 | 水工程管理单位（个人）管理制度监督；水利工程安全监督检查 | 责任制度、组织管理、安全鉴定、安全管理、应急预案落实、专项检查和整治等情况。 | 实地检查、随机抽查 | 海尾溪水库 | 郑孝弟 张峰 | 福清市水利局 | 8.12 | - 坝上蚁患严重 - 溢洪道启闭杆闸板锈蚀 | - 1、灭白蚂蚁 - 2、启闭拉杆除锈 | 已整改 | 已完成 |
| 4 | 水工程管理单位（个人）管理制度监督；水利工程安全监督检查 | 责任制度、组织管理、安全鉴定、安全管理、应急预案落实、专项检查和整治等情况。 | 实地检查、随机抽查 | 文关海堤1#闸 | 郑孝弟 张峰 | 福清市水利局 | 8.12 | - 启闭房杂乱无章 - 电线架设不够规范 | - 整理启闭房 - 整理架设线路 | 正在整改 | 未完成 |
| 5 | 水工程管理单位（个人）管理制度监督；水利工程安全监督检查 | 责任制度、组织管理、安全鉴定、安全管理、应急预案落实、专项检查和整治等情况。 | 实地检查、随机抽查 | 岸前海堤 | 郑孝弟 张峰 | 福清市水利局 | 8.12 | 1）复核公示牌内容 | 1、更新公示牌 | 正在整改 | 未完成 |
| 6 | 水工程管理单位（个人）管理制度监督；水利工程安全监督检查 | 责任制度、组织管理、安全鉴定、安全管理、应急预案落实、专项检查和整治等情况。 | 实地检查、随机抽查 | 坑门水库 | 郑孝弟 张峰 | 福清市水利局 | 8.12 | - 1）溢洪道杂草丛生、阻洪 - 2）特征水位标识牌张贴不够规范 - 3）未见管理房与防汛仓库 | 1、除草 2、重新张贴标识牌 3、新建防汛仓库。 | 正在整改 | 未完成 |
| 7 | 水工程管理单位（个人）管理制度监督；水利工程安全监督检查 | 责任制度、组织管理、安全鉴定、安全管理、应急预案落实、专项检查和整治等情况。 | 实地检查、随机抽查 | 桥仔头水库 | 郑孝弟 陈良 | 福清市水利局 | 9.1 | 正常 |  | 正在整改 | 未完成 |
| 8 | 水工程管理单位（个人）管理制度监督；水利工程安全监督检查 | 责任制度、组织管理、安全鉴定、安全管理、应急预案落实、专项检查和整治等情况。 | 实地检查、随机抽查 | 溪头亭水库 | 郑孝弟 陈影 | 福清市水利局 | 10.10 | - 启闭设备缺操作记录 | 1、补充操作记录。 | 正在整改 | 已完成 |
| 9 | 水工程管理单位（个人）管理制度监督；水利工程安全监督检查 | 责任制度、组织管理、安全鉴定、安全管理、应急预案落实、专项检查和整治等情况。 | 实地检查、随机抽查 | 界下水闸 | 郑孝弟 陈影 | 福清市水利局 | 10.10 | - 闸室缺操作记录 | 1、补充操作记录。 | 正在整改 | 未完成 |
| 10 | 水工程管理单位（个人）管理制度监督；水利工程安全监督检查 | 责任制度、组织管理、安全鉴定、安全管理、应急预案落实、专项检查和整治等情况。 | 实地检查、随机抽查 | 香城水库 | 郑孝弟 陈影 | 福清市水利局 | 10.10 | - 坝坡杂草丛生 - 启闭房缺操作记录 | - 除草。 - 补充操作记录。 | 正在整改 | 未完成 |
| 11 | 水工程管理单位（个人）管理制度监督；水利工程安全监督检查 | 责任制度、组织管理、安全鉴定、安全管理、应急预案落实、专项检查和整治等情况。 | 实地检查、随机抽查 | 北庄水库 | 陈影 翁剑虹 | 福清市水利局 | 10.13 | - 大坝背水坡迎水坡未及时清理 - 未见启闭设备操作记录 | - 除草 - 补充操作记录。 | 正在整改 | 未完成 |
| 12 | 水工程管理单位（个人）管理制度监督；水利工程安全监督检查 | 责任制度、组织管理、安全鉴定、安全管理、应急预案落实、专项检查和整治等情况。 | 实地检查、随机抽查 | 水磨桥水库 | 陈影 翁剑虹 | 福清市水利局 | 10.13 | - 正常 |  |  |  |
| 13 | 水工程管理单位（个人）管理制度监督；水利工程安全监督检查 | 责任制度、组织管理、安全鉴定、安全管理、应急预案落实、专项检查和整治等情况。 | 实地检查、随机抽查 | 海口农场海堤 | 郑孝弟 陈煌 | 福清市水利局 | 10.15 | - 正常 |  |  |  |
| 14 | 水工程管理单位（个人）管理制度监督；水利工程安全监督检查 | 责任制度、组织管理、安全鉴定、安全管理、应急预案落实、专项检查和整治等情况。 | 实地检查、随机抽查 | 大湖底水库 | 郑孝弟 陈煌 | 福清市水利局 | 10.15 | - 1）坝脚有小股渗漏（清水）待观察 | 1、继续观测漏水，做好记录。 | 正在整改 | 未完成 |
| 15 | 水工程管理单位（个人）管理制度监督；水利工程安全监督检查 | 责任制度、组织管理、安全鉴定、安全管理、应急预案落实、专项检查和整治等情况。 | 实地检查、随机抽查 | 犁壁桥水库 | 郑孝弟 陈煌 | 福清市水利局 | 10.15 | - 正常 |  |  |  |
| 16 | 新建、扩建和改建水工程参建单位资质监督检查 | - 1.对勘察、设计、施工、监理单位资质等级和经营范围是否符合要求。 - 2.建设、监理、设计、施工单位参建单位是否建立健全的质量体系 - 3.建设、监理、设计、施工单位基本情况是否符合要求 | 实地 检查 | 江阴屿礁村坝头至江阴洋边调节库输水管道工程 | 余慧、 李平 | 福清市水利局 | 2025.11.7 | - 监理单位例会照片缺失、监理单位下发的整改通知单中部分照片缺失、监理人员证件信息未及时更新 | 立整立改，书面反馈整改情况 | 已完成整改 | 是 |
| 17 | 新建、扩建和改建水工程参建单位资质监督检查 | - 1.对勘察、设计、施工、监理单位资质等级和经营范围是否符合要求。 - 2.建设、监理、设计、施工单位参建单位是否建立健全的质量体系 - 3.建设、监理、设计、施工单位基本情况是否符合要求 | 实地 检查 | 东张水库至江阴工业区供水工程（洋边调节库至江阴水厂段） | 余慧、 李平 | 福清市水利局 | 2025.11.7 | - 无 | 无 | - 无 | 无 |
| 18 | 新建、扩建和改建水工程参建单位资质监督检查 | - 1.对勘察、设计、施工、监理单位资质等级和经营范围是否符合要求。 - 2.建设、监理、设计、施工单位参建单位是否建立健全的质量体系 - 3.建设、监理、设计、施工单位基本情况是否符合要求 | 实地 检查 | 福清市闽江调水龙高支线改扩建工程（洋坂加压泵站）附属工程 | 余慧、 李平 | 福清市水利局 | 2025.11.10 | - 无 | 无 | - 无 | 无 |
| 19 | 新建、扩建和改建水工程参建单位资质监督检查 | - 1.对勘察、设计、施工、监理单位资质等级和经营范围是否符合要求。 - 2.建设、监理、设计、施工单位参建单位是否建立健全的质量体系 - 3.建设、监理、设计、施工单位基本情况是否符合要求 | 实地 检查 | 闽调龙高改扩建（洋坂加压泵站）机电设备采购及安装 | 余慧、 李平 | 福清市水利局 | 2025.11.10 | - 无 | 无 | - 无 | 无 |
| 20 | 新建、扩建和改建水工程参建单位资质监督检查 | - 1.对勘察、设计、施工、监理单位资质等级和经营范围是否符合要求。 - 2.建设、监理、设计、施工单位参建单位是否建立健全的质量体系 - 3.建设、监理、设计、施工单位基本情况是否符合要求 | 实地 检查 | 福清市城区霞楼片排涝工程（水闸工程） | 余慧、 李平 | 福清市水利局 | 2025.11.10 | - 无 | 无 | - 无 | 无 |
| 21 | 河道、湖泊管理范围内依据规定建设的工程设施检查 | 原清繁大道（虎溪桥）项目 | 实地检查 | 福清市城投建设投资集团有限公司 | 林志鹏 余慧 | 福清市水利局 | 2025.11.19 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 22 | 生产建设项目水土保持监督检查 | 水土保持措施落实情况 | 随机抽查 | 福州江阴热电二期220千伏送出工程 | 陈宇铧 林雄风 | 福清市水利局 | 2025.11.19 | 新建电缆沟绿化措施不完善，植被存活率低。 | 做好后期补植及管护工作 | 无需 整改 |  |
| 23 | 生产建设项目水土保持监督检查 | 水土保持措施落实情况 | 随机抽查 | 福州江阴港城共享区纵五路道路工程 | 陈宇铧 林雄风 | 福清市水利局 | 2025.11.19 | 项目因征交地问题尚未开工。 | 通知业主开工后及时开展水保监理监测。 | 无需 整改 |  |
| 24 | 生产建设项目水土保持监督检查 | 水土保持措施落实情况 | 随机抽查 | 福清融丰置业有限公司清源里小区 | 何锋光 张聪颖 | 福清市水利局 | 2025.11.20 | 未发现问题 | 项目竣工前应及时报送水保自验材料。 | 无需 整改 |  |
| 25 | 生产建设项目水土保持监督检查 | 水土保持措施落实情况 | 随机抽查 | 福清市花卉苗木科技研发基地 | 陈曾燕 何锋光 | 福清市水利局 | 2025.11.20 | 目前正在场地平整，主体工程未开工 | 开工后应及时开展水保监理检测工作 | 无需 整改 |  |
| 26 | 生产建设项目水土保持监督检查 | 水土保持措施落实情况 | 随机抽查 | 福清海旭建设发展有限公司云萃雅居 | 陈曾燕 张聪颖 | 福清市水利局 | 2025.11.20 | 场内永久排水及绿化措施还未落实到位 | 做好后期绿化排水措施，汛期保证排水设施畅通。 | 无需 整改 |  |