建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

项目名称：福建融瀚建材有限公司年加工预拌商品混凝土80万立

方米、砼结构件20万立方米、年回收加工建筑垃圾60

万立方米（变更）

建设单位（盖章）：     福建融瀚建材有限公司

编制日期：                 2025年10月

中华人民共和国生态环境部制

目录

一、建设项目基本情况	- 1 -

二、建设项目工程分析	- 20 -

三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准	- 33 -

四、 主要环境影响和保护措施	- 43 -

五、环境保护措施监督检查清单	- 91 -

六、结论	- 96 -

附表	- 97 -

附件十二 关于公开建设项目环评文件等信息情况的说明

附件十三 信息删除理由说明和删除依据说明

一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 福建融瀚建材有限公司年加工预拌商品混凝土80万立方米、砼结构件20万立方米、年回收加工建筑垃圾60万立方米（变更） |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 | 2410-350181-04-01-638725 |  |  |
| 建设单位联系人 | *** | 联系方式 | *** |
| 建设地点 | 福建省福州市福清市海口镇南厝村 |  |  |
| 地理坐标 | 东经：119°25'24.28"，北纬：25°39'40.92"，地理位置图详见附图一 |  |  |
| 国民经济 行业类别 | C3021 （水泥制品制造） | 建设项目 行业类别 | 二十七、非金属矿物制品业30-55石膏、水泥制品及类似制品制造302-商品混凝土；砼结构构件制造 |
| 建设性质 | 新建（迁建） 改建 扩建 技术改造 | 建设项目 申报情形 | 首次申报项目 不予批准后再次申报项目 超五年重新审核项目 重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/备案）部门 （选填） | 福清市发展和改革局 | 项目审批（核准/备案）文号 （选填） | 闽发改备[2024]A060389号 |
| 总投资 （万元） | 24600 | 环保投资 （万元） | 105 |
| 环保投资占比（%） | 0.43% | 施工工期 | 24个月 |
| 是否开工建设 | 否 是：_________ | 用地（用海） 面积（m2） | 用地面积36469m2 （合54.7亩） |
| 专项评价设置情况 | 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》（环办环评〔2020〕33号），土壤、声不开展专项评价，地下水原则不开展专项评价。项目专项评价设置原则情况具体见表1-1。 表1-1 专项评价设置原则表 专项评价类别; 设置原则; 本项目情况; 是否设置. 大气; 排放废气含有毒有害污染物、二噁英、苯并[a]芘、氰化物、氯气且厂界外500米范围内有环境空气保护目标的建设项目。; 本项目排放的废气污染物不涉及所述大气污染物。; 否. 地表水; 新增工业废水直排建设项目（槽罐车外送污水处理厂的除外）；新增废水直排的污水集中处理厂。; 本项目不涉及。; 否. 环境 风险; 有毒有害和易燃易爆危险物质存储量超过临界量的建设项目。; 本项目厂内主要涉及废机油等危险废物储存，环境风险物质数量与临界量比值Q=0.00718＜1。; 否. 生态; 取水口下游500米范围内有重要水生生物的自然产卵场、索饵场、越冬场和洄游通道的新增河道取水的污染类建设项目。; 本项目不涉及取水口。; 否. 海洋; 直接向海排放污染物的海洋工程建设项目。; 本项目不属于海洋工程建设项目。; 否. 注：①废气中有毒有害污染物指纳入《有毒有害大气污染物名录》的污染物（不包括无排放标准的污染物）。 ②环境空气保护目标指自然保护区、风景名胜区居住区、文化区和农村地区中人群较集中的区域。 ③临界量及其计算方法参考《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169）附录B、附录C。. 根据上表分析，本项目无需设置专项评价。 |
| 规划情况 | / |  |  |
| 规划环境影响评价情况 | / |  |  |
| 规划及规划环境影响评价符合性分析 | - 与《福清市国土空间总体规划（2021-2035年）》符合性分析 根据《福清市国土空间总体规划（2021-2035年）》，福清市行政辖区，包括陆域和管辖海域，总面积2430平方公里。总体规划的内容涵盖目标战略、五大总体格局、六大支撑要素和三大保障机制。坚持底线思维，以国土空间规划为依据，将“三区三线”作为调整经济结构、规划产业发展、推进城镇化不可逾越的红线。 国土空间格局：规划“一轴两湾五组团”的国土空间格局。一轴：龙江城市综合发展轴；两湾：福清湾生态宜居湾、江阴湾临港产业湾；五组团：中心城区组团、元洪港城组团、江阴港城组团、龙高半岛城镇组团、西北部特色生态组团。 产业发展格局：形成“一带两湾四区”的产业发展格局，壮大电子信息、食品、化工新材料、精密汽车部件等四大优势产业，培育氢能源和新能源、高端装备制造、海洋生物医药、互联网与大数据等四大新兴产业，提升塑胶产业、纺织产业两大传统产业，发展现代服务业、现代农业两大现代特色产业，培育三大千亿产业集群+N个百亿产业集群。形成“四个重点园区、多个工业集中区”的产业园区空间布局，加快推进重点产业园区标准化建设，统筹划定工业用地控制线。 符合性分析：本项目位于福清市海口镇南厝村，属于《福清市国土空间总体规划（2021-2035年）》中的元洪港城组团。本项目主要从事建筑垃圾回收利用以及预制混凝土和预制砼结构件的加工，属于建筑垃圾回收和水泥制品制造业，作为传统建材生产加工行业，可为福清市的城乡建设发展提供基本的建设保障，建筑垃圾回收可实现固废资源化利用，与福清市国土空间总体规划的产业体系和产业空间布局不相冲突。 经查询福清市阳光规划网站国土空间规划，本项目选址用地现状为留白用地，不涉及永久基本农田、生态保护红线等敏感区，位于城镇开发边界内，因此项目符合福清市国土空间总体规划的三线控制要求。项目与三区三线叠图结果详见附图十一。 图1 福清市国土空间格局图 |  |  |
| 其他符合性分析 | 1、产业政策符合性分析 项目主要从事预拌商品混凝土、砼构件的生产以及建筑垃圾的回收利用生产，对照《产业结构调整指导目录（2024年本）》，建筑垃圾回收利用属于鼓励类项目，符合国家关于资源综合利用和循环经济的政策方向。预拌商品混凝土、砼构件的生产不属于其中限制和淘汰类的项目且未被纳入《市场准入负面清单（2025年版）》负面清单中。根据《促进产业结构调整暂行规定》（国发〔2005〕40号）可知，不属于鼓励类、限制类和淘汰类且符合国家有关法律法规和政策规定的，为允许类，因此，项目属于允许类。该项目于2024年10月24日通过福清市发展和改革局备案（闽发改备[2024]A060389号，详见附件二），因此项目的建设内容符合当前国家和地方的产业政策。 2、与城市土地利用规划符合性分析 根据福清市自然资源和规划局出具的《福清市建设用地规划许可证》（地字第350181202400119号，详见附件四），本项目土地用途为工矿仓储用地且已取得建设工程规划许可证（建字第350181202400398号，见附件五）。项目主要从事商用混凝土搅拌、混凝土预制件以及建筑垃圾回收利用的生产，属于工业企业，选址符合土地利用规划要求。 3、环境功能区划符合性分析 项目运营期废气采取有效的治理措施后，对周围环境空气不会产生显著影响，不会改变区域环境空气质量等级；项目生产废水及收集的初期雨水经处理后，全部回用于搅拌等，不外排；生活污水经化粪池和一体化污水处理设施处理后，近期回用于厂区绿化灌溉，远期待项目周边市政污水管网及相关配套设施建成后，统一接入当地市政污水处理系统处理，不直接排入地表水体，不会改变区域地表水环境质量等级；项目在采取一定的噪声污染防治措施后，项目产生的噪声不会对周围环境产生显著影响，不会改变区域环境噪声质量等级；项目周边地下水、土壤环境相对不敏感，采取有效的防渗措施后，项目对地下水、土壤环境影响小，不会改变地下水环境、土壤环境质量现状等级，因此，项目建设符合环境功能。 4、与周边环境相容性分析 项目厂址不位于自然保护区、风景名胜区、饮用水水源保护区和其他需要特别保护等法律法规禁止开发建设的区域。根据现场勘查，项目周边以工业企业、农田等为主，其中厂区南侧主要有福建平达新材料科技有限公司、福清市伟达塑料制品有限公司和福清市海兴保健食品有限公司（从事紫菜饼、绿藻粉和海带粉的生产）等企业，主要环境保护目标为石溪村（西北侧约260m），项目周边环境现状及敏感目标示意图详见附图二，项目周边环境现状拍摄图详见附图三。 本项目距离环境保护目标较远，产生的噪声和废气等各类污染物基本不会对其产生影响。建设单位在切实落实本评价提出的各项污染治理措施，做好车间和堆场封闭、定期喷淋抑尘等，控制粉尘排放的前提下，对福清市海兴保健食品有限公司及周边企业影响较小，海兴食品不位于本项目主导风向的下风向且通过合理布局，将靠近海兴食品公司位置布置为小车停车区，进一步减少对海兴食品公司的影响。因此，项目建设与周边环境基本相容。 5、生态环境分区管控要求的符合性分析 根据《福州市生态环境局关于发布福州市2024年生态环境分区管控动态更新成果的通知》（榕环保综〔2025〕1号）及福建省生态环境分区管控数据应用平台查询结果，项目与福州市生态环境分区管控要求符合性分析如下： （1）生态保护红线与一般生态空间 ①生态保护红线 完整利用福建省“三区三线”生态保护红线划定成果，福州市生态保护红线划定面积为5082.05平方千米，其中陆域面积为2410.32平方千米，海域面积为2671.73平方千米。生态保护红线最终面积以省政府发布结果为准。 ②一般生态空间 一般生态空间面积为5022.51平方千米，其中陆域面积为3703.34平方千米、海域面积为1319.17平方千米。一般生态空间将随生态保护红线最终发布成果做调整。 陆域一般生态空间主要包括生态评估得到的生态功能重要区域和生态环境敏感区域以及未纳入生态保护红线的各类法定保护地、饮用水水源保护区等需要保护的区域。 项目位于陆域范围，经对照福建省“三区三线”生态保护红线划定成果和一般生态空间划定成果，项目建设区未涉及生态保护红线和一般生态空间，因此项目建设与生态保护红线及一般生态空间管控要求不冲突。 （2）环境质量底线 ①地表水水环境质量底线 到2025年，国省控断面水质优良（达到或优于Ⅲ类）比例总体达97.2%以上；县级以上集中式饮用水水源水质达标率达100%。到2035年，国省控断面水质优良（达到或优于Ⅲ类）比例总体达到100%；生态系统实现良性循环。 ②近岸海域环境质量底线 到2025年，近岸海域水质持续改善，重要河口海湾水质稳定好转，鉴江半岛—黄岐半岛东部海域湾区、长乐东部海域湾区建成美丽海湾，近岸海域优良水质面积比例不低于85%（国控点优良水质面积不低于84.0%）。到2035年，海洋生态环境显著改善，重要河口海湾水质大幅提升，近岸海域优良水质面积比例不低于89%，全面建成美丽海湾。 项目不位于近岸海域，项目生产废水及收集的初期雨水经处理后，全部回用于搅拌等，不外排；厂区职工生活污水经化粪池+一体化污水处理设施处理后近期回用于厂区绿化灌溉，远期待项目周边市政污水管网及相关配套设施建成后，统一接入当地市政污水处理系统处理排放。项目生产废水不排入地表水外环境，生活污水不直接排入地表水体，不会改变区域地表水环境质量等级，项目建设不会突破区域地表水环境质量底线。 ③大气环境质量底线 到2025年，环境空气质量持续改善，细颗粒物（PM2.5）年均浓度降至18.6μg/m3。到2035年，县级城市细颗粒物（PM2.5）年均浓度小于15μg/m3，最终指标值以省下达指标为准。 项目废气经采取有效的污染防治措施后，各污染物均可实现达标排放，项目的建设不会突破区域大气环境质量底线。 ④土壤环境风险防控底线 到2025年，受污染耕地安全利用率达到95%（含）以上，重点建设用地安全利用率得到有效保障，重点行业企业用地优先管控名录地块风险管控率达到95%（含）以上，开垦耕地土壤污染调查覆盖率达90%以上，畜禽粪污综合利用率预期达95%（含）以上。 项目建设后，项目厂区除绿化区域外地面全部硬化，生产过程不排放持久性及重金属等污染物，并严格按照要求进行分区防渗防控，对土壤环境影响小，不会改变地下水环境、土壤环境质量现状等级，符合土壤环境风险防控底线要求。 （3）资源利用上线 ①水资源利用上线 到2025年，全市总用水量目标值为28亿立方米，万元工业增加值用水量达到12立方米、万元GDP用水量达到19立方米、农田灌溉有效利用系数达到0.586。2035年指标以省人民政府下达为准。 项目运营期用水均来自市政供水，用水量不大，不属于高耗水项目，因此项目建设不会突破水资源利用上线。 ②土地资源利用上线 到2025年，耕地保有量达到947.53平方千米，基本农田保护面积达到844.82平方千米。2035年指标与2025年保持一致。 本项目不涉及占用基本农田，土地用途已变更为工业用地，取得建设工程规划许可证（建字第350181202400398号，见附件五），符合土地资源利用上线管控要求。 ③能源资源利用上线 到2025年，单位地区生产总值二氧化碳排放降低率达到19.5%，单位地区生产总值能源消耗降低率达到14%，非化石能源占一次能源消费比例达到32%。2035年指标以省人民政府下达为准。 项目设备使用电能作为能源，不涉及高污染燃料使用，项目与福州市能源资源利用上线要求相符。 ## 综上所述，项目建设不会突破区域资源利用上线。 （4）生态环境准入清单 对照《福州市2024年生态环境分区管控动态更新成果》（榕环保综〔2025〕1号）及福建省生态环境分区管控数据应用平台查询结果，项目与福州市陆域总体准入要求符合性分析见表1-2，与福清市重点管控单元准入要求符合性分析见表1-3。福建省生态环境分区管控数据应用平台查询结果截图详见附件八、附图十五。 |  |  |

|  | 表1-2 与福州市陆域总体准入要求的符合性分析 适用范围; 准入要求; 本项目情况; 符合性. 福州市陆域; 空间布局约束; - 优先保护单元中的生态保护红线 - 1.根据《关于在国土空间规划中统筹划定落实三条控制线的指导意见》《自然资源部生态环境部国家林业和草原局关于加强生态保护红线管理的通知（试行）》，加强生态保护红线管理，严守自然生态安全边界。生态保护红线内，自然保护地核心保护区原则上禁止人为活动，其它区域禁止开发性、生产性建设活动，在符合法律法规的前提下，仅允许以下对生态功能不造成破坏的有限人为活动。生态保护红线内自然保护区、风景名胜区、饮用水水源保护区等区域，依照法律法规执行。 - 管护巡护、保护执法、科学研究、调查监测、测绘导航、防灾减灾救灾、军事国防、疫情防控等活动及相关的必要设施修筑。 - 原住居民和其他合法权益主体，允许在不扩大现有建设用地、用海用岛、耕地、水产养殖规模和放牧强度（符合草畜平衡管理规定）的前提下，开展种植、放牧、捕捞、养殖（不包括投礁型海洋牧场、围海养殖）等活动，修筑生产生活设施。 - 经依法批准的考古调查发掘、古生物化石调查发掘、标本采集和文物保护活动。 - 按规定对人工商品林进行抚育采伐，或以提升森林质量、优化栖息地、建设生物防火隔离带等为目的的树种更新，依法开展的竹林采伐经营。 - 不破坏生态功能的适度参观旅游、科普宣教及符合相关规划的配套性服务设施和相关的必要公共设施建设及维护。 - 必须且无法避让、符合县级以上国土空间规划的线性基础设施、通讯和防洪、供水设施建设和船舶航行、航道疏浚清淤等活动；已有的合法水利、交通运输等设施运行维护改造。 - 地质调查与矿产资源勘查开采。包括：基础地质调查和战略性矿产资源远景调查等公益性工作；铀矿勘查开采活动，可办理矿业权登记；已依法设立的油气探矿权继续勘查活动，可办理探矿权延续、变更（不含扩大勘查区块范围）、保留、注销，当发现可供开采油气资源并探明储量时，可将开采拟占用的地表或海域范围依照国家相关规定调出生态保护红线；已依法设立的油气采矿权不扩大用地用海范围，继续开采，可办理采矿权延续、变更（不含扩大矿区范围）、注销；已依法设立的矿泉水和地热采矿权，在不超出已经核定的生产规模、不新增生产设施的前提下继续开采，可办理采矿权延续、变更（不含扩大矿区范围）、注销；已依法设立和新立铬、铜、镍、锂、钴、锆、钾盐、（中）重稀土矿等战略性矿产探矿权开展勘查活动，可办理探矿权登记，因国家战略需要开展开采活动的，可办理采矿权登记。上述勘查开采活动，应落实减缓生态环境影响措施，严格执行绿色勘查、开采及矿山环境生态修复相关要求。 - 依据县级以上国土空间规划和生态保护修复专项规划开展的生态修复。 - （9）法律法规规定允许的其他人为活动。 2.依据《福建省自然资源厅福建省生态环境厅福建省林业局关于进一步加强生态保护红线监管的通知（试行）》（闽自然资发〔2023〕56号），允许占用生态保护红线的重大项目范围： （1）党中央、国务院发布文件或批准规划中明确具体名称的项目和国务院批准的项目。 （2）中央军委及其有关部门批准的军事国防项目。 （3）国家级规划（指国务院及其有关部门正式颁布）明确的交通、水利项目。 （4）国家级规划明确的电网项目，国家级规划明确的且符合国家产业政策的能源矿产勘查开采、油气管线、水电、核电项目。 （5）为贯彻落实党中央、国务院重大决策部署，国务院投资主管部门或国务院投资主管部门会同有关部门确认的交通、能源、水利等基础设施项目。 （6）按照国家重大项目用地保障工作机制要求，国家发展和改革委员会同有关部门确认的需中央加大建设用地保障力度，确实难以避让的国家重大项目。; 本项目位于福建省福州市福清市海口镇南厝村，不涉及生态保护红线。; 符合. 二、优先保护单元中的一般生态空间 1.一般生态空间以保护和修复生态环境、提供生态产品和服务为首要任务，因地制宜地发展不影响主体功能定位的适宜产业。 2.一般生态空间内未纳入生态保护红线的饮用水水源保护区等各类法定保护地，其管控要求依照相关法律法规执行。 3.一般生态空间内现有合法的水泥厂、矿山开发等生产性设施及生活垃圾处置等民生工程予以保留，应按照法律法规要求落实污染防治和生态保护措施，避免对生态功能造成破坏。; 本项目位于福清市海口镇南厝村，不涉及一般生态空间。; 符合. 三、其他要求 1.福州市石化中上游项目重点在福州江阴港城经济区、可门港经济区化工新材料产业园布局。 2.禁止在闽江马尾罗星塔以上流域范围新、扩建制革项目，严控新（扩）建植物制浆、印染、合成革及人造革、电镀项目。 3.禁止在通风廊道和主导风向的上风向布局大气重污染企业，推进建成区大气重污染企业搬迁或升级改造、环境风险企业搬迁或关闭退出。 4.禁止新、改、扩建生产高VOCs含量有机溶剂型涂料、油墨和胶黏剂的项目。 5.持续加强闽清等地建陶产业的环境综合治理，充分衔接国土空间规划和生态环境分区管控，并对照产业政策、城市总体发展规划等要求，进一步明确发展定位，优化产业布局和规模。 6.新建、扩建的涉及重点重金属污染物[1]的有色金属冶炼、电镀、制革、铅蓄电池制造企业应优先选择布设在依法合规设立并经规划环评、环境基础设施和环境风险防范措施齐全的产业园区。禁止低端落后产能向闽江中上游地区转移。禁止新建用汞的电石法（聚）氯乙烯生产工艺。加快推进专业电镀企业入园，到2025年底专业电镀企业入园率达到90%以上。 7.禁止在流域上游新建、扩建重污染企业和项目。 8.重要敏感水体及富营养化湖库生态缓冲带除相关政府部门批准的科学研究活动外，禁止其它可能对保护区构成危害或不良影响的大规模生产、建设活动。 9.新、改、扩建煤电、钢铁、建材、石化、化工等“两高”项目，严格落实国家、省、市产业规划、产业政策、“三线一单”、规划环评，以及产能置换、煤炭消费减量替代、区域污染削减等相关要求。 10.单元内涉及永久基本农田的，应按照《福建省基本农田保护条例》（2010年修正本）、《国土资源部关于全面实行永久基本农田特殊保护的通知》（国土资规〔2018〕1号）、《中共中央国务院关于加强耕地保护和改进占补平衡的意见》（2017年1月9日）等相关文件要求进行严格管理，一般建设项目不得占用永久基本农田，重大建设项目选址确实难以避让永久基本农田的，必须依法依规办理。严禁通过擅自调整县乡国土空间规划，规避占用永久基本农田的审批。禁止随意砍伐防风固沙林和农田保护林。严格按照自然资源部、农业农村部、国家林业和草原局《关于严格耕地用途管制有关问题的通知》（自然资发〔2021〕166号）要求全面落实耕地用途管制。; 1.项目不属于石化项目； 2.项目不属于制革项目，也不属于植物制浆、印染、合成革及人造革、电镀项目； 3.项目废气经处理后可达标排放，不属于大气重污染企业； 4.项目不属于生产高VOCs含量有机溶剂型涂料、油墨和胶黏剂的项目； 5.项目不属于建陶行业； 6.项目不涉及重点重金属污染物排放项目，不属于低端落后产能项目，不涉及使用汞的电石法（聚）氯乙烯生产工艺，不属于电镀企业； 7.项目不属于重污染项目； 8.项目不位于重要敏感水体及富营养化湖库生态缓冲带； 9.项目不属于煤电、钢铁、建材、石化、化工等“两高”项目； 10.项目用地不涉及永久基本农田、防风固沙林、农田保护林。; 符合. 污染物排放管控; - 1.工业类新（改、扩）建项目新增主要污染物（水污染物化学需氧量、氨氮和大气污染物二氧化硫、氮氧化物）排放总量指标应符合区域环境质量和总量控制要求，立足于通过“以新带老”、削减存量，努力实现区域、企业自身总量平衡。总量指标来源、审核和监督管理按照“榕环保综〔2017〕90号”等相关文件执行。 - 2.新、改、扩建涉VOCs排放项目，应从源头加强控制，使用低（无）VOCs含量的原辅材料，实施新建项目VOCs排放区域内1.2及以上倍量替代。 - 3.严格控制新建、改建、扩建钢铁、水泥、平板玻璃、有色金属冶炼、化工等工业项目。新改扩建钢铁、火电项目应执行超低排放限值，有色项目应当执行大气污染物特别排放限值。重点控制区新建化工、石化应当执行大气污染物特别排放限值。 - 4.氟化工、印染、电镀等行业企业实行水污染物特别排放限值。 - 5.新、改、扩建重点行业［2］建设项目要遵循重点重金属污染物排放“等量替代”原则，总量来源原则上应是同一重点行业内的削减量，当同一重点行业无法满足时可从其他重点行业调剂。 - 6.每小时35（含）—65蒸吨燃煤锅炉和位于县级及以上城市建成区内保留的燃煤、燃油、燃生物质锅炉，原则上2024年底前必须全面实现超低排放。 - 7.水泥行业新改扩建项目严格对照超低排放、能效标杆水平建设实施；现有项目超低排放改造应按文件（闽环规〔2023〕2号）的时限要求分步推进，2025年底前全面完成［3］［4］。 - 8.化工园区新建项目实施“禁限控”化学物质管控措施，项目在开展环境影响评价时应严格落实相关要求，严格涉新污染物建设项目源头防控和准入管理。以印染、皮革、农药、医药、涂料等行业为重点，推进有毒有害化学物质替代。严格落实废药品、废农药以及抗生素生产过程中产生的废母液、废反应基和废培养基等废物的收集利用处置要求。; 1.项目水和大气不涉及新增排放总量指标。 2.项目不涉及VOCs排放； 3.项目主要从事混凝预制件、预搅拌商品混凝土的生产，所用水泥为外购，不涉及水泥生产，不属于严格控制的钢铁、水泥、平板玻璃、有色金属冶炼、化工等工业项目； 4.项目不属于氟化工、印染、电镀等行业企业； 5.项目不属于重点行业，不涉及重点重金属污染物排放； 6.项目不涉及燃煤、燃油、燃生物质锅炉的使用； 7.项目主要从事混凝预制件和商品搅拌混凝土生产，所用水泥为外购，不涉及水泥生产，不需执行超低排放要求的水泥行业； 8.项目不属于化工项目，选址不位于化工园区，不属于印染、皮革、农药、医药、涂料等行业。; 符合. 环境风险防控; - 无; /; /. 资源开发效率要求; - 1.到2024年底，全市范围内每小时10蒸吨及以下燃煤锅炉全面淘汰；到2025年底，全市范围内每小时35蒸吨以下燃煤锅炉通过集中供热、清洁能源替代、深度治理等方式全面实现转型、升级、退出，县级及以上城市建成区在用锅炉（燃煤、燃油、燃生物质）全面改用电能等清洁能源或治理达到超低排放水平；禁止新建每小时35蒸吨以下燃煤锅炉，以及每小时10蒸吨及以下燃生物质和其他使用高污染燃料的锅炉。集中供热管网覆盖范围内禁止新建、扩建分散燃煤、燃油等供热锅炉。 - 2.按照“提气、转电、控煤”的发展思路，推动陶瓷行业进一步优化用能结构，实现能源消费清洁低碳化; 1.项目不位于集中供热管网覆盖区域，不涉及燃煤、燃油、燃生物质等高污染燃料锅炉的使用； 2.项目不属于陶瓷行业; 符合. 备注：［1］重点重金属污染物：包括铅、汞、镉、铬、砷、铊和锑，对其中铅、汞、镉、铬和砷五种重点重金属污染物排放量实施总量控制。 ［2］重点行业：包括涉重有色金属矿采选业（铜、铅锌、镍钴、锡、锑和汞矿采选），涉重有色金属冶炼业（铜、铅锌、镍钴、锡、锑和汞冶炼），铅蓄电池制造业，电镀行业，化学原料及化学制品制造业（电石法（聚）氯乙烯制造、铬盐制造、以工业固体废物为原料的锌无机化合物工业），皮革鞣制加工业等6个行业。 ［3］水泥行业超低排放实施范围：包括水泥熟料生产企业和独立水泥粉磨站（含生产特种水泥、协同处置固废的水泥企业）。 ［4］水泥企业超低排放：是指所有生产环节（破碎、粉磨、配料、熟料煅烧、烘干、协同处置等，以及原料、燃料和产品储存运输）的大气污染物有组织、无组织排放及运输过程达到超低排放要求。 表1-3 与环境管控单元准入要求符合性分析. 环境管控 单元编码; 环境管控单元名称; 管控单元分类; 管控要求; 本项目; 符合性. ZH35018120008; 福清市重点管控单元1; 重点管控单元; 空间布局约束; 1、严禁在城镇人口密集区新建危险化学品生产企业；现有不符合安全和卫生防护距离要求的危险化学品生产企业2025年底前完成就地改造达标、搬迁进入规范化工园区或关闭退出。城市建成区内现有有色金属、印染、原料药制造、化工等污染较重的企业应有序搬迁改造或依法关闭。 2、严格控制包装印刷、工业涂装、制鞋等高VOCs排放的项目建设，相关新建项目必须进入工业园区。 3.禁止开发利用未经评估和无害化处理的列入建设用地污染地块名录及开发利用负面清单的土地。; 1.本项目不属于危险化学品生产企业，也不属于有色金属、印染、原料药制造、化工等污染较重的企业； 2.项目不属于包装印刷、工业涂装、制鞋等高VOCs排放的项目，不涉及VOCs排放； 3.本项目用地未被列入福建省建设用地污染地块名录及开发利用负面清单。; 符合. 污染物排放管控; 落实新增二氧化硫、氮氧化物和VOCs排放总量控制要求; 项目不涉及二氧化硫、氮氧化物、VOCs排放。; 符合. 环境风险 防控; 单元内现有化学原料和化学制品制造业、有色金属冶炼和压延加工业等具有潜在土壤污染环境风险的企业退役后，应开展土壤环境状况评估，经评估认为污染地块可能损害人体健康和环境，应当进行修复的，由造成污染的单位和个人负责被污染土壤的修复。; 项目为新建项目且不属于化学原料和化学制品制造业、有色金属冶炼和压延加工业等具有潜在土壤污染环境风险的企业。; 符合. 资源开发效率要求; 高污染燃料禁燃区内禁止燃用高污染燃料，禁止新建、扩建燃用高污染燃料的设施。已建的燃用高污染燃料设施，限期改用电、天然气、液化石油气等清洁能源。; 项目建成后不使用燃用高污染燃料，主要能源形式为电力，为清洁能源。; 符合. 综上所述，项目建设符合区域总体管控要求，符合环境管控单元准入要求，符合福州市生态环境分区管控要求。 |
| --- | --- |

|  | 6、与绿色预拌混凝土搅拌站建设符合性分析 - 本项目涉及预拌混凝土工艺，建设有预拌混凝土搅拌楼。根据下表分析可知，本项目基本符合《预拌混凝土绿色生产及管理技术规程》（JGJ/T328-2014）、《福州市城乡建设局关于加强绿色预拌混凝土搅拌站建设的通知》（榕建筑〔2019〕151号）中相关生产环保要求，属绿色生产。 表1-4 与《预拌混凝土绿色生产及管理技术规程》（JGJ/T328-2014）要求符合性分析 项目; 预拌混凝土绿色生产及管理技术规程（摘录）; 项目情况; 符合性. 厂区要求; 厂区内的生产区、办公区和生活区宜分区布置; 厂区内的生产区、办公生活区分区合理布置，降低生产区对办公生活区的影响; 符合. 厂区内道路应硬化，功能应满足生产和运输要求；未硬化的空地应进行绿化或采取其他防止扬尘措施且应保持卫生清洁; 厂区内道路进行硬化处理，并保持卫生清洁，定期人工洒水抑尘和清扫; 符合. 生产区内应设置生产废弃物存放处，生产类废弃物应分类存放、集中处理; 厂区设有一般固废暂存间、危险废物贮存间，将固体废物分类收集、集中妥善处理处置; 符合. 厂区内应配备生产废水处置系统，宜建立雨水收集系统并有效利用; 厂内配置生产废水处理系统，并修建导流沟槽和雨水收集池收集生产区初期雨水，经处理后的生产废水和初期雨水，全部回用，不外排; 符合. 设备设施; 搅拌站（楼）宜采用整体封闭方式; 项目搅拌楼为整体封闭式设置; 符合. 搅拌站（楼）应安装除尘装置，并应保持正常使用; 项目搅拌楼整体封闭，搅拌机加水并密闭搅拌，配套喷淋装置除尘，并保持其正常运行; 符合. 搅拌站（楼）的搅拌层和称量层宜设置水冲洗装置，冲洗产生的废水宜通过专用管道进入生产废水处置系统; 项目对搅拌楼各层设置水冲洗装置进行冲洗，产生的冲洗废水通过专用管道进入生产废水处理系统处理后，全部回用，不外排。; 符合. 骨料堆场应硬化地面并确保排水通畅、粗细骨料应分隔堆放；骨料堆场宜建成封闭式堆场，宜安装喷淋抑尘装置; 项目骨料砂石设置在物料库储存，为封闭式堆场（仅保留物料进出口面敞开），地面硬化、排水通畅，各原料分仓堆放，并安装喷淋装置抑尘。; 符合. 预拌混凝土生产企业应配备运输车辆清洗装置，冲洗产生的废水应通过专用管道进入生产废水处置系统; 厂区设有洗车台，洗车废水经收集后进入洗车废水沉淀池处理后回用于洗车，不外排。; 符合. 控制要求; 原材料; 原材料的运输、装卸和存放应采取降低噪声和粉尘的措施; 厂区道路定期人工洒水抑尘和清扫，设置洗车台对运输车辆进行冲洗；砂石物料库为封闭式（仅保留物料进出口敞开）并配套喷淋装置；粉料仓顶部各自带1台袋式除尘器除尘；车辆在厂区运输时低速禁鸣，相关设备采取基础减振措施。; 符合. 生产废水和废浆; 预拌混凝土绿色生产应配备完善的生产废水处置系统，排水沟系统应覆盖连通搅拌站装车层、骨料堆场、砂石分离机和车辆清洗场等区域，并于多级沉淀池连接; 项目厂区排水沟系统按要求覆盖整个生产区域，包含搅拌楼装车层、砂石料堆场、砂石分离机和洗车台等区域，并与相应废水处理系统相连。; 符合. 噪声; 对产生噪声的主要设备设施应进行降噪处理; 项目将主要生产设备放置于车间内，对厂区高噪声设备采用隔声、消声、吸声、减振等有效措施，以有效降低车间噪声。; 符合. 粉尘; 对产生粉尘排放的设备设施或场所进行封闭处理或安装除尘装置; 项目厂内物料输送采用密闭皮带和管道，粉料仓密闭并配置袋式除尘器进行除尘；搅拌楼、砂石物料库封闭设置并设有喷淋降尘系统；厂区道路定期人工洒水抑尘和清扫，并设置洗车台对运输车辆车轮进行冲洗。; 符合. 利用喷淋装置进行预湿处理; 项目砂石在输送及堆存期间喷淋预湿。; 符合. 表1-5 项目与《福州市城乡建设局关于加强绿色预拌混凝土搅拌站建设的通知》 （榕建筑〔2019〕151号）中生产环保要求符合性分析 项目; 榕建筑〔2019〕151号生产环保要求（摘录）; 项目情况; 符合性. 噪声 防治; 每日22点至次日7点，车辆进出场禁止鸣喇叭、厂区内禁止使用ERP叫号系统; 项目不涉及夜间生产，车辆不在每日22点至次日7点进出场运输; 符合. 禁止使用活塞式空气压缩机，推广低噪音螺杆式空气压缩机; 项目使用低噪声空气压缩机。; 符合. 扬尘 防治; 我市所有预拌混凝土搅拌站的主楼、骨料仓和传送装置均应采用钢结构封闭。; 项目搅拌楼、物料库、砼结构件浇筑车间采取钢结构封闭设置，物料输送装置采用钢结构封闭; 符合. 搅拌站主楼、原料罐应设置降尘除尘装置，骨料仓、厂区围墙应安装有喷淋、喷雾设备，以有效降低粉尘污染; 项目搅拌楼、物料库、砼结构件浇筑车间设置喷淋降尘装置，水泥及矿粉仓配套袋式除尘器，厂区靠近生产及原料堆场侧的北侧及东北侧围墙安装喷淋设备，降低粉尘污染; 符合. 预拌混凝土搅拌站应配套洗车台，用于冲洗运输车，做到净车出厂，严禁运输车驶离生产厂区时车轮带泥上路。; 项目配套洗车台，用于冲洗运输车，做到净车出厂; 符合. 废水 排放; 厂区内的生产用水应设有循环使用系统，确保污水不外排，定期收集沉淀的泥浆废料，循环利用; 项目设置生产废水处理系统，对生产废水收集处理后全部回用，不外排。沉淀泥渣回用于生产。; 符合. 7、与《福建省机制砂行业企业规范》（闽工信联法规【2021】92号）符合性分析 表1-6 与《福建省机制砂行业企业规范》（闽工信联法规【2021】92号）符合性分析表 “规范”要求; 细则; 本项目; 符合性. 生态环境保护; （十六）机制砂项目的建设应当依法办理环评审批手续，项目实施应当采取严格的环境保护措施，制定相关环境保护管理体系文件和环境突发事件应急预案等。; 本项目为新建项目，正依照相关规定办理环评手续，同时对后续的生产过程拟制定相应的环境保护管理体系文件和环境突发事件应急预案; 符合. （十七）机制砂企业湿法生产线应配置水处理循环系统，循环用水。生产厂区污水排放符合《污水综合排放标准》（GB8978）要求。; 本项目采用湿法制砂，已规划配套生产废水循环系统，不进行外排。企业生产过程中不产生生产废水。; 符合. （十八）机制砂企业生产线应配有收尘系统，粉尘污染防治应符合下列规定： 1.机制砂工厂应对破碎、筛分及输送等生产环节采取封闭措施；破碎和筛分等工序、原料堆场、成品库（仓）等区域实现厂房全封闭，不得露天作业。 2.机制砂工厂原料、产品应当封闭堆放或采取有效覆盖措施，应对破碎、筛分及输送转运站等扬尘点设置除尘、抑尘、收尘装置，粉尘排放浓度应符合《大气污染物综合排放标准》（GB16297）的有关规定，并满足厂区所在地区的环保要求。3.对无组织排放的扬尘场所，应采取喷雾、洒水、封闭等防尘措施。; 1.本项目机制砂产线对应破碎、筛分采用封闭式机械，输送环节采用传送带上方加装垂帘密闭，同时与机制砂相关的全部产线均放置于密闭厂房内，内部采用喷淋降尘，防止粉尘外逸。 2.本项目机制砂产线原料与产品均堆置于密闭式厂房内，并设置喷淋装置进行抑尘，经计算，粉尘排放浓度可以符合有关要求。 3.本项目拟对无组织排放的扬尘场所，采取喷雾、洒水、封闭等防尘措施。; 符合. （十九）机制砂生产线须配置隔声、消声、减振、隔振等降噪措施，工厂噪音应符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348）。; 本项目机制砂产线的设备均配置有减震降噪的措施，密闭厂房也可减少噪声的向外传播。经计算，厂界噪声可符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348）相关规定; 符合. （二十）机制砂生产产生的未综合利用的固废应按有关规范集中处置；产生的废油、废油桶等危险废物必须交由具备相应资质的单位进行处理。; 本项目拟对未综合利用的固体废物进行临时存放，后续委托具有专门资质的企业进行处理; 符合. （二十一）机制砂企业两年内未发生重大或者特别重大环境污染事件和生态破坏事件。; 本项目改扩建前未有重大或者特别重大环境污染事件和生态破坏事件发生; 符合. 8、与《环境空气细颗粒物污染综合防治技术政策》（生态环境部公告2013年第59号）符合性分析 表1-7 与《环境空气细颗粒物污染综合防治技术政策》符合性分析表 “防治技术政策”要求; 本项目; 符合性. 应加强对各类污染源的监管，确保污染治理设施稳定运行，切实落实企业环保责任。鼓励采用低能耗、低污染的生产工艺，提高各个行业的清洁生产水平，降低污染物产生量。; 项目将严格要求，采用低能耗低污染生产工艺，对环保设施进行维护管理，确保污染治理设施稳定运行。; 符合. 对于排放细颗粒物的工业污染源，应按照生产工艺、排放方式和烟（废）气组成的特点，选取适用的污染防治技术。工业污染源有组织排放的颗粒物，宜采取袋除尘、电除尘、电袋除尘等高效除尘技术，鼓励火电机组和大型燃煤锅炉采用湿式电除尘等新技术。; 项目搅拌楼、物料库等设置喷淋抑尘，粉料仓呼吸尘采用设备自带袋式除尘器处理；项目不涉及火电机组和燃煤锅炉的使用。; 符合. 产生大气颗粒物及其前体物污染物的生产活动应尽量采用密闭装置，避免无组织排放；无法完全密闭的，应安装集气装置收集逸散的污染物，经净化后排放。; 项目搅拌楼、物料库、砼结构件浇筑车间、输送带为封闭设置，配套喷淋除尘设施，粉料仓配套顶置袋式除尘器处理。; 符合. - 与福清市建筑垃圾规划布点及其他相关管理要求的符合性分析 表1-8 与《建筑垃圾资源化利用行业规范条件》(暂行)的符合性分析表 “规范”要求; 细则; 本项目; 符合性. 一、生产企业的设立和布局; ①各地建筑垃圾资源化利用企业的设立和布局应根据区域内建筑垃圾存量及增量预测情况、运输半径、应用条件等，统筹协调确定。建筑垃圾资源化利用要与城市总体规划、土地利用总体规划和循环经济规划及旧城改造、大型工业园区改造、城市新区建设等大型建设项目相结合。 ②建筑垃圾资源化利用企业选址必须符合国家法律法规、行业发展规划和产业政策，统筹资源、能源、环境、物流和市场等因素合理选址，有条件的地区要优先考虑利用现有垃圾消纳场。建筑垃圾资源化利用企业的固定生产场地宜接近建筑垃圾源头集中地，交通方便，可通行重载建筑垃圾运输车。在条件允许时，在拆迁现场进行现场作业。 ③鼓励建筑垃圾资源化利用企业进行拆迁、运输、处置和产品应用等产业链相关环节的整合，以资源化利用为主线，提高产业集中度，加速工业化发展。; ①本项目建筑垃圾回收利用的原料来源于项目周边区域的工程渣土、拆除建筑垃圾（不含装修垃圾或二装垃圾），周边区域建设项目存量大，运输半径合理，石方料的质地符合项目预拌商品混凝土的材料使用。 ②本项目建筑垃圾回收利用选址位于福清市海口镇，周边配套能源、交通、市政设施完善且根据福清市城市管理局的主管部门意见，目前福清市尚未明确建筑垃圾（除“装修垃圾或二装垃圾”）集中专项布点规划。后续市政府有相关明确要求的，以市政府统一规划为准。（意见详见报告附件十） ③本项目整合建筑垃圾的运输、处置及后续的产品利用生产线。提高了产业集中度，为工业化生产。; 符合. 二、生产规模和管理; ①根据当地建筑垃圾条件及资源化利用方式等因素，综合确定建筑垃圾资源化利用项目的年处置能力，鼓励规模化发展。大型建筑垃圾资源化项目年处置生产能力不低于100万吨，中型不低于 50 万吨，小型不低于25 万吨。 ②各地应依据国家和地方的相关法律法规和产业政策，落实完善建筑垃圾资源化利用相关制度、标准和规范等。选择适宜生产主体，鼓励探索运行成熟、具有地区特色的经营模式。; ①本项目根据其他产线的原料利用情况进行建筑垃圾回收利用的生产，年回收利用建筑垃圾60万立方，合年处理重量152万吨，不低于规定的100万吨。 ②本项目积极响应国家和地方的相关法律法规和产业政策，落实完善建筑垃圾资源化利用相关制度、标准和规范等。选择适宜生产主体，积极探索运行成熟、具有地区特色的经营模式。; 符合. 三、资源综合利用及能源消耗; ①建筑垃圾资源化利用企业应全面接收当地产生的符合相关规范要求的建筑垃圾（有毒有害垃圾除外）。鼓励企业根据进场建筑垃圾的特点，选择合适的工艺装备，在全面资源化利用处理的前提下，生产混凝土和砂浆用骨料等再生产品。 ②建筑垃圾资源化利用企业单位产品综合能耗应符合能耗限额限定值的规定。; ①本项目全面接收当地产生的符合相关规范要求的建筑垃圾（有毒有害垃圾及建筑装修垃圾除外），选择合适的工艺装备，在全面资源化利用处理的前提下，生产混凝土和砂浆用骨料等再生产品。 ②本项目单位产品综合能耗符合能耗限额限定值的规定。; 符合. 四、工艺与装备; 项目应采用节能、环保、高效的资源化技术装备及安全、稳定的保障系统。 ①根据当地建筑垃圾特点、分布及生产条件，确定采用固定式或移动式生产方式。结合进厂建筑垃圾原料情况和再生产品类型，选用适宜的破碎、分选、筛分等工艺及设备。 ②根据不同生产条件，采用适用的除尘、降噪和废水处理工艺及设备。固定式生产方式宜建设封闭生产厂房或封闭式生产单元。 ③宜配备环境监测、视频监控、工艺运行在线监控系统。; ①本项目根据当地建筑垃圾的来源及特点，选用适宜的破碎、分选、筛分等工艺及设备。 ②本项目建筑垃圾回收利用产线采用封闭厂房，厂房内部设置相应除尘、降噪和废水处理工艺及设备。 ③本项目拟在建筑垃圾回收利用生产线车间内设置视频监控系统，定期对环境进行监测。; 符合. 五、环境保护; ①要严格执行《中华人民共和国环境影响评价法》，依法向环境保护行政主管部门报批建筑垃圾资源化利用项目环境影响评价文件，建设与项目相配套的环境保护设施，并依法申请项目竣工环境保护验收。 ②建筑垃圾资源化利用企业根据生产需要应设置粉尘回收和储存设备，厂区环境空气质量应达到《环境空气质量标准》GB3095 要求且符合企业所在地的相关地方标准和环境影响评价要求。 ③建筑垃圾资源化利用企业应根据生产工艺的需求，建设生产废水处理系统，实现生产废水循环利用和零排放。④建筑垃圾资源化利用企业应对噪声污染采取防治措施，达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》GB12348的要求且符合企业所在地的相关地方标准和环境影响评价要求。; ①本项目将严格执行《中华人民共和国环境影响评价法》，依法向环境保护行政主管部门报批建筑垃圾资源化利用项目环境影响评价文件，建设与项目相配套的环境保护设施，并依法申请项目竣工环境保护验收。 ②本项目建筑垃圾回收利用生产车间设置相应的集尘设备，并通过车间内管线将含粉尘废气通过袋式除尘器处理后，经15m高排气筒排放，车间内的无组织粉尘通过车间内喷淋降尘措施进行处理，确保达到《环境空气质量标准》GB3095的要求且符合企业所在地的相关地方标准和环境影响评价要求。 ③建筑垃圾回收利用生产线的洗砂废水通过一套加药絮凝+沉淀+压滤等设备，处理后的清水进行回用，不外排，定期补充新鲜水。 ④本项目采取高噪声设备加装减震垫及厂区四周绿化的方式治理噪声，确保达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》GB12348的要求且符合企业所在地的相关地方标准和环境影响评价要求。; 符合. 表1-9 与《福州市建筑垃圾处置管理办法》的符合性分析表 “管理办法”要求; 本项目; 符合性. ①单位或个人处置建筑垃圾的，应当委托具有建筑垃圾准运资格的企业运输。个人和未取得建筑垃圾准运资格的企业不得从事建筑垃圾运输活动。 ②建设施工场地应当设置规范的净车出场设施，运输建筑垃圾的车辆离开施工场地前应当冲洗车辆，净车出场。 ③运输车辆应当适量装载，随车携带建筑垃圾运输单，并按指定的时间、路线行驶，运输途中不得泄漏、遗撒。; ①本项目原料和成品运输委托具有建筑垃圾准运资格的企业运输。 ②本项目设置洗车台，运输车辆进出场地应进行冲洗，保持轮胎清洁。 ③本项目运输车辆均按照建筑垃圾运输管理要求进行运输，车辆信息、运输路线、装载内容物信息等均需向当地城市管理部门进行申报后方可上路，并随车携带建筑垃圾运输单，并按指定的时间、路线行驶，运输途中不得泄漏、遗撒。; 符合. - 10、与《公路安全保护条例》（中华人民共和国国务院令第593号）符合性分析 本项目位于福清市海口镇南厝村，项目西北侧有福厦高速（闽高速编号：S11）经过，高速道路东北-西南走向。根据《公路安全保护条例》（中华人民共和国国务院令第593号）规定，高速公路的公路建筑控制区的范围从公路用地外缘起向外的距离标准不少于30米。本项目用地红线距离高速道路的最近距离为52米，因此符合《公路安全保护条例》的相关规定。 |
| --- | --- |

二、建设项目工程分析

| 建设内容 | 2.1 项目由来 福建融瀚建材有限公司（以下简称“建设单位”）成立于2015年5月13日，经营范围包括：制造、销售预应力高强混凝土管桩、预应力钢筒混凝土管、预应力钢筋混凝土管、水泥制品、水泥预制构件。商品混凝土生产、销售。建材、五金批发、零售；普通货物道路运输等。(营业执照和法定代表人身份证详见附件六)。 福建融瀚建材有限公司原址位于福建省福州市福清市海口镇东阁村真大线21公里处，为租赁福清市日盛饲料有限公司土地，从事商品混凝土生产，该址占地面积5565平方米，建筑面积4000平方米，年产预拌商品混凝土80万吨。迁建前工程企业员工58人，均不住厂，厂内不设食堂、公厕等辅助设施，年工作天数350天，单班制，每班8小时。 近年来，随着企业的发展壮大，现有用地已不能满足企业生产经营需求，因此，建设单位于2024年10月8日通过土地出让的形式购买位于福建省福州市福清市海口镇南厝村962号福建平达新材料科技有限公司西南侧工业场地36469m2，合约54.70亩，拟投资24600万元建设“福建融瀚建材有限公司年加工预拌商品混凝土80万立方米、砼结构件20万立方米、年回收加工建筑垃圾60万立方米项目”（国有建设用地使用权出让合同见附件三），该项目于2024年10月24日取得福州市福清市发展和改革局备案（闽发改备[2024]A060389号，详见附件二），于2024年10月28日取得建设用地规划许可证（地字第350181202400119号，详见附件四），于2024年12月19日取得建设工程规划许可证（建字第350181202400398号，见附件五）。 迁建项目原备案设计规模年加工预拌商品混凝土80万立方米、砼结构件20万立方米、年回收加工建筑垃圾60万立方米。鉴于投资资金等问题，企业拟分二期建设，其中一期建设年加工预拌商品混凝土80万立方米、砼结构件20万立方米内容，二期建设年回收加工建筑垃圾60万立方米内容。 一期建设项目已于2025年4月委托技术单位编制《福建融瀚建材有限公司年加工预拌商品混凝土80万立方米、砼结构件20万立方米、年回收加工建筑垃圾60万立方米项目环境影响报告表》（以下简称“原环评”），2025年9月4日原环评取得了福州市生态环境局的批复（《关于《福建融瀚建材有限公司年加工预拌商品混凝土80万立方米、砼结构件20万立方米、年回收加工建筑垃圾60万立方米项目环境影响报告表》批复意见》（榕融环评[2025]71号，批复内容详见附件九））。原环评及批复项目的建设内容及规模为：年加工预拌商品混凝土80万立方米、砼结构件20万立方米。 一期项目目前正在建设中，为适应市场变化，提高企业生产竞争力，企业开始着手二期项目建设，预计将与一期项目同时投产，由于增加二期年回收加工建筑垃圾60万立方米建设内容，需要重新报批环评文件。 本次新增年回收加工建筑垃圾60万立方米生产线，其所生产机制砂与石料全部用于本项目年加工预拌商品混凝土80万立方米、砼结构件20万立方米生产线，因此本次评价按照全厂内容进行评价，建设内容及规模为：年加工预拌商品混凝土80万立方米、砼结构件20万立方米、年回收加工建筑垃圾60万立方米，依照变动后的全厂内容进行编制。 本项目较一期已批复环评变化情况见表2.1-1。 表2.1-1 本项目较一期环评及批复主要变动情况分析 对照《关于印发污染影响类建设项目重大变动清单（试行）》（环办环评函〔2020〕688号），本次变动属于重大变动（具体分析详见表2.1-2），需重新报批环境影响评价文件。 表2.1-2 污染影响类建设项目重大变动清单（试行） 根据《中华人民共和国环境保护法》(2015年)、《中华人民共和国环境影响评价法》(2018年修正)、《建设项目环境保护管理条例》(2017年)、《建设项目环境影响评价分类管理名录》(2021年版)规定，本项目为年加工预拌商品混凝土80万立方米生产线、砼结构件20万立方米生产线、年回收加工建筑垃圾60万立方米生产线，需编制环境影响报告表，详见表2.1-3。 为此，建设单位委托我司编制该项目的环境影响报告表(委托书详见附件一)。本环评单位接受委托后，立即派技术人员踏勘现场和收集有关资料，按照《建设项目环境影响报告表编制技术指南(污染影响类)》(试行)及相关技术规范要求，编制了本环境影响报告表。 表2.1-3 建设项目环境影响评价分类管理名录(摘录) 环评类别 项目类别; 报告书; 报告表; 登记表. 二十七、非金属矿物制品业. 55; 石膏、水泥制品及类似制品制造302; /; 商品混凝土；砼结构构件制造；水泥制品制造; /. 四十七、生态保护和环境治理业. 103; 一般工业固体废物（含污水处理污泥）、建筑施工废弃物处置及综合利用; 一般工业固体废物（含污水处理污泥）采取填埋、焚烧（水泥窑协同处置的改造项目除外）方式的; 其他; /. - 2.2工程概况 2.2.1 项目基本概况 （1）项目名称：福建融瀚建材有限公司年加工预拌商品混凝土80万立方米、砼结构件20万立方米、年回收加工建筑垃圾60万立方米 （2）建设单位：福建融瀚建材有限公司 （3）建设地点：福建省福州市福清市海口镇南厝村 （4）企业性质：内资企业 （5）项目总投资：24600万元 （6）建设规模：项目占地面积36469平方米，约54.7亩。 （7）生产规模：年加工预拌商品混凝土80万立方米、砼结构件20万立方米、年回收加工建筑垃圾60万立方米 （8）职工人数：职工人数40人，住厂员工30人，不住厂员工10人，厂内不设置食堂。 （9）工作制度：年工作日330天，实行白班制（8h/d），夜间不生产 2.2.2 产品方案 本项目产品方案见表2.2-1。 表2.2-1 项目产品方案 2.2.3 项目组成及建设内容 项目工程组成及建设内容见表2.2-2。 表2.2-2 项目组成一览表 2.2.4项目主要原辅材料 项目主要原辅材料及能源消耗情况详见表2.2-3，主要原辅材料均为从合规供应商外购。 表2.2-3 项目主要原辅料及能源消耗情况一览表 原辅材料理化性质： 外加剂：主要为聚羧酸盐系高性能减水剂，是水泥混凝土运用中的一种水泥分散剂，该品绿色环保，不易燃，不易爆。主要是改善混凝土拌和物的和易性、保水性和粘聚性，提高混凝土流动性、调节混凝土凝结时间、硬化性能，改善混凝土耐久性能。 水性脱模剂：水性脱模剂是一种介于模具和成品之间的功能性物质，主要成分包括基础材料、乳化剂和水，本项目使用的混凝土水性脱模剂主要成分为水性丙烯酸乳液、石蜡、硬脂酸、植物油、硅油及乳化剂等。 2.2.5 主要生产设备 项目的主要设备详见表2.2-4。 表2.2-4 主要设备一览表 2.2.6 水平衡 项目用水主要为洗砂用水、预拌混凝土用水、设备清洗用水、自然养护用水、生产区地面冲洗用水、抑尘用水、洗车用水、试验清洗用水、食堂用水、日常职工生活用水等，其用排情况如下： （1）预拌混凝土用水 项目搅拌形成预拌混凝土过程需要加水，企业根据订单需求对预拌混凝土加入不同剂量的新鲜水，主要使用经生产废水处理系统处理后的回用水。根据建设单位提供资料，项目的搅拌过程中主要原料比例根据订单有所变动，混凝土生产的用水量平均为0.3t/m3，项目年生产商砼及预制件用混凝土约100万m3，则计算得搅拌需水量约为30万t/a，考虑在输送等过程中水头损失按10%计，则项目搅拌用水量约33.33万t/a，其中30万t/a进入预拌混凝土中作为结合水存在，剩余3.33万t/a全部损失，无外排。 （2）养护用水 根据建设单位提供资料，项目产品混凝土预制件需在堆场进行自然养护，每天专人对砼结构件喷三次水（早中晚各一次），喷水目的是保持结构件的湿度使混凝土能够自己慢慢凝固，根据建设单位提供资料，每吨预制砼构件表面每次浇水控制在10L，项目日平均生产砼构件量约为1575.76t（52万t/a），则项目自然养护用水量约为47.27t/d（15600t/a），自然养护用水在养护晾干过程中全部损耗，无外排。 （3）设备清洗用排水 项目需要对2#搅拌楼的搅拌机和5#车间预制砼结构件的布料车进行冲洗，防止因残留的混凝土干燥后板结于设备上，对设备性能造成影响。 项目2#搅拌楼内设2套徐工HZS270VD型混凝土搅拌机，根据建设单位提供资料，搅拌机在暂停使用时须冲洗干净，按每台搅拌机平均每天冲洗1次，每次冲洗水量按约占搅拌机容积的30%计算，搅拌机内总容积约为4.5m3，则厂内2台搅拌机清洗用水量为2.7t/d（891t/a），排污系数按0.9计，则搅拌机清洗废水量为2.43t/d（801.9t/a）。 项目设有1台布料车，布料车需在暂停使用时进行冲洗，按平均每天冲洗1次，根据建设单位提供资料，布料车日冲洗用水量按0.5t/d（165t/a）计，排污系数按0.9计，则布料车冲洗废水量为0.45t/d（148.5t/a）。 因此项目的设备清洗废水总量为2.88t/d（950.4t/a），此部分废水经搅拌楼南侧的生产废水处理系统（斜坡沉淀池）处理后回用于混凝土搅拌，不外排。 （4）地面冲洗用排水 项目生产区地面需定期冲洗，避免残留物干燥后，造成扬尘。参照《建筑给水排水设计规范》（GB50015-2003）中的数据，取值2L/m2·d，项目需冲洗场地主要为2#搅拌楼及其附属设施、3#物料库砂石料配料区及建筑垃圾回收破碎区、5#-6#生产车间，根据建设单位提供资料，几处建筑物面积共计13049.55m2，按1周冲洗1次计，则项目地面冲洗用水量约为26.1t/次（1252.8t/a），地面冲洗的蒸发损耗量较大，损耗量按用水量的20%考虑，则项目地面冲洗废水量为20.88t/次（1002.24t/a），经生产废水处理系统（斜坡沉淀池）处理后回用于混凝土搅拌，不外排。 （5）抑尘用水及道路清扫用水 项目抑尘用水点主要为厂区喷淋降尘装置、道路人工定时洒水以及装卸时厂区雾炮机降尘。 项目3#物料库的砂石堆场装卸及配料口装卸料过程产生少量的粉尘，为降低堆场装卸料时产生的粉尘及生产车间生产过程中的粉尘，要求项目在3#物料库车间内部砂石料堆场、配料区进料口上方设置雾化喷淋装置抑尘。根据建设单位提供资料，项目3#物料库占地面积为6110.98m2，喷淋水量按0.003t/m2·d计，则项目3#物料库喷淋抑尘用水量约为18.33t/d（6048.9t/a）。 项目拟在搅拌楼及其附属设施内部（主要为称量、搅拌、骨料主传输带、装车层、粉料仓层）内部整体采用喷淋装置降尘，根据建设单位提供资料，按3t/d（990t/a）计。 同时项目拟对生产区侧的厂区西、西南侧以及南侧围墙上配套喷淋装置，在雨天（按120d/a计）以外的生产时间内（12h/d）开启，长度约246m，按2m隔间一个设置，喷头流量约0.8-1.0L/min，按0.9L/min计，围墙喷淋装置用水量约为79.7t/d（16737t/a）。 项目厂内运输道路在雨天（按120d/a计）以外定时人工洒水并清扫，参考福建省地方标准《行业用水定额》（DB35/T 772-2023）中表6环境卫生管理中浇洒道路和场地用水定额值为1.5L/（m2·d），项目厂区运输道路面积约3700m2，则项目道路抑尘用水量约为5.55t/d（1165.5t/a）。 综上，项目抑尘及道路清扫的日用水最大约为106.58t/d，年用水量约24941.4t/a，全部蒸发损耗，无废水排放。 （6）洗车用水 项目厂区出入口拟设置洗车台，对进、出运输车辆进行冲洗，参照《建筑给排水设计标准》（GB50015-2019），载重汽车高压水枪冲洗用水量为80～120L/（辆·次），本次评价取其平均值100L/（辆·次）进行计算。项目主要原料（水泥、粉煤灰、石方、矿粉、钢筋、钢棒、螺旋筋等）约207万t/a及产品约236万t/a（项目年产预拌商品混凝土80万立方，预制砼构件20万立方。根据建设方提供资料，预拌混凝土综合密度均按照2.3t/m3计，预制砼结构件综合密度按照2.6t/m3计），共计约443万t/a。车辆载重规格按30t计，年发车147667辆次，则项目车辆进出两次洗车用水量约89.5t/d（29533.4t/a）。因属于露天清洗，蒸发损耗量较大，产污按80%计，则洗车废水产生量71.6t/d（23626.72t/a），经洗车台配套沉淀池处理后，回用于车辆冲洗，不外排。沉淀池表层少量浮油采用吸油毡定期清理，废吸油毡作为危险废物委托资质单位定期清运处置。 （7）试验清洗用水 项目对预拌混凝土物理性质（含气量、抗渗、抗折抗压等）进行试验，均为物理试验，不使用化学试剂。为保证试验准确性，需对试验设备和仪器进行清洗，产生一定量的试验清洗废水，废水的主要污染物为SS，不含有毒、有害物质及重金属。根据建设单位提供资料，试验清洗用水量约为0.3t/d（99t/a），产污系数取0.9，试验清洗废水产生量为0.27t/d（即89.1t/a）。试验清洗废水经收集后排放进生产废水处理系统（斜坡沉淀池）处理后回用于混凝土搅拌，不外排。 （8）职工日常生活用排水 根据建设单位提供的资料，本项目职工人数约40人，其中住厂员工30人，不住厂员工10人，参考《建筑给水排水设计标准》（GB50015-2019），车间工人的生活用水定额应根据车间性质确定，本评价按住厂员工生活用水量150L/人·班，不住厂职工生活用水量取50L/d·人，员工年工作330天，则本项目职工生活用水量约为5t/d(1650t/a)。根据《室外排水设计规范》(GB 50014-2021)，居民生活污水定额可按用水定额的90%计算(其余10%蒸发损耗等)，则项目生活污水产生量约为4.5t/d(1485t/a)，项目职工日常生活污水经厂区化粪池处理后，排入拟建设的一体化污水处理设备处理，处理后的尾水在项目近期用于厂区绿化浇灌，不外排，远期待项目周边市政污水管网及相关配套设施建成后，统一接入当地市政污水处理系统排放处理。 （9）绿化用水 根据建设单位提供资料，项目厂区绿化面积约为3666m2，绿化用水根据《室外给水设计标准》（GB50013-2018）的相关规定，浇洒绿地用水可根据浇洒面积按1.0L（m2/d）-3.0L（m2/d）计算，本项目取值2.0L（m2/d），在雨天（按120d/a计）以外定时对绿化用地部分进行浇洒，因此绿化用水量为7.33t/d（1539.72t/a）。此部分用水来源于厂区生活用水经化粪池+一体化处理设施处理达标后的尾水和补充部分新鲜水进行浇灌，项目绿化用水均进入土壤或经植物叶面蒸腾作用蒸发，不产生废水。 （10）洗砂工序用水 项目位于3#物料库的制砂线中有使用3台XSD4020洗砂机和1台DR2445细砂回收脱水一体机进行洗砂脱水回收工序，该生产线的用水主要来自污水罐处理后的清水以及定期补充的新鲜自来水。根据建设方提供的设备详细参数，磊蒙机械XSD4020型洗砂机标称耗水量为30-50t/h，最大处理量为200t/h，洗砂废水产生量与洗砂量为1：4。项目年生产机制砂72万t，则洗砂机耗水量为545.45t/d（18万t/a）。 该工序产生的废水随湿砂进入细砂回收脱水一体机脱水后，进入南侧的污水罐处理后回用于洗砂工序，不外排。市面上通常的细砂回收脱水一体机处理后的砂石含水率一般≤6%，本项目取值6%，项目年产机制砂72万t，则随机制砂一块带入堆场的水量为130.9t/d（4.32万t/a），因此洗砂工序产生的废水量为414.55t/d（13.68万t/a）。根据工程分析可知，洗砂工序的污水罐处理后压滤得到的沉渣为872.1t（含水率60%），则随压滤渣带出的水量为523.26t/a。因此洗砂工序每年需定期补充新鲜水4.37万t/a，污水罐处理后回用水量为13.63万t/a。 （11）生产区初期雨水 由于项目所用砂石原料较多，进出运输车辆车身、轮胎等部位附着有泥沙，同时作业产生的粉尘，也会通过自然沉降在地面上，因此降雨时生产区初期雨水含SS浓度较大。因此项目对生产区初期雨水进行收集处理后回用。 根据《室外排水设计标准》（GB50014-2021）： 初期雨水=q×ψ×F×t/1000 式中：q——设计暴雨强度EL／(s·hm2)L，根据《福建省城市及部分县城暴雨强度公式》（2003），取值福清q20 227.21； Ψ——径流系数，根据《室外排水设计标准》（GB50014-2021）表4.1.8-1径流系数表，各类屋面、混凝土或沥青路面径流系数为0.85~0.95，本评价取0.95； F——汇水面积(hm2)，根据建设单位提供设计资料计算，项目生产区初期雨水收集面积约为18305m2（合1.83hm2）； t—时间s，按15分钟计算，900s。 经计算初期雨水值为355.5m3。 建设单位拟依据地形在生产区四周设置导流沟槽对厂区生产区初期雨水进行收集，通过手动阀门控制将初期雨水收集至400m3初期雨水收集池后，分批排入斜坡沉淀池内用于混凝土搅拌，不外排。 项目水平衡图详见图2.2-1。 图2.2-1 工程水平衡图（单位：t/a） 2.2.7 物料平衡 项目全厂物料平衡详见下表。 表2.2-6 项目全厂物料平衡 2.2.8 项目平面布置合理性分析 项目厂区近似长方形，厂区南侧主要规划为企业的3#物料库，主要用于堆放预拌混凝土工序所使用的细砂、碎石等物料，3#物料库北侧与2#搅拌楼附属设施相连接，方便物料通过进料口和传送带进行传输；厂区西侧为混凝土搅拌区域，可以与堆场进行较好的衔接；厂区东侧布设有两处生产车间（5#、6#生产车间），根据生产工艺流程布设切割车间、笼筋车间、模具线车间、浇筑生产线、养护车间等，各功能分区明确，相对独立，互不干扰，工艺流程顺畅。办公生活区设置在厂区西北侧，生产区与办公生活区相对独立，减少互相干扰，项目厂区总平面布置图见附图四。 项目在搅拌楼南侧自建三个斜坡沉降池用于处理搅拌楼生产废水和经收集的初期雨水。厂区内危险废物贮存库设置于西南侧，靠近生产区，方便危险废物的分类收集，减少厂内运输路线，可避免造成二次污染；项目生产设备位于生产车间、搅拌楼内等，噪声经基础减振、车间隔声等综合降噪措施后，可实现噪声达标排放。将靠近海兴食品公司一侧布置为停车区，以减少项目生产粉尘排放对海兴食品公司的影响。从环境影响的角度看，项目环保设施平面布置基本合理。 - 综上所述，本项目的总平布置基本合理。 |
| --- | --- |

| 工艺流程和产排污环节 | - 2.3生产工艺流程及产污环节 2.3.1建筑垃圾回收利用生产工艺介绍 本项目建筑垃圾回收利用的生产工艺流程如下： 图2.3-1建筑垃圾回收生产工艺流程图 2.3.2预拌商品混凝土生产工艺介绍 - 项目预拌商品混凝土加工生产工艺流程见下图。 图2.3-2预拌商品混凝土工艺流程图 2.3.3砼结构件生产工艺介绍 - 项目砼结构件生产工艺流程见下图。 图2.3-3砼结构件生产工艺流程 2.3.4产污环节分析 项目产污环节、污染物项目、排放形式及污染防治设施详见下表2.3-1。 表2.3-1 项目产污环节说明一览表 |
| --- | --- |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 2.4迁建前工程建设情况及污染源分析 2.4.1迁建前工程概况 迁建前工程环评批复及验收情况详见下表： 表2.4-1 现有工程环评批复及验收情况一览表 2.4.2迁建前工程建设情况 迁建前的工程为原福建融瀚建材有限公司，工程位于福建省福州市福清市海口镇东阁村真大线21公里处，总投资6800万元，占地面积5565m2，建筑面积4000m2。租赁福清市日盛饲料有限公司土地，从事商品混凝土生产项目，年产80万吨预拌商品混凝土。原工程企业员工58人，均不住厂，厂内不设食堂、公厕等辅助设施，年工作天数350天，单班制，每班8小时。 2.4.3迁建前工程组成 根据项目人员对原工程现状进行实地踏勘后，对照原工程所做《福建融瀚建材有限公司年产80万吨预拌商品混凝土环境影响报告表》相关内容，企业迁建前的工程项目组成如下表2.4-2。 表2.4-2 迁建前工程组成一览表 2.4.4迁建前工程污染物排放情况分析 （1）废水 迁建前工程的废水主要来源于生产废水和生活废水，生产废水主要来源于生产过程中设备和运输车辆的清洗，生活废水来源于职工生活用水，迁建前项目职工不住厂，不设宿舍、不设食堂，无厕所。生产废水和日常用水经三级沉淀池处理后全部循环回用于设备和车辆清洗用水，不外排。 根据《福建融瀚建材有限公司年产80万吨预拌商品混凝土项目竣工环境保护验收监测报告》，迁建前工程厂区水平衡如下： 图2.4-1 迁建前项目厂区水平衡图 - 废气 有组织废气：迁建前项目生产过程中的水泥、粉煤灰输送至筒仓，进行搅拌的过程中产生的粉尘经由筒仓顶部配备的脉冲除尘装置处理后于20米高处直接排放；搅拌主楼的粉尘经除尘器处理后于15米高处直接排放。 无组织废气：搅拌过程中石子、砂卸车粉尘剂铲车喂料产生的粉尘；石子、砂原料堆场产生的扬尘搅拌站车间的不严密性逸散的粉尘；厂内各车辆运输行驶产生的二次扬尘；这些粉尘均为无组织排放，无组织排放废气通过安装10台雾炮机以及靠马路边墙及搅拌楼布设大量水喷淋设施降低环境空气中的粉尘污染。 根据《福建融瀚建材有限公司年产80万吨预拌商品混凝土项目竣工环境保护验收监测报告》，迁建前工程厂界无组织废气监测结果见表2.4-3。 表2.4-3 迁建前工程无组织废气排放检测结果 根据验收监测结果，迁建前工程厂界下风向颗粒物无组织排放的监控浓度为0.395mg/m3和0.383mg/m3，可以达到《水泥工业大气污染物排放标准》（DB35 1311-2013）表3中的无组织排放限值（0.5mg/m3）。 - 噪声 根据《福建融瀚建材有限公司年产80万吨预拌商品混凝土项目竣工环境保护验收监测报告》，迁建前工程厂区2018年10月18-19日各生产设备正常运作，在验收监测的工况条件下，迁建前工程厂界噪声（N1-N4）监测点位，N1、N3、N4的噪声范围为56.0-59.1dB，符合《工业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类区标准限值的要求；N2的噪声范围为63.3-65dB，符合《工业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）4a类区标准限值的要求，具体监测结果如下表2.4-4所示。 表2.4-4 迁建前工程验收期间昼间噪声监测结果（单位：LAeq（dB）） - 固体废物 迁建前项目生产过程中固体废物由生产固废和生活垃圾组成。 ①生产固废： 散落的砂浆、混凝土，根据业主提供资料，其产生量约4010t/a。返回生产系统。 由搅拌机和混凝土运输车冲洗水夹带的沉淀物，多为残留混凝土，产生量约1000t/a。 迁建前项目年产生粉尘约862.4t，除尘器收集的效率为99.6%，年收集的粉尘量约为859t。 此外少量的包装袋约1t/a。 ②生活垃圾：迁建前项目共有职工58人（不住厂），垃圾排放系数取0.5kg/人·天，则每年排放生活垃圾约10.2t。 迁建前项目的固体废物产生及处置情况见下表2.4-5。 表2.4-5 迁建前项目固体废物产生及处置情况表 2.4.5迁建前工程主要环保问题及整改要求 根据《福建融瀚建材有限公司年产80万吨预拌商品混凝土项目竣工环境保护验收监测报告》结论，迁建前项目当时已按环境影响报告表及福清市环保局批复要求建成环境保护设施，环境保护设施能与主体工程同时投产。该项目的建设性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施未发生重大变动，具备竣工环保验收条件。 另经现场踏看，发现迁建前工程存在部分环保问题，如厂区地面日常未及时清洗，导致现场地面较为泥泞脏乱；停车场区域未硬化导致地面粉尘堆积较多；少部分混凝土实验产生的水泥试块未按规定存放于一般固废暂存间内，而是堆放于厂区角落。 针对上述现场踏勘发现的问题，建议目前仍在生产的原工程做好以下几点： - 对原工程现状地面进行清理，并做好定期清扫和冲洗工作； - 厂区内停车场区域做好日常的洒水降尘工作； 3、规范企业日常的危固废暂存制度，将日常生产产生的危固废及时入库。 2.4.6迁建前工程退役期环保要求 一、原材料处置 项目所使用的原料与本项目所使用部分原材料一致，本项目建成后，迁建前工程剩余原材料转运至本项目用于生产，对环境无影响。 二、设备处置 项目退役后，其设备处置应遵循以下几方面原则： 1)在退役时，尚不属于行业淘汰范围的且尚符合当时国家产业政策和地方政策要求的设备，可出售给其他相关企业。 2)在退役时，属于行业淘汰范围、不符合当时国家产业政策或地方政策要求的，应予以报废处置，设备经清洗后可按废品出售给物质回收单位。 3)本项目所使用的设备在退役后应根据上述两个原则将生产设备售给相关的企业或予以报废、出售给物质回收单位。 本项目所有设备均为全新购买安装，迁建前工程所有设备均依照上述三类原则进行处置，不用于本项目生产。 三、厂房处置 项目退役后，厂房可出租或转让其他单位转换为其它工业用地。 |

三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域 环境 质量 现状 | 3.1大气环境质量现状 3.1.1环境空气质量功能区划 根据福州市人民政府榕政综〔2014〕30号文件正式批准实施《福州市环境空气质量功能区划(报批稿)》的规定，项目所在区域环境空气功能规划为二类区，环境空气质量执行《环境空气质量标准》(GB3095-2012)及其修改单中的二级标准，具体详见表3.1-1。 表3.1-1 本项目环境空气质量标准一览表 污染物名称; 取值时间; 浓度限值; 标准来源. PM10; 年平均; 70μg/m3; 《环境空气质量标准》(GB3095-2012)及其修改 单中的二级标准. 24小时平均; 150μg/m3. PM2.5; 年平均; 35μg/m3. 24小时平均; 75μg/m3. SO2; 年平均; 60μg/m3. 24小时平均; 150μg/m3. 1小时平均; 500μg/m3. NO2; 年平均; 40μg/m3. 24小时平均; 80μg/m3. 1小时平均; 200μg/m3. CO; 24小时平均; 4mg/m3. 1小时平均; 10mg/m3. O3; 日最大8小时平均; 160μg/m3. 1小时平均; 200μg/m3. TSP; 年平均; 200μg/m3. 24小时平均; 300μg/m3. 3.1.2区域大气环境质量现状 （1）城市达标区域判断 城市环境空气质量达标情况评价指标为SO2、NO2、PM10、PM2.5、CO和O3，六项污染物全部达标即为城市环境空气质量达标。 根据福清市人民政府网站公布的2024年1月-12月福清市空气环境质量各月报可知（网址：http://www.fuqing.gov.cn/xjwz/zwgk/ztzl/sdgjz/dhwrfzgjz/hjzl/），福清市2024年连续1年的大气常规因子环境空气质量监测数据如下。 表3.1-2 福清市2024年1月份～2024年12月份环境空气质量统计 时间; 月均值mg/m³. SO2; NO2; PM10; PM2.5; CO; O3. 2024年1月; 0.003; 0.022; 0.048; 0.030; 0.9; 0.110. 2024年2月; 0.003; 0.009; 0.038; 0.023; 1.2; 0.112. 2024年3月; 0.002; 0.018; 0.050; 0.023; 1.0; 0.121. 2024年4月; 0.003; 0.016; 0.041; 0.020; 0.8; 0.122. 2024年5月; 0.002; 0.011; 0.028; 0.013; 0.6; 0.130. 2024年6月; 0.002; 0.010; 0.022; 0.010; 0.6; 0.112. 2024年7月; 0.002; 0.008; 0.020; 0.009; 0.4; 0.108. 2024年8月; 0.004; 0.009; 0.032; 0.017; 0.5; 0.144. 2024年9月; 0.002; 0.007; 0.020; 0.010; 0.4; 0.090. 2024年10月; 0.002; 0.005; 0.022; 0.013; 0.4; 0.106. 2024年11月; 0.002; 0.008; 0.023; 0.012; 0.4; 0.100. 2024年12月; 0.002; 0.014; 0.036; 0.019; 0.6; 0.104. 环境空气质量标准; 0.060; 0.040; 0.07; 4.0; 0.160; 0.035. 达标情况; 达标. 注：CO为日均值第95百分位数，O3为日最大8小时值第90百分位数。. 由上表可知，福清市2024年1月～12月份环境空气中SO2、NO2、PM10、PM2.5、CO、O3六项污染物浓度指标可达《环境空气质量标准》(GB3095-2012)及其修改单中的二级标准要求，因此，项目所在区域属于大气环境达标区。 （2）其他污染因子 为了解本项目特征污染因子TSP在区域的环境空气质量现状，本次评价引用安正计量检测有限公司于2024年04月01日～04日对项目所在区域石溪村点位TSP现状监测数据（检测报告编号：AZJC240321001）。石溪村TSP监测结果见表3.1-3，监测点位置见附图十三，监测报告见附件七。 表3.1-3 项目区域TSP环境监测数据 根据上表监测结果可知，项目所在区域石溪村TSP的24小时平均浓度值符合《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其修改单中的二级标准，即≤0.3mg/m3，环境质量现状良好。 （3）引用资料的有效性及可行性分析 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》（环办环评〔2020〕33号）的要求：“大气环境区域环境质量现状常规污染物引用与建设项目距离近的有效数据，包括近3年的规划环境影响评价的监测数据，国家、地方环境空气质量监测网数据或生态环境主管部门公开发布的质量数据等，排放国家、地方环境空气质量标准中有标准限值要求的特征污染物时，引用建设项目周边5千米范围内近3年的现有监测数据，无相关数据的选择当季主导风向下风向1个点位补充不少于3天的监测数据”。 本评价常规污染因子选取福清市人民政府发布的2024年1-12月份环境空气质量现状信息，特征污染因子TSP引用项目周边5千米范围内监测点近3年内监测数据，符合《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》（环办环评〔2020〕33号）的要求。 本项目引用安正计量检测有限公司于2024年04月01日～04日对项目所在区域石溪村点位TSP现状监测数据（检测报告编号：***），监测点位于本项目厂区西北侧约321m处的石溪村居民区内，符合《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》中“排放国家、地方环境空气质量标准中有标准限值要求的特征污染物时，引用建设项目周边5千米范围内近3年的现有监测数据”要求，因此可作为本项目所在区域TSP环境空气质量现状的参考。 3.2水环境质量现状 3.2.1地表水功能区划 ⑴水环境 项目周边水域为南侧的南厝河，主要水环境功能为农业用水；根据福建省人民政府准《福州市地表水环境功能区划定方案》(闽政文[2006]133号)规定，附表1、附表2表中未提到的福州市辖区范围内的其他河流、河段及湖库执行Ⅲ类标准，因此，项目周边南厝河水质执行《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)中Ⅲ类水质标准，详见表3.2-1。 表3.2-1 地表水环境质量标准(GB3838-2002)(摘录) 单位：mg/L(pH除外) 序号; 项目; Ⅱ类; Ⅲ类; Ⅳ类; Ⅴ类. 1; pH(无量纲); 6～9. 2; CODMn≤; 4; 6; 10; 15. 3; DO≥; 6; 5; 3; 2. 4; NH3-N≤; 0.5; 1.0; 1.5; 2.0. 5; BOD5≤; 3; 4; 6; 10. 6; TP≤; 0.1; 0.2; 0.3; 0.4. 3.2.2水环境质量现状 - （1）地表水水质现状调查 为了解建设项目区域水环境质量现状，本评价引用福建省生态环境厅发布的《福建省流域水环境质量状况2024年》：2024年，全省主要流域总体水质为优，国控断面Ⅰ～Ⅲ类水质比例100％,Ⅰ～Ⅱ类水质比例77.1％；国控及省控断面Ⅰ～Ⅲ类水质比例99.7％，其中Ⅰ～Ⅱ类水质比例80.0％，各类水质比例如下：Ⅰ类占2.4％，Ⅱ类占77.6％，Ⅲ类占19.7％，Ⅳ类占0.3％，无Ⅴ类和劣Ⅴ类水。（详见附图十二）。 - （2）海水水质现状调查 根据福建省生态环境厅发布的《福建省近岸海域水质状况》：2024年1-11月，全省近岸海域水质状况如下：按照面积法评价，国控点位优良（一、二类）水质比例92.6%，各类水质比例如下：一类占72.7％，二类占19.9％，三类占2.8％，四类占3.1％，劣四类占1.5％；国省控点位优良（一、二类）水质比例为92.4%。按照点位法评价，国控点位优良（一、二类）水质比例85.2%，国省控点位优良（一、二类）水质比例为81.3%。（详见附图十三）。 本项目设备清洗废水、地面冲洗废水、试验清洗废水、收集初期雨水经生产废水处理系统处理后全部回用，不外排；厂区职工生活污水纳入厂区化粪池+一体化污水处理设施处理，近期回用于厂区绿化灌溉，远期待项目周边市政污水管网及相关配套设施建成后，统一接入当地市政污水处理系统排放处理，项目周期内所产生废水均不外排入周边地表水体。几乎不会改变周边水环境质量现状。 （3）引用资料的有效性分析 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南(污染影响类)(试行)》(环办环评〔2020〕33号)的要求：“地表水环境区域环境质量现状引用与建设项目距离近的有效数据，包括近3年的规划环境影响评价的监测数据，所在流域控制单元内国家、地方控制断面监测数据，生态环境主管部门发布的水环境质量数据或地表水达标情况的结论”，本次评价选取福建省生态环境厅发布的水环境质量状况，符合《建设项目环境影响报告表编制技术指南(污染影响类)(试行)》(环办环评〔2020〕33号)的要求。 3.3声环境质量现状 3.3.1声环境功能区 本项目选址于福建省福州市福清市海口镇南厝村，所在区域属于居住、商业、工业混杂区域，根据《声环境功能区划分技术规范》(GB/T15190-2014)等可知，声环境功能区划为2类区，声环境功能执行《声环境质量标准》(GB3096-2008)2类标准，详见表3.3-1。项目距离西北侧S11福厦高速53m，距离东北侧228国道大真线130m且不临228国道一侧，不在《声环境质量标准》(GB3096-2008)与《声环境功能区划分技术规范》（GB/T 15190-2014）中所规定的4a类标准范围内，因此，不执行4a类声环境标准。 表3.3-1 《声环境质量标准》(GB3096-2008)(摘录) 标准类别; 适用区域; 等效声级Leq(dB(A)). 昼间; 夜间. 2; 指以商业金融、集市贸易为主要功能，或者居住、 商业、工业混杂，需要维护住宅安静的区域; ≤60; ≤50. 3.3.2声环境质量现状 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》（环办环评〔2020〕33号）的要求：厂界外周边50米范围内存在声环境保护目标的建设项目，应监测保护目标声环境质量现状并评价达标情况。根据环境影响评价网（生态环境部环境工程评估中心）关于《建设项目环境影响报告表》内容、格式及编制技术指南常见问题解答，厂界外周边50米范围内存在声环境保护目标的建设项目，应监测声环境质量现状，监测点位为声环境保护目标处。厂界外周边50米范围内无声环境保护目标的建设项目，不再要求提供声环境质量现状监测数据。根据现场调查，项目厂界外50m范围内无声环境保护目标，因此，本评价不进行声环境质量现状监测。 3.4 生态环境现状调查 根据现场勘察，项目用地为未建设空地，地表主要为砂土和杂草，中部有硬化道路，用地周边以道路、工业企业等为主，项目评价区域主要植被为草坪、行道树等景观树种，主要动物为常见的蛙类、鸟类和昆虫类等，评价区域内无珍稀濒危物种、自然保护区、风景名胜区等生态敏感目标，调查区域也未发现国家重点保护的野生动植物等，因此，本环评不对生态环境现状进行评价。 3.5地下水、土壤环境质量现状 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南(污染影响类)（试行)》(环办环评〔2020〕33号)规定，“原则上不开展环境质量现状调查。建设项目存在土壤、地下水环境污染途径的，应结合污染源、保护目标分布情况开展现状调查以留作背景值”。 - 根据现场勘查，项目周边以城市道路、工业企业为主，项目周边地下水、土壤环境相对不敏感，采取有效的防渗措施后，项目对地下水、土壤环境影响很小，因此，本评价不对项目地下水、土壤环境质量进行补充监测。 |
| --- | --- |
| 环境 保护 目标 | 3.6 环境保护目标 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南(污染影响类)(试行)》(环办环评〔2020〕33号)要求以及对项目周边环境的调查，项目大气环境(厂界外500m)、地表水环境、声环境(厂界外50m)、地下水环境(厂界外500m)等环境保护目标见表3.6-1和附图二。 表3.6-1 环境保护目标一览表 环境 要素; 环境保护对象名称; 相对项目的方位和最近距离; 目标规模; 环境功能. 环境 空气; 石溪村; 西侧260m; 约35户/125人（500m范围内）; 《环境空气质量标准》(GB3095 -2012)及其修改单二级标准. 地表水; 南厝河; 南侧5m; 小型河流，河宽5-20m之间; 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类标准. 声环境; 项目厂界外50m范围内无声环境保护目标. 地下水; 项目厂界外500m范围内无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源. |
| 污染 物排 放控 制标 准 | 3.7 污染物排放标准 3.7.1 水污染物排放标准 （1）项目水污染物排放标准 ①施工期 施工期设临时隔油沉淀池，施工废水经隔油沉淀处理后全部回用场地洒水抑尘和施工，不外排。本项目施工人员租用周边民房，依托区域现有污水处理系统和排水系统，因此不另行设置排放标准。 ②运营期 本项目设备清洗废水、生产区地面冲洗废水、试验清洗废水、洗砂用水等经生产废水处理系统处理后全部回用，不外排；厂区职工的生活污水经厂区1#宿舍楼南侧的化粪池+一体化污水处理设施处理后，尾水近期用于厂区内部的绿化灌溉，远期待项目周边市政污水管网及相关配套设施建成后，再统一接入当地市政污水处理系统处理。项目周期内，处理后的生活污水尾水均不外排。生活污水尾水近期满足《城市污水再生利用 绿地灌溉水质》（GB/T25499-2010）相关水质要求，可用于绿化浇灌的使用场景，远期生活污水尾水满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4的相关指标三级标准要求。 表3.7-1 项目生活污水回用标准限值一览表 污染物名称; GB/T25499-2010绿地灌溉水质; GB8978-1996污水综合排放标准. COD; /; 500. NH3-N; ≤20; /. BOD5; ≤20; 300. pH; 6.0~9.0; 6.0~9.0. SS; /; 400. 3.7.2 大气污染物排放标准 （1）施工期 项目施工扬尘排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中的无组织排放监控浓度限值，详见表3.7-2。 表3.7-2 《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2 (摘录) 污染物名称; 无组织排放监控点; 无组织排放监控浓度限值(mg/m3). 颗粒物; 周界外浓度最高点; 1.0. （2）运营期 本项目主要从事预拌混凝土、预制砼结构件以及建筑垃圾回收利用生产（主要原料来源于项目周边区域的工程渣土、拆除建筑垃圾（不含装修垃圾或二装垃圾），以建设项目地基开挖过程中产生的石方料生产机制砂和碎石，产品用于预拌混凝土生产，不外售）的生产，项目生产过程中的工艺废气主要以颗粒物的形式排放，其中石方卸料和砂石堆放扬尘、运输车辆扬尘、搅拌粉尘、焊接烟尘经治理后无组织排放；粉料仓呼吸尘经各仓配套除尘器处理后无组织排放，建筑垃圾回收的破碎、筛分粉尘经厂内集气罩收集后经覆膜式布袋除尘器处理后由1根15m高排气筒排放，其余未被收集到的破碎筛分粉尘经治理后无组织排放。 根据《福建省环保厅关于水泥工业大气污染物排放标准执行有关事项的通知》（闽环保科〔2014〕12号），本项目属于该通知中第2类新建企业（2014年3月1日后环境影响评价文件通过审批的新、改、扩建项目），根据该通知要求：“新建企业中，第2类执行GB4915-2013表2规定的限值。”“所有企业作业场所的无组织排放限值执行DB35/1311-2013的相关规定”“新建企业自2014年3月1日1起，应同时符合DB35/1311-2013和GB4915-2013的有关规定要求”，因此，项目无组织颗粒物排放执行《水泥工业大气污染物排放标准》（DB35/1311-2013）表3排放限值，详见表3.7-3。 表3.7-3 《水泥工业大气污染物排放标准》（DB35/1311-2013）表3摘录 作业场所; 颗粒物无组织排放监控点; 浓度限值*mg/m3. 水泥制造（含粉磨站）、水泥制品厂、散装水泥中转站; 厂界外20m处; 0.5（扣除参考值）. *指监控点处总悬浮颗粒物（TSP）1小时浓度值。. 项目有组织颗粒物排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2新污染源大气污染物排放限值，详见表3.7-4，排气筒高度根据《水泥工业大气污染物排放标准》DB35/1311-2013中要求“除提升输送、储库下小仓的除尘设施外，生产设备排气筒（含车间排气筒）一律不得低于15m，并应高出本体建筑物3m以上”，因此3#物料库排气筒DA001高度按15m设计。 表3.7-4 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2摘录 污染物; 最高允许排放浓度mg/m3; 最高允许排放速率; 标准来源. 排气筒高度 m; 二级 kg/h. 颗粒物; 120; 15; 3.5; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2排放限值. 3.7.3厂界噪声 （1）施工期 项目施工期场界噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》(GB12523-2011)表1排放限值，详见表3.7-4。 表3.7-4 《建筑施工场界环境噪声排放标准》(GB12523-2011)(摘录) 昼间[dB(A)]; 夜间[dB(A)]. 70; 55. 项目运营期夜间不生产，昼间厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中2类标准。 表3.7-5 《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)表1(摘录) 时段 厂界外声环境功能区类别; 昼 间; 单 位. 2类; ≤60; dB(A). 3.7.4 固体废物 运营期项目内产生的一般工业固废贮存应按照《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》(GB18599-2020)要求进行；危险废物贮存应按照《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2023)要求进行，危险废物识别标志按照《危险废物识别标志设置技术规范》(HJ 1276-2022)要求进行设置，危险废物转移按照《危险废物转移管理办法》要求进行；项目生活垃圾参照《城市环境卫生设施规划规范》(GB50337-2018)中的要求进行综合利用和处置。 |
| 总量 控制 指标 | 3.8 总量控制指标 3.8.1 总量控制指标 根据《福建省建设项目主要污染物排放总量指标管理办法（试行）的通知》（闽环发〔2014〕13号）、《福建省关于全面实施排污权有偿使用和交易工作的意见》（政2016号54号）等文件要求，现阶段福建省主要污染物排放总量指标为COD、NH3-N、SO2、NOx。同时根据《福建省大气污染防治条例》，结合《福州市生态环境局关于印发福州市大气污染联防联控联治工作方案的通知》（榕环保综〔2018〕386号）等文件要求，VOCs指标也列入总量控制行列。 3.8.2 废水主要污染物排放总量 本项目生产废水及生产区初期雨水经处理后全部回用，不外排；厂区职工日常生活污水通过管线进入化粪池+一体化生物滤池处理设施处理，尾水近期回用于厂区绿化灌溉。根据《福建省环保厅关于进一步明确排污权工作有关问题的通知》（闽环保财〔2017〕22号），现有工业排污单位的水污染物的初始排污权只核定工业废水部分，项目生活污水排放暂不需要购买相应的排污权指标，因此项目无需申请COD、NH3-N排污权指标。 3.8.3 废气主要污染物排放总量 本项目不产生SO2、NOX及VOCs，不需要进行SO2、NOX废气总量购买及VOCs区域削减替代。项目排放的少量颗粒物以达标排放控制，粉尘排放总量详见表3.8-1。 表3.8-1 项目废气污染物排放总量指标一览表 污染源; 污染物; 废气量; 允许排 放浓度; 预测排 放浓度; 预测排 放量; 总量核 算指标. 无组织排放; 颗粒物; /; /; /; 5.5938t/a; 颗粒物合计(6.4828t/a). 有组织排放; 颗粒物; 5000m3/h; 120; 6.74; 0.889t/a. |

- 主要环境影响和保护措施

| 施工 期环 境保 护措 施 | 4.1 施工期环境保护措施 本项目选址于福建省福州市福清市海口镇南厝村，项目施工期建设内容主要为1#宿舍楼、2#搅拌楼及其附属设施、3#物料库、5#生产车间、6#生产车间的搭建，厂区地面硬化，绿化施工、设备安装调试等，施工时间约24个月，随着施工结束，施工期环境影响也随着消失，采取相应的保护措施后，对周边环境造成施工影响较小。项目施工期环境保护措施如下： 4.1.1施工期水环境的影响分析及保护措施 项目施工期废水主要为施工人员生活污水、施工废水，建议采取以下水污染防治措施： （1）本项目施工作业人员租住在周边民宅，产生的少量生活污水可依托区域内现有污水处理系统和排放管网，经处理达标后接入市政污水管网排入区域污水处理系统集中处理，不会对周边地表水环境产生直接不利影响。 （2）施工期废水包括钻孔等作业产生的砂浆水、各种施工机械设备运转的冷却及洗涤用水等，含有一定量的SS、石油类，因此，施工现场应设立隔油池和沉淀池，施工废水均通过排水沟流入隔油沉淀池中，经隔油沉淀上清液循环使用，不外排。 （3）施工材料应集中堆放在施工场地临时仓库内，不得随意堆放，避免雨水冲刷进入河道。 （4）对施工用油的油桶暂存实行严格管理，避免跑冒滴漏。定期检查施工机械设备及运输车辆，一旦发现滴、漏油现象，应立即送到附近的机修厂进行维修。 采取以上措施后，项目施工期废水不会直接进入周边水环境，不对地表水环境产生直接不利影响。 4.1.2施工期废气环境影响分析及保护措施 项目施工期大气污染物主要为施工扬尘，施工机械、运输车辆尾气，装修期间装修材料散发少量有机溶剂废气。 （1）施工扬尘 施工过程扬尘主要来自三个方面：运输扬尘、堆场扬尘和施工作业点扬尘。 ①运输扬尘：机动车在运输建筑材料等过程中，车轮从施工场地等携带的泥块、沙尘、物料以及车载建筑原料均会抖落遗撒，经往来车辆的碾压后形成粒径较小的颗粒物进入空气，形成运输扬尘。车辆行驶产生的扬尘占施工扬尘总量的60%以上。 ②堆场扬尘：堆场扬尘主要为临时建筑材料由于堆积、装卸操作以及风作用等造成的扬尘。 ③施工作业点扬尘：施工作业点扬尘主要为场地平整硬化、施工等产生的扬尘。施工扬尘排放量与施工面积、施工水平、施工强度和土壤类型、气候条件等有关。 根据类比调查，施工扬尘的影响范围主要在施工现场附近，一般情况下，施工工地在自然风的作用下产生的扬尘所影响的范围在100m以内。如果施工期间对作业面实施洒水抑尘（每天4~5次），可使扬尘减少70%左右，扬尘造成的TSP污染距离减小到50m范围。 （2）施工机械、运输车辆尾气 建筑工地上大量使用的施工机械和大型建筑材料运输车辆一般都以柴油为燃料。由柴油燃烧产生的尾气中主要含有颗粒物和碳氢化合物等废气，在常规气象条件下废气污染影响范围最大不超过排气孔下风向轴线几十米远的距离。一般情况下，在工地内运行的机械及载重卡车的废气污染影响范围仅局限于施工工地内，不影响界外区域。在工程施工期间，使用液体燃料的施工机械及运输车辆的发动机排放的尾气中含有SO2、NOx、CO、烃类等污染物，一般情况下，这些污染物的排放量不大且本地区大气扩散条件良好，因此此类废气对周边大气环境的影响较小。 （3）装修废气 装修施工阶段，墙面、地面装饰需要使用涂料（油漆）。装修有机废气来自涂料中的挥发性成分，属无组织排放，主要污染因子为非甲烷总烃。装修期间有机废气向周边环境弥散。 本项目周边敏感目标主要为西北侧约260m的石溪村，在施工工地自然风作用下产生的扬尘所影响的范围100m以外，因此项目施工对该敏感目标影响较小。为减少施工扬尘对周边环境的影响，建设单位应采取以下防治措施： （1）施工场地四周应设置2.5m高硬质围挡，并做到坚固、平整、整洁、美观，建筑物施工设垂直封闭网。 （2）项目施工过程中，易产尘材料均采取防尘网遮盖，建筑垃圾及时清运，不在场地内长时间堆存。场地内配备移动式洒水车，并指定专人定期对易产生扬尘的地点进行喷水，使其保持一定的湿度，降低扬尘。 （3）施工场地出入口设置洗车平台，运输车辆底盘和车轮冲洗干净后，方驶离施工现场。 （4）对施工区的主要通道、进出道路、材料加工区及办公生活区地面进行硬化处理，并且工地出入口与城市道路连接区域在全部硬化的同时，按要求敷设钢板，防止路面破损。 （5）施工现场安排专人负责卫生保洁工作，围挡上方设置水喷雾设施，并配备移动式洒水车，施工期间遇到大风天气时，增加洒水降尘次数。 （6）车辆在运输建筑材料等散装物料时，采取密闭措施，做到车辆密闭、装载均衡，不出现沿途洒落，造成二次道路扬尘污染。 （7）选择合理的运输路线和时间，使运输扬尘对周边环境的影响在可接受范围内。 （8）选择符合环保要求的施工机械，尽量选择以电能或燃轻柴油的设备，减少机械设备燃料废气的产生量。 （9）装修过程中应选用符合《民用建筑工程室内环境污染控制标准》（GB50325-2020）标准规定的建筑材料和装饰材料，并通过加强排气通风。 采取以上综合防治措施后，可最大减轻施工期废气对区域环境空气质量带来的不利影响，对周边大气环境及周边敏感点影响较小。 4.1.3施工期噪声环境影响分析及保护措施 项目噪声主要来源于施工现场的各类机械设备噪声和物料运输的交通噪声。施工设备噪声值依据福建省环保局闽环保总队〔2006〕4号文中“福建省建筑施工噪声类比监测数据一览表(试行)”中相关数据，见表4.1-1。 表4.1-1 项目施工机械噪声源源强 施工阶段; 施工设备; 测点与设备距离(m); 噪声级dB(A); 综合噪声级dB(A). 土石方阶段; 装载车; 5; 80; 93.2. 柴油空压机; 5; 88. 挖掘机; 5; 79. 风镐; 5; 91. 基础打桩阶段; 冲孔灌注桩; 5; 90; 90.0. 结构施工浇筑 阶段; 搅拌机; 5; 78; 83.5. 起重机; 5; 80. 振动棒; 5; 78. 装修阶段; 拉直切断机; 5; 78; 82.8. 冲击钻; 5; 81. 在没有消声和屏障等衰减条件下，传播不同距离处，各种施工机械噪声值几何衰减情况见表4.1-2。 表4.1-2 各施工阶段主要施工机械噪声几何衰减值情况表 施工阶段; 综合声级(dB(A)); 不同距离噪声值(dB(A)). 10m; 15m; 20m; 30m; 45m; 60m; 70m; 100m; 150m; 170m; 180m; 200m. 土石方; 93.2; 73.2; 69.7; 67.1; 63.7; 60.1; 57.6; 56.3; 53.2; 49.7; 48.6; 48.1; 47.2. 打桩; 90.0; 70.0; 66.5; 64.0; 60.0; 58.0; 56.0; 54.0; 562.0; 50.0; 48.0; 46.0; 44.0. 结构; 83.5; 63.5; 60.0; 57.5; 54.0; 50.4; 47.9; 46.6; 43.5; 40.0; 38.9; 38.4; 37.5. 装修; 82.8; 62.8; 59.3; 56.8; 53.3; 49.7; 47.2; 45.9; 42.8; 39.3; 38.2; 37.7; 36.8. 施工机械的噪声由于噪声级较高，在空旷地带传播距离很远，在不同施工阶段，施工场界昼间噪声会出现不同程度的超标情况。本项目施工期场界声环境不可避免地受到施工噪声影响，昼间超标主要出现在土石方阶段，超标值为3.2dB(A)。除了土石方阶段和装修昼间噪声值超标外，其余各施工阶段的昼间噪声值均可达到《建筑施工场界环境噪声排放标准》(GB12523-2011)，即昼间≤70dB(A)。 为了减轻施工噪声对周围环境的影响，建议采取以下措施： （1）噪声源控制 ①施工单位必须选用符合国家有关标准的施工机具，尽可能引进低噪声设备。空压机等噪声值较高的施工机械尽量设置在室内或有屏蔽的范围作业。对流动性较大的空气压缩机和风机选用消声器等； ②加强设备的维护和保养，保持机械润滑，降低运行噪声； ③振动较大的机械设备应使用减振机座降低噪声； ④使用的车辆尽量选用低噪声车辆； ⑤加强道路的养护和车辆的维护保养，降低噪声源； ⑥加强对运输车辆的管理，尽量压缩工区机动车辆数量和行车密度，控制车辆鸣笛，限制工区内车辆时速在20km以内，并禁止施工车辆大声鸣笛； ⑦提倡文明施工，对施工人员进行文明施工培训，人为的施工噪声应有降噪措施和管理制度，并进行严格控制； ⑧选择先进施工工艺，项目施工应针对性地采取先进成熟、低噪声施工工艺，不采用《房屋建筑和市政基础设施工程危及生产安全施工工艺、设备和材料淘汰目录》中淘汰的施工工艺、设备、材料。 （2）传播途径控制 ①施工场地周边可建立隔声屏障； ②空压机等设备尽可能用多孔性吸声材料建立隔声屏障、隔声罩和隔声间； ③高噪声环境的施工人员应佩戴防噪声耳塞、耳罩或防噪声头盔。 （3）敏感点防护措施 本项目周边敏感目标主要为西侧约260m的石溪村，距离较远，因此主要为运输过程中的噪声影响，可通过合理安排施工运输时间，材料运输车辆在经过道路沿线的居民点时，速度不应超过40km/h；运输车辆行驶时，不得鸣笛；加强运输车辆管理，禁止运输车辆随意空载运行，以减少对敏感点的噪声影响。 4.1.4施工期固废环境影响分析及保护措施 施工垃圾主要来自施工所产生的建筑垃圾和施工队伍生活产生的生活垃圾。建筑垃圾如：石子、混凝土块、砖头、石块、石屑、黄沙、石灰和废木料等，要严格按照相关部门规定处理；施工人员生活垃圾要实行袋装化，由环卫部门统一处理。 为防止建设项目在建设期间发生上述环境污染的现象，使建设项目在建设期间对周围环境的影响尽可能小，建议采取以下的污染防治措施： （1）加强施工期管理，建造沉淀池、隔油池等污水临时处理设施，砂浆和石灰浆等废液宜集中处理，干燥后与固体废弃物一起处置； （2）工程开挖土石方临时堆砌时应选择在项目周边空地，工程结束后及时进行回填并压实； （3）对建筑垃圾应边施工边清除，施工建筑垃圾应分类收集，尽可能回收再利用。对于不可利用的建筑垃圾，运输至指定堆存点集中管理； （4）加强施工人员的管理，严禁在施工场地及周边随意丢弃垃圾，施工结束后应对施工场地进行清理； （5）施工过程中产生的废油桶，废机油以及装修阶段产生的油漆废渣、废油漆桶等应分类单独收集贮存危险废物贮存间，委托有资质单位统一处置。 4.1.5施工期生态环境影响分析及保护措施 本项目对生态环境的影响主要体现在工程永久占地、施工活动及工程运行带来的影响。 工程在现有工业场地内进行，不涉及临时占地，目前场地上仅少量的杂草，生态影响主要是由于平整硬化、临时堆放等活动将扰动、损坏地貌，导致涉及区域的水土流失，其形式以水力侵蚀为主。根据建设单位提供资料，项目需开挖土石方量小，就地在场地内平整回填，无弃方。为降低项目对生态环境的影响，建议采取以下的污染防治措施： （1）合理施工布置规划，精心组织施工管理，严格控制占地面积，将施工区域控制在最小范围内； （2）为减少水土流失，应对施工中开挖裸露地表进行覆盖，防止水土流失和地质灾害； （3）施工完毕后及时进行场地清理平整以及地表恢复，从而防止或减轻水土流失； （4）施工开挖土方、装卸运输土方等工序，应尽量避开降雨天气； （5）结合地形合理规划土方堆置场地，周围设围挡物，结合实际情况适时采取专门的排水措施(如在场区外设置截流沟等)； （6）工程开挖造成的取土坑和回填好的坑待工序结束后，须及时压实整平，原土覆盖。 |
| --- | --- |
| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 4.2运营期大气环境影响分析和污染防治措施 4.2.1运营期废气源强核算 项目运营期产生的废气主要为砂石料装卸及堆场风蚀扬尘、运输车辆扬尘、粉料仓呼吸尘、砂石计量配料粉尘、搅拌粉尘、焊接烟尘。 本项目废气参照《污染源源强核算技术指南 准则》（HJ884-2018）、《排污许可证申请与核发技术规范 水泥工业》(HJ 847-2017)等相关要求进行。 （1）外来石方料装卸及堆场风蚀扬尘 项目在3#物料库设置一处建筑垃圾回收利用生产线以及各类型号碎石及细砂等物料的堆场，回收原料来源于项目周边区域的工程渣土、拆除建筑垃圾（不含装修垃圾或二装垃圾），以建设项目地基开挖过程中产生的石方料生产机制砂和碎石，外来石方料经运输车辆运输至3#物料库内，而后经破碎、筛分、水洗等工序处理后，依照粒径不同分别堆存于各砂石仓内，再根据生产调度的需求，通过铲车装载送入后续计量配料工序后，由传送带输送至2#搅拌楼使用。 根据生态环境部发布的《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》（生态环境部公告2021年第24号）中的《固体物料堆存颗粒物产排污核算系数手册》，工业企业固体物料堆存颗粒物包括装卸扬尘和风蚀扬尘，颗粒物产生量核算公式如下： 式中：P 指颗粒物产生量（单位：吨）； ZCy指装卸扬尘产生量（单位：吨）； FCy指风蚀扬尘产生量（单位：吨）； Nc指年物料运载车次（单位：车）； D 指单车平均运载量（单位：吨/车）； （a/b）指装卸扬尘概化系数（单位：千克/吨）。 a指各省风速概化系数，参考《固体物料堆存颗粒物产排污核算系数手册》附录1，福建省为0.0009； b指物料含水率概化系数，见《固体物料堆存颗粒物产排污核算系数手册》附录2。本项目建筑垃圾破碎处理后得到的石料和机制砂，参照表土的含水率概化系数，取0.0151；石方料参照块矿的含水率概化系数，取0.0064。 Ef 指堆场风蚀扬尘概化系数（单位：千克/平方米），见《固体物料堆存颗粒物产排污核算系数手册》附录3，本项目石子和机制砂参照表土的风蚀概化系数，取值41.5808；石方料由外部直接运输进场，无场内堆场。 S指堆场占地面积（单位：平方米）。 项目所使用的石方料的车辆单次运输量均按30t/车计，项目石料的年用量约为152万t/a，则石方料的年物料运载车次50667次。生产出来的机制石料及机制砂堆放于各自的堆放场内，根据建设单位提供信息，砂石料堆场占地面积为1518.48m2，细砂和碎石料的堆场面积各占一半，因此砂、石场的面积各为759.24m2。根据核算公式，项目石方卸料和砂石堆放扬尘产生量计算系数及结果见下表。 表4.2-1 项目装卸及堆场风蚀扬尘计算系数及结果 据上述参数计算得本项目装卸粉尘和砂石堆场风蚀扬尘产生量约为339.99t/a，产生速率最大为96.89kg/h。 根据《固体物料堆存颗粒物产排污核算系数手册》，工业企业固体物料堆场颗粒物排放量核算公式如下： 式中：P指颗粒物产生量（单位：吨）； Uc指颗粒物排放量（单位：吨）； Cm指颗粒物控制措施控制效率（单位：%） Tm指堆场类型控制效率（单位：%）， 项目碎石、细砂储存于封闭式仓（仅保留物料进出口），并配套喷淋系统进行喷淋抑尘，物料以密闭运输车方式进出，厂区道路硬化，定时人工洒水抑尘和冲洗清扫，出入口配备车辆冲洗设备。根据《固体物料堆存颗粒物产排污核算系数手册》附录4控制措施的控制效率和附录5堆场类型控制效率，洒水粉尘控制效率74%，出入车辆冲洗粉尘控制效率78%，项目仅保留物料进出口，侧面及顶部设有围墙封闭，进料口与3#物料库连接，因此砂石料堆场类型控制效率按密闭式堆场控制效率99%计。 砂石堆存时长按7920h/a（330d/a，24h/d）计。故经计算，本项目石料装卸粉尘和堆场风蚀扬尘排放量共计为0.194t/a，最大排放速率为0.025kg/h。 （2）运输车辆扬尘 项目汽车运输扬尘对一定范围内环境会造成污染。扬尘量的大小与车流量、道路状况、气候条件、汽车行驶速度等均有关系。根据汽车道路扬尘扩散规律，在大气干燥和地面风速低于4m/s条件下，汽车行驶时引起的路面扬尘量与汽车速度成正比，与汽车质量成正比，与道路表面扬尘量成正比，在道路完全干燥的情况下，可按下列经验公式计算： 式中：Q：汽车行驶时的扬尘，kg/km·辆； V：汽车速度，km/h； W：汽车载重量，吨； P：道路表面粉尘量，kg/m2。 本项目的车辆在厂区内行驶距离按0.15km进行计算，项目通过车辆运输进厂的主要原料（水泥、粉煤灰、矿粉、碎石、细砂等）约207万t/a及产品236万t/a，共计约443万t/a。车辆载重规格按30t计，年发车147667辆次，综上每天发车空、重载各约447辆（次），空车重约10t，载重车重约40t，以速度10km/h行驶，考虑项目厂区地面均已硬化，在不洒水的情况下，道路表面粉尘量以0.05kg/m2计，则项目运输车辆动力起尘量约为17.3kg/d。项目车辆运输避开夜间和午间，因此每日运输时间按8h计，年330天。项目车辆运输扬尘产生量约为5.71t/a。 项目厂区地面硬化，同时拟对厂区内路面进行定时人工洒水和清扫，进出车辆设洗车台冲洗，以减少道路扬尘。参考《固体物料堆存颗粒物产排污核算系数手册》附录4控制措施的控制效率，洒水降尘控制效率约74%，出入车辆冲洗粉尘控制效率78%，则采取洒水降尘措施后，项目车辆扬尘量为0.327t/a，排放速率为0.124kg/h。 （3）粉料仓呼吸尘 项目水泥、矿粉、粉煤灰为粉状料，通过密闭运输车和管道输送至粉料仓储存，项目设两套混凝土搅拌站，其粉料仓共计12个，其中水泥仓8个、矿粉仓2个、粉煤灰仓2个，均配有呼吸口，呼吸口位于筒仓顶部。当进出料时，由于压差，粉料仓将产生呼吸现象，仓体内粉尘从呼吸口排出仓外，从而产生呼吸尘。 项目粉料仓物料主要用于生产预拌商品混凝土，参考《排放源统计调查产污核算方法和系数手册》“3021水泥制品制造（含3022砼结构构件、3029其他水泥类似制品制造）行业”行业系数手册产污系数计算，详见表4.2-2。 表4.2-2 3021 水泥制品制造（含3022砼结构构件、3029其他水泥类似制品制造）行业产污系数 工段 名称; 产品 名称; 原料 名称; 工艺 名称; 规模 等级; 污染物指标; 系数 单位; 产污 系数. 物料 输送; 混凝土制品; 水泥、矿粉、粉煤灰等; 物料 输送 储存; 所有规模; 废气; 废气量; 标立方米/吨-产品; 22.0. 颗粒物; 千克/吨-产品; 0.12. 物料 搅拌; 物料 混合 搅拌; 废气; 废气量; 标立方米/吨-产品; 25. 颗粒物; 千克/吨-产品; 0.13. 参考上表4.2-2物料输送储存环节产污系数，项目预拌商品混凝土所使用的粉料的量为48万吨（水泥、粉煤灰、矿粉），各粉料仓进出料时间按2640h/a计（330d/a，8h/d），则项目粉料仓的废气产生量约为1056万m3/a（4000m3/h），粉尘产生量约为57.6t/a。 根据建设方提供资料，HZS270VD混凝土搅拌机各粉料仓均配套集成式‌脉冲布袋除尘装置（除尘效率≥99.7%）‌，呼吸尘直接通过呼吸口进入除尘器处理后，在搅拌楼内部无组织排放。车间配备有喷淋降尘装置，参考《工业源固体物料堆场颗粒物核算系数手册》附录4控制措施的控制效率，洒水粉尘控制效率74%，项目粉料仓为全部密闭，粉料仓除尘器的收集效率按100%计算，则项目粉料仓的排放粉尘排放量约为0.045t/a，粉料仓进出料时长按2640h/a计（330d/a，8h/d），则项目粉料仓进出料粉尘排放速率约为0.017kg/h。具体产排核算情况详见表4.2-4。 （4）砂石计量配料粉尘 项目生产时，由铲车将堆场的细砂、碎石等物料从堆仓运至计量配料处，下落至下方配料斗进行称量，再下落至皮带运输至后续搅拌机内。项目砂石输送带廊道密闭，输送带进出口配套喷淋装置，粉尘逸散量较小，因此主要计量配料粉尘来自细砂、碎石下落至料斗和输送皮带时，由于高度落差产生的粉尘。参考《逸散性工业粉尘控制技术》中粒料加工厂砂和砾石卸料排污系数为0.01kg/t原料，项目砂、石总用量约为152万t/a，则计算得项目砂石计量配料粉尘产生量约为15.2t/a。 项目砂石进料区配套喷淋装置抑尘，参考《固体物料堆存颗粒物产排污核算系数手册》附录4控制措施的控制效率，洒水粉尘控制效率74%，则项目砂石计量配料粉尘排放量约为3.952t/a，砂石计量配料时长按2640h/a计（330d/a，8h/d），则项目砂石计量配料粉尘排放速率约为1.497kg/h。 （5）搅拌粉尘 搅拌过程主要为将水泥、石、砂、矿粉、粉煤灰、外加剂剂、水等搅制为预拌混凝土后进行后续工序，对粉料的扰动将会产生粉尘。 参考《排放源统计调查产污核算方法和系数手册》“3021 水泥制品制造（含3022砼结构构件、3029其他水泥类似制品制造）行业”行业系数手册产污系数，详见表4.2-2。项目搅拌后产生的预拌混凝土量约为230万t/a（主要原料+结合水），颗粒物产污系数为0.13千克/吨-产品，则项目搅拌过程中颗粒物产生量约为299t/a。 项目在搅拌前配料工序添加了水，可有效降低粉状原料搅拌过程中起尘，同时搅拌楼封闭建设，搅拌机运行时密闭，搅拌楼加设喷淋装置抑尘，综合抑尘效率按99.74%计（密闭运行抑尘效率99%以上，喷淋降尘74%），则项目搅拌工序粉尘排放量约为0.777t/a，搅拌工作时长按8h/d（2640h/a）计，则搅拌粉尘排放速率约为0.294kg/h。 （6）石料破碎、筛分粉尘 项目位于3#物料库内的建筑垃圾回收生产线主要利用项目周边建设项目地基开挖时开采的工程渣土、拆除建筑垃圾（不含装修垃圾或二装垃圾），以建设项目地基开挖过程中产生的石方料为主要原料生产机制砂和碎石，采取二级破碎加工与湿法制砂工艺，其中破碎和筛分工序会产生粉尘。 参考《逸散性工业粉尘控制技术》（中国环境科学出版社）及相关企业的实际运营经验数据，一级破碎的产尘量约为0.005kg/t原料，二级破碎产尘量约为0.03kg/t原料，振动筛产尘量约为0.03kg/t。本项目年加工石方152万t，则一级破碎原料量为152万t/a，二级破碎产品量为152万t/a，过筛产品量为152万t/a。对应的一破、二破、筛分产生的粉尘量分别为7.6t/a、45.6t/a、45.6t/a。 本项目拟分别对鄂式破碎机、重型反击破碎机、立轴冲击破碎机、振动筛及振动给料机等产尘点上方设置集气罩收集粉尘，车间内产生的粉尘集中收集后通过一套布袋除尘器处理达标后引至1根15m高的排气筒DA001排放。根据《局部排风设施控制风速检测与评估技术规范》（AQ/T4274-2016）表1局部排风设施控制风速限值标准可知，采用上吸式集气罩收集粉尘控制风速为1.2m/s进行，因此，本评价要求项目集气罩罩口风速按不低于1.2m/s进行设计，确保粉尘收集效果。为防止集气罩与生产设备过低影响正常生产，项目集气罩与生产设备需要保证一定的距离，大约0.3~0.5m左右，为确保项目集气罩收集效果，要求项目在集气罩下方与生产设备的距离段采用塑料挂帘，同时确保项目废气收集系统与生产设备自动同步启动。 参考《排放源统计调查产污核算方法和系数手册》“303 砖瓦、石材等建筑材料制造行业系数手册-3039其他建筑材料制造行业”行业系数手册产污系数表，采用袋式除尘器过滤效率可达99%，本评价按99%计。集气罩收集效率约为90%，经集气系统收集处理后（集气罩收集面积11.5m2，风量50000m3/h），车间有组织粉尘排放量约889.2kg/a，集气系统运行时间按2640h/a计（330d/a，8h/d），则筛分和破碎工序粉尘排放量为0.337kg/h，排放浓度为6.74mg/m3。 由于本项目各级破碎机及筛分机均位于封闭厂房内，集气罩未收集到的扬尘经厂房墙壁及顶棚挡后，于厂房车间内部加设喷淋装置进行抑尘，经计算，该生产线未经集气罩收集到的粉尘排放量为9.88t/a，车间内砂石料堆场及进卸料口均为三面围挡，综合抑尘效率按97%计（密闭运行抑尘效率90%以上，喷淋降尘74%），则项目破碎及筛分工序的粉尘无组织排放量为296.4kg/a，运行时间按8h/d（2640h/a）计，则项目破碎与筛分工序粉尘无组织排放速率为0.112kg/h。 （7）焊接烟尘 本项目钢筋笼制作时需采用手工电弧焊和智能机器人焊接，需使用无铅焊材，不使用焊剂。焊接烟尘是由于焊芯和药皮及焊接金属在电弧高温作用下熔融时蒸发、凝结和氧化而产生的，其成分比较复杂，主要是Fe2O3、MnO2等金属氧化物和金属氟化物，不使用含铅焊材，无铅尘排放。参考《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》中33-37机械行业系数手册09焊接产污系数表，手工电弧焊颗粒物产污系数为20.2kg/t-原料（焊条），项目焊条使用量约为0.12t/a，则项目焊接烟尘颗粒物产生量约为0.00242t/a。由于项目所需焊接部位需要根据部件焊接需求而定，非固定工位，因此拟采用车间无组织排放，则项目焊接烟尘无组织排放量约为0.00242t/a，焊接工作时长按330h/a（1h/d）计，焊接烟尘无组织排放速率为0.0073kg/d。 相关废气污染源源强核算结果及相关参数一览表4.2-4。 |

| 运营期环境影响和保护措施 | 表4.2-4 项目废气污染源源强核算结果及相关参数一览表 |
| --- | --- |

| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 4.2.2废气污染源汇总 根据前小节计算结果，主要污染源为2#搅拌楼的搅拌粉尘、粉料仓呼吸尘，3#物料库的筛分及破碎粉尘、石方料装卸粉尘、砂石料堆场风蚀扬尘以及砂石计料粉尘，5#生产车间的焊接烟尘以及厂内的运输粉尘。 其中2#搅拌楼的搅拌粉尘、粉料仓呼吸尘均为无组织排放，排放总量为0.822t/a，最大排放速率为0.311kg/h。3#物料库石方料装卸及砂石料堆场风蚀扬尘、砂石计料粉尘等无组织合计排放总量为4.442t/a，最大排放速率为1.634kg/h，3#物料库的筛分及破碎粉尘有组织排放总量为0.889t/a，排放速率0.337kg/h，排放浓度6.74mg/m3。5#生产车间的焊接烟尘排放总量0.00242t/a，最大排放速率为0.0074kg/h，厂内运输粉尘排放总量0.327t/a，排放速率0.124kg/h。因此全厂粉尘排放量合计6.483t/a。 4.2.3 非正常排放 项目正常情况为常年生产状态，年工作日330天，实行昼间单制，8h/d，夜间不生产，本次非正常排放情况考虑2#搅拌楼粉料仓顶自带‌脉冲布袋除尘装置或3#物料库发生故障布袋除尘装置，废气处理达不到设计效率。由于项目废气处理设施主要为过滤式，故障时主要为滤材局部破损等，基本不会完全失效，本次非正常工况按废气处理设施处理效率下降至按50%计，非正常排放时间1h计算，非正常排放量核算见4.2-5。 表4.2-5 项目废气污染物非正常排放核算表 由表4.2-5可知，本项目废气设施在故障等情况发生时，非正常事故源搅拌站粉料仓呼吸尘以及建筑垃圾回收利用生产线的筛分破碎粉尘的排气筒DA001颗粒物排放将形成超标排放，其余废气污染源排放源强也有所增加，对周边大气环境不利影响程度有较大增加。因此，发生事故时，建设单位应立即停止相应生产工序作业，待设备修复正常后再重新投产，采取以上应对措施后，非正常排放对周边影响是短暂的，但是建设单位依然要尽量避免，日常落实设备维护，定期更换清理过滤材料，保证处理效率。 4.2.4运营期大气影响和污染防治措施可行性分析 (1)大气环境影响预测 根据项目废气源强分析结果，本评价预测因子取颗粒物，项目大气评价因子和评价标准详见表4.2-6。 表4.2-6 项目评价因子和评价标准一览表 评价因子; 平均时段; 标准值/(μg/m3); 标准来源. TSP; 1小时均值(按日均值的3倍进行折算); 900; 《环境空气质量标准》(GB3096-2012)及其修改单中的二级标准. ### (2)污染源的源强预测 根据工程分析结果可知，项目废气排放主要污染物及源强详见表4.2-7。 表4.2-7 项目面源废气预测参数一览表 ### (3)评价结果分析 ①估算模式及参数 项目废气排放预测采用《环境影响评价技术导则 大气环境》(HJ2.2-2018)推荐的AERSCREEN估算模式，估算模式所用参数4.2-8。 表4.2-8 项目废气预测参数一览表 ②预测质量浓度及占标率分析 项目废气预测质量浓度及占标率分析结果详见表4.2-9。 表4.2-9 项目正常工况下大气污染物影响估算结果表 根据表4.2-9估算结果，项目无组织排放的颗粒物Pmax为9.36%，颗粒物预测质量浓度可满足《环境空气质量标准》(GB3096-2012)及其修改单中的二级标准的限值要求，本工程实施后污染物排放对区域污染物浓度增量的贡献值不大，对周边环境空气敏感点产生的影响较低。 （2）有组织粉尘处理措施 ①工艺流程 项目对3#物料库内的筛分和破碎工序的设备进出料口上方设置集气罩，通过集气罩收集各类粉尘，而后将收集的废气通入布袋除尘装置对废气加以处理后通过1根15m高排气筒DA001排放。治理工艺流程详见下图4.2-1。 图4.2-1 项目有组织粉尘治理工艺示意图 ②技术可行分析 布袋除尘装置：是将含尘气体通过负压吸入除尘器，通过滤袋时粉尘被拦截在表面，洁净气体透过滤袋排出。当滤袋表面积灰增厚，脉冲阀启动，压缩空气通过喷吹管瞬间反向喷吹滤袋，使粉尘脱落至灰斗，实现自动清灰。该种设备具有除尘效率高，清灰无需停机，滤袋寿命长，兼具高效、耐用、低耗三大优势。根据环境保护产品技术要求脉冲喷吹类袋式除尘器（HJ/T 328-2006）表1可知，袋式除尘器的治理效率可达99.7%以上。 本项目涉及水泥工业的原辅材料使用，因此本评价废气可行技术参照《排污许可证申请与核发技术规范 水泥工业》（HJ847-2017）中附录B进行分析，具体详见表4.2-6。 表4.2-10 废气治理可行技术参考表（摘录） 废气排放口; 主要污染物; 可行技术; 本项目; 是否可行. 一般地区排污单位; 重点地区 排污单位. 破碎机、包装机及其他通风生产设备等排气筒; 颗粒物; 袋式除尘器; 覆膜滤料袋式除尘器; 布袋除尘装置; 是. 根据上表可知，项目破碎、筛分粉尘采用布袋除尘装置处理属于可行技术。根据上文预测，经收集处理后的有组织排放粉料仓呼吸尘（排气筒DA001）颗粒物排放浓度约为6.74mg/m3，可达《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中大气污染物排放限值要求（即颗粒物≤120mg/m3）。 （3）粉尘无组织废气排放控制要求 参考《排污许可证申请与核发技术规范 水泥工业》（HJ847-2017）表4水泥工业排污单位无组织控制要求，本项目粉尘无组织控制措施如下： ①砂石储存骨料仓采取三面及顶部围蔽防尘，仅保留进出料面敞开，配套喷淋装置喷淋抑尘； ②搅拌站整体封闭设置，搅拌机搅拌密闭运行，对称量进料层、搅拌层、装车层加设喷淋装置抑尘； ③物料厂内运输环节扬尘通过严格控制车辆运载量、低速行驶，厂区路面硬化并定期人工洒水抑尘和清扫降尘，对于砂石料、水泥等易产尘材料采用密闭运输车进行运输，运输前砂石表面加湿，在厂区出入口设置洗车台进行车辆冲洗，降低运输扬尘； ③厂内砂石料输送带仅保留进卸料口，廊道封闭，在输送带进出口、砂石进料区配套喷淋装置喷淋抑尘； ④厂内配置1台雾炮机，在装卸作业时喷雾降尘；在遇到风力4级及以上天气时，停止装卸物料作业； ⑤厂内位于2#搅拌楼内的粉料仓顶部均自带一套脉冲布袋除尘器，粉料仓呼吸尘经自带除尘器处理后在封闭的搅拌楼内排放，搅拌楼内加设喷淋装置抑尘； ⑥破碎、筛分粉尘经集气罩收集后通过袋式除尘器处理后通过15m高DA001排气筒排放，未被集气罩收集的部分粉尘在车间内采用喷淋除尘设备进行抑尘。 ⑦焊接烟尘采用车间无组织排放；加强日常作业管理，及时清扫重力沉降在地面的积尘； ⑧加强对废气收集处理系统的维护保养，保证收集处理系统稳定正常运行； ⑨靠近生产区的西侧、西南侧与南侧围墙设置喷淋装置，进一步降尘。 经采取以上废气排放管控措施后，可有效降低项目生产过程中无组织排放粉尘对周边环境空气的影响。项目最近敏感目标为西北侧约260m的石溪村，距离较远且位于项目所在区域主导风向的侧风向，因此建设单位在切实落实本项目提出废气环保措施，并确保项目废气设施正常运转的情况下，项目粉尘对周边大气环境及敏感目标影响较小，采取的措施合理可行。 4.2.5环境防护距离分析 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南(污染影响类)(试行)》(环办环评〔2020〕33号)要求可知，目前不对项目大气环境防护距离及卫生防护距离进行要求。根据环境影响评价网(生态环境部环境工程评估中心)关于《建设项目环境影响报告表》内容、格式及编制技术指南常见问题解答：“《建设项目环境影响评价技术导则 总纲》(HJ2.1-2016)未对卫生防护距离提出评价要求，建设项目环境影响报告表编制技术指南(以下简称技术指南)不作要求。对于判定为需要开展大气专项评价的建设项目，根据《环境影响评价技术导则 大气环境》(HJ2.2-2018)需要计算大气环境防护距离的，应按要求计算”。本项目不涉及大气专项评价，因此，在企业落实有效的废气收集、处理措施的前提下，可不设置大气环境防护距离。 4.2.6对周边福清市海兴食品有限公司的影响分析 根据前文分析，项目日常运行主要产生废气污染物为颗粒物，全厂排放速率为2.4134kg/h，排放量为6.483t/a，根据废气污染源预测结果，项目无组织排放的颗粒物贡献浓度最大值为0.0883mg/m3，占标率为9.36%，厂界颗粒物排放浓度符合《水泥工业大气污染物排放标准》（DB35/1311-2013）表3排放限值。项目通过合理布局，将靠近福清市海兴食品有限公司位置布置为小车停车区（混凝土运输车停车区位于搅拌楼附近），将主要产尘车间搅拌楼、物料库等布置在远离海兴食品公司一侧，以减少对海兴食品公司的影响，同时海兴食品公司位于企业东侧，当地主导风向为东北-西南风向，海兴食品不位于本项目主导风向的下风向，因此本项目废气排放对其影响较小。 4.2.7自行监测计划 根据《排污单位自行监测技术指南 总则》(HJ 819-2017)、《排污单位自行监测技术指南 水泥工业》(HJ848-2017)等要求，提出项目运营期废气自行监测计划，具体详见表4.2-10。 表4.2-11 项目废气自行监测计划 监测点位; 监测指标; 监测频次. 厂界(上风向1个点位、 下风向3个点位); 颗粒物; 1次/季度. 石溪村; 颗粒物; 1次/年. 另外建议企业在生产期间，对石溪村每年开展一次环境质量监测，若该区域TSP环境质量监测结果较现状监测结果有较大提升，本项目建设单位需进一步采取抑尘措施，加强厂区密闭和生产管理，增加喷淋频次和道路地面清扫频次，对厂区产生粉尘排放的设备设施进行排查，避免非正常粉尘的排放。 4.3运营期水环境影响分析和污染防治措施 4.3.1运营期废水源强核算 项目运营期生产废水中设备清洗废水、生产区地面冲洗废水、试验清洗废水等经生产废水处理系统（斜坡沉淀池）处理后全部回用于生产搅拌，无外排；洗车废水经洗车台配套沉淀池处理后回用于车辆冲洗，不外排；洗砂废水经加药沉淀处理后回用于洗砂工序，不外排；经收集的生产区初期雨水在雨水收集池中暂存，分批引至生产废水处理系统（斜坡沉淀池）处理后，全部回用于搅拌用水，不外排。项目运营期生活用水将由周边市政管网生活给水系统直接供给。 根据前文水平衡分析可知，项目职工日常生活污水产生量约为4.5t/d(1485t/a)。参考《给排水设计手册》(第五册城镇排水)中4.2城镇污水水质，项目职工产生的日常生活污水中各主要污染物浓度按COD：300mg/L，BOD5：150mg/L，SS：200mg/L，NH3-N：25mg/L计算。 职工日常生活污水经厂区内部管线收集后进入化粪池处理后，排入拟建设的一体化污水处理设施，尾水水质达到《城市污水再生利用 绿地灌溉水质》（GB/T25499-2010）表1相关标准限值后，近期回用于绿化浇灌用水。 化粪池对CODCr、BOD5、氨氮的去除率参照2019年4月生态环境部华南环境科学研究所发布的《第二次全国污染源普查城镇生活污染源产排污系数手册》表6-4中“四区二类区生活污水污染物产生及排放系数”，经初级处理排放系数(化粪池预处理后)去除效率分别为19.3%、12.7%、0%，SS参照原生态环境局发布的文件《村镇生活污染防治最佳可行技术指南(试行)》(HJ-BAT-9)中化粪池对SS的去除率为60%～70%，本评价按60%计算。 本项目拟采用的一体化生物滤池式污水处理设施对CODCr、BOD5、氨氮和SS的去除效率参照《生物滤池法污水处理工程技术规范》（HJ2014-2012）中“表1 生物滤池污水处理工艺污染物一般去除率”，经一体化生物滤池式污水处理设施处理的CODCr、BOD5、氨氮和SS的去除率取值分别为：90%、95%、85%、90%。 项目生活污水各污染物产生及排放源强情况见表4.3-1。 表4.3-1 项目生活污水产排情况表 根据上表可知，项目职工日常生活污水进入厂区拟建化粪池+一体化污水设施处理后，尾水水质可符合《城市污水再生利用 绿地灌溉水质》（GB/T25499-2010）相关水质要求。 4.3.2运营期水环境影响及污染防治措施可行性分析 4.3.2.1 生活污水处理可行性分析 据了解，项目周围现状尚未铺设市政污水管网，企业拟自建生活污水处理设施处理生活污水，工艺采用化粪池+一体化生活污水处理设施（生物滤池法），化粪池容积100m3，一体化污水处理设施处理能力7.5t/d。下述针对项目生活污水作为厂区绿化浇灌消纳的可行性进行简要分析。 ①水质的可行性分析 根据上述分析，项目职工生活污水处理后排放量为4.5t/d（1485t/a），职工生活污水经化粪池+地埋式一体化污水处理设施处理后，主要污染物浓度为CODcr：24.21mg/L、BOD5：6.55mg/L、SS：8mg/L、氨氮：3.75mg/L，可满足《城市污水再生利用 绿地灌溉水质》（GB/T25499-2010）相关水质要求，因此，生活污水用于厂区绿化可行。 ②水量的可行性分析 根据企业提供资料，项目的绿地面积为3666m2，根据前文水平衡相关章节的计算，本项目绿化用水量为1539.72m3/a。由上述可知，项目生活污水的产生量为1485m3/a，因此项目生活污水由厂区绿化消纳，每年仅需补充部分新鲜水54.72m3/a用于绿化浇灌用水缺额部分，因此厂区绿化浇灌用水可以完全消纳经处理后的生活废水。 ③降雨期间废水储存的可行性分析 若碰到梅雨季，厂区内的绿化灌溉次数减少，根据多年气象资料显示，福清地区4月～5月为梅雨季，基本上5天需要灌溉一次；因此项目需要建设一个大于36.65m3的储存池。根据企业提供资料可知，项目拟设置的化粪池容积100m3，可满足雨季的生活污水储存。 项目拟设置化粪池+一体化污水处理设施用于生活污水的处理，一体化污水处理设施采用工艺为生物接触氧化工艺。该设备埋设于地表以下，设备上面的地表可作为绿化或其他用地，不需要建房及采暖、保温。处理工艺采用推流式二级生物接触氧化，其处理效果优于完全混合式或二级串联完全混合式生物接触氧化池。并比活性污泥池体积小，对水质的适应性强，耐冲击负荷性能好，出水水质稳定，不会产生污泥膨胀。池中采用新型弹性立体填料，比表面积大，微生物易挂膜，脱膜，在同样有机物负荷条件下，对有机物去除率高，能提高空气中的氧在水中溶解度。生化池采用生物接触氧化法，其填料的体积负荷比较低，微生物处于自身氧化阶段，产泥量少，仅需三个月（90天）以上排一次泥。整个设备处理系统配有全自动电气控制系统和设备故障报警系统，运行安全可靠，平时一般不需要专人管理，只需适时地对设备进行维护和保养。地埋式生活污水处理设备集去除BOD5、COD、NH3-N于一身，具有技术性能稳定可靠，处理效果好，投资省，占地少，维护方便等优点，已经是很成熟的定型产品；生活污水经地埋式生活污水处理设备处理后，出水水质可满足《城市污水再生利用 绿地灌溉水质》（GB/T25499-2010）相关水质要求。 4.3.2.3生产废水循环回用可行性分析 项目设备清洗用水、地面冲洗用水、试验清洗用水均通过收集后排入项目拟建设的斜坡沉淀池，经收集的生产区初期雨水在300m3雨水收集池中暂存，分批引至斜坡沉淀池处理后，全部回用于混凝土搅拌，不外排，定期补充新鲜水；3#物料库的洗砂废水也通过加药絮凝沉淀压滤等一系列处理工序后，回用于洗砂工序的生产，不外排，定期补充新鲜水。 项目所采用的沉淀设施是利用水流中悬浮杂质颗粒向下沉淀速度大于水流速度或向下沉淀时间小于水流流出沉淀池的时间从而能与水流分离的原理实现水的净化，沉淀的效果取决于沉淀设施中水的流速和水在池中的停留时间，参考《水处理工程师手册》（唐受印、戴友芝等编），沉淀池120min后对SS的处理效率可达90%以上。 而项目洗砂废水的处理所采用的是在洗砂生产线末端加设一个污水罐，而后向废水中投加聚合氯化铝（PAC）等混凝剂和聚丙烯酰胺（PAM）等絮凝剂，使水中难以自然沉降的微小悬浮颗粒（胶体颗粒）脱稳、凝聚成较大的絮状体（矾花），待絮凝反应稳定后抽至泥浆压滤机进行压滤，压滤后的清水抽回清水罐进行使用。参考《安全与环境工程》期刊李方平，王海力，王孟等，于2023年对旭龙水电站混凝土骨料冲洗废水絮凝剂筛选及絮凝条件研究，PAC与PAM联用对各类型岩石的洗砂废水中SS的去除效率在96.2%至97.5%，混合反应至沉淀分离的时间约1.5-3.5h。 项目拟建设的斜坡沉淀池容积约216m3，斜坡沉淀池的水力停留时间按120min取值，则每日可循环4倍容积水量，即864t/d。根据前文水平衡计算，项目设备清洗用水、地面冲洗用水、试验清洗用水以及初期雨水排入斜坡沉淀池的单日最大总量为295.70t/d（36784.14t/a），仅占用斜坡沉淀池每日有效循环容积的34.22%，因此项目拟配套的斜坡沉淀池可以满足循环水的使用。 项目拟采购安装的洗砂生产线配套污水罐容积241.92m3，根据前文水平衡分析，项目洗砂工序耗水量为545.45t/d，混合反应至沉淀分离时间按2.5h计，则每日至少可处理洗砂废水725.73t，满足洗砂工序的水使用。 参考《排污许可证申请与核发技术规范 水泥工业》（HJ847-2017）中附录C，沉淀处理属于可行性技术，详见表4.3-2。因此，项目采用沉淀池处理生产废水及厂区地面初期雨水，从技术角度分析可行。 表4.3-2 水泥工业废水污染防治可行技术 环境要素; 排放方式; 类型; 主要污染物; 可行技术; 本项目; 是否可行. 废水; 循环回用; 辅助生产废水、设备冷却排污水、循环冷却排水; 化学需氧量、悬浮物、石油类、pH; 经过滤、沉淀、上浮、冷却等处理后回用; 沉淀; 可行. 项目经处理后的生产废水及地面初期雨水回用于搅拌工序，企业拟将斜坡沉淀池出水接入清水池暂存，清水池设回用水管道，通过水泵提升至搅拌机水箱内，用于混凝土搅拌。 根据前文水平衡分析，项目搅拌需水量约为30万t/a，回用水量为4.17万t/a，企业需水量远大于回用水量，因此可完全消纳经处理后的生产废水及初期雨水。 综上，项目生产废水、生活污水和收集初期雨水经处理可全部回用，措施可行。 4.3.2.4小结 根据上述分析，项目所有生产废水和生活废水均回用，不单独外排，项目污水不直接排入地表水体，因此几乎不会对区域地表水环境产生直接不利影响。 4.3.4 自行监测计划 项目无生产废水和生活废水外排，因此无需制定自行监测计划。 4.4运营期声环境影响分析和污染防治措施 4.4.1 运营期噪声源强核算 本项目主要的噪声污染源为项目生产设备运行过程中产生的噪声，本项目室内噪声源强调查清单详见表4.4-1。 |
| --- | --- |

表4.4-1 项目噪声源强调查清单（室内声源）

注：项目以厂区正南角为原点（0,0,0），各车间正东方向为X轴正方向，正北方向为Y轴正方向。

因本项目将同类型设备位置相对集中，单独列出表格较累赘且意义不大，故视为一个点源分析，其声功率级为叠加声压级。

| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 4.4.2运营期声环境影响分析 项目噪声预测模式采用《环境影响评价技术导则 声环境》(HJ2.4-2021)中附录A户外声传播的衰减及附录B典型行业噪声预测模型进行分析。 ⑴室内声源等效室外声源声功率级计算方法 ①如下图所示，声源位于室内，室内声源可采用等效室外声源声功率级法进行计算。设靠近开口处(或窗户)室内、室外某倍频带的声压级或A声级分别为Lp1和Lp2。若声源所在室内声场为近似扩散声场，则室外的倍频带声压级可按下式近似求出： 式中： Lp1—靠近开口处(或窗户)室内某倍频带的声压级或A声级，dB； Lp2—靠近开口处(或窗户)室外某倍频带的声压级或A声级，dB； TL—隔墙(或窗户)倍频带或A声级的隔声量，dB。 图4.4-1 室内声源等效室外声源图例 ②按下式计算某一室内声源靠近围护结构处产生的倍频带声压级或A声级： 式中： Lp1—靠近开口处(或窗户)室内某倍频带的声压级或A声级，dB； Lw—点声源声功率级(A计权或倍频带)，dB； Q—指向性因数；通常对无指向性声源，当声源放在房间中心时，Q=1；当放在一面墙的中心时，Q=2；当放在两面墙夹角处时，Q=4；当放在三面墙夹角处时，Q=8； R—房间常数；R=Sa/(1-a)，s为房间内表面面积，m2；a为平均吸声系数； r—声源到靠近围护结构某点处的距离，m。 ③按下式计算出所有室内声源在靠近围护结构处产生的i倍频带叠加声压级： 式中： Lp1i(T)—靠近围护结构处室内N个声源i倍频带的叠加声压级，dB； Lp1ij—室内j声源i倍频带的声压级，dB； N—室内声源总数。 ④在室内近似为扩散声场时，按下式计算出室外靠近围护结构处的声压级： 式中： Lp2i(T)—靠近围护结构处室外N个声源i倍频带的叠加声压级，dB； Lp1i(T)—靠近围护结构处室内N个声源i倍频带的叠加声压级，dB； TLi—围护结构i倍频带的隔声量，dB。 ⑤按下式将室外声源的声压级和透声面积换算成等效的室外声源，计算出中心位置位于透声面积(S)处的等效声源的倍频带的声功率级： 式中： Lw—中心位置位于透声面积(S)处的等效声源的倍频带声功率级，dB； Lp2(T)—靠近围护结构处室外声源的声压级，dB； S透声面积，m2。 (2)户外声传播的衰减 户外声传播衰减包括几何发散(Adiv)、大气吸收(Aatm)、地面效应(Agr)、障碍物屏蔽(Abar)、其他多方面效应(Amisc)引起的衰减。 ①基本公式 某个声源在预测点处声压级的计算公式如下： Lp(r)＝Lw+DC－(Adiv＋Aatm＋Agr＋Abar＋Amisc) Lp(r)＝Lp(r0)+DC－(Adiv＋Aatm＋Agr＋Abar＋Amisc) 式中： Lp(r)—预测点处声压级，dB； Lw—由点声源产生的声功率级(A计权或倍频带)，dB； Lp(r0)—参考位置r0处的声压级，dB； Dc—指向性校正，它描述点声源的等效连续声压级与产生声功率级Lw的全向点声源在规定方向的声级的偏差程度，dB； Adiv—几何发散引起的衰减，dB； Aatm—大气吸收引起的衰减，dB； Agr—地面效应引起的衰减，dB； Abar—障碍物屏蔽引起的衰减，dB； Amisc—其他多方面效应引起的衰减，dB。 ②预测点的A声级LA(r)可按下式计算，即将8个倍频带声压级合成，计算出预测点的A声级[LA(r)]。 式中： LA(r)—距声源r处的A声级，dB(A)； Lpi(r)—预测点(r)处，第i倍频带声压级，dB； △Li—i倍频带A计算网络修正值，dB(根据导则附录B计算)。 衰减项计算按导则附录A中A.3相关模式计算。 (3)噪声贡献值计算 设第i个室外声源在预测点产生的A声级为LAi，在T时间内该声源工作时间为ti；第j个等效室外声源在预测点产生的A声级为LAj，在T时间内该声源工作时间为t j，则拟建工程声源对预测点产生的贡献值(Leqg)为： 式中：Leqg——建设项目声源在预测点产生的噪声贡献值，dB(A)； T——用于计算等效声级的时间，s； N——室外声源个数； ti——在T时间内i声源工作时间，s； M——等效室外声源个数； tj ——在T时间内j声源工作时间，s。 (4)噪声预测值计算 预测点的贡献值和背景值按能量叠加方法计算得到的声级，计算公式： (2) 式中： Leq—预测点的噪声预测值，dB； Leqg—建设项目声源在预测点产生的噪声贡献值，dB； Leqb—预测点的背景噪声值，dB。 (5)隔声量的确定 项目主要噪声设备大多设置于各建构筑物内，设备噪声经墙体隔声，设备基础减振后，项目主要生产厂房为砖混结构，隔声、减振按20dB(A)进行设计。 (6)预测结果 ①厂界噪声预测结果 利用上述模式计算本项目噪声源同时工作时，预测到厂界的噪声最大值及位置，具体预测结果见表4.4-2所示。 表4.4-2 厂界噪声预测结果 单位：dB(A) 编号; 测点位置; 影响贡献值; 厂界噪声最大值及位置; 标准值; 达标情况. 昼间; 昼间; 昼间. 1; 东侧厂界; 52.6; 西侧厂界 58.3; 60; 达标. 2; 西侧厂界; 58.3; 60; 达标. 3; 南侧厂界; 57.4; 60; 达标. 4; 北侧厂界; 51.2; 60; 达标. 厂界达标分析：本项目实行白班制，夜间不生产，根据表4.4-2预测结果，项目主要噪声源在采取有效的降噪措施前提下，项目厂界可满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中2类标准（昼间≤60dB（A），夜间不生产）。 ②敏感点噪声预测结果分析 根据现场勘查，项目周边50m范围内无声环境保护目标。 4.4.3 运营期噪声控制措施 （1）噪声源控制措施 ①项目选用低噪声生产设备，采用低噪声生产工艺；夜间不运行； ②采取声学控制措施，对项目高噪声设备基础设置减振垫；对水泵、风机配套消声元件、软接头等降噪措施，必要时可采取密闭或安装隔音罩进行降噪； ③加强对设备的管理和维护，避免设备在异常情况下运行； ④优先选用低噪声车辆，车辆运输物料时，减小车速，禁止或少鸣喇叭。 ⑤合理规划平面布置，将高噪声设备设置厂房内设备运转期间，尽量关闭车间门窗，通过车间墙体等进行阻隔，降低噪声源强； 通过以上降噪措施，有效降低设备噪声对厂界的影响程度，确保厂界噪声符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中的2类标准要求，措施可行。 4.4.4 自行监测计划 根据《排污单位自行监测技术指南 总则》(HJ 819-2017)、《排污单位自行监测技术指南 水泥工业》(HJ848-2017)等要求，提出项目运营期噪声自行监测计划，具体详见表4.4-3。 表4.4-3 项目噪声自行监测计划 序号; 监测点位; 监测因子; 监测频次. 1; 厂界四周; 等效A声级; 1天/季度、1次/天（昼间）. 4.5运营期固体废物影响分析和污染防治措施 4.5.1 运营期固废物源强核算 （1）一般工业固废 ①废混凝土 项目模具清理、浇灌布料、搅拌过程中将产生少量废混凝土，根据建设单位提供资料，产生量约为预拌混凝土量的0.5%，项目预拌混凝土量约为230万t/a（含外售商砼和预制砼结构件用量），则项目废混凝土产生量约为11500/a，经及时收集后回用于生产。对照《固体废物分类与代码目录》（公告2024年第4号），废混凝土一般工业固废代码为900-099-S17。 ②废钢材 项目钢筋笼制作、开模放张的切断切割过程会产生废钢材，产生率约为钢材的0.5%，项目钢材（钢棒、钢筋、螺旋筋）总用量约为7万t/a，则钢材边角料产生量约为350t/a，经收集后在一般固废暂存间内暂存，交由合规物资回收单位回收利用。对照《固体废物分类与代码目录》（公告2024年第4号），钢材边角料一般工业固废代码为900-001-S17。 ③焊渣 项目钢筋笼制作焊接使用无铅焊条，焊接过程将产生少量的焊渣，根据《机加工行业环境影响评价中常见污染物源强估算及污染治理》（许海萍等，《湖北大学学报（自然科学版），2010年9月第32卷第3期》），焊渣=焊条使用量×（1/11+4%）。项目无铅焊条用量约0.12t/a，则项目焊渣的产生量为0.0157t/a，经收集后在一般固废暂存间内分类暂存，交由合规物资回收单位回收利用。对照《固体废物分类与代码目录》（公告2024年第4号），焊渣一般工业固废代码为900-099-S59。 ④不合格品 项目产品实验检验将产生一定量的不合格品，根据物料平衡，不合格品产生量约为13090.805t/a，约占总产品的0.5%，经收集后在一般固废暂存间内分类暂存，交由合规物资回收单位回收利用。对照《固体废物分类与代码目录》（公告2024年第4号），不合格品一般工业固废代码为900-099-S17。 ⑤废包装材料 项目一般原辅材料（钢材、外加剂等）使用，会产生废包装材料，主要为纸箱、塑料袋、塑料桶等，根据建设单位提供资料，废包装材料产生量约为3t/a，属于一般工业固废，经收集后在一般固废暂存间内暂存，交由合规物资回收单位回收利用。对照《固体废物分类与代码目录》（公告2024年第4号），废样一般工业固废代码为900-003-S17。 ⑥工艺收集尘 项目粉料仓呼吸尘配套袋式除尘器、建筑垃圾回收利用生产线安装布袋除尘器进行收集除尘，根据前文工程分析，粉料仓呼吸尘与建筑垃圾回收利用生产线收集到的有组织粉尘量合计约为136.694t/a，经收集后全部回用于生产。对照《固体废物分类与代码目录》（公告2024年第4号），工艺收集尘一般工业固废代码为900-099-S17。 ⑦废水处理沉渣 根据前文分析，沉渣是项目生产废水（设备清洗废水、地面冲洗废水、洗车废水、试验清洗废水）、洗砂废水及收集初期雨水经沉淀处理产生的沉渣，主要成分为泥砂、水泥、碎石等，不含有毒有害物质，无腐蚀性、反应性。根据建设单位提供资料，项目生产废水和收集初期雨水主要污染物为SS，浓度大约2000mg/L，废水及初期雨水（按120d/a降雨计）总量约为36784.14t/a，斜坡沉淀池对SS的处理效率可达90%，沉渣经压滤后含水率约为60%，则项目沉渣产生量约为165.53t/a，经砂石分离机、压滤机分别处理后，回用于生产。对照《固体废物分类与代码目录》（公告2024年第4号），废水处理设施沉渣一般工业固废代码为900-099-S17。 ⑧洗砂废水处理渣 根据前文工程分析，洗砂废水处理渣主要是建筑垃圾回收利用生产线将石方料破碎后洗砂工序产生的废水，通过在污水罐中沉积和加药絮凝之后，压滤机压制形成。主要成分为碎石粉末，不含有毒有害物质，无腐蚀性、反应性。洗砂废水中SS的浓度一般为3000mg/L，洗砂废水量为13.68万t/a，加药絮凝对于洗砂这类高浓度ss废水的处理效率一般为96.2%-97.5%（本文取96.8%），处理渣沉渣经压滤后含水率约为60%，则项目沉渣产生量约为1026t/a，经收集后及时回用于生产。对照《固体废物分类与代码目录》（公告2024年第4号），废水处理设施沉渣一般工业固废代码为900-099-S17 ⑨化粪池及一体化污水处理设施污泥 项目自建污水处理设备产生污泥，根据项目生活污水产排情况，污水污泥产生量以每万吨水产生3吨污泥计算，本项目污水处理设备产生污泥量约为0.4455t/a，污泥经压滤处理后，暂存于一般固体废物贮存，外售综合利用。 （2）危险废物 ①废机油、废油桶、含油废抹布及手套 项目生产过程中产生的危险废物主要机械设备日常维护保养过程中产生的废机油、废油桶。 根据建设单位提供资料，项目废机油产生量约为0.2t/a。废油桶产生量约为0.05t/a，含油废抹布及手套产生量约为0.05t/a。 根据《国家危险废物名录》（2025年版），废机油属于“HW08废矿物油与含矿物油废物，900-214-08，车辆、轮船及其他机械维修过程中产生的废发动机油、制动器油、自动变速器油、齿轮油等废润滑油”类危险废物，采用密闭容器桶密封贮存，存放于厂区危险废物贮存库内，委托资质单位定期清运处置；废油桶属于“HW08废矿物油与含矿物油废物，900-249-08，其他生产、销售、使用过程中产生的废矿物油及沾染矿物油的废弃包装物”类危险废物，自身加盖密闭或采用密闭容器装存后，存放于厂区危险废物贮存库内，委托资质单位定期清运处置。含油废抹布及手套混入生活垃圾，由当地环卫部门统一清运处置，全过程未分类收集，根据《国家危险废物名录》（2025年版），含油废抹布及手套属于900-041-49类危险废物，未分类收集全过程不按危险废物管理。 ②废吸油毡 项目洗车废水沉淀池表面浮油定期使用吸油毡进行清理，产生废吸油毡，根据建设单位提供资料，产生量约为0.3t/a。根据《国家危险废物名录》（2025年版），废吸油毡属于“HW49 其他废物，900-041-49，含有或者沾染毒性、感染性危险废物的废弃的包装物、容器、过滤吸附介质”类危险废物，采用密闭容器桶密封贮存，存放于厂区危险废物贮存库内，委托资质单位定期清运处置。 （3）生活垃圾 项目职工人数共40人，住厂员工30人，不住厂员工10人，职工生活垃圾排放量按住厂1.5kg/人·天，不住厂0.5kg/人·d计，则项目生活垃圾产生量为0.05t/d，年产生量约为16.5t(按年工作330天计)，经厂内设置垃圾桶收集后，全部委托环卫部门定期外运统一处置。 综上所述，项目固体废物污染源源强核算结果一览表详见表4.5-1。 |
| --- | --- |

|  | 表4.5-1 固体废物污染源源强核算一览表 |
| --- | --- |

|  | 4.5.2 运营期固体废物影响分析及环境管理要求 4.5.2.1一般工业固废 （1）储存管理要求 本评价要求项目产生的一般工业固废应按《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）要求进行规范化的处理处置。对一般工业固废暂存场所按照《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）相关规定建设： ①地面应采取硬化措施并满足承载力要求，必要时采取相应措施防止地基下沉。I类场技术要求：当天然基础层饱和渗透系数不大于1.0×10-5 cm/s且厚度不小于0.75m时，可以采用天然基础层作为防渗衬层。当天然基础层不能满足上条防渗要求时，可采用改性压实黏土类衬层或具有同等以上隔水效力的其他材料防渗衬层，其防渗性能应至少相当于渗透系数为1.0×10-5 cm/s 且厚度为0.75 m的天然基础层。 ②要求设置必要的防风、防雨、防晒措施，并采取相应的防尘措施。 ③按《环境保护图形标识－固体废物贮存（处置）场》（GB15562.2）及其修改单设置环境保护图形标志。 ④一般固体废物区内一般工业固废应按类别分区存放，不得随意堆放，严禁一般工业固废混合堆放。禁止生活垃圾、危险废物混入一般工业固废仓库堆放。 同时，项目应当采取防扬散、防流失、防渗漏或者其他防止污染环境的措施，不得擅自倾倒、堆放、丢弃、遗撒固体废物。应当建立健全工业固体废物产生、收集、贮存、运输、利用、处置全过程的污染环境防治责任制度，建立工业固体废物管理台账，如实记录产生工业固体废物的种类、数量、流向、贮存、利用、处置等信息，实现工业固体废物可追溯、可查询，并采取防治工业固体废物污染环境的措施。 根据《‌中华人民共和国固体废物污染环境防治法》要求，产生工业固体废物的单位在委托他人运输、‌利用、‌处置工业固体废物时，‌应当对受托方的主体资格和技术能力进行核实，‌并依法签订书面合同，‌在合同中约定污染防治要求。因此建设单位对一般工业固废委托综合利用前，将对物资回收单位审查，‌‌审查内容包括但不限于包括对企业的营业执照、环保资质、安全生产许可证等证照进行检查，核实企业是否具备从事工业固废处理活动的合法资质。同时，还需审查企业的组织机构、管理体系、人员配备等方面，确保企业具备完善的管理制度和专业的技术团队，确保回收单位的合规性。 （2）一般工业固废储存情况 本项目拟在3#砂石库内南侧设置两间一般工业固废暂存间，其中不合格品暂存间建筑面积约90m2，暂存能力约89t，剩余的一般工业固废暂存间建筑面积约20m2，暂存能力约19t。根据前文分析，项目需在一般工业固废暂存间暂存的一般工业固废产生量约为13444.2662t/a（其中不合格品产生量为13090.805t/a，废钢材、焊渣、不合格品及污泥、沉渣等合计约353.4612t/a），不合格品转运周期为每两天一次，其他固废转运周期为每15天一次。项目一般工业固废暂存间内不合格品一次最大暂存量约79.156t，其他一般工业固废一次最大暂存量约16.06t，项目拟建的两处一般固废暂存间均满足本项目建成后一般工业固废的暂存需求。 4.5.2.2危险废物 （1）危险废物贮存场所环境影响分析 项目危险废物贮存库应按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2023）要求进行建设： ①具备防风、防晒、防雨、防渗、防漏、防腐措施。 ②根据危险废物的类别、数量、形态、物理化学性质和污染防治等要求设置必要的贮存分区，避免不相容的危险废物接触、混溶。 ③贮存设施或贮存分区内地面、墙面裙角、堵截泄漏的围堰、接触危险废物的隔板和墙体等应采用坚固的材料建造，表面无裂缝。 ④危险废物贮存库基础必须防渗，贮存设施地面与裙脚应采取表面防渗措施，表面防渗材料应与所接触的物料或污染物相容，可采用抗渗混凝土、高密度塑料零部件、钠基膨润土防水毯或其他防渗性能等效的材料。贮存的危险废物直接接触地面的，还应进行基础防渗，防渗层为至少1m厚黏土层（渗透系数不大于10-7cm/s)，或至少2mm厚高密度塑料零部件等人工防渗材料（渗透系数不大于10-10cm/s)，或其他防渗性能等效的材料。 同一贮存设施宜采用相同的防渗、防腐工艺（包括防渗、防腐结构或材料），防渗、防腐材料应覆盖所有可能与废物及其渗滤液、渗漏液等接触的构筑物表面；采用不同防渗、防腐工艺应分别建设。 ⑤贮存库内不同贮存分区之间应采取隔离措施。隔离措施可根据危险废物特性采用过道、隔板或隔墙等方式。 ⑥在贮存库内或通过贮存分区方式贮存液态危险废物的，应具有液体泄漏堵截设施，堵截设施最小容积不应低于对应贮存区域最大液态废物容器容积或液态废物总储量1/10（二者取较大者）； ⑦容器和包装物污染控制要求：容器和包装物材质、内衬应与盛装的危险废物相容；针对不同类别、形态、物理化学性质的危险废物，其容器和包装物应满足相应的防渗、防漏、防腐和强度等要求；硬质容器和包装物及其支护结构堆叠码放时不应有明显变形，无破损泄漏，柔性容器和包装物堆叠码放时应封口严密，无破损泄漏；使用容器盛装液态、半固态危险废物时，容器内部应留有适当的空间，以适应因温度变化等可能引发的收缩和膨胀，防止其导致容器渗漏或永久变形；容器和包装物外表应保持清洁。 ⑧贮存过程污染控制要求：在常温常压下不易水解、不易挥发的固态危险废物可分类堆放贮存，其他固态危险废物应装入容器或包装物内贮存；液态危险废物应装入容器内贮存，或直接采用贮存池、贮存罐区贮存；半固态危险废物应装入容器或包装袋内贮存，或直接采用贮存池贮存；具有热塑性的危险废物应装入容器或包装袋内进行贮存；易产生粉尘、VOCs、酸雾、有毒有害大气污染物和刺激性气味气体的危险废物应装入闭口容器或包装物内贮存。危险废物贮存过程中易产生粉尘等无组织排放的，应采取抑尘等有效措施。 ⑨项目危险废物暂存标志按照《危险废物识别标志设置技术规范》（HJ 1276-2022）要求进行。 项目拟在厂区3#物料库南侧建设1间危险废物贮存库（20m2），危险废物贮存情况详见表4.5-2，根据该表可知，项目拟建危险废物贮存库可满足危险废物暂存需求，同时本评价要求建设单位按危废种类分区存放，委托资质单位及时清运。 表4.5-2 建设项目危险废物贮存场所（设施）基本情况表 （2）委托利用或者处置的环境影响分析 本项目不具备危险废物利用或处置能力，项目危险废物定期委托有资质单位统一转移处置，危险废物运输过程也全部委托有资质单位统一进行。 （3）固体废物运输过程的环境影响分析 本项目危险废物密闭桶装/袋装后委托有资质的单位处置；项目危险废物运输委托有资质单位进行统一进行。 （4）危险废物转移要求 根据《危险废物转移管理办法》(2021年11月30日生态环境部、公安部、交通运输部令第23号公布，自2022年1月1日起施行)，危险废物转移过程应满足以下要求： ①危险废物转移联单应当根据危险废物管理计划中填报的危险废物转移等备案信息填写、运行。 ②危险废物转移联单实行全国统一编号，编号由十四位阿拉伯数字组成。 ③移出人每转移一车（船或者其他运输工具）次同类危险废物，应当填写运行一份危险废物转移联单；每车（船或者其他运输工具）次转移多类危险废物的，可以填写、运行一份危险废物转移联单，也可以每一类危险废物填写、运行一份危险废物转移联单。使用同一车（船或者其他运输工具）一次为多个移出人转移危险废物的，每个移出人应当分别填写、运行危险废物转移联单。 ④采用联运方式转移危险废物的，前一承运人和后一承运人应当明确运输交接的时间和地点。后一承运人应当核实危险废物转移联单确定的移出人信息、前一承运人信息及危险废物相关信息。 ⑤接受人应当对运抵的危险废物进行核实验收，并在接收之日起五个工作日内通过信息系统确认接受。运抵的危险废物的名称、数量、特性、形态、包装方式与危险废物转移联单填写内容不符的，接受人应当及时告知移出人，视情况决定是否接受，同时向接受地生态环境主管部门报告。 ⑥危险废物电子转移联单数据应当在信息系统中至少保存十年。因特殊原因无法运行危险废物电子转移联单的，可以先使用纸质转移联单，并于转移活动完成后十个工作日内在信息系统中补录电子转移联单。 4.5.2.3生活垃圾 项目职工产生的生活垃圾应采取分类收集，并委托环卫部门统一外运处置。综述，本项目固体废物采取以上处置处理措施后，正常情况下，不会对周边环境造成二次污染。 4.6地下水、土壤环境影响和保护措施 4.6.1 地下水、土壤环境影响分析 （1）地下水环境影响分析 本项目生产废水及初期雨水经处理后回用于搅拌、抑尘、冲洗等，不外排，生活污水经化粪池+一体化污水处理设施处理后近期回用于厂区绿化灌溉，远期待项目周边市政污水管网及相关配套设施建成后，统一接入当地市政污水处理系统排放处理，不外排。项目废水不含有毒有害污染物，不含重金属等污染物，正常工况下污水不易渗漏和进入地下水。根据现场调查，项目周边区域已全部开通自来水管网、生活用水采用自来水。拟建项目未对地下水进行开采，运营期间用水由市政管网供水，不会对地下水水位产生影响。 建设单位采取分区防渗防控措施后，在正常工况下，建设项目防渗设施充足，不会发生泄漏；非正常工况下，会对地下水下游造成一定的污染。为了避免污染事故，评价要求建设单位应严格落实评价提出的各项防治措施及相关设计规范的要求，同时做好地下水监控及污染事故应急方案。 （2）土壤环境影响分析 项目运营期对土壤的环境影响主要来自“三废”排放。 ①废气对土壤环境的影响 废气中的污染物，通过降水、扩散和重力作用降落至地面，渗透进入土壤，进而污染土壤环境。 ②废水对土壤环境的影响 本项目生产废水及初期雨水经处理后回用于搅拌，不外排，生活污水经处理后回用于厂区绿化灌溉。正常情况下，项目运营期废水对土壤环境的影响不大。 ③危险废物对土壤环境的影响 危险废物泄漏或危险废物未及时处理而产生的渗出液、滤沥液进入土壤，进而污染土壤环境。 ④污染物进入土壤产生的影响 根据分析可知，物料渗漏影响土壤的主要是有机物，有机物进入土壤的数量和速度超过了土壤的净化作用的速度，破坏了自然动态平衡，使污染物的积累过程逐渐占据优势，从而导致土壤自然正常功能失调，土壤质量下降，并影响到作物的生长发育，以及产量和质量下降。有机物污染进入土壤后，可危及农作物生长和土壤生物的生存，而土壤污染往往是以食物链方式通过粮食、蔬菜、水果、茶叶及草食性动物(如家禽家畜)乃至肉食性动物等最后进入人体而影响人群健康。因此，这是一个逐步累积的过程，具有隐蔽性和潜伏性。人体接触污染土壤后，手脚出现红色皮疹，并有恶心，头晕现象。本项目不涉及有机废气的排放，因此基本不会对土壤产生有机物富集影响。 4.6.2 地下水、土壤环境防控措施 （1）源头控制 ①对管道、设备、污水储存及处理构筑物等严格检查，有质量问题的及时更换、检修，废水管道及阀门采用优质产品，防止和降低“跑、冒、滴、漏”现象； ②危险废物贮存库严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023），地面硬化防渗，危险废物的搜集、转运、交接、接收、贮存严格按照相应的规程、规范执行。危险废物贮存库的危废容器均根据物料性质选择相容材质的容器存放，液态危险废物容器底部加设防渗托盘防渗漏。 ③日常对厂区地面硬化防渗情况进行检查，有破损区域及时修复。 ④加强废气处理设施日常检查，保证废气处理设施正常运行，定期委托资质单位进行废气排放情况检测。 （2）分区防渗措施 根据本项目可能泄漏至地面区域污染物的性质和生产单元的构筑方式，将厂区划分为重点污染防治区、一般污染防治区，针对不同的区域提出相应的防渗要求。根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》(HJ610-2016)的要求，项目分区防渗防治要求见表4.7-1。 表4.7-1 项目分区防渗防治要求一览表 防治分区; 装置名称; 防渗区域; 防渗要求. 重点防 渗区; 危险废物贮存间; 地面、裙角、导流沟槽; 等效黏土防渗层Mb≥6.0m、渗透系数K≤1.0×10-7cm/s. 一般防 渗区; 2#搅拌楼; 地面; 等效黏土防渗层Mb≥1.5m、渗透系数K≤1.0×10-7cm/s. 3#物料库; 地面. 5#-6#生产车间; 地面. 一般工业固废暂存间; 地面. 生产废水处理系统、洗车废水沉淀池、雨水收集池、化粪池、一体化污水处理设施、洗砂废水处理系统; 废水设施各构筑物底部、池体四周. 污水管道、阀门、导流沟槽; 管道四周、导流沟槽底部及四周. 简单防 渗区; 办公区等其他区域; 地面; 一般地面硬化. （3）监控措施 ①项目危险废物贮存库液态危险废物容器底部设置防渗托盘，防止泄漏物四处扩散，并可及时移除或者清理污染源； ②建立健全环境管理和监测制度，保证各环保设施正常运转，同时强化风险防范意识，如遇环保设施不能正常运转，应立即停产检修； ③设置专门管理制度，加强对原辅材料及危险废物的规范化管理，定期巡查维护环保设施的运行情况，及时处理非正常运行情况； ④建立相应制度，对运行期项目可能造成的土壤污染问题承担相应的责任并进行修复，将其列入企业内部的环保管理规定中。 ⑤加强内部管理，将土壤污染防治纳入项目环境风险防控体系，严格依法依规建设和运行污染治理设施，确保重点污染物稳定达标排放；另外，提供企业员工污染隐患和环境风险防范意识，并定期开展培训。 综上所述，加强项目运行过程中环境管理，则项目实施对厂区及周边地下水、土壤环境的影响可控。 4.6.3 跟踪监测要求 项目建设后，厂区除绿化外全部硬化，生产过程不排放持久性及重金属等污染物，严格按照要求对项目进行分区防渗防治后，项目对地下水、土壤环境影响很小，因此，本评价不对项目地下水、土壤环境提出跟踪监测要求。 4.7环境风险影响和防范措施 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南(污染影响类)(试行)》(环办环评〔2020〕33号)关于环境风险评价要求：“明确有毒有害和易燃易爆等危险物质和风险源分布情况及可能影响途径，并提出相应环境风险防范措施”。 4.7.1项目危险物资调查 对照《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169-2018）附录B及《企业突发环境事件风险分级方法》 HJ941-2018附录A可知，项目涉及环境风险物质如下： 表4.7-1 主要风险物质数量、有害因素分布表 物质 名称; 形态; 一次最大储量 (t); 危险物 质成分; 危险物质含量; 危险物 质储量（t); 临界量（t); Q值; 位置. 危险废物; 废机油; 液态; 0.2; 废矿物油; 100%; 0.2; 2500; 0.00008; 危险废物贮存库. 其他危险废物（废吸油毡、废油桶）; 固体; 0.35; 危险废物; 100%; 0.35; 50; 0.007. 注：1.其他危险废物参照风险导则HJ169-2018附录B中健康危险急性毒性物质（类别2，类别3）临界量50t计。 由表可知，项目环境风险物质数量与临界量比值Q=0.00718＜1，则项目环境风险潜势为I。根据《建设项目环境风险评价技术导则》(HJ 169-2018)附录C可知，当Q＜1时，该项目环境风险潜势为Ⅰ，环境风险潜势为Ⅰ时，评价工作级别简单分析，因此，本评价主要在描述环境影响途径、环境危害后果、风险防范措施等方面给出定性说明。 4.7.2 环境风险识别 通过对项目生产系统、公用系统、环保系统等分析，项目潜在环境风险事故识别结果见下表4.7-2。 表4.7-2 项目环境风险识别汇总表 潜在事故类型; 事故原因; 危险单位; 危险物质; 环境影响途径; 环境危害后果. 废气事故排放; 废气处理 设施故障; 粉料仓; 未经处理废气; 粉尘未经处理全部直接排放扩散; 对大气环境有轻微的影响. 废水事故排放; 废水处理设施故障、管道破裂、人为操作失误; 生产废水处理系统; 未经处理的生产废水; 生产废水未经处理泄漏至周边地表水体; 对周边地表水体有一定影响. 危险废物等泄漏; 容器桶泄漏、人为操作不当、运输车辆发生事故发生泄漏; 危险废物贮存库; 危险废物（废机油、废吸油毡等）; 渗入土壤、地下水及排入周边水体; 对周边土壤、地下水及周边地表水可能造成较大影响. 火灾事故; 电线短路、静电火花等，废机油等泄漏遇明火或高热发生火灾; 危险废物贮存库; 废机油; 火灾产生的热辐射、浓烟、有害气体等直接进入环境，火灾扑救采用干粉或二氧化碳灭火器，不产生消防废水; 对周边环境空气等造成一定影响. 4.7.3 环境敏感目标概况 项目周边主要环境敏感目标为西北侧约260m的石溪村，具体见表3.6-1。 4.7.4 环境风险影响分析 （1）危险废物泄漏风险影响分析 本项目危险废物，特别是液态危险废物（废机油），在贮运过程中，可能因为储存容器破损、人为操作不当等原因泄漏；在运输过程中因交通事故等原因造成泄漏。 本项目危险废物贮存库严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023），对地面、裙角等进行防渗处理，危险废物采用密闭容器装存，并及时委托资质单位清运处置，故在加强危险废物贮存库管理和泄漏事故防范，可以减少泄漏事故的发生，即使发生泄漏事故，通过地面防渗层和液态容器底部防渗托盘拦截，泄漏危险废物不会外溢至室外，不会直接进入地表水水体或渗漏进入土壤和地下水环境，对周边环境影响小。 ### （2）废气事故排放风险影响分析 项目生产废气配套治理措施处理后达标排放；在废气装置故障等事故情况下，废气中各污染物未经处理排放，排放源强将增大。项目加强废气收集治理措施的日常维护，定期更换过滤材料，在废气装置故障等事故情况下立即停止相关生产工段作业，待装置完成维修后再启动，可减少废气事故排放影响，对周边环境影响较小。 （3）废水泄漏风险影响分析 项目产生的生产废水经生产废水处理系统处理后全部回用，在处理过程中，若废水处理设施、管道破裂、人为操作失误等可能发生泄漏。项目生产废水不含有毒有害和腐蚀性成分，废水处理设施均硬化防渗，即使发生泄漏，通过及时收集，并对破裂处进行检修，影响较小。日常通过加强废水处理设施、管道检查，减少泄漏事故的发生。 4.7.5 环境风险防范措施 由于环境风险具有突发性和短暂性及危害较大等特点，必须采取相应有效预防措施加以防范，加强控制和管理，杜绝、减轻和避免环境风险。为了防止风险事故对周边环境造成影响，应严格按照相关要求进行设计与施工，同时项目还应加强安全管理。 （1）废气事故排放风险防范措施 ①定期对废气处理设施从设备到运输管道进行检修，发现问题及时解决。 ②各生产岗位制定严格的操作规程和注意事项，车间工人需熟悉工作流程，严格按操作规程进行运行控制，防止操作失误导致废气事故排放。 ③定期更换过滤材料，按废气自行监测要求，定期委托有资质单位进行检测。 （2）废水事故排放风险防范措施 ①定期对生产废水处理系统各构筑物、废水管道进行检查和维修。废水处理站各构筑物、废水管道按防渗要求建设。 ②生产废水严禁偷排、漏排现象，应经处理后全部回用。生产废水处理系统进出口设置阀门控制。 ③项目应急物资仓库应储备堵漏工具及物资（如抽水泵、沙袋等）。 （3）危险废物泄漏风险防范措施 ①危险废物贮存间应按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2023）要求建设，具备防风、防雨、防晒、防渗漏措施，液态容器底部设置防渗托盘防渗。 ②设置警示标识等。设置专人管理； ③危险废物贮存库严禁明火，严格遵守操作规程，避免因操作失误发生事故； ④贮存所内配备通讯设备、照明设备、安全防护服装及工具，并有应急防护措施；配备相应的堵漏材料（沙袋、吸油毡等）； ④根据危险废物的特性进行分区、分类、分库贮存。各类危险废物等不得与禁忌化学品混合贮存； ⑥制定危险废物管理计划及建立危废台账，加强危险废物管理； ⑦及时对危险废物委托资质单位清运处置，对储存容器定期检查，对破损容器及时更换，同时对危废间防渗层定期检查，对破损防渗层进行修补。 （4）火灾事故风险防范措施 ①加强消防设施和灭火器材的配备，严格落实有关消防技术规范的规定，加强人员疏散设施管理，保证疏散通道畅通。 ②定期进行防火安全检查，确保消防设施完整好用。 ③公司要求职工应遵守各项规章制度，杜绝“三违”（违章作业、违章指挥、违反劳动纪律），作业时要遵守各项规定（如动火、高处作业、进入设备作业等规定）、要求，确保安全生产。 ④公司强化安全、消防和环保管理，完善环保安全管理机构，完善各项管理制度，加强日常监督检查；车间内、仓库内、固废贮存库严禁烟火，按要求设置防火标志，严格动火审批制度，进料车辆必须戴阻火器。 ⑤危险废物贮存库按规定设置防火装置、通讯设备、照明设施、安全防护装置等。 4.7.6 事故应急池设置 项目生产废水处理系统采用斜坡沉淀池，共设3座，事故时一般为单池故障，故障时可通过阀门停止进水，故障池生产废水可在其他沉淀池中转移暂存，不需进入应急收集系统。 废矿物油燃烧产生二氧化碳、一氧化碳、烟尘等废气，对周边空气造成污染。根据油类物质的理化性质，其火灾事故主要采用二氧化碳灭火器、干粉灭火器进行灭火处理，不宜采用水灭火。因此项目无消防废水产生。 因此，项目不需设置事故应急池。 4.7.7 风险分析结论 本项目在配备相应的应急物资，加强厂区防火管理，加强环保设施运行维护，完善事故风险防范措施的前提下，事故发生概率低，本项目环境风险在可接受的范围内。 表4.7-3 项目环境风险简单分析内容表 建设项目名称; 福建融瀚建材有限公司年加工预拌商品混凝土80万立方米、砼结构件20万立方米、年回收加工建筑垃圾60万立方米. 建设地点; 福建省福州市福清市海口镇南厝村. 地理坐标; 经度：119°25'24.28"，纬度：25°39'40.92". 主要危险物质及分布; 贮存位置; 危险物质. 危险废物贮存库; 废机油、废吸油毡、废油桶. 环境影响途径及危害后果; 本项目危险单元生产废水污水处理系统，可能因故障、管道破裂、人为操作失误等导致废水事故排放，影响周边地表水体。危险废物贮存库可能发生因容器破裂等原因导致的危险废物泄漏事故，对周边土壤、地下水、地表水造成影响；废气处理设施故障可能导致废气事故排放，对周边大气环境造成影响；厂内危险废物贮存库等可能发生电线短路、静电火花，遇明火或高热等发生火灾事故及其次生/伴生事故，对周边环境造成的影响。. 风险防范措施要求; 本项目拟采取以下风险防范措施： 对厂区按要求进行分区防渗，危险废物贮存库按重点防渗要求建设；危险废物贮存库液态危险废物容器底部设置防渗漏托盘； 定期对设施、管道进行检修及维护保养；定期更换废气处理设施内过滤材料； 各生产岗位制定严格的操作规程和注意事项；设置警示标识等，定期进行防火安全检查； 配备相应的应急物资(沙袋、吸油毡、干粉或二氧化碳灭火器等)、生产废水处理系统进出水口设置阀门； 制定相应的环境管理制度、隐患排查制度以及制定环境应急预案、配备相应的环境应急物资。. 4.8 环保投资估算 本项目环保投资估算具体明细见表4.8-1。 表4.8-1 环保措施投资明细表 序号; 污染源; 治理措施; 设施; 投资金额(万元). 1; 废水; 洗车废水经洗车台配套沉淀池（12m3）处理后回用于车辆冲洗，不外排; 洗车废水沉淀池、相关管道; 2.0. 设备清洗废水、生产区地面冲洗废水、试验清洗废水、生产区初期雨水经生产废水处理系统（三个斜坡沉淀池，容积合计216m3）处理后，上清液回用于搅拌，不外排。厂区南侧靠近南厝河一侧设置一处400m3初期雨水收集池与初期雨水控制阀门，生产区四周设置导流沟渠; 生产废水处理系统、雨水收集池、相关污水管道、导流沟渠、阀门; 30.0. 职工生活污水进入1#宿舍楼南侧化粪池（100t）+一体化污水处理设施（7.5t/d）处理，出水近期回用于厂区绿化灌溉，远期待项目周边市政污水管网及相关配套设施建成后，统一接入当地市政污水处理系统排放处理。; 化粪池、一体化污水处理设施相关污水管道; 5.0. 洗砂废水经3#物料库内部的加药、沉淀及压滤设施处理后，出水回用于洗砂工序的生产，不外排; 洗砂废水加药沉淀与压滤设施; 5.0. 2; 废气; 骨料仓封闭设置（三面及顶部围蔽，仅保留进出料面敞开），配套喷淋装置喷淋抑尘。; 封闭骨料仓(纳入主体投资）、喷淋装置; 5.0. 道路定时人工洒水抑尘及清扫、出入口设置洗车台; 定时洒水、洗车台; 3.0. 搅拌站整体封闭设置并配套喷淋装置抑尘，搅拌机密闭运行，加水湿式搅拌; 封闭搅拌楼(纳入主体投资）、喷淋装置; 5.0. 粉料仓呼吸尘经各仓配套袋式除尘器除尘后无组织排放，在搅拌楼内部配套喷淋装置喷淋抑尘。; 袋式除尘器，喷淋装置; 10.0. 破碎筛分等工序的粉尘颗粒物经设置于各设备进出料口上方的集气罩收集后，经袋式除尘器处理，而后通过15m高的DA001排气筒排放。; 袋式除尘器，排气筒DA001，车间内喷淋装置; 12.0. 输送带仅保留进卸料口，走廊采用彩钢全封闭，砂石进料区、输送带进出料口配套喷淋装置抑尘; 封闭输送带、喷淋装置; 3.0. 焊接烟尘车间内无组织排放，日常生产开窗通风; 无组织排放; /. 厂内配置1台雾炮机，在装卸作业时喷雾降尘。厂区靠近生产区的北侧、东北侧围墙设置喷淋装置，进一步降尘。; 雾炮机、围墙喷淋装置; 3.0. 3; 噪声; 厂房隔声、设备基础设置减振垫等综合降噪措施; 2.0. 4; 固体废物; 垃圾收集装置，一般工业固废暂存间、危险废物贮存库及委托处置等; 5.0. 5; 地下水及土壤; 地面硬化（纳入主体投资）、分区防渗; 10.0. 6; 环境风险; 配套应急物资，制定相应的环境管理制度、隐患排查制度以及应急制度，以及配备相应的环境应急物资。; 5.0. 合 计; 105. 注：3#物料库、搅拌楼、地面硬化纳入项目主体投资，因此不计入环保投资中。 |
| --- | --- |

# 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口(编号、名称)/污染源 | 污染物 项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | 厂界 无组织 | 颗粒物 | ①砂石料堆场密闭设置（三面及顶部围蔽，仅保留进出料面敞开），配套喷淋装置抑尘； ②厂区道路硬化、定时人工洒水抑尘和清扫、出入口设置洗车台对进出车辆进行冲洗； ③搅拌站整体封闭设置并配套喷淋装置抑尘，搅拌站进料口配套喷淋装置抑尘，搅拌机密闭运行，加水湿式搅拌； ④粉料仓顶置脉冲布袋除尘器对呼吸尘进行收集后车间内无组织排放，同时粉料仓所在的2#搅拌楼内部设有喷淋除尘装置。 ⑤输送带仅保留进卸料口，走廊封闭，进料区、输送带进出料口配套喷淋装置抑尘； ⑥焊接烟尘车间内无组织排放；加强日常作业管理，切割、焊接等工序在相应车间内进行，并及时清扫重力沉降在地面的积尘； ⑦3#物料库，建筑垃圾回收利用生产线车间整体封闭，同时内部设置喷淋除尘装置。 ⑧厂区配套雾炮机，在装卸作业时喷雾降尘；靠生产区的西侧、西南侧与南侧围墙配套喷淋抑尘装置，进一步降尘； ⑨定期对废气设施进行维护保养。 | 厂界无组织颗粒物从严执行《水泥工业大气污染物排放标准》（DB35/1311-2013）表3排放限值（即颗粒物≤0.5mg/m3） |
|  | DA001 /破碎、筛分粉尘 | 颗粒物 | 生产线各设施大部分封闭，进出料口上方设置集气罩，粉尘经各集气罩收集后通过袋式除尘器除尘处理，最后由15m高排气筒DA001排放。 | 有组织颗粒物执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2大气污染物排放限值（即颗粒物≤120g/m3，最高允许排放速率3.5kg/h）； |
| 地表水 环境 | 洗车废水 | COD、SS、石油类 | 洗车废水经洗车台配套沉淀池处理后回用于车辆冲洗，不外排，沉淀池表层浮油采用吸油毡定期清理，废吸油毡作为危险废物，暂存于危险废物贮存库内，委托资质单位定期清运处置 | 落实处理及回用情况 |
|  | 设备清洗废水 | COD、SS | 经生产废水处理系统（斜坡沉淀池）处理后，上清液回用于搅拌，不外排 | 落实处理及回用情况 |
|  | 生产区地面冲洗废水 | COD、SS |  |  |
|  | 试验清洗废水 | COD、SS |  |  |
|  | 生产区初期雨水 | COD、SS | 经生产区四周排水沟渠收集进入雨水收集池暂存，分批引至斜坡沉淀池处理后，全部回用，不外排 |  |
|  | 洗砂废水 | COD、SS | 经3#物料库设置的加药、沉淀及压滤系统处理后，出水全部回用于洗砂工序，不外排，定期补充新鲜水 |  |
|  | 生活污水 | COD、BOD5、SS、NH3-N、 | 化粪池（100t）+一体化污水处理设施（生物滤池法，7.5t/d）处理，项目近期出水达到《城市污水再生利用 绿地灌溉水质》（GB/T25499-2010）后回用于本项目厂区绿化灌溉，远期待项目周边市政污水管网及相关配套设施建成后，统一接入当地市政污水处理系统排放处理，远期生活污水出水达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中相关指标二级标准。 | 落实处理及回用情况，远期生活污水排放执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中三级标准。 |
| 声环境 | 厂界四周外1m | 等效A 声级 | 选用低噪声设备，加强设备维护，高噪声设备设置基础减振、隔声等措施 | 厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中2类标准(昼间≤60dB(A))，夜间不生产 |
| 电磁辐射 | / | / | / | / |
| 固体废物 | 一般工业固废：废混凝土、工艺收集尘、废水处理沉渣及洗砂废水沉渣等经收集及时回用于生产；设置一般工业固废暂存间，废钢材、不合格品等一般工业固废经分类收集暂存后，交由合规单位回收综合利用；一般工业固废应符合《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》(GB 18599-2020)的相关要求； 危险废物：设置危险废物贮存库，废机油、废油桶、废吸油毡等危险废物经妥善收集，在危险废物贮存库内分类分区暂存，定期委托有资质的单位进行处置，危险废物贮存库应符合《危险废物贮存污染控制标准》(GB 18597-2023)要求；含油废抹布及手套混入生活垃圾，由当地环卫部门统一清运处理。 生活垃圾：由垃圾桶收集，由当地环卫部门统一清运处理； |  |  |  |
| 土壤及地下水污染防治措施 | 合理进行防渗区域划分，危险废物贮存库按重点污染区防渗要求进行建设；一般工业固废间、搅拌楼、化粪池、一体化污水处理设施、生产废水处理系统、洗车废水沉淀池、雨水收集池等按一般污染区防渗要求进行建设且具有防雨、防渗、防风、防日晒等功能。 |  |  |  |
| 生态保护措施 | 无 |  |  |  |
| 环境风险 防范措施 | 厂区分区防渗，划分禁火区严禁烟火，配套灭火器等应急物资，编制企业环境突发事件应急预案。 |  |  |  |
| 其他环境 管理要求 | 1、竣工环境保护验收 根据《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》的规定，建设项目竣工后，建设单位应当如实查验、监测、记载建设项目环境保护设施的建设和调试情况，编制验收监测报告表。 2、排污许可管理要求 根据《固定污染源排污许可分类管理名录(2019年版)》(生态环境部 第11号)可知，本项目实行排污许可登记管理；因此，建设单位应当在启动生产设施或者发生实际排污之前在全国排污许可证管理信息平台进行排污许可登记。 排污口规范化管理要求 项目排污口规范化图标按照《环境保护图形标志—排放口(源)》(GB15563.1-1995)及其修改单要求进行，具体详见表5-1。同时根据《排污单位污染物排放口二维码标识技术规范》(HJ 1297-2023)，设置规范的排放口二维码标识。 表5-1 排污口图形符号(提示标志)一览表 排放部位 项目; 污水排 放口; 废气排 放口; 噪声排 放源; 一般固体 废物; 危险废物. 提示图形 符号; /. 警告图形 符号. 功能; 表示污水向水体排放; 表示废气向大气环境排放; 表示噪声向外环境排放; 表示一般固体废物贮存、处置场; 表示危险废物贮存、处置场. 提示标志; 正方形 边框; 正方形 边框; 正方形 边框; 正方形 边框; /. 背景颜色; 绿色; 绿色; 绿色; 绿色; /. 图形颜色; 白色; 白色; 白色; 白色; /. 警告标志; 三角形 边框; 三角形 边框; 三角形 边框; 三角形 边框; 三角形 边框. 背景颜色; 黄色; 黄色; 黄色; 黄色; 黄色. 图形颜色; 黑色; 黑色; 黑色; 黑色; 黑色. 环保信息公开要求： 参照2021年11月26日生态环境部发布的《企业环境信息依法披露管理办法》(生态环境部令第24号)要求可知，企业应当建立健全环境信息依法披露管理制度，规范工作规程，明确工作职责，建立准确的环境信息管理台账，妥善保存相关原始记录，科学统计归集相关环境信息。企业年度环境信息依法披露报告应当包括以下内容： （1）企业基本信息，包括企业生产和生态环境保护等方面的基础信息； （2）企业环境管理信息，包括生态环境行政许可、环境保护税、环境污染责任保险、环保信用评价等方面的信息； （3）污染物产生、治理与排放信息，包括污染防治设施，污染物排放，有毒有害物质排放，工业固体废物和危险废物产生、贮存、流向、利用、处置，自行监测等方面的信息； （4）碳排放信息，包括排放量、排放设施等方面的信息； （5）生态环境应急信息，包括突发环境事件应急预案、重污染天气应急响应等方面的信息； （6）生态环境违法信息； （7）本年度临时环境信息依法披露情况； （8）法律法规规定的其他环境信息。 企业可以根据实际情况对已披露的环境信息进行变更；进行变更的，应当以临时环境信息依法披露报告的形式变更，并说明变更事项和理由。企业应当于每年3月15日前披露上一年度1月1日至12月31日的环境信息。 |

# 六、结论

6.1 总结论 福建融瀚建材有限公司年加工预拌商品混凝土80万立方米、砼结构件20万立方米、年回收加工建筑垃圾60万立方米（变更）项目的建设内容符合国家产业政策，符合福清市国土空间规划和生态环境分区管控要求，选址基本合理。通过对本项目的环境影响分析，项目运营过程中废水、废气、噪声、固废等污染物对周围环境空气质量、水环境、声环境、地下水和土壤环境等会造成一定不利影响，经采取综合性、积极有效的防治措施并确保污染物达标排放后，可避免或减少这些不利影响，影响均在环境可接受的范围内。 综上所述，在严格执行环保“三同时”制度，全面落实环境影响报告表提出的各项污染防治措施、加强环境风险管理并确保各类污染物达标排放的前提下，从环境影响的角度分析，项目建设可行。 编制单位：福建绿川环保科技有限公司 编制时间：2025年10月

# 附表

建设项目污染物排放量汇总表

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程 排放量(固体废物产生量)① | 现有工程 许可排放量② | 在建工程 排放量(固体废物产生量)③ | 本项目 排放量(固体废物产生量)④ | 以新带老削减量(新建项目不填)⑤ | 本项目建成后 全厂排放量(固体废物产生量)⑥ | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 颗粒物（t/a） | 1.508 | / | / | 6.483 | 1.508 | 6.483 | +4.975 |
| 生产废水 | 废水量(t/a) | 0 | / | / | 0 | / | 0 | +0 |
| 生活污水 | 废水量(t/a) | 0 | / | / | 0 | / | 0 | +0 |
|  | COD(t/a) | 0 | / | / | 0 | / | 0 | +0 |
|  | BOD5(t/a) | 0 | / | / | 0 | / | 0 | +0 |
|  | SS(t/a) | 0 | / | / | 0 | / | 0 | +0 |
|  | NH3-N(t/a) | 0 | / | / | 0 | / | 0 | +0 |
| 一般工业固体废物 | 废混凝土(t/a) | 4010 | / | / | 11500 | 4010 | 11500 | +7490 |
|  | 废钢材(t/a) | / | / | / | 350 | / | 350 | +350 |
|  | 焊渣(t/a) | / | / | / | 0.0157 | / | 0.0157 | +0.0157 |
|  | 不合格品(t/a) | / | / | / | 13090.805 | / | 13090.805 | +13090.805 |
|  | 废包装材料(t/a) | 1 | / | / | 3 | 1 | 3 | +2 |
|  | 污水处理污泥(t/a) | / | / | / | 1.938 | / | 1.938 | +1.938 |
|  | 工艺收集尘（t/a） | 859 | / | / | 136.694 | 859 | 136.694 | -722.306 |
|  | 废水处理沉渣（t/a） | 1000 | / | / | 165.53 | 1000 | 165.53 | -834.47 |
|  | 洗砂废水处理渣 | / | / | / | 1026 | / | 1026 | +1026 |
| 危险 废物 | 废机油(t/a) | / | / | / | 0.2 | / | 0.2 | +0.2 |
|  | 废油桶(t/a) | / | / | / | 0.05 | / | 0.05 | +0.05 |
|  | 废吸油毡(t/a) | / | / | / | 0.3 | / | 0.3 | +0.3 |
|  | 含油废抹布及手套(t/a) | / | / | / | 0.05 | / | 0.05 | +0.05 |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①

# 附件十二 关于公开建设项目环评文件等信息情况的说明

# 附件十三 信息删除理由说明和删除依据说明