
[image: image20.bmp]
一、建设项目基本情况

	建设项目名称
	福建固福达环保科技有限公司年收集仓储废旧机油10000吨项目

	项目代码
	2512-350181-04-01-884197

	建设单位联系人
	黄**
	联系方式
	185********

	建设地点
	福州江阴港城经济区

（租赁福建新智达供应链有限公司生产车间四一层东侧区域）

	地理坐标
	119°17'19.717" E，25°27'36.021"N

	国民经济

行业类别
	G5949其他危险品仓储
	建设项目行业类别
	五十三、装卸搬运和仓储业；149危险品仓储-其他（含有毒、有害、危险品的仓储）

	建设性质
	(新建（迁建）

□改建

□扩建

□技术改造
	建设项目申报情形
	☑首次申报项目

□不予批准后再次申报项目

□超五年重新审核项目

□重大变动重新报批项目

	项目审批（核准/备案）部门（选填）
	福清市发展和改革局
	项目审批（核准/备案）文号（选填）
	闽发改备[2025]A060482号

	总投资（万元）
	500
	环保投资（万元）
	42

	环保投资占比（%）
	8.4
	施工工期
	1个月

	是否开工建设
	☑否

□是：             
	用地（用海）

面积（m2）
	租赁面积1280m2

	专项评价设置情况
	根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》，项目工程专项设置情况参照表1专项评价设置原则表，项目不设置专项评价，具体详见表1-1。

表1-1 项目专项评价设置表

专项评价类别

涉及项目类别

本项目评价

是否设置专项

大气

排放废气含有毒有害污染物、二噁英、苯并[a]芘、氰化物、氯气且厂界外500米范围内有环境空气保护目标的建设项目

本项目产生的废气主要污染物为非甲烷总烃，不涉及《有毒有害大气污染物名录》（二噁英、苯并[a]芘、氰化物、氯气）且厂界外500米范围内无环境空气保护目标
否

地表水

新增工业废水直排建设项目（槽罐车外送污水处理厂的除外）；新增废水直排的污水集中处理厂

本项目无生产废水产生；生活污水经化粪池预处理后接入市政污水管网

否

环境

风险

有毒有害和易燃易爆危险物质存储量超过临界量的建设项目

本项目危险物质主要为收集的废旧机油与项目自身产生的废油泥，最大存放量分别为158.4t、0.2t，危险物质数量与临界值的比值（Q）0.06736＜1，未超过临界量
否

生态

取水口下游500米范围内有重要水生生物的自然产卵场、索饵场、越冬场和洄游通道的新增河道取水的污染类建设项目

本项目不涉及取水口
否

海洋

直接向海排放污染物的海洋工程建设项目

本项目不属于向海洋排放污染物的海洋工程建设项目
否



	规划情况
	一、《福州江阴港城总体规划（2018-2035）》

规划名称：《福州江阴港城总体规划（2018-2035）》；

审批机关：福州市人民政府；
审批文件名称及文号：/
二《福州江阴港城经济区产业发展规划》（修编）
规划名称：《福州江阴港城经济区产业发展规划》（修编）；
审批机关：福清市工业和信息化局；

审批文件名称及文号：关于《福州江阴港城经济区化工产业发展规划》（修编）和《福州江阴港城经济区产业发展规划》的批复（融工信工〔2025〕6号）。

三、《福清市国土空间总体规划（2021-2035年）》

规划名称：《福清市国土空间总体规划（2021-2035年）》；
审批机关：福建省人民政府；
审批文件名称及文号：福建省人民政府关于福州市所辖6个县（市）国土空间总体规划（2021-2035年）的批复（闽政文〔2024〕420号）。

	规划环境影响

评价情况
	（1）《福州江阴港城总体规划（2018-2035）环境影响报告书》
文件名称：《福州江阴港城总体规划（2018-2035）环境影响报告书》
审查机关：福州市生态环境局
审批文件名称及文号：福州市生态环境局关于印发福州江阴港城总体规划（2018-2035）环境影响报告书审查小组意见的通知（榕环保评〔2018〕55号）

（2）《福州江阴港城经济区产业发展规划环境影响报告书》
规划名称：《福州江阴港城经济区产业发展规划环境影响报告书》
审批机关：福州市生态环境局
审批文件名称及文号：《福州市生态环境局关于印发《福州江阴港城经济区产业发展规划环境影响报告书》审查小组意见的通知》，榕环评〔2024〕33号。

	规划及规划环境影响评价符合性分析
	1.规划符合性分析
1、与《福州江阴港城总体规划（2018-2035）》符合性分析

根据《福州江阴港城总体规划（2018-2035年）》，规划江阴港城重点形成8个产业片区，分别为滨海商务休闲区、现代服务业集聚区、商贸物流区、新厝先进制造业基地、月亮湾先进制造业基地、东部临港产业区、西部临港产业区和港口运输物流仓储区，分别承担城市的先进制造业、临港化工产业、现代商贸物流业和现代服务业的职能。
本项目位于福州江阴港城经济区的西部临港产业区，本项目为废旧机油收集、储存项目，可为周边汽修厂提供配套服务。本项目与福州江阴港城经济开发区总体规划不冲突。依据出租方土地证（融江国用（2008）第02191号），项目用地性质为工业用地，符合用地规划。
2、与《福州江阴港城经济区产业发展规划》符合性分析
依据《福州江阴港城经济区产业发展规划》，福州江阴港城经济区重点打造三大主导产业，即新材料、生物医药和装备制造。本项目为废旧机油收集、储存项目，可为周边汽修厂提供配套服务，项目建设符合园区产业发展规划和生态环境准入要求。

3、与《福清市国土空间总体规划（2021-2035年）》符合性分析
根据总体规划内容可知，规划“一轴两湾五组团”的国土空间格局，一轴“龙江城市综合发展轴”、两湾“福清湾生态宜居湾、江阴湾临港产业湾”、五组团“中心城区组团、元洪港组团、江阴港城组团、龙高半岛城镇组团、西北部特色生态组团”。坚持底线思维，以国土空间规划为依据，将“三区三线”作为调整经济结构、规划产业发展、推进城镇化不可逾越的红线。严格保护永久基本农田“按照一定时期人口和经济社会发展对农产品的需求，依据国土空间规划确定的不得擅自占用或改变用途的耕地”。科学划定生态保护红线“生态空间范围内具有特殊重要生态功能，必须强制性严格保护的陆域、水域、海域等区域”。合理划定城镇开发边界“一定时期内因城镇发展需要，可以集中进行城镇开发建设和完善城镇功能、提升空间品质的区域边界”。构建现代产业体系“一带两湾四区”的产业发展格局，形成“四个重点园区、多个工业集中区”的产业园区空间布局，加快推进重点产业园区标准化建设，统筹划定工业用地控制线。“一带”：福厦产业发展带；“两湾”：临港产业湾和生态休闲湾；“四区”：融城现代产业综合区、江阴临港产业区、龙高特色产业区、西部生态产业区。江阴临港产业区主要发展化工新材料、现代物流、智能制造、海洋经济。
根据对《福清市国土空气总体规划（2021-2035年）》的分析，项目用地在城镇开发边界内，项目不涉及占用生态保护红线，永久基本农田，无违法用地，不属于地质灾害易发区。
本项目位于福州江阴港城经济区的西部临港产业区，项目为废旧机油收集、储存项目，可为周边汽修厂提供配套服务，符合福清市国土空间总体规划要求。
2.规划环评及审查意见符合性分析

（1）与规划环评符合性分析

对照《福州江阴港城经济区产业发展规划环境影响报告书》中11.2.5生态环境准入清单可知，本项目与规划环评产业准入要求符合性分析详见表1.2-1。

表1.2-1 本项目与产业准入要求符合性分析表（摘录）

规划环评产业准入要求
本项目情况

符合性

（1）福州江阴港城经济区重点打造三大主导产业，即新材料、生物医药和装备制造。其中新材料产业包括化工新材料及其延伸发展的高端制品材料，其中化工新材料重点发展高端聚氨酯、尼龙新材料、氯循环发展、轻烃深加工、锂电新材料五大化工板块，高端制品材料则是化工新材料产业延伸发展的重要部分。生物医药产业利用现有产业基础发展医药制剂和生物制剂等方向。装备制造则重点聚焦化工、新能源等领域的专用装备、成套装备、工业机器人等领域。此外，构建与园区主导产业进行衔接和支撑的配套产业，发展与区域经济相结合的产业，实现与区域产业发展的协同包括发展节能环保产业、生产性服务业、现代港口物流等产业，构建全方位一体化发展的现代产业体系。规划实施后具体项目引入时将严格落实《产业结构调整指导目录（2024年本）》有关要求，属于限制类和淘汰类的落后工艺、技术和装备将禁止引入，福州江阴港城经济区的发展将满足《产业结构调整指导目录（2024年本）》的要求。

项目为废旧机油收集、储存项目，可为周边汽修厂提供配套服务，符合规划环评的产业定位

符合
（2）优先引进土地资源集约利用、资源能源消耗小、污染物排放少、产品附加值高的工艺技术、产品或项目；引进的项目必须具备完善、有效的“三废”治理措施，能够实现废水、废气等污染物的稳定达标排放，保障区域环境功能区达标；强化污染物排放强度指标约束，引进项目污染物排放总量必须在园区允许排放总量范围内；引进的项目环境风险必须可控，优先引进环境风险小的项目。
项目收集汽车维修企业产生的废旧机油，利用现有厂区用地面积及厂房面积，不新增用地及厂房面积，项目不涉及工艺废水排放，废气主要为非甲烷总烃，排放总量按区域倍量代替申请；将依法依规做好工业固体废物的分类收集、利用、处理处置工作。本项目将严格落实环境风险事故防范措施，环境风险可控，不属于环境风险大的企业。
符合
（2）与规划环评审查意见符合性分析

项目与《福州江阴港城经济区产业发展规划环境影响报告书》审查小组意见的通知(榕环评〔2024〕33号)符合性分析见表1.2-2。

表1.2-2 本项目与规划环评审查意见的符合性分析（摘录）

审查意见

项目情况

符合性

优化产业定位

结合区域资源环境承载力和生态环境分区管控要求，合理确定化工产业规划规模、布局和产业链，进一步细化近期发展目标、布局及重点项目建设计划等内容，优化整合非化工产业定位。要以绿色现代化工产业为发展方向，实现产业链绿色化、高端化、集约化发展。

项目主要收集汽车维修企业产生的废旧机油，符合福州江阴港城经济区产业定位要求。

符合

优化空间布局

1.统筹解决产业园区发展与周边城镇发展的布局性矛盾，落实《报告书》提出的用地调整要求，位于城镇开发边界外的规划范围暂缓开发；未纳入化工园区认定范围工业用地，不得新建、改扩建化工项目。在园区与临近的居民区之间设置合理的环保控制带和环境风险防范区，并在国土空间规划成果中落实。环保隔离带内不得规划居住、教育和医疗卫生等环境敏感设施用地。环境风险防范区内应严格控制人口规模，不得新建居民住宅、学校和医院等敏感建筑。

2.为减轻化工项目对周边居民环境影响和环境风险，应进一步优化化工产业布局。将涉及恶臭及“三致”物质等大气污染较严重、环境风险较大的装置、储罐或单元，尽可能布置在远离居民区等环境敏感目标的区域。

项目主要收集汽车维修企业产生的废旧机油，可为周边汽修厂提供配套服务，不属于化工项目，项目环保隔离带内无居住、教育和医疗卫生等环境敏感目标；项目不涉及恶臭及“三致”物质等大气污染较严重、环境风险较大的装置、储罐或单元。

符合

严格生态环境准入

积极推行清洁生产，减少污染物排放。按照《报告书》提出的生态环境准入清单严格项目准入。MDI、TDI、轻烃裂解等重大项目清洁生产需达到同行业先进水平，其它引进项目应达到国内先进水平。

项目主要收集汽车维修企业产生的废旧机油，不属于MDI、TDI、轻烃裂解等重大项目，项目采用先进的工艺流程，不涉及高污染物燃料等使用，不属于高能耗企业，项目清洁生产可以达到国内先进水平。

符合

优化资源能源结构

加强水资源利用管理，实行分级分类、梯级循环利用，推行节水和清洁利用技术，持续提高水资源利用率。实施热电联产集中供热。鼓励使用清洁能源，加热炉及导热油炉等禁止使用燃煤、重油及渣油等高污染燃料。

项目主要收集汽车维修企业产生的废旧机油，不涉及高污染物燃料等使用，不属于高能耗企业，不涉及加热炉及导热油炉等生产设备。

符合

落实污染物总量控制要求

规划产业项目全面执行大气污染物排放特别排放限值，采取有效措施减少二氧化硫、氮氧化物、颗粒物和挥发性有机物的排放量；推行园区再生水回用，严格控制氨氮、总氮、总磷和石油类等污染物排放量。结合园区存在环境问题，制定并落实区域总量削减、环境质量改善方案，园区污染物排放总量应纳入当地政府污染物排放总量控制计划。新增污染物应优先依托园区企业自身削减实现替代。

项目主要收集汽车维修企业产生的废旧机油，项目产生的少量挥发性有机废气无组织排放（排放量0.37t/a，由建设单位向生态环境主管部门申请区域削减替代（总量申请承诺函见附件十二），夏季高温时，对储罐进行通风降温来减少储罐小呼吸的废气；在油罐车装卸时采用双管式原料输送来降低大呼吸废气，提高储罐的充装率以减少填充次数。采用优质机泵和阀门、加强有关附属设施的维修、保持油罐的严密性，改进油罐的操作管理等；项目不涉及生产废水排放。

符合

加强公共环保基础设施建设

1.产业园区应按照雨污分流、分质回用的原则，加快东部片区配套污水处理厂及污水管网和深海排放工程建设，推动园区中水回用系统建设。园区应统筹高盐污水的管理和排放，其他废水应统一纳入园区公共污水处理厂集中深度处理；

2.提高固废资源的利用率，工业固体废物尽可能在园区内部综合利用，应妥善处理处置大宗一般工业固体废物。

项目主要收集汽车维修企业产生的废旧机油，项目不涉及生产废水排放，将依法依规做好工业固体废物的分类收集、利用、处理处置工作。

符合

做好环境风险防控和应急保障体系建设

园区应建立环境监控中心、应急指挥中心，完善化工片区有毒有害气体环境风险预警体系建设、环境风险防控工程和环境应急保障体系。分片区设置足够容积的公共环境事故应急池及导流系统，确保事故废水的安全、有效输送和收储。及时修订园区突发环境事件应急预案并与当地政府和相关部门的应急预案相衔接，配备充足的应急处置设施和器材，加强区域应急物资调配管理，构建区域环境风险联控机制，有效应对突发环境事件。

根据环发【2015】152号文件，在进一步完善环境风险应急措施过程中本项目拟将应急防范措施分为三级防控体系，即：一级防控措施将污染控制在仓库、车间；二级防控措施将污染控制在厂区内部；三级防控措施是在雨排放口处加挡板、阀门，确保事故状态下不发生污染事件。具体如下：

①一级防控措施：车间设置围堰，一旦发生废机油泄漏，可确保有足够的容量收集废油，另外围堰内设有管道与事故应急池连接，可确保废油不泄漏到外环境。

②二级防控措施：在厂区内设置事故应急池120m3，将事故废水控制在厂区内部。

③三级防控措施：车间四周设置了导流沟，便于收集发生泄漏事故的废油，事故泄漏收集的废油，应委托有资质单位处理，方可避免泄漏废油对周边水域的影响。

事故废水经事故应急池等收集后与园区形成衔接联动，事故废水最终纳入江阴污水处理厂处理

符合

加强环境监测和环境管理

建立健全长期稳定的环境监测体系。根据功能分区、产业布局、重点项目和装置分布、特征污染物的排放种类、环境敏感目标分布等，建立和完善大气、海洋、土壤、地下水等环境要素的监控体系，落实环境监测计划，开展定期监测和评估，根据监测和评估结果适时优化规划。

加强环境监测能力建设，全面提升园区和企业环境管理水平，在生产、运输、储存各个环节强化污染物排放控制和管理。重点针对规划实施后VOCs排放量倍增的压力，配备车载式VOCs走航监测装置，加快VOCs重点排污单位主要排放口非甲烷总烃自动监测设备安装联网工作，不断提升环境监测和环境管理水平。

项目主要收集汽车维修企业产生的废旧机油，建设单位将根据环境监测计划做好环境自行检测，并根据监测结果及时采取相应措施。本项目VOCs（以非甲烷总烃表征）的排放总量为：0.37t/a，由建设单位向生态环境主管部门申请区域削减替代（总量申请承诺函见附件十二）

符合

综上所述，本项目符合规划环评及规划环评审查意见的要求。

	其他符合性分析
	1、产业政策适宜性分析

项目主要从事危险废物的收集贮存，对照《产业结构调整指导目录（2024年本）》，项目不属于限制和淘汰类的项目。该项目于2025年12月19日通过了福清市发展和改革局的备案（闽发改备[2025]A060482号，详见附件二），因此项目的建设内容符合当前国家和地方的产业政策。

2、与周边相容性分析

根据现场勘查，周边以工业企业为主，项目周边500米范围内无环境敏感目标，项目周边环境现示意图详见附图2；且项目用地性质为工业用地，建设单位在确实落实本评价提出的各项污染治理措施的前提下，可实现污染物达标排放且各污染物排放源强较低，运营期产生的“三废”及噪声对周边环境影响不明显，因此，项目建设与周边环境基本相容。

3、生态环境分区管控符合性分析

根据《关于以改善环境质量为核心加强环境影响评价管理的通知》（环评〔2016〕150号），“三线一单”即：“生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线和生态环境准入清单”，项目建设应强化“三线一单”约束作用。

（1）生态保护红线

对照《福建省生态保护红线划定方案》及其调整方案、《福清市生态功能区划》（2003年），本项目位于福州江阴港城经济区。项目周边无国家公园、自然保护区、森林公园的生态保育区和核心景观区、风景名胜区的核心景区、地质公园的地质遗迹保护区、世界自然遗产的核心区和缓冲区、湿地公园的湿地保育区和恢复重建区、饮用水水源的一级保护区、水产种质资源保护区的核心区和其他需要特别保护或法律法规禁止开发建设的区域。
因此，项目建设符合生态红线控制的要求。

（2）环境质量底线

项目所在区域环境质量底线：环境空气质量目标为《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及修改单中的二级标准；周边兴化湾江阴半岛西部海域，根据《福建省近岸海域环境功能区划（修编）》（闽政〔2011〕45号），兴化湾江阴西部海域为二类环境功能区，海水水质执行《海水水质标准》（GB3097-1997）第二类标准，适用于水产养殖区，海水浴场，人体直接接触海水的海上运动或娱乐区，以及与人类食用直接有关的工业用水区；声环境质量目标为《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类。
本项目运营期无生产废水排放。生活污水依托出租方（福建新智达供应链有限公司）现有化粪池处理达标后，接入市政污水管网，纳入江阴污水处理厂进行处理后达标排放。所产生废水均不直接进入水体，对区域水环境影响不大。产生的废气可以达标排放，对周边环境的影响可接受。在采取隔声、降噪、减振以及合理布局等相应的噪声治理措施后，噪声源对厂界的贡献值可以满足噪声排放标准限值要求。全厂各类固废均得到合理处置，不会对周边环境产生影响。因此，在采取相关污染防治治理措施后，项目排放的污染物不会突破区域的环境质量底线。因此，项目建设符合环境功能规划。
（3）资源利用上线
项目用电为区域集中供应，项目的水、气等资源利用不会突破区域的资源利用上限。本项目使用电能作为主要消耗能源，电能属于清洁能源。项目资源的消耗量不大，不属于高耗能资源消耗型企业。项目建成运行后通过内部管理、设备选择、原辅材料的选用和管理、污染治理等多方面采取合理、可行、有效的防治措施，以“节能、降耗、减污”为目标，可有效控制污染及资源利用水平。项目不会突破区域资源利用上限。
（4）环境准入负面清单

本项目不属于《产业结构调整指导目录（2024）》中限制类或淘汰类；满足《市场准入负面清单草案（试点版）》（发改经体〔2016〕442号）；项目无行业准入条件；满足《福建省工业建设项目投资强度控制指标》相关要求；项目符合国家产业政策，符合《福州市人民政府办公厅关于印发〈福州市生态环境分区管控方案（2023年更新）〉的通知》（榕政办规〔2024〕20号）及《福州市生态环境局关于发布福州市2024年生态环境分区管控动态更新成果的通知》（榕环保综〔2025〕1号）中相关的要求；不属于《市场准入负面清单》（2025年版）中禁止准入类的项目。

4.与省、市生态环境分区管控要求的符合性分析
根据《福州市人民政府办公厅关于印发〈福州市生态环境分区管控方案（2023年更新）〉的通知》（榕政办规〔2024〕20号）及《福州市生态环境局关于发布福州市2024年生态环境分区管控动态更新成果的通知》（榕环保综〔2025〕1号）中相关要求以及《福建省生态环境分区管控综合查询报告》报告编号：FQGK1770362205790。本项目位于福州江阴港城经济区的西部临港产业区，项目为废旧机油收集、储存项目，不属于“福州市生态环境总体准入要求”中“空间布局约束”的工业区及特别规定的行业。区域总体管控符合性分析见表1.3-1；全省生态环境总体准入要求符合性分析如下，相关要求分析见表1.3-2。与福州市生态环境总体准入要求进行对照分析，具体见表1.3-3。

表1.3-2与区域总体管控的符合性分析

适应范围

管控要求

本项目情况

符合性

空间布局约束

对于存在未依法开展规划环境影响评价或环境风险隐患突出且未完成限期整改或未按期完成污染物排放总量控制计划的工业园区，暂停受理除污染治理、生态恢复建设和循环经济类以外的入园建设项目环境评价文件

本项目位于福州江阴港城经济区，福州江阴港城经济区已经完成规划环评

符合

产业集聚类重点管控单元

污染物排放管控

1.以福州江阴工业区和环罗源湾区域、厦门市岛外工业园区、漳州市周边工业区和台商投资区、泉州市泉港和泉惠石化工业区、莆田华林和西天尾工业园区、宁德漳湾工业区和湾坞钢铁集中区等为重点，削减现有企业氮氧化物和挥发性有机物排放量，新增氮氧化物和挥发性有机物排放应实施区域等量或倍量替代削减。2.各类开发区、工业园区应全面实现污水集中处理并安装自动在线监控装置；现有化工园区、涉重金属工业园区内企业污水接管率必须达到100%。3.新建、升级工业园区应同步规划、建设污水、垃圾集中处理等污染治理设施。4.大型石化产业基地、以化工为主导行业的工业园区，以及规模化的皮革、合成革、电镀专业集中区，应配套建设危险废物贮存处置设施。5.鼓励国家级和省级开发区在符合依法、合理、集约用地和环境保护的要求下，整合托管区位邻近且产业趋同的各类工业园区及其环境保护设施（包括污水、固废集中治理设施）。6.化工园区新建项目实施“禁限控”化学物质管控措施，项目在开展环境影响评价时应严格落实相关要求，严格涉新污染物建设项目源头防控和准入管理

1、本项目不排放氮氧化物，排放少量的挥发性有机物（0.37t/a），新增的挥发性有机物实施区域倍量替代削减；2、本项目不排放生产废水，生活污水仅化粪池处理接入江阴污水处理厂处理；3-6、本项目不属于工业园区建设项目。
符合

环境风险防控

所有石化、化工园区均应健全环境风险防控工程，建设公共环境应急池系统，完善事故废水导流措施，建设功率足够的双向动力提升设施，形成企业应急池、企业间应急池共用和园区公共应急池三级应急池体系，提升园区应对环境风险能力

本项目不属于工业园区建设项目，
符合

表1.3-2与全省生态环境总体准入要求的符合性分析
适用范围

准入要求

本项目情况
符合性

全省陆域

空间布局约束

1.石化、汽车、船舶、冶金、水泥、制浆造纸、印染等重点产业，要符合全省规划布局要求。
1-2、本项目主要废旧机油收集、存储，不涉及石化、汽车、冶金、钢铁、水泥等重点行业。
3-4本项目不属于煤电、氟化工项目。
5-6、项目周边水环境质量达标。生活污水经化粪池处理后接入市政管网汇入江阴污水处理厂与空间布局约束不冲突。
7、本项目不属于新建用汞的电石法（聚）氯乙烯生产工艺
符合

2.严控钢铁、水泥、平板玻璃等产能过剩行业新增产能，新增产能应实施产能等量或减量置换。
3.除列入国家规划的大型煤电和符合相关要求的等容量替代项目，以及以供热为主的热电联产项目外，原则上不再建设新的煤电项目。
4.氟化工产业应集中布局在《关于促进我省氟化工产业绿色高效发展的若干意见》中确定的园区，在上述园区之外不再新建氟化工项目，园区之外现有氟化工项目不再扩大规模。
5.禁止在水环境质量不能稳定达标的区域内，建设新增相应不达标污染物指标排放量的工业项目。
6.禁止在通风廊道和主导风向的上风向布局大气重污染企业，推进建成区大气重污染企业搬迁或升级改造、环境风险企业搬迁或关闭退出。
7.新建、扩建的涉及重点重金属污染物［1］的有色金属冶炼、电镀、制革、铅蓄电池制造企业布局应符合《福建省进一步加强重金属污染防控实施方案》（闽环保固体〔2022〕17号）要求。禁止低端落后产能向闽江中上游地区、九龙江北溪江东北引桥闸以上、西溪桥闸以上流域、晋江流域上游转移。禁止新建用汞的电石法（聚）氯乙烯生产工艺。
污染物排放管控

1.建设项目新增的主要污染物（含VOCs）排放量应按要求实行等量或倍量替代。重点行业建设项目新增的主要污染物排放量应同时满足《关于加强重点行业建设项目区域削减措施监督管理的通知》（环办环评〔2020〕36号）的要求。涉及新增总磷排放的建设项目应符合相关削减替代要求。新、改、扩建重点行业［2］建设项目要符合“闽环保固体〔2022〕17号”文件要求
本项目涉及VOCs排放，项目投产前，按生态环境主管部门相关规定落实挥发性有机物的倍量替代

符合

2.新改扩建钢铁、火电项目应执行超低排放限值，有色项目应当执行大气污染物特别排放限值。水泥行业新改扩建项目严格对照超低排放、能效标杆水平建设实施，现有项目超低排放改造应按“闽环规〔2023〕2号”文件的时限要求分步推进，2025年底前全面完成［2］［4］。
本项目不属于钢铁、火电项目，无超低排放限值要求
3.近岸海域汇水区域、“六江两溪”流域以及排入湖泊、水库等封闭、半封闭水域的城镇污水处理设施执行不低于一级A排放标准。到2025年，省级及以上各类开发区、工业园区完成“污水零直排区”建设，混合处理工业污水和生活污水的污水厂达到一级A排放标准。
本项目运营期无生产废水排放。生活污水依托出租方（现有化粪池处理达标后，接入市政污水管网，纳入江阴污水处理厂进行处理后达标排放。
4.优化调整货物运输方式，提升铁路货运比例，推进钢铁、电力、电解铝、焦化等重点工业企业和工业园区货物由公路运输转向铁路运输。

本项目不属于钢铁、电力、电解铝、焦化、石化、涂料、纺织印染、橡胶、医药等重点工业企业
5.加强石化、涂料、纺织印染、橡胶、医药等行业新污染物环境风险管控。
资源开发效率要求
1.实施能源消耗总量和强度双控。
本项目仅使用电能和水能，不涉及其他能源，项目所采用的生产工艺、装备技术可达国内先进水平；水耗、能耗指标可达国内先进水平

符合
2.强化产业园区单位土地面积投资强度和效用指标的刚性约束，提高土地利用效率。
3.具备使用再生水条件但未充分利用的钢铁、火电、化工、制浆造纸、印染等项目，不得批准其新增取水许可。在沿海地区电力、化工、石化等行业，推行直接利用海水作为循环冷却等工业用水。
4.落实“闽环规〔2023〕1号”文件要求，不再新建每小时35蒸吨以下燃煤锅炉，以及每小时10蒸吨及以下燃生物质和其他使用高污染燃料的锅炉。集中供热管网覆盖范围内禁止新建、扩建分散燃煤、燃油等供热锅炉。
5.落实“闽环保大气〔2023〕5号”文件要求，按照“提气、转电、控煤”的发展思路，推动陶瓷行业进一步优化用能结构，实现能源消费清洁低碳化。
表1.3-3福州市生态环境总体准入要求的符合性分析

适用范围
准入要求
本项目情况
符合性
城镇生活类重点管控单元
空间布局约束
严禁在城镇人口密集区新建危险化学品生产企业；现有不符合安全和卫生防护距离要求的危险化学品生产企业2025年底前完成就地改造达标、搬迁进入规范化工园区或关闭退出。
本项目不属于危险化学品生产企业，不属于印染、原料药制造、化工等企业；本项目位于福州江阴港城经济区内。
符合
污染物排放管控
在城市建成区新建大气污染型项目，二氧化硫、氮氧化物排放量应实行倍量削减替代。
本项目不涉及新增二氧化硫、氮氧化物的排放，本项目涉及新增VOCs排放，VOCs排放实行区域内倍量替代。
符合
福州市陆域
空间布局约束
一、优先保护单元中的生态保护红线
1.根据《关于在国土空间规划中统筹划定落实三条控制线的指导意见》《自然资源部生态环境部国家林业和草原局关于加强生态保护红线管理的通知（试行）》，加强生态保护红线管理，严守自然生态安全边界。生态保护红线内，自然保护地核心保护区原则上禁止人为活动，其他区域禁止开发性、生产性建设活动，在符合法律法规的前提下，仅允许以下对生态功能不造成破坏的有限人为活动。生态保护红线内自然保护区、风景名胜区、饮用水水源保护区等区域，依照法律法规执行。
（1）管护巡护、保护执法、科学研究、调查监测、测绘导航、防灾减灾救灾、军事国防、疫情防控等活动及相关的必要设施修缮。
（2）原住居民和其他合法权益主体，允许在不扩大现有建设用地、用海用岛、耕地、水产养殖规模和放牧强度（符合草畜平衡管理规定）的前提下，开展种植、放牧、捕捞、养殖（不包括投礁型海洋牧场、围海养殖）等活动，修筑生产生活设施。
（3）经依法批准的考古调查发掘、古生物化石调查发掘、标本采集和文物保护活动。
（4）按规定对人工商品林进行抚育采伐，或以提升森林质量、优化栖息地、建设生物防火隔离带等为目的的树种更新，依法开展的竹林采伐经营。
（5）不破坏生态功能的适度参观旅游、科普宣教及符合相关规划的配套性服务设施和相关的必要公共设施建设及维护。
（6）必须且无法避让、符合县级以上国土空间规划的线性基础设施、通讯和防洪、供水设施建设和船舶航行、航道疏浚清淤等活动；已有的合法水利、交通运输等设施运行维护改造。
（7）地质调查与矿产资源勘查开采。包括：基础地质调查和战略性矿产资源远景调查等公益性工作；铀矿勘查开采活动，可办理矿业权登记；已依法设立的油气探矿权继续勘查活动，可办理探矿权延续、变更（不含扩大勘查区块范围）、保留、注销，当发现可供开采油气资源并探明储量时，可将开采拟占用的地表或海域范围依照国家相关规定调出生态保护红线；已依法设立的油气采矿权不扩大用地用海范围，继续开采，可办理采矿权延续、变更（不含扩大矿区范围）、注销；已依法设立的矿泉水和地热采矿权，在不超出已经核定的生产规模、不新增生产设施的前提下继续开采，可办理采矿权延续、变更（不含扩大矿区范围）、注销；已依法设立和新立铬、铜、镍、锂、钴、锆、钾盐、（中）重稀土矿等战略性矿产探矿权开展勘查活动，可办理探矿权登记，因国家战略需要开展开采活动的，可办理采矿权登记。上述勘查开采活动，应落实减缓生态环境影响措施，严格执行绿色勘查、开采及矿山环境生态修复相关要求。
（8）依据县级以上国土空间规划和生态保护修复专项规划开展的生态修复。
（9）法律法规规定允许的其他人为活动。
2.依据《福建省自然资源厅福建省生态环境厅福建省林业局关于进一步加强生态保护红线监管的通知（试行）》（闽自然资发〔2023〕56号），允许占用生态保护红线的重大项目范围：
（1）党中央、国务院发布文件或批准规划中明确具体名称的项目和国务院批准的项目。
（2）中央军委及其有关部门批准的军事国防项目。
（3）国家级规划（指国务院及其有关部门正式颁布）明确的交通、水利项目。
（4）国家级规划明确的电网项目，国家级规划明确的且符合国家产业政策的能源矿产勘查开采、油气管线、水电、核电项目。
（5）为贯彻落实党中央、国务院重大决策部署，由国务院投资主管部门或国务院投资主管部门会同有关部门确认的交通、能源、水利等基础设施项目。
（6）按照国家重大项目用地保障工作机制要求，国家发展改革委会同有关部门确认的需中央加大建设用地保障力度，确实难以避让的国家重大项目。

2.依据《福建省自然资源厅福建省生态环境厅福建省林业局关于进一步加强生态保护红线监管的通知（试行）》（闽自然资发〔2023〕56号），允许占用生态保护红线的重大项目范围：（1）党中央、国务院发布文件或批准规划中明确具体名称的项目和国务院批准的项目。（2）中央军委及其有关部门批准的军事国防项目。（3）国家级规划（指国务院及其有关部门正式颁布）明确的交通、水利项目。（4）国家级规划明确的电网项目，国家级规划明确的且符合国家产业政策的能源矿产勘查开采、油气管线、水电、核电项目。（5）为贯彻落实党中央、国务院重大决策部署，国务院投资主管部门或国务院投资主管部门会同有关部门确认的交通、能源、水利等基础设施项目。（6）按照国家重大项目用地保障工作机制要求，国家发展改革委会同有关部门确认的需中央加大建设用地保障力度，确实难以避让的国家重大项目。
1.本项目不涉及自然保护区、风景名胜区、饮用水水源保护区等区域，不在优先保护单位单元内，不涉及生态保护红线的占用。
2.本项目不属于重大项目。
符合
二、优先保护单元中的一般生态空间
1.一般生态空间以保护和修复生态环境、提供生态产品和服务为首要任务，因地制宜地发展不影响主体功能定位的适宜产业。
2.一般生态空间内未纳入生态保护红线的饮用水水源保护区等各类法定保护地，其管控要求依照相关法律法规执行。
3.一般生态空间内现有合法的水泥厂、矿山开发等生产性设施及生活垃圾处置等民生工程予以保留，应按照法律法规要求落实污染防治和生态保护措施，避免对生态功能造成破坏。
1.本项目位于福清市重点管控单元3（重点管控单元），不属于优先保护单元。
2.本项目不涉及饮用水水源保护区
3.项目不属于水泥厂、矿山开发等生产性设施项目
符合
三、其他要求
1.福州市石化中上游项目重点在福州江阴港城经济区、可门港经济区化工新材料产业园布局。
2.禁止在闽江马尾罗星塔以上流域范围新、扩建制革项目，严控新（扩）建植物制浆、印染、合成革及人造革、电镀项目。
3.禁止在通风廊道和主导风向的上风向布局大气重污染企业，推进建成区大气重污染企业搬迁或升级改造、环境风险企业搬迁或关闭退出。
4.禁止新、改、扩建生产高VOCs含量有机溶剂型涂料、油墨和胶黏剂的项目。
5.持续加强闽清等地建陶产业的环境综合治理，充分衔接国土空间规划和生态环境分区管控，并对照产业政策、城市总体发展规划等要求，进一步明确发展定位，优化产业布局和规模。
6.新建、扩建的涉及重点重金属污染物［1］的有色金属冶炼、电镀、制革、铅蓄电池制造企业应优先选择布设在依法合规设立并经规划环评、环境基础设施和环境风险防范措施齐全的产业园区。禁止低端落后产能向闽江中上游地区转移。禁止新建用汞的电石法（聚）氯乙烯生产工艺。加快推进专业电镀企业入园，到2025年底专业电镀企业入园率达到90%以上。
7.禁止在流域上游新建、扩建重污染企业和项目。
8.重要敏感水体及富营养化湖库生态缓冲带除相关政府部门批准的科学研究活动外，禁止其他可能对保护区构成危害或不良影响的大规模生产、建设活动。
9.新、改、扩建煤电、钢铁、建材、石化、化工等“两高”项目，严格落实国家、省、市产业规划、产业政策、“三线一单”、规划环评，以及产能置换、煤炭消费减量替代、区域污染削减等相关要求。
10.单元内涉及永久基本农田的，应按照《福建省基本农田保护条例》（2010年修正本）、《国土资源部关于全面实行永久共本农田特殊保护的通知》（国土资规〔2018〕1号）、《中共中央、国务院关于加强耕地保护和改进占补平衡的意见》（2017年1月9日）等相关文件要求进行严格管理，一般建设项目不得占用永久基本农田，重大建设项目选址确实难以避让永久基本农田的，必须依法依规办理。严禁通过擅自调整县乡国土空间规划，规避占用永久基本农田的审批。禁止随意砍伐防风固沙林和农田保护林。严格按照自然资源部、农业农村部、国家林业和草原局《关于严格耕地用途管制有关问题的通知》（自然资发〔2021〕166号）要求全面落实耕地用途管制。
1.本项目不属于石化植物制浆、印染、合成革及人造革、电镀项目，不涉及油墨、涂料、胶黏剂的使用，不属于陶瓷企业。不属于煤电、钢铁、建材、石化、化工等“两高”项目；
2.项目不属于高VOCs含量有机溶剂型涂料、油墨和胶黏剂的项目；
3.项目所在地属于工业用地，不涉及基本农田、永久基本农田、防风固沙林和农田保护林等。
符合
污染物排放管控
工业类新（改、扩）建项目新增主要污染物（水污染物化学需氧量、氨氮和大气污染物二氧化硫、氮氧化物）排放总量指标应符合区域环境质量和总量控制要求，立足于通过“以新带老”、削减存量，努力实现区域、企业自身总量平衡。总量指标来源、审核和监督管理按照“榕环保综〔2017〕90号”等相关文件执行。

新、改、扩建涉VOCs排放项目，应从源头加强控制，使用低（无）VOCs含量的原辅材料，实施新建项目VOCs排放区域内1.2及以上倍量替代。

严格控制新建、改建、扩建钢铁、水泥、平板玻璃、有色金属冶炼、化工等工业项目。新改扩建钢铁、火电项目应当执行超低排放限值，有色项目应当执行大气污染物特别排放限值。重点控制区新建化工、石化应当执行大气污染物特别排放限值。

氟化工、印染、电镀等行业企业实行水污染物特别排放限值。

新、改、扩建重点行业［2］建设项目要遵循重点重金属污染物排放“等量替代”原则，总量来源原则上应是同一重点行业内的削减量，当同一重点行业无法满足时可从其他重点行业调剂。

每小时35（含）—65蒸吨燃煤锅炉和位于县级及以上城市建成区内保留的燃煤、燃油、燃生物质锅炉，原则上2024年底前必须全面实现超低排放。

水泥行业新改扩建项目严格对照超低排放、能效标杆水平建设实施；现有项目超低排放改造应按文件（闽环规〔2023〕2号）的时限要求分步推进，2025年底前全面完成［3］［4］。

化工园区新建项目实施“禁限控”化学物质管控措施，项目在开展环境影响评价时应严格落实相关要求，严格涉新污染物建设项目源头防控和准入管理。以印染、皮革、农药、医药、涂料等行业为重点，推进有毒有害化学物质替代。严格落实废药品、废农药以及抗生素生产过程中产生的废母液、废反应基和废培养基等废物的收集利用处置要求。

1.本项目不新增水污染物化学需氧量、氨氮和大气污染物二氧化硫、氮氧化物的排放；
2.本项目新增VOCs排放，在区域内实行倍量替代；
3.本项目不属于钢铁、水泥、平板玻璃、有色金属冶炼、化工等工业项目；
4.本项目不属于氟化工、印染、电镀等行业企业；
5.本项目不涉及重点污染物排放；
6.本项目不使用燃煤、燃油、生物质和其他使用高污染燃料的锅炉；
7.本项目不属于水泥行业；
8.本项目不属于印染、皮革、农药、医药、涂料等企业，不涉及废药品、废农药以及抗生素生产过程中产生的废母液、废反应基和废培养基等废物的产生。
符合
资源开发效率要求

到2024年底，全市范围内每小时10蒸吨及以下燃煤锅炉全面淘汰；到2025年底，全市范围内每小时35蒸吨以下燃煤锅炉通过集中供热、清洁能源替代、深度治理等方式全面实现转型、升级、退出，县级及以上城市建成区在用锅炉（燃煤、燃油、燃生物质）全面改用电能等清洁能源或治理达到超低排放水平；禁止新建每小时35蒸吨以下燃煤锅炉，以及每小时10蒸吨及以下燃生物质和其他使用高污染燃料的锅炉。集中供热管网覆盖范围内禁止新建、扩建分散燃煤、燃油等供热锅炉。

按照“提气、转电、控煤”的发展思路，推动陶瓷行业进一步优化用能结构，实现能源消费清洁低碳化。

1.本项目不燃煤、燃油、生物质和其他使用高污染燃料的锅炉；
2.本项目不属于陶瓷行业。
符合
表1.3-4本项目与福清市重点管控单元3环境管控单元准入要求

环境管控单位编码

环境管控单元名称

管控类别

管控要求

本项目情况

符合性

ZH35018120010
福清市重点管控单元3
重点管控单位

空间布局约束

1.禁止新建、扩建合成革企业；禁止新建集中电镀项目，企业配套电镀工序必须达到废水零排放；严格控制排放重金属和持久性有机污染物的项目。2.禁止在新厝和月亮湾先进制造业基地的工业用地引入大气污染为主的产业。3.污染重、环境风险大的生产装置、储罐应远离居民区；设置必要的环保隔离带和环境风险防范环保控制线，环保隔离带内不得有居民区、学校、医院等敏感目标，环保控制带应控制人口规模，不新增居民区、学校、医院等敏感目标。

1、本项目不属于危险化学品生产企业，不属于合成革、电镀等企业；

2、本项目不位于新厝和月亮湾区域；
3、本项目位于福州江阴港城经济区内，不涉及开发利用未经评估和无害化处理的列入建设用地污染地块名录及开发利用负面清单的土地。

符合

污染物排放管控

1.加快推进江阴污水处理厂、配套污水收集管网和排海工程建设。2.落实新增二氧化硫、氮氧化物和VOCs排放总量控制要求。

本项目不涉及新增二氧化硫、氮氧化物的排放，本项目涉及新增VOCs排放，VOCs排放实行区域内倍量替代。

符合

环境风险防控

1.切实加强化工等重污染行业、企业污染及应急防控，所有化工企业，要配套建设事故应急池和雨水总排口切换阀，配备应急救援物资，安装特征污染物在线监控设施。2.建设企业、园区和周边水系三级环境风险防控工程，确保有效拦截、降污和导流；受园区排污影响的周边水系应建设应急闸门，防止泄漏物和消防水等排入外环境。3.应采取有效措施防止园区建设对区域地下水、土壤造成污染
1、本项目不属于化工行业，2、本项目已经建立了三级环境风险防控工程，3、本项目不属于园区建设项目
符合
资源开发效率要求

推进园区集中供热，扩大产业区集中供热覆盖范围。
本项目无需供热
符合
综上所述，项目建设符合《福州市人民政府办公厅关于印发〈福州市生态环境分区管控方案（2023年更新）〉的通知》（榕政办规〔2024〕20号）及《福州市生态环境局关于发布福州市2024年生态环境分区管控动态更新成果的通知》（榕环保综〔2025〕1号）中相关要求，项目符合生态环境分区管控要求（福建省生态环境分区管控综合查询报告附图详见附件十一）。

4、与危险废物有关控制标准、技术规范的政策符合性分析

（1）与《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》（2020年修订）符合性分析

对照《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》（2020年修订），项目符合性分析详见表3。

表1.4-1 与《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》（2020年修订）要求符合性分析一览表

序号

相关内容（摘录）

本项目情况

符合性

1

第七十七条对危险废物的容器和包装物以及收集、贮存、运输、利用、处置危险废物的设施、场所，应当按照规定设置危险废物识别标志。

项目危险废物包装严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）、《危险货物包装通用技术条件》(GB12463-2009)、《危险货物包装标志》(GB190-2009)等规范相关要求执行。
符合

2

第七十八条产生危险废物的单位，应当按照国家有关规定制定危险废物管理计划；建立危险废物管理台账，如实记录有关信息，并通过国家危险废物信息管理系统向所在地生态环境主管部门申报危险废物的种类、产生量、流向、贮存、处置等有关资料。前款所称危险废物管理计划应当包括减少危险废物产生量和降低危险废物危害性的措施以及危险废物贮存、利用、处置措施。危险废物管理计划应当报产生危险废物的单位所在地生态环境主管部门备案。产生危险废物的单位已经取得排污许可证的，执行排污许可管理制度的规定。

项目按照国家有关规定制定危废管理计划，建立危废管理台账，并在福建省固体废物环境信息化监管系统登记备案。

符合

3

第八十条从事收集、贮存、利用、处置危险废物经营活动的单位，应当按照国家有关规定申请取得许可证。许可证的具体管理办法由国务院制定。禁止无许可证或者未按照许可证规定从事危险废物收集、贮存、利用、处置的经营活动。禁止将危险废物提供或者委托给无许可证的单位或者其他生产经营者从事收集、贮存、利用、处置活动。

项目在从事危废经营活动前，按照《危险废物经营许可证管理办法》等有关要求，向生态环境部门提出经营许可证申请。并在申领成功后，于福建省固体废物环境信息化监管系统完成危废许可证备案后开展相关经营活动。

符合

4

第八十一条收集、贮存危险废物，应当按照危险废物特性分类进行。禁止混合收集、 贮存、运输、处置性质不相容而未经安全性处置的危险废物。贮存危险废物应当采取符合国家环境保护标准的防护措施。禁止将危险废物混入非危险废物中贮存。从事收集、贮存、利用、处置危险废物经营活动的单位，贮存危险废物不得超过一年；确需延长期限的，应当报经颁发许可证的生态环境主管部门批准；法律、行政法规另有规定的除外。
项目危险废物贮存严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）等相关标准执行。本项目仅收集废旧机油，不存在混合储存的情况。
符合

5

第八十二条转移危险废物的，应当按照国家有关规定填写、运行危险废物电子或者纸质转移联单。跨省、自治区、直辖市转移危险废物的，应当向危险废物移出地省、自治区、直辖市人民政府生态环境主管部门申请。 移出地省、自治区、直辖市人民政府生态环境主管部门应当及时商经接受地省、自治区、直辖市人民政府生态环境主管部门同意后，在规定期限内批准转移该危险废物，并将批准信息通报相关省、自治区、直辖市人民政府生态环境主管部门和交通运输主管部门。未经批准的，不得转移。危险废物转移管理应当全程管控、提高效率，具体办法由国务院生态环境主管部门会同国务院交通运输主管部门和公安部门制定。
项目收集的废旧机油不涉及跨省转移。项目废旧机油转移过程严格按照《危险废物转移管理办法》等有关规定执行，并通过福建省固体废物环境信息化监管系统登记转移联单信息。

符合

6

第八十四条收集、贮存、运输、利用、处置危险废物的场所、设施、设备和容器、包装物及其他物品转作他用时，应当按照国家有关规定经过消除污染处理，方可使用。
项目本身产生的危险废物，交由有资质的危废处置单位处置利用，不转作他用。

符合

7

第八十五条产生、收集、贮存、运输、利用、处置危险废物的单位，应当依法制定意外事故的防范措施和应急预案，并向所在地生态环境主管部门和其他负有固体废物污染环境防治监督管理职责的部门备案。

项目建成后，建设单位按要求对企业突发环境事件应急预案进行修编并报相关部门备案，同时将预案落实到位，减少事故影响。

符合

项目建设符合《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》（2020年修订）相关要求。
（2）本项目与《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）的符合性分析

表1.4-2《危险废物贮存污染控制标准》符合性分析

项目

相关要求

项目情况

符合性

选址

地质结构稳定，地震烈度不超过7度的区域内

项目所在地地震基本烈度为7度，属于一般地震区域，未超过7度

符合

设施底部必须高于地下水最高位

项目储罐位于地面上，储罐底部高于地下水最高水位

符合

避免建在溶洞区或易遭受严重自然灾害如洪水、泥石流、滑坡、潮汐等影响的地区

项目所在区域不属于溶洞区和易遭受自然灾害影响的地区

符合

应建在易燃、易爆等危险品仓库、高压输电线路防护区域之外

项目周边500m范围内无加油站、无其他易燃易爆等危险品库、高压输电线路等设施

符合

应位于集中居民区常年最大风频下风向

项目周边500m范围内无集中居民区，主要居民区位于东北侧，位于主导风向侧风向
符合

应依据环境影响评价结论确定危险废物集中贮存设施的位置及其与周围人群的距离，并经具有审批权的环境保护行政主管部门批准，并可作为规划控制的依据

项目周边500m范围内无集中居民区，环境保护主管部门未要求设置防护距离。项目厂房为砖混结构

符合

设计

地面与裙角要用坚固、防渗的材料建造，建筑材料必须与危险废物相容。

本项目地面与裙角防渗层采用2mm厚HDPE防渗膜+抗渗等级不低于P8混凝土进行防渗

符合

必须有泄漏液体收集装置

本项目建有围堰、导流沟，导流沟通往事故应急池

符合

设施内要有安全照明设施和观察窗口

本项目厂区有安全照明设施，罐体设置液位计，车间门窗设置观察口
符合

用以存放装载液体、半固体危险废物容器的地方，必须有耐腐蚀的硬化地面且表面无裂痕

本项目地面与裙角防渗层采 用两布三环氧树脂砂浆地坪，表面无裂痕

符合

应设计堵截泄漏的裙角，地面与裙角所围建的容积不低于堵截最大容器的最大储量或总储量的1/5

项目罐区最大容器50m3，项目建设完成罐区围堰有效容积约为83m3，围堰高度0.25m，围堰容积大于最大容器的1/5

符合

不相容的危险废物必须分开存放，并设有隔离间隔断

本项目仅收集废旧机油，不涉及多种不相容的危废。

符合

基础必须防渗，防渗层为至少1米厚黏土层（渗透系数≤10-7厘米/秒），或2毫米厚高密度聚乙烯，或至少2 毫米厚的其它人工材料，渗透系数≤10-10厘米/秒。

项目利用现有厂房作为运营场地，建设过程中对厂房地面、裙脚、围堰、导流渠、事故应急池等进行防渗处理，防渗层均按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）及修改单中要求采取防渗、防腐措施，渗透系数按≤10-10cm/s设计，符合防渗要求。

符合

容器

应当使用符合标准的容器盛装危险废物，容器及材质要满足相应的强度要求，容器必须完好无损，容器材质和衬里要与危险废物相容（不相互反应）

项目采用卧罐碳钢储罐贮存废旧机油，可以有效的避免在项目厂区泄漏。

符合

（3）与《危险废物收集、贮存、运输技术规范》（HJ 2025-2012）的符合性分析

表1.4-3与《危险废物收集、贮存、运输技术规范》（HJ 2025-2012）符合性分析

序号

相关要求

本项目情况

符合性

1

从事危险废物收集、贮存、运输经营活动的单位应具有危险废物经营许可证。在收集、贮存、运输危险废物时，应根据危险废物收集、贮存、处置经营许可证核发的有关规定建立相应的规章制度和污染防治措施，包括危险废物分析管理制度、安全管理制度、污染防治措施等；危险废物产生单位内部自行从事的危险废物收集、贮存、运输活动应遵照国家相关管理规定，建立健全规章制度及操作流程，确保该过程的安全、可靠

建设单位在取得环评批复后将进行危险废物经营许可证的申请；并建立相应的规章制度和污染防治措施，包括危险废物分析管理制度、安全管理制度、污染防治措施等。

符合

2

危险废物转移过程应按《危险废物转移联单管理办法》执行

建设单位在进行危废的收集、储运过程中，严格执行危险废物转移联单制度，按照规定填写危险废物转移联单，并做好危废记录

3

危险废物收集、贮存、运输单位应建立规范的管理和技术人员培训制度，定期针对管理和技术人员进行培训。培训内容至少应包括危险废物鉴别要求、危险废物经营许可证管理、危险废物转移联单管理、危险废物包装和标识、危险废物运输要求、危险废物事故应急方法等

本评价要求建设单位建立定期培训制度，对管理和技术人员及时开展关于危险废物鉴别、管理、应急等方面的培训， 使工作人员能够掌握危险废物的相关知识

符合

4

危险废物收集、储存、运输单位应编制应急预案。应急预案编制可参照《危险废物经营单位编制应急预案指南》，涉及运输的相关内容还应符合交通行政主管部门的有关规定。针对危险废物收集、储存、运输过程中的事故易发环节定期组织应急演练

建设项目投入运营后应按要求编制突发环境事件应急预案

符合

5

危险废物收集、贮存、运输时应按腐蚀性、毒性、易燃性、反应性和感染性等危险特性对危险废物进行分类、包装并设置相应的标志及标签。

本项目仅收集废旧机油，不涉及多种危废收集，并设置相应的标志及标签。

符合

6

危险废物贮存设施应配备通讯设备、照明设施和消防设施。

项目场地配备通讯设备、照明设施和消防设施。

符合

7

贮存危险废物时应按危险废物的种类和特性进行分区贮存，每个贮存区域之间宜设置挡墙间隔，并应设置防雨、防火、防雷、防扬尘装置。

项目危废堆放于厂房内部，防雨、防雷。危险废物按种类和特性进行分区贮存，每个贮存区域之间设置挡墙间隔。

符合

8

贮存易燃易爆危险废物应配置可燃气体报警、火灾报警装置和导出静电的接地装置。

项目配置火灾报警装置和导出静电的接地装置，并在厂区内设置视频监控。

符合

9

危险废物贮存单位应建立危险废物贮存的台账，危险废物贮存设施应根据贮存的废物种类和特性按照GB18597 附录A设置标志。

项目进行危险废物储存时进行危险废物台账登记及进出库登记报备，并设置相应的标志

符合

由上表可知，项目选址符合《危险废物收集贮存运输技术规范》（HJ2025-2012）的相关要求。
与《固体废物综合治理行动计划》（国发〔2025〕14号）的符合性分析

表1.4-4 与《固体废物综合治理行动计划》（国发〔2025〕14号）符合性分析

序号

相关要求

本项目情况

符合性

1

完善工业固体废物管理台账制度，强化全链条跟踪管控。推行工业固体废物分类收集贮存，防范混堆混排。禁止向生活垃圾收集设施中投放工业固体废物。严格执行工业固体废物、危险废物跨省转移审批制度。规范各类企业危险废物收集管理
本项目仅收集废旧机油，不存在混堆混排的情况，项目收集的废旧机油通过有资质的运输单位运往福建广盛新能源有限公司（已取得危险废物经营许可）处理。项目运营过程中严格执行危险废物转移联单制度，按照规定填写危险废物转移联单，并做好危废记录

符合

（5）与《废矿物油回收利用污染控制技术规范》（HJ607-2011）符合性分析
本项目废油收集、贮存与《废矿物油回收利用污染控制技术规范》（HJ607-2011）相符性详见表1.4-5。

表1.4-5与《废矿物油回收利用污染控制技术规范》符合性分析

相关要求（摘录）

项目情况

符合性

收集

废矿物油收集过程产生的废旧容器应按危险废物进行处置，仍可转作他用的，应经过消除污染的处理

项目废矿物油的收集委托福建广盛新能源有限公司处置，收集过程采用计量泵传输，不产生废旧容器

符合

废矿物油应在产生源收集，不宜在产生源收集的应设置专用设施集中收集

运输

废矿物油的运输转移应按《道路危险货物运输管理规定》、《铁路危险货物运输管理规则》、《水路危险货物运输规则》等的规定执行，转运前应检查转运设备盛装容器的稳定性、严密性，确保运输途中不会破裂、倾倒和溢流。

项目委托的废矿物油运输单位托含有危废经营许可证；且运输前均按要求检查转运设备盛装容器的稳定性、严密性。

符合

废矿物油的运输转移过程控制应按《危险废物转移联单管理办法》的规定执行，转运前应检查危险废物转移联建设单位应实施危险废物转移联单制度，转运废矿物油前检查危险废物转移联单，核对品名、数量和标志等。

建设单位应实施危险废物转移联单制度，转运废矿物油前检查危险废物转移联单，核对品名、数量和标志等。

符合

废矿物油转运前应制定突发环境事件应急预案。

项目投产前将委托修编企业突发环境事件应急预案。

符合

废矿物油在转运过程中应设专人看护。

废矿物油转运过程中设有专人跟车押运。

符合

贮存

废矿物油贮存污染控制应符合（GB18597）中的有关规定。

废油贮存区区设置按《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）中的有关规定进行。

符合

废矿物油贮存设施的设计、建设除符合危险废物贮存设计原则外，还应符合有关消防和危险品贮存设计规范。

项目储油罐的设计、建设符合有关消防和危险品贮存设计规范的要求。

符合

废矿物油贮存设施应远离火源，并避免高温和阳光直射。

项目储罐区周围无火源，于厂房内储存，可避免高温和阳光直射。

符合

废矿物油应使用专用设施贮存，贮存前应进行检验，不应与不相容的废物混合，实行分类存放。

项目废旧机油采用储油罐进行储存，不收集其他危险废物，不存在混合储存的情况。

符合

作防渗处理，并建设废矿物油收集和导流系统，用于收集不慎泄漏的废矿物油。

本项目储罐区拟采取重点防渗措施，并建设围堰、导流沟等措施，用于收集不慎泄漏的废旧机油。

符合

物油时，应留有足够的膨胀余量，预留容积应不少于总容积的5%，已盛装废矿物油的容器应密封，贮油油罐应设置呼吸孔，防止气体膨胀，并安装防护罩，防止杂质落入。

本项目储油罐设置呼吸阀，设有5%的安全余量同时定期通知处置单位进行转运，避免储油罐余量超过规定的膨胀余量。

符合

根据上表分析可知，项目建设符合《废矿物油回收利用污染控制技术规范》（HJ607-2011）相关规定。
（6）与《危险废物经营许可证管理办法》的符合性分析

根据《危险废物经营许可证管理办法》总则第三条“领取危险废物收集经营许可证的单位，只能从事机动车维修活动中产生的废矿物油和居民日常生活中产生的废镉镍电池的危险废物收集经营活动”，本项目仅收集机动车维修活动中产生的废旧机油，按规定申领危险废物收集经营许可证，符合《危险废物经营许可证管理办法》的要求。


二、建设项目工程分析

	建设内容
	2.1项目由来

福建固福达环保科技有限公司（以下简称固福达公司，营业执照见附件三），成立于2015年08月01日，注册地位于福建省福州市保税区加工贸易区监管大楼附属楼2层211室005区间，法定代表人为陈春辉（法人身份证见附件三）。经营范围包括一般项目：资源再生利用技术研发；再生资源销售；再生资源回收（除生产性废旧金属）；再生资源加工；固体废物治理；污水处理及其再生利用；非金属废料和碎屑加工处理；农林废物资源化无害化利用技术研发；环保咨询服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广等；许可项目：危险废物经营，城市生活垃圾经营性服务；废弃电器电子产品处理；建设工程施工等。

固福达公司拟投资500万元，租用福建新智达供应链有限公司（原公司名称为福建华闽再生资源有限公司）4号车间1层厂房东侧区域（租赁面积1280m2）作为本项目的运营场所（租赁合同、出租方土地证、厂房出租情况说明见附件五及自规部门盖章的总平面图，见附图五）。本项目主要从事废旧机油的收集仓储，收储规模为10000吨/年。本项目于2025年12月19日通过了福清市发展和改革局的备案（备案证明见附件二）。

根据《中华人民共和国环境保护法》（2015年）、《中华人民共和国环境影响评价法》（2018年修正）、《建设项目环境保护管理条例》（2017年）的相关规定，项目需要办理环境影响评价手续；根据《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2021年版）规定，本项目环评类别为环境影响报告表，详见表2.1-1。为此，建设单位委托本环评单位编制该项目的环境影响报告表（委托书详见附件一）。本评价单位接受委托后，立即派技术人员踏勘现场和收集有关资料，根据本项目的特点和相关技术导则编制了本环境影响报告表，供建设单位上报生态环境行政主管部门审批。

表2.1-1  建设项目环境影响评价分类管理名录（摘录）

         环评类别

项目类别

报告书

报告表

登记表

五十三、装卸搬运和仓储业 59

149

危险品仓储594（不含加油站的油库；不含加气站的气库）

总容量20万立方米及以上的油库（含油品码头后方配套油库）；地下油库；地下气库

其他（含有毒、有害、危险品的仓储；含液化天然气库）

/

本项目从事危险废物（不含医疗废物）的收集、贮存，不涉及危险废物的加工，应编制报告表

2.2 工程概况

2.2.1项目基本概况

（1）项目名称：福建固福达环保科技有限公司年收集仓储废旧机油10000吨项目

（2）建设单位：福建固福达环保科技有限公司

（3）建设地点：福州江阴港城经济区（租赁福建新智达供应链有限公司生产车间四一层东侧区域）

（4）企业性质：内资企业

（5）建设性质：新建

（6）项目总投资：500万元

（7）建设规模：租赁面积1280m2
（8）生产规模：年收集仓储废旧机油（HW08-900-214-08，车辆、轮船及其它机械维修过程中产生的废发动机油、制动器油、自动变速器油、齿轮油等废润滑油）10000t。

（9）职工人数：全厂职工19人

（10）工作制度：年工作日360天，每天8小时

2.2.2 项目产品方案

本项目无废旧机油处理或再生行为，仅从事废旧机油收集、运输、贮存，集散废旧机油通过专用车辆运输进厂后统一贮存于储油罐中，后再定期转运至福建广盛新能源有限公司进行处理，福建广盛新能源有限公司已取得危险废物许可证（详见附件七）。根据附件七危险废物委托运输合同，由福建广盛新能源有限公司委托邵武市安捷交通运输有限公司承担废旧机油运输工作，运输过程环境风险管控责任由福建广盛新能源有限公司与邵武市安捷交通运输有限公司负责，不在本项目评价范围，驾驶员、操作工均持有“危险品运输资格证”（见附件七）。废旧机油周转明细详见表2.2-1。
表2.2-1 废旧机油周转明细表

项目

内容

名称

废旧机油

危废类别

HW08废矿物油

900-214-08，车辆、轮船及其它机械维修过程中产生的废发动机油、制动器油、自动变速器油、齿轮油等废润滑油

特性

废旧机油是废润滑油的一种，它是指矿物油在使用中混入了水分、灰尘、其他杂质油和机件磨损产生的金属粉末等杂质，同时矿物油逐渐变质，生成了有机酸、胶质和沥青状物质

周转量

10000t/a

最大储存量

158.4t（储罐充装系数0.8，铁桶按300个全部装满计，废旧机油密度按880kg/m3计）

周转批次

55

厂内贮存方式

卧式固定顶罐3个，总容积为150m3，每个各50m3；200L铁桶300个

来源

汽车4S店、汽车维修厂等

去向

福建广盛新能源有限公司
2.2.3 出租方环评及环保验收手续

本项目租用福建新智达供应链有限公司产车间四一层东侧区域进行生产，福建新智达供应链有限公司目环评报告于2007年11月通过福清市环境保护局的审批，于2008年12月通过了福清环境保护局的验收（环评验收资料见附件十），福建新智达供应链有限公司未使用本项目租赁的厂房四生产。本项目租用的场地原为福建融创再生资源有限公司（现名福建创星再生资源有限公司）年收集仓储废旧机油10000吨项目生产厂房，其环评于2019年通过福清市环境保护局审批，并于2022年4月完成竣工环保验收（环评验收资料见附件九），目前已停产，场地已清空，同时已向福清生态环境局申请注销原环评批复、排污许可证等手续（见附件九）。



	建设内容
	2.2.4 项目组成及建设内容

项目工程组成及建设内容见表2.2-2。

表2.2-2  项目组成一览表

工程类别

项目组成

具体建设内容

备注

主体

工程

贮存车间

混凝土结构厂房1层，地面全部防腐防渗处理；厂房南侧为储罐区，北侧为铁桶堆放区。共设置3个50m3储罐

/
防渗、防腐结构

地面、围堰收集井采取防渗、防腐措施，防渗层在砼硬地坪上，采用2mm厚HDPE防渗膜+抗渗等级不低于P8混凝土进行防渗，均按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）中要求采取防渗、防腐措施，渗透系数按≤10-10cm/s设计

/

装卸区

装卸区位于储罐区南侧，地面防渗，储罐区、铁桶存放区四周设置导流沟，采用油泵泵入储罐贮存，铁桶装的废旧机油在车间北侧堆放
/

辅助工程

办公楼

租赁福建新智达供应链有限公司办公楼一层整层，建筑面积600m2
/

公用工程

供水

接市政供水管网，依托福建新智达供应链有限公司厂区供水系统

/

供电

接市政供电系统，依托福建新智达供应链有限公司厂区供电系统

/

排水

全厂采取雨污分流制，生活污水经化粪池处理后排污市政污水管网，雨水排入市政雨水管网

/

环保工程

废水处理

项目无生产废水排放，生活污水经出租方已建化粪池处理后通过市政污水管网排入江阴污水处理厂

/

事故废水经事故应急池等收集后与园区形成衔接联动，最终纳入江阴污水处理厂处理

/

初期雨水经隔油池处理后通过市政污水管网排入江阴污水处理厂

废气治理

夏季高温时，对储罐进行通风降温来减少储罐小呼吸的废气；在油罐车装卸时采用双管式原料输送来降低大呼吸废气，提高储罐的充装率以减少填充次数。采用优质机泵和阀门、加强有关附属设施的维修、保持油罐的严密性，规范装卸的操作管理等

/

固废处理

生活垃圾收集后委托环卫工人清理处置；项目运营产生的危险废物定期委托有资质单位处置

/

噪声处置

输油泵设隔声罩、减震垫

/

围堰

储罐区四周设置容积为83m3的围堰，围堰高度0.25m
/

应急措施

导流沟

贮存车间四周设施防腐防渗导流沟

/
初级雨水池

在车间外东侧新建初期雨水池（25m3）

已取得出租方同意
隔油池

在车间外东侧新建隔油池（25m3）

已取得出租方同意
事故应急池

在车间外东北侧新建事故应急池（120m3）

已取得出租方同意
应急物资

应急物资柜设置于储存车间东北侧

/

2.2.5 主要生产设备

表2.2-3  项目组成一览表

序号

设备名称

型号

数量（台/套）

备注

1

储油罐

50m3，Φ2.8×9.36m

3

碳钢材料， 固定拱顶罐

2

铁桶

200L

300

收集、 贮存废油

3

废油提升泵

齿轮式输油泵

3

输送废油

2.2.6平面布置合理性分析

项目租赁福建新智达供应链有限公司的生产车间四混凝土结构厂房一层，建筑面积1280m2，位于总厂区北侧，项目南侧为储罐区，储罐周围设置容积为83m3的围堰，北侧为铁桶堆放区，四周设置导流沟，危废堆放区进行分类隔断，车间四周设置导流沟；项目车间平面布局基本根据作业流程展开，车间功能分区明确，布置流畅。

 本项目贮存设施在现有厂房内进行建设，对现有布局进行调整，项目必须按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）、《废矿物油回收利用污染控制技术规范》（HJ607-2011）相关要求进行场地改造及贮存污染控制。具体要求如表2.2-4。

表2.2-4 场地建设要求及贮存污染控制技术要求

控制标准

要求

贮存设备的选址与设计方面
贮存仓库进行地面防腐防渗处理，地面表面应无裂隙
废矿物油贮存区四周设置导流沟，导流沟与废矿物油事故应急池联通
废矿物油贮存设备远离火源，并避免高温和阳光直射
废矿物油的贮存设施的设计、建设除符合危险废物贮存设计原则外，还应符合有关消防和危险品贮存设计规范
贮存仓库内安装安全照明设施
贮存设备的安全防护方面
贮存仓库按《环境保护图形标志-固体废物贮存（处置）场》(GB15562.2-1995)的规定设置警示标志
贮存场所及设施内清理出来的泄漏物，一律按危险废物处理
应配备通讯设备、照明设施、安全防护服装及工具，并设有应急防护设施
作为危险品贮存点，只允许专门人员进入贮存设施
贮存污染控制技术要求
贮存设施远离火源，并避免高温和阳光直射
专用设施贮存前进行检验，不应与不相容的废物混合，分类存放
盛装液态废矿物油时，应留有足够的膨胀余量，预留容积应不少于总容量的5%
已盛装废矿物油的容器应密封，贮油油罐应设置呼吸孔，防止气体膨胀，并安装防护罩，防止杂质落入


	工艺流程和产排污环节
	2.3运营工艺流程及产污环节

2.3.1项目工艺流程及工艺介绍 

[image: image1.png]lllll

BV H ISR MR 3R

G5RMA)
WRERATRA A A A
5B 47 Gt
AL
(H#)
Sl E1 8

R \ RFEAN [ A A FR ST



本项目为废旧机油的回收、 贮存、 转运，不涉及提炼和清洗等加工处置，其工艺流程图见下图。

图2.3-1营运期工艺流程及产污环节图

工艺说明：

（1）收集贮存

项目收集的废旧机油经专用运输车辆运进贮存仓库后，分类进行入库登记，将废旧机油放置在耐酸碱、能有效防止渗漏、扩散的储油罐、储油铁桶容器内储存，并贴上危险废物标识。当达到一定量后统一运送至有资质公司处理。

废油运抵项目厂区，通过输油泵将废油从油桶中卸料抽至储罐内，在此装卸过程中可采用油罐上方进料的方式，减少呼吸废气的产生。运出时由废油运输车进行运输，槽罐车装卸时采用双管式原料输送，即槽罐车有两条管与储罐连通，一条是槽车往储罐输送物料的管道，另一条是储罐顶部与槽车连通的管道，大呼吸废气会通过与储罐顶部连通的管道送入槽车，这样可以大幅度减少大呼吸废气。

（2）包装容器

废旧机油的包装执行《危险货物运输包装通用技术条件》（GB12463-2009）、《危险货物运输包装标志》 （GB190-1990）中规定。

废旧机油供收双方应签订协议，明确各自责任。各产生废旧机油的企业均应设置储存场所，并根据危险废物储存情况，定时与有运输资质的企业联系，由该公司派专用运输车到企业及时收运。

2.3.2项目产污环节说明

本项目运营期产污环节汇总见下表2.3-1。

表2.3-1  项目运营期产污环节汇总表

类别

污染源

污染物

治理措施

废水

职工生活污水

pH、COD、BOD5、SS、NH3-N

依托福建新智达供应链有限公司厂区内化粪池（容积20m3/d）预处理后接入厂区东侧市政污水管网排入江阴污水处理厂统一处理
废气

贮存车间及罐区

非甲烷总烃

夏季高温时，对储罐进行通风降温来减少储罐小呼吸的废气；在油罐车装卸时采用双管式原料输送来降低大呼吸废气，提高储罐的充装率以减少填充次数。采用优质机泵和阀门、加强有关附属设施的维修、保持油罐的严密性，改进油罐的操作管理等
固废

储罐贮存
废油泥、油渣等
定期清掏，委托资质的单位定期外运处置

生产过程

废工作服

委托环卫部门统一外运处置

生产过程

手套、拖把、含油抹布

职工生活垃圾

生活垃圾

噪声

装卸噪声、泵噪声、运输交通噪声
Leq

厂房隔声、设备基础减振、距离衰减



	与项目有关的原有环境污染问题
	本项目租用的场地原为福建融创再生资源有限公司年收集仓储废旧机油10000吨项目生产厂房（目前已停产且已经搬迁完成，厂房为空置状态），根据现场踏勘目前项目场地未有其他现状污染源。


三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

	区域

环境

质量

现状
	3.1大气环境质量现状

3.1.1环境空气质量功能区划

本项目处于福州江阴港城经济区，根据福州市人民政府榕政综[2014]30号文件正式批准实施《福州市环境空气质量功能区划（报批稿）》的规定，项目所在区域环境空气功能规划为二类区，环境空气质量执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其修改单中的二级标准。非甲烷总烃参照执行《大气污染物综合排放标准详解》（GB16297-1996）中规定的标准限值，具体详见表3.1-1。

表3.1-1  本项目环境空气标准一览表

污染物名称

取值时间

浓度限值

标准来源

PM10
年平均

70μg/m3
《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其修改单中的二级标准

24小时平均

150μg/m3
PM2.5
年平均

35μg/m3
24小时平均

75μg/m3
SO2
年平均

60μg/m3
24小时平均

150μg/m3
1小时平均

500μg/m3
NO2
年平均

40μg/m3
24小时平均

80μg/m3
1小时平均

200μg/m3
CO
24小时平均

4mg/m3
1小时平均
10mg/m3
O3
日最大8小时平均
160μg/m3
1小时平均
200μg/m3
非甲烷总烃

1小时均值

2.0mg/m3
《大气污染物综合排放标准详解》（GB16297-1996）

3.1.2区域大气环境质量现状

（1）区域环境空气质量现状

根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》（环办环评〔2020〕33号）的要求：“大气环境区域环境质量现状常规污染物引用与建设项目距离近的有效数据，包括近3年的规划环境影响评价的监测数据，国家、地方环境空气质量监测网数据或生态环境主管部门公开发布的质量数据等，排放国家、地方环境空气质量标准中有标准限值要求的特征污染物时，引用建设项目周边5千米范围内近3年的现有监测数据”。因此本评价收集相关监测资料如下：

①常规污染因子

根据福清市生态环境局发布的2025年1月~2025年12月份福清市环境空气质量月报，2025年连续1年的大气常规因子环境空气质量监测数据如下表3.1-2所示。

表3.1-2  福清市2025年1月份-2025年12月份环境空气质量统计

时间
SO2
（mg/m3）

NO2
（mg/m3）

PM10
（mg/m3）

PM2.5（mg/m3）

CO

（mg/m3）

O3
（mg/m3）

2025年1月
0.003

0.011

0.043

0.023

0.6

0.109

2025年2月
0.002

0.011

0.034

0.024

0.6

0.091

2025年3月
0.003

0.009

0.035

0.017

0.8

0.133

2025年4月
0.002

0.015

0.045

0.024

0.8

0.144

2025年5月
0.002

0.011

0.034

0.020

0.7

0.144

2025年6月
0.002

0.007

0.022

0.011

0.6

0.120

2025年7月
0.002

0.008

0.020

0.008

0.4

0.104

2025年8月
0.003

0.009

0.021

0.009

0.4

0.101

2025年9月
0.002

0.008

0.019

0.010

0.6

0.111

2025年10月
0.003

0.008

0.023

0.011

0.6

0.112

2025年11月
0.004

0.010

0.035

0.016

0.6

0.121

2025年12月
0.003

0.015

0.036

0.020

0.6

0.114

年平均
0.031

0.01

0.03

0.016

0.608

0.117

国家二级标准
0.06
0.04
0.07
0.035
4
0.16
备注
*CO为日均值第95百分位数，O3为日最大8小时值第90百分位数。
由上表可知，福清市2025年1月~2025年12月份，空气环境中SO2、NO2、PM10和PM2.5均未超过国家二级标准，CO日均值第95百分数和O3最大8小时值第90百分数未超过国家二级标准；因此福清市环境空气质量属于达标区。

②特征污染因子

根据生态环境部环境工程评估中心发布的《<建设项目环境影响报告表>内容、格式及编制技术指南常见问题解答》第九条：“对《环境空气质量标准》（GB3095）和项目所在地的环境空气质量标准之外的特征污染物无需提供现状监测数据，但应提出对应的污染防治措施”，项目特征污染物非甲烷总烃不属于《环境空气质量标准》（GB3095-2012）内的污染物，福清市无环境空气质量标准，故本评价不对非甲烷总烃进行环境质量现状分析。

3.2地表水环境质量现状

3.2.1地表水功能区划

（1）水环境

本项目无生产废水产生；生活污水预处理后排入市政污水管网，送往江阴污水处理厂进行处理。江阴污水处理厂排污口处于江阴港区1#码头南侧前沿约768m位置，根据《福建省近岸海域环境功能区划（2011～2020年）》，该海域属于兴化湾江阴壁头四类区（FJ053-D-Ⅲ），主要环境功能为港口、航运，辅助环境功能为一般工业用水，海水水质执行《海水水质标准》（GB 3097-1997）第三类标准。
表3.2-1 《海水水质标准》（GB3097-1997）表1（摘录）单位：mg/L（pH除外）

序号

项目

单位

第二类标准

第三类标准

1

pH值

无量纲

7.5~8.5

6.8~8.8

2

COD≤

mg/L

3

4

3

DO≥

mg/L

5

4

4

BOD5≤

mg/L

3

4

5

悬浮物

mg/L

人为增加量≤10

人为增加量≤100

6

无机氮≤

mg/L

0.30

0.40

7

氨≤

mg/L

0.020

3.2.2水环境质量现状

本项目生活污水排入港城经济开发区污水处理厂，属于间接排放，根据《环境影响评价技术导则 地表水环境》（HJ2.3-2018），本项目地表水评价等级为三级B，因此不需要进行地表水环境质量现状调查。

3.3声环境质量现状

3.3.1声环境功能区

根据福州市人民政府榕政综[2014]30号文件正式批准实施《福州市声环境功能区划》的规定，项目所在区域声环境功能区划为3类区，声环境功能执行《声环境质量标准》(GB3096-2008)表1中3类标准。

表3.3-1  《声环境质量
标准》(GB3096-2008)(摘录)

标准类别

适用区域

等效声级Leq(dB(A))

昼间

3

指以工业生产、仓储物流为主要功能，需要防止工业噪声对周围环境产生严重影响的区域。

≤65

3.3.2声环境质量现状

根据生态环境部办公厅2020年12月24日印发《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》，当厂界外周边50米范围内存在声环境保护目标的建设项目，应监测保护目标声环境质量现状并评价达标情况。

根据现场踏勘可知，项目周边50米范围内无声环境保护目标，可不进行声环境质量现状的监测。

3.4 地下水环境质量现状

根据“环办环评〔2020〕33号”规定，“地下水、土壤环境原则上不开展环境质量现状调查。建设项目存在土壤、地下水环境污染途径的，应结合污染源、保护目标分布情况开展现状调查以留作背景值”。
项目区域地下水没有明确的环境功能区划，根据《福建省生态环境厅关于印发＜福建省建设用地土壤污染状况调查、风险评估及修复（风险管控）效果评估报告技术审核要点（试行）＞的通知》（闽环保土〔2021〕8 号）与《福州江阴港城经济区产业发展规划环境影响报告书》要求，本项目所在区域地下水质量执行《地下水质量标准》（GB/T 14848-2017）中的 IV类标准，具体见表3.4-1。

表3.4-1地下水质量标准

序号

项目

单位

标准值

1

pH

无量纲

5.5～6.5

8.5～9.0

2

总硬度（以CaCO3计）
mg/L

≤650
3

溶解性总固体

mg/L

≤2000

4

硫酸盐

mg/L

≤350

5

氯化物

mg/L

≤350

6

铁（Fe）

mg/L

≤2.0

7

锰（Mn）

mg/L

≤1.5

8

挥发性酚类（以苯酚计）

mg/L

≤0.01

9

硝酸盐（以N计）

mg/L

≤30

10

亚硝酸盐（以N计）

mg/L
≤44.8

11

氟化物

mg/L
≤2.0

12

氰化物

mg/L
≤0.1

13

汞（Hg）

mg/L
≤0.002

14

砷（As）

mg/L

≤0.05

15

镉（Cd）

mg/L

≤0.001

16

铬（六价）（Cr6+）

mg/L

≤0.5

17

铅（Pb）

mg/L

≤0.1

18

总大肠菌群

MPN/100mL
≤100

19

细菌总数

CFU/mL

≤1000

20

氨氮（NH3-H）

mg/L

≤1.5

为了解项目所在区域地下水环境质量现状，本项目委托福建华远检测有限公司对项目所在区域进行地下水环境质量现状监测，监测时间为2026年1月12日。详见表3.4-2~3.4-3。

表3.4-2 地下水监测点位

编号

经纬度

监测项目

备注

D1

E119°17′41.38″

N25°27′30.61″

pH、石油类、总大肠菌群、细菌总数、总硬度、溶解性总固体、氯化物、硫酸盐、硝酸盐（以N计）、亚硝酸盐（以N计）、氟化物、挥发酚、氰化物、六价铬、铅、砷、汞、镉、铁、钾、钠、钙、镁、碳酸盐、重碳酸盐、高锰酸盐指数（CODMn法，以O2计）、氨氮
福建华远检测有限公司（2026.1.12）
D2

E119°17′34.19″ 

N25°27′13.78″

3.4-3地下水环境质量现状监测及评价结果一览表

检测项目

检测结果（单位mg/L）

评价结果

D1

D2

pH值

7.2

7.0

Ⅲ类

石油类

0.01L

0.01L

Ⅰ类

总大肠菌群

7

4

Ⅳ类

细菌总数

220

80

Ⅳ类

总硬度

464

569

Ⅳ类

溶解性总固体

1540

1130

Ⅳ类

氯化物

307

324

Ⅳ类

硫酸盐

226

277

Ⅳ类

硝酸盐（以N计）

0.35

10.4

Ⅲ类

亚硝酸盐（以N计）

0.003L

0.003L

Ⅰ类

氟化物

0.34

0.16

Ⅰ类

挥发酚

0.0003L

0.0003L

Ⅰ类

氰化物

0.001L

0.001L

Ⅰ类

六价铬

0.004L

0.004L

Ⅰ类

铅

0.0025L

0.0025L

Ⅰ类

砷

0.0018

0.0003L

Ⅲ类

汞

0.00013

0.0001

Ⅲ类

镉

0.0005L

0.0005L

Ⅰ类

铁

0.03

0.15

Ⅱ类

钾

108

164

/

钠

309

387

Ⅳ类

钙

176

1570

/

镁

340

922

/

碳酸盐

未检出

未检出

/

重碳酸盐

672

211

/

氨氮

1.03

0.892

Ⅳ类

根据表3.4-2，所有监测点位各监测指标均能达到《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）中的Ⅳ类或以上标准的要求，表明该区域地下水环境质量符合环境功能区划的要求。

3.5土壤环境质量现状

本项目规划区域为工业用地，根据《福州江阴港城经济区产业发展规划环境影响报告书》要求，执行建设用地执行《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》(GB36600-2018)中的第二类筛选值标准，具体见表3.5-1。

表3.5-1建设用地土壤环境质量标准

序号

污染物

第一类用地

筛选值(mg/kg)

第二类用地

筛选值(mg/kg)

1

砷

20

60

2

镉

20

65

3

铬（六价）

3.0

5.7

4

铜

2000

18000

5

铅

400

800

6

汞

8

38

7

镍

150

900

8

四氯化碳

0.9

2.8

9

氯仿

0.3

0.9

10

氯甲烷

12

37

11

1，1-二氯乙烷

3

9

12

1，2-二氯乙烷

0.52

5

13

1，1-二氯乙烯

12

66

14

顺-1，2-二氯乙烯

66

596

15

反-1，2-二氯乙烯

10

54

16

二氯甲烷

94

616

17

1，2-二氯丙烷

1

5

18

1，1，1，2-四氯乙烷

2.6

10

19

1，1，2，2-四氯乙烷

1.6

6.8

20

四氯乙烯

11

53

21

1，1，1-三氯乙烷

701

840

22

1，1，2-三氯乙烷

0.6

2.8

23

三氯乙烯

0.7

2.8

24

1，2，3-三氯丙烷

0.05

0.5

25

氯乙烯

0.12

0.43

26

苯

1

4

27

氯苯

68

270

28

1，2-二氯苯

560

560

29

1，4-二氯苯

5.6

20

30

乙苯

7.2

28

31

苯乙烯

1290

1290

32

甲苯

1200

1200

33

间二甲苯+对二甲苯

163

570

34

邻二甲苯

222

640

35

硝基苯

34

76

36

苯胺

92

260

37

2-氯酚

250

2256

38

苯并[a]蒽

5.5

15

39

苯并[a]芘

0.55

1.5

40

苯并[b]荧蒽

5.5

15

41

苯并[k]荧蒽

55

151

42

䓛

490

1293

43

二苯并[a，h]蒽

0.55

1.5

44

茚并[1,2,3-cd]芘

5.5

15

45

萘

25

70

为了解评价区土壤环境质量现状，本项目委托福建华远检测有限公司对项目所在区域进行土壤环境质量现状监测，监测时间为2026年1月12日。

表 3.5-2  土壤环境质量现状采样点位表

序号

地理坐标

监测项目

备注

T1

E119°17′37.26″

N25°27′26.36″
pH、砷、镉、总铬、铜、铅、汞、镍、锌、四氯化碳、氯仿、氯甲烷、1,1-二氯乙烷、1,2-二氯乙烷、1,1-二氯乙烯、顺-1,2-二氯乙烯、反-1,2-二氯乙烯、二氯甲烷、1,2-二氯丙烷、1,1,1,2-四氯乙烷、1,1,2,2-四氯乙烷、四氯乙烯、1,1,1-三氯乙烷、1,1,2-三氯乙烷、三氯乙烯、1,2,3-三氯丙烷、氯乙烯、苯、氯苯、1,2-二氯苯、1,4-二氯苯、乙苯、苯乙烯、甲苯、间二甲苯+对二甲苯、邻二甲苯、硝基苯、苯并[a]蒽、苯并[a]芘、苯并[b]荧蒽、苯并[k]荧蒽、䓛、二苯并[a,h]蒽、茚并[1,2,3-cd]芘、萘、石油烃（C10-C40）

表层土

T2

E119°17′38.60″ 

N25°27′25.32″
T3

E119°17′38.89″

N25°27′25.37″
表 3.5-3  土壤环境质量现状监测及评价结果一览表

检测项目（mg/kg）

T1

T2

T3

达标情况

砷

8.99

19.8

14.6

达标

镉

0.30

0.35

0.25

达标
六价铬

<0.5

<0.5

<0.5

达标

铜

32

15

16

达标
铅

19.8

23.4

17.8

达标
汞

0.0214

0.0119

0.0488

达标

镍

10

14

28

达标

四氯化碳

<0.0013
<0.0013
<0.0013
达标

氯仿

<0.0011
<0.0011
<0.0011
达标

氯甲烷

<0.0010
<0.0010
<0.0010
达标
1,1-二氯乙烷

<0.0012
<0.0012
<0.0012
达标

1,2-二氯乙烷

<0.0013
<0.0013
<0.0013
达标

1,1-二氯乙烯

<0.0010
<0.0010
<0.0010
达标

顺-1,2-二氯乙烯

<0.0013
<0.0013
<0.0013
达标

反-1,2-二氯乙烯

<0.0014
<0.0014
<0.0014
达标

二氯甲烷

<0.0015
<0.0015
<0.0015
达标

1,2-二氯丙烷

<0.0011
<0.0011
<0.0011
达标

1,1,1,2-四氯乙烷

<0.0012
<0.0012
<0.0012
达标

1,1,2,2-四氯乙烷

<0.0012
<0.0012
<0.0012
达标

四氯乙烯

<0.0014
<0.0014
<0.0014
达标

1,1,1-三氯乙烷

<0.0013
<0.0013
<0.0013
达标

1,1,2-三氯乙烷

<0.0012
<0.0012
<0.0012
达标

三氯乙烯

<0.0012
<0.0012
<0.0012
达标

1,2,3-三氯丙烷

<0.0012
<0.0012
<0.0012
达标

氯乙烯

<0.0010
<0.0010
<0.0010
达标

苯

<0.0019
<0.0019
<0.0019
达标

氯苯

<0.0012
<0.0012
<0.0012
达标

1,2-二氯苯

<0.0015
<0.0015
<0.0015
达标

1,4-二氯苯

<0.0015
<0.0015
<0.0015
达标

乙苯

<0.0012
<0.0012
<0.0012
达标

苯乙烯

<0.0011
<0.0011
<0.0011
达标

甲苯

<0.0013
<0.0013
<0.0013
达标

对、间-二甲苯

<0.0012
<0.0012
<0.0012
达标

邻二甲苯

<0.0012
<0.0012
<0.0012
达标

萘

<0.09
<0.09
<0.09
达标

硝基苯

<0.09
<0.09
<0.09
达标

苯胺

<0.02
<0.02
<0.02
达标

2-氯苯酚

<0.06
<0.06
<0.06
达标

苯并[a]蒽

<0.1
<0.1
<0.1
达标

苯并[a]芘

<0.1
<0.1
<0.1
达标

苯并[b]荧蒽

<0.2
<0.2
<0.2
达标

苯并[k]荧蒽

<0.1
<0.1
<0.1
达标

䓛

<0.1
<0.1
<0.1
达标

二苯并[a,h]蒽

<0.1
<0.1
<0.1
达标

茚并[1,2,3-cd]芘

<0.1
<0.1
<0.1
达标

石油烃(C10-C40)

<6

9

<6

达标

土壤环境质量现状监测结果表明：所采监测点位的土壤样品所有监测项目均符合《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）中“表1 建设用地土壤污染风险筛选值和管制值（基本项目）”第二类用地标准。

3.6生态环境现状调查

本项目利用原有工程已建厂房，无新增用地，根据调查，项目用地周边为出租方其他厂房堆场等，项目评价区域主要植被为草坪、行道树等景观树种，主要动物为常见的蛙类、鸟类和昆虫类等，评价区域内无珍稀濒危物种、自然保护区、风景名胜区等生态敏感目标，调查区域也未发现国家重点保护的野生动植物等，因此，本环评不对生态环境现状进行评价。

	环境

保护

目标
	3.6 环境保护目标

3.6.1 大气环境、地表水环境、声环境

根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》（环办环评〔2020〕33号）要求以及对项目周边环境的调查，本项目大气环境（厂界外500m）、地表水环境、声环境（厂界外50m）保护目标见表3.6-1和附图2。

表3.6-1  环境保护目标一览表

环境

要素

环境保护对象名称

与项目厂界的方位和距离

环境基本特征

环境功能

环境风险

南曹村

西北侧704m

行政村

/

岭兜村

东南侧1000m

自然村
下堡村

西南侧1029m

行政村

下石村

西南侧2644m

行政村

大气环境

500 米范围内没有环境空气保护目标

《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其修改单中的二级标准

海洋环境

江阴港附近海域

西侧2860m

近岸海域

《海水水质标准》（GB3097-1997）表1中第三类标准

声环境

厂界50m范围内没有声环境敏感点

《声环境噪声标准》(GB3096-2008)中3类标准

地下水环境

厂址地下水下游区无生活供水水源地准保护区以及以外的补给区，无分散居民饮用水源分布

《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅳ类标准
土壤环境

厂址及周边土壤
《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600 -2018）表1第二类用地筛选值

3.6.2 生态环境保护目标

根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》（环办环评〔2020〕33号）“产业园区外建设项目新增用地的，应明确新增用地范围内生态环境保护目标”。本项目位于福州江阴港城经济区，属于市级规划工业园区，因此无需进行范围内生态环境保护目标调查。

	污染

物排

放控

制标

准
	3.7 污染物排放标准

3.7.1 水污染物排放标准

(1)项目水污染物排放标准

本项目生活污水经出租方已建化粪池处理后排入市政污水管网，初期雨水、应急事故废水经出租方污水处理站处理达到江阴污水处理厂纳管标准后，排入江阴污水处理厂进一步处理；项目初期雨水、生活污水排放执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级标准要求（其中氨氮执行《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T 31962-2015）表1中B级标准），详见表3.7-1。

表3.7-1  项目生活污水排放标准限值一览表

污染物名称

三级标准值

标准来源

pH

6～9(无量纲)
《污水综合排放标准》(GB8978-1996)中表4

COD

500mg/L

BOD5
300mg/L

SS

400mg/L

NH3-N

45mg/L

《污水排入城镇下水道水质标准》

(GB/T 31962-2015)表1中B级标准
(2)污水厂排放标准

江阴污水处理厂尾水排放执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)及其修改单表1中一级标准A标准。详见表3.7-2。

表3.7-2  污水处理厂尾水排放标准一览表  

序号

污染物名称

一级标准A标准
标准来源

1

pH

6～9 

《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)及其修改单表1

2

COD

50mg/L

3

BOD5
10mg/L

4

SS

10mg/L

5

NH3-N

5mg/L

6

色度

30倍

3.7.2 大气污染物排放标准

本项目运营期废气主要为无组织排放的非甲烷总烃，排放参照执行DB35/1782-2018《工业企业挥发性有机物排放标准》表2厂区内监控浓度限值和表3中企业边界监控点浓度限值。详见表3.7-3和表3.7-4。无组织排放的非甲烷总烃厂区外任一点监控点浓度限值执行《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）特别排放限值，详见表3.7-5。
表3.7-3 厂区内监控点浓度限值
污染物

排放浓度限值（mg/m3）

标准来源

非甲烷总烃

8.0

DB35/1782-2018《工业企业挥发性有机物排放标准》表2

表3.7-4企业边界监控点浓度限值

污染物

排放浓度限值（mg/m3）

标准来源

非甲烷总烃

2.0

DB35/1782-2018《工业企业挥发性有机物排放标准》表3

表3.7-5《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）单位：mg/m3

污染物

项目

排放限值

特别排放限值

限值含义

无组织排放监控位置

NMHC

10

6

监控点处1h平均浓度值

在厂房外设置监控点

30

20

监控点处任意一次浓度值

3.7.3厂界噪声

项目运营期厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准，具体详见表3.7-6。

表3.7-6 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）表1（摘录）

          时 段

厂界外声环境功能区类别

昼 间

夜 间

单 位

3类

≤65

≤55

dB(A)

3.7.4 固体废物

运营期项目产生的危险废物应按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）的要求贮存管理。

	总量

控制

指标
	3.8.1 废水总量

项目无生产废水产生，生活污水经化粪池预处理接入市政管网，送往江阴污水处理厂集中处理，根据《福建省环保厅关于进一步明确排污权工作有关问题的通知》（闽环保财[2017]22号），现有工业排污单位的水污染物的初始排污权只核定工业废水部分，项目生活污水排放暂不需要购买相应的排污权指标，由江阴污水处理厂污水处理厂统一削减控制。项目初期雨水经江阴污水处理厂处理后排放的COD总量为0.01t/a、氨氮总量为0.001t/a，根据《福州市生态环境局 关于落实“奋勇争先”行动进一步服务和 促进民营经济高质量发展的通知》（榕环保综〔2025〕47 号），“三、简化排污指标管理。在严格执行各项污染防治措施的 基础上，对于二氧化硫、氮氧化物、化学需氧量的单项新增年 排放量小于 0.1 吨，氨氮小于 0.01 吨的建设项目，豁免购买排污权交易指标，无需提交总量来源说明”，本项目COD排放总量＜0.1t/a、氨氮排放总量＜0.01t/a，可以豁免购买排污权交易指标，无需提交总量来源说明。
3.8.2 废气总量

项目废气不涉及SO2、NOx等属于国家和地方有偿使用和交易的排污权总量指标；项目废气总量控制指标为VOCs等，废气污染物排放总量见下表3.8-1。

表3.8-1 项目废气污染物排放总量指标一览表

排放口

污染物

允许排放浓度

预测排放量

总量核算指标

无组织
非甲烷总烃

/

0.37t/a

0.37t/a

根据《福州市环境保护局关于印发福州市大气污染联防控联治工作方案的通知》榕环保综[2018]386号：VOCs排放实行区域内倍量替代，新、改扩建涉VOCs排放项目，应从源头加强控制，使用低（无）VOCs含量的原辅材料，加强废气收集、安装高效治理设施。根据报告分析可知，本项目VOCs（以非甲烷总烃表征）的排放总量为：0.37t/a，由建设单位向生态环境主管部门申请区域削减替代。


四、主要环境影响和保护措施

	施工期环境保护措施
	4.1 施工期大气环境影响分析和污染防治措施

根据现场勘查，本项目租用福建新智达供应链有限公司内已建成的厂房（储油罐利用现有），因此施工环节主要为：雨水沟、初期雨水池、隔油池、事故应急池的建设。

从以上环节可以看出，施工期时间较短且主要可能的环境影响均局限于租用的厂区内，对环境影响较小，因此本环评不对施工期环境影响产生详细分析。

	运营

期环

境影

响和

保护

措施
	4.2 运营期大气环境影响分析和污染防治措施

4.2.1、废气污染物产排污情况

本项目的废气污染物主要来自废旧机油在装卸和贮存过程中烃类物质（以非甲烷总烃计）、运输过程中产生的粉尘及汽车尾气。废气产排情况见表4.2-1。

表4.2-1 项目废气污染物产排污情况一览表

产排污环节

污染物种类

污染物产生情况

排放形式

治理设施

污染物排放情况

产生量(t/a)

产生浓度(mg/m3)

处理措施

是否可行技术

排放浓度(mg/m3)

排放速率(kg/h)

排放量(t/a)

储罐小呼吸

非甲烷总烃

0.098

/

无组织

贮存车间正常情况紧闭门窗，仅在出入口设置卷帘门，从源头上缩减无组织有机废气的产生

是

/

0.011

0.098

储罐大呼吸

非甲烷总烃

0.272

/

是

/

4.958

0.272

汽车尾气

CO、颗粒物

少量

/

无组织

通风扩散

是

/

少量

少量

4.2.2、污染物源强核算过程

项目厂内不设食堂，职工自行就餐。运行期产生废气仅为废旧机油储罐大、小呼吸挥发油气和汽车尾气，污染物为非甲烷总烃、CO、NOx，以无组织形式排放。

油罐进行收发作业所造成。当油罐进油时，由于罐内液体体积增加，罐内气体压力增加，当压力增至机械呼吸阀压力极限时，呼吸阀自动开启排气。当从油罐输出油料时，罐内液体体积减少，罐内气体压力降低，当压力降至呼吸阀负压极限时，吸进空气。这种由于输转油料致使油罐排出油气和吸入空气所导致的损失叫储油罐“大呼吸”损失。

储罐静止储存的油品，白天受太阳辐射使油温升高，引起上部空间气体膨胀和油面蒸发加剧，罐内压力随之升高，当压力达到呼吸阀允许值时，油蒸汽就逸出罐外造成损耗。夜晚气温下降使罐内气体收缩，油气凝结，罐内压力随之下降，当压力降到呼吸阀允许真空值时，空气进入罐内，使气体空间油气浓度降低，又为温度升高后油气蒸发创造条件。这样反复循环，就形成了储油罐“小呼吸”损失。

（1）小呼吸损耗油气

废旧机油主要由基础油和添加剂制作而成，其基础油大多数为减压渣油，属重油范畴，其性质不易挥发，储罐小呼吸损耗按下式计算：

[image: image2.wmf](

)

C

P

B

K

C

F

T

H

D

P

P

M

L

´

´

´

D

´

´

´

ú

û

ù

ê

ë

é

-

´

´

=

45

.

0

51

.

0

73

.

1

68

.

0

100910

191

.

0


式中：LB—固定顶罐的呼吸排放量（kg/a）；

M—储罐内蒸汽的分子量，按500计；

P—在大量液体状态下，真实的蒸汽压力(Pa)，计170Pa；

D—罐的直径(m)；2.8m

H—平均蒸汽空间高度（m）。9.36m

ΔT—1天之内的平均温度差(℃)。年平均昼夜温差为15℃。

FP—涂层因子(无量纲)。根据油漆状况取值在1~1.5之间，取1.25；

C—用于小直径罐的调节因子(无量纲)。直径在0~9m之间的储罐，C=1-0.0123(D-9)2；罐径大于9m的C=1；C=1-0.0123(D-9)2=0.998

KC—产品因子。石油原油取0.65，其他液体取1.0；

则单个废旧机油储罐小呼吸年挥发量为：


[image: image3.wmf](

)

69

.

32

0

.

1

998

.

0

25

.

1

15

1

.

1

8

.

2

170

100910

170

500

191

.

0

45

.

0

51

.

0

73

.

1

68

.

0

=

´

´

´

´

´

´

ú

û

ù

ê

ë

é

-

´

´

=

B

L


根据上述公式计算可知，项目储罐小呼吸过程中挥发性有机物总排放量为98.07kg/a，本项目储罐小呼吸年时间量为8640h，则排放速率为0.011kg/h。

（2）装卸工作排放（大呼吸过程）：


[image: image4.wmf]C

N

W

K

K

P

M

L

´

´

´

´

´

=

-

7

10

188

.

4


式中：LW——工作损失（kg/m3投入量）；

M——储罐内蒸气的分子量，本项目取500；

P——大量液体状态下，真实的蒸汽压力，本项目取170Pa；

KN——周转因子，若周转次数K≤36，KN=1；若36＜K≤220，则KN=11.467×K-0.7026，若K＞220，KN=0.26，本项目年周转次数约55，K=55。KN=0.67；

KC——油品因子（石油原油取0.75，其他取1.0）；


[image: image5.wmf]024

.

0

1

67

.

0

170

500

10

188

.

4

7

=

´

´

´

´

´

=

-

W

L


由于大呼吸作用只在装卸过程中产生，一般情况下装料、卸料不在同时进行，本项目每年进行55次装卸，每次装卸耗费约1小时，大呼吸时长为55h/a。根据上述公式计算，本项目废旧机油装卸工作过程（大呼吸过程）中挥发性有机物工作损失为0.024kg/m3投入量，项目年装卸废旧机油10000吨，废油密度为880kg/m3，计算可知，大呼吸产生的挥发性有机物排放量为272.73kg/a，排放速率为4.958kg/h。
表4.2-2 项目废气排放情况表

工序
污染物

产生量（t/a）
排放量（t/a）
排放小时数（h）
排放源强（kg/h）
面源长度（m）
面源宽度（m）
面源排放高度（m）
小呼吸

非甲烷总烃

0.098

0.098

8640
0.011

65

20

4

大呼吸

0.272

0.272

55

4.958

合计
0.37

0.37

/
4.969

（3）汽车尾气

项目进出厂区的车辆较少，车辆在厂区内行程较短，空气流通较好，汽车尾气排放量较小，在空旷的条件下很容易扩散，对周围环境影响较小。
4.2.3项目环境防护距离的确定

本评价根据《环境影响评价技术导则大气导则》（HJ2.2-2018）中8.7.5.1的要求，对于项目厂界浓度满足大气污染物厂界浓度限值，但厂界外大气污染物短期贡献浓度超过环境质量浓度限值的，可以自厂界外设置一定范围的大气环境防护区域，以确保大气环境防护距离区域外的污染物贡献浓度满足环境质量标准。
项目污染源正常排放厂界线外各污染物没有超标点。本项目非甲烷总烃无组织排放浓度，均满足环境质量浓度限值，不需设置大气环境防护距离。

根据《制定地方大气污染物排放标准的技术方法》（GB/T3840-91）：“无组织排放的有毒有害气体进入呼吸带大气层时，其浓度超过GB3095与TJ36规定的居住区容许浓度限值，则无组织排放源所在的生产单位（生产区、车间或工段）与居住区之间应设置卫生防护距离”。根据估算模式计算结果，本项目无组织排放的非甲烷总烃未超过其环境质量标准（非甲烷总烃环境质量标准一次值2.0mg/m3），因此本项目不需要设置卫生防护距离。
4.2.4 运营期大气影响和污染防治措施可行性分析

根据《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）“7.2.1VOCs质量占比大于等于10%的含VOCs产品，其使用过程应采用密闭设备或在密闭空间内操作，废气应排至VOCs废气收集处理系统：无法密闭的，应采取局部气体收集措施，废气应排至VOCs废气收集处理系统”。根据表4.2-1计算，项目大小呼吸过程产生的VOCs为0.37t，占全年收集的废旧机油（10000t）的0.0037%，VOCs占比远小于10%，故以无组织形式排放可行。

为了进一步建设VOCs排放，建设单位拟采取以下措施：

夏季高温时，对储罐进行通风降温来减少储罐小呼吸的废气；在油罐车装卸时采用双管式原料输送来降低大呼吸废气，即槽罐车有两条管与储罐连通，一条是槽车往储罐输送物料的管道，另一条是储罐顶部与槽车连通的管道，大呼吸废气会通过与储罐顶部连通的管道输送至槽车。提高储罐的充装率以减少填充次数。采用优质机泵和阀门、加强有关附属设施的维修、保持油罐的严密性，改进油罐的操作管理等措施。

4.2.5 自行监测计划

对照《固定污染源排污许可分类管理名录（2019年版）》（生态环境部 第11号）可知，本项目实行排污许可重点管理；本评价参照《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ 819-2017）及《排污许可证申请与核发技术规范工业固体废物（试行）》（HJ 1200-2021）等要求，企业自行监测要求，详见表4.2-3。

表4.2-3 项目废气自行监测计划

序号

监测点位

监测因子

监测频次

1

厂界上风向1个点位、下风向3个点位

非甲烷总烃

1天/季度、3次/天

2

厂内3个点位

非甲烷总烃

1天/年、3次/天

4.2.5、达标排放情况

综上可知，本项目无组织排放非甲烷总烃最大落地浓度需低于《工业企业挥发性有机物排放标准》（DB35/1782-2018）表2厂区内监控浓度限值，即2.0mg/m3。面源外1m处排放浓度需低于《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）附录A表A.1厂区内无组织排放限值要求，项目可达标排放，对周围环境空气的影响较小。


	运营期环境影响和保护措施
	4.3运营期水环境影响分析和污染防治措施

4.3.1运营期废水源强核算

（1）生产废水

本项目不涉及危险废物的加工处置，仅为危险废物的收集贮存项目，经与建设单位核实，本项目储罐、铁桶、地面均无需清洗，不会产生清洗废水，不涉及工艺废水。

（2）初期雨水、事故废水

项目初期雨水含有SS和少量的石油类，本项目拟建25m3的初期雨水池，经收集后的初期雨水先进入到隔油池（25m3）进行隔油处理后，最终进入江阴污水处理厂。
q=1184.719（1+0.505lgP）/（t+3.654）0.589

式中：q ——暴雨强度（升/秒•公顷）；
P ——重现期，取一年；
t ——地面集水时间与管内流行时间之和（取1）；
计算结果q=208升/秒•公顷
Q= qFψT

式中：Q ——初期雨水排放量；
F ——汇水面积（公顷）；
Ψ ——为径流系数（0.4-0.9，取0.6）；
T ——为收水时间，一般取15分钟。
本项目生产区总面积约为1280m2，前15分钟初期雨水量为14.3744m3/次。本项目设置的初期雨水池容积为25m3，可以满足收集要求。
平均初期雨水量
该地区年降水量1239.1mm，年降水日数全年平均124.6天，为保守计算按照有降雨的天数计算平均降雨量，则日需处理的初期雨水量为：
1280×1239.1/124.6/1000×15/60×0.6=1.909m3/d。
根据上述计算年需处理的初期雨水量为237.86m3/a。

类比同类项目初期雨水水质，初期雨水中污染物主要为COD、SS以及石油类，COD浓度约100mg/L，SS浓度约为350mg/L，氨氮浓度约为10mg/L，石油类浓度约为30mg/L，则初期雨水中各污染物的量分别为COD0.02t/a、SS0.08t/a、氨氮0.002t/a、石油类0.007t/a。

初期雨水经管道收集后，进入初期雨水池，输送至隔油池，经处理达标后，排入园区污水管网，纳入江阴污水处理厂处理。后期雨水，通过初期雨水池之前的切换阀门井，由雨水总排口排入市政雨水管网。

目前江阴污水处理厂处理的废水合计约5.4万t/d，未超出污水处理厂目前8万t/d的处理规模，本项目初期雨水日处理量为1.909t/d，因此本项目初期雨水纳入江阴污水处理，不会对污水厂负荷造成冲击。
江阴污水处理厂出水水质执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）表1中一级A标准（COD≤50mg/L、氨氮≤5mg/L），项目初期雨水经江阴污水处理厂处理后排放的COD总量为0.01t/a、氨氮总量为0.001t/a。
（3）生活污水

项目运营期产生的废水主要为职工生活污水，项目运营期职工19人，均不在厂内食宿。根据《建筑给水排水设计规范》（GB50015-2010），不住厂职工生活用水定额取50L/d·人，则年生活用水量约346.75t/a，污水排放量按用水量的80％计算，则生活污水排放量约277.4t/a。参考《给排水设计手册》典型生活污水水质示例，生活污水中主要污染指标浓度选取为pH：6-9、CODCr：400mg/L、BOD5：200mg/L、SS：220mg/L、NH3-N：35mg/L、TP：5mg/L、TN：50mg/L，化粪池对各污染物的去除率为：CODCr：15%、BOD5：9%、SS：30%，其他不削减。

表4.3-1项目废水产排一览表

废水来源

排放口编号

污染物

产生情况

排放情况

浓度（mg/L）

产生量（t/a）

浓度（mg/L）

排放量（t/a）

生活污水

DW001

废水量

/

277.4

/

277.4

CODcr

400

0.1109

340

0.0943

BOD5
200

0.0555

182

0.0505

SS

220

0.0610

154

0.0427

氨氮

35

0.0097

35

0.0097

总氮

50

0.0139

50

0.0139

总磷

5

0.0014

5

0.0014

表4.3-2废水产排污节点、污染物及污染治理设施信息表

产排污环节

废水类别

污染物种类

污染治理设施

排放去向

排放方式

排放规律

排放口编号

治理工艺

处理能力

处理效率

是否可行技术

职工生活

生活污水

CODcr

化粪池

20t/d

15%

是

江阴污水处理厂

间接排放

间接排放、不规律

DW001

BOD5
9%

SS

30%

氨氮

0

总氮

0

总磷

0

表4.3-3废水排放口基本情况表

排放口编号

排放口名称

类型

地理坐标

受纳污水处理厂名称

DW001

生活污水接管口

一般排放口

经度

纬度

119.29473°

25.45618°

江阴污水处理厂

表4.3-4废水排放及监测要求

排放口编号

废水类型

污染物种类

国家或地方污染物排放标准

监测点位

监测频次

名称

浓度（mg/m3）

DW001

生活污水

CODcr

《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4及《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1B等级

500

排入污水处理厂无需监测

/

BOD5
300

SS

400

氨氮

45

总氮

8

总磷

70

项目的排水方式采用“清污分流、雨污分流”设计，生活污水经化粪池（容积为20m3/d）进行处理。生活污水经化粪池预处理达到排放标准后，废水纳入管网排入江阴污水处理厂。外排主要水污染物为COD、BOD5、氨氮、SS等，经预处理后对地表水体环境影响程度小。
4.3.2 化粪池处理可行性分析
项目的排水方式采用“清污分流、雨污分流”设计，生活污水经化粪池（容积为20m3/d）进行处理，化粪池依托出租方福建新智达供应链有限公司现有（见附件五），目前福建新智达供应链有限公司厂区内仅有福清市昊凡再生资源有限公司租赁1、2厂房生产（福建新智达供应链有限公司自身不生产），福清市昊凡再生资源有限公司生活污水排放量为5.4t/d，本项目生活污水排放量为0.95t/d，厂区化粪池处理能力为20m3/d，因此还有剩余处理能力处理本项目产生的生活污水。
4.3.3 依托江阴污水处理厂的可行性分析 

项目生活污水经处理达标后通过厂区污水总排放口排入市政污水管网，送往江阴污水处理厂集中处理，属于间接排放，根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》（环办环评〔2020〕33号）要求，废水间接排放的建设项目应从处理能力、处理工艺、设计进出水水质等方面，分析依托集中污水处理厂的可行性。

（1）江阴污水处理厂基本情况

江阴污水处理厂位于福州江阴港城经济区圣发西路南面、高港大道以东的地块内，设计总规模12万m3/d，分三期建设，近期4万t/d、中期8万t/d、远期12万t/d。随着污水处理厂中期一期工程建成投运，现有处理规模为8万t/d。

（2）服务范围

福州市江阴港城经济区污水处理厂近期一期主要服务范围是工业区启动区块新江公路以西，现状海岸线以东，港口以北，福兴制药厂以南地块，面积约4.4km2。二期服务范围有所扩大，福清出口加工区围网内3km2的工业废水及生活污水也纳入二期服务范围。工业废水来自综合工业区内及福清出口加工区围网内企业生产过程中产生的废水，包括工厂内部的生活污水；生活污水来自新江公路以北，西山村以西的生活及公建区，以及福清出口加工区围网内的生活污水，二期工程的服务范围可扩大至福州市保税港区。

中期一期服务范围涵盖西部临港工业区综合污水、福清出口加工区（新厝先进制造业基地）综合污水以及江阴、新厝两镇部分村庄生活污水。

（3）设计进出水水质情况

园区内工业企业主要为医药、石油化工、物流等行业，企业废水经管网收集后排入本污水处理厂，由于工业废水进入市政污水收集系统必须先进行预处理，有行业标准的达到相应行业的间接排放标准，没有行业标准的执行园区纳管标准后才能进入城市污水管道系统，可按照园区纳管标准作为工业废水进入污水管网的进水指标。

①设计进出水水质

江阴污水处理厂出水水质执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）表1中一级A标准；表1中一级A标准未规定的污染物，其排放浓度对照《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）表2、表3最高允许排放浓度要求和《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4一级标准从严执行。
表4.3-5 污水厂进出水水质标准（mg/L  pH除外）

项目

BOD5
CODcr

SS

pH

NH3-N

TP

TN

石油类

粪大肠菌群数（个/L）

进水水质（mg/L）

≤300

≤500

≤400

6-9

≤50

≤8

≤70

≤20

--

出水水质（mg/L）

≤10

≤50

≤10

6-9

≤5（8）

≤0.5

≤15

≤1

1000

②处理工艺

污水处理工艺流程详见图4.3-1。


	运营

期环

境影

响和

保护

措施
	
[image: image6.emf]细格栅及旋流

沉砂池

厌氧水解池

粗格栅及提升

泵房

尾水提升

泵房

达标排放

现有构筑物

提标改造工

程构筑物

污水管线

污泥管线

加药管线

图 例

一期初沉池

二期初沉池 厌氧水解池

A/A/O

池（二期

SBR

池改造 ）

A/O

池

A/A/O

池（一期

SBR

池改造 ）

絮凝池

沉淀池

曝气生

物滤池

PAM

沉淀池

提升泵房

芬顿高级氧

化池

接触消毒池

硫酸亚铁 双氧水

进水

污泥浓缩池 污泥脱水车间

A/O

池

沉淀池

排泥

污泥泵房

污泥回流

二沉池

二沉池

三氯化铁

排泥

排泥

事故应急池

臭氧接触池

事故反生时

超越管

污泥调理池

储泥池 污泥脱水机房

上清液

碳源

碳源

排泥

碳源

碳源


图4.3-1   江阴污水处理厂处理工艺流程图

（2）依托可行性分析

①接管可行性

本项目位于福建省福州市福州江阴港城经济区内，本项目位于江阴港城经济区西部片区内，处于江阴港城经济区污水处理厂服务范围内。

②水质负荷

根据原有工程检测报告可知，项目生活污水经预处理后排入市政污水管网内污染物排放浓度情况表4.3-6。

表4.3-6 全厂污水排放情况一览表  单位：mg/L（pH除外）

    项目

污染物

全厂污水排放量

污水排放浓度

排放标准限值

污水厂进水水质要求

达标情况

pH(无量纲)

生活污水277.4t/a
6.69~7.07
6～9
6～9

达标

COD

340

500

500

达标

BOD5
182

300

300

达标

SS
154

400

400

达标

氨氮

35

45

50

达标

根据上表所列数据，本项目厂区生活污水主要污染物排放浓度均能满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级标准及《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T 31962-2015）表1中B级标准限值且满足江阴污水处理厂进水水质要求。

项目生活污水不涉及有毒有害污染物，不涉及持久性、重金属，也不含有腐蚀成分，因此，从水质方面分析，项目生活污水经处理达标后，江阴污水处理厂可接纳项目污水水质，不会对污水厂水质负荷造成冲击。

③水量负荷

根据对江阴工业集中区污水处理厂水量来源构成进行调查，目前江阴污水处理厂处理的废水合计约5.4万t/d，未超出污水处理厂目前8万t/d的处理规模，本项目生活污水排放量为0.95t/d，因此本项目不会对污水厂负荷造成冲击。
4.3.4废水监测计划
根据《排污单位自行监测技术指南工业固体废物和危险废物治理》（HJ1250-2022），不对生活污水间接排放做自行检测要求，雨水排放口每月有流动水排放时开展一次监测。如监测一年无异常情况，可放宽至每季度有流动水排放时开展一次监测。

表4.2-3废水监测计划

监测点位

监测指标

监测频次

雨水排放口

化学需氧量、悬浮物

雨水排放口每月有流动水排放时开展一次监测。如监测一年无异常情况，可放宽至每季度有流动水排放时开展一次监测

4.4运营期声环境影响分析和污染防治措施

4.4.1 运营期噪声源强核算

本项目主要的噪声污染源为项目运营过程中产生油泵车辆进出的噪声，根据类比分析，各设备噪声源强详见表4.4-1。

表4.4-1  项目运营期噪声一览表 单位：dB（A）

序号

名称

数量

单台设备噪声级（dB）

降噪措施

1

油泵

3

85

钢筋混凝土结构车间隔声、设备基础减振

4.4.2运营期声环境影响分析

项目噪声预测模式采用《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2021）中推荐的模型。噪声在传播过程中受到多种因数的干扰，使其产生衰减，根据建设项目噪声源和环境特征，预测过程中考虑了车间等建筑物的屏障作用、空气吸收。预测模式采用点声源处于半自由空间的几何发散模式。

⑴声级的计算

①建设项目声源在预测点产生的等效声级贡献值（Leqg）计算公式：

[image: image7.emf]                  （1）
式中：Leqg —建设项目声源在预测点的等效声级贡献值，dB（A）；

       LAi —i 声源在预测点产生的A 声级，dB(A)；

        T — 预测计算的时间段，s；

        ti —i 声源在T 时段内的运行时间，s。

②预测点的预测等效声级(Leq)计算公式：

[image: image8.emf]                          (2)

式中：Leqg —建设项目声源在预测点的等效声级贡献值，dB(A)；

       Leqg — 预测点的背景值，dB(A)。

⑵户外声传基本公式

①基本公式

户外声传播衰减包括几何发散(Adiv)、大气吸收(Aatm)、地面效应(Agr)、屏障屏蔽(Abar)、其他多方面效应(Amisc)引起的衰减。

A.在环境影响评价中，应根据声源声功率级或靠近声源某一参考位置处的已知声级(如实测得到的)、户外声传播衰减，计算距离声源较远处的预测点的声级。在已知距离无指向性点声源参考点r0处的倍频带(用63Hz到8KHz的8个标称倍频带中心频率)声压级Lp(r0)和计算出参考点(r0)和预测点(r)处之间的户外声传播衰减后，预测点8个倍频带声压级可分别用式(3)计算。

[image: image9.emf]            （3）
B.预测点的A 声级LA(r)可按公式(6)计算，即将8个倍频带声压级合成，计算出预测点的A 声级(LA(r))。

[image: image10.emf]                       （4）
式中：L Pi(r ) — 预测点(r)处，第i 倍频带声压级，dB(A)；

        ΔL i —第i 倍频带的A 计权网络修正值(见附录B)，dB。

c)在只考虑几何发散衰减时，可用公式(7)计算：

[image: image11.emf]                           （5）
②几何发散衰减(Adiv)

A.点声源的几何发散衰减

如果声源处于半自由声场，则等效为公式（6）或（7）

[image: image12.emf]                   （6）
[image: image13.emf]                   （7）
B.反射体引起的修正ΔL(r)

如图4.3-1所示，当点声源与预测点处在反射体同侧附近时，到达预测点的声级是直达声与反射声叠加的结果，从而使预测点声级增高。

[image: image14.emf]
图4.4-1 反射体的影响

当满足下列条件时，需考虑反射体引起的声级增高：

1）反射体表面平整光滑，坚硬的。

2）反射体尺寸远远大于所有声波波长λ。

3）入射角θ＜85º。

rr −rd >>λ 反射引起的修正量ΔL r 与rr /rd 有关(rr =IP、 rd =SP)，可按表7.4-2计算：
表4.4-2 反射体引起的修正量

rr /rd
dB(A)

≈1

≈1.4

≈2

＞2.5

3

2

1

0

③面声源的几何发散衰减

一个大型机器设备的振动表面，车间透声的墙壁，均可以认为是面声源。如果已知面声源单位面积的声功率为W，各面积元噪声的位相是随机的，面声源可看作由无数点声源连续分布组合而成，合成声级可按能量叠加法求出。

图4.3-2给出了长方形面声源中心轴线上的声衰减曲线。当预测点和面声源中心距离r 处于以下条件时，可按下述方法近似计算：r<a/π 时，几乎不衰减(Adiv≈0)；当a/π<r<b/π，距离加倍衰减3dB(A)左右，类似线声源衰减特性(Adiv≈10 lg(r/r0))；当r>b/π 时，距离加倍衰减趋近于6dB(A)，类似点声源衰减特性(Adiv≈20 lg(r/r0))。其中面声源的b>a。图中虚线为实际衰减量。

[image: image15.emf]
图4.4-2 长方形面声源中心轴线上的衰减特性

④空气吸收引起的衰减（Aatm） 

空气吸收引起的衰减按公式（8）计算： 

[image: image16.png]


   （8）

式中：a为温度、湿度和声波频率的函数，预测计算中一般根据建设项目所处区域常年平均气温和湿度选择相应的空气吸收系数，见表4.3-3。 

表4.4-3 倍频带噪声的大气吸收衰减系数

温度℃

相对

湿度％

大气吸收衰减系数a，dB/ km

倍频带中心频率Hz

63

125

250

500

1000

2000

4000

8000

10

70

0.1

0.4

1.0

1.9

3.7

9.7

32.8

117.0

20

70

0.1

0.3

1.1

2.8

5.0

9.0

22.9

76.6

30

70

0.1

0.3

1.0

3.1

7.4

12.7

23.1

59.3

15

20

0.3

0.6

1.2

2.7

8.2

28.2

28.8

202.0

15

50

0.1

0.5

1.2

2.2

4.2

10.8

36.2

129.0

15

80

0.1

0.3

1.1

2.4

4.1

8.3

23.7

82.8

⑤屏障引起的衰减（Abar）

位于声源和预测点之间的实体障碍物，如围墙、建筑物、土坡或地堑等起声屏障作用，从而引起声能量的较大衰减。在环境影响评价中，可将各种形式的屏障简化为具有一定高度的薄屏障。

如图4.3-3所示，S、O、P 三点在同一平面内且垂直于地面。

定义δ=SO＋OP－SP 为声程差，N=2δ/λ为菲涅尔数，其中λ为声波波长。

在噪声预测中，声屏障插入损失的计算方法应需要根据实际情况作简化处理。

[image: image17.emf]
图4.4-3  无限长声屏障示意图

◆参数的选择：参数选取项目所在区域的年平均温度为25℃，湿度为70%。计算过程考虑了建筑物的屏障作用和室内源向室外的传播。

（1）厂界噪声预测结果分析
利用上述模式计算本项目噪声源同时工作时，预测到厂房厂界的噪声最大值及位置，具体预测结果见表4.4-4所示。

表4.4-4  噪声预测结果  单位：dB(A)

编号

测点位置

影响预测值

厂界噪声最大值及位置

标准值

达标情况

1

东侧厂界外1米处
58.3
南侧厂界昼间61.3

昼间

65

达标

2

南侧厂界外1米处
58.1

昼间

65

达标

3

西侧厂界外1米处
56.9

昼间

65

达标

4

北侧厂界外1米处
57.1

昼间

65

达标

（2）厂界达标分析

根据表4.4-4预测结果表明，项目主要噪声源在采取有效的降噪措施前提下，项目厂界昼间噪声可满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中3类标准。项目厂界50m范围内无噪声敏感目标。

4.4.3 运营期噪声防治措施

为了确保厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）中3类标准，本报告建议采用以下降噪措施：

（1）项目选用低噪声生产设备，从源头上降低噪声源强。

（2）加强车间内的噪声治理，对项目厂区采用隔声、消声、吸声、减振等有效措施，以有效降低运营期车间噪声。

（3）加强对设备的管理和维护，在有关环保人员的统一管理下，定期检查、监测，发现噪声超标要及时治理并增加相关操作岗位工人的个体防护。

（4）车辆运输物料时，在途经对声环境质量要求较高的地方，应减小车速，禁止或尽量少鸣喇叭。

通过以上降噪措施，有效降低设备噪声对厂界的影响程度，确保厂界噪声符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类标准要求，措施可行。

4.4.4 自行监测计划

本项目实行排污许可重点管理；本评价参照《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ 819-2017）及《排污许可证申请与核发技术规范工业固体废物（试行）》（HJ 1200-2021）等要求，对企业运营期间噪声环境影响提出自行监测要求，具体详见表4.4-5。
表4.4-5  项目噪声自行监测计划
序号

监测点位

监测因子

监测频次

1

厂界四周外1m

等效A声级

1天/季度、1次/天（昼间）

4.5运营期固体废物影响分析和污染防治措施

4.5.1 运营期固废物源强核算

本项目运营期产生的固体废物主要为员工产生的生活垃圾及含油抹布、拖把、手套及收集贮存过程等产生的废油泥等。

（1）危险废物

①废油泥

储油罐清理产生少量废油泥，项目收集废旧机油时，不抽取产油单位储存容器底部沉淀物，项目储存产生的废油泥较少，每三年清理一次，预计产生量约为 0.2/a。
②含油抹布、拖把、手套

项目使用干拖把清除地面及装卸过程中滴落的少量废润滑油，以及职工操作，定期更换的含油废手套；产生的沾油的抹布、拖把、手套等产生量为0.6t/a。含油抹布、拖把、手套属于危险废物豁免管理清单中的危废，可混入生活垃圾处理，全过程不按照危险废物进行管理，由当地环卫部门统一清运。
（2）生活垃圾
生活垃圾主要来源于项目职工日常生活中产生的垃圾，本项目全厂职工人数共19人，均不在厂内食宿，职工生活垃圾排放量按0.5kg/人·天计，则生活垃圾产生量为9.5kg/d（3.42t/a），统一收集后，全部委托环卫部门定期外运统一处置。

综上所述，项目固废源强核算结果及相关参数一览表详见表4.5-2。

表4.5-2   固体废物产生量及防治措施情况表

固废种类
属性
产生量(t/a)
产废周期

治理措施及去向
生活垃圾

一般固废

3.42

每天

委托环卫部门统一外运处置
手套、拖把、含油抹布

危险废物（危险废物豁免管理清单）
0.6

每两月

废油泥

危险废物
0.2

每三年

分类收集、贮存，定期委托有资质单位统一处置

4.6地下水、土壤环境影响和保护措施

4.6.1 地下水、土壤环境影响分析及保护措施

本项目对厂区及其下游地下水、土壤的影响主要为非正常情况下危废包装物破损造成危废泄漏，泄漏危废或渗滤液对地下水水质、土壤造成污染，主要污染因子为COD、氨氮。项目区地下水下游范围主要为公路和未利用工业用地，潜水不具备饮用功能，无地下水敏感目标，若发生泄漏事故故对区域地下水影响不大。

本项目不涉及处置过程，危险废物存放于专业仓库内，本项目危废仓库暂存危废及采取的防渗措施，采用2mm厚HDPE防渗膜+抗渗等级不低于P8混凝土进行防渗，渗透系数≤1.0×10-10cm/s，防渗措施达到《石油化工工程防渗技术规范》（GB/T50934-2013）和《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）中相应要求。基本消除了危险废物对土壤污染的可能性，因此本项目在落实并加强污染物防治措施的基础上，不会对周边土壤造成影响。
本项目位于福州江阴港城经济区，属于工业用地，租用现有厂房进行内部改造后作为专业仓库使用，不会对周边土壤及地下水造成显著不利影响。

4.6.2 跟踪监测要求

本项目可能对土壤和地下水造成的影响主要为危险废物事故排放通过地面漫流或者垂直入渗的方式进入土壤和地下水中，导致土壤和地下水污染。

表4.7-1  项目危险物质潜在环境风险事故一览表

监测对象

监测点

监测因子

监测频率

地下水环境

项目区域

pH、耗氧量、氨氮、硝酸盐、氯化物、硫酸盐、汞、镉、铅、铬（六价）、锰、铜、总大肠菌群、石油类

1次/年

土壤环境

项目区域

GB36600中45项基本项目

1次/年

本评价要求建设单位需在厂区内设置至少1个地下水监控井

4.7环境风险影响和保护措施

4.7.1项目危险物质调查

本项目为危险废物贮存项目，本项目收储的废旧机油是风险物质，最大贮存量为158.4t，废油泥也属于风险物质，本项目存在泄漏风险的主要是废矿物油类物质见下表4.7-1。

表4.7-1  项目涉及危险物质一览表

危险物质名称

包装方式

危险特性

形态

主要有害成分

最大贮存量

危废原料

废旧机油

储罐贮存、桶装

T,I

液态

矿物油类

158.4t

危险废物

废油泥

袋装

T,I

固体

有机物

0.2

注：废油泥按每年转运一次计，则最大存放量为0.2

表4.7-2 废旧机油的理化性质及危险特性表

序号

危险品名称

危险性类别

理化性质

健康危害

危险特性

主要危险有害因素

1

废旧机油

危险

废物

外观与性状：油状液体，淡黄色至褐色，无气味或略带异味。相对密度：（水=1):0.91(纯品）沸点：260闪点：76℃自燃点：248℃

急性吸入，可出现乏力、头晕、头痛、恶心，严重者可引起油脂性肺炎。慢接触者，暴露部位可发生油性痤疮和接触性皮炎。可引起神经衰弱综合征，呼吸道和眼刺激症状及慢性油脂性肺炎。有资料报道，接触石油润滑油类的工人，有致癌的病例报告。

遇明火、高热可燃、毒性

火灾

4.7.2风险源识别

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169-2018），定量分析危险物质数量与临界值的比值（Q）。详见表4-18。

表4.7-3项目主要危险物质储存量与临界量对比

危险成分

最大存在总量（t）

临界量（t）

qi/Qi

废旧机油

158.4

2500

0.06336

废油泥

0.2

50

0.004

合计

0.06736

注：废油泥临界值参照导则附录B中表B.2健康危险急性毒性物质（类别2，类别3）推荐临界量50t

根据以上分析可知，项目使用的危险物质数量与临界值的比值为0.06736，Q＜1。根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169-2018）附录C，当Q＜1时，该项目环境风险潜势为I。因此，本项目的环境风险潜势为I。

本项目环境风险评价进行简单分析。

4.7.3环境风险分析

本项目主要危险物质主要通过以下途径影响环境：因设备故障或防渗措施老化腐蚀、机械碰撞、人员操作失误、地壳运动、自然灾害等原因造成废旧机油泄漏，可能会污染周边环境空气、水环境和土壤环境和火灾次生污染影响。

①在环境空气要素方面的危害后果

废旧机油泄漏挥发出烃类有机废气会在大气中扩散传播，容易造成人类中毒，并影响环境空气质量。由于废旧机油性质不易挥发，在采取有效应急措施处理后，不会对周边环境空气造成大的影响。

②在水环境、土壤环境要素方面的危害后果

因设备故障、工艺设备或防渗措施老化或腐蚀、机械碰撞、人员操作失误、地壳运动、自然灾害等原因造成废旧机油泄漏，可能会进入水环境和土壤环境，进而造成环境污染。在采取有效应急措施前提下，不会对其造成大的影响。

③火灾次生污染影响

废旧机油泄漏若发生火灾事故，在应急救援中，会在事故现场喷射大量的消防水以及冷却水等进行灭火或降低有毒物质对大气的污染。针对事故排污水若无收集措施，可能会有部分有毒有害物质直接或随冷却水、消防水等进入附近水体或土壤，对局部水体、土壤造成污染。项目在泄漏、火灾爆炸等事故救援中可能会产生大量的灭火剂、拦截、堵漏材料，均可能掺杂一定的有毒有害物质，若事故排放后随意丢弃、排放，将对环境产生二次污染。

因此，危险废物泄漏若发生火灾事故，在应急救援中，消防水收集进入事故应急池，灭火剂拦截、堵漏材料收集后均作为危废交由具有危废处置资质的单位处置，可降低对环境产生的污染，不会对其造成大的影响。

4.7.4环境风险防范措施

为做到安全生产，使事故风险减小到最低限度，企业的生产管理部门应加强安全生产管理，制定完备、有效的安全防范措施，尽可能降低各项事故发生的概率。

①加强职工的技术培训，提高操作技能，坚持安全生产思想教育，提高责任心，防止误操作。

②设专人负责环保安全管理事项，负责日常的检查监督以及出现事故时的应急处理。并经常对生产设备、阀门、管道进行维护，发现问题立即停产检修。

③油罐的接合管应为金属材质。油罐的接合管应设在油罐的顶部，其中进油接合管、出油接合管或输油泵安装口，应设在人孔盖上。进油管应伸至罐内距罐底50mm~100mm处。油罐量油孔应设带锁量油帽，量油帽下部的接合管宜向下伸至罐内距罐底200mm处，并应有检尺时使接合管内液位与罐内液位相一致的技术措施。

④根据《危险废物收集贮存运输技术规范》（HJ2025-2012），贮存危险废物时应按危险废物的种类和特性进行分区贮存，并应设置三防措施；贮存易燃易爆危险废物应配置有机气体报警、火灾报警装置和导除静电接地装置；危险废物贮存期限应符合《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》 的有关规定。根据《建筑灭火器配置设计规范》(GB50140-2005)的规定，在生产区具有火灾危险的场所和辅助区各建筑内设置相应的灭火器材，工作场所严禁吸烟、严禁火种及热源。
⑤建立污染源头、过程处理和最终排放的“三级防控”机制。

根据环发【2015】152号文件，在进一步完善环境风险应急措施过程中本项目拟将应急防范措施分为三级防控体系，即：一级防控措施将污染控制在仓库、车间；二级防控措施将污染控制在厂区内部；三级防控措施是在雨排放口处加挡板、阀门，确保事故状态下不发生污染事件。具体如下：

①一级防控措施：车间设置围堰，一旦发生废机油泄漏，可确保有足够的容量收集废油，另外围堰内设有管道与事故应急池连接，可确保废油不泄漏到外环境。

②二级防控措施：在厂区内设置事故应急池120m3，将事故废水控制在厂区内部。

③三级防控措施：车间四周设置了导流沟，便于收集发生泄漏事故的废油，事故泄漏收集的废油，应委托有资质单位处理，方可避免泄漏废油对周边水域的影响。

4.7.5事故应急池

①全厂事故应急池容积核算

事故应急池根据《化工建设项目环境保护工程设计标准》（GB/T50483-2019）与《事故状态下水体污染的预防和控制规范》（Q/SY08190-2019）替代中的相关规定设置。

事故应急池主要用于区内发生事故或火灾时，控制、收集和存放污染事故水（包括污染雨水）及污染消防水，核算本项目最大事故污水量：

V事故应急池=（V1+V2-V3）max+V4+V5
式中，V1：为最大一个设备或储罐的物料储存量；

V2：为装置区或储罐区一旦发生火灾爆炸事故或泄漏事故时的最大消防用水量；

V3：为事故废水收集系统的装置或罐区围堰、防火堤内净空容量和事故废水导排管道容量之和。

V4：发生事故时仍必须进入该收集系统的生产废水量，m3。

V5：为发生事故时可能进入废水收集系统的当地最大降雨量；

事故应急池计算如下：

a、事故状态下物料量(V1)：本项目单个储罐最大容积50m3，则V1=50m3。

b、消防用水量(V2)：根据《建筑设计防火规范》，丙类厂房设计消防灭火用水量为25L/s，火灾延续时间以1.5h计，则最大消防用水量为135m3。

c、围堰容积83m3，确定V3为83m3。

d、项目无废水产生及排放，V4为0。

e、雨水量(V5)：V5=10qF=10Fqa/n=10*1239.1/124.6*0.128=12.73m3
式中：V5——发生事故时可能进入该收集系统的降雨量，m3；

q——降雨强度，mm；按平均日降雨量；

qa——年平均降雨量，mm；福清市年平均降雨量为1239.1mm；

n——年平均降雨日数。福清市年平均降雨日数为124.6天；

F——必须进入事故废水收集系统的雨水汇水面积ha；F=0.128ha（汇水面积约为1280m2）。

因此，发生事故时应急事故应急池容积应为：

V事故应急池=（V1+V2-V3）max+V4+V5=50+135-83+12.73+0=114.73m3。

本项目拟配备一个容积为120m3事故应急池，能满足全厂应急状态下事故废水的收集。

②事故废水环境影响及处置措施

事故发生时，为保证事故废水（包括消防废水以及泄漏的废旧机油）不会排到外环境水体当中，项目需要建设有相应的事故废水收集暂存系统，及配套泵、管线。贮存区设置83m3的围堰，一旦发生危险废物泄漏，可确保有足够的容量收集泄漏的危险废物，另外围堰内设有管道与事故应急池连接，可确保废油不泄漏到外环境，连接管中设置切换阀，平时为关闭状态；贮存车间四周设置了导流沟，便于收集发生泄漏的危险废物，事故泄漏收集的危险废物，应委托有资质单位处理，方可避免泄漏危险废物对周边水域的影响。

当发生火灾等风险事故时，将用到大量消防水来灭火；或发生液体化工品泄漏时用不燃性分散剂制成的乳液刷洗产生冲洗液，或用泡沫覆盖，抑制蒸发。消防时，泄漏出来的物料混入消防水，消防水即被污染。消防污水具有以下几个特点：

A.消防污水量变化大

消防污水量与消防时实际用水量有关，而消防实际用水量与火灾严重程度密切相关。当火灾处于初期或程度比较轻时，消防实际用水量就小，产生的消防污水也就少；当火灾程度比较严重时，消防实际用水量就大，产生的消防污水也就多。

B.污水中污染物组分复杂

本项目消防水中可能含有油品等有机污染物。一旦消防用水量大于事故水池的容积，消防污水将可能进入河流，对河流水质、河流生态环境造成较大的影响。因此，消防污水的收集与处理是十分必要的。

C. 事故废水处理

项目事故废水经事故应急池等收集后与园区形成衔接联动，最终纳入江阴污水处理厂处理，项目事故废水不涉及持久性、重金属，也不含有腐蚀成分，因此，从水质方面分析，项目事故废水可以满足江阴污水处理厂可接纳项目污水水质，根据计算项目事故废水最大产生量约197.73t。江阴污水处理厂目前处理水量约为5.4万t/d，还有剩余处理能力接纳本项目的事故废水，因此项目事故废水接入江阴污水处理厂处理，不会对污水厂水质负荷造成冲击。
D.极端事故情况下废水收集

在厂区内若无法全部收集事故废水的极端情况下，应做好与福州江阴港城经济区应急设施的衔接，确保事故废水不排入外环境（特别是海域环境）。目前本项目所在的西部产业区西侧和南侧靠海一侧均设置了防海堤和排洪闸门(新西河水闸)，新西河水闸排洪口高程为2.47m，与平均高潮位一致，必要时可关闭排洪闸门阻断事故废水的入海通道。

根据《福州市江阴工业集中区突发环境事件应急预案》可知，园区拟在天辰耀隆雨水口（厂区东南侧）及耀隆化工雨水口（厂区东侧）的芝港河上下游设置3处拦截水闸；在东南电化雨水口（厂区西南侧）西河上下游设置2 处拦截水闸，每处所拦截的内河河道容积与其应急预案所要求的事故应急池容积相当每处所拦截的内河河道容积与其应急预案所要求的事故应急池容积相当，平时作为正常河道使用，事故发生后，水闸关闭，作为事故应急池使用。

（4）应急预案

根据《福建省环保厅转发生态环境部关于印发＜企业事业单位突发环境事件应急预案备案管理办法（试行）＞的通知》（闽环保应急【2015】2号）规定，企业应在项目建成运行前编制《突发环境事件应急预案》并向环保主管部门备案。

4.7.4 风险分析结论

本项目危险化学品不构成重大危险源。在配套相应的应急物资、建设好厂区应急措施，同时加强厂区防火管理、完善事故应急预案的基础上，事故发生概率很低，经过采取妥善的风险防范措施，本项目环境风险在可接受的范围内。

4.7 环保投资估算

本项目总投资500万元，按本次环评要求全面落实各项污染防治措施，预计需投入的环保资金共42万元，占总投资比例的8.4%，具体见4.7-1。

表4.7-1  本项目环保投资估算表

污染源

治理措施或设施

投资金额(万元)

废水

生活污水单独排放，依托福建新智达供应链有限公司化粪池，新建初期雨水池、隔油池各一个
5.0

废气

夏季高温时，对储罐进行通风降温来减少储罐小呼吸的废气；在油罐车装卸时采用双管式原料输送来降低大呼吸废气，提高储罐的充装率以减少填充次数。采用优质机泵和阀门、加强有关附属设施的维修、保持油罐的严密性，改进油罐的操作管理等
2.0

噪声

厂房隔声、设备基础设置减振垫等综合降噪措施

5.0

固体

废物

垃圾收集装置，危险废物委托处置等

5.0

应急

措施

围堰、导流沟、地面防渗、事故应急池个人防护装备等

10.0

其他

贮存车间防腐防渗措施

15.0

合  计

42




五、环境保护措施监督检查清单

	内容

要素
	排放口(编号、名称)/污染源
	污染物项目
	环境保护措施
	执行标准

	大气环境
	厂界/厂区内
	非甲烷总烃
	夏季高温时，对储罐进行通风降温来减少储罐小呼吸的废气；在油罐车装卸时采用双管式原料输送来降低大呼吸废气，提高储罐的充装率以减少填充次数。采用优质机泵和阀门、加强有关附属设施的维修、保持油罐的严密性，改进油罐的操作管理等
	执行《工业企业挥发性有机物排放标准》（DB35/1782-2018）表2厂区内监控浓度限值和表3中企业边界监控点浓度限值。面源外1m处排放浓度执行《挥发性有机物无组织排放控制标准》(GB37822-2019)附录A表A.1厂区内无组织排放限值要求

	地表水环境
	生活污水

初期雨水
	pH、COD、BOD5、悬浮物、氨氮
	初期雨水经隔油池处理、生活污水经化粪池预处理后排入市政污水管网，进入江阴污水处理厂处理
	《污水综合排放标准》(GB8978-1996)表4三级标准(其中氨氮执行《污水排入城镇下水道水质标准》(GB/T 31962-2015)表1中B级标准限值)，即COD≤500mg/L、BOD5≤300mg/L、SS≤400mg/L、氨氮≤45mg/L

	声环境
	厂界四周
	等效A声级
	隔声、减振、隔声等措施
	满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中3类标准(昼间≤65dB(A))

	固体废物
	含油抹布、拖把、手套、废油泥等危险废物暂存于危废间，其中含油抹布、拖把、手套属于豁免项目与生活垃圾一同交由环卫部门处理，废油泥定期委托有资质单位处置。满足《危险废物贮存污染物控制标准》（GB18597-2023）。生活垃圾委托环卫部门统一清运处理。

	土壤及地下水污染防治措施
	项目无生产废水排放，无重金属及难降解污染物产生且出租方厂区地面已采取水泥硬化处理，防渗措施已基本到位。根据项目设施、单元的特点和所处区域及部位，对于装卸区、储罐区、危废贮存场所等区域，根据不同防渗要求采取分区防渗措施后，对占地范围内及周边地下水、土壤环境影响很小。

	生态保护措施
	/

	环境风险

防范措施
	设置围堰，事故废水及时导入事故应急池（设有120m3事故应急池）；编制突发环境事件应急预案并向主管部门备案。

	其他环境

管理要求
	一、环境管理的主要内容

（1）及时开展企业自主环保验收和备案工作。根据《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》的规定，建设项目竣工后，建设单位应当如实查验、监测、记载建设项目环境保护设施的建设和调试情况，编制验收监测报告表。

（2）制定各环保设施操作规程，定期维修制度，使各项环保设施在生产过程中处于良好的运行状态，如环保设施出现故障，应立即停产检修，严禁非正常排放。

（3）对技术工人进行上岗前的环保知识法规教育及操作规程的培训，使各项环保设施的操作规范化，保证环保设施的正常运转。

（4）加强环境监测工作，重点是各污染源的监测，并注意做好记录，不弄虚作假。监测中如发现异常情况应及时向有关部门通报，及时采取应急措施，防止事故排放。

（5）建立本公司的环境保护档案。档案包括：

①污染物排放情况，污染物治理设施的运行、操作和管理情况：

②限期治理执行情况：

③事故情况及有关记录：

④采用的监测分析方法和监测记录：

⑤与污染有关的生产工艺、原材料使用方面的资料：

⑥其他与污染防治有关的情况和资料等。

二、排污许可管理要求

根据《固定污染源排污许可分类管理名录(2019年版)》(生态环境部 第11号)可知，本项目应实行排污许可重点管理，项目在实际排污之前应按要求申请排污许可证。

表5.1-1   固定污染源排污许可分类管理名录(摘录)

序号

行业类别

重点管理

简化管理

登记管理

四十五、生态保护和环境治理业 77

103

环境治理业772

专业从事危险废物贮存、利用、处理、处置（含焚烧发电）的，专业从事一般工业固体废物贮存、处置（含焚烧发电）的

/

/

项目从事危险废物的贮存和转运，不涉及危废的加工、处置

三、建设项目环境影响评价信息公开

根据《建设项目环境影响评价信息公开机制方案》(环发[2015]162号)等相关规定，全面推进建设单位环评信息全过程公开。具体如下：

(1)公开环境影响报告书（表）全本：本项目环境影响评价信息已于生态环境公示网进行了全文信息公开公示。

(2)公开建设项目开工前的信息：建设项目开工建设前，建设单位应当向社会公开建设项目开工日期、设计单位、施工单位和环境监理单位、工程基本情况、实际选址选线、拟采取的环境保护措施清单和实施计划、由地方政府或相关部门负责配套的环境保护措施清单和实施计划等，并确保上述信息在整个施工期内均处于公开状态。

(3)公开建设项目施工过程中的信息：项目建设过程中，建设单位应当在施工中期向社会公开建设项目环境保护措施进展情况、施工期的环境保护措施落实情况、施工期环境监理情况、施工期环境监测结果等。

(4)公开建设项目建成后的信息:建设项目建成后，建设单位应当向社会公开建设项目环评提出的各项环境保护设施和措施执行情况、竣工环境保护验收监测和调查结果。对主要因排放污染物对环境产生影响的建设项目，投入生产或使用后，应当定期向社会特别是周边社区公开主要污染物排放情况。


[image: image18.jpg]R AR AT R P PR 7R UCR B2 IR LI 1000006751 H ekt T8 ML
BIFEIRAHFIX, WH MM TEaE, EhbamuTeT, fFamRrLEsE, Faml
FAPEOR, MEESHES X ERER, ERRAMRGHR NS RERE, £

PERLRRPE A TS RIS REIE N, Ak

DX IR SR BAR, R HEA

AT, ARFEE, HENSRAEE KRS RIEFZOR. THERARBIFHLH
B2 as .

LR LA, EAANTERIA “ =R
HISHBTGTEHIS, WIRBE ST, 0

" IR, PERETE SR TR SIS RY
H@UATTIY.






建设项目污染物排放量汇总表 单位：t/a

	项目

分类
	污染物名称
	现有工程排放量（固体废物产生量）①
	现有工程许可排放量②
	在建工程排放量（固体废物产生量）③
	本项目排放量（固体废物产生量）④
	以新带老削减量（新建项目不填）⑤
	本项目建成后全厂排放量（固体废物产生量）⑥
	变化量⑦

	废气
	非甲烷总烃
	
	
	
	0.37
	
	+0.37
	+0.37

	废水
	CODcr
	
	
	
	0.0943
	
	0.0943
	+0.0943

	
	BOD5
	
	
	
	0.0505
	
	0.0505
	+0.0505

	
	SS
	
	
	
	0.0427
	
	0.0427
	+0.0427

	
	NH3-N
	
	
	
	0.0097
	
	0.0097
	+0.0097

	危险废物
	废油泥
	
	
	
	0.2
	
	0.244
	+0.2


注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①；注：本表全厂废水污染物排放量为项目污水进入污水处理厂的量

附件十四：关于环评文件公开文本删除内容、删除依据的说明
[image: image19.png]RT R E RS RAHA RA T F A SRR B
10000 W0 B SREER PR G R AT CAMBR AR MRS
KB

R IR AT
IR E A WA EY REFBE, FLBE. PARR, RAMBRT
FHEREPNRERFANAE, REMERAZTRRREEDT:

1, “BEE B EANR” EHRRRARE, EBYRIARRS
FER

2, “REFHRBIVR. FHRP BIRRIFNIRRE" EHFI
RIETEER, BYRELBESTRER:

3. B WERE, BEYRELESE. MRS THE.





废旧机油





汽车运输





装卸点





入库登记





储存区





输油泵





专用运输车辆运至有资质公司





汽车运输





有资质的单位处理





G





G、N





G、N





G、N





洪 铨 路





佳宁化妆品有限公司





大





洪 宽 三 路










_1234567891.unknown

_1234567893.unknown

_1234567894.unknown

_1234567892.unknown

_1234567890.unknown

