[image: image1.png]/

FEVCIT H PR R 3R
FRL)

SR
B (FE):
il H 35

rhAE N RS [ AR 25 PR 8




目录

一、建设项目基本情况
1
二、建设项目工程分析
13
三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准
25
四、主要环境影响和保护措施
34
五、环境保护措施监督检查清单
62
六、结论
64


附件13：公示与涉密说明
65
一、建设项目基本情况
	建设项目名称
	福清第三中学第二校区新校区

	项目代码
	

	建设单位联系人
	
	联系方式
	

	建设地点
	福清市龙田镇，现福清三中田径场东侧，至下一村小溪西侧，东北邻龙田镇环城路

	地理坐标
	（东经119度27分37.283秒，北纬25度36分58.042秒）

	国民经济

行业类别
	P8334 普通高中教育
	建设项目

行业类别
	五十、社会事业与服务业 110 学校、福利院、养老院（建筑面积5000平方米及以上的）：新建涉及环境敏感区的；有化学、生物实验室的学校

	建设性质
	☑新建（迁建）

□改建

□扩建

□技术改造
	建设项目

申报情形
	(首次申报项目             

□不予批准后再次申报项目

(超五年重新审核项目     

□重大变动重新报批项目

	项目审批（核准/

备案）部门（选填）
	福清市发展和改革局
	项目审批（核准/

备案）文号（选填）
	融发改审批【2023】895号

	总投资（万元）
	6255.13
	环保投资（万元）
	20

	环保投资占比（%）
	0.32
	施工工期
	24个月

	是否开工建设
	(否

(是：             
	用地（用海）

面积（m2）
	用地面积22551m2，

建筑面积13375.59m2

	专项评价设置情况
	根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》，项目专项设置情况参照专项评价设置原则表，本项目专项评价设置情况判定如下表，经判定，本项目无需设置专项评价。
表1-1项目专项评价设置表

专项评价的类别
设置原则
本项目情况
是否设置专项评价
大气
排放废气含有毒有害污染物1、二噁英、苯并[a]芘、氰化物、氯气且厂界外500米范围内有环境空气保护目标2的建设项目
废气排放不含有毒有害污染物、二噁英、苯并芘、氰化物、氯气
否
地表水
新增工业废水直排建设项目（槽罐车外送污水处理厂的除外）；新增废水直排的污水集中处理厂
本项目无工业废水直接排放
否
环境风险
有毒有害和易燃易爆危险物质存储量超过临界量3的建设项目
项目有毒有害、易燃易爆危险物质存储量未超过临界量，详见环境风险影响分析
否
生态
取水口下游500米范围内有重要水生生物的自然产卵场、索饵场、越冬场和洄游通道的新增河道取水的污染类建设项目
本项目不涉及取水口
否
海洋
直接向海排放污染物的海洋工程建设项目
项目不属于海洋工程建设项目
否


	规划情况
	规划名称：《福清市龙田镇镇区控制性详细规划》；
审批机关：福清市人民政府；
审批文件名称及文号：《福清市人民政府关于福清市龙田镇镇区控制性详细规划的批复》，融政土【2023】396号

	规划环境影响评价情况
	无

	规划及规划环境影响评价符合性分析
	根据《福清市龙田镇镇区控制性详细规划》，规划区位于龙田镇中心区域，规划范围东至环城东路、龙兴路，南至东华村附近，西至福庐路，北至龙锦路，总面积约523.56公顷。龙田镇镇区规划区定位为：福州商贸支点、龙高工贸引擎，规划打造为集商业休闲、生活居住等多元功能复合互动的活力镇区。

本规划结构以生态空间为基底，以重要交通走廊为骨架，以重点地区为节点，形成“一核一轴、一带四组团”的规划空间结构：

一核即龙高半岛商贸核心，依托镇区现状商贸基础，新增商业综合体、文创街区等功能。

一轴：指大真线产业发展轴，沿线布局龙田经开区及专类批发市场、名品中心等项目。

一带：为产城融合带，由西侧产业组团、镇区文化生活组团及东部新城组团构成。

四组团：包括中部的文化生活组团、西部产业组团、南部配套组团、东部新城组团，依托各组团节点空间，塑造组团中心。

本项目位于福清市龙田镇，现福清三中田径场东侧，至下一村小溪西侧，东北邻龙田镇环城路，属于中部的文化生活组团；根据《福清市龙田镇镇区控制性详细规划》中的土地利用规划图可知，本项目所在地块为中小学用地，本项目为普通高中学校建设项目，因此，本项目符合《福清市龙田镇镇区控制性详细规划》相关要求。

	其他符合性分析
	1、产业政策符合性分析

（1）根据《产业结构调整指导目录（2024年本）》，本项目属于鼓励类——三十六、教育，项目建设符合国家产业政策。

因此，本项目符合国家现行的产业政策。

（2）本项目于2020年11月26日通过福清市发展和改革局关于福清第三中学第二校区新校区工程可行性研究报告的批复（融发改审批【2020】575号，见附件3）。
本项目于2022年9月30日通过福清市发展和改革局关于福清第三中学第二校区新校区工程项目变更有关事项的批复（融发改审批【2022】644号，见附件3）。

综上，本项目建设符合国家当前的产业政策要求。

2、与“《福州市生态环境分区管控方案（2023年更新）》”及“《关于发布福州市2024年生态环境分区管控动态更新成果的通知》”符合性分析
根据《关于发布福州市2024年生态环境分区管控动态更新成果的通知》（榕环保综〔2025〕1号）相关要求，本项目位于重点管控单元范围内，福州市生态环境管控分布示意图（见附图5）。

根据《福州市人民政府办公厅关于印发《福州市生态环境分区管控方案（2023年更新）》的通知》(榕政办规〔2024〕20号)，本项目属于福清市重点管控单元1（ZH35018120008）和福清市重点管控单元2（ZH35018120009），本项目与福清市生态环境总体准入要求的符合性分析如下：

1）与福州市全市生态环境总体准入要求的符合性分析
表1-2与福州市总体准入要求的符合性分析
适用范围

准入要求

本项目情况

符合性

陆域
空间布局约束
一、优先保护单元中的生态保护红线
1.根据《关于在国土空间规划中统筹划定落实三条控制线的指导意见》《自然资源部生态环境部 国家林业和草原局关于加强生态保护红线管理的通知（试行）》，加强生态保护红线管理，严守自然生态安全边界。生态保护红线内，自然保护地核心保护区原则上禁止人为活动，其它区域禁止开发性、生产性建设活动，在符合法律法规的前提下，仅允许以下对生态功能不造成破坏的有限人为活动。生态保护红线内自然保护区、风景名胜区、饮用水水源保护区等区域，依照法律法规执行。

（1）管护巡护、保护执法、科学研究、调查监测、测绘导航、防灾减灾救灾、军事国防、疫情防控等活动及相关的必要设施修筑。

（2）原住居民和其他合法权益主体，允许在不扩大现有建设用地、用海用岛、耕地、水产养殖规模和放牧强度（符合草畜平衡管理规定）的前提下，开展种植、放牧、捕捞、养殖（不包括投礁型海洋牧场、围海养殖）等活动，修筑生产生活设施。

（3）经依法批准的考古调查发掘、古生物化石调查发掘、标本采集和文物保护活动。

（4）按规定对人工商品林进行抚育采伐，或以提升森林质量、优化栖息地、建设生物防火隔离带等为目的的树种更新，依法开展的竹林采伐经营。

（5）不破坏生态功能的适度参观旅游、科普宣教及符合相关规划的配套性服务设施和相关的必要公共设施建设及维护。

（6）必须且无法避让、符合县级以上国土空间规划的线性基础设施、通讯和防洪、供水设施建设和船舶航行、航道疏浚清淤等活动；已有的合法水利、交通运输等设施运行维护改造。

（7）地质调查与矿产资源勘查开采。包括：基础地质调查和战略性矿产资源远景调查等公益性工作；铀矿勘查开采活动，可办理矿业权登记；已依法设立的油气探矿权继续勘查活动，可办理探矿权延续、变更（不含扩大勘查区块范围）、保留、注销，当发现可供开采油气资源并探明储量时，可将开采拟占用的地表或海域范围依照国家相关规定调出生态保护红线；已依法设立的油气采矿权不扩大用地用海范围，继续开采，可办理采矿权延续、变更（不含扩大矿区范围）、注销；已依法设立的矿泉水和地热采矿权，在不超出已经核定的生产规模、不新增生产设施的前提下继续开采，可办理采矿权延续、变更（不含扩大矿区范围）、注销；已依法设立和新立铬、铜、镍、锂、钴、锆、钾盐、（中）重稀土矿等战略性矿产探矿权开展勘查活动，可办理探矿权登记，因国家战略需要开展开采活动的，可办理采矿权登记。上述勘查开采活动，应落实减缓生态环境影响措施，严格执行绿色勘查、开采及矿山环境生态修复相关要求。

（8）依据县级以上国土空间规划和生态保护修复专项规划开展的生态修复。

（9）法律法规规定允许的其他人为活动。

2.依据《福建省自然资源厅 福建省生态环境厅福建省林业局关于进一步加强生态保护红线监管的通知（试行）》（闽自然资发〔2023〕56号），允许占用生态保护红线的重大项目范围：

（1）党中央、国务院发布文件或批准规划中明确具体名称的项目和国务院批准的项目。

（2）中央军委及其有关部门批准的军事国防项目。

（3）国家级规划（指国务院及其有关部门正式颁布）明确的交通、水利项目。

（4）国家级规划明确的电网项目，国家级规划明确的且符合国家产业政策的能源矿产勘查开采、油气管线、水电、核电项目。

（5）为贯彻落实党中央、国务院重大决策部署，国务院投资主管部门或国务院投资主管部门会同有关部门确认的交通、能源、水利等基础设施项目。

（6）按照国家重大项目用地保障工作机制要求，国家发展改革委会同有关部门确认的需中央加大建设用地保障力度，确实难以避让的国家重大项目。

本项目不涉及优先保护单元中的生态保护红线

符合
二、优先保护单元中的一般生态空间

1.一般生态空间以保护和修复生态环境、提供生态产品和服务为首要任务，因地制宜地发展不影响主体功能定位的适宜产业。

2.一般生态空间内未纳入生态保护红线的饮用水水源保护区等各类法定保护地，其管控要求依照相关法律法规执行。

3.一般生态空间内现有合法的水泥厂、矿山开发等生产性设施及生活垃圾处置等民生工程予以保留，应按照法律法规要求落实污染防治和生态保护措施，避免对生态功能造成破坏。

本项目不涉及优先保护单元中的一般生态空间

符合
三、其它要求

1.福州市石化中上游项目重点在福州江阴港城经济区、可门港经济区化工新材料产业园布局。

2.禁止在闽江马尾罗星塔以上流域范围新、扩建制革项目，严控新（扩）建植物制浆、印染、合成革及人造革、电镀项目。

3.禁止在通风廊道和主导风向的上风向布局大气重污染企业，推进建成区大气重污染企业搬迁或升级改造、环境风险企业搬迁或关闭退出。

4.禁止新、改、扩建生产高VOCs含量有机溶剂型涂料、油墨和胶黏剂的项目。

5.持续加强闽清等地建陶产业的环境综合治理，充分衔接国土空间规划和生态环境分区管控，并对照产业政策、城市总体发展规划等要求，进一步明确发展定位，优化产业布局和规模。

6.新建、扩建的涉及重点重金属污染物［1］的有色金属冶炼、电镀、制革、铅蓄电池制造企业应优先选择布设在依法合规设立并经规划环评、环境基础设施和环境风险防范措施齐全的产业园区。禁止低端落后产能向闽江中上游地区转移。禁止新建用汞的电石法（聚）氯乙烯生产工艺。加快推进专业电镀企业入园，到2025年底专业电镀企业入园率达到90%以上。

7.禁止在流域上游新建、扩建重污染企业和项目。

8.重要敏感水体及富营养化湖库生态缓冲带除相关政府部门批准的科学研究活动外，禁止其它可能对保护区构成危害或不良影响的大规模生产、建设活动。

9.新、改、扩建煤电、钢铁、建材、石化、化工等“两高”项目，严格落实国家、省、市产业规划、产业政策、“三线一单”、规划环评，以及产能置换、煤炭消费减量替代、区域污染削减等相关要求。

10.单元内涉及永久基本农田的，应按照《福建省基本农田保护条例》（2010年修正本）、《国土资源部关于全面实行永久共本农田特殊保护的通知》（国土资规〔2018〕1号）、《中共中央国务院关于加强耕地保护和改进占补平衡的意见》（2017年1月9日）等相关文件要求进行严格管理，一般建设项目不得占用永久基本农田，重大建设项目选址确实难以避让永久基本农田的，必须依法依规办理。严禁通过擅自调整县乡国土空间规划，规避占用永久基本农田的审批。禁止随意砍伐防风固沙林和农田保护林。严格按照自然资源部、农业农村部、国家林业和草原局《关于严格耕地用途管制有关问题的通知》（自然资发〔2021〕166号）要求全面落实耕地用途管制。

本项目位于福清市龙田镇，现福清三中田径场东侧，至下一村小溪西侧，东北邻龙田镇环城路，不涉及福州市石化中上游项目、不属于在闽江马尾罗星塔以上流域范围新、扩建制革项目、不属于在通风廊道和主导风向的上风向布局大气重污染企业、不属于新、改、扩建生产高VOCs含量有机溶剂型涂料、油墨和胶黏剂的项目、不属于建陶产业、不属于新建、扩建的涉及重点重金属污染物［1］的有色金属冶炼、电镀、制革、铅蓄电池制造企业、不属于在流域上游新建、扩建重污染企业和项目、不涉及其它可能对保护区构成危害或不良影响的大规模生产、建设活动、不属于新、改、扩建煤电、钢铁、建材、石化、化工等“两高”项目、不涉及永久基本农田。
符合
污染物排放管控

1.工业类新（改、扩）建项目新增主要污染物（水污染物化学需氧量、氨氮和大气污染物二氧化硫、氮氧化物）排放总量指标应符合区域环境质量和总量控制要求，立足于通过“以新带老”、削减存量，努力实现区域、企业自身总量平衡。总量指标来源、审核和监督管理按照“榕环保综〔2017〕90号”等相关文件执行。

2.新、改、扩建涉VOCs排放项目污染物排放量应满足《福州市“十四五”空气质量持续改善计划》（榕环保综〔2023〕40号），应从源头加强控制，使用低（无）VOCs含量的原辅材料。

3.严格控制新建、改建、扩建钢铁、水泥、平板玻璃、有色金属冶炼、化工等工业项目。新改扩建钢铁、火电项目应执行超低排放限值，有色项目应当执行大气污染物特别排放限值。重点控制区新建化工、石化应当执行大气污染物特别排放限值。

4.氟化工、印染、电镀等行业企业实行水污染物特别排放限值。

5.新、改、扩建重点行业［2］建设项目要遵循重点重金属污染物排放“等量替代”原则，总量来源原则上应是同一重点行业内的削减量，当同一重点行业无法满足时可从其他重点行业调剂。

6.每小时35（含）—65蒸吨燃煤锅炉和位于县级及以上城市建成区内保留的燃煤、燃油、燃生物质锅炉，原则上2024年底前必须全面实现超低排放。

7.水泥行业新改扩建项目严格对照超低排放、能效标杆水平建设实施；现有项目超低排放改造应按文件（闽环规〔2023〕2号）的时限要求分步推进，2025年底前全面完成［3］［4］。

8.化工园区新建项目实施“禁限控”化学物质管控措施，项目在开展环境影响评价时应严格落实相关要求，严格涉新污染物建设项目源头防控和准入管理。以印染、皮革、农药、医药、涂料等行业为重点，推进有毒有害化学物质替代。严格落实废药品、废农药以及抗生素生产过程中产生的废母液、废反应基和废培养基等废物的收集利用处置要求。

1.本项目不属于工业类项目。
2.本项目设有化学、生物实验室，运营过程中涉及少量VOCs排放。

3.本项目不属于新建、改建、扩建钢铁、水泥、平板玻璃、有色金属冶炼、化工等工业项目。

4.本项目不属于氟化工、印染、电镀等行业。

5.本项目不属于新、改、扩建重点行业。

6.本项目不涉及使用锅炉。

7.本项目不属于水泥行业。

8.本项目不属于化工园区内新建项目。

符合
资源开发效率要求

1.到2024年底，全市范围内每小时10蒸吨及以下燃煤锅炉全面淘汰；到2025年底，全市范围内每小时35蒸吨以下燃煤锅炉通过集中供热、清洁能源替代、深度治理等方式全面实现转型、升级、退出，县级及以上城市建成区在用锅炉（燃煤、燃油、燃生物质）全面改用电能等清洁能源或治理达到超低排放水平；禁止新建每小时35蒸吨以下燃煤锅炉，以及每小时10蒸吨及以下燃生物质和其他使用高污染燃料的锅炉。集中供热管网覆盖范围内禁止新建、扩建分散燃煤、燃油等供热锅炉。

2.按照“提气、转电、控煤”的发展思路，推动陶瓷行业进一步优化用能结构，实现能源消费清洁低碳化。

本项目不涉及左列项目
符合
2）与福州市陆域（福清市生态环境准入清单）环境管控单元准入要求的符合性分析

表1-3与陆域（福清市生态环境准入清单）环境管控单元准入要求的符合性分析
环境管控单元编码

环境管控单位名称

管控单元类别

管控要求

本项目情况

符合性

ZH35018120008
福清市重点管控单元1
重点管控单元
空间布局约束
1.严禁在城镇人口密集区新建危险化学品生产企业；现有不符合安全和卫生防护距离要求的危险化学品生产企业2025年底前完成就地改造达标、搬迁进入规范化工园区或关闭退出。城市建成区内现有有色金属、印染、原料药制造、化工等污染较重的企业应有序搬迁改造或依法关闭。

2.严格控制包装印刷、工业涂装、制鞋等高VOCs排放的项目建设，相关新建项目必须进入工业园区。

3.禁止开发利用未经评估和无害化处理的列入建设用地污染地块名录及开发利用负面清单的土地。

本项目不属于在城镇人口密集区新建危险化学品生产企业以及包装印刷、工业涂装、制鞋等高VOCs排放的项目。
本项目建设用地不涉及开发利用未经评估和无害化处理的列入建设用地污染地块名录及开发利用负面清单的土地。
符合
污染物排放管控

落实新增二氧化硫、氮氧化物和VOCs排放总量控制要求。

本项目不属于工业企业，无需申请VOCs排放总量。
符合
环境风险防控

单元内现有化学原料和化学制品制造业、有色金属冶炼和压延加工业等具有潜在土壤污染环境风险的企业退役后，应开展土壤环境状况评估，经评估认为污染地块可能损害人体健康和环境，应当进行修复的，由造成污染的单位和个人负责被污染土壤的修复。

本项目所属地块单元内无现有化学原料和化学制品制造业等具有潜在土壤污染环境风险企业存在。
符合
资源开发效率要求

高污染燃料禁燃区内禁止燃用高污染燃料，禁止新建、扩建燃用高污染燃料的设施。已建的燃用高污染燃料设施，限期改用电、天然气、液化石油气等清洁能源。

本项目不涉及燃用高污染燃料。
符合
ZH35018120009

福清市重点管控单元2
重点管控单元
空间布局约束
1.严禁在城镇人口密集区新建危险化学品生产企业；现有不符合安全和卫生防护距离要求的危险化学品生产企业2025年底前完成就地改造达标、搬迁进入规范化工园区或关闭退出。城市建成区内现有有色金属、印染、原料药制造、化工等污染较重的企业应有序搬迁改造或依法关闭。

2.严格控制包装印刷、工业涂装、制鞋等高VOCs排放的项目建设，相关新建项目必须进入工业园区。

3.禁止开发利用未经评估和无害化处理的列入建设用地污染地块名录及开发利用负面清单的土地。

本项目不属于在城镇人口密集区新建危险化学品生产企业以及包装印刷、工业涂装、制鞋等高VOCs排放的项目。
本项目建设用地不涉及开发利用未经评估和无害化处理的列入建设用地污染地块名录及开发利用负面清单的土地。
符合
污染物排放管控
落实新增二氧化硫、氮氧化物和VOCs排放总量控制要求。

本项目VOCs排放落实新增VOCs排放总量控制要求。
符合
环境风险防控
单元内现有化学原料和化学制品制造业、有色金属冶炼和压延加工业等具有潜在土壤污染环境风险的企业退役后，应开展土壤环境状况评估，经评估认为污染地块可能损害人体健康和环境，应当进行修复的，由造成污染的单位和个人负责被污染土壤的修复。

本项目所属地块单元内无现有化学原料和化学制品制造业等具有潜在土壤污染环境风险企业存在。
符合
资源开发效率要求
高污染燃料禁燃区内禁止燃用高污染燃料，禁止新建、扩建燃用高污染燃料的设施。已建的燃用高污染燃料设施，限期改用电、天然气、液化石油气等清洁能源。

本项目不涉及燃用高污染燃料。
符合
根据项目与上述符合性分析结果和“福建省生态环境分区管控数据应用平台”的叠图分析结果（见附图5）可知，本项目的建设符合“《福州市生态环境分区管控方案（2023年更新）》”及“《关于发布福州市2024年生态环境分区管控动态更新成果的通知》”的相关要求，本项目“福建省生态环境分区管控综合查询报告”详见附件5。

4、选址合理性分析
本项目选址于福清市龙田镇，现福清三中田径场东侧，至下一村小溪西侧，东北邻龙田镇环城路，拟用地面积22551m2，其中耕地（净面积）18342m2。根据福清市国土空间格局图（见附图3），本项目属于龙高半岛组团城镇开发边界内，符合国土空间规划中“三区三线”要求。根据福清市龙田镇镇区控制性详细规划，本项目土地用地性质为中小学用地，不涉及占用永久基本农田。

本项目于2024年07月04日取得福清市自然资源和规划局建设项目用地预审与选址意见书（用字第350181202400244号，见附件9），于2025年07月14日取得建设用地规划许可证（地字第350181202500095号，见附件8）。

项目选址所在地城市道路、水、电等市政基础设施配套完善，可满足本项目建设和运营的需要。本项目产生的污染经相应环保措施处理后，大气、噪声、水环境等都能达到相应规定和标准要求。

因此，本项目的选址合理。


二、建设项目工程分析

	建设内容
	1.项目背景

福清第三中学第二校区成立于1991年8月，旧校址位于福清市龙田镇龙泰路南侧，环城路西侧。学校主要服务范围为龙田镇辖区及周边江镜、港头等乡镇居民和随迁子女的就学需求，办学规模为18个班级，学生人数约800人。

目前，随着区域经济发展和计划生育的全面放开，学校服务区域的人口逐渐增多，福清第三中学第二校区办学规模扩招至22个班级，学生人数1080人。现由于学校场地建设年代较远，校舍存在安全隐患且教学设备陈旧、不规范等问题致使校区的办学条件无法满足社会日益增长对优质教育的需要。

为深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，认真贯彻落实党中央、国务院关于教育改革发展的决策部署，抓好《福建省“十四五”教育发展专项规划》和《福清市国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标纲要》的落实，福清第三中学第二校区提出福清第三中学第二校区新校区建设。

福清第三中学第二校区新校区选址于福清市龙田镇，现福清三中田径场东侧，至下一村小溪西侧，东北邻龙田镇环城路，位于福清第三中学第二校区旧校区西北侧680m处。福清第三中学第二校区新校区建设内容为新建实验综合楼1栋、教学楼2栋、连廊及门卫值班室等设施，设计36个班，1800个学生席位。工程建设内容包括建筑工程、给排水工程、消防工程、电气工程、给排水工程、人防工程及室外配套工程等。

本项目于2022年9月30日通过福清市发展和改革局关于福清第三中学第二校区新校区项目变更有关事项的批复（融发改审批【2022】644号，见附件3）以及于2023年12月8日通过福清市发展和改革局关于福清第三中学第二校区新校区项目初步设计的批复（融发改审批【2023】895号，见附件2）。
依据《中华人民共和国环境保护法》（2014年修订版）、《中华人民共和国环境影响评价法》（2018年修订版）和《建设项目环境保护管理条例》，本项目需要开展环境影响评价，对照《建设项目环境影响评价分类管理名录（2021版）》，本项目属于“五十、社会事业与服务业 110 学校、福利院、养老院（建筑面积5000平方米及以上的）”，其中“有化学、生物等实验室的学校”，需要编制环境影响报告表。本次评价项目建设内容新建实验综合楼1栋、教学楼2栋、连廊及门卫值班室等设施，建筑工程、给排水工程、消防工程、电气工程、给排水工程、人防工程及室外配套工程等，其中，新建实验综合楼内设有生物、化学实验室，因此，建设单位委托本环评单位编制该项目的环境影响报告表（见附件1委托书）。

本评价单位接受委托后即派技术人员现场踏勘和收集有关资料，根据本项目的特点和项目所在地的环境特征，并依照有关规定编制了本环境影响报告表，供建设单位上报环保主管部门审批。

表2-1建设项目环境影响评价分类管理名录

       环评类别

项目类别 

报告书

报告表
登记表

五十、社会事业与服务业
110

学校、福利院、养老院（建筑面积5000平方米及以上的）

/

新建涉及环境敏感区的；有化学、生物实验室的学校
/

2.项目概况
（1）项目名称：福清第三中学第二校区新校区
（2）建设单位：福清第三中学第二校区
（3）建设地点：福清市龙田镇，现福清三中田径场东侧，至下一村小溪西侧，东北邻龙田镇环城路（位于福清第三中学第二校区旧校区西北侧680m处）；
（4）用地面积：22551m2；

（5）建设性质：新建；

（6）总投资金额：6255.13万元；

（7）建设内容：新建实验综合楼1栋、教学楼2栋、连廊及门卫值班室等设施，建筑工程、给排水工程、消防工程、电气工程、给排水工程、人防工程及室外配套工程等。

（8）建设工期：24个月。

拟建项目经济指标见表2-2，项目主要工程建设内容见表2-3。

表2-2拟建项目经济技术指标表
序号
名称
数值
单位
1
用地面积
m2
2
总建筑面积
m2
3
计容建筑面积
m2
4
不计容面积
m2
5
门卫建筑面积
m2
6
绿地面积
m2
7
绿地率
%
表2-3项目主要工程建设内容一览表

项目组成

建设内容

主体

工程

1#综合楼1栋
负一层
停车位、配电间、战时风机房、水泵房、电梯厅等

1层
普通教室、高低压变配电房、化学实验室、器材室、医务室等

2层
普通教室、总务室、生物实验室、器材室、广播信息中心、教研室等
3层
普通教室、美术教室、物理实验室、技术教室、教研室等

4层
普通教室、图书室、阅览室、计算机教室、教研室、器材室等

5层
普通教室、教研室、会议室、语言教室等

2#门卫（共2层）
门卫室
教学楼（共2栋，6层）
普通教室，与综合楼以连廊连接
公用

工程

给排水

给水

市政给水管网

排水

采用雨、污分流制，污水排入市政污水管网
供电

市政电网
通风

设备房根据功能设置机械通风系统，所有公共厕所均设置机械系统，空调区域均以自然通风为主，机械送风为辅。
环保

工程

废水处理

生活

污水

生活污水经化粪池处理后排入市政污水管网，最终纳入福清市龙田污水处理厂处理

实验室

废水

实验室废水经酸碱中和池中和处理后，再经化粪池处理后排入市政污水管网，最终纳入福清市龙田污水处理厂。
废气治理

实验室废气
化学实验室装有通风橱，产生废气的实验严格按照操作规范在通风橱内进行，并设专门的风道竖井（1#综合楼楼高20.8m，故管道竖井高度需设置为21m，编号DA001）将实验废气引至屋顶直接排放
固体废物

生活垃圾

生活垃圾主要为果皮、废纸、废塑料袋等，收集后由环卫部门统一清运

医务室废物
医务室废物集中收集于卫生室内的危废间（2m2），定期委托有资质的单位处置
实验室废液

实验室废液、过期试剂、沾染废物来源于实验室实验过程，收集后暂存于设置在化学准备室内独立隔间的危废间（2m2），委托有危废处理资质的单位回收后处置。

过期试剂

沾染废物

噪声治理

学校日常教学活动噪声通过楼板、墙壁的隔断基本上可消除其影响；高噪声设备设隔声房，设备定期维护，保持设备处于正常运行状态。
绿化工程

建设面积约6973.60m2，绿地率30.92%
3.能源消耗

表2-4项目运营期主要能源消耗一览表
序号
名称

单位
年用量

1
水
万t
2
电
万kwh
4.实验室主要药品试剂清单

本项目实验室建成后主要完成简单物理、化学、生物实验：物理实验室只进行简单的电路连接、模型制作、物理现象方面的验证实验，不涉及化学药剂的使用；生物实验室只进行简单的样本制作、显微镜观察等实验，不涉及基因工程、病毒等生物技术及可能对生物安全有影响的检测及实验内容，实验过程中不涉及活体动物、化肥、农药和其他药剂、生物制剂的使用等；化学实验过程中使用的大多为常规化学药品。根据业主提供的资料，本项目实验教学过程中可能涉及的主要化学药品见下表2-5。

表2-5项目实验主要化学品及年消耗量清单

名称
分子式/分子量
物态
年耗量
最大存量
储存位置
硫酸
H2SO4
液态
化学药品室
盐酸
HCl
液态
硝酸
HNO3
液态
无水乙醇
C2H6O
液态
白磷
P4
固态
氯化钠
NaCl
固态
三氯化铁
FeCl3
固态
氢氧化钠
NaOH
固态
碳酸钠
Na2CO3
固态
氯化铵
NH4Cl
固态
氢氧化钡
Ba（OH）2
固态
高锰酸钾
KMnO4
固态
氯化钙
CaCl2
固态
碘化钾
KI
固态
碳酸钠
Na2CO3
固态
碳酸氢铵
NH4HCO3
固态
碱式碳酸铜
Cu2(OH)2CO3
固态
碳酸氢钠
NaHCO3
固态
硝酸钾
KNO3
固态
硝酸银
AgNO3
液态
金属锌
Zn
固态
金属镁
Mg
固态
明矾
KAl(SO4)2-12H2O
固态
活性炭

C

固态

过氧化氢溶液

H2O2
液态

5.公用工程

（1）给水系统
水源接自市政给水管DN150，入区后分两路敷设，一路DN100供消防用水，一路DN100供生活及绿化用水。市政水压0.16MPa。

本工程一层及地下室由市政管网直接供水，二层及以上楼层采用变频加压供水，供水设施设于地下室生活水泵房内。消防用水、生活用水分别设表计量。

（2）排水系统
本工程采用雨污分流，污废合流的排放方式。污废水经化粪池处理达标后，排至市政污水管网。

单体屋面雨水汇总后排到校区雨水总管，花园草地的雨水采用地面径流的方式直接渗入地下；校区广场、道路和露天停车场设置雨水口收集雨水，雨水经室外雨水管网汇总后排至校区南侧规划道路的市政雨水管网。

（3）电气工程

本工程上部为多层公共建筑；下部地下室平时作为Ⅲ类汽车库，战时为常6级乙类二等人员隐蔽所。消防用电、应急照明、教学楼主要通道照明、人防用电按二级负荷要求供电，其他用电按三级负荷要求供电。

拟从市政引入10KV高压双回线路电源供电，在本工程1#综合教学楼一层设置变配电房。低压电源（380/220V）均引自此变配电房。

在1#楼地上一层变配电房拟设置2台500KVA干式变压器。变压器设联络开关，二级负荷由两台变压器各引一路低压回路在负荷端配电箱处切换供电。

供电措施：由变配电房~380/220V 低压侧向电力设备配电，配电干线采用放射式和树干式相结合的方式。对于单台容量较大的负荷或重要负荷采用放射式供电；对于照明及一般负荷采用树干式供电方式。

消防负荷及其他重要（宜保）负荷均采用双回路供电，当建筑内的生产、生活用电被切断时，应仍能保证消防用电。

（4）暖通工程

1）地下室设机械排风系统，机械排风风量按换气次数5次/h计算；利用车道出入口自然通风；排风机与排烟系统合用，采用双速排烟排风风机，平时通风低速排风，火灾时高速排烟。

2）地下室水泵房设置机械排风系统，风机选用轴流风机，风机设于水泵房内。

3）配电房设机械通风系统，换气次数12次/小时。
4）公共卫生间按换气次数10次/小时设置机械排风系统。

5）各人员用房预留分体空调设置条件，空调能效等级不低于2级。
（5）道路工程

项目建筑周边设环形道路，同时作为消防车道。

（6）绿化工程

本工程景观绿化充分利用周边地形进行规划设计。本次沿建筑周边因地制宜设置若干绿地。建设面积约6973.60m2，绿地率30.92%。
6.办学规模及学制
福清第三中学第二校区建成后办学规模为36个班，招生人数1800人，教职工人数133人，学制为全日制普通学校，学校无食宿，设寒暑假，学校日运行天数200天。

7.建设项目平面布置
本项目用地面积22551m2，位于福清市龙田镇，现福清三中田径场东侧，至下一村小溪西侧，东北邻龙田镇环城路。校园整体布置分为南北两块，北部区块以学习办公为主，南部区块以体育为主，东西两块以贯穿南北的消防车道作为分界线动静分区，互不干扰。本项目总平面设计布置合理，综合楼内设有物理、化学、生物实验室及普通教室等，教学楼内设普通教室。

考虑到项目场地北侧受到环城东路交通噪声的影响，建议将项目北侧的综合教学楼向场地内测迁移，尽量远离环城东路主干道，增加教学楼与道路红线的距离；调整教学楼主体朝向，尽量使教室、办公室等敏感房间避开环城东路主干道侧，减少噪声直射；若朝向无法调整，可优化窗户布局，减少临街一侧窗户数量及面积，降低噪声穿透量，以减小交通噪声对学校正常教学生活的影响。
项目拟建场地东至下一村，南至下一村和福清第三中学，西至福清第三中学操场，北至海滨壹号公馆，场地所在区域交通便捷，基础设施完善。

本项目总平面布置图见附图6。

8.施工组织时序以及土石方平衡
本工程施工期长，按照施工进度安排，雨季应尽量避开土石方工程施工，同时，强降雨天工程将停止施工，并按照土建工程养护要求，将采取一定的保护措施。本项目建设工期预计24个月。

本项目拟布设1处施工生产生活区位于施工红线范围中部区域空地内，施工生产生活区占地面积1200m2，主要用于停放施工车辆、放置机械、搭建施工临时板房用于施工人员办公休息等，使用完成后恢复原设计功能。

场地内拟设置1处建筑垃圾消纳场（临时受纳点），位于施工红线范围内施工生活生产区西侧，用于临时堆放建筑垃圾，消纳总量为0.2万方，使用完成后恢复原设计功能，建筑垃圾消纳场（临时受纳点）备案见附件11。

本项目拟建设场地现状主要为农用地（包括耕地、园地、草地以及其他农用地），不涉及永久基本农田。用地地块呈不规则四边形，海拔平均高度为7.3m，地块内无需要保留的房屋、古迹及古树等。本项目土石方挖填总量10.78万m3，其中挖方总量4.44万m3（含剥离表土0.65万m3），填方总量6.34万m3（含表土回覆0.65万m3），项目借方1.98万m3，余方0.08万m3，项目目前暂未开始土石方工程，已备案借方0.2万m3（详见附件12）。建设单位承诺，其余借方1.8万m3、余方0.08万m3，将根据《研究建筑渣土消纳运输规范化管理有关问题会议纪要》（福清市人民政府专题会议纪要[2019]260号），报送至福清市行政服务中心进行统筹调配。

本项目将施工生产生活区和建筑垃圾临时消纳场布设在施工红线范围中部区域空地内（见附图9），不涉及占用周边敏感用地，施工生产生活区和建筑垃圾临时消纳场的位置已尽可能远离福清第三中学以及周边居民楼，同时将高噪声施工设备放置在场地中部，尽可能远离声环境敏感目标，现状场地交通便捷，可满足土石方运输车辆进出需求，可满足本项目建设需要。

	工艺流程和产排污环节
	1、施工期工程流程和产排污环节
本项目为新建项目，新建实验综合楼1栋、教学楼2栋、连廊及门卫值班室等设施，拟建设场地现状为空地，工程施工期间的基础工程、主体工程、装饰工程等建设工序将产生噪声、扬尘、固体废弃物、污水以及废气等污染物，本项目施工期工程流程及产排污环节情况见下图。

[image: image2.png][ it (it 1

LN a7/ EIENE T
A

Iy
1
1

|§E‘d}lﬁ

1
"{ R T
T

1 1
*'Iﬂéfmlﬂﬁhliiéiﬂé
T

‘vl Iﬁ!w‘l‘

TR ST




图2-1施工期工程流程及产排污环节
①基础工程：基础工程施工包括地基处理、基础施工等，产生的污染源主要有施工噪声、建筑垃圾、施工扬尘、施工设备废气、施工设备冲洗废水以及生活污水、生活垃圾。

②主体工程：产生施工机械运行噪声，施工及运输过程扬尘，施工设备冲洗水及生活污水、生活垃圾。

③装饰工程及设备安装：产生噪声及少量建筑垃圾，施工人员生活污水及生活垃圾。
表2-6施工期产污节点及产污因子
类别
产污节点
主要污染因子
废水
施工设备的冲洗、施工机械的维修保养
石油类、SS
施工人员生活污水
CODCr、BOD5、SS、NH3-N
废气
施工扬尘、运输扬尘、机械尾气
TSP、NOX、CO、THC
固废
基础工程、主体工程、装饰工程和设备安装
建筑垃圾
施工人员生活

生活垃圾
噪声
车辆、机械设备运行
交通噪声、机械噪声
2、运营期产排污环节
（1）本项目运营期产排污环节情况见图2-2。
[image: image3.png]| #ILE

BE EX BE

MEEEH BFEE
M - - Bk BN BE
Bk, ES,
e N -

R | Ry

| WFEE oo - BE ES





图2-2运营期产排污环节

（2）运营期流程及产排污简述

1）教学生活：

本项目教学生活过程中会产生不同的污染物，具体如下：

①学习生活：教学活动过程中会产生设备噪声、高峰期人流活动噪声、生活污水、生活垃圾。

②生物实验：本项目生物实验主要为练习使用显微镜、观察植物细胞、观察人的口腔上皮细胞、染色、还原糖、蛋白质、淀粉的鉴定等实验，会涉及少量的高锰酸钾、盐酸、乙酸以及酒精等试剂的使用，不涉及基因工程、病毒等生物技术及可能对生物安全有影响的检测及实验内容，实验过程中不涉及活体动物、化肥、农药和其他药剂、生物制剂的使用等。

③化学实验：本项目化学实验涉及无机、有机等课程，在实验过程中会用到少量浓硫酸、浓盐酸、NaOH溶液、乙醇、乙酸及少量盐类试剂等化学药品。本项目涉及危险化学品使用的化学实验均由老师进行演示实验，学生不涉及使用危险化学品实验的操作。

本项目化学实验过程涉及使用挥发性药品，会产生一定量的实验废气。实验过程中产生的固废根据性质分类处理处置，化学实验过程中使用的药品，大多为常规化学药品，以酸碱盐为主。本项目实验废液（包括废弃的配置溶液以及容器前两次清洗废水）属于危险废物，需分类收集后交由有危废处理资质单位处置。项目产生的其他实验室废水（容器第三次及以后的清洗废水）收集后排入酸碱中和池预处理，并与其他生活污水一同进入化粪池内进一步处理，最终排入市政污水管网，纳入福清市龙田污水处理厂处置。
除了实验室废水、实验废气和实验废液之外，实验室还会产生过期试剂、沾染废物等危险废物。

2）柴油发电机：

本项目变配电室兼开闭所设置于1#综合教学楼地上一层，同时配套设置一台500kW柴油发电机组作为备用电源，用以保证本项目应急供电。柴油发电机运行时会产生噪声和燃油废气。

3）地下车库：

本项目地下车库污染物主要为地下室机械设备、汽车运行时产生的噪声以及汽车怠速时产生的汽车尾气。
表2-7项目运营期主要产污环节一览表

类别

污染源

污染物

防治措施

废气

实验室废气

有机废气（以非甲烷总烃计）和酸雾
生物、化学实验室均装有通风橱，并设专门的风道竖井（编号DA001，高度21m）将实验废气引至屋顶直接排放
备用柴油发电机燃油废气
CO、PM2.5、HC、NOX、SO2
经内置管道竖井（编号DA002，高度21m）至屋顶排放
汽车尾气
CO、PM2.5、HC、NOX、SO2
经排风系统引至室外排放
废水

生活污水

pH、CODCr、BOD5、SS、NH3-N

实验室废水经酸碱中和池中和处理后同生活污水排入化粪池，化粪池废水最后排入项目周边市政污水管网，最终引至福清市龙田污水处理厂处理。
实验室废水

固废

生活垃圾
果皮、废纸、废塑料袋等
环卫部门统一清运
实验室废液

酸、碱
收集后暂存于危废间，委托有危废处理资质的单位回收后处置。
过期试剂

有机物、酸、碱
沾染废物
有机物、酸、碱
噪声

设备噪声

水泵、柴油发电机、排风机
减振、墙体隔声
地下车库

交通噪声
加强车辆管理
教学生活

高峰期人流活动噪声
楼体、墙壁隔断


	与项目有关的原有环境污染问题
	本项目拟建设场地现状主要为农用地（包括耕地、园地、草地以及其他农用地），呈不规则四边形，地块内无需要保留的房屋、古迹及古树等，场地并非原有工业用地、垃圾预埋场、被污染的废弃地，本项目未存在与项目有关的原有环境污染问题。


三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

	区域

环境

质量

现状
	1.环境质量现状

（1）大气环境质量现状
①常规因子达标性分析

本项目所在区域环境空气质量执行《环境空气质量标准》（GB 3095-2026）表1中过渡阶段浓度限值二级标准。

为了评述项目所在区域大气环境质量现状，本次评价收集了《2024年福建省环境状况公报》：全省9个设区市环境空气中细颗粒物、可吸入颗粒物、二氧化硫和二氧化氮年均浓度分别为20微克/立方米、31微克/立方米、5微克/立方米和16微克/立方米，臭氧和一氧化碳特定百分位数平均值分别为122微克/立方米和0.9毫克/立方米。全省9个设区市空气质量优良天数比率为98.3%。

根据福州市福清生态环境局发布的2025年1月至2025年12月空气质量月报数据，详见表3-1，空气环境中SO2、NO2、PM10和PM2.5均未超过国家二级标准限值，CO日均值第95百分数和O3最大8小时值第90百分数未超过国家二级标准限值。

因此，福清市环境空气质量属于达标区。

表3-1  福清市2025年环境空气质量统计数据（mg/m³）
时间
SO2
NO2
PM10
PM2.5
CO

O3
2025年1月
0.003

0.011

0.043

0.023

0.6

0.109

2025年2月
0.002

0.011

0.034

0.024

0.6

0.091

2025年3月
0.003

0.009

0.035

0.017

0.8

0.133

2025年4月
0.002

0.015

0.045

0.024

0.8

0.144

2025年5月
0.002

0.011

0.034

0.020

0.7

0.144

2025年6月
0.002

0.007

0.022

0.011

0.6

0.120

2025年7月
0.002

0.008

0.020

0.008

0.4

0.104

2025年8月
0.003

0.009

0.021

0.009

0.4

0.101

2025年9月
0.002

0.008

0.019

0.010

0.6

0.111

2025年10月
0.003

0.008

0.023

0.011

0.6

0.112

2025年11月
0.004

0.010

0.035

0.016

0.6

0.121

2025年12月
0.003

0.015

0.036

0.020

0.6

0.114

过渡阶段浓度限值二级标准

GB 3095—2026
0.06

0.04

0.06
0.03

4

0.16

达标情况
达标

备注
*CO为日均值第95百分位数，O3为日最大8小时值第90百分位数。
②特征因子监测
本项目特征污染物非甲烷总烃、臭气浓度、硫化氢、氨属于《环境空气质量标准》（GB 3095-2026）表1中过渡阶段浓度限值二级标准和所在地的环境空气质量标准之外的特征污染物，本评价不对特征污染物非甲烷总烃、臭气浓度、硫化氢、氨进行环境质量现状分析。
③引用资料可行性分析
根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》（环办环评〔2020〕33号）的要求：“大气环境区域环境质量现状常规污染物引用与建设项目距离近的有效数据，包括近3年的规划环境影响评价的监测数据，国家、地方环境空气质量监测网数据或生态环境主管部门公开发布的质量数据等，排放国家、地方环境空气质量标准中有标准限值要求的特征污染物时，引用建设项目周边5千米范围内近3年的现有监测数据”。本评价常规污染因子选取福清市人民政府发布网站发布的环境空气质量现状信息，符合《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》（环办环评〔2020〕33号）的要求。

（2）地表水环境质量现状

①地表水环境质量现状
本项目位于福建省福清市，福清市位于龙江流域，为了解项目地表水水质环境质量现状，根据福建省生态环境厅网站发布的福建省近岸海域水质状况（2024年1-11月）水质状况如下：按照面积法评价，国控点位优良（一、二类）水质比例92.6%，各类水质比例如下：一类占72.7%，二类占19.9%，三类占2.8%，四类占3.1%，劣四类占1.5%；国省控点位优良（一、二类）水质比例92.4%。按照点位法评价，国控点位优良（一、二类）水质比例85.2%，国省控点位优良（一、二类）水质比例81.3%。

②引用资料的有效性分析

根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南(污染影响类)(试行)》(环办环评〔2020〕33号)的要求：“地表水环境区域环境质量现状引用与建设项目距离近的有效数据，包括近3年的规划环境影响评价的监测数据，所在流域控制单元内国家、地方控制断面监测数据，生态环境主管部门发布的水环境质量数据或地表水达标情况的结论”，本次评价选取福建省生态环境厅网站发布的海水水质环境质量状况，符合《建设项目环境影响报告表编制技术指南(污染影响类)(试行)》(环办环评〔2020〕33号)的要求。
（3）声环境质量现状

1）声环境功能区划和质量标准
项目选址于福清市龙田镇，该区域为乡村集镇，其声功能区为2类功能区，因此，本项目声环境质量执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的2类区标准，详见表3-2。
表3-2《声环境质量标准》（GB3096-2008）（摘录）
标准类别

适用区域

等效声级Leq(dB(A))

昼间

夜间

2类
指以商业金融、集市贸易为主要功能，或者居住、商业、工业混杂，需要维护住宅安静的区域。
60
50
2）声环境质量现状
①监测点位布设
为了解项目区域声环境现状，本项目委托福建云检环境科技有限公司于2026年02月25日对福清第三中学第二校区新校区声环境及项目敏感点声环境进行监测。具体点位见图3-3和表3-3和监测结果见表3-4（噪声检测报告见附件10）。
图3-3本项目噪声监测布设情况

表3-3本项目噪声监测布设情况
检测点位号
点位名称
监测位置

N1
场界1
场界外1m
N2

场界2
场界外1m
N3

场界3
场界外1m
N4

场界4
场界外1m
N5
海滨壹号公馆
北侧，46m
N6

下一村
东南侧，8m
N7

福建省福清第三中学
南侧，7m
②监测项目：Leq（A）

③监测方法：按照GB3096-2008《声环境质量标准》中的噪声测量方法中的有关规定进行。

④评价标准：项目声环境质量执行2类区标准，海滨壹号公馆靠近环城东路第一排建筑（N5）执行4a类区标准。
⑤监测结果

表3-4本项目噪声检测结果  单位：dB（A）
检测点位号
点位名称
检测结果

昼间

N1
场界1
N2
场界2
N3
场界3
N4
场界4
N5
海滨壹号公馆
N6

下一村
N7

福建省福清第三中学
由表3-5可知，检测点位N2~N4和N6~N7昼间噪声均能满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准要求，N5昼间噪声均能满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中4a类标准要求。检测点位N1昼间噪声值超标，超标原因主要为环城东路（主干路）交通噪声对项目北侧场界的持续影响。
（4）生态环境

根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》

（环办环评〔2020〕33号）“产业园区外建设项目新增用地且用地范围内含生态环境保护目标时，应进行生态现状调查”。

本项目用地范围内无生态环境保护目标，不需要开展生态环境现状调查。

（5）电磁辐射

本项目未涉及电磁辐射，故不需要开展电磁辐射调查。
（6）地下水、土壤环境
根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南(污染影响类)（试行)》(环办环评〔2020〕33号)规定，“原则上不开展环境质量现状调查。建设项目存在土壤、地下水环境污染途径的，应结合污染源、保护目标分布情况开展现状调查以留作背景值”。本项目不存在土壤、地下水环境污染途径，因此项目不开展对土壤、地下水的环境质量现状调查。

	环境

保护

目标
	2.环境保护目标

根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》（环办环评【2020】33号），大气环境（厂界外500m）、地下水环境（厂界外500米）、声环境（厂界外50m）、生态环境（产业园区外建设项目新增用地的）。本项目周边主要环境保护目标见表3-5和附图4。

表3-5主要环境保护目标

序号
环境要素
敏感

目标

方位，距离
规模

环境保护要求
1

大气环境

滨海壹号公馆
《环境空气质量标准》（GB 3095-2026）表1中过渡阶段浓度限值二级标准

悦湖湾2期
悦湖湾1期
中联蓝天国际
上一村
下一村
龙田中心小学
福建省福清第三中学
龙田中心幼儿园
2

地表水环境
下一村小溪
《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的III类水质标准

3

声环境

海滨壹号公馆
《声环境质量标准》（GB3096-2008）4a类标准

下一村
《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准

福建省福清第三中学
4

生态环境
项目用地范围内无生态环境保护目标
5

地下水环境
项目边界外500米范围内无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源


	污染

物排

放控

制标

准
	3.污染物排放控制标准
（1）水污染物排放标准
①施工期

施工过程中的泥浆废水、机械清洗废水经临时隔油池、沉淀池处理后回用于施工场地、施工道路的洒水抑尘或汽车等机械设备冲洗，不外排；本项目施工地点位于城区，项目施工营地设于施工红线范围中部区域空地内，施工单位进场前应将施工区内的污水收集和处理系统设置好，厕所需设化粪池，生活污水依托化粪池进行处理后排入市政污水管网。
②运营期

项目外排废水主要为实验室废水和教职工及学生的生活污水。实验室废水主要为各类实验用具的清洗废水，经由酸碱中和池处理后与生活污水一并经过新建的3个25t成品玻璃钢化粪池处理。废水经化粪池处理后《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中三级标准（氨氮执行《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1中的B级标准）后排入项目北侧道路现状市政污水管网，最终引至福清市龙田污水处理厂处理达《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中IV类标准后排入‌凤湖‌，再通过湿地净化，最终由回用泵站提升至‌龙溪、沙溪和玉井溪上游‌，用于补充河道生态与景观用水。

表3-6废水排放标准 单位：mg/L
序号
指标

排放标准值
执行标准

1

pH值

6～9（无量纲）

《污水综合排放标准》(GB8978-1996)表4中三级排放标准，其中氨氮参照执行《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T 31962-2015）表1中B级标准
2

化学需氧量（COD）

500

3

五日生化需氧量（BOD5）

300

4

悬浮物（SS）

400
5

氨氮（以N计）

45
表3-7福清市龙田污水处理厂进出水水质标准
污染物名称

《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅳ类水标准
单位

pH

6~9

无量纲

CODCr
30
mg/L

BOD5
6
mg/L

SS

10

mg/L

氨氮

1.5
mg/L

（2）大气污染物排放标准
①施工期

施工期施工扬尘排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中“无组织排放监控浓度限值”，详见表3-8。

表3-8项目施工期废气排放标准
污染物名称

无组织排放监控浓度限值
监控点
浓度（mg/m3）
颗粒物
周界外浓度最高点
1.0
②运营期

运营期地下车库汽车尾气、实验室废气、柴油发电机废气排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级排放标准及无组织排放标准，详见表3-9。
表3-9大气污染物综合排放标准 单位：mg/m3
污染物

名称

最高允许

排放浓度（mg/m3）

排气筒高度（m）
最高允许排放速率（kg/h）

无组织排放监控浓度限值
执行标准
二级
监控点
浓度（mg/m3）
二氧化硫
550
21
2.69
周界外浓度最高点
0.4
《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准及无组织排放监控浓度限值
氮氧化物
240
0.81
0.12
氯化氢
100
0.26
0.2
硫酸雾
45
1.61
1.2
非甲烷总烃
120
10.30
4.0
注a：排气筒高度除须遵守表列排放速率标准值外，还应高出周围200m半径范围的建筑5m以上，不能达到该要求的排气筒，应按其高度对应的表列排放速率标准值严格50%执行。
（3）噪声排放标准
①施工期

项目施工期场界噪声执行《建筑施工噪声排放标准》（GB12523—2025）规定，具体见下表3-10。

表3-10建筑施工场界噪声排放限值  单位：dB(A)
标准
时段
昼间
夜间
《建筑施工噪声排放标准》（GB12523—2025）
70
55
②运营期

项目噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类标准，详见表3-11。
表3-11工业企业厂界环境噪声排放限值  单位：dB(A)
厂界外声环境功能区类别
时段
昼间
夜间
2
60
50
（4）固体废物
一般工业固体废物临时暂存及处置执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）和《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》（2020年修订）中的相关规定。危险废物应按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）中的相关规定。

	总量

控制

指标
	4.总量控制标准

根据《福建省建设项目主要污染物总量指标管理办法(试行)》(闽环发[2014]13号)文件的要求，将实施COD、氨氮、SO2、NOx四种主要污染物实行排放总量控制计划管理。

本项目有机废气（以非甲烷总烃计）排放量0.0016t/a。本项目不属于工业企业，因此无需申请总量。

项目污水经化粪池处理后排入福清市龙田污水处理厂处理，项目污染物COD、氨氮总量纳入福清市龙田污水处理厂总量控制计划，由污水厂统一调配。根据《福建省环保厅关于进一步加快推进排污权有偿使用和交易工作的意见》(闽环发[2015]6号)，排污权交易的水污染物仅需核定工业废水部分，本项目不属于工业企业，因此无需申请总量。


四、主要环境影响和保护措施

	施工

期环

境保

护措

施
	1.施工期废气污染防治措施

项目施工期空气影响主要为场地整平挖掘扬尘和建筑施工扬尘、施工机械尾气和装饰工程有一定的有机废气。为减轻施工过程扬尘对周边环境的不良环境影响，建设单位须采取必要的防护措施。
扬尘治理措施：
施工期扬尘主要来自清理场地、挖掘、土地开挖、管网铺设、回填、物料残土堆积装卸随风起尘等，扬尘污染在一定时间和空间内会对周围环境空气质量产生影响。
防治措施：
施工中挖方和填方应采用湿法作业抑制扬尘，开挖土方应集中堆放，缩小粉尘影响范围。施工现场只存放回填利用的开挖土方，弃土要及时清运。晴天干燥季节对存土、铲土运输，要采取洒水措施，以保持表面湿润，减少扬尘产生量。
施工作业应尽量避开大风天气，并对施工场地和运输车辆行驶路面定期洒水，防止浮尘产生，如在大风日则加大洒水量及洒水次数。
施工场地内运输通道及时清扫、冲洗，以减少汽车行驶扬尘。
施工区道路车辆实行限速行驶，土方、砂石等在运输过程中应加盖封闭并适量装车，以防运输过程中洒落引起二次扬尘;在车辆出入处铺装砂石或安装清除设施，如铁格栅，可以清除轮胎上的泥土和较大的物料:运输车辆在离开施工区时冲洗轮胎，检查装车质量，采用严密的覆盖物或遮盖物，必须覆盖整个货物，防止车厢、后挡板、侧板和底部遗撒。
施工现场必须设置连续硬质围挡，一般路段围挡高度为2米，市区主要路段围挡高度为2.5米。施工现场出入口和场内施工道路采用混凝土硬化或硬质材料铺设，并保证扬尘在线监测及远程视频监控系统、车辆冲洗设施正常使用。
土方工程(基坑开挖、道路刨掘等)作业时，须采取湿法作业，配备固定式、移动式洒水降尘设备，落实洒水、喷雾降尘等措施。在作业区域内设置喷淋设施或释放水炮进行压尘，并确保作业区域全覆盖。

施工现场建筑垃圾必须日产日清，并采用封闭式管道或装袋后用垂直升降机械清运，设置垃圾存放点集中堆放并严密覆盖，严禁凌空抛和焚烧垃圾
施工现场必须建立洒水清扫抑尘制度，配备洒水设备。现场施工道路洒水须实现全覆盖，每2小时1次，并有专人负责。重污染天气时相应增加洒水频次。
施工现场建筑垃圾必须日产日清，并采用封闭式管道或装袋后用垂直升降机械清运，设置垃圾存放点集中堆放并严密覆盖，严禁凌空抛掷和焚烧垃圾。施工现场料具堆放整齐，无垃圾死角，各作业楼层无尘土。
项目周围敏感点主要为福清第三中学以及项目周边的居民点，为减少扬尘对敏感点的影响，除了以上的扬尘防治措施外，施工单位必须严格依照《福州市大气污染物防治办法》进行施工，落实扬尘污染防治实施方案，施工单位应当按照扬尘污染防治实施方案开展施工作业，采取工地周边围挡、物料堆放覆盖、土方开挖湿法作业、施工道路硬化、出入车辆清洗、建筑垃圾车辆密闭运输等扬尘污染防治措施，建筑装饰装修施工现场应当采取封闭、遮盖、喷淋等防尘措施，控制或者减少废气、粉尘造成的污染，尽量减少扬尘对敏感点的影响程度。
通过采用上述扬尘防治措施，能够有效控制施工期扬尘对周围环境的影响且施工期较短，因此不会对周围敏感点造成大的影响。

装饰工程产生的有机废气
有机废气主要来自主体工程完工后装修过程中所使用的油漆溶剂、板材、胶类等。从有关项目资料分析，室内装修带来的气体污染不仅种类多，而且这些气体都具有一定的毒性。拟建项目建筑材料建议全部采用健康环保的建筑材料，可有效降低有机废气的影响，对室内空气质量进行监测达标后再运营，不会对楼内人员健康造成影响。要求建设单位严格把好材料关，选择污染少的优质材料，装修时加强室内通风，尽可能减少装修带来的气体污染。从类似或相同建筑施工现场考察情况看装修过程中室内有机废气浓度较大，甚至存在超标现象，但是对周围环境空气的影响轻微。
施工机械尾气
各种施工车辆在燃油时会产生SO2、NO2、CO、HC、PM2.5等大气污染物，但这些污染源较分散，污染物排放量很少且为间断排放，对施工区域及运输线路沿线的空气环境影响不大。尾气中所含的有害物质主要有CO、HC、NOx、PM2.5等，但这些污染源较分散且为流动性，污染物排放量不大，表现为间歇性特征，影响是短期和局部的，施工结束影响也随之消失。对于施工期的作业机械废气，主要采取得防治与缓解措施有:

使用符合环保编码的非道路移动源机械，使用低排放量的机械设备，禁止使用不能达标排放的机械设备;
设计合理地施工流程，进行合理地施工组织安排，减少重复作业等:
加强机械设备的保养与合理操作，减少其废气的排放量。

2.施工期废水污染防治措施

废水为施工生产废水和施工人员产生的生活污水。生产废水主要来源于砂石料系统冲洗水、施工机械设备冲洗水、混凝土浇注(本项目使用商品混凝土，不在现场进行搅拌)和养护用水，含泥砂量较高，根据各施工点工程量设置不同规模的沉淀池，废水经沉淀后，上清液回用于施工现场，提高水的重复利用率，同时做到废水不外排。
施工人员产生的生活污水通过施工区内设置的化粪池进行处理后排入市政污水管网。

3.施工期噪声防治措施

施工场地的噪声源主要为各类高噪声施工机械，如挖土机械、打桩机械、升降机等，这些机械的噪声级一般均在75dB(A)以上且各施工阶段均有大量的设备交互作业。除机械噪声外，还有施工作业噪声，如建材撞击声和拆装模板撞击声等因此，应注意施工时间，严格禁止夜间施工作业，尽量避开居民休息时段。

为了尽量减少因拟建项目施工而给周围居民以及福建省福清第三中学正常教学生活带来的不利影响，建议采取以下控制措施：

①在施工场界四周设置2.5m高的围栏，以确保施工场界噪声达到《建筑施工噪声排放标准》（GB12523—2025）的要求，尤其针对本项目周边现有紧邻的福清第三中学及周边居民声环境敏感点一侧的施工边界，必要时采用隔声围挡；高噪声设备尽量布置在远离福清第三中学及居民楼的施工场地。

②加强声源噪声控制，尽量采用低噪声设备施工，对个别噪声较大的设备应安装消音、减振设备，并对机械设备定期保养、严格按规范操作，尽量降低机械设备噪声源强值。一切动力机械设备都应适时维修，特别对因松动部件的振动或降低噪声部件的损坏而产生很强的噪声的设备，更应经常检查维护。
③合理规划施工场地（施工生产生活场地示意图见附图9），本项目将施工生产生活区和建筑垃圾临时消纳场布设在施工红线范围中部区域空地内，该位置已尽可能远离福清第三中学以及周边居民楼，同时将高噪声施工设备放置在场地中部，尽可能远离声环境敏感目标，最大限度地减少施工噪声对周边居民和福建省福清第三中学正常教学生活的影响。
④施工期间必须加强管理，合理布局施工设备，合理安排施工计划和施工机械设备组合以及施工时间，禁止在中午（12:00~14:00）施工，防止影响周围居民休息和福清第三中学的正常教学生活；禁止在夜间（22:00~6:00）施工，防止影响周围居民正常生活，若确需作业的要经相关部门审批后并提前安民告示，便于群众监督，必须及时办理《夜间施工许可证》；提倡文明施工，禁止抛丢建材，减少不必要的噪声振动污染；运输车辆进出工地禁鸣喇叭。
⑤进出施工场界的物料运输车辆需限制行驶速度，并鸣喇叭，以最大程度减小运输车辆噪声对周边敏感目标的影响。
⑥施工中必须使用商品预拌混凝土，避免在场地内现场搅拌混凝土产生搅拌噪声对施工场地周边居民造成影响。

⑦装修阶段木工电刨噪声大，应严禁在夜间施工，尽可能利用房子门窗的隔声来降低环境噪声，施工单位应先做好门窗，然后做其他的装修工作，门窗的降量可达15dB，可在一定程度上降低噪声对周边环境的影响。

采取以上措施可以有效降低项目施工噪声对周围环境的影响。
4.施工期固废污染防治措施

施工期产生的垃圾主要为建筑垃圾以及少部分施工人员的生活垃圾。
防治措施：
①生活垃圾：本项目施工期施工人员产生的生活垃圾与建筑垃圾分开，设封闭式垃圾站，收集后由环卫部门定期清运。

②建筑垃圾：根据施工产生的工程垃圾和渣土的量，设置容量足够的、有围栏和覆盖设施的堆场，分类管理；可利用的渣土全部用于地势平整和地基回填，就地利用；车辆运输散体物料时，严格密闭、包扎、覆盖，避免运输途中漏撒；运载土方的车辆必须在规定时间内按规定路线行驶。

施工期固废能够得到综合利用和合理处置，对周围环境影响较小。

5.施工期水土流失防治措施

随着施工场地的开挖、填方和平整，原有的表土层会受到破坏，导致土壤松动。此外，由于施工过程中产生的土堆未能及时清理，在遇到较大降雨时，容易导致水土流失。因此，建设单位在施工过程中应加强管理，合理安排进度，以减少暴雨期间小面积水土流失的风险。

防治措施：

①合理安排挖填方，合理安排各工区的挖填施工工序，在施工过程中对土方调配平衡坚持前期、后期紧密结合，杜绝重复挖填，提高回填土堆放点使用效率；各施工区域临时占地区域挖方首先用于回填。

②建设排水沟和沉砂措施，在项目用地四周以及区内建设排水沟、设置临时围挡，防止暴雨季节水土流失携带大量泥沙进入项目附近水体；同步建设沉沙池，经处理后的水用于场地洒水抑尘，不排放。

③施工材料堆放场的防护，一方面考虑施工前做好建筑材料场区域内的临时排水系统的建设，另一方面注意预先做好施工材料、废料堆放场所的防护。

④要将水土保持重点治理和面上防护相结合，工程措施与植物措施相结合，以工程措施为先导，发挥工程措施的速效性和保障作用，植物措施为水保辅助措施，起到长期稳定的水土保持作用，同时绿化和美化项目区周围环境。

随着施工的结束以及项目生态防护设施及绿化建设等的完成，校区内的植被将逐渐恢复和成长，校区内的生态环境质量也将逐步得到改善和提高。采取以上措施后，本项目造成水土流失会得到有效的恢复，生态环境会得到有效改善。

6.施工期振动防治措施

一般的重型机械施工活动，振动经土壤传播到周围建筑物基础处，引起建筑物的振动响应，从而对生活和工作在建筑物中的人和敏感机械产生干扰，并可能引起建筑结构的损坏，威胁到建筑物的整体性和安全性。项目施工期振动对周边环境影响为短期的，会随施工期的结束而停止。

防治措施：

①选用低噪声低振动的施工工艺，用钻孔灌注桩或静压桩代替冲击桩；

②加强施工机械和运输车辆的保养、维护；

③禁止夜间包括打桩在内的高噪声（高振动）作业。

采取以上措施后，施工期振动对周边环境影响能得到有效改善。

	运营

期环

境影

响和

保护

措施
	1.水环境影响分析及防治措施
（1）废水产生情况

1）生活污水

项目建成后用水人数约1933人（含教职工133人以及学生1800人），用水定额为15立方米/（人·年）（参照《福建省地方标准行业用水定额》(DB35/T772-2023)表6-P8330中等教育-初中、高中、中等专业学校、技工学校先进值15立方米/（人·年）），学制为全日制普通学校，设寒暑假，学校日运行天数200天。

因此，项目总生活用水量为28995m3/a，排污系数按0.8计，则生活污水排放量为23196m3/a。
2）实验室废水
项目新建有物理、生物、化学实验室。物理实验室基本不用水，实验室废水主要来自生物实验室和化学实验室的容器清洗，含化学品的实验容器清洗按每遍用水量50mL计，实验容器至少清洗三遍，则实验容器清洗用水约150mL/人·次（前两次实验容器清洗废水作为危废处置）。
根据课程安排，生物和化学实操实验每年安排各五次，年实验人次18000人次，则实验用水量为2.7t/a，产污系数为0.8，则实验室废水排放量为0.72t/a（容器前两次清洗废水作为危废处置，不计入实验室废水排放量，其中容器前两次清洗废水产生量为1.8t/a）。
3）绿化用水
本项目绿化浇灌用水定额参照《福建省地方标准行业用水定额》(DB35/T772-2023)表6-绿化管理-福建南部2.0L/m2∙d，本项目新增绿化面积约6973.60m2，浇灌时间按200天/年计，则绿化用水量为13947.2L/次，2789.44t/a，全部下渗、蒸发损耗。

表4-1运营期废水产排情况一览表

用水类型

用水基数

用水标准

用水天数

用水量

产污系数

排水量

备注

生活用水

1933人
15立方米/（人·年）
实验用水

年实验18000人次
实验用水150mL/人·次
容器前两次清洗废水作为危废处置，不计入实验室废水排放量，其中容器前两次清洗废水产生量为1.8t/a
绿化用水

绿化面积约6973.6m2
2.0L/m2∙d

全部下渗、蒸发损耗

合计
31787.14
/

23196.72
[image: image4.png]HEIK

HiFEsT990a

t

259950
- 2519008
5 e > E 5
) G preE Sl )
to1sun
ey o3 e g
e | oo L ’ e (o)
SRAMREABKIEABELE, FtATR=R
KR, RPERamAERRKTERR 8 )
e
2789.44ta 23196.72t/a
- K R s
1]
wEES
Kb





图4-1项目水平衡图
（2）废水污染源源强分析

本项目运营期废水主要为生活污水以及实验室废水。生活污水经化粪池处理后排入市政污水管网，纳入福清市龙田污水处理厂处理；实验室废水经酸碱中和池中和处理后同生活污水排入化粪池，由于实验室废水水量很少，实验室废水和生活污水混合后污染物浓度基本与生活污水一致。

根据给水排水设计手册(第5册)中§4.2城镇污水水质，生活污水中各主要污染物浓度COD：400mg/L，BOD5：220mg/L，SS：200mg/L，NH3-N：40mg/L。运营期废水经化粪池处理后可达《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中的三级标准（氨氮排放标准参考《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1中B级标准），经化粪池处理后的废水排入市政污水管网，最终纳入福清市龙田污水处理厂处理。

项目水污染源强及排放口情况见表4-2和表4-3。

表4-2运营期污染源强产排情况一览表
产污环节
污水排放量（t/a）
污染因子
产生浓度（mg/L）
产生量（t/a）
排放浓度（mg/L）
排放量（t/a）
经福清市龙田污水处理厂处理后排放浓度（mg/L）

经福清市龙田污水处理厂处理后排放量（t/a）

生活用水、实验用水
23196.72
CODCr
BOD5
SS

NH3-N

（3）废水污染控制和减缓措施可行性分析

1）化粪池处理能力分析

化粪池是一种利用沉淀和厌氧发酵的原理，去除生活污水中悬浮性有机物的处理设施，属于初级的过渡性生活处理构筑物。生活污水中含有大量粪便、纸屑、病原虫，悬浮物固体浓度为100-350mg/L，有机物浓度BOD5在100-400mg/L之间，其中悬浮性的有机物浓度BOD5为50-200mg/L。污水进入化粪池经过不少于12h的沉淀，可去除50%-60%的悬浮物。沉淀下来的污泥经过厌氧消化，使污泥中的有机物分解成稳定的无机物，易腐败的生污泥转化为稳定的熟污泥，改变了污泥的结构，降低了污泥的含水率。

本项目运营后废水日总排放量约为115.98m3/d，学校拟新建3个容积为25t的成品玻璃钢粪池，即化粪池总容积为75m3，化粪池停留时间为12h，则本项目拟建化粪池废水日处理能力可达150m3/d，可满足本项目废水处理需求。

2）酸碱中和池

实验废水主要为实验过程中的仪器、器皿等的第三次清洗废水，主要为酸碱盐类废水，实验废水总排放量为0.72t/a。建设单位应对实验室废水收集后经实验室建筑物外废水处理设施采用“酸碱中和池”处理后，就近排入化粪池，然后排入市政污水管网。酸碱中和池为学校实验室废水常用的处理设施，废水经酸碱中和池预处理后，废水排放浓度可达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中三级标准，并且福清市龙田污水处理厂进水水质设计留有余量，优于《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中三级标准，因此，本项目实验室废水排放不会对污水处理厂产生明显影响。

采取上述措施后实验室外排废水对周围环境影响较小。

（4）福清市龙田污水处理厂依托可行性分析

福清市龙田污水处理厂市政污水管网已经铺设至本项目外的环城东路，可以接纳项目产生的废水。福清市龙田污水处理厂设计处理规模为5万t/d：目前日处理4.6万t/d，剩余0.4万t/d日处理能力。本项目通过市政污水管网进入福清市龙田污水处理厂的废水量为115.98t/d，仅占日处理余量的2.9%，项目废水经化粪池处理后排放入市政污水管网，项目污水经过校内化粪池处理后的出水水质指标可符合福清市龙田污水处理厂的进水水质要求，不会影响污水处理厂废水正常处理。福清市龙田污水处理厂排放水质标准为《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中IV类标准。

因此，本项目废水经福清市龙田污水处理厂处理达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中IV类标准后排入‌凤湖‌，再通过湿地净化，最终由回用泵站提升至‌龙溪、沙溪和玉井溪上游‌，用于补充河道生态与景观用水，不会对区域水环境质量造成明显影响。

（5）废水影响定性分析
根据分析，本项目运营过程中废水排放量较小，外排废水中不含重金属，水质成分简单，可依托福清市龙田污水处理厂处理本项目废水，同时本项目废水不会对其造成冲击负荷，经处理后的尾水排入‌凤湖‌，再通过湿地净化，最终由回用泵站提升至‌龙溪、沙溪和玉井溪上游‌，用于补充河道生态与景观用水，不会对区域水环境质量造成明显影响。

（6）废水产排污节点、污染物及污染治理设施

表4-3废水类别、污染物及污染治理设施信息表
废水类别

污染物种类

排放去向

排放规律

污染防治设施

排放口

编号

排放口设置是否符合要求

排放口类型

污染设施施编号

污染治理设施名称

污染治理设施工艺

综合污水

化学需氧量、五日生化需氧量、氨氮、悬浮物
进入福清市龙田污水处理厂
间接

TW001、TW002、TW003
化粪池

化粪池

DW001

(是

□否

(企业排口

□雨水排放

□清净下水排放

□温排水排放

□车间或车间处理设施排放口

（7）废水排放口基本情况
表4-4废水间接排放口基本情况表
排放口编号
排放 口地理坐标
废水

排放量

（t/a）

排放去向

排放方式

受纳污水处理厂信息

经度

纬度

名称
污染物种类

地表水Ⅳ类排放标准浓度限值/（mg/L）

DW001

东经119.460510375
北纬25.617224925
23196.72
福清市龙田污水处理厂
间接排放

福清市龙田污水处理厂
pH
6~9（无量纲）
CODcr
30
BOD5
6
SS
10
NH3-N
1.5
2.大气环境影响分析及防治措施
（1）大气环境影响分析：

1）实验室废气
实验室废气主要为实验过程产生的有机废气VOCs（以非甲烷总烃计）、稀盐酸产生的极少量氯化氢。

①有机废气

项目实验过程中会用到乙醇（酒精）等有机溶剂，实验试剂的取用都在通风橱中进行。本项目乙醇（酒精）试剂年用量总计约为0.0016t/a，参照《空气污染物排放和控制手册 工业污染源调查与研究 第二辑》（美国环境保护局编），实验室VOCs产生系数按照试剂使用量的10%取值，则VOCs挥发量为0.00016t/a。VOCs以非甲烷总烃计。

②氯化氢

本项目实验室盐酸（36%）总用量约为0.00118t/a，按最不利条件完全挥发情况，则本项目氯化氢产生量为0.00042t/a。

③硫酸雾

本项目实验室硫酸（98%）总用量约为0.00184t/a，按最不利条件完全挥发情况，则本项目硫酸雾产生量为0.0018t/a。

④氮氧化物

本项目实验室硝酸总用量约为（68%）0.0098t/a，按最不利条件完全挥发情况，则本项目氮氧化物产生量为0.00666t/a。

本项目实验室配备有通风橱和通风竖井设施，产生废气的实验过程均在通风橱中进行，并将实验废气通过专门的通风竖井引至屋顶（编号DA001，21m）直接排放。实验室废气拟设置风机风量为3000m3/h，实验室运行时间按25课时（18.75h）计，则本项目大气污染物排放量、排放浓度以及排放速率计算结果见表4-5。

表4-5项目大气污染物产排情况一览表

污染物

风量

m3/h

污染因子

产生量

t/a

收集效率

%

处理效率

%
有组织

无组织

排放量

t/a

排放速率（kg/h）

排放浓度

（mg/m3）

排放量

t/a

排放速率（kg/h）

实验室废气
3000
非甲烷总烃

0.00016
90%

/
0.000144
0.00768
2.56
0.000016
0.000853
氯化氢

0.00042
/
0.000378
0.02016
6.72
0.000042
0.00224
硫酸雾
0.00180
/
0.00162
0.0864
28.8
0.00018
0.0096
氮氧化物
0.00666
/

0.005994
0.31968
106.56
0.000666
0.03552
本项目实验室废气产生量极少，并且属于间歇排放，故对外界影响不大。
2）汽车尾气

汽车尾气的排放量与车型、车况和车辆数量等有关，本项目日常进出车辆以小型车（轿车）为主。本项目汽车尾气主要来自汽车怠速及慢速（≤5km/h）状态下的尾气排放，包括排气管尾气、曲轴箱漏气及油箱和化油箱等燃料系统的泄漏等。汽车尾气中主要污染因子为PM2.5、CO、HC、NOX、SO2等。

福清第三中学第二校区新校区内轿车怠速及慢速工况主要发生在地上或地下。其中地上轿车怠速及慢速状态下产生的汽车尾气容易扩散，排放至大气中污染物浓度较低。地下轿车怠速及慢速状态下产生的汽车尾气主要发生在地下车库，地下车库设机械排风和补风系统，地下车库的通风次数为6次/h，能够加快地下车库内废气的扩散，地下车库产生的汽车尾气经排风系统引至室外排放，排气口距地面一般在1.8m以上，高于人群呼吸带，并避开行人道路。桥车怠速及慢速工况时间段较短且废气扩散后排放至大气中污染物浓度较低，在确保车库内通风换气系统正常运行的情况下，本项目汽车尾气不会对周围环境产生明显不利影响。

3）备用柴油发电机燃油废气

本项目变配电室兼开闭所设置于1#综合教学楼地上一层，同时配套设置一台500kW柴油发电机组用以保证本项目应急供电。柴油发电机采用轻质柴油，仅在停电时运行。柴油发电机燃油废气中含有PM2.5、CO、HC、SO2、NOx等有害污染物。项目所在区域供电较为正常，一般正常情况下发电机基本不用，所以发电机组废气排放具有不确定性和瞬时性。排放废气中大气污染物浓度较低，产生的燃油废气经内置管道竖井（编号DA002，高度21m）至楼顶排放，对周围大气环境的影响很小。

（2）防治措施及可行性分析：
①实验室废气

项目化学实验规模较小，实验教学过程为间歇性的过程，产生的废气很少，根据表4-5计算结果可知，本项目有机废气（以非甲烷总烃计）以及氯化氢经通风橱收集后能满足可满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表 2 二级标准，其对周边大气环境不会有明显影响，措施可行。

②汽车尾气

项目地下车库设置机械排风系统，汽车排放的废气由地面排风口排出，排气口距地面一般在1.8m以上，高于人群呼吸带，并避开行人道路，远离人群密集区域，尾气经大气扩散稀释，对环境空气影响甚微，措施可行。

③柴油发电机燃油废气

柴油发电机采用轻质柴油为燃料，柴油燃烧产生的废气通过排风竖井或烟道引至楼顶排放，采用上述措施后完全能够做到达标排放，措施可行。
3.噪声影响分析及防治措施

（1）噪声源强及敏感点影响分析

本项目现状：学校场地北侧边界检测点位N1现状昼间噪声值超出《声环境质量标准》（GB 3096-2008）中2类声环境功能区限值，现状噪声值为66.2dB(A)，超标原因主要为环城东路（主干路）交通噪声对项目北侧场界的持续影响，该现状噪声将对学校建成后学校教学生活产生干扰。
本项目建成后，噪声源主要为学校日常教学活动噪声以及报告厅高噪声设备产生的噪声：

学校日常教学活动噪声主要包括课堂教学朗读、课间学生活动、体育课程训练、校园广播等产生的噪声，噪声值范围60dB(A)，多集中在昼间（7:30-17:30），夜间无此类噪声。

报告厅高噪声设备噪声主要为报告厅使用过程中，音响、功放等设备运行产生的噪声，噪声值约75dB(A)，主要集中在各类会议、演出、讲座等活动期间，属于间歇性高噪声，夜间无此类噪声。

本项目建成后产生的噪声影响具有间歇性、可控性特点，通过声源控制措施可将不利影响降到最低。
表4-6项目噪声源强核算结果及相关参数一览表
噪声源
位置
时段
噪声源强（dB(A)）
声源控制措施
措施实施后噪声值

（dB(A)）
学校日常教学活动
整个校区
昼间
60
楼体、墙壁隔断
60
报告厅高噪声设备
报告厅
75
墙体隔声
60
交通噪声
学校场地北侧边界
66.2
永久性隔声屏障以及种植降噪绿化带
60
（2）防治措施

①项目北侧场界噪声
考虑到项目场地北侧受到环城东路交通噪声的影响，建议将项目北侧的综合教学楼向场地内测迁移，尽量远离环城东路主干道，增加教学楼与道路红线的距离，实现噪声自然衰减，并调整教学楼主体朝向，尽量使教室、办公室等敏感房间避开环城东路主干道侧，减少噪声直射；若教学楼布局和朝向无法优化调整，则可通过优化窗户布局，减少临街一侧窗户数量及面积，降低噪声穿透量，同时在学校场地北侧边界沿现状噪声超标区域设置永久性隔声屏障以及种植降噪绿化带，减少交通噪声穿透，降低现状噪声对校内区域的影响。
②学校日常教学活动噪声
高峰期人流活动噪声主要是人群交谈声等，声级一般不超过60dB(A)，通过楼板、墙壁的隔断基本上可消除其影响。

③多功能报告厅高噪声设备噪声
高噪声设备噪声主要为使用报告厅中高噪声设备产生，噪声一般在75dB（A）左右，建设单位应对报告厅进行墙体隔声处理，以减小高噪声设备对周边环境的影响。

4.固体废物影响分析及防治措施

（1）固废源强分析

1）生活垃圾

项目建成后人数为1933人，生活垃圾产生量按每人0.5kg/d计，则项目扩建后生活垃圾产生量约966.5kg/d（193.3t/a）。生活垃圾主要为果皮、废纸、废塑料袋等。

2）医务室废物

学校配备有医务室，仅对在校伤病学生进行分诊，校内不涉及开药或治疗，对有伤口的进行简单碘伏消毒，对骨折的进行临时固定，后续治疗均到校外医院进行诊治，因此校内卫生室可能产生少量的消毒棉球，棉签，属于危险废物，产生量较少，约0.01t/a，其废物类别为“HW01医疗废物”，危废代码为“841-001-01”。
3）实验室危险废物

①实验室废液

本项目实验室废液主要为容器前两次清洗废水，产生量为1.8t/a，实验室废液作为危废处置，不计入实验室废水排放量。根据《国家危险废物名录（2025年版）》，其废物类别为“HW49其他废物”，危废代码为“900-047-49”。

②过期试剂

本项目实验室每年会产生一定量的过期试剂，根据建设单位提供资料，过期试剂产生量约为0.01t/a。根据《国家危险废物名录（2025年版）》，其废物类别为“HW03废药品、药品”，危废代码为“900-002-03”。

③沾染废物

本项目实验过程会产生沾染废物，例如化学实验损坏的玻璃仪器而产生的废玻璃等，根据建设单位提供资料，沾染废物产生量约为0.001t/a，根据《国家危险废物名录（2025年版）》，其废物类别为“HW49其他废物”，危废代码为“900-047-49”。

表4-7项目固废产生及处置情况一览表
固废名称
属性
产生过程
形态
废物类别
废物代码
产生量（t/a）
最大储存量（t）
处理方式
生活垃圾
一般固废
教学生活
固体
SW64
900-099-S64
193.3
/
环卫部门统一清运
医务室废物
危险废物
医务室
固体
HW01
841-001-01
0.01
0.01
卫生室废物集中收集于卫生室内的危废间，定期委托有资质的单位处置
实验室废液
化学实验
液体
HW49
900-047-49
1.8
1.8
收集后暂存于危废间，委托有危废处理资质的单位回收后处置。
过期试剂
固体
HW03
900-002-03
0.01
0.01
沾染废物
固体
HW49
900-047-49
0.01
0.01
表4-8本项目危险废物汇总表
危险废物名称

危险废物类别

危险废物代码

形态

有害成分
产生量（t/a）

危险特性
污染防治措施

医务室废物
HW01
841-001-01
固体
沾染血渍的棉球、棉签
0.01
In
卫生室废物集中收集于卫生室内的危废间（2m2），定期委托有资质的单位处置
实验室废液
HW49
900-047-49
液体
酸、碱、有机溶剂
1.8
T/C/I/R
收集后暂存于危废间，委托有危废处理资质的单位回收后处置。
过期试剂
HW03
900-002-03
固体
酸、碱、有机溶剂
0.01
T
沾染废物
HW49
900-047-49
固体
酸、碱、有机溶剂
0.01
T/C/I/R
表4-9建设项目危险废物暂存场所基本情况表
贮存场所

危险废物名称

危险废物类别

危险废物代码

产生量（t/a）

位置

占地面积

贮存方式

贮存能力

贮存周期

危废暂存间

医务室废物
HW01
841-001-01
0.01
卫生室
2m2
分类收集、密封暂存

2t
6个月
实验室废液
HW49

900-047-49
1.8
化学准备室内的

独立隔间危废间
2m2
3t

过期试剂
HW03
900-002-03
0.01
沾染废物
HW49
900-047-49
0.01
（2）固废管理要求

1）生活垃圾和餐厨垃圾管理措施

本项目生活垃圾分类收集避雨堆放，尽量避免垃圾散发的臭味逸散和渗滤液的溢淌，把垃圾对环境的不良影响降至最低。生活垃圾经收集后由环卫部门统一清运，对环境影响不大。

本项目生活垃圾按以下的要求进行综合利用和处置：
①生活垃圾袋应当扎紧袋口，不能混入工业固体废物、建筑垃圾和液体垃圾，在指定时间存放到指定地点；

②不能使用破损袋盛装生活垃圾，对有可能造成垃圾袋破损的物品应单独存放；

③不得随意倾倒、抛撒和堆放生活废弃物；

2）危险废物管理措施

本项目在化学准备室内独立隔间和医务室各设有危废暂存间用于危险废物暂存，危废间建筑面积分别为2m2和2m2，为保证暂存的危险废物不对环境产生污染，依据《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）及相关法律法规，对危险废物暂存场所作出以下安全措施：

①危废储存库地面基础采取防渗，防渗性能不应低于1.0m厚渗透系数为10-7cm/s的黏土层的防渗性能；

②设置单独的危险废物暂存地点，该地点地面及裙角做耐腐蚀硬化、防渗漏处理且表面无裂隙，所使用的材料与危险废物相容；

③危险废物储存于密闭容器中，并在容器外表设置环境保护图形标志和警示标志，液态危废需要将盛装容器放置在防渗漏托盘内并在容器表面粘贴危险废物标志，固态危废包装需完好无破损并系挂危险废物标志，并按要求填写；

④危险废物应选择防腐、防漏、防磕碰、密封严密的容器进行贮存和运输，储存于阴凉、通风良好的库房，远离火种、热源，与酸类化学品分开存放，库房应有专门人员看管。贮存库看管人员和危险废物运输人员在工作中应佩戴防护用具，并配备医疗急救用品；

⑤建立档案制度，对暂存的废物种类、数量、特性、包装容器类别、存放库位、存入日期、运出日期等详细记录在案并长期保存。建立定期巡查、维护制度；

⑥危废间内地面硬化和防渗漏处理。一旦出现盛装液态固体废物的容器发生破裂或渗漏情况，马上修复或更换破损容器，地面残留液体用布擦拭干净。出现泄漏事故及时向有关部门通报；

⑦液体危险废物可注入开孔直径不超过70毫米并有放气孔的桶中；

⑧必须有泄漏液体收集装置、气体导出口及气体净化装置；

⑨设施内要有安全照明设施和观察窗口；

⑩实验室中的玻璃垃圾应该尽可能与其他垃圾分开回收。破碎的玻璃应该用厚纸板或者其他硬纸板等包好，放入专门的玻璃垃圾桶内；使用专门的玻璃垃圾桶，不要将破碎玻璃放在其他垃圾桶。
本项目危废间应按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）、《危险废物收集贮存运输技术规范》（HJ2025-2012）及相关法律法规要求设置。

（3）危险废物环境影响分析
①贮存场所环境影响分析

危险废物暂存场所（危废暂存间）设置于化学实验室内，满足“四防”（防风、防雨、防晒、防渗漏）要求，采取防渗措施和渗漏收集措施，并设置警示标识。在采取严格防治措施的前提下，预计危险废物贮存场所不会造成不利环境影响。

②运输过程的环境影响分析

本项目危险废物产生及贮存场所均为实验室内，危废间地面及运输通道需采取硬化和防腐防渗措施，因此危险废物从产生工艺环节运输到暂存场所的过程中产生散落和泄漏均会将影响控制在实验室内，不会对周边环境保护目标及地下水环境产生不利影响。

③委托利用或者处置的环境影响分析

本项目危险废物均委托有资质单位进行处置且危险废物产生量较小，不会产生显著的环境影响。

（4）实验室环境污染防治管理办法
为切实加强本项目实验室污染物的处置与管理，防止实验室产生的废弃物污染环境，保护环境安全，结合《福建省实验室环境污染防治管理办法（暂行）》（闽环保土[2017]51号）中的要求，规范本项目实验室废弃物管理，提高实验室对产生污染物的处理处置水平：
①实验室污染物的处理处置目标是实现减量化、资源化和无害化。坚持在安全、环保和经济的前提下实现实验室污染物的处理处置和综合利用，鼓励回收和利用实验室污染物中可回收利用的物质，促进节能减排。

②实验室污染防治应当遵循预防为主、防治结合、综合治理、消除环境安全隐患的原则。各实验室隶属的法人单位为实验室污染物安全无害化处理处置的责任主体，对实验中产生的各类污染物承担污染防治责任。

③新建实验室的污染防治设施、设备必须与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用。防治污染的设施、设备应当符合经批准的环境影响评价文件要求，不得擅自拆除或者闲置。尚未配备污染防治设施或设备的现有实验室应限期进行整改。

④实验室应规范设置废气、废水排放口以及固体废物贮存间（或容器），其中固体废物贮存间要区分一般固体废物贮存间（或容器）与危险废物贮存间（或容器），不得随意排放或者倾倒污染物。

⑤实验室排放废水、废气、噪声、固体废物的，应当按照国家环境保护法律、法规和规章的规定，执行排污申报登记和排污收费制度。

⑥实验室排放污染物的种类、数量、浓度发生重大变化时，必须在改变十五日前向县级环境保护主管部门申报。

⑦实验室废水(含实验器具清洗废水及不属于《国家危险废物名录》范畴配置的液态化学试剂及样品)，必须按照国家有关规定进行无害化处理；排放废水必须符合国家有关标准和规定。禁止直接或间接向水体或者生活污水管道排放危险废物和废弃危险化学品等废弃物。新建的实验室应当优先考虑在市政污水管网覆盖范围内选址建设污水处理设施，确保实验室废水处理达标后接入市政污水管网。向城镇污水集中处理设施排放水污染物，应当符合国家或地方规定的水污染物排放标准。实验室废液(含液态废弃危险化学品、有危险特性的样品、残液残渣)应以规范的容器进行收集，统一交由有资质的单位处理，严禁违法排入实验室废水处理设施。

⑧实验室进行实验活动时，必须按照国家有关规定确保大气污染防治设施的正常运行，排放废气不得违反国家及地方的有关标准或规定。

⑨实验室边界噪声必须符合国家规定的环境噪声排放标准，并遵守国家和地方关于噪声排放的有关规定。

⑩实验室产生的各类固体废物应按照《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》要求开展污染防治，完善垃圾分类相关标志，配备标志清晰的分类收集容器，其中废药品等有害垃圾必须进行强制分类，对不同品种的有害垃圾进行分类投放、收集、暂存，在醒目位置设置有害垃圾标志。同时，并应按照《国家危险废物名录》《危险废物鉴别标准》对产生的固体废物进行甄别，产生危险废物的实验室，必须按照下列规定，妥善收集、贮存危险废物，并最终将其交由有相应处理资质的处置单位处置，防治环境污染：

a.制定危险废物管理计划，并于每年年底前向当地县级环境保护行政主管部门书面报告年度危险废物的种类、产生量、流向、贮存、处置等有关信息资料。

b.及时收集实验活动中产生的危险废物，按类别分别置于防渗漏、防锐器穿透等符合国家有关环境保护要求的专用包装物或容器内，并按国家规定要求设置明显的危险废物警示标识和说明。危险废物暂存期限原则上不得超过一年。

c.配备符合国家技术规范要求的危险废物暂时贮存间（柜、箱）。

d.按照国家有关规定，及时将危险废物交由依法取得危险废物经营许可证的单位集中处置。

e.转移危险废物的，应当按照有关规定，执行危险废物转移联单制度。

f.不得随意丢弃、倾倒、堆放危险废物，不得将危险废物混入其他废物或生活垃圾中。

⑪实验室污染防治设施必须确保正常运行，需关闭、拆除或者闲置的，必须至少提前十五日报当地有审批权的环境保护行政主管部门批准。当地有审批权的环境保护行政主管部门应当自接到申请之日起十日内批复；逾期未批复的，视为批准。

⑫实验室应当建立危险废物管理台账（有条件的或另有规定的实验室还应建立废气、废水及一般固体废物管理台账），要以每一个实验为单位如实详尽记录开展实验过程中使用的原料、种类、数量以及产生危险废物的种类、数量、流向、贮存、处置等有关信息资料。

⑬实验室发生污染物泄漏或者扩散，造成或者可能造成严重环境污染或者生态破坏的，应当立即采取应急措施，通报可能受到危害的单位和居民，并向当地人民政府及环境保护行政主管部门和有关部门报告，及时进行处理，防止危害扩大。

⑭实验室应当制定废弃危险化学品突发环境事件应急预案或其所在单位制定的总体环境事件应急预案应包含废弃化学品应急处置等相关内容，报所在地环境保护行政主管部门备案，并定期进行演练。

⑮实验室应当依照国家环境保护有关规定和环境管理技术规范的要求，建立健全实验室废水、废气和固体废物环境污染防治管理的规章制度，并设专（兼）职人员负责实验室环境管理。

⑯环境保护行政主管部门及其委托的环境执法机构在对实验室履行监督检查职责时，有权进入被检查实验室现场调查取证，采集样品，查阅、复制有关台账和资料，被检查单位应当予以配合，不得拒绝、阻挠。环境保护行政主管部门应当为实验室保守技术秘密和业务秘密。
5.地下水、土壤环境影响分析
本项目实验过程中使用的液体试剂采用密闭瓶装存放于生物和化学实验室试剂柜中，实验室地面均进行硬化处理，危险废物暂存于危废暂存间内，危废暂存间内地面采取防渗和防腐措施，本项目不存在地下水、土壤环境污染途径。

6.生态环境影响分析

本项目选址于福清市龙田镇，现福清三中田径场东侧，至下一村小溪西侧，东北邻龙田镇环城路，本项目总用地面积为22551m2，土地用地性质为中小学用地，项目场地无生态环境保护目标，无需采取生态环境保护措施。

7.环境风险影响分析

（1）环境风险识别

本项目潜在风险源来自生物和化学实验室、药品室及危废暂存间等。按照《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169-2018）和《环境风险评价实用技术和方法》规定进行判定，本项目涉及的风险物质统计如下：
表4-10项目危险物质数量与临界量表
序号

危险物质名称

CAS号

最大存在总量q（t）

临界量Q（t）

qn/Qn

1

柴油

/

2500

2

乙醇

64-17-5

500

3

硝酸

7697-37-2

7.5

4

硫酸

7664-93-9

10

5

盐酸

7647-01-0

7.5

6
白磷

12185-10-3

5
Σqn/Qn

3）风险潜势初判
根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录C危险物质及工艺系统危险性（P）分级进行识别。计算所涉及的每种危险物质最大存在量与其在附录B中对应临界量的比值Q。
当存在多种危险物质时，按下列式子计算物质总量与其临界量比值Q；

[image: image5.png]



式中：q1，q2，qn—每种风险物质的最大存在总量，t；

Q1，Q2，Qn—各事故环境风险物质相对应的临界量，t。

当Q＜1时，该项目环境风险潜势为Ⅰ；

当Q≥1时，将Q值划分为：（1）1≤Q≤10；（2）10≤Q≤100；（3）Q≥100；

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录B可知，本项目涉及的危险物质为酒精、柴油、盐酸、硫酸等，定量分析危险物质数量与临界量的比值（Q）。

根据表4-11可知，本项目Q=0.00187确定项目危险物质Q值划分为Q＜1，故本项目环境风险潜势为Ⅰ，该工作评价等级为简单分析。
表4-11评价工作等级划分
环境风险潜势
IV、IV+
III

II

I

评价工作等级

一
二
三
简单分析a
注：a是相对于详细评价工作内容而言，在描述危险物质、环境影响途径、环境危害后果、风险防范措施等方面给出定性的说明。见《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录A。
4）环境风险分析
本项目存在的环境风险主要是实验试剂的泄漏可能引起的腐蚀、中毒和火灾。在储存和使用过程中，由于操作不当等因素，可能会导致实验试剂的泄漏。

化学品储存
由于项目使用化学品数量较少，可及时收集全部泄漏物，并转移到空置的容器内；或是可及时用抹布或专用胶布进行擦洗，不会引起大气环境污染。

对于有毒物质、腐蚀性物质和强氧化剂，只要进行快速收集处理，操作人员也注意事先做好防护工作，则产生较严重环境污染和人员健康损害事故的可能性很小，仅对事故区域周围近距离范围内环境空气有一定影响。

本项目实验过程中所涉及的各类试剂均存放于室内，正常操作情况下，废液均收集于专用容器内，不会对地表水环境造成影响。若发生泄漏，由于使用量少，并且实验室采用耐腐蚀地面；如及时采取有效措施进行清理，不随意冲洗地面，泄漏物质不会对周边水体和土壤造成影响。

废水超标排放
实验室酸碱中和池不能正常运行，导致酸性、碱性废水非正常排放。

5）环境风险防范措施及应急要求
①实验室酸碱中和池不能正常运行，应立即停止使用。保障污水能过得到及时处理并及时对出现故障的设备进行维修，确保污水做到达标排放，不污染地表水体；

②该项目应当建立危险废物暂时储存设施、设备，不得露天存放实验室废物；③对于实验室固体废物，禁止将其在非收集、非暂时储存地点倾倒、堆放；

④禁止将实验室废物混入其他废物和生活垃圾；禁止在内部运送过程中丢弃实验室废物；

⑤拟建项目危险废物存放于实验室储存室内，运输由有危险废物处置资质单位的专用车承担，并且全密闭运输，防止泄漏事件的发生。

⑥泄漏是本项目环境风险的主要事故源，预防试剂泄漏的主要措施为：

a．严格按照相关设计规范和要求落实防护设施，制定安全操作规章制度，加强安全意识教育，加强监督管理，消除事故隐患。

b．各类液体危险化学品应包装完好无损，不同化学品之间应隔开存放。

c．配备大容量的槽筒或置换桶，液体化学品发生泄漏时可以安全转移。

d．设专人管理化学品，加强巡视检查，建立系统规范的评估、审批、作业、监护、救援、应急程序、事故报告等管理制度。

e．实验室制定安全和风险防范规程，禁止牌，警示牌，实验室地面做好防渗处理等。

f．实验室所需试剂种类较多（暂存量相对较小），分类存放，保持一定的通风条件，并配备相应消防设施（如灭火器等）。

g.对于危险性化学试剂，主要加强管理，严格按照国家的相关规定进行储存和领取。危险性化学试剂的包装上均带有危险性标志、编号。

配备必要的防范设施，尽早制定环境风险应急预案，认真落实，拟建项目营运期间不会造成重大安全隐患，环境风险在可接受范围内。

6）风险应急预案
为了有效地处理风险事故，应有切实可行的处理措施。项目风险事故应急措施包括设备器材、事故现场指挥、救护、通讯等系统的建立、现场应急措施方案、事故危害监测队伍、现场撤离和善后措施方案等。

a.设立报警、通讯系统以及事故处理领导体系：明确职责，并落实有关人员。

b.制定有效处理事故的应急行动方案，并得到有关部门的认可，能与有关部门有效配合。

c.制定控制和减少事故影响范围以及补救行动的实施计划。

d.对事故现场管理以及事故处置全过程的监督，应由事故处置人员或有关部门工作人员承担。

一般情况下，本项目发生上述风险事故概率较小，为进一步减少风险产生的概率，避免风险情况的出现，实验室应加强风险管理，增强风险防范意识，制定应急预案及预防员工中毒相关预案，减轻风险情况造成的危害程度。

本项目的用品用量单位大多数是以克级及毫升实验为主，试剂使用量小，本身不需大量储存，风险发生概率低，项目所涉及的危险化学品未构成重大危险源。

7）环境风险分析结论
表4-12建设项目环境风险简单分析内容表
建设项目名称
福清第三中学第二校区新校区
建设地点

福清市龙田镇，现福清三中田径场东侧，至下一村小溪西侧，东北邻龙田镇环城路
地理坐标

东经119.461253482，北纬25.616485205

主要危险物质及分布

化学药品室、危废间
环境影响途径及危害后果
本项目实验室化学试剂等风险物质泄漏至室外

风险防范措施要求
按照上述风险防范措施执行

项目相关信息及评价说明：本项目涉及的风险物质为化学试剂等，风险评价等级为“简单评价”。
本项目潜在环境事故为危险化学品泄漏等。本项目应加强管理，搞好劳动保护，落实设备、管件的维修管理工作，采取积极的风险防范措施，降低事故发生的概率，并编制突发环境事件应急预案。

本评价认为，只要采取适当的防范措施预防事故发生，在事故发生后依照应急预案及时处理，本项目造成的风险是可控制的。因此，本项目应结合自身实际情况，制定切实可行的应急预案，并形成制度。

综上所述，本项目风险处于完全可接受的水平，其风险管理措施有效、可靠，从防范风险角度分析是可行的。

8.电磁辐射
项目不属于广播电台、差转台、电视塔台、卫星地球上行站、雷达等电磁辐射类项目，项目不涉及电磁辐射，故无需开展电磁辐射影响评价。

9.自行监测计划

本项目不属于《固定污染源排污许可分类管理名录（2019年版）》中的行业，无需办理排污许可证，无需自行监测。


五、环境保护措施监督检查清单

	内容

要素
	排放口(编号、

名称)/污染源
	污染物项目
	环境保护措施
	执行标准

	大气环境
	DA001/实验室废气
	氯化氢、硫酸雾、氮氧化物、VOCs
	设置通风橱，废气经通风橱收集后通过21m专门的风道竖井引至楼顶直接排放
	《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级排放标准及无组织排放标准

	地表水环境
	DW001/生活污水排放口
	pH、CODcr、
BOD5、
SS、
NH3-N
	实验室废水经酸碱中和池中和处理后同生活污水排入化粪池，化粪池废水最后排入项目周边市政污水管网，最终引至福清市龙田污水处理厂处理。
	《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中三级标准（氨氮执行《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1中的B级标准

	声环境
	学校日常教学活动噪声
	LAeq
	楼体、墙壁隔断
	《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类标准

	
	多功能报告厅高噪声设备噪声
	
	基础减振、墙体隔声
	

	电磁辐射
	无

	固体废物
	本项目固体废物主要为生活垃圾、实验室危险废物（实验室废液、过期试剂、沾染废物）以及医务室废物。一般工业固体废物临时暂存及处置执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）和《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》（2020年修订）中的相关规定。危险废物应按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）中的相关规定。

	土壤及地下水污染防治措施
	本项目化学实验过程使用的液体试剂采用密闭瓶装存放于生物和化学实验室试剂柜中，实验室地面均进行硬化处理，危险废物暂存于危废暂存间内，危废暂存间内地面采取防渗和防腐措施，本项目不存在地下水、土壤环境污染途径。

	生态保护措施
	加强校区绿化管理和维护

	环境风险

防范措施
	①实验室酸碱中和池不能正常运行，应立即停止使用。保障污水能过得到及时处理并及时对出现故障的设备进行维修，确保污水做到达标排放，不污染地表水体；

②该项目应当建立危险废物暂时储存设施、设备，不得露天存放实验室废物；

③对于实验室固体废物，禁止将其在非收集、非暂时储存地点倾倒、堆放；

④禁止将实验室废物混入其他废物和生活垃圾；禁止在内部运送过程中丢弃实验室废物；

⑤拟建项目危险废物存放于实验室储存室内，运输由有危险废物处置资质单位的专用车承担，并且全密闭运输，防止泄漏事件的发生。

⑥预防试剂泄漏，加强泄漏的环境风险管理。

	其他环境

管理要求
	1、排污许可管理要求

根据《固定污染源排污许可分类管理名录（2019年版）》（生态环境部 第11号）可知，本项目属于未纳入固定污染源排污许可分类管理名录的排污单位。根据《排污许可管理办法》，暂不需申请排污许可证。
2、排污口管理
建设单位应在各个排污口处树立标志牌，按以下内容建立排污口管理的专门档案：排污口性质和编号；位置；排放主要污染物的种类、数量、浓度；排放去向；达标情况；治理设施运行情况。

3、标示牌的设置
根据国家、地方颁布的有关环境保护规定，排气筒、废水总排放口、噪声排放源和固废贮存处置场所均应按《环境保护图形标志--排放口(源)》（GB15562.1-1995）要求设立明显标志，具体标识见表5-1。标志牌应设在与之功能相应的醒目处，并保持清晰、完整。

环境保护图形标志的形状及颜色见下表。
表5-1各排污口（源）标志牌设置示意图
名称

噪声排放源

废气排放口

固体废物

危险废物

废水排放口
提示图形符号

[image: image6.jpg]kG




[image: image7.png]



[image: image8.jpg]& Bk 3 i &b




[image: image9.png]



[image: image10.png]L

i

i




功能

表示噪声向外环境排放

表示废气向大气环境排放
表示一般固体废物贮存、处置场

表示危险废物贮存、处置场警告
表示污水向水体排放



[image: image11.png]e Hik

AU E A B SRR EOR, AT BARIER, AR, KD E
PR R B W, BRI, T < SRR IR,
T SFRVEAR R PR A F 05 B VA R SRR GR A E M RS ATIATR T
T BCREF BT A A AR ER, WIRBERfA I, A E R R TAT 0.

hKEE Gaf






附件13公示与涉密说明

[image: image12.png]RTIARVESCMEATF AR08 K W R A . A 5%
A 25 ) A e 4 AR B2 b 5 B

M AT AT
TRF_ I = e R K H K

CL 56 B e 0 H A B 8

R R, DIRIL TR A RECHRY R ERBE. wL

B MPARRBREAE REBBRAE. BREKELHRA . HEHRR

IR B H SR iR S R R E B H %, A

FIEX_fEiEE =%

B RXHERIXHE I H S BERNR R A ST AR, RRILE

9.
Bt RT (REE=hZB -REHK
HER) ATFRBRAZE . MERAKHE UL

BEAA (FFE): &)

X 3 B0 H PR R





[image: image13.png]<
KT CRRG S = 3258 — AR KB AR X R ML ) 3R SRRt o
LR ATPMBRNA. AR

A CRETES = b5 R KR X B H RS R %)
MANEE Y RERWE . HALBEURAABA, SIRAMGT
B E IR S R ARIM A B R 1 B R R R 98
T

L BBRABR TR, MRS BRI

2. MIBRTI A Gl S0 45— o R ARED Bt NE B4R S
ERHEE, MEREAE: WRALRE RN AR

3. BIBRFRHER RIVR M IUHOR R SIR %, MR dE: BR
LA

4 MIBRITE P, MR AREE: R LR

5o RHERIRE MR, BIBRIKIE: W REA SR AR






