
[image: image38.wmf])

10

10

lg(

10

1

.

0

1

.

0

eqb

eqg

L

L

eq

L

+

=


一、建设项目基本情况

	建设项目名称
	福州福悦集装箱服务有限公司

年清洗槽罐车6000辆、Tank罐1万只

	项目代码
	2404-350181-04-01-408714

	建设单位联系人
	***
	联系方式
	***

	建设地点
	福建省福州市福清市江阴港城经济区新厝出口加工区

	地理坐标
	（E119 度 16 分 33.704 秒，N 25 度 30 分 23.216 秒）

	国民经济

行业类别
	O8219 其他清洁服务
	建设项目

行业类别
	五十、社会事业与服务业-120、洗车场-危险化学品运输车辆清洗场

	建设性质
	☑新建

□改建

□扩建

□技术改造
	建设项目

申报情形
	☑首次申报项目             

□不予批准后再次申报项目

□超五年重新审核项目     

□重大变动重新报批项目

	项目审批(核准/

备案)部门(选填)
	福清市发展和改革局
	项目审批(核准/

备案)文号(选填)
	闽发改备〔2024〕A060129号

	总投资(万元)
	2800
	环保投资(万元)
	83

	环保投资占比(%)
	3
	施工工期
	2026年6月至2026年7月

	是否开工建设
	☑否

□是：        
	用地(用海)

面积(m2)
	4000(租赁)

	专项评价设置情况
	根据环办环评〔2020〕33号《建设项目环境影响报告表编制技术指南(污染类)(试行)》，土壤、声环境不开展专项评价，地下水原则上不开展专项评价。项目专项评价设置情况参照指南表1专项评价设置原则表，具体见表1-1。

表1-1  项目专项评价设置情况一览表

专项评价

的类别

设置原则

项目情况

是否设置专项

大气

排放废气含有毒有害污染物1、二噁英、苯并[а]芘、氰化物、氯气且厂界外500米范围内有环境空气保护目标2的建设项目

项目主要从事危险化学品罐车罐体清洗，产生的废气主要为罐箱排空废气、清洗溶剂挥发的有机废气（非甲烷总烃表征）、酸雾以及污水处理站产生的恶臭，不涉及左列废气污染物且厂界外500米范围内有环境空气保护目标2的建设项目

否

地表水

新增工业废水直排建设项目(槽罐车外送污水处理厂的除外)；新增废水直排的污水集中处理厂

项目产生的生产废水经自建的污水处理站处理达标后纳入江阴污水处理厂深度处理；属于间接排放
否

环境风险

有毒有害和易燃易爆危险物质存储量超过临界量3的建设项目

项目风险物质储量未超过临界量

否

生态

取水口下游500米范围内有重要水生生物的自然产卵场、索饵场、越冬场和洄游通道的新增河道取水的污染类建设项目

项目用水来自市政自来水管网供水，不属于新增河道取水项目

否

海洋

直接向海排放污染物的海洋工程建设项目

不涉及

否

地下水

原则上不开展专项评价，涉及集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源保护区的开展地下水专项评价工作

项目不涉及集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源保护区

否

注：1、废气中有毒有害污染物指纳入《有毒有害大气污染物名录》的污染物(不包括无排放标准的污染物)。

2、环境空气保护目标指自然保护区、风景名胜区、居住区、文化区和农村地区中人群较集中的区域。

3、临界量及其计算方法可参考《建设项目环境风险评价技术导则》(HJ169)附录B、附录C。

根据上表分析可知，项目无需设置专项评价。

	规划情况
	规划名称：《福州江阴港城总体规划（2018-2035）》

审批机关：福州市人民政府

审批文件名称及文号：/

	规划环境影响

评价情况
	规划环境影响评价文件名称：《福州江阴港城总体规划（2018-2035年）环境影响报告书》；

召集审查机关：福州市生态环境局；

审批文件名称及文号：《福州市生态环境局关于印发福州江阴港城总体规划（2018-2035）环境影响评价报告书审查小组意见的函》（榕环保评〔2018〕55号）

	规划及规划环境影响评价符合性分析
	1.1与《福州江阴港城总体规划（2018-2035年）》的符合性分析

福州江阴港城经济区位于福清市江阴半岛南端，三面临海，距福州市区约85km，距厦门市区约200km，与台湾台中市隔海相望。福州江阴港城经济区始建于2001年6月，2006年4月经省政府批准，经国家发展改革委核准，升格为省级开发区，是具有福州新区、自贸区福州片区、21世纪海上丝绸之路核心区、生态文明先行示范区和自主创新示范区“五区叠加”优势的开放开发大平台。

规划期限

本规划期限为2018-2035年，其中，近期：2018-2025年；远期：2026-2035年；远景：2035年以后。

产业发展

①产业整体格局：依托江阴港和保税区，沿江阴湾、兴化湾设置产业片区，形成临港产业环湾发展的产业格局。其中在江阴湾北部设置滨海商务休闲区，形成城市级的生产性服务业中心，对各产业片区进行有效支撑；依托港口在福州江阴港城经济区南部设置物流园区，建设海西的物流枢纽，形成区域的对外开放窗口。②产业片区空间布局：规划福州江阴港城经济区重点引导形成8个产业园区，分别为滨海商务休闲区、现代服务业集聚区、商贸物流区、新厝先进制造业基地、月亮湾先进制造业基地、东部临港产业区、西部临港产业区和港口运输物流仓储区，分别承担城市的临港化工产业、现代商贸物流业、现代服务业和先进制造业。

A东部临港产业区、西部临港产业区：东部临港产业区位于基地东南部，用地规模为1024.22hm2；西部临港产业区位于基地西南部，用地规模为1307.72hm2。主要承载临港化工产业。在对现状企业进行保留提升的基础上，注重完善重化企业的布局和配套服务体系，促进下游产业的快速形成，形成上下游链条参与竞争合作。

B港口运输物流仓储区、商贸物流区：港口运输物流仓储区和商贸物流区位于福州江阴港城经济区南部，依托江阴港设置。其中港口运输物流仓储区用地规模为1641.85hm2，商贸物流区用地规模为509.78hm2。江阴港是福州市重要的集装箱枢纽港，发挥江阴港自身优越条件，通过填海向外扩展，逐步发展通用码头、集装箱码头，发展陆上交通系统和交通接驳的完善，形成便捷的海陆交通，为港口腹地提供集疏运条件，着力打造现代商贸物流业。结合汽车整车进口的展示商贸区，依托港口物流优势发展航运服务业，促进现代物流业的尽快形成。

C滨海商务休闲区、现代服务业集聚区：滨海商务休闲区位于基地东部、纬五路以北，用地规模为136.56hm2，现代服务业集聚区位于南港大道以南、新江公路以东、江阴大道以西，用地规模为395.70hm2。在滨海商务休闲区、现代服务业集聚区配套专业服务、展示交易、商业商务等职能，为居民和生产体系服务，成为福州江阴港城经济区的“智核”和服务中心。

D新厝先进制造业基地、月亮湾先进制造业基地：新厝先进制造业基地位于新厝片区，用地规模为920.39hm2；月亮湾先进制造业基地位于江阴湾沿线，用地规模为1083.32hm2。利用福州江阴港城经济区优越的地理区位和运输条件，形成相对集中、具有一定规模的高新技术产业区，分别发展新材料、新能源、生物医药、装备制造、飞机零配件制造等先进制造业。

本项目位于《福州江阴港城总体规划（2018-2035 年）》划定的新厝先进制造业基地范围内。项目拟从事危险化学品罐车罐体清洗服务，作为新厝先进制造业基地化工产业链下游配套项目，主要为江阴港城经济区（含万华化学（福建）有限公司）化工企业提供配套服务（罐箱清洗服务意向协议详见附件7）。项目建设内容符合新厝先进制造业基地承接化工下游配套、发展先进制造业的功能定位及产业发展要求，符合园区总体规划。

1.2与《福州江阴港城总体规划（2018-2035年）环境影响报告书》及其审查意见符合性分析

《福州江阴港城总体规划（2018-2035年）环境影响报告书》（以下简称规划环评）于2018年5月22日取得福州市环保局的审查意见（榕环保评〔2018〕55号）。规划江阴港城重点引导形成8个产业园区，分别为滨海商务休闲区、现代服务业集聚区、商贸物流区、新厝先进制造业基地、月亮湾先进制造业基地、东部临港产业区、西部临港产业区和港口运输物流仓储区，分别承担城市的临港化工产业、现代商贸物流业、现代服务业和先进制造业。项目位于福建省福州市福清市江阴港城经济区新厝出口加工区（租赁福建泰悦物流有限公司的工业厂房），位于福州江阴港城总体规划中的新厝先进制造业基地，与规划不冲突。对照江阴港城区域生态保护红线空间管制一览表，项目不涉及生态保护红线空间，符合江阴港城引进产业的环保准入条件要求。

项目与《福州江阴港城总体规划（2018-2035年）环境影响报告书》及其审查意见符合性见表1-2。

表1-2   项目与规划环评要求分析一览表

序号

规划环评及审查意见要求

本项目情况

符合性

1

规划实施过程应坚持生态功能不降低、水土资源不超载、污染物排放总量不突破、环境准入不降低的原则，推动区域生态环境质量改善。《规划》应优化开发功能定位，合理安排建设时序，控制开发强度，严格产业准入，促进规划区可持续发展。

项目选址福建省福州市福清市江阴港城经济区新厝出口加工区（租赁福建泰悦物流有限公司的工业厂房），位于福州江阴港城经济区新厝先进制造业基地内，项目主要从事危险化学品罐车罐体清洗，不属于园区生态环境准入负面清单项目。项目用水包括清洗用水、生活用水等，用水量较小，各类污染物可以做到达标排放，排放总量在区域内平衡。本项目建设不会降低区域生态功能、不会使区域水土资源超载，不会突破区域污染物排放总量。

符合

2

进一步优化区域内空间布局，处理好与城镇发展的布局性矛盾。严格控制东部临港产业区、西部临港产业区和港口运输物流仓储区周边用地规划，污染重、环境风险大的生产装置、储罐应远离居民区。设置必要的环保隔离带和环境风险防范环保控制带，环保隔离带内不得有居民区、学校、医院等敏感目标，环保控制带应控制人口规模，不新增居民区、学校、医院等敏感目标。

项目位于福州江阴港城经济区新厝先进制造业基地内，项目主要从事危险化学品罐车罐体清洗，不属于重污染企业。与最近居民区的距离为1485m，环保隔离带和环境风险防范环保控制带内无敏感目标。
符合

3

优化产业发展功能定位和产业布局、严格控制发展规模。临港产业化工区应重点发展以非炼化一体化的化工新材料为主导的产业链，适度布局异氰酸酯、聚碳酸酯（PC）、己内酰胺（CPL）、丙烷脱氢等项目。不得在新厝先进制造业基地和月亮湾先进制造业基地的工业用地引入以空气污染为主的产业。江阴港城人口规模应根据工业发展进行严格控制，避免工业与居住区用地混杂的矛盾。

项目主要从事危险化学品罐车罐体清洗，不属于以气污染为主的产业，各项废气采取防治措施均可实现达标排放，不会对区域环境质量底线造成冲击。

符合

4

严格入园企业环境管理。规划区内计划实施工业项目引进时，应为拟入驻企业做好环保基础设施的配套服务。严格控制入区项目的环境准入条件，入园企业的清洁生产至少要达到国内先进水平，逐步推进现有污染企业的升级改造。按照《报告书》提出的环境准入负面清单和污染物总量控制要求，严格项目准入和污染物排放总量。

项目主要从事危险化学品罐车罐体清洗，不属于园区生态环境准入负面清单项目，项目各类污染物通过处理设施处理后可以做到达标排放，排放总量在区域内平衡，不会突破区域污染物排放总量。

符合
5

进一步强化污染防治措施，加快环保基础设施建设。落实污染物排放 总量控制要求，采取有效措施减少COD、石油类、氨氮、总氮、挥发性有机物等各类污染物排放，园区污染物排放总量应纳入当地政府污染物排放总量控制计划。加快推进江阴污水处理厂、配套污水收集管网和排海工程的建设进度。工业区污水处理厂排放标准应按要求提升至《城镇污水处理厂污染物排放标准》中一级B标准；城镇生活污水排放执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》中一级A标准。统筹规划建设工业固体废物的集中处置设施。

项目通过预处理设施有效削减COD、石油类、氨氮、总氮等水污染物浓度。罐箱排空废气通过设置软管和罐车空气阀排口连接，通过风机抽风集气与清洗废气主要通过密闭的清洗车间负压收集通过碱液洗涤塔+干式过滤+二级活性炭吸附装置处理减少VOCs、酸雾的排放。新增水污染物化学需氧量、氨氮排放总量将按主管部门要求落实总量来源；VOCs需进行区域削减替代。生产废水与生活污水经预处理后纳入江阴污水处理厂集中处理，江阴污水处理厂尾水执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》中一级A标准。
符合

根据上表分析可知，本项目的建设符合《福州江阴港城总体规划（2018-2035年）环境影响报告书》审查意见（榕环保评〔2018〕55号）中相关要求。

	其他符合性分析
	1.3 产业政策符合性分析

项目主要从事危险化学品罐车罐体清洗，对照《产业结构调整指导目录（2024年本）》，项目不属于限制和淘汰类的项目且未被纳入《市场准入负面清单（2025年版）》负面清单中。根据《自然资源要素支撑产业高质量发展指导目录(2024年本)》（自然资发〔2024〕273号）可知，项目不属于鼓励类、限制类和淘汰类。本项目于2025年11月26日通过福清市发展和改革局(闽发改备〔2024〕A060129号)（详见附件6），因此项目建设符合产业政策。

1.4 环境功能区划符合性分析

项目运营期废气采取有效的治理措施后，对周围环境空气不会产生显著影响，不会改变区域环境空气质量等级；生产废水、生活污水分别经自建污水处理站、化粪池预处理达标后，排入市政污水管网，纳入江阴污水处理厂集中处理，不会改变区域地表水环境质量等级；项目在采取噪声污染防治措施后，产生的噪声不会对周围环境产生显著影响，不会改变区域环境噪声质量等级；项目周边地下水、土壤环境相对不敏感，采取有效的防渗措施后，基本不存在土壤、地下水环境污染途径，对地下水、土壤环境影响很小，不会改变地下水环境、土壤环境质量现状等级，因此，项目建设符合环境功能区划。

1.5 规划及选址符合性分析

(1)选址符合性分析

项目位于福建省福州市福清市江阴港城经济区新厝出口加工区，租赁福建泰悦物流有限公司的工业厂房。根据出租方提供的不动产权证（闽（2004）福清市不动产权第0019284号，详见附件5），项目土地类型为工业用地。因此，项目用地性质符合工业用地要求。

项目位于《福州江阴港城总体规划（2018-2035年）》划定的新厝先进制造业基地范围内，该地块规划为工业用地。同时，项目不涉及江阴港城区域生态保护红线空间，与规划不冲突，符合园区总体规划。

项目拟从事危险化学品罐车罐体清洗服务，作为新厝先进制造业基地化工产业链的下游配套项目，主要为江阴港城经济区（含万华化学（福建）有限公司）等化工企业提供配套服务。项目建设内容符合新厝先进制造业基地“承接化工下游配套、发展先进制造业”的功能定位及产业发展要求且满足江阴港城引进产业的环保准入条件。

(2)与周边相容性分析

项目厂址不在自然保护区、风景名胜区、饮用水水源保护区和其他需要特别保护等法律法规禁止开发建设的区域。根据现场勘查，项目位于福建泰悦物流有限公司内，属于福州江阴港城经济区范围内。项目北、西侧为福建泰悦物流有限公司用地；东、南侧为空地。项目500m范围内无环境保护目标。所在区域环境质量良好，项目建成后污染物能做到达标排放，对所在区域环境产生的影响很小。

因此，本项目与周边环境相容性较好，选址合理可行。

1.6 平面布局合理性分析

本项目位于福建省福州市福清市江阴港城经济区新厝出口加工区，主要建设内容有清洗车间、清洗后空罐堆场、门卫室、污水处理站以及危险废物贮存库等。清洗车间位于厂区的中部，污水处理站和清洗后空罐堆场位于厂区的北侧，危险废物贮存库、一般固废贮存区位于清洗车间的东侧，门卫室位于厂区的西南侧。项目布局紧凑合理，能够满足生产和办公的需求。厂房内各功能区按生产流程的需要进行布置，功能区布局明确，物流通畅且对周围环境影响小。项目总体布局合理，平面布置图见附图4。

1.7 生态环境分区管控要求的符合性分析

根据《福州市生态环境局关于发布福州市2024年生态环境分区管控动态更新成果的通知》（榕环保综〔2025〕1号），项目与福州市生态环境分区管控要求符合性分析如下：

（1）生态红线

福州福悦集装箱服务有限公司租赁福建泰悦物流有限公司的工业厂房作为本项目生产经营场所，根据建设单位提供的出租方不动产权证(闽（2004）福清市不动产权第0019284号)(详见附件5)，项目用地属于工业用地，经对照福州市“三区三线”生态保护红线划定成果和一般生态空间划定成果，项目选址不涉及福州市陆域生态保护红线，不涉及生态环境敏感区域、各类自然保护地、沿海基干林带、省级以上生态公益林和天然阔叶林，不涉及陆域一般生态空间。

因此项目建设与生态保护红线及一般生态空间管控要求不冲突。

（2）环境质量底线

根据福州市福清生态环境局发布的福清市环境质量状况，项目所在区域环境空气符合《环境空气质量标准》(GB 3095-2026)二级标准，项目所在区域西港海水质量各项指标均满足《海水水质标准》(GB3097-1997)中的第二类标准，声环境功能区划为3类区，声环境质量满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中3类区标准。

项目生产废水、生活污水分别经自建污水处理站、化粪池预处理达标后，排入市政污水管网，纳入江阴污水处理厂集中处理，不直接排入周边地表水体。项目罐箱排空废气通过设置软管和罐车空气阀排口连接，通过风机抽风集气与清洗废气主要通过密闭的清洗车间负压收集通过碱液洗涤塔+干式过滤+二级活性炭吸附装置处理后由15m排气筒DA001排放，对周边大气环境影响不大。项目厂区车间地面拟全部硬化，生产过程中不排放持久性及重金属等污染物，要求建设单位严格按照本评价要求进行分区防渗防控，则对地下水和土壤的影响较小。项目生产设备位于清洗车间内，高噪声设备尽量集中布置，设备噪声经基础减振、车间隔声等综合降噪措施后，可实现噪声达标排放。

因此项目建设不会突破区域环境质量底线。

（3）资源利用上线

本项目租赁福建泰悦物流有限公司的工业厂房作为生产经营场所，出租方用地已取得土地证，不新增用地，因此不会突破土地资源利用上线。项目不使用高污染燃料，主要使用电能，属于清洁能源，符合能源资源利用上线要求。项目用水量不大，不属于高耗水项目，因此项目建设不会突破水资源利用上线。

（4）生态环境准入清单

对照《福州市生态环境局关于发布福州市2024年生态环境分区管控动态更新成果的通知》（榕环保综〔2025〕1号），项目与福州市陆域总体准入要求符合性分析见表1-3，与重点管控单元（福清市重点管控单元3）（环境管控单元编码ZH35018120010）准入要求符合性分析见表1-4。福建省生态环境分区管控数据应用平台查询结果截图详见附图5，福建省生态环境分区管控综合查询报告书详见附件10。

1.8 与挥发性有机物相关污染防治政策的符合性分析

(1)与《挥发性有机物（VOCs）污染防治技术政策》（公告2013年第31号）符合性分析
表1-5   与《挥发性有机物（VOCs）污染防治技术政策》

符合性分析表

文件要求

本项目情况

符合性

二、源头和过程控制

（十）在涂装、印刷、黏合、工业清洗等含VOCs产品的使用过程中的VOCs污染防治技术措施包括：

1.鼓励使用通过环境标志产品认证的环保型涂料、油墨、胶黏剂和清洗剂；

3.在印刷工艺中推广使用水性油墨，印铁制罐行业鼓励使用紫外光固化（UV）油墨，书刊印刷行业鼓励使用预涂膜技术；

4.鼓励在人造板、制鞋、皮革制品、包装材料等黏合过程中使用水基型、热熔型等环保型胶黏剂，在复合膜的生产中推广无溶剂复合及共挤出复合技术；

6.含VOCs产品的使用过程中，应采取废气收集措施，提高废气收集效率，减少废气的无组织排放与逸散，并对收集后的废气进行回收或处理后达标排放。

项目主要从事危险化学品罐车罐体清洗，在清洗作业前打开含有VOCs、酸雾的罐车罐体时，会产生逸散的废气以及清洗过程中产生的VOCs。罐箱排空废气通过设置软管和罐车空气阀排口连接，通过风机抽风集气与清洗废气主要通过密闭的清洗车间负压收集通过碱液洗涤塔+干式过滤+二级活性炭吸附装置处理后由15m排气筒DA001排放。

符合

三、末端治理与综合利用

（十五）对于含低浓度VOCs的废气，有回收价值时可采用吸附技术、吸收技术对有机溶剂回收后达标排放；不宜回收时，可采用吸附浓缩燃烧技术、生物技术、吸收技术、等离子体技术或紫外光高级氧化技术等净化后达标排放。

项目罐箱排空废气通过设置软管和罐车空气阀排口连接，通过风机抽风集气与清洗废气主要通过密闭的清洗车间负压收集通过碱液洗涤塔+干式过滤+二级活性炭吸附装置处理后由1根15m排气筒DA001排放。
符合

（二十）对于不能再生的过滤材料、吸附剂及催化剂等净化材料，应按照国家固体废物管理的相关规定处理处置。

项目罐箱排空废气通过设置软管和罐车空气阀排口连接，通过风机抽风集气与清洗废气主要通过密闭的清洗车间负压收集通过碱液洗涤塔+干式过滤+二级活性炭吸附装置处理，治理措施运行过程中会产生废过滤棉、废活性炭以及废填料，属于危险废物，收集后委托有资质的单位处置

符合

由上表可知，本项目符合《挥发性有机物（VOCs）污染防治技术政策》（公告2013年第31号）。

(2)与《重点行业挥发性有机物综合治理方案》(环大气〔2019〕53号)符合性分析
表1-6   与《重点行业挥发性有机物综合治理方案》(环大气〔2019〕53号)符合性分析表

源项

检查要点

本项目情况

符合性

VOCs物料储存

1.容器或包装袋在非取用状态时是否加盖、封口，保持密闭；盛装过VOCs物料的废包装容器是否加盖密闭。

2.容器或包装袋是否存放于室内，或存放于设置有雨棚、遮阳和防渗设施的专用场地。

VOCs物料放在有加盖、封口的容器内，保持密闭；容器放于室内。
符合

有组织VOCs排放

1.VOCs排放浓度是否稳定达标。

2.车间或生产设施收集排放的废气，VOCs初始排放速率大于等于3千克/小时、重点区域大于等于2千克/小时的，VOCs治理效率是否符合要求；采用的原辅材料符合国家有关低VOCs含量产品规定的除外。

3.是否安装自动监控设施，自动监控设施是否正常运行，是否与生态环境部门联网。

项目VOCs排放浓度能稳定达标，排放速率均小于2千克/小时，治理效率符合要求。
符合

废气治理设施

4.吸附剂种类及填装情况。

5.一次性吸附剂更换时间和更换量。

6.再生型吸附剂再生周期、更换情况。

7.废吸附剂储存、处置情况。

项目采用颗粒活性炭作为吸附剂，其碘值不宜低于800mg/g，更换时间和更换量依照环评设计执行，废活性炭存放于危险废物贮存库中，定期委托有资质的单位进行处置。
符合

由上表可见，本项目满足《重点行业挥发性有机物综合治理方案》（环大气〔2019〕53号）的要求。

(3)与《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）符合性分析

表1-7   与《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）符合性分析表

要求（摘录）

本项目情况

符合性

工艺过程VOCs控制要求

VOCs质量占比大于等于10%的含VOCs产品，其使用过程应采用密闭设备或在密闭空间内操作，废气应排至VOCs废气收集处理系统；无法密闭的，应采取局部气体收集措施，废气应排至VOCs废气收集处理系统。

项目产生的罐箱排空废气通过设置软管和罐车空气阀排口连接，通过风机抽风集气与清洗废气主要通过密闭的清洗车间负压收集通过碱液洗涤塔+干式过滤+二级活性炭吸附装置处理达标后由1根15m排气筒DA001排放，经预测，排气筒DA001的VOCs废气排放可达标准排放。
符合

有机聚合物产品用于制品生产的过程，在混合/混炼、塑炼/塑化/熔化、加工成型（挤出、注射、压制、压延、发泡、纺丝等）等作业中应采用密闭设备或在密闭空间内操作，废气应排至VOCs废气收集处理系统；无法密闭的，应采取局部气体收集措施，废气应排至VOCs废气收集处理系统。

企业应建立台账，记录含VOCs原辅材料和含VOCs产品的名称、使用量、回收量、废弃量、去向以及VOCs含量等信息。台账保存期限不少于3年。

项目运行后将记录含VOCs原辅材料和含VOCs产品的名称、使用量、回收量、废弃量、去向以及VOCs含量等信息。台账保存期限不少于3年。

符合

工艺过程产生的含VOCs废料（渣、液）应按要求进行储存、转移和输送。盛装过VOCs废料的废包装容器应加盖密闭。

项目产生的危险废物等存放于危险废物贮存库密闭桶或袋内。

符合

VOCs废气收集处理系统要求

VOCs废气收集处理系统应与生产工艺设备同步运行。VOCs废气收集处理系统发生故障或检修时，对应的生产工艺设备应停止运行，待检修完毕后同步投入使用；生产工艺设备不能停止运行或不能及时停止运行的，应设置废气应急处理设施或采取其他替代措施。

项目废气收集处理系统与工艺设备同步运行，发生故障或检修时，生产设备停止运行，待检修完毕后同步投入使用。

符合

对于重点地区，收集的废气中NMHC初始排放速率≥2kg/h时，应配置VOCs处理设施，处理效率不应低于80%；采用的原辅材料符合国家有关低VOCs含量产品规定的除外。

经分析，项目排气筒DA001中的VOCs初始排放速率≥0930kg/h。罐箱排空废气通过设置软管和罐车空气阀排口连接，通过风机抽风集气与清洗废气主要通过密闭的清洗车间负压收集通过碱液洗涤塔+干式过滤+二级活性炭吸附装置处理达标后由1根15m排气筒DA001排放，处理效率为84%。评价要求采用的处理设备效率应不低于80%。

符合

企业应建立台账，记录废气收集系统、VOCs处理设施的主要运行和维护信息。台账保存期限不少于3年。

项目运行后将设置台账，记录废气收集系统、VOCs处理设施的主要运行和维护信息且台账保存期限不少于3年。

符合

企业厂区内及周边污染监控要求

企业边界及周边VOCs监控要求执行GB 16297或相关行业排放标准的规定。

项目在采取相应废气处理措施后，企业厂内、厂界VOCs浓度可达标。

符合

企业厂区内VOCs无组织排放监控点浓度NMHC≤10mg/m3（1h均值）、≤30mg/m3（任意一次）

符合

由上表可见，本项目满足《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）的要求。

(4)与《福建省2020年挥发性有机污染物治理攻坚实施方案》重点任务表符合性分析

表1-8   《福建省2020年挥发性有机污染物治理攻坚实施方案》重点任务表符合性分析表
重点任务

内容

本项目情况

符合性

大力推进源头替代，有效减少VOCs产生

企业应建立原辅材料台账，记录VOCs原辅材料名称、成分、VOCs含量、采购量、使用量、库存量、回收方式、回收信息等信息，并保存相关证明材料。

企业建设完成后严格落实建立原辅材料台账，记录VOCs原辅材料名称、成分等信息，并在厂区内存档。

符合

全面落实标准要求，强化无组织排放控制

加强含VOCs物料全方位、全链条、全环节密闭管理。储存环节应采用密闭容器、包装袋、高效密封储罐、封闭式储库、料仓等。装卸、转移和输送环节应采用密闭管道或密闭容器、罐车等。生产和使用环节应采用密闭设备，或在密闭车间中操作并有效收集废气，或进行局部气体收集。

VOCs物料放在有加盖、封口的容器内，保持密闭；容器放于室内；项目产生的罐箱排空废气通过设置软管和罐车空气阀排口连接，通过风机抽风集气与清洗废气主要通过密闭的清洗车间负压收集通过碱液洗涤塔+干式过滤+二级活性炭吸附装置处理达标后由1根15m排气筒DA001排放
符合

聚焦治污设施“三率”，提升综合治理效率

推进建设适宜高效的治污设施。企业新建治污设施或对现有治污设施实施改造，应依据排放废气的浓度、组分、风量，温度、湿度、压力，以及生产工况等，合理选择治理技术。

项目产生的罐箱排空废气通过设置软管和罐车空气阀排口连接，通过风机抽风集气与清洗废气主要通过密闭的清洗车间负压收集通过碱液洗涤塔+干式过滤+二级活性炭吸附装置处理达标后由1根15m排气筒DA001排放
符合

按照与生产设备“同启同停”的原则提升治理设施运行效率。根据处理工艺要求，在处理设施达到正常运行条件后方可启动生产设备，在生产设备停止、残留VOCs废气收集处理完毕后，方可停运处理设施。VOCs废气处理系统发生故障或检修时，对应生产工艺设备应停止运行，待检修完毕后投入使用。

项目废气收集治理设施与生产设备同启同停，定期检修设备，设施故障时待检修完毕再共同投入使用。

符合

由上表可见，本项目满足《福建省2020年挥发性有机污染物治理攻坚实施方案》重点任务表的要求。

(5)与《福建省重点行业挥发性有机物污染防治工作方案》（闽环保大气〔2017〕6号）符合性分析

表1-9   《福建省重点行业挥发性有机物污染防治工作方案》（闽环保大气〔2017〕6号）符合性分析表

相关文件名称

相关内容

本项目情况

符合性

福建省重点行业挥发性有机物污染防治工作方案

二、主要任务

（一）严格环境准入

进一步提高行业准入门槛，严格控制新增污染物排放量。严格限制石化、化工、包装印刷、工业涂装等高VOCs排放建设项目。新改扩建项目要使用低VOCs含量原辅材料，采取密闭措施，加强废气收集，配套安装高效治理设施，减少污染排放。淘汰国家及地方明令禁止的落后工艺和设备。

（二）大力推进清洁生产

……在重点行业大力倡导环境标志产品生产及使用，尤其是水性涂料的生产和使用，从源头控制VOCs排放。

项目产生的罐箱排空废气通过设置软管和罐车空气阀排口连接，通过风机抽风集气与清洗废气主要通过密闭的清洗车间负压收集通过碱液洗涤塔+干式过滤+二级活性炭吸附装置处理达标后由1根15m排气筒DA001排放。
符合

由上表可见，本项目满足《福建省重点行业挥发性有机物污染防治工作方案》（闽环保大气〔2017〕6号）的要求。

(6)与《福州市挥发性有机物污染整治工作方案》（榕政办〔2017〕169号）符合性分析

表1-10   《福州市挥发性有机物污染整治工作方案》（榕政办〔2017〕169号）符合性分析表

相关文件名称

相关内容

本项目情况

符合性

福州市挥发性有机物污染整治工作方案

（二）严格VOCs项目环境准入

提高行业准入门槛，鼓励支持企业通过技改减少挥发性有机物排放，严格控制新增污染物排放量，对挥发性有机物新增排放量实行现役源2倍削减量替代。

项目VOCs排放实行区域内倍量替代，新、改扩建涉VOCs排放项目，罐箱排空废气通过设置软管和罐车空气阀排口连接，通过风机抽风集气与清洗废气主要通过密闭的清洗车间负压收集通过碱液洗涤塔+干式过滤+二级活性炭吸附装置处理达标后由1根15m排气筒DA001排放，建设单位将严格按照文件规定要求对VOCs排放实行倍量替代。

符合

由上表可见，本项目满足《福州市挥发性有机物污染整治工作方案》（榕政办〔2017〕169号）的要求。

1.9 与《“十四五”节能减排综合工作方案》符合性分析

表1-11   与《“十四五”节能减排综合工作方案》符合性分析表

相关文件名称

相关内容

本项目情况

符合性

“十四五”节能减排工作方案

挥发性有机物综合整治工程。推进原辅材料和产品源头替代工程，实施全过程污染物治理。以工业涂装、包装印刷等行业为重点，推动使用低挥发性有机物含量的涂料、油墨、胶黏剂、清洗剂。深化石化化工等行业挥发性有机物污染治理，全面提升废气收集率、治理设施同步运行率和去除率。对易挥发有机液体储罐实施改造，对浮顶罐推广采用全接液浮盘和高效双重密封技术，对废水系统高浓度废气实施单独收集处理。加强油船和原油、成品油码头油气回收治理。到2025年，溶剂型工业涂料、油墨使用比例分别降低20个百分点、10个百分点，溶剂型胶黏剂使用量降低20%。

项目全面提升废气收集率、治理设施同步运行率和去除率。

符合

1.10 与《2021年福州市提升空气质量行动计划》（榕环委办〔2021〕23号）的通知符合性分析

表1-12   与《2021年福州市提升空气质量行动计划》（榕环委办〔2021〕23号）的通知符合性分析表

相关文件名称

相关内容

本项目情况

符合性

《2021年福州市提升空气质量行动计划》的通知

（2）严格涉VOCs建设项目环境影响评价审批，新、改、扩建涉VOCs排放项目，应使用低（无）VOCs涂料、黏胶剂等，实施新建项目VOCs排放区域内倍量替代。VOCs年排放量大于10吨的新建项目投运前应安装VOCs在线监控设备，并接入市生态云平台。

项目VOCs年排放量小于10吨，无需安装VOCs在线监控设备。
符合

1.11 与《2022年度福州市蓝天保卫战行动计划》符合性分析

表1-13   与《2022年度福州市蓝天保卫战行动计划》符合性分析表

相关文件名称

相关内容

本项目情况

符合性

《福州市生态环境保护委员会办公室关于印发2022年度福州市蓝天碧海净土保卫战行动计划通知》（榕环委办〔2022〕49号）

四是严格涉VOCs建设项目环境影响评价审批。新、改、扩建涉VOCs排放项目，应使用低（无）VOCs涂料、黏胶剂等，实施新建项目VOCs排放区域内1.2及以上倍量替代。VOCs年排放量大于5吨的新建项目投运前应安装VOCs在线监控设备，并接入市生态云平台

项目VOCs年排放量小于5吨，无需安装VOCs在线监控设备。

符合

1.12 与“三区三线”符合性分析

根据《自然资源部办公厅关于北京等省（区、市）启用“三区三线”划定成果作为报批建设项目用地用海依据的函》（自然资办函〔2022〕2207号），福建省已按照《全国国土空间规划纲要（2021—2035年）》确定的耕地和永久基本农田保护红线任务和《全国“三区三线”划定规则》，完成了“三区三线”划定工作，划定成果符合质检要求，从即日起正式启用。本项目位于福建省福州市福清市江阴港城经济区新厝出口加工区福建泰悦物流有限公司厂区内，经调阅“三区三线”划定成果，本项目不占用永久基本农田、不占用生态保护红线，工程位于城镇开发边界范围内，能够符合城镇集中建设区的功能定位。

1.13 与《福州市国土空间总体规划（2021-2035年）》符合性分析

《福州市国土空间总体规划（2021-2035年）》指出国土空间开发保护目标与战略为：以山海廊道联通和流域治理为重点，筑强生态功能本底。以多向开放和创新转化为引领，全面提升区域中心城市地位。以陆海联动与“三区”协同为重点，优化全域空间格局。以文化彰显与宜居品质建设为核心，提升城市魅力和宜居吸引力。其中“三区”协同指福州主城区、福州新区、平潭综合实验区协同发展。根据《福州市国土空间总体规划（2021-2035年）》中市域国土空间总体格局规划图，本项目所在区域为福州主城区，符合开放式、网络化、集约型、生态化的“一主一副”的国土空间总体格局。

根据市域国土空间控制线规划图，本项目所在位置为福建省福州市福清市江阴港城经济区新厝出口加工区福建泰悦物流有限公司厂区内，属于城镇开发边界，不属于陆域生态保护红线，不属于海洋生态保护红线，不属于基本农田，符合统筹划定国土空间控制线的要求。

1.14 与《道路运输液体危险货物罐式车辆罐体清洗要求》（GB/T44705-2024）符合性分析

表1-14   与《道路运输液体危险货物罐式车辆罐体清洗要求》（GB/T44705-2024）符合性分析表

要求（摘录）

本项目情况

符合性

4.1 清洗机构

清洗机构应进行环境影响评价并取得批复；申请排污许可证后方可排污。

本项目正在开展环境影响评价，环评报告要求建设单位在项目建成后依法办理排污许可手续

符合

4.2 人员

4.2.1 罐体清洗作业人员、监护人员应经过安全、环保、危险化学品知识、应急处置等专业技能培训并通过考核。

环评要求建设单位对罐体清洗作业人员、监护人员应经过安全、环保、危险化学品知识、应急处置等专业技能培训并通过考核。

符合

4.3 场地

4.3.1 场地的选择应符合城市规划、环保、消防、防洪等要求且应具备良好的排水条件。

4.3.2 具备独立的预处理、清洗、装配、危废贮存库等区域，清洗场地的规模应满足各清洗环节的基本要求。

4.3.3 预处理、清洗、危废库建构筑物的耐火等级不应低于二级。

4.3.4 清洗、蒸洗、烘干等作业应在建筑物内进行。

4.3.5 预处理、清洗建构筑物与相邻建筑物、构筑物的安全距离应符合GB50160中的规定。

本项目场地符合城市规划、环保、消防、 防洪等要求且具备良好的排水条件；具备独立的清洗、危废贮存库等区域，清洗场地规模满足清洗环节的基本要求；蒸洗、烘干作业在建筑物内进行；清洗车间与相邻建构筑物的安全距离符合GB50160中的规定。

符合

4.4 设备罐体清洗机构至少配备以下设备设施：

—清洗用水、蒸气热源、动力电源设备；

—对罐体内气体置换和废气回收的设备；

—对清洗罐体内、外气体浓度监测设备；

—对清洗中产生废弃物的回收设备。

项目有清洗用水、蒸 气热源和动力电源设备；有废气处理设备；有对清洗罐体内外气体浓度监测设备；对清洗中产生废弃物的回收设备。

符合

7.1 清洗场所及设施在新建、改建、扩建前，应进行建设项目环境影响评价并取得生态环境部门的批复。

本项目正在开展环境影响评价

符合

7.2 现场产生的废气应收集处理，并设置无组织排放在线监测，废气排放应符合GB16297、GB37822的要求。

本项目产生的罐箱排空废气通过设置软管和罐车空气阀排口连接，通过风机抽风集气与清洗废气主要通过密闭的清洗车间负压收集通过碱液洗涤塔+干式过滤+二级活性炭吸附装置处理达标后由15m排气筒DA001排放，根据《2022年度福州市蓝天保卫战行动计划》，项目VOCs年排放量小于5吨，无需安装VOCs在线监控设备，废气排放符合 GB16297、GB37822 要求

符合

7.3 清洗作业产生的危险废物，应按照HJ 1259 要求做好台账记录，并按照有关规定利用/处置，利用/处置记录保存5年及以上。

环评要求清洗作业产生的危险废物，按照HJ 1259要求做好台账记录，并按照有关规定处置，处置记录保存5年及以上。

符合

7.4 现场产生的废水应收集处理，排放水质应符合GB 8978及罐体清洗作业所在地有关污染物排放标准的规定。

废水收集后经厂区污水处理站处理达标后纳入江阴污水处理厂深度处理。

符合

由上表可见，本项目满足《道路运输液体危险货物罐式车辆罐体清洗要求》（GB/T44705-2024）的要求。




	其他符合性分析
	表1-3   与福州市总体准入要求的符合性分析

适用范围

准入要求

本项目情况

符合性

福州市陆域

空间布局约束

优先保护单元中的生态保护红线

1.根据《关于在国土空间规划中统筹划定落实三条控制线的指导意见》《自然资源部生态环境部国家林业和草原局关于加强生态保护红线管理的通知（试行）》，加强生态保护红线管理，严守自然生态安全边界。生态保护红线内，自然保护地核心保护区原则上禁止人为活动，其它区域禁止开发性、生产性建设活动，在符合法律法规的前提下，仅允许以下对生态功能不造成破坏的有限人为活动。生态保护红线内自然保护区、风景名胜区、饮用水水源保护区等区域，依照法律法规执行。

管护巡护、保护执法、科学研究、调查监测、测绘导航、防灾减灾救灾、军事国防、疫情防控等活动及相关的必要设施修筑。

原住居民和其他合法权益主体，允许在不扩大现有建设用地、用海用岛、耕地、水产养殖规模和放牧强度（符合草畜平衡管理规定）的前提下，开展种植、放牧、捕捞、养殖（不包括投礁型海洋牧场、围海养殖）等活动，修筑生产生活设施。

经依法批准的考古调查发掘、古生物化石调查发掘、标本采集和文物保护活动。

按规定对人工商品林进行抚育采伐，或以提升森林质量、优化栖息地、建设生物防火隔离带等为目的的树种更新，依法开展的竹林采伐经营。

不破坏生态功能的适度参观旅游、科普宣教及符合相关规划的配套性服务设施和相关的必要公共设施建设及维护。

必须且无法避让、符合县级以上国土空间规划的线性基础设施、通讯和防洪、供水设施建设和船舶航行、航道疏浚清淤等活动；已有的合法水利、交通运输等设施运行维护改造。

地质调查与矿产资源勘查开采。包括：基础地质调查和战略性矿产资源远景调查等公益性工作；铀矿勘查开采活动，可办理矿业权登记；已依法设立的油气探矿权继续勘查活动，可办理探矿权延续、变更（不含扩大勘查区块范围）、保留、注销，当发现可供开采油气资源并探明储量时，可将开采拟占用的地表或海域范围依照国家相关规定调出生态保护红线；已依法设立的油气采矿权不扩大用地用海范围，继续开采，可办理采矿权延续、变更（不含扩大矿区范围）、注销；已依法设立的矿泉水和地热采矿权，在不超出已经核定的生产规模、不新增生产设施的前提下继续开采，可办理采矿权延续、变更（不含扩大矿区范围）、注销；已依法设立和新立铬、铜、镍、锂、钴、锆、钾盐、（中）重稀土矿等战略性矿产探矿权开展勘查活动，可办理探矿权登记，因国家战略需要开展开采活动的，可办理采矿权登记。上述勘查开采活动，应落实减缓生态环境影响措施，严格执行绿色勘查、开采及矿山环境生态修复相关要求。

依据县级以上国土空间规划和生态保护修复专项规划开展的生态修复。

（9）法律法规规定允许的其他人为活动。

2.依据《福建省自然资源厅福建省生态环境厅福建省林业局关于进一步加强生态保护红线监管的通知（试行）》（闽自然资发〔2023〕56号），允许占用生态保护红线的重大项目范围：

（1）党中央、国务院发布文件或批准规划中明确具体名称的项目和国务院批准的项目。

（2）中央军委及其有关部门批准的军事国防项目。

（3）国家级规划（指国务院及其有关部门正式颁布）明确的交通、水利项目。

（4）国家级规划明确的电网项目，国家级规划明确的且符合国家产业政策的能源矿产勘查开采、油气管线、水电、核电项目。

（5）为贯彻落实党中央、国务院重大决策部署，由国务院投资主管部门或国务院投资主管部门会同有关部门确认的交通、能源、水利等基础设施项目。

（6）按照国家重大项目用地保障工作机制要求，国家发展改革委会同有关部门确认的需中央加大建设用地保障力度，确实难以避让的国家重大项目。

本项目位于福建省福州市福清市江阴港城经济区新厝出口加工区，在福建泰悦物流有限公司厂区内生产，属于福州江阴港城经济区范围内，项目不涉及生态保护红线。

符合

二、优先保护单元中的一般生态空间

1.一般生态空间以保护和修复生态环境、提供生态产品和服务为首要任务，因地制宜地发展不影响主体功能定位的适宜产业。

2.一般生态空间内未纳入生态保护红线的饮用水水源保护区等各类法定保护地，其管控要求依照相关法律法规执行。

3.一般生态空间内现有合法的水泥厂、矿山开发等生产性设施及生活垃圾处置等民生工程予以保留，应按照法律法规要求落实污染防治和生态保护措施，避免对生态功能造成破坏。

本项目在福建泰悦物流有限公司厂区内生产，属于福州江阴港城经济区范围内，项目不涉及一般生态空间。

符合

三、其他要求

1.福州市石化中上游项目重点在福州江阴港城经济区、可门港经济区化工新材料产业园布局。

2.禁止在闽江马尾罗星塔以上流域范围新、扩建制革项目，严控新（扩）建植物制浆、印染、合成革及人造革、电镀项目。

3.禁止在通风廊道和主导风向的上风向布局大气重污染企业，推进建成区大气重污染企业搬迁或升级改造、环境风险企业搬迁或关闭退出。

4.禁止新、改、扩建生产高VOCs含量有机溶剂型涂料、油墨和胶黏剂的项目。

5.持续加强闽清等地建陶产业的环境综合治理，充分衔接国土空间规划和生态环境分区管控，并对照产业政策、城市总体发展规划等要求，进一步明确发展定位，优化产业布局和规模。

6.新建、扩建的涉及重点重金属污染物[1]的有色金属冶炼、电镀、制革、铅蓄电池制造企业应优先选择布设在依法合规设立并经规划环评、环境基础设施和环境风险防范措施齐全的产业园区。禁止低端落后产能向闽江中上游地区转移。禁止新建用汞的电石法（聚）氯乙烯生产工艺。加快推进专业电镀企业入园，到2025年底专业电镀企业入园率达到90%以上。

7.禁止在流域上游新建、扩建重污染企业和项目。

8.重要敏感水体及富营养化湖库生态缓冲带除相关政府部门批准的科学研究活动外，禁止其它可能对保护区构成危害或不良影响的大规模生产、建设活动。

9.新、改、扩建煤电、钢铁、建材、石化、化工等“两高”项目，严格落实国家、省、市产业规划、产业政策、“三线一单”、规划环评，以及产能置换、煤炭消费减量替代、区域污染削减等相关要求。

10.单元内涉及永久基本农田的，应按照《福建省基本农田保护条例》（2010年修正本）、《国土资源部关于全面实行永久基本农田特殊保护的通知》（国土资规〔2018〕1号）、《中共中央、国务院关于加强耕地保护和改进占补平衡的意见》（2017年1月9日）等相关文件要求进行严格管理，一般建设项目不得占用永久基本农田，重大建设项目选址确实难以避让永久基本农田的，必须依法依规办理。严禁通过擅自调整县乡国土空间规划，规避占用永久基本农田的审批。禁止随意砍伐防风固沙林和农田保护林。严格按照自然资源部、农业农村部、国家林业和草原局《关于严格耕地用途管制有关问题的通知》（自然资发〔2021〕166号）要求全面落实耕地用途管制。

1.项目不属于石化项目；

2.项目不属于制革项目，也不属于植物制浆、印染、合成革及人造革、电镀项目；

3.项目罐箱排空废气通过设置软管和罐车空气阀排口连接，通过风机抽风集气与清洗废气主要通过密闭的清洗车间负压收集通过碱液洗涤塔+干式过滤+二级活性炭吸附装置处理达标后排放，不属于大气重污染企业；

4.项目不属于生产高VOCs含量有机溶剂型涂料、油墨和胶黏剂的项目；

5.项目不属于建陶行业；

6.项目不涉及重点重金属污染物排放，不属于低端落后产能项目，不涉及使用汞的电石法（聚）氯乙烯生产工艺，不属于电镀企业；

7.项目不属于重污染企业和项目；

8.项目不位于重要敏感水体及富营养化湖库生态缓冲带；

9.项目不属于煤电、钢铁、建材、石化、化工等“两高”项目；

10.项目用地不涉及永久基本农田、防风固沙林、农田保护林。
符合

污染物排放管控
1.工业类新（改、扩）建项目新增主要污染物（水污染物化学需氧量、氨氮和大气污染物二氧化硫、氮氧化物）排放总量指标应符合区域环境质量和总量控制要求，立足于通过“以新带老”、削减存量，努力实现区域、企业自身总量平衡。总量指标来源、审核和监督管理按照“榕环保综〔2017〕90号”等相关文件执行。

2.新、改、扩建涉VOCs排放项目，应从源头加强控制，使用低（无）VOCs含量的原辅材料，实施新建项目VOCs排放区域内1.2及以上倍量替代。

3.严格控制新建、改建、扩建钢铁、水泥、平板玻璃、有色金属冶炼、化工等工业项目。新改扩建钢铁、火电项目应当执行超低排放限值，有色项目应当执行大气污染物特别排放限值。重点控制区新建化工、石化应当执行大气污染物特别排放限值。

4.氟化工、印染、电镀等行业企业实行水污染物特别排放限值。

5.新、改、扩建重点行业［2］建设项目要遵循重点重金属污染物排放“等量替代”原则，总量来源原则上应是同一重点行业内的削减量，当同一重点行业无法满足时可从其他重点行业调剂。

6.每小时35（含）—65蒸吨燃煤锅炉和位于县级及以上城市建成区内保留的燃煤、燃油、燃生物质锅炉，原则上2024年底前必须全面实现超低排放。

7.水泥行业新改扩建项目严格对照超低排放、能效标杆水平建设实施；现有项目超低排放改造应按文件（闽环规〔2023〕2号）的时限要求分步推进，2025年底前全面完成［3］［4］。

8.化工园区新建项目实施“禁限控”化学物质管控措施，项目在开展环境影响评价时应严格落实相关要求，严格涉新污染物建设项目源头防控和准入管理。以印染、皮革、农药、医药、涂料等行业为重点，推进有毒有害化学物质替代。严格落实废药品、废农药以及抗生素生产过程中产生的废母液、废反应基和废培养基等废物的收集利用处置要求。

1.本项目在福建泰悦物流有限公司厂区内生产，无新增占地，新增水污染物化学需氧量、氨氮排放总量将按主管部门要求落实总量来源；

2.本项目涉及VOCs排放，VOCs排放实行区域内倍量替代；

3.项目不属于钢铁、水泥、平板玻璃、有色金属冶炼、化工等工业项目；

4.项目不属于氟化工、印染、电镀等行业企业；

5.项目不属于重点行业，不涉及重点重金属污染物排放；

6.项目不涉及燃煤、燃油、燃生物质锅炉使用；

7.项目不属于水泥行业；

8.项目不属于化工项目，选址不位于化工园区，不属于印染、皮革、农药、医药、涂料等行业。

符合

环境风险防控

无

/

/

资源开发效率要求

1.到2024年底，全市范围内每小时10蒸吨及以下燃煤锅炉全面淘汰；到2025年底，全市范围内每小时35蒸吨以下燃煤锅炉通过集中供热、清洁能源替代、深度治理等方式全面实现转型、升级、退出，县级及以上城市建成区在用锅炉（燃煤、燃油、燃生物质）全面改用电能等清洁能源或治理达到超低排放水平；禁止新建每小时35蒸吨以下燃煤锅炉，以及每小时10蒸吨及以下燃生物质和其他使用高污染燃料的锅炉。集中供热管网覆盖范围内禁止新建、扩建分散燃煤、燃油等供热锅炉。

2.按照“提气、转电、控煤”的发展思路，推动陶瓷行业进一步优化用能结构，实现能源消费清洁低碳化

1.项目不涉及燃煤、燃油、燃生物质等高污染燃料锅炉的使用；

2.项目不属于陶瓷行业。

符合

备注：［1］重点重金属污染物：包括铅、汞、镉、铬、砷、铊和锑，对其中铅、汞、镉、铬和砷五种重点重金属污染物排放量实施总量控制。 

［2］重点行业：包括涉重有色金属矿采选业（铜、铅锌、镍钴、锡、锑和汞矿采选），涉重有色金属冶炼业（铜、铅锌、镍钴、锡、锑和汞冶炼），铅蓄电池制造业，电镀行业，化学原料及化学制品制造业（电石法（聚）氯乙烯制造、铬盐制造、以工业固体废物为原料的锌无机化合物工业），皮革鞣制加工业等6个行业。 

［3］水泥行业超低排放实施范围：包括水泥熟料生产企业和独立水泥粉磨站（含生产特种水泥、协同处置固废的水泥企业）。 

      ［4］水泥企业超低排放：是指所有生产环节（破碎、粉磨、配料、熟料煅烧、烘干、协同处置等，以及原料、燃料和产品储存运输）的大气污染物有组织、无组织排放及运输过程达到超低排放要求。

表1-4   与环境管控单元准入要求符合性分析

环境管控单元编码

环境管控单元名称

管控单元分类

管控要求

本项目

符合性

ZH35018120010

福清市重点管控单元3

重点管控单元

空间布局约束

1.严禁在城镇人口密集区新建危险化学品生产企业；现有不符合安全和卫生防护距离要求的危险化学品生产企业2025年底前完成就地改造达标、搬迁进入规范化工园区或关闭退出。城市建成区内现有有色金属、印染、原料药制造、化工等污染较重的企业应有序搬迁改造或依法关闭。2.严格控制包装印刷、工业涂装、制鞋等高VOCs排放的项目建设，相关新建项目必须进入工业园区。3.禁止开发利用未经评估和无害化处理的列入建设用地污染地块名录及开发利用负面清单的土地。

项目位于福建省福州市福清市江阴港城经济区新厝出口加工区，在福建泰悦物流有限公司厂区内生产；不属于禁止引进行业，不属于高耗水的重污染企业。

符合

污染物排放管控

落实新增二氧化硫、氮氧化物和VOCs排放总量控制要求。

新增水污染物化学需氧量、氨氮，大气污染物VOCs排放总量将按主管部门要求落实总量来源。

符合

环境风险

防控

单元内现有化学原料和化学制品制造业、有色金属冶炼和压延加工业等具有潜在土壤污染环境风险的企业退役后，应开展土壤环境状况评估，经评估认为污染地块可能损害人体健康和环境，应当进行修复的，由造成污染的单位和个人负责被污染土壤的修复。

项目地块目前为空地，经调查，项目单元内无现有化学原料和化学制品制造业、有色金属冶炼和压延加工业，无需开展土壤环境状况评估。

符合

资源开发效率要求

高污染燃料禁燃区内禁止燃用高污染燃料，禁止新建、扩建燃用高污染燃料的设施。已建的燃用高污染燃料设施，限期改用电、天然气、液化石油气等清洁能源。

项目所使用的能源为电，不涉及高污染燃料使用。

符合

综上所述，项目建设符合福州市生态环境分区管控要求。




二、建设项目工程分析

	建设内容
	2.1项目由来

福州福悦集装箱服务有限公司成立于2023年7月10日，法人代表孔令进，主要从事危险化学品罐车罐体清洗(营业执照详见附件2和法定代表人身份证详见附件3)，选址位于福建省福州市福清市江阴港城经济区新厝出口加工区，占地面积4000m2，建筑面积1090m2。

江阴开发区石化产业发展迅猛，在精细化方面近年来也有了长足的发展。以万华为代表的企业对罐箱的使用量呈现逐年快速增长态势，罐箱清洁业务量在2015、2016及2017年，每年增长20%多。目前，江阴工业园区虽已配套建设危险化学品停车场及清洗设施，但根据调查，现有清洗设施的年处理能力仅为2000个ISO tank罐式集装箱。然而，江阴工业园区每天固定进出的危化品、普货运输车辆达200辆以上，仅万华化学（福建）有限公司一家企业就拥有超过100辆危化品运输车，现有清洗能力已难以满足日益增长的实际需求。根据企业调查福州江阴港城经济区主要产业链企业有万华化学（福建）有限公司、福建坤彩材料科技股份有限公司等化工企业，万华化学（福建）有限公司主要为MDI、TDI核心产品，福建坤彩材料科技股份有限公司主要为无机颜料类核心产品。本项目主要为万华化学（福建）有限公司配套项目，在满足万华化学（福建）有限公司的需求之余，对外承接清洗项目（罐箱清洗服务意向协议详见附件7）。

在此机遇下，福州福悦集装箱服务有限公司拟投资2800万元建设“福州福悦集装箱服务有限公司年清洗槽罐车6000辆、Tank罐1万只”，其中清洗最大量来源分别为万华化学（福建）有限公司槽罐车2000辆、Tank罐8000只，其他企业为槽罐车4000辆、Tank罐2000只。项目选址于福建省福州市福清市江阴港城经济区新厝出口加工区。
福建泰悦物流有限公司（以下简称“泰悦物流”）与福州福悦集装箱服务有限公司（以下简称“福悦集装箱”）的法定代表人同为孔令进先生且泰悦物流为福悦集装箱的对外投资方，属于关联企业，两者在法律上属于两个相互独立的主体。
本项目租赁福建泰悦物流有限公司所属场地开展建设运营，双方为场地租赁与使用关系。项目所用土地、厂房均由福建泰悦物流有限公司提供，项目不新增建设用地，不涉及土地权属变更。

福建泰悦物流有限公司占地面积31681平方米，总建筑面积27933.10平方米（计容面积34849.1平方米），主要建设内容包括车间、办公楼、仓库及相关附属设施，购置安装相应设备，预计年仓储货物规模达2万吨。该公司已于2024年2月21日取得福清市发展改革和科技局出具的备案证明（编号：闽发改备〔2024〕A060057号，详见附件9）。其仓储货物不涉及危险化学品，根据相关规定无需编制环境影响报告表。

根据福建泰悦物流有限公司的总体规划，该公司近期（1-2年）将在4000平方米土地上建设1080平方米的清洗车间及配套设施；中期（3-5年）视业务发展需求启动办公楼、仓库建设；远期（5年以上）进一步优化区域布局、完善配套功能。
本企业拟租赁其中4000平方米土地，由福建泰悦物流有限公司负责建设1080平方米清洗车间，建成后交付本企业用于罐箱清洗作业，其建设进度与项目投产计划相匹配。项目租赁厂房总占地4000平方米，建筑面积1090平方米（含清洗车间），主要购置安装高压清洗系统、低压水洗车机、空压机、罐箱旋转台等设备，用于危险化学品罐车罐体的清洗与维修。项目投产后，预计年清洗槽罐车6000辆、Tank罐1万只。本项目已于2025年11月26日取得了福清市发展改革和科技局的备案证明（编号：闽发改备〔2024〕A060129号，详见附件6）。

根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》、《建设项目环境保护管理条例》等法律法规以及《建设项目环境影响评价分类管理名录》(2021年版)的要求，项目的建设需进行环境影响评价。本项目为危险化学品罐车罐体清洗维修，项目行业类别属于“五十、社会事业与服务业120、洗车场-危险化学品运输车辆清洗场” ，应编制环境影响报告表。详见表2-1。

表2-1   建设项目环境影响评价分类管理目录(摘录)

             环评类别

项目类别

报告书

报告表

登记表

五十、社会事业与服务业

120、洗车场
/
危险化学品运输车辆清洗场
/
福州福悦集装箱服务有限公司委托我公司对项目进行环境影响评价（委托书详见附件1）。我公司接受委托后组织有关人员进行现场踏勘，在对项目开展环境现状调查、资料收集等调研的基础上，按照环境影响评价有关技术规范和要求，最终编制本项目环境影响报告表，2026年1月15日，福州玖一环境科技有限公司特邀了2位专家，对环评报告表初稿进行函审。我公司根据专家提出的函审意见对报告表进行修改和完善，现供建设单位上报福州市福清生态环境局审批。
2.2工程概况

2.2.1项目基本概况

项目名称：福州福悦集装箱服务有限公司年清洗槽罐车6000辆、Tank罐1万只

建设单位：福州福悦集装箱服务有限公司

建设地点：福建省福州市福清市江阴港城经济区新厝出口加工区

总 投 资：2800万元

用地面积：租赁工业厂房占地面积4000平方米，建筑面积1090平方米

生产规模：年清洗槽罐车6000辆、Tank罐1万只，采用人员不进入罐体内的机械清洗方式
生产定员：员工8人，均不住厂

工作制度：单班制，每班8小时，年生产300天

2.2.2项目清洗方案

[image: image1.jpg]2 %
‘\\. 'v{ ‘ %"‘ " B
. . 'é; ‘ l

b

| ﬁﬂq\%ﬁxﬂ ii% )
«\‘ Mew;@? 5




根据建设单位提供资料，项目主要从事危险化学品罐车罐体清洗，项目具体清洗方案见表2-2。

表2-2  项目清洗方案说明表

序号

清洗内容

车辆运输介质

清洗数量(只(辆)/年)
罐体容积m3
1

化学品Tank罐
PM多亚甲基多苯基异氰酸酯

2500

26m3罐箱外围尺寸为6m×2.45m×2.6m

2

MDI二苯基甲烷二异氰酸酯

2500

3

TDI甲苯二异氰酸酯

2000

4

普货类Tank罐
普货类

3000

35m3罐箱外围尺寸为7.83m×2.55m×2.67m

5

槽罐车的罐体
树脂类
1000

6

重油类
500

7

中油类
700

8

轻油类
700

9

危险品类(胺类、醇类、酸类等)
300

[image: image23]10

普货类
2500

11

食品级罐
300

合计

—

—

1万只/年、

6000辆/年

—

备注：①食品罐车产生的油属于清油类；

②普货类、清油类不属于危化品；

③罐箱清洗后回用于原用途，不得挪作他用。

2.2.3项目组成及建设内容

项目工程组成及建设内容见表2-3。

表2-3  项目工程组成一览表

项目组成

建设内容

备注

主体工程

清洗车间

1F，占地面积1080m2，建筑面积1080m2，进行罐箱清洗，主要设备为全自动清洗设备、清洗平台等，内设2个槽罐车工位、1个食品级罐箱/罐车工位及6个化学品tank罐清洗工位
/

维修区

仅对罐箱进行更换阀门、垫片

/

清洗后空罐堆场
进行用于清洗后空罐堆放

/

危险废物贮存库

1F，占地面积10m2，建筑面积10m2，用于危险废物临时贮存

/

污水处理站

1座15t/d的自建污水处理站，污水处理工艺为：产生的食品级罐清洗废水经隔油+气浮预处理后、工业级罐含油清洗废水经破乳+多级气浮预处理后、危险品类罐清洗废水经碱解+芬顿氧化+混凝沉淀预处理后、酸性类罐清洗废水经调节池+酸碱中和+混凝沉淀预处理后与其他类罐清洗废水一并进入调节池+厌氧池+初沉池+好氧池+二沉池+清水池处理达标后纳入江阴污水处理厂深度处理
/

公用工程

供水

接市政供水管网

/

排水

雨污分流

/

供电

接市政供电系统

/

供汽

由热力公司(国能(福州))热电有限公司供给蒸汽

/

通风

自然通风

/

环保工程

废水处理

(1)生产废水：1座15t/d的自建污水处理站，污水处理工艺为：产生的食品级罐清洗废水经隔油+气浮预处理后、工业级罐含油清洗废水经破乳+多级气浮预处理后、危险品类罐清洗废水经碱解+芬顿氧化+混凝沉淀预处理后、酸性类罐清洗废水经调节池+酸碱中和+混凝沉淀预处理后与其他类罐清洗废水一并进入调节池+厌氧池+初沉池+好氧池+二沉池+清水池处理达标后纳入江阴污水处理厂深度处理；
(2)生活污水：依托出租方的化粪池(处理规模15t/d)处理后纳入江阴污水处理厂集中处理
生活污水依托出租方化粪池

废气处理

(1)清洗、罐箱排空废气：罐箱排空废气通过设置软管和罐车空气阀排口连接，通过风机抽风集气与清洗废气主要通过密闭的清洗车间负压收集通过碱液洗涤塔+干式过滤+二级活性炭吸附装置处理达标后由1根15m高排气筒DA001排放；
(2)污水处理站产生的恶臭：产生量较小，以无组织形式排放。
/

噪声处置

选用低噪声设备，采取消声、隔声等措施

/

固废处置

生活垃圾委托环卫部门清运处理；一般固废综合利用；危险废物收集后暂存于危险废物贮存库，定期委托有资质单位处理

/

环境风险
初期雨水收集池位于清洗车间的东北侧，有效容积15m3
/

2.2.4项目主要原辅材料

(1)原辅材料

[image: image24]项目原辅材料及能源消耗见表2-4。

表2-4  项目主要原辅材料一览表

序号

名称

单位

年耗量

最大存储量

规格

用途

1

洗衣粉、洗洁精

t/a

20

2

/

清洗各类储罐

2

罐箱阀门、垫片

个/a

20000

/

/

罐箱维修

3

MDI清洗剂FZ-A01

t/a

5

0.5

25kg/桶

MDI罐

4

油污稀释剂FZ-C01(A)

t/a

20

2

25kg/桶

油类罐

5

环氧树脂稀释剂

FZ-B02

t/a

5

0.5

25kg/桶

树脂类罐

6

聚酯多元醇清洗剂

FZ-C01

t/a

3

0.3

25kg/桶

聚酯多元醇罐

7
碱性络合清洗剂/胺类专用脱脂清洗剂

t/a

0.5
0.2
25kg/桶
胺类罐

8
中性/弱碱性缓蚀清洗剂

t/a

0.5
0.2
25kg/桶
酸类罐
9
DMF清洗剂

t/a

10

1

25kg/桶

PM罐

10
PAC

t/a

0.5

0.5

25kg/袋

污水处理

11
PAM

t/a

0.1

0.1

25kg/袋

12
蒸汽

t/a

3000

/

/

管道蒸汽

备注：项目主要从事危险化学品罐车罐体清洗、阀门及垫片更换作业，不涉及罐体焊接、切割、补焊、改造、维修加固及耐压试验等工序。
(2)原料的组成成分

项目所用清洗溶剂均为低挥发性清洗溶剂。挥发量约为清洗剂的1%，符合《清洗剂挥发性有机化合物含量限值》（GB38508-2020）的要求。项目原料成分情况见表2-5。

表2-5  项目原料主要成分一览表

序号

名称

成分

浓度(%)

1

洗衣粉

由多重化学成分组成，起主要作用的是表面活性剂，如烷基苯磺酸钠、烷基磺酸钠、脂肪醇硫酸钠、脂肪醇聚氧乙烯醚等共聚物。

/

2

洗洁精

是烷基磺酸钠、脂肪醇醚硫酸钠、泡沫剂、增溶剂、香精、水、色素等的混合物。

/

3

乳胶清洗剂FZ-B01

水

60-80

氢氧化钠

1-5

螯合剂

1-5

表面活性剂

0-5

添加剂（固体份） 

1-10

4

MDI清洗剂FZ-A01

水

10-25

二甲基

10-25

表面活性剂

15-18

添加剂（固体份）

15-25

添加剂（组合）（固体份）

40-50

5

油污稀释剂FZ-C01(A)

水

80-90

氢氧化钾

3-5

螯合剂

1-5

表面活性剂

0-5

添加剂（固体份）

1-5

6

环氧树脂稀释剂

FZ-B02

水

30-40

表面活性剂

5-8

添加剂（固体份）

15-20

添加剂（组合）（固体份）

15-30

7

聚酯多元醇清洗剂FZ-C01

水

60-80

苯甲醇

10-15

螯合剂

1-5

表面活性剂

0-3

添加剂（固体份）

1-5

8
碱性络合/胺类脱脂清洗剂

碱剂

20-75

络合剂/螯合剂

1-8

表面活性剂

5-10

醇胺类

5-10

增溶剂/分散剂

0.5-2

缓蚀剂

1-10

水

15-78

9
中性/弱碱性缓蚀清洗剂

有机胺

6-8

络合剂/螯合剂
8-10
表面活性剂
8-10

缓蚀剂

4-5

分散剂

5-6

消泡剂

0.1-0.3

水

60-80
备注：本项目所用的清洗剂不含苯、甲醛以及重金属成分等
(3)项目主要原辅材料理化性质

①洗衣粉：由多重化学成分组成，起主要作用的是表面活性剂，如烷基苯磺酸钠、烷基磺酸钠、脂肪醇硫酸钠、脂肪醇聚氧乙烯醚等共聚物。 

②洗洁精：是烷基磺酸钠、脂肪醇醚硫酸钠、泡沫剂、增溶剂、香精、水、色素等的混合物。 

③螯合剂：是一种能和重金属离子发生螯合作用形成稳定的水溶性络合物，而使重金属离子钝化的有机或无机化合物。常用的螯合剂有多磷酸盐、氨基羧酸、1,3-二酮，羟基羧酸等。 

④氢氧化钾：白色晶体，易潮解。易溶于水、乙醇、微溶于醚。 

⑤苯甲醇：有微弱芳香气味的无色透明Chemicalbook黏稠液体，有时苯甲醇在久置后，会因为氧化微带苯甲醛苦杏仁气息。有极性，低毒，蒸汽压低，因此用作醇类溶剂。可燃。稍溶于水（25毫升水中约可溶1克苯甲醇），可与乙醇、乙醚、苯、氯仿等有机溶剂混溶。 

⑥氢氧化钠：白色不透明固体，易潮解。易溶于水、乙醇、甘油，不溶于丙酮。

⑦DMF清洗剂（二甲基甲酰胺）：是一种无色透明液体，能和水及大部分有机溶剂互溶。 

⑧表面活性剂：表面活性剂除了在日常生活中作为洗涤剂。提高组分之间的乳化能力，使他们彼此能更加有效地混合，性质稳定。

⑨罐内残留物的理化性质

项目罐内残留物理化性质见表2-6。

表2-6  罐内残留物理化性质一览表

名称

理化性质

特性

毒性

TDI

无色液体。有刺鼻气味。日光下色变深。氢氧化钠或叔胺能引起聚合作用。与水反应产生二氧化碳。能与乙醇(分解)、乙醚、丙酮、四氯化碳、苯、氯苯、煤油、橄榄油和二乙二醇甲醚混溶。有毒。有致癌可能性。有刺激性。熔点（℃）：13.2。沸点（℃）：118（1.33kPa）。

相对密度（水=1）：1.22。相对蒸气密度（空气=1）：6.0。蒸气压（kPa）：1.33（118℃）。闪点（℃）：121。

与胺类、醇、碱类和温水反应剧烈，能引起燃烧或爆炸。

有毒物质；遇明火、高热可燃。
LD504130mg/kg（大鼠经口）；4940mg/kg（兔经口）LC50109mg/m3，（大鼠吸入）。加热或燃烧时可分解生成有毒气体
MDI
白色至淡黄色熔融固体，加热时有刺激性臭味。相对密度（50℃/4℃）1.19，熔点40～41℃，沸点156～158℃（1.33kPa），闪点（开口）202℃。溶于丙酮、苯、氯苯、煤油、硝基苯等。有毒，蒸气压比TDI低，对呼吸器官刺激性小，空气中最高容许浓度为0.000002%。
在204℃以上温度时可能发生聚合。容易与水反应放出二氧化碳，如容器曾被水等沾污后重新封闭，在容器内会形成压力，导致胀桶甚至引起爆炸。燃烧时生成含氮氧化物和氰化氢的有毒和腐蚀性烟雾。
有毒物质。

LD50＞5000mg/kg（大鼠经口），属低急性毒性物质。
PM
白色至淡紫红色晶体，暴露在空气中变紫红色或深褐色。熔点139～147℃，沸点267℃，相对蒸气密度（空气=1）3.7，饱和蒸气压0.14kPa（100℃），闪点68～156℃（不同测试方法差异较大）。微溶于水（47g/L，25℃），溶于乙醇、乙醚、氯仿、苯、丙酮。爆炸下限1.3%，爆炸上限9.8%。
与强氧化剂可发生反应。受热分解放出有毒的氧化氮烟气。燃烧（分解）产物为一氧化碳、二氧化碳、氧化氮。
遇明火、高热可燃。

LD50：80mg/kg（大鼠经口），属中等毒性物质。
环氧树脂涂料

闪点＜23℃和初沸点＞35℃：

易燃液体，类别2；

23℃≤闪点≤60℃：

易燃液体，类别3

健康危害和环境危害需根据组分进行判断。

/

有毒物质；遇明火、高热可燃
2.2.5项目生产设备

[image: image25]项目主要生产设备清单见表2-7。

表2-7  主要生产设备清单

序号
设备名称
规格型号
单位
数量
1
高压水洗车喷头

120L/min， 90kW

套

2

2
低压水洗车机

14L/min， 4.0kW

套

3

3
冷水储罐

10m3
台
1

4
热水储罐

10m3
台
1

5
热水泵

120L/min

台
1

6
冷水泵

120L/min

台
1

7
循环泵

台
1

8
软水制备装置

套
1

9
空压机（含压缩空气罐）

6m3/min， 0.8PaG

台
2

10
手动葫芦

台
1

11
液氮储罐及复热气化器含氮气缓冲罐

2.98m3液氮罐，2.4PaG设计压力：氮气压力0.8MPaG

台
1

12
罐箱旋转台

台
3

13
叉车

台
1

14

污水处理站

日处理规模15t/d
座

1

备注：项目维修不涉及机油更换、喷漆等，仅对罐箱进行更换阀门、垫片。

2.2.6配套工程

(1)给水工程

本项目用水包括生活用水及生产用水，由市政自来水管网提供，生产用水包括车间地面清洗水、罐（箱）清洗水等。

(2)排水工程

本项目雨污分流，包括：生活污水排水系统、生产废水排水系统、雨水排水系统。

①生活污水

[image: image26]项目劳动定员8人（均不住厂），员工用水参考《建筑给水排水设计标准》(GB50015-2019)，不住厂职工生活用水定额取50L/d•人，则项目生活用水为0.4t/d（120t/a），生活污水排水系数按80%计，则生活污水产生量为0.32t/d（96t/a）。本项目的生活污水依托出租方现有的化粪池处理达标后排入江阴污水处理厂集中处理。
②生产废水

项目生产废水为车间地面清洗废水、罐（箱）清洗废水以及软水制备废水。生产废水经厂区污水处理站处理达标后排入江阴污水处理厂集中处理。
其中，本项目产生的罐（箱）清洗废水主要分为高压水枪清洗罐体内壁而产生的高浓度废水和低压水枪冲洗罐内外壁而产生的低浓度废水。
a罐（箱）清洗废水

高浓度废水：通常内壁清洗旨在通过高压水雾喷刷壁面，剥落黏附在内壁上微量物料小液珠。通常情况下须射流清洗1-2min，用水较少，根据技术人员经验：平均约为15-20L/罐，“本项目年清洗集装箱罐共16000个(辆)，包括26m³的7000个和35m³的9000个(辆)。其中，35m³罐中有6500个(辆)曾用于运输普货、轻油或食品。根据技术人员经验，该类罐体内壁残留极少，清洗时无需计入高压清洗用水量。因此，本次高压清洗用水量仅按26m³罐7000只（单罐用水15L）和35m³罐2500只（单罐用水20L）进行计算。”且根据建设单位提供的资料，本项目对这部分罐（箱）进行高温清洁，则高压清洗用水量约155t/a，产生系数按80%计，则高压清洗废水产生量为124t/a，作为危险废物，经专桶收集暂存后委托有资质单位处置。

低浓度废水：为进一步去除罐内残液，因此还需对罐内外进行二次清洗，过程中操作人员使用低压水枪冲洗内外壁。根据技术人员经验：平均约为200-300L/罐，年清洗集装箱罐共16000个(辆)，包括26m³的7000个(辆)和35m³的9000个[image: image27](辆)，本次低压清洗用水量仅按26m³罐7000个(辆)（单罐用水150L）和35m³罐9000只（单罐用水200L）进行计算。

食品级罐清洗废水：项目清洗食品级罐有300辆，罐体容积为35m³，则食品级罐清洗用水量为60t/a（0.2t/d），产生系数按80%计，则食品级罐清洗废水产生量为0.16t/d（48t/a），经隔油+气浮预处理后排入厂区污水处理站。
工业级含油罐清洗废水：项目工业级含油罐有1900辆，罐体容积为35m³，则工业级含油罐清洗用水量为380t/a（1.27t/d），产生系数按80%计，则工业级含油罐清洗废水产生量为1.01t/d（304t/a），经破乳+多级气浮预处理后排入厂区污水处理站。
危险品类罐清洗废水：项目清洗危险品罐有7000个（罐体容积为26m³）、1000辆（罐体容积35m³），则危险品类罐清洗用水量为1250t/a（4.17t/d），产生系数按80%计，则危险品类罐清洗废水产生量为3.33t/d（1000t/a），经碱解+芬顿氧化+混凝沉淀预处理后排入厂区污水处理站。
酸性类罐清洗废水：项目酸性类罐有300辆，罐体容积为35m³，则酸性类罐清洗用水量为60t/a（0.2t/d），产生系数按80%计，则酸性类罐清洗废水产生量为0.16t/d（48t/a），经调节+酸碱中和+混凝沉淀预处理后排入厂区污水处理站。
其他类罐清洗废水：项目清洗其他类罐有3000个、2500辆，罐体容积35m³，则其他类罐清洗用水量为1100t/a（3.67t/d），产生系数按80%计，则其他类罐清洗废水产生量为2.93t/d（880t/a），排入厂区污水处理站。
即低浓度废水产生量为7.59m3/d（2280m3/a），各类低浓度废水经预处理后一并进入厂区污水处理站深度（污水处理站工艺：调节池+厌氧池+初沉池+好氧池+二沉池+清水池）处理达标后纳入江阴污水处理厂深度处理。
b车间地面清洗废水

本项目清洗车辆后需要对地面进行清洁冲洗，根据建设单位提供资料，清洗用水按0.5L/m2•d计，项目需清洗面积为1080m2，则车间地面清洗用水为0.54m3/d（162m3/a）。产生系数按80%计，则车间地面清洗废水产生量为0.43m3/d（129m3/a），收集后纳入厂区污水处理站处理。
c软水制备废水

根据建设单位提供资料，离子交换树脂制备软水效率为80%，则制备软水的新鲜水用量为11.875t/d(3562.5t/a)，则软水制备排污量为2.375t/d(712.5t/a)。
③初期雨水

本项目由于厂区内初期雨水含有一定的污染物，故需要收集处置厂区最初15min的雨水，初期雨水排放情况如下：

暴雨强度q采用福清市暴雨强度公式计算：

[image: image2.wmf]0.589

1184.719(10.505lg)

(3.654)

Te

q

t

+

=

+


式中：q—暴雨强度（L/s·hm2）；

Te—重现期（a），取1a；

t—降雨历时（min），取15min；

根据上述公式计算得出暴雨量q=211.41 L/s·hm2。

雨水量计算公式：

Q=q·ψ·F

式中：Q—雨水流量（L/s）；

q—暴雨强度（L/s·hm2）；

ψ—径流系数，取ψ=0.7；

F—汇水面积（hm2），为0.109 hm2。

根据上述公式，计算得出项目厂区的初期雨水流量为16.13L/s。

本项目厂区的汇水面积为1090m2，初期雨水按历时15min计算，则一次最大初期雨水量为14.517m³/次。初期雨水按每年20次计，则项目营运期初期雨水量为290.34m³/a。初期雨水水质约CODcr400mg/L，SS300mg/L、石油类20mg/L。厂区拟设置1座容积为15m³的初期雨水收集池，雨水收集系统收集的初期雨水部分经雨水切换阀进入初期雨水收集池，进入污水站进行深度处理，未受污染的雨水直接接入市政雨水管网。
④蒸汽冷凝水

根据建设单位提供的资料，本项目所需用到蒸汽为3000t/a，蒸汽冷凝水产生系数为0.9，则蒸汽冷凝废水产生量2700t/a，由于项目进行夹套加热，属于间接加热，不会与本项目的危险化学品进行混合，属于清净下水，产生的蒸汽冷凝水[image: image28]通过冷凝水管道直接排入雨水管网中。

项目水量平衡图见图2-8所示。

[image: image3.png]o N 29034 290.34
BHES ik BRI

;
L
162 ; 129

L T 5 B A
5623 p 7125
S gk iﬂmm ,lxj
60 [t 48 e |48 bags
2850 A i i RS
_ 7 1iFE76
380 TAkZ i | 304 | 39 304
3w | Ak AR st
R _ 250 $Hv?/k
1250 [ R EHE | 1000, AR 5 BA ] 1000, gﬂl
K HRBETLIE M,’;;k
_ i sy
60 FRHESHE | 48 PRI EERTR]_48
AP K HIEBETTHE
_ k220
g PSS stmzsmm K 850
y
P
I
20wk s e 9%
fitke24
A
!
155 | i g k| 124 RIEH B

CGERIRIT) fritE

T KT A K





图2-7  项目水平衡图（单位：t/a）

(3)供电

本项目供电由市政电网供电，工程耗电约40万kWh/a。

(4)供汽

本项目年用蒸汽量3000t，由热力公司(国能（福州）热电有限公司)供给。

2.2.7厂区平面布置

本项目位于福建省福州市福清市江阴港城经济区新厝出口加工区（租赁福建泰悦物流有限公司的工业厂房），主要建设有清洗车间、清洗后空罐堆场、门卫室、维修区、污水处理站以及危险废物贮存库等。清洗车间位于厂区的中部，污水处理站和清洗后空罐堆场位于厂区的北侧，危险废物贮存库、一般固废贮存区位于清洗车间的东侧，门卫室位于厂区的西南侧。项目布局紧凑合理，能够满足生产的需求。各功能区按生产流程的需要进行布置，功能区布局明确，物流通畅且对周围环境影响小。项目总体布局合理，平面布置图见附图4。


废气

		清洗工序

	清洗废气

	非甲烷总烃

	罐箱排空废气通过设置软管和罐车空气阀排口连接，通过风机抽风集气与清洗废气主要通过密闭的清洗车间负压收集通过碱液洗涤塔+干式过滤+二级活性炭吸附装置+15m排气筒DA001排放

		罐箱排空工序

	罐箱排空废气

	非甲烷总烃、酸雾

	
		污水处理站
	污水处理恶臭

	氨、硫化氢、臭气浓度

	加强污水处理设施密闭加盖


	噪声

	生产过程

	生产设备

	LAeq
	车间隔声


	固体[image: image29]废物

	废气处理

	废活性炭

	危险废物

	收集后暂存于危险废物贮存库，定期委托有资质单位


			废过滤棉
	危险废物

	
			废填料
	危险废物

	
		清洗

	高浓度清洗废液
	危险废物

	
		残液收集
	残留液

	危险废物

	
		污水处理
	污水处理设施污泥
	危险废物

	
		原料使用

	原料包装物
（各类清洗剂、稀释剂）
	危险废物

	
		生活办公

	生活垃圾

	职工日常生活垃圾

	环卫部门统一清运处置


		维修工序

	废弃阀门和垫片
	一般工业固废

	收集后外售


		原料使用

	原料包装物

（洗衣粉等）
	一般工业固废
	收集后外售


	
	

	与项

目有

关的

原有

环境

污染

问题
	本项目为新建项目，不存在原有污染情况。 

本项目位于福建省福州市福清市江阴港城经济区新厝出口加工区，项目租赁福建泰悦物流有限公司的工业厂房作为生产经营场所，该场地现处于平整空地。


三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

	区域

环境

质量

现状
	3.1大气环境质量现状

3.1.1环境空气质量功能区划

根据福州市人民政府榕政综〔2014〕30号文件正式批准实施《福州市环境空气质量功能区划(报批稿)》的规定，项目所在区域环境空气功能规划为二类区，环境空气质量执行《环境空气质量标准》(GB 3095-2026)二级标准；其中非甲烷总烃参照执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）详解要求，NH3、H2S以及氯化氢参照《环境影响评价技术导则 大气环境》(HJ2.2-2018)附录D表D.1参考限值，具体见表3-1。

表3-1   项目环境空气标准一览表

标准号及名称

主要指标

取值时间

浓度限值

《环境空气质量标准》

（GB 3095-2026）二级标准

TSP

年平均

200µg/m3
24小时平均

300µg/m3
PM10
年平均

70µg/m3
24小时平均

150µg/m3
SO2
年平均

60µg/m3
24小时平均

150µg/m3
1小时平均

500µg/m3
NO2
年平均

40µg/m3
24小时平均

80µg/m3
1小时平均

200µg/m3
O3
日最大8小时平均

160μg/m3
1小时平均

200μg/m3
PM2.5
年平均

35μg/m3
24小时平均

75μg/m3
CO

24小时平均

4mg/m3
1小时平均

10mg/m3
《大气污染物综合排放标准详解》
非甲烷总烃

一次最高允许浓度

2.0mg/m3
《环境影响评价技术导则 大气环境》(HJ2.2-2018)

附录D表D.1

NH3
1小时平均

200μg/m3
H2S

1小时平均

10μg/m3
氯化氢

1小时平均
50μg/m3
日平均
15μg/m3
3.1.2区域大气环境质量现状

①城市达标区域判断
城市环境空气质量达标情况评价指标为SO2、NO2、PM10、PM2.5、CO和O3，六项污染物全部达标即为城市环境空气质量达标。根据福州市福清生态环境局发布的2024年1月至2024年12月空气质量月报数据。

表3-2   福清市2024年1月份-2024年12月份环境空气质量统计

时间

SO2
（mg/m3）

NO2
（mg/m3）

PM10
（mg/m3）

PM2.5（mg/m3）

CO

（mg/m3）

O3

（mg/m3）

2024年1月

0.003

0.022

0.048

0.030

0.9

0.110

2024年2月

0.003

0.009

0.038

0.023

1.2

0.112

2024年3月

0.002

0.018

0.050

0.023

1.0

0.121

2024年4月

0.003

0.016

0.041

0.020

0.8

0.122

2024年5月

0.002

0.011

0.028

0.013

0.6

0.130

2024年6月

0.002

0.01.

0.022

0.009

0.6

0.112

2024年7月

0.002

0.008

0.020

0.010

0.4

0.108

2024年8月

0.004

0.009

0.032

0.017

0.5

0.144

2024年9月

0.002

0.007

0.020

0.010

0.4

0.090

2024年10月

0.002

0.005

0.022

0.013

0.4

0.106

2024年11月

0.002

0.008

0.023

0.012

0.4

0.100

2024年12月

0.002

0.014

0.036

0.019

0.6

0.104

二级标准

0.06

0.04

0.07

0.035

4

0.16

备注

*CO为日均值第95百分位数，O3为日最大8小时值第90百分位数。

由上表可知，福清市2024年1月～12月份空气环境中SO2、NO2、PM10和PM2.5均未超过二级标准，CO日均值第95百分数和O3最大8小时值第90百分数未超过二级标准。因此，项目所在区域属于大气环境达标区。

②引用资料的有效性分析
根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南(污染影响类)(试行)》(环办环评〔2020〕33号)的要求：“大气环境区域环境质量现状常规污染物引用与建设项目距离近的有效数据，包括近3年的规划环境影响评价的监测数据，国家、地方环境空气质量监测网数据或生态环境主管部门公开发布的质量数据等，排放国家、地方环境空气质量标准中有标准限值要求的特征污染物时，引用建设项目周边5千米范围内近3年的现有监测数据”。本次评价常规污染因子选取福建省生态环境厅网站发布的环境空气质量现状信息，符合《建设项目环境影响报告表编制技术指南(污染影响类)(试行)》(环办环评〔2020〕33号)的要求。
③其他污染因子(非甲烷总烃、氨、硫化氢以及氯化氢)

根据环境影响评价网(生态环境部环境工程评估中心)关于《建设项目环境 影响报告表》内容、格式及编制技术指南常见问题解答：“技术指南中提到“排放国家、地方环境空气质量标准中有标准限值要求的特征污染物”，其中环境空气质量标准指《环境空气质量标准》(GB3095)和地方的环境空气质量标准，不包括《环境影响评价技术导则大气环境》(HJ2.2-2018)附录D、《前苏联居住区标准》(CH245-71)、《环境影响评价技术导则制药建设项目》(HJ611-2011)、《大气污染物综合排放标准详解》等导则或参考资料。排放的特征污染物需要在国家、地方环境空气质量标准中有限值要求才涉及现状监测且优先引用现有监测数据”。
本项目排放的其他污染物中的非甲烷总烃、氨、硫化氢以及氯化氢，不属于《环境空气质量标准》(GB 3095-2026)和地方的环境空气质量中有标准限值要求的污染物，因此，不进行现状检测评价。
3.2地表水环境质量现状

3.2.1地表水功能区划

项目周边水体为西港海域，根据《福建省近岸海域环境功能区划（修编）》（闽政〔2011〕45号），海域为二类环境功能区，海水水质执行《海水水质标准》（GB3097-1997）第二类标准，适用于水产养殖区，海水浴场，人体直接接触海水的海上运动或娱乐区，以及与人类食用直接有关的工业用水区。标准限值部分摘录见表3-3。

表3-3  海水水质标准（GB3097-1997） 单位：mg/L（pH除外）

序号

污染物名称

第二类

1

水温

人为造成海水升温夏季不超过当时当1℃，其它季节不超过2℃

2

pH

7.8～8.5

3

溶解氧≥

5

4

COD≤

3

5

石油类≤

0.05

6

悬浮物

人为增加量≤10

7

无机氮≤

0.30

8

活性磷酸盐≤

0.030

9

BOD5≤

3

10

阴离子表面活性剂

0.1

3.2.2地表水水质现状调查

根据福建省生态环境厅网站发布的福建省近岸海域水质状况(2025年1-12月)，2025年，按照面积法评价，142个国控点位优良（一、二类）水质比例94.6%，各类水质比例如下：一类占81.4％，二类占13.2％，三类占1.5％，四类占2.5％，劣四类占1.4％；235个国省控点位优良（一、二类）水质比例为95.5%。按照点位法评价，国控点位优良（一、二类）水质占85.2%，国省控点位优良（一、二类）水质占83.8%。

2025年，基于235个近岸海域国省控点位一、二类面积比例，沿海设区市优良（一、二类）水质相对较好的是莆田、漳州、福州。

[image: image5.png]



图3-4  2025年全省近岸海域国控点位水质状况（面积法）

3.2.3引用资料的有效性分析

根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南(污染影响类)(试行)》(环办环评〔2020〕33号)的要求：“地表水环境区域环境质量现状引用与建设项目距离近的有效数据，包括近3年的规划环境影响评价的监测数据，所在流域控制单元内国家、地方控制断面监测数据，生态环境主管部门发布的水环境质量数据或地表水达标情况的结论”本次评价选取福建省生态环境厅网站发布海水水质监测信息，符合《建设项目环境影响报告表编制技术指南(污染影响类)(试行)》(环办环评〔2020〕33号)的要求。

3.3声环境质量现状

3.3.1声环境功能区划

项目位于福建省福州市福清市江阴港城经济区新厝出口加工区，区域声环境为3类功能区，声环境执行《声环境质量标准》(GB3096-2008)中的3类区标准，见表3-5。

表3-5  《声环境质量标准》(GB3096-2008)(摘录)

标准类别

适用区域

等效声级Leq(dB(A))

昼间

夜间

3

指以工业生产、仓储物流为主要功能，需要防止工业噪声对周围环境产生严重影响的区域
≤65
≤55

3.3.2声环境质量现状

根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南(污染影响类)(试行)》(环办环评〔2020〕33 号)的要求：厂界外周边50米范围内存在声环境保护目标的建设项目，应监测保护目标声环境质量现状并评价达标情况。根据环境影响评价网(生态环境部环境工程评估中心)关于《建设项目环境影响报告表》内容、格式及编制技术指南常见问题解答：“厂界外周边50米范围内存在声环境保护目标的建设项目，应监测声环境质量现状，监测点位为声环境保护目标处。厂界外周边50米范围内无声环境保护目标的建设项目，不再要求提供声环境质量现状监测数据” 。根据现场调查，项目厂界外50m范围内无声环境保护目标，因此，本评价不进行声环境质量现状监测。

3.4地下水、土壤环境质量现状

根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南(污染影响类)(试行)》(环办环评〔2020〕33号)规定，“原则上不开展环境质量现状调查。建设项目存在土壤、地下水环境污染途径的，应结合污染源、保护目标分布情况开展现状调查以留作背景值”。

根据现场勘查，本项目周边以工业企业为主；项目周边地下水、土壤环境相对不敏感，采取有效的防渗措施后，项目对地下水、土壤环境影响很小，基本不存在土壤、地下水环境污染途径，因此，本评价不对项目地下水、土壤环境质量进行补充监测。

3.5生态环境

本项目位于福建省福州市福清市江阴港城经济区新厝出口加工区，在福建泰悦物流有限公司厂区内，不新增用地；根据调查，项目用地周边以城市道路、其他工业企业等为主，项目评价区域主要植被为草坪、行道树等景观树种，主要动物为常见的蛙类、鸟类和昆虫类等，评价区域内无珍稀濒危物种、自然保护区、风景名胜区等生态敏感目标，调查区域也未发现国家重点保护的野生动植物等，因此，本环评不对生态环境现状进行评价。
3.6电磁辐射

本项目不属于广播电台、差转台、电视塔台，卫星地球上行站，雷达等电磁辐射类项目，无电磁辐射影响，无需开展电磁辐射现状监测与评价。

	环境

保护

目标
	3.7环境保护目标

根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南(污染影响类)(试行)》(环办环评〔2020〕33号)要求以及对项目周边环境的调查，项目大气环境影响评价范围为500m，本项目主要环境保护目标见表3-6、详见附图3。

表3-6  项目主要环境保护目标一览表

环境要素

环境保护对

象名称

相对项目的方

位和最近距离

目标规模、主要功能

保护级别及要求

大气环境

厂界外500m范围内无大气环境保护目标

水环境

西港
东侧385m

/

《海水水质标准》（GB3097-1997）第二类标准

声环境

厂界外50m范围内无声环境保护目标

地下水环境

厂界外500米范围内无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、泉水等特殊地下水资源

土壤环境

项目占地范围内及周边土壤

/

/

《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）

生态环境

在福建泰悦物流有限公司厂区内，不新增用地



	污染

物排

放控

制标

准
	3.8污染物排放标准

3.8.1废水排放标准

（1）项目水污染物排放标准

本项目生产废水经自建污水处理站预处理，生活污水经出租方化粪池预处理，预处理后的生产废水和生活污水排入市政污水管网，排入江阴污水处理厂集中处理，水质执行《污水综合排放标准》(GB8978-1996)表4中三级标准要求（氨氮参考《污水排入城镇下水道水质标准》(GB/T 31962-2015)表1中B等级标准）见表3-7。

表3-7  本项目废水排放标准一览表

污染物名称

三级标准值

标准来源

pH

6～9(无量纲)
《污水综合排放标准》

(GB8978-1996)表4中三级标准

COD

500mg/L

BOD5
300mg/L

SS

400mg/L

石油类

30mg/L

阴离子表面活性剂

20mg/L

NH3-N

45mg/L

《污水排入城镇下水道水质标准》

(GB/T 31962-2015)表1中B级标准

总氮

70mg/L

（2）污水处理厂排放标准

根据调查，江阴污水处理厂尾水排放执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)及其修改单表1的一级A标准，见表3-8。

表3-8  污水处理厂尾水排放标准一览表

序号

污染物名称

一级A标准限值

标准来源

1

pH

6～9(无量纲)
《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)表1、3及其修改单

2

COD

50mg/L

3

BOD5
10mg/L

4

SS

10mg/L

5

NH3-N

5mg/L

6

石油类

1mg/L

7

总氮

15mg/L

8

阴离子表面活性剂

0.5mg/L

3.8.2废气排放标准

项目运营期产生的大气污染物主要为罐箱排空废气、清洗废气以及污水处理恶臭。

罐箱排空废气主要以非甲烷总烃、酸雾（氯化氢）表征、清洗废气主要以非甲烷总烃表征，非甲烷总烃、氯化氢参照执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准限值及无组织排放监控浓度限值。另外，非甲烷总烃“厂区内非甲烷总烃浓度值”参照执行《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）中附录A的表A.1中标准限值要求；项目产生的NH3、H2S、臭气浓度无组织排放执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1恶臭污染物厂界标准值中新扩改建二级标准。见表3-9、表3-10以及表3-11。

表3-9  废气有组织排放标准一览表

类别

标准名称

指标类别

排气筒高度m

污染物指标

标准限值

排放浓度mg/m3
排放速率kg/h

罐箱排空废气、清洗废气

《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）

表2二级标准限值

15

非甲烷总烃

120

5

氯化氢
100
0.26
表3-10   废气无组织排放标准一览表   单位：mg/m3
废气类型

排放标准

污染物指标

废气产生来源

指标类别

非甲烷总烃

厂界无组织废气

《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）

清洗工序

表2无组织排放监控浓度限值
4

罐箱排空工序

0.2
厂区内无组织废气（1h平均浓度值）

《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB 37822-2019）

清洗工序

表A.1厂区内VOCs无组织排放限值

10

厂区内无组织废气（任意一次浓度值）

《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB 37822-2019）

清洗工序

表A.1厂区内VOCs无组织排放限值

30

表3-11   恶臭废气排放标准一览表

控制污染源

污染物

浓度限值mg/m3
污染物排放监控位置

执行标准

污水处理站恶臭

NH3
1.5

厂界

《恶臭污染物排放标准》(GB14554-93)表1恶臭污染物厂界标准值中新扩改建二级标准

H2S

0.06

臭气浓度

20

(无量纲)

3.8.3噪声排放标准

项目噪声排放执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类标准，表3-12。

表3-12  《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)(摘录)

类 别

单位

昼间

夜间

3类

dB(A)

65

55

3.8.4固体废物

运营期项目产生的一般工业固废贮存应按照《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》(GB18599-2020)要求进行；项目产生的危险废物贮存应按照《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2023)要求进行，危险废物识别标志按照《危险废物识别标志设置技术规范》(HJ 1276-2022)要求进行设置，危险废物转移按照《危险废物转移管理办法》要求进行；项目生活垃圾参照《城市环境卫生设施规划标准》(GB/T 50337-2018)中的要求进行综合利用和处置。

	总量

控制

指标
	3.9总量控制

(1)总量控制因子

根据国家“十三五”期间污染物总量控制要求及《福建省“十三五”环境保护规划》（闽环保财[2016]51号）、《福建省人民政府关于推进排污权有偿使用和交易工作的意见(试行)》（闽政[2014]24号）、《福建省环保厅关于贯彻落实<推进排污权有偿使用和交易工作的意见（试行）〉的通知》（闽环发[2014]9号）、《福建省环保厅关于环评审批中落实排污权交易工作要求的通知》（闽环保评[2014]43号）、《“十三五”挥发性有机物污染防治工作方案》和《福建省臭氧污染防治工作方案》（闽环保大气[2018]8号）等有关文件要求，需进行排放总量控制的污染物为COD、NH3-N、SO2、NOX、VOCS（以非甲烷总烃计）。

(2)污染物总量控制指标

①废水

本项目生活、生产废水和初期雨水经厂区污水处理设施处理，达到江阴工业集中区污水处理厂纳管标准后，排入江阴工业集中区污水处理厂进一步处理后达标排放。排放废水达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）表1一级A标准浓度限值，由江阴工业集中区污水处理厂已建排海管道排海。

表3-12   总量控制方案建议及平衡途径

控制指标

废水排放量

江阴污水处理厂废水处理系统排放浓度（mg/L）

江阴污水处理厂出水标准排放量

平衡途径

混合废水

COD

3507.84t/a

50mg/L

0.175t/a

通过海峡股权交易中心排污权交易有偿获得。

NH3-N

5mg/L

0.018t/a

②废气

项目不涉及二氧化硫和氮氧化物排放，但是项目运营期将产生大气污染物VOCS（本项目以非甲烷总烃表征）、氯化氢，项目废气污染物排放总量控制见表3-13。

表3-13   项目废气总量控制表

污染物类别

总量控制项目

项目排放量（t/a）

项目建议申请总量（t/a）

废气

VOCs

0.605
0.605
氯化氢
0.011
0.011
根据《福州市环保局关于印发福州市大气污染联防联控联治工作方案的通知》，项目涉及VOCs排放总量0.605t/a，需进行区域削减替代。总量承诺函见附件7。

根据《福建省人民政府关于推进排污权有偿使用和交易工作的意见》（闽政[2016]54号）和《福州市建设项目主要污染物排放总量指标管理实施细则（修订）》（榕环保综[2017]90 号，将排污权有偿使用和交易的实施对象扩大为全省范围内的工业排污单位、工业集中区集中供热和废气、废水集中治理单位。城镇污水集中治理单位消减的污染物纳入可交易范围。实施排污权有偿使用和交易的污染物为国家对我省实施总量控制的主要污染物，现阶段包括化学需氧量、氨氮、二氧化硫、氮氧化物，本项目属于危险化学品罐车罐体的清洗，属于第三产业服务业，非工业项目，不属于工业排污单位，不属于应实施排污权有偿使用和交易的单位。仅纳入总量指标管理。



四、主要环境影响和保护措施

	施工

期环

境保

护措

施
	根据现场踏勘，本项目拟租赁福建泰悦物流有限公司的工业厂房，施工期只需设备入驻及安装，不需要再进行土建施工，设备安装过程可能产生间歇性噪声影响及少量的包装废物。施工期间应合理安排施工作业时间，选用高效低噪的施工设备，以降低施工噪声对环境的影响。包装废物委托环卫工人定期清运。施工期环境污染均为短期影响，随着施工期结束其影响将消失。

	运营

期环

境影

响和

保护

措施
	4.1运营期环境影响和保护措施

4.1.1运营期大气环境影响和保护措施

4.1.1.1废气源强

（1）废气源强

项目废气主要为罐箱排空废气、清洗溶剂挥发的有机废气以及污水处理恶臭。本项目年清洗罐箱16000个（其中普货类罐箱为5500只），每天清洗时间约8小时，年清洗300天。罐箱排空废气通过设置软管和罐车空气阀排口连接，通过风机抽风集气与清洗废气主要通过密闭的清洗车间负压收集通过碱液洗涤塔+干式过滤+二级活性炭吸附装置处理达标后由1根15m高排气筒DA001排放。

[image: image30]①罐箱排空废气 

项目液态品罐所含物料部分具有挥发性，因此开罐清洗前需将罐顶排气阀对接集气软管，抽吸罐内挥发废气，引至废气处理装置内净化处理。根据同行业类比调查，平均每罐废气产生量约0.2kg（本项目年清洗罐数量为16000只/辆，其中普货类罐箱共为5500只/辆，即会产生罐箱排空废气的有10500只/辆（其中酸类罐有300辆）），其污染因子根据罐种而有所不同，主要的易挥发品种包括树脂类、醇类等化学品（不涉及液氯、无水氟化氢等高剧毒物质的清洗），均按VOCs、氯化氢计，则VOCs废气产生量为2.04t/a，氯化氢废气产生量为0.06t/a。
②清洗溶剂挥发的有机废气

本项目清洗溶剂进行罐箱清洗，清洗溶剂均为低挥发性。挥发量约按清洗剂的1%计算。则VOCs产生量为0.44t/a。

综上，项目清洗过程中VOCs废气的产生量为2.48t/a、氯化氢废气产生量为0.06t/a。罐箱排空废气通过设置软管和罐车空气阀排口连接，通过风机抽风集气与清洗废气主要通过密闭的清洗车间负压收集共用一套废气处理设施处理。本项目风机风量取10000m3 /h。废气经收集后，采用碱液洗涤塔+干式过滤+二级活性炭吸附装置（活性炭碘值＞800mg/g）处理，项目采用清洗车间全密闭，负压收集，则集气效率为90%，见表4-9，参照深圳市生态环境局关于印发《深圳市工业有机废气治理用活性炭更换技术指引(试行)》的通知，采用活性炭吸附处理VOCs处理效率最高为60%，即二级活性炭吸附装置处理效率取84%，碱液洗涤塔对氯化氢（HCl）废气的处理效率通常可达到95%以上，本项目保守取值为90%，年工作2400h。

③污水处理恶臭

本项目污水处理过程中会产生氨、硫化氢等恶臭气体，但因污水处理工艺需要严格封闭且本项目污水处理的水量较少，故在污水处理过程中逸散的恶臭很少。
项目清洗、罐箱排空废气产、排情况见表4-2。

表4-2  项目清洗废气产、排一览表

产污环节

污染物名称

排气量m³/h

产生

情况

治理

措施

去除效率%

排放情况

排放

标准

mg/m³

排放

时间h/a

排放形式

产生量t/a

浓度

mg/m³

速率

kg/h

排放量t/a

清洗、罐箱排空废气

非甲烷总烃

10000

有组织

2.232
碱液洗涤塔+干式过滤+二级活性炭吸附装置
84

14.880

0.149

0.357

120
2400

氯化氢
0.054

90
0.225

0.002

0.005

100
非甲烷总烃
/

无组织

0.248

/

/

/

0.103

0.248

4.0

氯化氢
/

0.006
/
/
/
0.003

0.006

0.2
合计（t/a）

非甲烷总烃
0.605
/

/

氯化氢
0.011
/

/

②废气排放情况

本项目年生产300天，日生产时间8h。根据工艺流程分析，项目主要废气污染源为清洗、罐箱排空过程中产生的有机废气、酸雾。

表4-3  项目废气产污节点、污染物及污染治理设施一览表

产排污环节

污染物种类

排放形式

污染治理设施

污染治理设施编号

污染治理设施名称

排气筒

收集效率%

处理效率%

是否为可行技术

清洗工序

非甲烷总烃

有组织

TA001

碱液洗涤塔+干式过滤+二级活性炭吸附装置
DA001

（风机风量10000m3/h）

90

84

是

罐箱排空工序

酸雾（氯化氢）
90
是

表4-4   排放口基本情况及排放标准

排放口编号

排放口名称

污染物类型

排放口地理坐标

排气筒高度m

排气筒内径m

排气温度

排放标准

DA001

废气排放口

非甲烷总烃、酸雾（氯化氢）
119.262091E；25.502938N

15

0.3

常温

《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）

（3）项目大气污染物排放量核算

表4-5   大气污染物有组织排放信息表

序号

排放口编号

污染物

排放浓度(mg/L)

排放速率(kg/h)

年排放量

(t/a)

1

废气排气筒DA001

非甲烷总烃
14.880
0.149
0.357
酸雾（氯化氢）
0.225
0.002
0.005
有组织排放合计

非甲烷总烃
0.357
酸雾（氯化氢）
0.005
表4-6  大气污染物无组织排放量核算表

序号

污染物

产生环节

控制措施

污染物排放标准

年排放量(t/a)

标准名称

浓度限值

1

非甲烷总烃

清洗工序

加强集气效率

GB16297-1996表2

4.0mg/m3
0.248
2
酸雾（氯化氢）
罐箱排空工序

0.2mg/m3
0.006
无组织排放量合计

非甲烷总烃

/

/

/

0.248
酸雾（氯化氢）
/
/
/
0.006
表4-7  大气污染物年排放量核算表

序号

污染物

年排放量(t/a)

1

非甲烷总烃
0.605
2
酸雾（氯化氢）
0.011
（4）废气污染物防治措施可行性分析

①非正常排放情形及排放源强

非正常排放指生产过程中开停产、设备检修、工艺设备运转异常等非正常工况下的污染物排放，以及污染物排放控制措施达不到应有效率等情况下的排放。根据本项目的情况，结合同类企业运营情况，确定项目非正常排放情况为污染治理设施发生故障、运转异常(如风机故障、集气管道破裂等)，情形如下：废气治理设施故障，而出现废气未经有效处理直接排放，环评分析最坏情况，即处理效率为0%，发生频次1次/年，每次持续时间为1h。则项目非正常工况下废气排放源强核算结果见表4-8。
表4-8  废气非正常排放量核算表-治理设施不运行情况

污染源

污染物

非正常排放浓度mg/m3
非正常排放速率kg/h

非正常排放量t/a

单次持续时间h

年发生频次

应对措施

废气DA001

非甲烷总烃

93.000

0.930

2.232

1

1

停产整改，及时检修，定期更换活性炭、碱液洗涤塔
酸雾（氯化氢）
2.250

0.023

0.054

②非正常排放防治措施
非正常工况下，废气未经处理，直接排放，对环境造成污染。为减少对环境的影响，针对非正常工况，为保证净化设施的正常运行，企业需做好以下工作：定期对废气净化设施进行检查，确保其正常工作状态；设置专人负责，保证正常去除效率。检查、核查等工作做好记录，一旦发现问题，应立即停止生产工序，待废气处理设施恢复正常工作并稳定废气去除效率后，开工生产，杜绝废气排放事故发生。加强企业的运行管理，设立专门人员负责厂内环保设施管理、监测等工作。

4.1.1.2废气达标影响分析

由表4-2可知，项目各类污染物达标情况如下：

项目清洗、罐箱排空废气中非甲烷总烃排放速率为0.149kg/h，排放浓度为14.880mg/m3，酸雾（氯化氢）排放速率为0.002kg/h，排放浓度为0.225mg/m3，均可满足《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2中非甲烷总烃的排放浓度限值。
本项目对清洗、罐箱排空废气污染物的治理措施是可行的，在采取相应防治措施后，可以满足达标排放的要求。因此项目废气排放对周围环境影响较小。

4.1.1.3措施可行性分析

(1)收集效率合理性分析

项目废气主要为清洗、罐箱排空废气。参照环办综合函〔2022〕350号关于印发《主要污染物总量减排核算技术指南（2022年修订）》的通知中对各类收集方式的收集效率认定（见表4-9），本项目各类废气收集方式、对应收集效率见表4-10。

表4-9   《主要污染物总量减排核算技术指南（2022年修订）》

中的收集效率一览表

收集方式

收集效率（%）

密闭管道

95

密闭空间

（含密闭式集气罩）

负压

90

正压

80

半密闭集气罩（含排气柜）

65

包围型集气罩（含软帘）

50

符合标准要求的外部集气罩

30

其他收集方式

10

表4-10   项目各类废气收集效率取值一览表

生产线

产污环节

主要污染物

废气收集方式

收集效率取值

废气处理措施

清洗

清洗

非甲烷总烃

负压密闭收集

90%
碱液洗涤塔+干式过滤+二级活性炭吸附装置+15m排气筒DA001

罐箱排空

罐箱排空

非甲烷总烃、酸雾（氯化氢）

通过设置软管和罐车空气阀排口连接
90%
(2)废气处理工艺

****
图4-11   项目废气收集、处理、排放流程示意图

****
图4-12   项目清洗、罐箱排空废气处理装置示意图

废气处理设施工作原理如下：

碱液洗涤塔：废气从塔体底部的进风口进入洗涤塔，废气向上穿过预处理段，进行初步降温除尘，为后续净化做准备。碱液通过循环泵从塔底输送至塔顶的喷淋系统，经喷嘴雾化后均匀喷洒。废气与雾化的碱液在塔内相遇并充分混合，发生中和反应。填料强化：塔内填充的填料层极大地增加了气液接触的表面积，并延长了接触时间，从而显著提升了反应效率。净化后的气体向上穿过除雾层，去除其中携带的微小液滴，避免对后续设备和烟囱造成腐蚀或污染。

干式过滤（除湿）+活性炭吸附（除有机废气）：废气经干式过滤预先去除湿气，减少对后续活性炭的堵塞。经预处理后废气进入活性炭吸附装置，活性炭吸附法处理成本低廉，技术较为成熟，设备较简单，处理效率高。活性炭内部的多孔结构使得活性炭具有巨大的比表面积，利用多孔结构的分子吸力和毛细管力可将有机溶剂蒸汽和挥发性物质吸附于活性炭表面。另外，化学吸附也经常发生在活性炭的表面。活性炭不仅含碳，而且在其表面含有少量的化学结合、功能团形式的氧和氢，例如羧基、羟基、酚类、内酯类等，这些表面上官能团可以与被吸附物质发生化学反应，从而吸附有机溶剂在活性炭的表面。活性炭吸附装置运行一段时间后将饱和，项目定期更换活性炭。
项目活性炭吸附处理的各项工艺参数见下表4-13。

表4-13   项目活性炭吸附装置设计参数一览表

工序

设备名称

设计参数

清洗废气

活性炭床尺寸

2540*1150*800 mm

箱体数量

2只

活性炭更换周期
1个季度
停留时间

5-20min

活性炭类型

颗粒活性炭(活性炭碘值应不低于800mg/g，或使用等同碘值的活性炭量)

设计风量

10000 m³/h

活性炭填充量

3.36t

参照《排污许可证申请与核发技术规范专用化学产品制造工业》（HJ1103-2020）中附录C的表C.1“废气污染防治可行性技术参考表”可知，吸附处理为挥发性有机物治理的可行性技术。

(3)无组织废气处理措施及其可行性分析

建设单位将生产过程中产生的VOCs负压收集通过排风管引至废气处理装置处理后由排气筒排放，为减少无组织排放，要求项目集气罩设置应靠近废气产生点，当生产设备开机生产时提前开启废气处理设施，生产设备关机后停留一段时间再关闭废气处理设施，可减少废气无组织向外环境逸散，从源头上控制了废气污染物的无组织排放。根据《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）、《福建省环保厅关于印发福建省重点行业挥发性有机物排放控制要 求(试行)的通知》（闽环保大气〔2017〕9 号），明确了含VOCs物料的储存、转移、输送及无组织废气收集处理的相关要求，本项目建设内容与其具体要求符合性见表1-5、表1-6以及表1-7。

(4)废气量合理性分析

根据《局部排风设施控制风速检测与评估技术规范》（AQ/T 4274-2016）、《废气处理工程技术手册》（2012版）中规范要求对本项目配套风机风量进行核算，
按照密闭罩的计算方法粗略核算废气收集情况按截面风速计算：L=3600Fv。 
F—密闭罩横截面积，m2。本项目清洗车间设9个清洗工位，单个截面积为0.3m2。 
v—密闭罩横截面积平均风速，一般取1.0m/s。 
则清洗废气收集风量为L=V×F×3600=2.7×1.0×3600=9720m3 /h，本项目设计的风量为10000m3 /h，满足风量要求，措施可行。
综上，本项目拟采取的废气防治措施可行。

4.1.2运营期水环境影响和保护措施

4.1.2.1废水源强

根据章节2.2.6水平衡计算结果可知，项目外排废水为生活污水和生产废水。

（1）生活污水

项目生活污水产生量为0.32t/d（96t/a），参考《给排水设计手册》（第五册城镇排水）典型生活污水水质，确定本项目污水污染物浓度为：CODCr400mg/L、BOD5250mg/L、氨氮35mg/L、SS220mg/L。参考环评手册中《常用污水处理设备及去除率》，化粪池对生活污水中COD、BOD5、SS、NH3-N的处理效率分别为15%、9%、30%、3%计，则生活污水中各污染物产排情况见表4-14。

表4-14  生活污水产生和排放情况表

废水量

项目

CODcr

BOD5
SS

NH3-N

生活污水（96t/a）

污染物产生浓度mg/L

400

250

220

35

污染物产生量t/a

0.384

0.024

0.021

0.003

处理措施

三级化粪池处理后，纳入江阴污水处理厂处理

处理效率

/

15%

9%

30%

3%

经化粪池处理后废水排放浓度mg/L

340

227.5

154

33.95

经化粪池处理后废水排放量t/a

0.033

0.022

0.015

0.003

纳管标准

500

300

400

45

（2）生产废水

项目生产废水为车间地面清洗废水、罐（箱）清洗废水以及软水制备废水。生产废水和初期雨水经厂区污水处理站处理，与预处理达标后的生活污水一起经市政污水管网排至江阴污水处理厂集中处理。
①罐（箱）清洗废水
其中，本项目产生的罐（箱）清洗废水主要分为高压水枪清洗罐体内壁而产生的高浓度废水和低压水枪冲洗罐内外壁而产生的低浓度废水。
高浓度废水：根据章节2.2.6水平衡计算结果可知，高浓度废水量约124t/a，作为危险废物，经专桶收集暂存后委托有资质单位处置。
低浓度废水：根据章节2.2.6水平衡计算结果可知，食品级罐清洗废水产生量为0.16t/d（48t/a），经隔油+气浮预处理后排入厂区污水处理站；工业级含油罐清洗废水产生量为1.01t/d（304t/a），经破乳+多级气浮预处理后排入厂区污水处理站；危险品类罐清洗废水产生量为3.33t/d（1000t/a），经碱解+芬顿氧化+混凝沉淀预处理后排入厂区污水处理站；酸性类罐清洗废水产生量为0.16t/d（48t/a），经调节+酸碱中和+混凝沉淀预处理后排入厂区污水处理站；其他类罐清洗废水产生量为2.93t/d（880t/a），排入厂区污水处理站，即低浓度废水产生量为7.59m3/d（2280m3/a），各类低浓度废水经预处理后一并进入厂区污水处理站深度（污水处理站工艺：调节池+厌氧池+初沉池+好氧池+二沉池+清水池）处理达标后纳入江阴污水处理厂深度处理。
②车间地面清洗废水

根据章节2.2.6水平衡计算结果可知，车间地面清洗废水产生量为0.43t/d（129t/a），收集后纳入厂区污水处理站处理。类比同类型项目，综合行业经验项目地面清洗废水污染物浓度情况为：COD300mg/L、石油类20mg/L、SS300mg/L。
③软水制备废水

根据章节2.2.6水平衡计算结果可知，软水制备废水量为2.375t/d(712.5t/a)，收集后纳入厂区污水处理站处理。类比同类型项目，综合行业经验项目软水制备废水污染物浓度情况为：COD约为40mg/L。
④初期雨水
根据章节2.2.6水平衡计算结果可知，初期雨水产生量为290.34t/a，收集后纳入厂区污水处理站处理。类比同类型项目，综合行业经验项目，初期雨水污染物浓度情况为：COD400mg/L、石油类20mg/L、SS300mg/L。
综上：生产废水和初期雨水产生量为3507.84t/a。
产生的食品级罐清洗废水经隔油+气浮预处理后、工业级罐含油清洗废水经破乳+多级气浮预处理后、危险品类罐清洗废水经碱解+芬顿氧化+混凝沉淀预处理后、酸性类罐清洗废水经调节池+酸碱中和+混凝沉淀预处理后与其他类罐清洗废水一并进入调节池+厌氧池+初沉池+好氧池+二沉池+清水池处理达标后纳入江阴污水处理厂深度处理。类比同类型项目，综合行业经验项目各类废水产生浓度、处理效率见表4-15。
表4-15  生产废水产生和排放情况表

废水量

项目

COD

BOD5
SS

NH3-N

石油类
LAS
食品级罐清洗废水(48t/a)

污染物产生浓度（mg/L）

2000

1500

600

45

200

40

污染物产生量（t/a）

0.096

0.072

0.029

0.002

0.010

0.002

处理措施

隔油+气浮

处理效率
%
65
50
70
10
90
50
食品级罐清洗废水污染物预处理后的产生浓度（mg/L）
700

750

180

41

20

20

工业级含油罐清洗废水(304t/a)
污染物产生浓度（mg/L）
6000

3500

1000

60
600

100

污染物产生量（t/a）
1.824

1.064

0.304

0.018

0.182

0.030

处理措施
破乳+多级气浮

处理效率
%
85

50

80

10

95

60

工业级含油罐清洗废水污染物预处理后的产生浓度（mg/L）
900

1750

200

54

30

40

危险品类罐清洗废水(1000t/a)

污染物产生浓度（mg/L）
8000

4500

2000

150
500

120

污染物产生量（t/a）
8.000

4.500

2.000

0.150

0.5

0.120

处理措施
碱解+芬顿氧化+混凝沉淀

处理效率
%
90

60

85

15

80

70

危险品类罐清洗废水污染物预处理后的产生浓度（mg/L）
800

1800

300

128

100

36

酸性类罐清洗废水(48t/a)
污染物产生浓度（mg/L）
5000

2000

700

70

150

50

污染物产生量（t/a）
0.240

0.096

0.034

0.003

0.007

0.002

处理措施
调节池+酸碱中和+混凝沉淀
处理效率
%
70

40

80

10

70

50

酸性类罐清洗废水污染物预处理后的产生浓度（mg/L）
1500

1200

140

63

45

25

其他类罐清洗废水(880t/a)

污染物产生浓度（mg/L）
1000

400

500

20

100

20

污染物产生量（t/a）
0.880

0.352

0.440

0.018

0.088

0.018

车间地面清洗废水(129t/a)

污染物产生浓度（mg/L）

300

0

300

0

20

0

污染物产生量（t/a）

0.039

0

0.039

0

0.003

0

软水制备废水(712.5t/a)

污染物产生浓度（mg/L）

40

0

0

0

0

0

污染物产生量（t/a）

0.029

0

0

0

0

0

初期雨水

(290.34t/a)

污染物产生浓度（mg/L）
400

0

300

0

20

0

污染物产生量（t/a）
0.116

0

0.087

0

0.006

0

合计(3411.84t/a)

污染物产生浓度（mg/L）

3290

1784

860

56

233

50

污染物产生量（t/a）

11.225

6.087

2.934

0.191

0.795

0.171

处理措施

调节池+厌氧池+初沉池+好氧池+二沉池+清水池
处理效率

%
90

95

80

80

85

80

废水排放浓度（mg/L）

66

41

55

10

9

4

废水污染物排放量（t/a）

0.224

0.139

0.188

0.033

0.031

0.014

纳管标准

500

300

400

45

30

20

表4-16   废水类别、污染物及污染治理设施信息表

废水类别

污染物种类

污染治理措施

排放去向

排放形式

排放口编号

排放口名称

排放口类型

污染治理设施编号

污染治理设施名称

是否为可行技术

生活污水

COD、BOD5、氨氮、SS、pH

TW001

三级化粪池

是

江阴污水处理厂

间断排放，排放期间流量不稳定，但有周期性规律

DW001

污水排放口

一般排放口

生产废水

COD、BOD5、氨氮、SS、pH、石油类、阴离子表面活性剂
TW002

污水处理站
是

表4-17   废水间接排放口基本情况表

序号

排放口编号

排放名称
排放口地理坐标

废水排放量(t/a)

排放去向

排放规律

间歇排放时段

受纳污水处理厂信息

经度

纬度

名称

排放标准
1

DW001

污水排放口
119.276297″E

25.506053N

3507.84

江阴污水处理厂
间断排放

昼间

/
《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中一级A标准排放

表4-18   废水污染物排放执行标准情况表

序号

排放口编号

排放口名称

污染物种类

国家或地方污染物排放标准

1

DW001

污水排放口

pH

《污水综合排放标准》(GB8978-1996)表4中三级标准要求（氨氮参考《污水排入城镇下水道水质标准》(GB/T31962-2015)表1中B等级标准）

6-9（无量纲）

2

COD

500mg/L

3

BOD5
300mg/L

4

SS

400mg/L

5

石油类

30mg/L

6

氨氮

45mg/L

7

阴离子表面活性剂

20mg/L

（2）废水排放达标可行性分析

本项目运营期主要外排废水为生活污水、初期雨水、生产废水。车间地面清洗废水、低浓度洗罐（箱）清洗废水及初期雨水经厂区污水处理站处理后接入市政管网排入江阴污水处理厂集中处理；后期雨水直接接入市政雨水管网，不会影响周边环境水体。
①生活污水

项目生活污水经化粪池处理后，其出水中的主要污染物浓度约为排水水质pH、COD、BOD5、SS、氨氮可达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级标准[NH3-N执行《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T 31962-2015）表1中B等级标准]，即SS≤400mg/L、COD≤500mg/L、BOD5≤300mg/L、氨氮≤45mg/L要求后排入市政污水管网，最终纳入江阴污水处理厂深度处理。

②生产废水及初期雨水
项目产生的食品级罐清洗废水经隔油+气浮预处理后、工业级罐含油清洗废水经破乳+多级气浮预处理后、危险品类罐清洗废水经碱解+芬顿氧化+混凝沉淀预处理后、酸性类罐清洗废水经调节池+酸碱中和+混凝沉淀预处理后与其他类罐清洗废水一并进入调节池+厌氧池+初沉池+好氧池+二沉池+清水池处理后，其出水中的主要污染物浓度约为排水水质pH、COD、BOD5、SS、氨氮、石油类以及阴离子表面活性剂均可达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级标准[NH3-N执行《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T 31962-2015）表1中B等级标准]，即SS≤400mg/L、COD≤500mg/L、BOD5≤300mg/L、氨氮≤45mg/L、石油类≤30mg/L以及阴离子表面活性剂≤20mg/L要求后排入市政污水管网，最终纳入江阴污水处理厂深度处理。

4.1.2.2废水治理措施可行性分析

（1）生活污水依托可行性分析

项目生活污水排放量约0.32t/d（96t/a），生活污水经化粪池处理后，排水水质达到《污水综合排放标准》(GB8978-1996)表4中三级标准要求（氨氮参考《污水排入城镇下水道水质标准》(GB/T 31962-2015)表1中B等级的最高允许值的排放要求）后排入市政污水管网，最终纳入江阴污水处理厂。

[image: image6.png]HEEEK

120

|| s

96

RS KA

> LT

=qfsgi

=5





图4-19   生活污水处理工艺流程图

三级化粪池工作原理：粪便由厕所管道进入第一池，池内粪便产生沼气开始发酵分解，因比重不同粪便可分为三层，上层为比较浓的粪渣垃圾，下层为块状或颗粒状粪渣，中层为比较清的粪液，在上层粪便和下层粪渣中含细菌和寄生虫卵最多，中层含虫卵最少，初步发酵的中层粪液经过化粪管流到第二格池，第二格池内再发酵分解沉淀后溢流到第三格，第三格池再经过沉淀过滤后清水排放。第1池、第2池、第3池的容积比应为2：1：3，粪便在第一池需停留20天，第二池停留10天，第三池容积至少是二池之和。

化粪池是基本的污泥处理设施，同时也是生活污水的预处理设施，它的作用表现在：

①保障区域的环境卫生，避免生活污水及污染物在居住环境的扩散。

②在化粪池厌氧腐化的工作环境中，杀灭蚊蝇虫卵。

③临时性储存污泥，有机污泥进行厌氧腐化，熟化的有机污泥可作为农用肥料。

④生活污水的预处理（一级处理），沉淀杂质，并使大分子有机物水解，成为酸、醇等小分子有机物，改善后续的污水处理。

（2）生产废水及初期雨水
项目生产废水及初期雨水排放量约11.37t/d（3411.84t/a），产生的食品级罐清洗废水经隔油+气浮预处理后、工业级罐含油清洗废水经破乳+多级气浮预处理后、危险品类罐清洗废水经碱解+芬顿氧化+混凝沉淀预处理后、酸性类罐清洗废水经调节池+酸碱中和+混凝沉淀预处理后与其他类罐清洗废水一并进入调节池+厌氧池+初沉池+好氧池+二沉池+清水池处理后，排水水质达到《污水综合排放标准》(GB8978-1996)表4中三级标准要求（氨氮参考《污水排入城镇下水道水质标准》(GB/T 31962-2015)表1中B等级的最高允许值的排放要求）后，排入市政污水管网，最终纳入江阴污水处理厂。

隔油+气浮：利用油水密度差，使废水中的浮油（粒径＞150μm）自然上浮至水面，通过刮油机或集油管去除。可去除大部分可浮油和部分分散油。通过溶气系统产生大量微细气泡（20-50μm），气泡黏附在乳化油、细小悬浮颗粒表面，降低其密度，使其上浮形成浮渣层，然后刮除。通常投加絮凝剂（如PAC、PAM）增强凝聚效果。主要去除石油类、LAS、悬浮物及部分COD，对乳化油也有较好去除效果。
破乳+多级气浮：工业级废水中油类多呈高度乳化状态（油滴粒径＜20μm），表面活性剂形成稳定界面膜。破乳通过投加破乳剂（如无机盐、酸、有机破乳剂等）或采用加热、超声等方式，破坏乳化液的界面膜，使油滴聚并、脱稳，从乳化状态转变为可分离的分散油或浮油。通常采用两级或三级气浮串联。第一级气浮去除大部分破乳后释放的油和悬浮物；第二、三级进一步去除残余乳化油、细小颗粒及部分溶解性有机物。多级设计可提高处理效率，确保出水油含量更低。高效去除高浓度乳化油、COD、SS，尤其适用于含油量高、乳化严重的工业清洗废水。
污水处理工艺流程图见图4-20。

****
图4-20  生产废水污水处理工艺流程图

4.1.2.3依托集中污水处理厂的可行性分析

（1）建设规模

江阴污水处理厂位于福州江阴工业集中区西部工业区规划地块内，总用地16公顷，总设计规模12万吨/日，主要负责江阴工业集中区启动区13.8km2范围内的污水处理，分期建设，近期4万m3/d、中期8万m3/d、远期12万m3/d。近期4万m3/d分两阶段建设，江阴污水处理厂近期一、二期工程平均处理污水量约为2万m3/d，目前近期一期已建成2万m3/d规模，2009年5月进入试运行，2011年11月通过竣工环保验收；二期2万m3/d规模，已于2012年9月底完成投入试运行，2015年11月通过一期提标及二期工程阶段环保验收。
（2）服务范围

江阴工业区污水处理厂一期主要服务范围是工业区启动区块新江公路以西，现状海岸线以东，港口以北，福兴制药厂以南地块，面积约4.4km2。二期服务范围有所扩大，福清出口加工区围网内3km2的工业废水及生活污水也纳入二期服务范围。工业废水来自综合工业区内及福清出口加工区围网内企业生产过程中产生的废水，包括工厂内部的生活污水；生活污水来自新江公路以北，西山村以西的生活及公建区，以及福清出口加工区围网内的生活污水，二期工程的服务范围扩大至福州市保税港区。污水处理厂厂前收集系统管网已建设6.1km，污水处理厂厂后尾水排污管线已建设5.4km，海上段已建968m。现有工业集中区内企业污水已经全部纳入污水处理厂管网收集服务范围。

（3）处理工艺流程

污水处理采用“厌氧水解＋改进型SBR”工艺，在厌氧水解池出水端加碱液，经曝气后水中加化学药剂和絮凝剂，在化学反应沉淀池中固液分离后中水溢流至消毒池，经消毒处理后通过外排泵站排放至兴化湾。污泥由污泥泵排至储泥池，再经脱水机房浓缩脱水后运往福清市为民生物科技有限公司处置。

（4）水质、水量影响分析

项目外排废水主要为生活污水、生产废水以及初期雨水，不含有腐蚀成分，可生化性高，不含有毒污染物成分，排放不会对江阴污水处理厂的处理负荷和处理工艺产生很大的影响，也不会对市政污水管道产生腐蚀影响。因此，从废水水质方面考虑，外排的生活污水经预处理后接入市政污水管网排入江阴污水处理厂是可行的。

江阴污水处理厂现状实际处理能力为8万t/d，目前废水处理能力余量为14.908t/d。根据工程分析，项目日最大生活、生产废水和初期雨水排放量共计约为11.6928m³/d，目前江阴污水处理厂有足够的余量接纳项目产生的废水，园区在建项目排入江阴污水处理厂污水排放量统计见表4-21，因此，本项目在开展生产运行活动产生废水可直接排入市政污水管网，进入对江阴工业集中区污水处理厂处理。

根据上述分析，生活污水、生产废水以及初期雨水分别处理后达标排入市政污水管网，最终送往江阴污水处理厂进一步处理达标后排放，项目生活污水水质、生产废水水量不会对污水处理厂造成负荷冲击；不达标的初期雨水经污水站处理后达标排放，达标雨水通过市政雨水管道排放，项目污水不直接排入地表水体，因此几乎不会对区域地表水环境产生直接不利影响。
4.1.3运营期噪声影响和污染治理措施

4.1.3.1 噪声源强

项目运营期产生的噪声主要来源于生产设备，噪声级约为70~85dB（A），设备噪声级见表4-22。

表4-22  项目主要设备噪声一览表

序号

设备名称

数量

噪声级dB（A）

1

高压水洗车喷头

2套

70~80

2

低压水洗车机

3套

70~80

3

空压机（含压缩空气罐）

2台

75~85

4.1.3.2预测模式

根据《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2021），本次评价采用的噪声预测模型如下：

（1）单个室外的点声源在预测点产生的声级计算基本公式

某个声源在预测点的倍频带声压级的计算公式如下：

Lp(r)=Lp(r0)+Dc-Adiv+Aatm+Agr+Abar+Amisc

式中：

Lp(r)—预测点处声压级，dB；

Lp(r0)—参考位置r0处声压级，dB；

Dc--指向性校正，它描述点声源的等效连续声压级与产生声功率级Lw的全向点声源在规定方向的声级的偏差程度，dB，Dc=0dB；

Adiv--几何发散引起的倍频带衰减，dB； 

Aatm--大气吸收引起的倍频带衰减，dB； 

Agr--地面效应引起的倍频带衰减，dB；

Abar--障碍物屏蔽引起的衰减，dB；

Amisc--其他多方面效应引起的倍频带衰减，dB。

衰减项计算按导则附录A相关模式计算。

预测点的A声级LA(r)，可利用8个倍频带的声压级按下式计算：

[image: image31.wmf]}

10

lg{

10

)

(

8

1

]

)

(

1

.

0

[

å

=

D

-

=

i

L

r

L

p

i

Pi

r

L


式中：

LA(r)—距离声源r处的A声级，dB（A）；

Lpi(r)--预测点(r)处，第i倍频带声压级，dB；

△Li--i倍频带A计算网络修正值，dB。

（2）室内声源等效室外声源声功率级计算方法

如下图所示，声源位于室内，室内声源可采用等效室外声源声功率级法进行计算。设靠近开口处(或窗户)室内、室外某倍频带的声压级分别为Lp1和Lp2。若声源所在室内声场为近似扩散声场，则室内的倍频带声压级可按下式近似求出：

[image: image32.wmf])

6

(

1

2

+

-

=

TL

L

L

p

p


式中：

Lp1--靠近开口处（或窗户）室内某倍频带的声压级或A声级，dB；

Lp2--靠近开口处（或窗户）室外某倍频带的声压级或A声级，dB；

TL--隔墙(或窗户)倍频带的隔声量，dB。

[image: image7.jpg]



图4-23  室内声源等效室外声源图例

也可按下式计算某一室内声源靠近围护结构处产生的倍频带声压级或 A 声级：

[image: image33.wmf]÷

÷

ø

ö

ç

ç

è

æ

+

+

=

R

r

Q

L

L

w

p

4

4

lg

10

2

1

1

p


式中：

Lp1--靠近开口处（或窗户）室内某倍频带的声压级或A声级，dB；

Lw--点声源声功率级（A 计权或倍频带），dB；

Q--指向性因素；通常对无指向性声源，当声源放在房间中心时，Q=1；当放在一面墙的中心时，Q=2；当放在两面墙夹角处时；Q=4；当放在三面墙夹角处时，Q=8。

R--房间系数；R=Sα/(1-α)，S为房间内表面面积，m2；α为平均吸声系数。

r--声源到靠近围护结构某点处的距离，m。

②计算出所有室内声源在靠近围护结构处产生的i倍频带叠加声压级：

[image: image34.wmf]ú

û

ù

ê

ë

é

=

å

=

N

j

L

i

p

ij

p

T

L

1

1

.

0

1

1

10

lg

10

)

(


式中：

Lp1i(T)---靠近围护结构处室内N个声源i倍频带的叠加声压级，dB；

Lp1ij---室内j声源i倍频带的声压级，dB；

N---室内声源总数。

③在室内近似为扩散声场时，计算出室外靠近围护结构处的声压级：

[image: image35.wmf])

6

(

)

(

)

(

1

2

+

-

=

i

i

p

i

p

TL

T

L

T

L


式中：

Lp1i(T)---靠近围护结构处室内N个声源i倍频带的叠加声压级，dB；

Lp2i(T)--靠近围护结构处室内N个声源i倍频带的叠加声压级，dB；

TLi--围护结构i倍频带的隔声量，dB。

④将室外声源的声压级和透过面积换算成等效的室外声源，计算出中心位置位于透声面积(S)处的等效声源的倍频带的声功率级：

[image: image36.wmf]S

T

L

L

p

w

lg

10

)

(

2

+

=


式中：

Lw---中心位置位于透声面积（S）处的等效声源的倍频带声功率级，dB；

Lp1i(T)---靠近围护结构处室内N个声源i倍频带的叠加声压级，dB；

S---透声面积，m2。

⑤然后按室外声源预测方法计算预测点处的A声级。

（3）噪声贡献值计算

设第i个室外声源在预测点产生的A声级为LAi，在T时间内该声源工作时间为ti；第j个等效室外声源在预测点产生的A声级为LA,j，在T时间内该声源工作时间为t j，在拟建工程声源对预测点产生的贡献值(Leqg)为：

[image: image37.wmf]ú

û

ù

ê

ë

é

+

÷

ø

ö

ç

è

æ

=

å

å

=

=

M

j

L

j

N

i

L

i

Aj

Ai

t

t

T

Leqg

1

1

.

0

1

1

.

0

10

10

1

lg

10


式中：

Leqg--建设项目声源在预测点产生的噪声贡献值，dB

T--用于计算等效声级的时间，s；

N--室外声源个数；

ti--在T时间内i声源工作时间，s；

M--室内声源个数；

tj--在T时间内j声源工作时间，s。

（4）预测值计算

预测点的预测等效声级(Leq)计算公式为：


式中：

Leqg---建设项目声源在预测点的等效声级贡献值，dB；

Leqb---预测点的背景值，dB。

4.1.3.3厂界噪声预测结果分析

本项目为单班制，夜间不生产。采用上述预测模式计算厂界处的噪声排放声级及其对周边声环境的影响，预测结果见表4-24。

表4-24  噪声预测结果表

预测点位

贡献值

标准值dB(A)

达标情况
昼间

夜间

项目北侧边界

41.3

65

55

达标

项目东侧边界

45.1

65

55

达标

项目南侧边界

43.3

65

55

达标

项目西侧边界

42.1

65

55

达标

由以上预测结果可知：本项目正常生产时，各厂界昼间噪声预测值可达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类标准。因此项目运营产生的噪声对周边声环境影响较小。

4.1.3.3噪声污染防治措施

运营期的声环境主要污染源是生产设备粉碎机运行的噪声，针对此特提出以下降噪的措施：

（1）企业应合理布置车间平面，首先考虑将高噪声设备尽量往车间中间布置，靠近厂界处可布置噪声相对较低的设备。

（2）应采用先进的低噪声生产设备。

（3）对于会产生高噪声的设备采取综合降噪措施等。

（4）加强对设备的维护，使其长期处于良好工作状态，避免因设备运转不正常而发出高噪声。

（5）加强对工人的操作管理，尽量避免人为制造的噪声。

项目应切实做好以上措施，本项目的机械设备经上述处理措施后应能实现达标排放，不会对周边环境造成重大影响。

4.1.4运营期固体废物影响和污染治理措施

4.1.4.1固废源强

根据工程分析，项目产生的固体废物主要为危险废物、一般工业固体废物和职工生活垃圾等，其中一般工业固体废物包括废弃阀门和垫片、原料包装物（洗衣粉等）；危险废物包括废活性炭、残留液、废过滤棉、高浓度清洗废液、污水处理设施污泥、废填料以及废包装物（各类清洗剂、稀释剂）。

（1）一般工业固废

①废弃阀门和垫片
在维修过程中产生会产生废弃阀门和垫片，产生量约为0.1t/a，固废代码：SW59 900-099-S59，收集后外售。

②原料包装物（洗衣粉等）
在清洗剂使用过程中，会产生原料包装物（洗衣粉等），产生量约为0.01t/a，固废代码：SW59 900-099-S59，收集后外售。
（2）生活垃圾

项目共有员工8人，均不住厂。不住厂职工生活垃圾产生量按0.5kg/人·d计，则职工的生活垃圾为4kg/d（1.2t/a），固废代码：SW61 900-002-S61，收集后委托环卫部门统一外运处置。

（3）危险废物

项目产生的危险废物主要为废活性炭、残留液、高浓度清洗废液、废过滤棉以及废包装物（各类清洗剂、稀释剂）、废填料以及污水处理设施污泥。

①废活性炭

根据废气污染源分析可知，项目经活性炭吸附的有机废气量总的为1.875t/a，根据经验数据，每1.0kg活性炭纤维吸附有机废气的平衡量为0.25～0.35kg，本项目按1t活性炭纤维吸附0.35t废气计算，则活性炭使用量为5.357t/a，即废活性炭的产生量=活性炭的使用量(5.357t/a)+吸附的有机废气量(1.875t/a)=7.232t/a。

项目更换的活性炭碘值应不低于800mg/g，或使用等同碘值的活性炭量。活性炭在使用一段时间后会失效，需进行定期更换。活性炭填装量如下：活性炭吸附装置通过速度一般取0.4-0.5m/s，本评价取0.4m/s，配套风机风量为10000m3/h≈2.8m3/s，则吸附装置截断面积 A=V/U=2.8÷0.4=7m2。活性炭固定吸附床的停留时间在行业内的经验值为0.5-2s，本评价取2s，根据废气处理设施厂家提供的资料，活性炭箱中的填料高度约为0.8m。填料密度r为600kg/m3，则装填量：W=A×h×r=7×0.8×600=3360kg。项目年产300d，上述计算得年消耗活性炭量为7.232t/a，则一年更换活性炭约3次。根据《国家危险废物名录(2025年本)》，废活性炭的危废代码为：HW49 900-039-49，危险特性T，应用专门容器收集后临时储存于危险废物贮存库，定期委托有资质单位处置。

②废包装物（各类清洗剂、稀释剂）
项目年使用各类清洗剂、稀释剂总用量为44t，包装物主要容量为25kg左右的塑料桶，单个空桶约1.0kg，则平均每年产生的废包装物的量约1760个，1.76t。根据《国家危险废物名录(2025年本)》，废包装物危废代码为：HW49 900-041-49，危险特性T，收集后暂存于危险废物贮存库，定期委托有资质单位处置。
③废过滤棉

本项目有机废气经吸附前需要采用干式过滤，和活性炭更换的时间一致，会产生废过滤棉，产生量约为0.05t/a。根据《国家危险废物名录(2025年本)》，废过滤棉危废代码为：HW49 900-041-49，危险特性T/In，应用专门容器收集后临时储存于危险废物贮存库，委托有资质的单位处置。

④残留液、
本项目罐箱排出的残留液主要是油类、树脂类，根据同类型项目，残留液产生最大量为1t/a（其中含油物质为0.3t/a、TDI物质为0.3t/a、MDI物质为0.3t/a、树脂类物质为0.1t/a）。根据《国家危险废物名录(2025年本)》，残留液危废代码为：HW49 900-999-49，危险特性T/C/I/R，应用专门容器收集后临时储存于危险废物贮存库，委托有资质的单位处置。
⑤高浓度清洗废液
本项目清洗工序中高压冲洗时会产生高浓度清洗废液，根据章节2.26计算可得，高浓度清洗废液的产生量为124t/a，根据《国家危险废物名录(2025年本)》，高浓度清洗废液危废代码为：HW49 900-999-49，危险特性T/C/I/R，应用专门容器收集后临时储存于危险废物贮存库，委托有资质的单位处置。

⑥污水处理设施污泥
项目污水处理站运行过程会产生污泥，根据项目废水污染源强分析，污水中SS产生浓度约为212mg/L，污水处理站对SS去除后的排放浓度为56mg/L，污泥干重2.743t/a，污泥含水率约80%，可以计算沉淀池底泥产生量约为13.715/a， 产生的污泥经干化池脱水后，含水率可降低至 60%，脱水后的污泥产生量约6.858t/a，根据《国家危险废物名录(2025年)》，污水处理设施污泥危废代码为HW49 772-006-49，应用专门容器收集后临时储存于危险废物贮存库，委托有资质的单位处置。

⑦废填料
项目碱液洗涤塔对废气处理后，内部的填料需定期更换，产生量约为0.5t/a，根据《国家危险废物名录(2025年)》，废填料危废代码为HW49 900-041-49，危险特性T/In，应用专门容器收集后临时储存于危险废物贮存库，委托有资质的单位处置。
项目危险废物产生情况一览表见表4-25。

表4-25   项目危险废物产生情况一览表

序号

危险废物名称

危险废物类别

危险废物代码

产生量(t/a)

产生途径

形态

主要成分

有害成分

产废周期

危险特性

污染防治

措施

1
废活性炭

HW49

900-039-49

7.232
废气处理

固态

活性炭、VOCs等
活性炭、VOCs等
4个月

T

收集后储存于危险废物贮存库，定期委托有资质的单位处置、转移

2

废包装物（各类清洗剂、稀释剂）
HW49

900-041-49

1.76
各类清洗剂、稀释剂盛装

固态
清洗剂、稀释剂
胺、醇等

每天
T
3

废过滤棉

HW49

900-041-49
0.05

废气处理
固态
漆雾
漆雾
每天

T/In
4

残留液、

HW49 

900-999-49

1
罐箱

液态

油类、酯类等

油类、酯类等

每天

T/C/I/R

5
高浓度清洗废液
HW49 
900-999-49
124

高压清洗
液态
油类、酯类等
油类、酯类等
每天
T/C/I/R
6

污水处理设施污泥

HW49 
772-006-49

6.858

污水处理

固态
油类等

油类等
月/次

T，In

7

废填料

HW49

900-041-49
0.5

废气处理

固态

酸雾

酸雾
每年

T/In
经过以上措施，项目固体废弃物得到妥善处置，处理措施可行。项目固体废物产生、处置情况如下表4-26。

表4-26   项目固体废物产生和处置情况表

类别

固废名称

产生来源

类别代码

产生量（t/a）

处置方式

生活垃圾
生活垃圾
员工日常生活
SW61 900-002-S61
1.2
收集后委托环卫部门每天进行清运、处置
一般工业固废
废弃阀门和垫片
维修

SW59 900-099-S59

0.2

收集委托有主体资格和技术能力的单位进行处置
原料包装物（洗衣粉等）
清洗
SW59 900-099-S59
0.01
合计
0.21
/
危险固废
废活性炭

废气处理
HW49 
900-039-49

7.232
分类收集暂存于危险废物贮存库内，定期由有资质单位转移、处置

废包装物（各类清洗剂、稀释剂）
各类清洗剂、稀释剂盛装

HW49 900-041-49

1.76
废过滤棉
废气处理
HW49 900-041-49
0.05

残留液

罐箱

HW49 900-999-49

1
高浓度清洗废液
高压清洗
HW49 900-999-49
124
废填料
废气处理
HW49 900-041-49
0.5

污水处理设施污泥

污水处理

HW49 772-006-49

6.858

合计

/

/

141.4
/

4.1.4.2环境管理要求

（1）生活垃圾

本项目生活垃圾主要是员工办公生活产生的垃圾，要求生活垃圾的收集、贮存、处理处置及日常管理等应严格按照《中华人民共和国固体废物污染环境防治法（2020年修订)》要求，具体如下：

①应当依法在指定的地点分类投放生活垃圾。禁止随意倾倒、抛撒、堆放或者焚烧生活垃圾。

②从生活垃圾中分类并集中收集的有害垃圾，属于危险废物的，应当按照危险废物管理。

③从生活垃圾中回收的物质应当按照国家规定的用途、标准使用，不得用于生产可能危害人体健康的产品。

④生活垃圾处理费应当专项用于生活垃圾的收集、运输和处理等，不得挪作他用。

（2）工业固体废物

项目拟在清洗车间的东侧设置一般固废堆放区，面积约2m2。根据《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》（2020年4月29日修订）等相关要求，一般固废暂存区防治措施要求如下：

①贮存区设分隔设施，不同类型的固体废物分开贮存。禁止向生活垃圾收集设施中投放工业固体废物。

②一般工业固体废物暂存区避免雨水冲刷。

③一般固废贮存间为密封区域，地面应采用4～6cm厚水泥防腐、防渗，经防渗处理后渗透系数≤10-7cm/s。

④贮存、处置场所应按《环境保护图形标志 固体废物贮存（处置）场》（GB15562.2-1995）设置环境保护图形标志。

⑤根据应当建立健全工业固体废物产生、收集、贮存、运输、利用、处置全过程的污染环境防治责任制度，建立工业固体废物管理台账，如实记录产生工业固体废物的种类、数量、流向、贮存、利用、处置等信息，实现工业固体废物可追溯、可查询。

⑥一般工业固废委托有资质的单位运输、利用、处置，应当对受托方的主体资格和技术能力进行核实，依法签订书面合同，在合同中约定污染防治要求。

表4-27   一般工业固废贮存场所基本情况表

序号

贮存场所（设施）名称

一般工业固废名称

一般工业固废类别代码

位置

占地面积

贮存周期

1

一般固废贮存区

废弃阀门和垫片
SW59 900-099-S59

清洗车间的东侧

2m2
1个月

2
原料包装物（洗衣粉等）
SW59 900-099-S59

（3）危险废物

建设单位拟在清洗车间的东侧设危险废物贮存库面积约10m2，贮存能力约30t（含预留区域），项目危险废物最大产生量约20.089t/a，可满足本项目危废贮存要求。

项目危险废物贮存情况见表4-28。

表4-28   项目危险废物贮存场所基本情况表

序号

危险废物名称

危险废物类别

占地面积m2
产生量t/a

贮存方式

贮存周期

1
废活性炭
HW49 900-039-49

1

7.232
袋装
1年
2
废包装物
HW49 900-041-49

0.5
1.76
托盘
1年
3
废过滤棉
HW49 900-041-49
0.5
0.05
袋装
1年
4
残留液

HW49 900-999-49

0.5
1
桶装
1年
5
污水处理设施污泥
HW49 772-006-49
1

6.858

袋装
1年
6

高浓度清洗废液

HW49 900-999-49
6

124

桶装
1个月
7

废填料
HW49 900-041-49
0.5

0.5

袋装
1年
合计
/
10
141.4
/
/
①危险废物的收集容器和临时贮存场所应严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）及修改单中的有关规定执行。贮存区必须按GB15562.2的规定设置警示标志，并具有防风、防晒、防雨、防漏、防渗、防腐等六防措施且危险废物要有专用的收集容器，定期对所贮存的危险废物贮存设施进行检查，发现破损，应及时采取措施。项目需按照《危险废物污染防治技术政策》（环发〔2001〕199号）、《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）要求设置危险废物临时贮存间。
危险废物临时贮存的几点要求：

A.危险废物在收集时，应清楚废物的类别及主要成分，以方便委托处理单位处理，根据危险废物的性质和形态，可采用不同大小和不同材质的容器进行包装，所有包装和容器必须设置危险废物识别标志，并经过周密检查，严防在装载、搬移或运输途中出现渗漏、溢出、抛洒或挥发等情况。

B.按《环境保护图形标志 固体废物贮存（处置）场》（GB 15562.2-1995）在收集场所醒目的地方设置危险废物警告标识。

C.由专人负责管理。危险废物按不同名录分类分区堆放，并做好隔离、防水、防晒、防雨、防渗、防火处理。

D.应配备通讯设备、照明设施、安全防护服装及工具，并设有报警装置和应急防护设施。

E.贮存区内禁止混放不相容危险废物；禁止危险废物混入非危险废物中贮存；危险废物按种类分别存放且不同类废物间有明显的间隔（如过道等）。

F.危险废物临时贮存场所的地面和裙脚要用坚固、防渗的材料建造；该贮存场所的地面与裙脚围建一定的空间，该容积不低于堵截最大容器的最大储量或总储量的1/5贮存场所需设液体收集装置、气体导出口及气体净化装置；贮存装载液体、半固体危险废物容器的地方，必须有耐腐蚀的硬化地面且表面无裂隙。

贮存设施应注意安全照明等问题；不相容的危险废物分开存放，并设有隔离间；基础防渗层为至少1m厚黏土层（渗透系数≤10-7cm/s），或2mm厚高密度聚乙烯，或至少2mm厚的其他人工材料，渗透系数≤10-10cm/s。具体设计原则参见《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）。

②建立危废申报登记制度。由专门人员负责危险废物的日常收集和管理，对任何进出临时贮存场所的危险废物都要记录在案，做好台账；危险废物临时贮存场所周围要设置防护栅栏，并设置警示标志。贮存所内配备通讯设备、照明设备、安全防护服装及工具，并有应急防护措施。

③危废外运过程

根据《危险化学品安全管理条例》和《危险废物收集贮存运输技术规范》的有关规定，在危险废物外运至处置单位时必须严格遵守以下要求：

A.做好每次外运处置废弃物的运输登记，认真填写危险废物转移联单（每种废物填写一份联单），并加盖公司公章，经运输单位核实验收签字后，将联单第一联副联自留存档，将联单第二联交移出地环境保护行政主管部门，第三联及其余各联交付运输单位，随危险废物转移运行。第四联交接收单位，第五联交接收地环保局。

B.废弃物处置单位的运输人员必须掌握危险化学品运输的安全知识，了解所运载的危险化学品的性质、危害特性、包装容器的使用特性和发生意外时的应急措施。运输车辆必须具有车辆危险货物运输许可证。驾驶人员必须由取得驾驶执照的熟练人员担任。

C.处置单位在运输危险废物时必须配备押运人员，并随时处于押运人员的监管之下，不得超装、超载，严格按照所在城市规定的行车时间和行车路线行驶，不得进入危险化学品运输车辆禁止通行的区域。

D.危险废物在运输途中若发生被盗、丢失、流散、泄漏等情况时，公司及押运人员必须立即向当地公安部门报告，并采取一切可能的警示措施。

E.一旦发生废弃物泄漏事故，公司和废弃物处置单位都应积极协助有关部门采取必要的安全措施，减少事故损失，防止事故蔓延、扩大；针对事故对人体、动植物、土壤、水源、空气造成的现实危害和可能产生的危害，应迅速采取封闭、隔离、洗消等措施，并对事故造成的危害进行监测、处置，直至符合国家环境保护标准。
④应将危险废物提供或者委托给有危险废物经营许可证的单位从事利用和处置，并签订处置合同。同时应加强对运输单位及处置单位的跟踪检查，控制运输过程中的环境风险。

综上所述，固体废物采取上述措施后，对环境影响较小。

4.1.5地下水、土壤影响和污染治理措施

（1）污染途径

本项目对地下水、土壤产生影响的可能环节是： 

①清洗剂、废水等通过地坪裂隙下渗对周围地下水、土壤造成污染。 

②危险废物通过危险废物贮存库地坪裂隙下渗对周围地下水、土壤造成污染。

（2）影响分析

项目废气、废水及固废中不含重金属及持久性有机物污染物，项目废气污染物主要为VOCs等，大气沉降作用不明显。进入土壤中的污染物一部分随水体下渗，污染地下水，一部分留在了土壤中。留在土壤中的污染物将影响植物的生长发育，并通过植物的吸收、食物链富集作用，使污染物发生逐级的迁移，最终进入生物链中字塔的最高层——人的体内，影响人的身体健康。 

①分区原则

本项目严格按照《环境影响评价技术导则 地下水环境》(HJ610-2016)的要求做好防渗施工，确保防渗层满足要求，在后期加强废水跑冒滴漏控制措施的情况下，对土壤的影响程度较轻、影响范围较小。

表4-29  项目地下水污染防治分区一览表

编号

防治区分区

装置或构筑物名称

防渗区域

1

重点防渗区

危险废物贮存库、清洗车间

地面、裙脚

2

一般防渗区

污水处理站、清洗后空罐堆场

地面

3

简单防渗区

除了重点、一般污染防治区以外的区域

一般水泥地面硬化

②防渗要求

厂区防渗要求：项目厂区清洗后的空罐堆场等需铺上混凝土层，满足本项目一般生产的防渗要求。

①重点污染防治区包括危险废物贮存库等。

重点污染区防渗要求：基础必须防渗，防渗层渗透系数≤10-7cm/s，可采用水泥+环氧树脂（确保渗透系数≤10-7cm/s；或者采用2mm厚高密度聚乙烯或其他人工材料（渗透系数≤10-10cm/s）。

危险废物贮存库：地面按(GB18597-2023)《危险废物贮存污染控制标准》中的 要求进行防腐防渗，并设置堵截渗漏的裙脚，渗透系数≤10-10cm/s。

重点污染防治区经防渗处理后渗透系数≤10-10cm/s。

②一般污染防治区主要包括清洗车间，轻污染区经防渗处理后渗透系数≤10-7cm/s。

③非污染防治区：指不会对土壤和地下水造成污染的区域，主要包括绿化区等。对于基本上不产生污染物的非污染防治区，不采取专门针对地下水及土壤污染的防治措施，但装置区外系统管廊区地基处理应分层压实。

项目需采取严格的污染防治措施，加强日常生产管理和维护，以防止渗漏现象发生，可有效降低项目污染土壤、地下水环境的可能性。

（3）污染控制措施

①根据企业的运行计划，每半年进行一次设备检修，避免事故发生。 

②加强对废气、废水等治理措施的检查与维护，确保做到达标排放，在条件成熟时，可增加治理措施，从而进一步削减污染物排放量。 

③固体废物分类收集，存放在厂区内设置的专用防雨、防风、防晒、防渗的暂存间内，定期按性质进行处置。

（4）跟踪监测要求

项目选址于福建省福州市福清市江阴港城经济区新厝出口加工区，周边以工业企业为主，项目周边地面、清洗车间均已硬化，土壤环境相对不敏感，采取有效的防渗措施后，项目对土壤、地下水环境影响很小，本评价不对项目土壤、地下水环境进行跟踪监测。

4.1.6生态影响和污染治理措施

项目周边无珍稀濒危物种、自然保护区、风景名胜区等生态敏感目标，调查区域也未发现国家重点保护的野生动植物等，因此，本环评不涉及生态影响。

4.1.7电磁辐射影响和污染治理措施

项目不涉及。

4.1.8环境风险影响和风险防范措施

环境风险评价的目的就是分析和预测建设项目存在的潜在危险、有害因素，建设项目建设和运营期间可能发生的突发性事件或事故（一般不包括人为破坏和自然灾害），引起有毒有害和易燃易爆等物质泄漏，所造成的人身安全与环境影响和损害程度，提出合理可行的防范、应急与减缓措施，以使建设项目事故率、损失和环境影响达到可接受水平。本评价以《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169-2018）和《关于防范环境风险加强环境影响评价管理的通知》（环发 2005[152]号）等为评价依据，对环境风险源进行了识别。

（1）重大危险源识别

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169-2018）附录B，本项目涉及的环境风险物质为TDI、MDI等。

表4-30   项目危险物质的数量与临界量比值Q判定

序号

物质名称

CAS号

最大存储量(t)

临界量(t)

qi

1

TDI

584-84-9

0.3

5

0.06

2

MDI

26447-40-5

0.3

0.5

0.6

4

油类物质

/

0.3

2500

0.00012

Q

0.66012

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录C，当Q＜1时，该项目环境风险潜势为Ⅰ，无需进行P、E值的计算。

表4-31   风险评价等级判定表
环境风险潜势

Ⅳ、Ⅳ+

Ⅲ

II

I

评价工作等级

一

二

三

简单分析

参照《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018，以下简称“导则”）附录A进行简单分析。

(2)危险物质污染途径及危害分析

根据项目的生产工艺、使用的原辅材料，其风险源分布情况和污染途径见表4-32。

表4-32  项目污染途径分析一览表
风险类别

风险源单元

污染途径

危害

收集设施

泄漏、火灾、爆炸

清洗车间

原材料等通过雨水管道进入外环境

通过雨水管道污染周边水体

增加切换阀，发生事故时及时关闭

火灾、爆炸产生伴生/次生污染

清洗车间

消防废水通过雨水管道进入外环境

通过雨水管道污染周边水体

增加切换阀，发生事故时及时关闭

废气事故排放

废气处理设施

非甲烷总烃等未经处理直接排入大气

废气污染物产生量不大，对大气环境影响较小

加强废气处理设备设施及废气排放管道的维护、管理、发现故障及时修复

危险废物泄漏

危险废物贮存库

危险废物泄漏至外环境

危险废物泄漏至外环境量小，对外环境影响较小

危险废物贮存库设有围堰，危险废物可全部收集至围堰内，不外泄

废水事故排放

污水处理站

废水未经处理直接排入外环境

废水产生量较小，对周边水环境影响较小

污水处理站周边设围堰，废水可全部收集

(3)风险防范措施及可行性分析

项目采取的环境风险防范措施如下：

①火灾、爆炸事故风险防范措施

a.加强消防设施和灭火器材的配备，严格落实有关消防技术规范的规定，加强人员疏散设施管理，保证疏散通道畅通。

b.定期进行防火安全检查，确保消防设施完整好用。

c.公司要求职工应遵守各项规章制度，杜绝“三违”（违章作业、违章指挥、违反劳动纪律），作业时要遵守各项规定（如动火、高处作业、进入设备作业等规定）、要求，确保安全生产。

d.公司强化安全、消防和环保管理，完善环保安全管理机构，完善各项管理制度，加强日常监督检查；厂区内严禁烟火，严格动火审批制度，进料车辆必须戴阻火器。

②废水事故排放及泄漏风险防范措施

a.厂区排水实行雨污分流，雨水经雨水管网就近排入市政雨水管。

b.定期对污水处理站构筑物进行检查和维修。

c.生产废水严禁未处理排放、偷排、漏排现象。

d.厂区应急物资仓库及雨污排放口应储备有堵漏工具及物资(如抽水泵、沙袋等)。

③废气事故排放风险防范措施

a.按照环保主管部门的规定，严格执行废气的总量控制，产量与废气处理设施的处理能力合理匹配。

b.废气处理设施管理部门加强与其他各部门的信息沟通，当废气量或污染因子浓度可能突然升高时提前发出预警信息。

c.加强废气处理设备设施及废气排放管道的维护、管理、发现故障及时修复。

d.结合实际，制定科学的废气处理操作规程，实行标准化操作；操作人员培训合格后上岗。

④危险废物泄漏事件风险防范措施

a.危险废物贮存库地面做防渗防范措施，贮存间设导流沟，收集槽：外设围堰，收集槽。b.建立危险废物管理台账。c.配备灭火器，并定期检查是否有损坏或备用不足。d.定期对危险废物贮存库进行巡查，发现泄漏问题及时解决，并做好记录。e.对于危险废物的运输，由持有资质的单位和个人，专人专车依照既定线路进行运输，合理规划运输路线及运输时间，装运的危险品外包装明显部位按《危险货物包装标志》（GB 190-2009）规定标志，包装标志牢固、正确。f.定期对危险废物管理人员进行培训，提高员工管理水平及防范意识。

⑤人员防范措施

定期对厂内员工进行风险防范、环境应急的宣传、培训和演练，可以提高员工风险防范、环境应急意识和能力，能够有效降低风险事故的后果。

⑥环境风险隐患排查和整治措施

a.定期对各环保设施进行巡查，一旦发现破损，及时检修。b.定期对原辅材料使用量与产品量进行对比分析，发现有异常情况应及时停止生产，进行各个生产环节的检查和维修工作。c.检查制度：各部门安排人员一周对部门内的环境风险源的巡视不少于1次，生产班组每天巡视2次以上。若发现问题，及时汇报、解决。

(4)应急风险物资配备要求

①在全厂设置视频监控；

②厂区购置足够种类和数量的应急物资。按要求配置消防器材，生产现场、各环境风险单元配备足量的使用设备、维修工具、救援工具、照明装置、个人防护装备、急救药品等；

③应急办公室配置应急电话作为应急联络点，事故现场以防爆对讲机作为通讯联络设备。

(5)应急预案

①突发环境事件应急预案编制要求

建设单位应按照《企业事业单位突发环境事件应急预案备案管理办法（试行）》（环发〔2015〕4号）要求，开展企业突发环境事件应急预案的编制，并报送生态环境主管部门备案。应急预案编制内容包括但不限于预案适用范围、预案适用范围、环境事件分类与分级、组织机构与职责、监控和预警、应急响应、应急保障、善后处置、预案管理与演练等内容。

企业结合环境应急预案实施情况，至少每三年对环境应急预案进行一次回顾性评估。有下列情形之一的，及时修订：

a面临的环境风险发生重大变化，需要重新进行环境风险评估的；

b应急管理组织指挥体系与职责发生重大变化的；

c环境应急监测预警及报告机制、应对流程和措施、应急保障措施发生重大变化的；

d重要应急资源发生重大变化的；

e在突发事件实际应对和应急演练中发现问题，需要对环境应急预案作出重大调整的；

f其他需要修订的情况。对环境应急预案进行重大修订的，修订工作参照环境应急预案制定步骤进行。对环境应急预案个别内容进行调整的，修订工作可适当简化。

②应急预案分级响应及区域联动要求

a应急事件的分级

参照《福建省突发环境事件应急预案》（2015年），根据事故发生的规模以及对环境造成的污染程度可将风险事故分为特别重大环境事件（I级）、重大环境事件（Ⅱ级）、较大环境事件（Ⅲ级）和一般事故（Ⅳ级）。

b应急响应和联动

应急预案共分为项目应急预案、园区应急预案、市级应急预案（福州）、省级应急预案（福建省），事故发生后根据事故等级分别启动相应的应急预案联动方案，具体见图7.9‑1。

本项目设立紧急应变联络流程，各级人员及主管应熟知该作业流程，以能随时应对。主要分为员工伤害处理和火灾等紧急应急处理。

[image: image8.png]W) > EREAFH)

v

URERES) | | EEAE

! I

RS —snEen
v
= .
I- L ST WS
PErrLL - -

EREHERR

L EISES S





图4-33  应急预案响应联动方案

具体分析见下表4-34。
表4-34   建设项目环境风险简单分析内容表

建设项目名称

福州福悦集装箱服务有限公司年清洗槽罐车6000辆、Tank罐1万只

建设地点

（福建）省

（福州）市

福清市

江阴港城经济区新厝出口加工区

地理坐标

经度

119度16分33.704秒

纬度

25度30分23.216秒

主要危险物质及分布

◆主要风险物质：废水、DMI、TDI、油类物质以及危险废物；
◆分布位置：污水处理站、罐箱、危险废物贮存库
环境影响途径及危害后果（大气、地表水、地下水等）

生产过程中产生的因储存或操作不当，可能导致发生火灾、危险废物、废水泄漏等事故，将对厂内及周围地表水、大气环境等造成一定影响。

风险防范措施要求

详见4.2.8(3)环境风险防范措施
填表说明

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）及相关附录B，危险物质临界量，项目危险物质最大储存量与临界量比值Q小于1，该项目环境风险潜势为Ⅰ。由此项目工程风险评价进行简单分析。

4.1.9排污许可证申报

根据《固定污染源排污许可分类管理名录(2019年版)》(生态环境部第11号)可知，本项目实行排污许可登记管理(详见表4-35)；因此，建设单位应当在启动生产设施或者发生实际排污之前申请取得排污许可登记回执。

表4-35   固定污染源排污许可分类管理名录(摘录)

序号

行业类别

重点管理

简化管理

登记管理

五十、其他行业

108

除1-107外的其他行业

涉及通用工序重点管理的，存在本名录第七条规定情形之一的

涉及通用工序简化管理的

涉及通用工序登记管理的

4.1.10排污口规范管理

（1）按照《污染源监测技术规范》设置采样点。如：废水排放口、废气排放口。

（2）项目应规范化设置排放口，各个废水废气排放口应该预留监测口并设立标志牌。

（3）建设单位应如实填写《中华人民共和国规范化排污口标志登记证》的有关内容，由生态环境主管部门签发登记证。建设单位应把排污口情况如排污口的性质、编号、排污口的位置以及主要排放的污染物的种类、数量、浓度、排放规律、排放去向以及污染治理实施的运行情况建档管理，并报送环保主管部门备案。

（4）根据国家、地方颁布的有关环境保护规定，排气筒、厂区废水总排放口、噪声排放源和固废贮存处置场所均应按《环境保护图形标志-排放口（源）》（GB15562.1-1995、GB15562.2-1995）和《危险废物识别标志设置技术规范》（HJ 1276-2022）要求设立明显标志，具体标识见表4-36。

表4-36  排污口图形符号(提示标志)一览表

    排放部位

项目

污水排放口

废气排放口

噪声排放源

一般工业

固废

危险废物

图形符号

[image: image9.jpg]¥

H




[image: image10.png]



[image: image11.png](¢




[image: image12.png]



[image: image13.png]



形状

正方形边框

正方形边框

正方形边框

三角形边框

三角形边框

背景颜色

绿色

绿色

绿色

黄色

黄色

图形颜色

白色

白色

白色

黑色

黑色

4.1.11自主竣工环境保护验收要求

根据国务院﹝国令第682号﹞《建设项目环境保护管理条例》及《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》（国环规环评﹝2017﹞4号），强化建设单位环境保护主体责任，落实建设项目环境保护“三同时”制度，规范建设项目竣工后建设单位自主开展环境保护验收的程序和标准。建设单位是建设项目竣工环境保护验收的责任主体。根据生态环境部《建设项目竣工环境保护验收技术指南 污染影响类》（公告2018年第9号）中有关要求：项目竣工后，建设单位应对该项目进行环保竣工验收，委托有资质的监测单位进行项目竣工环境保护验收监测报告表，编制项目竣工环境保护验收监测报告表。经验收合格，该建设项目方可正式投入生产或使用。

4.1.12企业自主监测计划

项目必须按照当地环境保护行政主管部门的要求，定期委托有资质的监测单位对企业排污状况进行环境监测，以确定是否达到相应的排放标准。根据项目所在区域的环境状况、工程特点、《排污单位自行监测技术指南 总则》HJ819-2017，本项目实行环境监测计划见表4-37。

表4-37   项目环境监测计划

要素

监测位置

监测项目

监测频率

执行机构

废气

DA001排气筒

非甲烷总烃、酸雾（氯化氢）
1次/年

企业委托有资质单位

厂界外上风向

(1个监测点)、下风向(3个监测点)

非甲烷总烃、NH3、H2S、臭气浓度、酸雾（氯化氢）
1次/年

厂区内

非甲烷总烃

1次/年

噪声

厂区边界外1m

等效连续A声级

1次/季度

废水

污水排放口

COD、BOD5、氨氮、SS、pH、石油类、阴离子表面活性剂

1次/年

4.1.13环保投资估算

本项目环保工程投资估算约为83万元，占项目总投资额2800万元的3%。环保投资估算具体明细见表4-38。

表4-38   项目环保措施投资明细表

项目

具体内容

估算环保投入（万元）

类别

污染源

采取的治理措施

数量

废水

生活污水

依托出租方的三级化粪池

1个

0

生产废水

污水处理站

1个

50

废气

清洗、罐箱排空废气

碱液洗涤塔+干式过滤+二级活性炭吸附装置+15m排气筒（DA001）

1套

30
噪声

利用厂房隔声、减振垫等降噪措施

1套

1.0
固废

一般固废

一般固废贮存区

1个

0.5

危险废物

危险废物贮存库

1个

1.0

生活垃圾

垃圾桶

若干个

0.5
合  计

83
该项目为促进地方经济的发展，繁荣地方经济做出一定的贡献，并可解决部分劳动就业问题。但由于储存过程中产生的“三废”问题对周围环境带来一定影响，通过采取必要的环保措施，不仅可以减缓对周围环境的影响，同时可以免去三废污染物超标排污费也将带来良好的社会效益。



五、环境保护措施监督检查清单

	内容

要素
	排放口(编号、名称)/污染源
	污染物项目
	环境保护措施
	执行标准或要求

	大气环境
	DA001

清洗、罐箱排空废气
	非甲烷总烃、酸雾（硫化氢）
	碱液洗涤塔+干式过滤+二级活性炭吸附装置+15m排气筒DA001
	《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级标准

	
	厂界无组织废气
	非甲烷总烃、氯化氢
	提高集气设施收集效率
	执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2无组织排放监控浓度限值

	
	污水处理站边界
	NH3、H2S、臭气浓度
	加强污水处理设施密闭
	NH3、H2S、臭气浓度无组织排放执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1恶臭污染物厂界标准值中新扩改建二级标准

	
	厂区内无组织废气
	非甲烷总烃
	提高集气设施收集效率
	厂区内的非甲烷总烃执行《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）附录A的表A.1排放限值要求

	地表水环境
	生活污水
	pH、COD、BOD5、SS、氨氮
	依托出租方的化粪池预处理后排入市政污水管网，最终纳入江阴污水处理厂
	《污水综合排放标准》GB8978-1996中的三级标准，氨氮排放达GB/T31962-2015《污水排入城镇下水道水质标准》表1的B等级标准

	
	生产废水
	pH、COD、BOD5、SS、氨氮、石油类、阴离子表面活性剂
	1座15t/d的自建污水处理站，污水处理工艺为：产生的食品级罐清洗废水经隔油+气浮预处理后、工业级罐含油清洗废水经破乳+多级气浮预处理后、危险品类罐清洗废水经碱解+芬顿氧化+混凝沉淀预处理后、酸性类罐清洗废水经调节池+酸碱中和+混凝沉淀预处理后与其他类罐清洗废水一并进入调节池+厌氧池+初沉池+好氧池+二沉池+清水池处理后排入市政污水管网，最终纳入江阴污水处理厂
	

	声环境
	噪声
	等效A声级
	选用低噪声设备、基础减振、厂房隔声等综合降噪措施
	《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中3类标准

	固体废物
	一般固体废物
	/
	收集后外售
	《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》(GB18599-2020)

	
	生活垃圾
	/
	分类收集，交由环卫部门处理，日产日清
	《城市环境卫生设施规划标准》(GB/T 50337-2018)

	
	危险废物
	/
	各类危险废物收集后暂存于危险废物贮存库内，定期委托有资质单位处置
	《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2023)

	电磁辐射
	/
	/
	/
	/

	土壤及地下水

污染防治措施
	(1)源头控制措施积极推行实施清洁生产，实现各类废物循环利用，减少污染物的排放量；项目已根据国家现行相关规范加强环境管理，采取防止和降低污染物跑、冒、滴、漏的措施。正常生产过程中定期巡检及时处理污染物跑、冒、滴、漏，同时定期对防渗工程进行检查，若发现防渗密封材料老化或损坏，及时维修更换，将污染物泄漏的环境风险事故降到最低限度。(2)分区防渗：按照不同分区要求采取不同等级的防渗措施，并确保其可靠性和有效性。

	生态保护措施
	无

	环境风险防范措施
	配备足够的消防设施及灭火器材，加强管理，建立健全安全生产操作规程；

定期对污水处理站构筑物进行检查和维修，雨污排放口应储备堵漏工具及物资(如抽水泵、沙袋等)；

加强废气处理设备设施及废气排放管道的维护、管理、发现故障及时修复；

危险废物贮存库进行防腐防渗设计，设置围堰或托盘，标识标牌、规章制度上墙等。

	其他环境管理要求
	1、竣工环境保护验收

根据《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》的规定，建设项目竣工后，建设单位应当如实查验、监测、记载建设项目环境保护设施的建设和调试情况，编制验收监测报告表。除按照国家规定需要保密的情形外，建设单位应当依法向社会公开验收报告。建设项目配套建设的环境保护设施经验收合格，方可投入生产或者使用；未经验收或者验收不合格的，不得投入生产或者使用。

2、排污许可管理要求

根据《固定污染源排污许可分类管理名录(2019年版)》(生态环境部第11号)可知，本项目为排污登记管理，建设单位应在实际排污行为之前在全国排污许可证公开端进行登记。

3、环保信息公开要求

根据《企业事业单位环境信息公开办法》(生态环境部令第31号)，企业事业单位应当按照强制公开和自愿公开相结合的原则，及时、如实地公开其环境信息。企业事业单位应当建立健全本单位环境信息公开制度，指定机构负责本单位环境信息公开日常工作，排污单位应当公开以下信息：

(一)基础信息，包括单位名称、组织机构代码、法定代表人、生产地址、联系方式，以及生产经营和管理服务的主要内容、产品及规模；

(二)排污信息，包括主要污染物及其他污染物的名称、排放方式、排放口数量和分布情况、排放浓度和总量、超标情况，以及执行的污染物排放标准、核定的排放总量；

(三)防治污染设施的建设和运行情况；

(四)建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况；

(五)其他应当公开的环境信息；

列入国家重点监控企业名单的重点排污单位还应当公开其环境自行监测方案。

建设单位应按照上述要求公开建设项目的相关信息，采取的信息公开途径可包括：①公告或者公开发行的信息专刊；②广播、电视等新闻媒体；③信息公开服务、监督热线电话；④本单位的资料索取点、信息公开栏、信息亭、电子屏幕、电子触摸屏等场所或者设施；⑤其他便于公众及时、准确获得信息的方式。
4、退役期环境影响

项目所使用的原料可返回原厂家或出售给其他企业，对周围环境无影响。原材料在暂保存期应设专门地点存放，专人看管。

项目退役后，其设备处置应遵循以下两方面原则：

（1）在退役时，尚不属于行业淘汰范围的且尚符合当时国家产业政策和地方政策的设备，可出售给相应企业。

（2）在退役时，属于行业淘汰范围、不符合当时国家产业政策和地方政策中的一种， 即应予以报废，设备可按废品出售给物质回收单位。本项目所使用的设备在退役后应根据上述两个原则将生产设备售给相应的企业或予以报废，出售给物质回收单位。

5、排污口规范化

一切排污单位的污染物排放口(源)必须实行规范化整治，按照(GB15562.2-1995)《环境保护图形标志》的规定，设置与之相适应的环境保护图形标志牌，见表28。一般性污染物排放口(源)可设置提示性环境保护图形标志牌，排污口可根据情况分别选择设置立式或平面固定式标志牌。要求各排污口（源）提示标志形状采用正方形边框，背景颜色用绿色，图形颜色用白色。标志牌应设在与之功能相应的醒目处，并保持清晰、完整。

表5-1  各排污口（源）标志牌设置示意图

[image: image14.png]B Lo e RN
[ A

AR IEAAKE | EHAKE | EJRAE =Sk
H R fs fs fs it
Ll Y =1 =1 =1 R





（1）废气排放口的整治及规范

①有组织排放的废气。对其排气筒数量、高度和泄漏情况进行整治。

②排气筒应设置便于采样、监测的采样口。采样口的设置应符合《污染源监测技术规范》要求

③无组织排放有毒有害气体的，应加装引风装置，进行收集、处理，并设置采样点。

（2）废水排放口的整治及规范

本项目生活污水纳入市政管网，要求做到雨污分流，设置便于采样、监测的采样口。采样口的设置应符合《污染源监测技术规范》要求。

	
	（2）在退役时，属于行业淘汰范围、不符合当时国家产业政策和地方政策中的一种，即应予报废，设备可按废品出售给回收单位。

5、排污口规范化内容

根据国家标准《环境保护图形标志－排放口(源)》(GB15562.1-1995)、《环境保护图形标志 固体废物贮存(处置)场》(GB15562.2-1995)和生态环境部《排污口规范化整治要求(试行)》的技术要求，企业所有排放口(包括水、气、声、渣)必须按照“便于采样、便于计量检测、便于日常现场监督检查”的原则和规范化要求，设置与之相适应的环境保护图形标志牌，绘制企业排污口分布图，同时对污水排放口安装流量计，对治理设施安装运行监控装置、排污口的规范化要符合有关要求。图形符号见表5-1。
表5-1  各排污口(源)标志牌设置示意图
名称

废水排放口

废气排放口

噪声排放源

危险固废

一般工业固废

提示图形符号

[image: image15.jpg]i




[image: image16.jpg]



[image: image17.png]B(




[image: image18.png]



[image: image19.png]



功能

表示废水向水环境排放

表示废气向大气环境排放

表示噪声向外环境排放

表示危险固体废物贮存、处置场

表示一般工业固体废物贮存、处置场




[image: image20.jpg]LR ERTE, W VAR IR % 17 L2 o) 4% 2k R 7 6000 48 Tank & 1 75
U AL T 10 0 20 1 5 R LB AR e X R AR U X, A I
TR GRBLRTAT VA A TR, (E RV T AR R 6 A U (R
Jo BESSILS BADEARHEAL, R DR R R R AR A K. AR A ™ R
TR =R HIRE, R E ARG RN & UM R GG, AT H g B8
pORMR AT A . R, WERREIAMBESMT, A0 H SRR ATTH.






附表

建设项目污染物排放量汇总表（单位：t/a）

	项目

分类
	污染物名称
	现有工程

排放量（固体废物产生量）①（t/a）
	现有工程

许可排放量

②（t/a）
	在建工程

排放量（固体废物产生量）③（t/a）
	本项目

排放量（固体废物产生量）④（t/a）
	以新带老削减量

（新建项目不填）⑤（t/a）
	本项目建成后

全厂排放量（固体废物产生量）⑥（t/a）
	变化量

⑦（t/a）

	废气
	颗粒物
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/

	
	VOCs
	0
	0
	0
	0.605
	0
	0.605
	+0.605

	
	氯化氢
	0
	0
	0
	0.011
	0
	0.011
	+0.011

	废水
	废水量
	0
	0
	0
	3507.84
	0
	3507.84
	+3507.84

	
	COD
	0
	0
	0
	0.175
	0
	0.175
	+0.175

	
	氨氮
	0
	0
	0
	0.018
	0
	0.018
	+0.018

	一般工业固体废物
	废弃阀门和垫片
	0
	0
	0
	0.2
	0
	0.2
	+0.2 

	
	原料包装物（洗衣粉等）
	0
	0
	0
	0.01
	0
	0.01
	+0.01

	危险废物
	废活性炭
	0
	0
	0
	7.232
	0
	7.232
	+7.232

	
	废包装物（各类清洗剂、稀释剂）
	0
	0
	0
	1.76
	0
	1.76
	+1.76

	
	废过滤棉
	0
	0
	0
	0.05
	0
	0.05
	+0.05

	
	污水处理设施污泥
	0
	0
	0
	6.858
	0
	6.858
	+6.858

	
	残留液
	0
	0
	0
	1
	0
	1
	+1

	
	高浓度清洗废液
	0
	0
	0
	124
	0
	124
	+124

	
	废填料
	0
	0
	0
	0.5
	0
	0.5
	+0.5

	生活垃圾
	生活垃圾
	0
	0
	0
	1.2
	0
	1.2
	+1.2


注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①

附件11 关于环评文件公开文本删除的涉及国家秘密、商业秘密等内容的删除依据和理由说明
[image: image21.jpg]ST ATE A MR W R E SR LT
25 FR ) B4 A 9 R0 2 8 B

RMNTBEESHER:

RN R R A P4 Y% 6000 . Tank
@ 1 75 A0 E BRI S AR S R, R R R
ACMBSRERNE. LS. MARLENEREMBAE,
PR HEAR TR, TRI% SR TR O R RATF A BL
RATY, RAAEN CRMEBSEREIRS R A T EE RS
6000 4. Tank f 1 75 M B FF SR AT ATFXALITHETA
e T

Wik T CEMEBEERN S RA T EMEHEZE 6000
. Tank i 1 79 AR EFEHARER) ATHMRAE. B
ELE o




[image: image22.jpg]By -

KT RMAE BRI 554 PR 7 4TS Al BEZE 6000 %5,
Tank & i 75 R B3RS mR SR AT XA RO LE
SRR T 45 P 2 R R B A 2 A

ZA GEMNERER SRS ERA AEBYEIEESE 6000 53, Tank
£ | ARG ERSEMERER) 4 AEES REFWE . FlEE.
ANER. RERBR TSP OREFEPRNAE. AERR
REMFBRKEDT:

1. BBRTMENRG, MREl: PEMARR;

. BpRARAAR, MRER: BROAER:
3. BRI E S B0 5L ERRE AR EFAERRS.
222, HKREd: BREAVBERNARR.

o

palll
=







































































� EMBED Equation.3 \* MERGEFORMAT ���





� EMBED Equation.3 \* MERGEFORMAT ���





� EMBED Equation.3 \* MERGEFORMAT ���





� EMBED Equation.3 \* MERGEFORMAT ���





� EMBED Equation.3 \* MERGEFORMAT ���





� EMBED Equation.3 \* MERGEFORMAT ���





� EMBED Equation.3 \* MERGEFORMAT ���





� EMBED Equation.3 \* MERGEFORMAT ���









_1234567893.unknown

_1234567895.unknown

_1234567897.unknown

_1234567898.unknown

_1234567896.unknown

_1234567894.unknown

_1234567891.unknown

_1234567892.unknown

_1234567890.unknown

