附件5

2020年游泳场所国家监督抽检信息表（水质检测情况）

| 序号 | 单位名称 | 合格 | 责令限期改正 | 细菌总数 |  | 大肠菌群 |  | 尿素 |  | 浑浊度 |  | pH |  | 泳池水 游离性余氯 |  | 浸脚池水 余氯 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 合格 | 不合格 | 合格 | 不合格 | 合格 | 不合格 | 合格 | 不合格 | 合格 | 不合格 | 合格 | 不合格 | 合格 | 不合格 |  |
| 1 | 福清市泳无止境体育管理有限公司（三福龙景） | √ | -- | √ | -- | √ | -- | √ | -- | √ | -- | √ | -- | √ | -- | √ | -- |  |
| 2 | 福清乐运健身服务有限公司石竹分公司 | -- | √ | √ | -- | √ | -- | -- | √ | √ | -- | -- | √ | -- | √ | -- | √ |  |
| 3 | 福清市兰花娱乐休闲有限公司 | -- | √ | √ | -- | √ | -- | √ | -- | √ | -- | √ | √ | -- | √ | -- | √ |  |
| 4 | 福清乐运健身服务有限公司 | -- | √ | √ | -- | √ | -- | √ | -- | √ | -- | -- | √ | -- | √ | -- | √ |  |
| 5 | 福清市泳如顺体育娱乐有限公司 | -- | √ | √ | -- | √ | -- | √ | -- | √ | -- | √ | -- | √ | -- | -- | √ |  |
| 6 | 福建天一生态农业发展有限公司 | -- | √ | √ | -- | √ | -- | √ | -- | √ | -- | -- | √ | -- | √ | -- | √ |  |
| 7 | 福清市零距离健身管理有限公司紫金香山店 | √ | -- | √ | -- | √ | -- | √ | -- | √ | -- | √ | -- | √ | -- | √ | -- |  |
| 8 | 福清市泳无止境体育管理有限公司（凯景） | √ | -- | √ | -- | √ | -- | √ | -- | √ | -- | √ | -- | √ | -- | √ | -- |  |
| 9 | 福清市快乐宝贝体育文化有限公司 | -- | √ | √ | -- | √ | -- | √ | -- | √ | -- | -- | √ | -- | √ | -- | √ |  |
| 10 | 福清市力普体育活动中心 | √ | -- | √ | -- | √ | -- | √ | -- | √ | -- | √ | -- | √ | -- | √ | -- |  |
| 11 | 福建省沙克体育发展有限公司 | -- | √ | √ | -- | √ | -- | √ | -- | √ | -- | √ | -- | -- | √ | -- | √ |  |

| 序号 | 单位名称 | 合格 | 责令限期改正 | 细菌总数 |  | 大肠菌群 |  | 尿素 |  | 浑浊度 |  | pH |  | 泳池水 游离性余氯 |  | 浸脚池水 余氯 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 合格 | 不合格 | 合格 | 不合格 | 合格 | 不合格 | 合格 | 不合格 | 合格 | 不合格 | 合格 | 不合格 | 合格 | 不合格 |
| 12 | 福州融侨新港大酒店有限公司 | 关闭 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 福清市渔溪新星来了游泳馆 | 关闭 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 福清市双徐贸易有限公司 | 关闭 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 福清市海口镇双林山庄游泳池 | 关闭 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 福清市渔溪郑为平家庭农场 | 关闭 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 福建嘉宝生态农业开发有限公司 | 关闭 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 福清市泳无止境体育管理有限公司 | 关闭 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |