| 2021年游泳场所卫生国家随机监督抽查信息汇总表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 统计范围： |  | 福清市 |  |  |  |  |  |  | 双随机任务： |  |  | 2021年 第1次 |  |  | 统计日期： |  | 2021-11-23 |  |
|  | 水质检测情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 区域 | 辖区 单位 总数 | 检测 单位 数 | 合格单位数1 | 责令 限期 改正 单位 数 | 菌落总数 |  | 大肠菌群 |  | 尿素 |  | 浑浊度 |  | pH |  | 泳池水游 离性余氯 |  | 浸脚池水 余氯 |  |
|  |  |  |  |  |  | 检 测 单 位 数 | 合 格 单 位 数 | 检 测 单 位 数 | 合 格 单 位 数 | 检 测 单 位 数 | 合 格 单 位 数 | 检 测 单 位 数 | 合 格 单 位 数 | 检 测 单 位 数 | 合 格 单 位 数 | 检 测 单 位 数 | 合 格 单 位 数 | 检 测 单 位 数 | 合 格 单 位 数 |
|  | 福清市 | 17 | 13 | 6 | 7 | 13 | 11 | 13 | 13 | 13 | 8 | 13 | 13 | 13 | 12 | 13 | 10 | 12 | 11 |
|  | 合计 | 17 | 13 | 6 | 7 | 13 | 11 | 13 | 13 | 13 | 8 | 13 | 13 | 13 | 12 | 13 | 10 | 12 | 11 |
|  | 1.为表中7项水质指标检测均合格的单位数，有一项不合格即判定为不合格单位。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |