附件1

| 2025年游泳场所专项监督检查表 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 单位名称： 地址： 卫生许可证号： 许可证有效期： |  |  |  |
| 检查项目 | 检查内容 | 检查情况 | 备注 |
| 卫生许可及信息公示 | 持有效卫生许可证 | 是 □ 否 □ |  |
|  | 亮证经营，并公示量化等级、检测报告、水质监测情况等 | 是 □ 否 □ |  |
| 卫生管理 | 建立健全卫生管理组织制度和卫生管理档案 | 是 □ 否 □ |  |
|  | 制订公共卫生事件应急预案 | 是 □ 否 □ |  |
|  | 从业人员均持有效健康证明上岗 | 是 □ 否 □ |  |
|  | 落实从业人员卫生培训考核和晨检制度 | 是 □ 否 □ |  |
|  | 场所入口处醒目位置规范张贴禁泳标识 | 是 □ 否 □ |  |
|  | 持有合格有效的卫生检测报告 | 是 □ 否 □ |  |
| 工作记录 | 日常卫生检查记录 | 是 □ 否 □ |  |
|  | 池水和浸脚池消毒记录 | 是 □ 否 □ |  |
|  | 泳池水质监测记录 | 是 □ 否 □ |  |
|  | 浸脚池游离余氯浓度监测记录 | 是 □ 否 □ |  |
|  | 集中空调系统清洗消毒记录 | 是□ 否□ 合理缺项□ |  |
| 硬件设施 | 配置补水计量专用水表 | 是 □ 否 □ 未正常使用 □ |  |
|  | 配置加氯机，并与循环水泵进行联锁 | 是 □ 否 □ 未正常使用 □ |  |
|  | 配备余氯、pH值、浑浊度、氧化还原电位等指标水质在线监控装置 | 是 □ 否 □ 未正常使用 □ |  |
|  | 配置有毛发过滤器 | 是 □ 否 □ 未正常使用 □ |  |
|  | 循环净化设施运行正常，循环周期不超过4h | 是 □ 否 □ |  |
|  | 设置强制通过式浸脚池并符合要求，池水4h更换一次 | 是 □ 否 □ |  |
| 水质处理剂 | 有效期内，专库保存，索证索票齐全 | 是 □ 否 □ |  |
| 更衣柜及公共用品 | 拖鞋等公共用品一客一换一消毒，更衣柜每日消毒 | 是 □ 否 □ |  |
|  | 公共用品按规范清洗消毒保洁，洁污分开存放 | 是 □ 否 □ |  |
|  | 消毒记录完善 | 是 □ 否 □ |  |
| 被监督单位签字： 卫生监督员： |  |  |  |
| 年 月 日 |  | 年 月 日 |  |

附件2

| 2025年游泳场所专项监督检查情况汇总表 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 检查项目 | 检查内容 | 检查单位数 | 合格单位数 | 合格率％ | 不合格情况备注 |
| 卫生许可及信息公示 | 持有效卫生许可证 |  |  |  |  |
|  | 亮证经营，并公示量化等级、检测报告、水质监测情况等 |  |  |  |  |
| 卫生管理 | 建立健全卫生管理组织制度和卫生管理档案 |  |  |  |  |
|  | 制订公共卫生事件应急预案 |  |  |  |  |
|  | 从业人员均持有效健康证明上岗 |  |  |  |  |
|  | 落实从业人员卫生培训考核和晨检制度 |  |  |  |  |
|  | 场所入口处醒目位置规范张贴禁泳标识 |  |  |  |  |
|  | 持有合格有效的卫生检测报告 |  |  |  |  |
| 工作记录 | 日常卫生检查记录 |  |  |  |  |
|  | 池水和浸脚池消毒记录 |  |  |  |  |
|  | 泳池水质监测记录 |  |  |  |  |
|  | 浸脚池游离余氯浓度监测记录 |  |  |  |  |
|  | 集中空调系统清洗消毒记录 |  |  |  |  |
| 硬件设施 | 配置补水计量专用水表 |  |  |  |  |
|  | 配置加氯机，并与循环水泵进行联锁 |  |  |  |  |
|  | 配备余氯、pH值、浑浊度、氧化还原电位等指标水质在线监控装置 |  |  |  |  |
|  | 配置有毛发过滤器 |  |  |  |  |
|  | 循环净化设施运行正常，循环周期不超过4h |  |  |  |  |
|  | 设置强制通过式浸脚池并符合要求，池水4h更换一次 |  |  |  |  |
| 水质处理剂 | 有效期内，专库保存，索证索票齐全 |  |  |  |  |
| 更衣柜及公共用品 | 拖鞋等公共用品一客一换一消毒，更衣柜每日消毒 |  |  |  |  |
|  | 公共用品按规范清洗消毒保洁，洁污分开存放 |  |  |  |  |
|  | 消毒记录完善 |  |  |  |  |
| 被监督单位签字： 卫生监督员： |  |  |  |  |  |
| 年 月 日 |  | 年 月 日 |  |  |  |

附件3

| 2025年游泳场所专项监督检查情况汇总表 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 县（市）区 | 辖区游泳场所数（家） | 检查单位数（家） | 发现问题单位数（家） | 存在的主要问题 | 下达卫生监督意见书（份） | 出动卫生监督员（人次） | 立案查处（起） | 违法案由 |
| 填表人： 联系电话： |  |  |  |  |  |  |  |  |

附件4

2025年游泳场所专项池水卫生检测情况汇总表

第一轮卫生检测：

| 县（市）区 | 辖区游泳场所数（家） | 采样检测单位数（家） | 其中：池水消毒方式数（家） |  |  | 检测不合格单位总数（家） | 第一轮检测不合格的单位数（家） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 臭氧 | 二氯异氰尿酸钠、三氯异氰尿酸 | 氯气及 其他游离氯制剂 |  | pH值 | 浑浊度 | 尿素 | 菌落总数 | 大肠菌群 | 氧化还原电位 | 游离性余氯 | 化合性余氯 | 氰尿酸 | 臭氧 | 浸脚池水游离性余氯 |

第二轮卫生检测：

| 县（市）区 | 第一轮检测不合格单位数（家） | 第二轮采样检测单位数（家） | 其中：池水消毒方式数（家） |  |  | 第二轮检测不合格单位数（家） | 第一轮检测不合格的单位数（家） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 臭氧 | 二氯异氰尿酸钠、三氯异氰尿酸 | 氯气及 其他游离氯制剂 |  | pH值 | 浑浊度 | 尿素 | 菌落总数 | 大肠菌群 | 氧化还原电位 | 游离性余氯 | 化合性余氯 | 氰尿酸 | 臭氧 | 浸脚池水游离性余氯 |

填表人：                                                      联系电话：

附件5

2025年游泳场所专项空气卫生检测情况汇总表

第一轮卫生检测：

| 县（市）区 | 辖区游泳场所数（家） | 采样检测单位数（家） | 第一轮检测不合格单位数（家） | 第一轮检测不合格的单位数（家） |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | CO2 | CO | PM10 | 甲醛 | 苯 | 甲苯 | 二甲苯 |

第二轮卫生检测：

| 县（市）区 | 第一轮检测不合格单位数（家） | 第二轮采样检测单位数（家） | 第二轮检测不合格单位数（家） | 第二轮检测不合格的单位数（家） |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | CO2 | CO | PM10 | 甲醛 | 苯 | 甲苯 | 二甲苯 |

填表人：                                                      联系电话：