附件

 福清龙田中健联口腔门诊有限公司口腔门诊部放射诊疗设备明细
	序号
	装置

名称
	型号
	厂家
	出厂

编号
	主要

参数
	所在

场所
	备注

	1
	口腔颌面锥形束计算机体层摄影设备

（口腔CT)
	Matrix7000
	深圳市菲森科技有限公司
	OD25AAABAW
	120kV

10mA
	门诊部一层口腔CT室
	场所新建；设备新购





