附件

福清市第四医院（福清市渔溪镇中心卫生院）放射诊疗设备清单
	序号
	装置

名称
	型号
	厂家
	出厂

编号
	主要

参数
	所在

场所
	备注

	1
	微焦点牙科

X射线机

（牙片机）
	MSD-Ⅲ
	福建梅生医疗科技股份有限公司
	035496
	65kV

3mA
	住院部二楼牙片室
	场所新建；设备新购

	2
	双能X射线骨密度仪

（骨密度仪）
	Prodigy Pro
	北京通用电气华伦医疗设备有限公司
	A2SS2500072
	100kV

3mA
	医技楼一层骨密度室
	场所新建；设备新购





