附件

 福清龙田庄秀妹口腔诊所放射诊疗设备明细
	序号
	装置

名称
	型号
	厂家
	出厂

编号
	主要

参数
	所在

场所
	备注

	1
	口腔颌面锥形束计算机体层摄影设备

（口腔CBCT）
	SS-X10010DPlus
	合肥美亚光电技术股份有限公司
	6110302203316
	100kV

10mA
	诊所口腔CT室
	场所新建；设备新购

	2
	牙科X射线机

（牙片机）
	RAY68（W）
	宁波蓝野医疗器械有限公司
	RA68W1907019
	70kV

7mA
	诊所牙片室
	场所新建；设备新购





