附件

福州龙西德恒口腔医院有限公司福清口腔门诊部放射诊疗设备清单
	序号
	装置

名称
	型号
	厂家
	出厂

编号
	主要

参数
	所在

场所
	备注

	1
	口腔颌面锥形束计算机体层摄影设备

（口腔CBCT）
	PHT-35LHS
	VATECH Co.,Ltd.（瓦泰克有限公司）
	069-009983
	99kV

16mA
	门诊部南侧口腔CBCT室
	场所新建；设备新购

	2
	牙科X射线机

（牙片机）
	RAY68（M）
	宁波蓝野医疗器械有限公司
	RA68M2207083
	70kV

7mA
	门诊部南侧牙片室
	场所新建；设备新购





