
[image: image1]
建设项目环境影响报告表

(污染影响类)
项目名称：福州沃立丰包装材料有限公司年加工印刷纸箱500万平方米                                           
建设单位(盖章)：      福州沃立丰包装材料有限公司          
编制日期：                2025年8月                     

中华人民共和国生态环境部制

[image: image13.png][ITITN
T

R BIMEIIIR SR

(BHRFMIR)

i H AR MR F= AR b A R A ] 48 i T ERI R4S 500 73
TR '

BB ERAL(FF):

Zwt H 18-

42 AR 2 A B 2 2 3R 5 20

- O
O =nHME SN
BEQE, REBH '51‘!?;"





目录
- 1 -一、建设项目基本情况


- 29 -二、建设项目工程分析


- 42 -三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准


- 53 -四、主要环境影响和保护措施


- 85 -五、环境保护措施监督检查清单


- 89 -六、结论


- 90 -建设项目污染物排放量汇总表


- 154 -附件1 关于环评文件公开文本删除的涉及国家秘密、商业秘密等内容的删除依据和理由说明




一、建设项目基本情况

	建设项目名称
	福州沃立丰包装材料有限公司年加工印刷纸箱500万平方米

	项目代码
	2308-350181-04-01-931419

	建设单位联系人
	陈*华
	联系方式
	136****4404

	建设地点
	福清融侨经济技术开发区阳下街道上亭村397号，租赁福清卓强五金制品有限公司厂房二层

	地理坐标
	( 119 度 25 分 39.893 秒， 25 度 46 分 2.517 秒)

	国民经济

行业类别
	C2231纸和纸板容器制造
	建设项目

行业类别
	十九、造纸和纸制品业 22-38.纸制品制造 223*中有涂布、浸渍、印刷、粘胶工艺的

	建设性质
	☑新建(迁建)
□改建
□扩建

□技术改造
	建设项目

申报情形
	☑首次申报项目             

□不予批准后再次申报项目

□超五年重新审核项目     

□重大变动重新报批项目

	项目审批(核准/备案)部门(选填)
	福清市发展和改革局
	项目审批(核准/

备案)文号(选填)
	闽发改备[2023]A060201号

	总投资(万元)
	500
	环保投资(万元)
	20

	环保投资占比(%)
	4.0
	施工工期
	3个月，2025年9月—2025年12月

	是否开工建设
	☑否

□是：             
	用地(用海)
面积(m2)
	5049m2

	专项评价设置情况
	根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南(污染影响类)(试行)》，项目专项设置情况参照技术指南表1专项评价设置原则表开展分析，根据下表分析，项目无需开展专项评价。

表1  项目专项评价设置表

专项评价的类别

设置原则

项目情况

是否需要设置专项评价

大气

排放废气含有毒有害污染物1.二噁英、苯并[a]芘、氰化物、氯气且厂界外500米范围内有环境空气保护目标2的建设项目

项目不涉及左侧表格内的内容
否

地表水

新增工业废水直排建设项目(槽罐车外送污水处理厂的除外)；新增废水直排的污水集中处理厂

项目不涉及左侧表格内的内容，项目新增的生活污水经化粪池处理后接入市政污水管网纳入福清市融元污水处理厂统一处理，不涉及生产废水的排放
否

环境风险

有毒有害和易燃易爆危险物质存储量超过临界量的建设项目

项目新增的危险物质未超过临界量
否
生态

取水口下游500米范围内有重要水生生物的自然产卵场、索饵场、越冬场和洄游通道的新增河道取水的污染类建设项目

项目不涉及左侧表格内的内容
否

海洋

直接向海排放污染物的海洋工程建设项目

项目不涉及直接向海排放污染物
否

注：1.废气中有毒有害污染物指纳入《有毒有害大气污染物名录》的污染物(不包括无排放标准的污染物)。

2.环境空气保护目标指自然保护区、风景名胜区、居住区、文化区和农村地区中人群较集中的区域。

3.临界量及其计算方法可参考《建设项目环境风险评价技术导则》(HJ169)附录B、附录C。



	规划情况
	①规划名称：《福清融侨经济技术开发区总体规划(2018-2035年)》

②审批机关：福清市人民政府
③审批文件名称及文号：《福清市人民政府关于同意融侨经济技术开发区总体规划(2018-2035年)编制范围的批复》(融政综〔2019〕189号)

	规划环境影响评价情况
	①规划环境影响评价文件名称：《福清融侨经济技术开发区总体规划(2018-2035)环境影响报告书》

②审查机关：中华人民共和国生态环境部

③审查文件名称及文号：《福清融侨经济技术开发区总体规划(2018-2035)环境影响报告书》(环审〔2020〕80号)

	规划及规划环境影响评价符合性分析
	1.与《福清融侨经济技术开发区总体规划（2018-2035年）》相符性分析

本项目位于福清融侨经济技术开发区阳下街道上亭村397号，租赁福清卓强五金制品有限公司厂房二层(租赁合同详见附件7)，根据出租方提供的不动产权证(闽(2023)福清市不动产权第0026190号)，项目所在地为工业用地，厂房用途为工业厂房(不动产权证详见附件4)，因此，项目符合福清融侨经济技术开发区用地规划需求。

二、与规划环评和环评审查意见符合性分析

①项目与规划区主导产业环境准入清单及环评审查意见符合性分析详见表1-2
融侨经济技术开发区主要以电子信息：显示科技、光电科技、电子元器件、通讯设备、计算机与智能终端设备等。机械电气：数控机床、精密磨具、光机电一体化等。汽车零配件：汽配玻璃、汽车零部件、变速器、汽车轴承等。根据开发区对主要产业发展方向的定位，对照《国民经济行业分类》(GB/T4754-2017)，主导行业涉及国民经济类别主要包括C29.C304.C33.C34.C35.C36.C38.C39.C40；“规划区非主导产业环境准入原则”提出严禁引入“C17纺织业(含印染精加工)；C22造纸和纸制品业(纸制品制造除外)；C26化学原料和化学制品制造业(工业气体生产除外)；C32有色金属冶炼及压延加工业(压延加工除外)；其他非主导行业：1.禁止新建含电镀工艺、冶炼工艺、电解铝的项目，现有生产能力一定期限内搬迁；2.包装印刷业禁止使用不符合环保要求的油墨、胶黏剂。”
项目属于纸制品制造项目，不属于福清融侨经济技术开发区禁止引入的项目。

因此，项目建设符合该园区规划政策。
对照《福清融侨经济技术开发区总体规划环境影响报告书(2018-2035年)》中配套及其他行业环境准入要求及其审查小组意见，项目与规划区主导产业环境准入清单及环评审查意见符合性分析详见表1-2。
表1-2  规划区主导产业环境准入清单及环评审查意见对照一览表
类别名称

空间布局约束

本项目情况

符合性

产业导向

1.符合国家及地方产业政策；

2.符合所属行业有关发展规划

本项目符合国家及地方产业政策、所属行业有关发展规划，已获得发改立项(闽发改备[2024]A060284号)

符合准入条件
规划选址

选址符合规划区范围内各单元控制性详细规划

项目位于福清融侨经济技术开发区阳下街道上亭村397号，租赁福清卓强五金制品有限公司厂房二层，根据不动产权证，项目用地为工业用地，符合福清融侨经济技术开发区的用地规划

符合准入条件

清洁生产

入区项目生产工艺、装备技术水平等应达到国内同行业领先水平；水耗、能耗指标应设定在清洁生产一级水平(国际先进水平)或二级水平(国内先进水平)

项目所采用的生产工艺、装备技术可达国内先进水平；水耗、能耗指标可达国内先进水平

符合准入条件
环境保护

符合行业环境准入要求。

2.建设项目排放污染物符合国家、省规定的污染物排放标准。

3.建设项目新增主要污染物排放量符合总量控制和污染物减排要求。

4.废水集中纳管排放。

5.实施技改项目的企业近三年未发生重大污染事故，未发生因环境污染引起的群体事件

1.本项目属于纸制品制造项目，不属于福清融侨经济技术开发区禁止引入的项目，符合要求。

2.项目使用低挥发性有机物的油墨和胶黏剂，根据“生态环境部关于印发《重点行业挥发性有机物综合治理方案》的通知(环大气(2019)53号)。企业采用符合国家有关低VOCs含量产品规定的涂料、油墨、胶粘剂等，排放浓度稳定达标且排放速率、排放绩效等满足相关规定的，相应生产工序可不要求建设末端治理设施。使用的原辅材料VOCs含量(质量比)低于10%的工序，可不要求采取无组织排放收集措施”，因此，厂界无组织排放，根据预测，对周边大气环境影响不大；

3.项目主要新增污染物VOCs由后期建设单位向福州市福清生态环境局申请调剂；

4.本项目无生产废水外排，生活污水全部纳管进入福清市融元污水处理厂集中处理后达标排放；

5.项目未发生因环境污染引起的群体事件
符合准入条件
空间布局约束

禁止新建：

1.使用有机涂层的(喷塑、电泳及高端项目配套除外)；
2.涉及熔炼、电镀工艺；

3.涉及钝化工艺的热镀锌；
4.油性漆使用量超过10t/a喷漆工艺；
5.使用火焰法除旧漆，使用干喷砂除锈；
6.采用煤、油、生物质等非清洁能源；
7.铅酸蓄电池制造；
8.印刷电路板(高密度印刷电路板和柔性电路板除外)现有生产能力允许企业在一定期限内采取措施改造升级

本项目纸制品制造项目，主要使用电能和水能作为主要能源；不涉及左侧所列的禁止新建的行业
符合准入条件

污染物排放管控

1.新、改、项目新增大气污染物(现阶段指SO2.NOx)排放量实行1.5倍削减替代(不含使用天然气、液化石油气等作为燃料的非火电锅炉和工业炉窑)。

2.新、改、项目新增VOCs排放量实行倍量削减替代。

3.工业企业废水全部纳管进入污水厂集中处理后达标排放

1.项目不涉及SO2.NOx；

2.项目主要新增污染物VOCs由后期建设单位向福州市福清生态环境局申请调剂；

3.本项目无生产废水外排，生活污水全部纳管进入福清市融元污水处理厂集中处理后达标排放
符合准入条件
关于《福清融侨经济技术开发区总体规划(2018-2035年)环境影响报告书》的审查意见(环审[2020]80号)摘录
本项目情况
符合性
审查意见
严格入区项目生态环境准入：强化现有及入区企业挥发性有机物排放控制，禁止新增排放涉重金属污染物项目入区，禁止与主导行业不相关且污染物排放量大的项目入区

项目使用低挥发性有机物的油墨和胶黏剂，因此，厂界无组织排放，根据预测，对周边大气环境影响不大，且本项目不涉及重金属污染物的排放
符合准入条件
②与闽调地面库距离及管控要求的分析

闽江调水阳下地面库库区水域(即闽江调水工程新局调节库)位于福清阳下街道，水体功能主要为饮用水源一级保护地，水质为《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)中Ⅱ类标准，根据《福清融侨经济技术开发区总体规划环境影响报告书(2018-2035年)》中的分析：闽江调水工程新局调节库饮用水源保护区未划分陆域保护区范围，但设置了布局要求，具体详见下表1-3。
表1-3  与闽调地面库距离及管控要求的分析一览表
类别名称

四至范围

管控要求
本项目情况

符合性

闽江调水工程新局调节库缓冲区(GK-03)
调节库周边200m范围内

1.禁止工业企业生产过程使用危化品；

2.禁止新建排放烟粉尘、VOCs废气的工业项目。

1.项目与闽江调水工程新局调节库缓冲区的直线距离约为3040m；

2.本项目主要从事纸制品的制造，项目属于工业型项目，项目使用低挥发性有机物的油墨和胶黏剂，因此，厂界无组织排放，根据预测，对周边大气环境影响不大
符合准入条件
综上所述，项目于《福清融侨经济技术开发区总体规划环境影响报告书(2018-2035年)》环境准入清单不冲突、符合环评审查意见以及闽调地面库距离及管控要求中的相关要求。

	其他符合性分析
	1.规划及产业政策相符性分析
1.1产业政策符合性分析
项目主要从事纸制品的制造，采用较先进的环保设施，符合国家产业政策调整总体思路。不属于国家发展和改革委员会颁布的《产业结构调整指导目录(2024年本)》中限制和淘汰类的项目，且项目于2023年8月4日通过了福清市发展和改革局的备案(详见附件5，备案号：闽发改备[2023]A060201号)，因此，项目的建设内容符合国家当前的产业政策和环保要求。

综述，项目的建设符合当前国家相关产业政策的要求。

1.2土地利用总体规划符合性分析
根据出租方提供的不动产权证(闽(2023)福清市不动产权第0026190号)，项目所在地为工业用地，厂房用途为工业厂房(不动产权证详见附件4)，项目从事纸制品的制造，属于工业企业，因此，项目建设用地符合当地土地利用规划。

1.3“三线一单”控制要求的符合性分析
根据福州市人民政府办公厅关于印发《福州市生态环境分区管控方案(2023年更新)》的通知(榕政办规〔2024〕20号)，项目与福州市“三线一单”管控要求符合性分析如下：

(1)生态红线

项目位于陆域范围，按照《福建省生态保护红线划定方案(报批稿)》(闽政函〔2018〕70号)，福州市陆域生态保护红线划定面积为2497.75平方千米，占全市陆域国土面积的21.06%。经对照“福州市生态保护红线陆海统筹范围图”，项目建设区未涉及生态保护红线，因此，项目建设与生态保护红线管控要求不冲突。

(2)环境质量底线

①水环境质量底线项目所在区域属于福州市人民政府办公厅关于印发《福州市生态环境分区管控方案(2023年更新)》的通知(榕政办规〔2024〕20号)中划定的水环境工业污染重点管控区。根据福州市人民政府办公厅关于印发《福州市生态环境分区管控方案(2023年更新)》的通知中划定的水环境工业污染重点管控区。水环境质量底线目标为：到2025年，国省控断面水质优良(达到或优于Ⅲ类)比例总体达97.2%以上；县级以上集中式饮用水水源水质达标率达100%。

项目不涉及生产废水排放，生活污水经化粪池处理后由市政污水管网排入福清市融元污水处理厂集中处理，几乎不会改变区域水环境质量现状，因此，项目建设不会突破区域水环境质量底线。

②大气环境质量底线

根据福州市人民政府办公厅关于印发《福州市生态环境分区管控方案(2023年更新)》的通知(榕政办规〔2024〕20号)，项目所在地为大气环境管控分区中的高排放重点管控区。根据福州市人民政府办公厅关于印发《福州市生态环境分区管控方案(2023年更新)》的通知，大气环境质量底线目标为：到2025年，确保生态保护红线面积不降低；福州市区空气质量PM2.5年平均浓度降至18.6μg/m3。

项目使用低挥发性有机物的油墨和胶黏剂，根据“生态环境部关于印发《重点行业挥发性有机物综合治理方案》的通知(环大气(2019)53号)。企业采用符合国家有关低VOCs含量产品规定的涂料、油墨、胶粘剂等，排放浓度稳定达标且排放速率、排放绩效等满足相关规定的，相应生产工序可不要求建设末端治理设施。使用的原辅材料VOCs含量(质量比)低于10%的工序，可不要求采取无组织排放收集措施”，因此，厂界无组织排放，根据预测，对周边大气环境影响不大，因此，项目的建设不会突破区域大气环境质量底线。

③土壤环境风险防控底线

根据福州市人民政府办公厅关于印发《福州市生态环境分区管控方案(2023年更新)》的通知(榕政办规〔2024〕20号)，项目所在地为土壤污染风险管控分区中的建设用地污染风险重点管控区。根据“福州市人民政府办公厅关于印发《福州市生态环境分区管控方案(2023年更新)》的通知”，到2025年，受污染耕地安全利用率达到95%(含)以上，重点建设用地安全利用率得到有效保障，重点行业企业用地优先管控名录地块风险管控率达到95%(含)以上，开垦耕地土壤污染调查覆盖率达90%以上，畜禽粪污综合利用率预期达95%(含)以上。

项目厂区车间地面出租方已全部硬化，生产过程不排放持久性污染物，严格按照要求进行分区防渗防控，几乎不存在土壤环境风险，符合土壤环境风险防控底线要求。

(3)资源利用上线

①水资源利用上线

根据福州市人民政府办公厅关于印发《福州市生态环境分区管控方案(2023年更新)》的通知(榕政办规〔2024〕20号)，水资源利用上线要求为：衔接水资源管理“三条红线”，控制目标以省政府下达为准。项目水资源上线现状评价从水资源承载能力、水资源利用效率和生态需水量保障程度三方面综合分析，确定全省地市层面范围均为一般管控区，即全市水资源利用不会突破水资源利用上线。

项目运营期用水均来自市政供水，项目用水量不大，与福州市水资源利用上线管控要求相符，因此，项目建设不会突破水资源利用上线。

②土地资源利用上线

根据福州市人民政府办公厅关于印发《福州市生态环境分区管控方案(2023年更新)》的通知(榕政办规〔2024〕20号)，土地资源利用上线要求为：衔接土地利用总体规划等文件要求，控制目标以省政府下达为准。

项目用地符合《福清融侨经济技术开发区总体规划(2018-2035)环境影响报告书》要求，符合土地资源利用上线管控要求，因此，项目建设不会突破土地资源利用上线。

③能源资源利用上线

根据福州市人民政府办公厅关于印发《福州市生态环境分区管控方案(2023年更新)》的通知(榕政办规〔2024〕20号)，能源资源利用上线要求为：衔接碳达峰方案、节能减排、能源规划等文件要求，控制目标以省政府下达为准。

项目设备使用电能作为能源，不涉及高污染燃料，项目与福州市能源资源利用上线要求相符。

(4)生态环境准入清单

根据《福州市人民政府关于实施“三线一单”生态环境分区管控的通知》，项目属于重点管控单元，项目与“福州市生态环境总体准入要求和福州市陆域环境管控单元准入要求”符合性分析详见后文分析，三线一单综合查询报告详见附件8。


	其他符合性分析
	(5)与《福建省生态环境分区管控综合查询报告》中提出的要求的符合性分析

①全省陆域要求的符合性分析具体见表1-3。

表1-3 与《福建省生态环境分区管控综合查询报告》中全省陆域的符合性分析

准入要求
项目情况
符合性

全省陆域

空间布局约束

1.石化、汽车、船舶、冶金、水泥、制浆造纸、印染等重点产业，要符合全省规划布局要求。2.严控钢铁、水泥、平板玻璃等产能过剩行业新增产能，新增产能应实施产能等量或减量置换。3.除列入国家规划的大型煤电和符合相关要求的等容量替代项目，以及以供热为主的热电联产项目外，原则上不再建设新的煤电项目。4.氟化工产业应集中布局在《关于促进我省氟化工产业绿色高效发展的若干意见》中确定的园区，在上述园区之外不再新建氟化工项目，园区之外现有氟化工项目不再扩大规模。5.禁止在水环境质量不能稳定达标的区域内，建设新增相应不达标污染物指标排放量的工业项目。6.禁止在通风廊道和主导风向的上风向布局大气重污染企业，推进建成区大气重污染企业搬迁或升级改造、环境风险企业搬迁或关闭退出。7.新建、扩建的涉及重点重金属污染物［1］的有色金属冶炼、电镀、制革、铅蓄电池制造企业布局应符合《福建省进一步加强重金属污染防控实施方案》（闽环保固体〔2022〕17号）要求。禁止低端落后产能向闽江中上游地区、九龙江北溪江东北引桥闸以上、西溪桥闸以上流域、晋江流域上游转移。禁止新建用汞的电石法（聚）氯乙烯生产工艺

项目主要从事纸制品的制造，不在空间布局约束的禁止的企业范围中，项目周边水环境质量达标。生活污水经化粪池处理后接入市政管网汇入福清市融元污水处理厂统一处理
符合

污染物排放管控

1.建设项目新增的主要污染物（含VOCs）排放量应按要求实行等量或倍量替代。重点行业建设项目新增的主要污染物排放量应同时满足《关于加强重点行业建设项目区域削减措施监督管理的通知》（环办环评〔2020〕36号）的要求。涉及新增总磷排放的建设项目应符合相关削减替代要求。新、改、扩建重点行业［2］建设项目要符合“闽环保固体〔2022〕17号”文件要求2.新改扩建钢铁、火电项目应执行超低排放限值，有色项目应当执行大气污染物特别排放限值。水泥行业新改项目严格对照超低排放、能效标杆水平建设实施，现有项目超低排放改造应按“闽环规〔2023〕2号”文件的时限要求分步推进，2025年底前全面完成［2］［4］。3.近岸海域汇水区域、“六江两溪”流域以及排入湖泊、水库等封闭、半封闭水域的城镇污水处理设施执行不低于一级A排放标准。到2025年，省级及以上各类开发区、工业园区完成“污水零直排区”建设，混合处理工业污水和生活污水的污水处理厂达到一级A排放标准。4.优化调整货物运输方式，提升铁路货运比例，推进钢铁、电力、电解铝、焦化等重点工业企业和工业园区货物由公路运输转向铁路运输。5.加强石化、涂料、纺织印染、橡胶、医药等行业新污染物环境风险管控

1.项目使用低挥发性有机物的油墨和胶黏剂，根据“生态环境部关于印发《重点行业挥发性有机物综合治理方案》的通知(环大气(2019)53号)。企业采用符合国家有关低VOCs含量产品规定的涂料、油墨、胶粘剂等，排放浓度稳定达标且排放速率、排放绩效等满足相关规定的，相应生产工序可不要求建设末端治理设施。使用的原辅材料VOCs含量(质量比)低于10%的工序，可不要求采取无组织排放收集措施”，因此，厂界无组织排放，根据预测，对周边大气环境影响不大，由建设单位向福州市福清生态环境局申请调剂；

2.项目无生产废水外排，生活污水经出租方已建的化粪池处理后纳入福清市融元污水处理厂集中处理后达标排放
符合

环境风险防控

无
/
/
资源开发效率要求

1.实施能源消耗总量和强度双控。2.强化产业园区单位土地面积投资强度和效用指标的刚性约束，提高土地利用效率。3.具备使用再生水条件但未充分利用的钢铁、火电、化工、制浆造纸、印染等项目，不得批准其新增取水许可。在沿海地区电力、化工、石化等行业，推行直接利用海水作为循环冷却等工业用水。4.落实“闽环规〔2023〕1号”文件要求，不再新建每小时35蒸吨以下燃煤锅炉，以及每小时10蒸吨及以下燃生物质和其他使用高污染燃料的锅炉。集中供热管网覆盖范围内禁止新建、扩建分散燃煤、燃油等供热锅炉。5.落实“闽环保大气〔2023〕5号”文件要求，按照“提气、转电、控煤”的发展思路，推动陶瓷行业进一步优化用能结构，实现能源消费清洁低碳化

项目不涉及锅炉的使用，不涉及高污染的能源使用，仅使用自来水和电能作为生产过程中的能源
符合
根据上述分析，项目与《福建省生态环境分区管控综合查询报告》中全省陆域的相关规定是符合的。

②与《福建省生态环境分区管控综合查询报告》中福州市陆域。因此，具体见表1-4。

表1-4 与《福建省生态环境分区管控综合查询报告》中福州市陆域的符合性分析

准入要求
项目情况

符合性

福州市陆域
空间布局约束

一、优先保护单元中的生态保护红线1.根据《关于在国土空间规划中统筹划定落实三条控制线的指导意见》《自然资源部生态环境部国家林业和草原局关于加强生态保护红线管理的通知（试行）》，加强生态保护红线管理，严守自然生态安全边界。生态保护红线内，自然保护地核心保护区原则上禁止人为活动，其它区域禁止开发性、生产性建设活动，在符合法律法规的前提下，仅允许以下对生态功能不造成破坏的有限人为活动。生态保护红线内自然保护区、风景名胜区、饮用水水源保护区等区域，依照法律法规执行。（1）管护巡护、保护执法、科学研究、调查监测、测绘导航、防灾减灾救灾、军事国防、疫情防控等活动及相关的必要设施修筑。（2）原住居民和其他合法权益主体，允许在不扩大现有建设用地、用海用岛、耕地、水产养殖规模和放牧强度（符合草畜平衡管理规定）的前提下，开展种植、放牧、捕捞、养殖（不包括投礁型海洋牧场、围海养殖）等活动，修筑生产生活设施。（3）经依法批准的考古调查发掘、古生物化石调查发掘、标本采集和文物保护活动。（4）按规定对人工商品林进行抚育采伐，或以提升森林质量、优化栖息地、建设生物防火隔离带等为目的的树种更新，依法开展的竹林采伐经营。（5）不破坏生态功能的适度参观旅游、科普宣教及符合相关规划的配套性服务设施和相关的必要公共设施建设及维护。（6）必须且无法避让、符合县级以上国土空间规划的线性基础设施、通讯和防洪、供水设施建设和船舶航行、航道疏浚清淤等活动；已有的合法水利、交通运输等设施运行维护改造。（7）地质调查与矿产资源勘查开采。包括：基础地质调查和战略性矿产资源远景调查等公益性工作；铀矿勘查开采活动，可办理矿业权登记；已依法设立的油气探矿权继续勘查活动，可办理探矿权延续、变更（不含扩大勘查区块范围）、保留、注销，当发现可供开采油气资源并探明储量时，可将开采拟占用的地表或海域范围依照国家相关规定调出生态保护红线；已依法设立的油气采矿权不扩大用地用海范围，继续开采，可办理采矿权延续、变更（不含扩大矿区范围）、注销；已依法设立的矿泉水和地热采矿权，在不超出已经核定的生产规模、不新增生产设施的前提下继续开采，可办理采矿权延续、变更（不含扩大矿区范围）、注销；已依法设立和新立铬、铜、镍、锂、钴、锆、钾盐、（中）重稀土矿等战略性矿产探矿权开展勘查活动，可办理探矿权登记，因国家战略需要开展开采活动的，可办理采矿权登记。上述勘查开采活动，应落实减缓生态环境影响措施，严格执行绿色勘查、开采及矿山环境生态修复相关要求。（8）依据县级以上国土空间规划和生态保护修复专项规划开展的生态修复。（9）法律法规规定允许的其他人为活动。2.依据《福建省自然资源厅福建省生态环境厅福建省林业局关于进一步加强生态保护红线监管的通知（试行）》（闽自然资发〔2023〕56号），允许占用生态保护红线的重大项目范围：（1）党中央、国务院发布文件或批准规划中明确具体名称的项目和国务院批准的项目。（2）中央军委及其有关部门批准的军事国防项目。（3）国家级规划（指国务院及其有关部门正式颁布）明确的交通、水利项目。（4）国家级规划明确的电网项目，国家级规划明确的且符合国家产业政策的能源矿产勘查开采、油气管线、水电、核电项目。（5）为贯彻落实党中央、国务院重大决策部署，国务院投资主管部门或国务院投资主管部门会同有关部门确认的交通、能源、水利等基础设施项目。（6）按照国家重大项目用地保障工作机制要求，国家发展和改革委员会同有关部门确认的需中央加大建设用地保障力度，确实难以避让的国家重大项目。二、优先保护单元中的一般生态空间1.一般生态空间以保护和修复生态环境、提供生态产品和服务为首要任务，因地制宜地发展不影响主体功能定位的适宜产业。2.一般生态空间内未纳入生态保护红线的饮用水水源保护区等各类法定保护地，其管控要求依照相关法律法规执行。3.一般生态空间内现有合法的水泥厂、矿山开发等生产性设施及生活垃圾处置等民生工程予以保留，应按照法律法规要求落实污染防治和生态保护措施，避免对生态功能造成破坏。三、其它要求1.福州市石化中上游项目重点在福州江阴港城经济区、可门港经济区化工新材料产业园布局。2.禁止在闽江马尾罗星塔以上流域范围新、扩建制革项目，严控新（扩）建植物制浆、印染、合成革及人造革、电镀项目。3.禁止在通风廊道和主导风向的上风向布局大气重污染企业，推进建成区大气重污染企业搬迁或升级改造、环境风险企业搬迁或关闭退出。4.禁止新、改、扩建生产高VOCs含量有机溶剂型涂料、油墨和胶黏剂的项目。5.持续加强闽清等地建陶产业的环境综合治理，充分衔接国土空间规划和生态环境分区管控，并对照产业政策、城市总体发展规划等要求，进一步明确发展定位，优化产业布局和规模。6.新建、扩建的涉及重点重金属污染物［1］的有色金属冶炼、电镀、制革、铅蓄电池制造企业应优先选择布设在依法合规设立并经规划环评、环境基础设施和环境风险防范措施齐全的产业园区。禁止低端落后产能向闽江中上游地区转移。禁止新建用汞的电石法（聚）氯乙烯生产工艺。加快推进专业电镀企业入园，到2025年底专业电镀企业入园率达到90%以上。7.禁止在流域上游新建、扩建重污染企业和项目。8.重要敏感水体及富营养化湖库生态缓冲带除相关政府部门批准的科学研究活动外，禁止其它可能对保护区构成危害或不良影响的大规模生产、建设活动。9.新、改、扩建煤电、钢铁、建材、石化、化工等“两高”项目，严格落实国家、省、市产业规划、产业政策、“三线一单”、规划环评，以及产能置换、煤炭消费减量替代、区域污染削减等相关要求。10.单元内涉及永久基本农田的，应按照《福建省基本农田保护条例》（2010年修正本）、《国土资源部关于全面实行永久共本农田特殊保护的通知》（国土资规〔2018〕1号）、《中共中央国务院关于加强耕地保护和改进占补平衡的意见》（2017年1月9日）等相关文件要求进行格管理，一般建设项目不得占用永久基本农田，重大建设项目选址确实难以避让永久基本农田的，必须依法依规办理。严禁通过擅自调整县乡国土空间规划，规避占用永久基本农田的审批。禁止随意砍伐防风固沙林和农田保护林。严格按照自然资源部、农业农村部、国家林业和草原局《关于严格耕地用途管制有关问题的通知》（自然资发〔2021〕166号）要求全面落实耕地用途管制

项目主要从事纸制品的制造，位于福清融侨经济技术开发区阳下街道上亭村397号，租赁福清卓强五金制品有限公司厂房二层，项目区域托管福清融侨经济技术开发区管理委员会，项目生产工艺不属于禁止入驻的类别，项目建设与空间布局约束要求不相冲突

符合
污染物排放管控

1.工业类新(改、扩)建项目新增主要污染物(水污染物化学需氧量、氨氮和大气污染物二氧化硫、氮氧化物)排放总量指标应符合区域环境质量和总量控制要求，立足于通过“以新带老”、削减存量，努力实现区域、企业自身总量平衡。总量指标来源、审核和监督管理按照“榕环保综〔2017〕90号”等相关文件执行。2.新、改、扩建涉VOCs排放项目，应从源头加强控制，使用低(无)VOCs含量的原辅材料，实施新建项目VOCs排放区域内1.2及以上倍量替代。3.严格控制新建、扩建、扩建钢铁、水泥、平板玻璃、有色金属冶炼、化工等工业项目。新改扩建钢铁、火电项目应执行超低排放限值，有色项目应当执行大气污染物特别排放限值。重点控制区新建化工、石化应当执行大气污染物特别排放限值。4.氟化工、印染、电镀等行业企业实行水污染物特别排放限值。5.新、改、扩建重点行业［2］建设项目要遵循重点重金属污染物排放“等量替代”原则，总量来源原则上应是同一重点行业内的削减量，当同一重点行业无法满足时可从其他重点行业调剂。6.每小时35(含)—65蒸吨燃煤锅炉和位于县级及以上城市建成区内保留的燃煤、燃油、燃生物质锅炉，原则上2024年底前必须全面实现超低排放。7.水泥行业新改项目严格对照超低排放、能效标杆水平建设实施；现有项目超低排放改造应按文件(闽环规〔2023〕2号)的时限要求分步推进，2025年底前全面完成［3］［4］。8.化工园区新建项目实施“禁限控”化学物质管控措施，项目在开展环境影响评价时应严格落实相关要求，严格涉新污染物建设项目源头防控和准入管理。以印染、皮革、农药、医药、涂料等行业为重点，推进有毒有害化学物质替代。严格落实废药品、废农药以及抗生素生产过程中产生的废母液、废反应基和废培养基等废物的收集利用处置要求

1.项目使用低挥发性有机物的油墨和胶黏剂，根据“生态环境部关于印发《重点行业挥发性有机物综合治理方案》的通知(环大气(2019)53号)。企业采用符合国家有关低VOCs含量产品规定的涂料、油墨、胶粘剂等，排放浓度稳定达标且排放速率、排放绩效等满足相关规定的，相应生产工序可不要求建设末端治理设施。使用的原辅材料VOCs含量(质量比)低于10%的工序，可不要求采取无组织排放收集措施”，因此，厂界无组织排放，根据预测，对周边大气环境影响不大，由建设单位向福州市福清生态环境局申请调剂；

2.项目无生产废水外排，生活污水经出租方已建的化粪池处理后纳入福清市融元污水处理厂集中处理后达标排放
符合
环境风险防控

无
/

/

资源开发效率要求
1.到2024年底，全市范围内每小时10蒸吨及以下燃煤锅炉全面淘汰；到2025年底，全市范围内每小时35蒸吨以下燃煤锅炉通过集中供热、清洁能源替代、深度治理等方式全面实现转型、升级、退出，县级及以上城市建成区在用锅炉(燃煤、燃油、燃生物质)全面改用电能等清洁能源或治理达到超低排放水平；禁止新建每小时35蒸吨以下燃煤锅炉，以及每小时10蒸吨及以下燃生物质和其他使用高污染燃料的锅炉。集中供热管网覆盖范围内禁止新建、扩建分散燃煤、燃油等供热锅炉。2.按照“提气、转电、控煤”的发展思路，推动陶瓷行业进一步优化用能结构，实现能源消费清洁低碳化

项目不涉及锅炉的使用，不涉及高污染的能源使用，仅使用自来水和电能作为生产过程中的能源
符合

根据上述分析，项目与《福建省生态环境分区管控综合查询报告》中福州市陆域的相关规定是符合的。
③项目与《福建省生态环境分区管控综合查询报告》中产业集聚类重点管控单元的符合性

表1-5 与《福建省生态环境分区管控综合查询报告》中产业集聚类重点管控单元的符合性分析

准入要求
项目情况

符合性

产业集聚类重点管控单元
空间布局约束

对于存在未依法开展规划环境影响评价或环境风险隐患突出且未完成限期整改或未按期完成污染物排放总量控制计划的工业园区，暂停受理除污染治理、生态恢复建设和循环经济类以外的入园建设项目环境评价文件

项目涉及VOCs的排放，由建设单位投产前向福州市福清生态环境局申请调剂
符合
污染物排放管控

1.以福州江阴工业区和环罗源湾区域、厦门市岛外工业园区、漳州市周边工业区和台商投资区、泉州市泉港和泉惠石化工业区、莆田华林和西天尾工业园区、宁德漳湾工业区和湾坞钢铁集中区等为重点，削减现有企业氮氧化物和挥发性有机物排放量，新增氮氧化物和挥发性有机物排放应实施区域等量或倍量替代削减。2.各类开发区、工业园区应全面实现污水集中处理并安装自动在线监控装置；现有化工园区、涉重金属工业园区内企业污水接管率必须达到100%。3.新建、升级工业园区应同步规划、建设污水、垃圾集中处理等污染治理设施。4.大型石化产业基地、以化工为主导行业的工业园区，以及规模化的皮革、合成革、电镀专业集中区，应配套建设危险废物贮存处置设施。5.鼓励国家级和省级开发区在符合依法、合理、集约用地和环境保护的要求下，整合托管区位邻近且产业趋同的各类工业园区及其环境保护设施（包括污水、固废集中治理设施）。6.化工园区新建项目实施“禁限控”化学物质管控措施，项目在开展环境影响评价时应严格落实相关要求，严格涉新污染物建设项目源头防控和准入管理

1.项目使用低挥发性有机物的油墨和胶黏剂，根据“生态环境部关于印发《重点行业挥发性有机物综合治理方案》的通知(环大气(2019)53号)。企业采用符合国家有关低VOCs含量产品规定的涂料、油墨、胶粘剂等，排放浓度稳定达标且排放速率、排放绩效等满足相关规定的，相应生产工序可不要求建设末端治理设施。使用的原辅材料VOCs含量(质量比)低于10%的工序，可不要求采取无组织排放收集措施”，因此，厂界无组织排放，根据预测，对周边大气环境影响不大，由建设单位向福州市福清生态环境局申请调剂；

2.项目无生产废水外排，生活污水经出租方已建的化粪池处理后纳入福清市融元污水处理厂集中处理后达标排放
符合
环境风险防控

所有石化、化工园区均应健全环境风险防控工程，建设公共环境应急池系统，完善事故废水导流措施，建设功率足够的双向动力提升设施，形成企业应急池、企业间应急池共用和园区公共应急池三级应急池体系，提升园区应对环境风险能力

厂区内设计雨污分流，并将厂房内进行分区防渗，进一步降低泄漏的风险，同时与园区建立应急管理联动

符合

资源开发效率要求
无

/

/

综上所述，项目与《福建省生态环境分区管控综合查询报告》中产业集聚类重点管控单元是相符合的。

④项目与城镇生活类重点管控单元的符合性分析

表1-6 与《福建省生态环境分区管控综合查询报告》中城镇生活类重点管控单元的符合性分析

准入要求
项目情况

符合性

城镇生活类重点管控单元
空间布局约束

严禁在城镇人口密集区新建危险化学品生产企业；现有不符合安全和卫生防护距离要求的危险化学品生产企业2025年底前完成就地改造达标、搬迁进入规范化工园区或关闭退出

项目属于项目，符合园区规划要求，同时本次扩建不新增用地，仅在出租方已建的厂房内进行生产，项目不属于新建危险化学品的生产企业
符合
污染物排放管控

在城市建成区新建大气污染型项目，二氧化硫、氮氧化物排放量应实行倍量削减替代。

1.项目不涉及SO2.、NOx的产生和排放；

2.项目主要新增污染物VOCs由后期建设单位向福州市福清生态环境局申请调剂；
符合
环境风险防控

无
/
/
资源开发效率要求
无
/
/
综上所述，项目与《福建省生态环境分区管控综合查询报告》中城镇生活类重点管控单元是相符合的。
⑤项目与福清市重点管控单元1的符合性分析

表1-6 与《福建省生态环境分区管控综合查询报告》中福清市重点管控单元1的符合性分析

准入要求
项目情况

符合性

福清市重点管控单元1
空间布局约束

1.严禁在城镇人口密集区新建危险化学品生产企业；现有不符合安全和卫生防护距离要求的危险化学品生产企业2025年底前完成就地改造达标、搬迁进入规范化工园区或关闭退出。城市建成区内现有有色金属、印染、原料药制造、化工等污染较重的企业应有序搬迁改造或依法关闭。2.严格控制包装印刷、工业涂装、制鞋等高VOCs排放的项目建设，相关新建项目必须进入工业园区。3.禁止开发利用未经评估和无害化处理的列入建设用地污染地块名录及开发利用负面清单的土地

项目属于项目，符合园区规划要求，仅在出租方已建的厂房内进行生产，项目不属于新建危险化学品的生产企业，项目使用低挥发性有机物的油墨和胶黏剂，根据“生态环境部关于印发《重点行业挥发性有机物综合治理方案》的通知(环大气(2019)53号)。企业采用符合国家有关低VOCs含量产品规定的涂料、油墨、胶粘剂等，排放浓度稳定达标且排放速率、排放绩效等满足相关规定的，相应生产工序可不要求建设末端治理设施。使用的原辅材料VOCs含量(质量比)低于10%的工序，可不要求采取无组织排放收集措施”，因此，厂界无组织排放，根据预测，对周边大气环境影响不大
符合
污染物排放管控

落实新增二氧化硫、氮氧化物和VOCs排放总量控制要求

1.项目不涉及SO2.、NOx的产生和排放；

2.项目主要新增污染物VOCs由后期建设单位向福州市福清生态环境局申请调剂
符合
环境风险防控

单元内现有化学原料和化学制品制造业、有色金属冶炼和压延加工业等具有潜在土壤污染环境风险的企业退役后，应开展土壤环境状况评估，经评估认为污染地块可能损害人体健康和环境，应当进行修复的，由造成污染的单位和个人负责被污染土壤的修复

项目不属于化学原料和化学制品制造业、有色金属冶炼和压延加工的企业
符合
资源开发效率要求
无高污染燃料禁燃区内禁止燃用高污染燃料，禁止新建、扩建燃用高污染燃料的设施。已建的燃用高污染燃料设施，限期改用电、天然气、液化石油气等清洁能源
项目不涉及高污染的能源使用，仅使用自来水和电能作为生产过程中的能源
符合
综上所述，项目与《福建省生态环境分区管控综合查询报告》中福清市重点管控单元1是相符合的。

⑥项目与福清融侨经济技术开发区的符合性分析

表1-7 与《福建省生态环境分区管控综合查询报告》中福清融侨经济技术开发区的符合性分析

准入要求
项目情况

符合性

福清融侨经济技术开发区
空间布局约束

1.禁止引进纺织业（含印染精加工）、造纸和纸制品业（纸制品制造除外）、化学原料和化学制品制造业（工业气体生产除外）和有色金属冶炼及压延加工业（压延加工除外）；禁止引入含电镀工艺（紧密配套型电镀工艺除外）、冶炼工艺、电解铝的项目；主导产业电气机械和器材制造业禁止类铅酸蓄电池制造。2.加强京东方一期、二期工程周边用地规划控制。3.积极推进区内高耗水的印染、造纸等重污染企业的搬迁工作。4.居住用地周边禁止布局潜在废气扰民的建设项目。5.新局调节库周边200米范围内禁止工业企业生产过程中使用危化品，禁止新建排放烟粉尘、VOCs废气的工业项目。

1.本项目属于纸制品制造项目，不属于福清融侨经济技术开发区禁止引入的项目，符合要求；

2.项目不位于京东方一期、二期工程附近；

3.项目不属于印染和造纸的行业；

4.项目使用低挥发性有机物的油墨和胶黏剂，根据“生态环境部关于印发《重点行业挥发性有机物综合治理方案》的通知(环大气(2019)53号)。企业采用符合国家有关低VOCs含量产品规定的涂料、油墨、胶粘剂等，排放浓度稳定达标且排放速率、排放绩效等满足相关规定的，相应生产工序可不要求建设末端治理设施。使用的原辅材料VOCs含量(质量比)低于10%的工序，可不要求采取无组织排放收集措施”，因此，厂界无组织排放，根据预测，对周边大气环境影响不大；

5.项目与闽江调水工程新局调节库缓冲区的直线距离约为3040m
符合
污染物排放管控

1.完善建设污水收集管网，确保园区内所有工业废水、生活污水纳入污水处理厂处理并达标排放。2.包装印刷业有机废气排放及控制应符合国家和地方相关标准和规范要求。3.落实新增二氧化硫、氮氧化物和VOCs排放总量控制要求

1.项目无生产废水外排，生活污水全部纳管进入福清市融元污水处理厂集中处理后达标排放，出租方办理的排水许可证详见附件6；

2.项目属于纸制品制造的行业，涉及印刷工序，根据生态环境部关于印发《重点行业挥发性有机物综合治理方案》的通知(环大气〔2019〕53号)“企业采用符合国家有关低VOCs含量产品规定的涂料、油墨、胶粘剂等，排放浓度稳定达标且排放速率、排放绩效等满足相关规定的，相应生产工序可不要求建设末端治理设施。使用的原辅材料VOCs含量（质量比）低于10%的工序，可不要求采取无组织排放收集措施”，项目使用低挥发性有机物的油墨和胶黏剂，因此，厂界无组织排放，根据预测，对周边大气环境影响不大；
3.项目不涉及SO2.、NOx的产生和排放、项目主要新增污染物VOCs由后期建设单位向福州市福清生态环境局申请调剂
符合
环境风险防控

1.建立健全环境风险防控体系，制定环境风险应急预案，建设事故应急池，成立应急组织机构，防止在处理安全生产事故过程中产生的可能严重污染水体的消防废水、废液直接排入水体。2.应采取有效措施防止园区建设对区域地下水、土壤造成污染

1.本次环评要求建设单位后期建设事故应急池，并完善应急预案的编制；

2.厂区内设计雨污分流，并将厂房内进行分区防渗，进一步降低泄漏的风险，同时与园区建立应急管理联动；
符合
资源开发效率要求
高污染燃料禁燃区内禁止燃用高污染燃料，禁止新建、扩建燃用高污染燃料的设施。已建的燃用高污染燃料设施，限期改用电、天然气、液化石油气等清洁能源

项目不涉及高污染的能源使用，仅使用自来水和电能作为生产过程中的能源
符合
综上所述，项目与《福建省生态环境分区管控综合查询报告》中福清融侨经济技术开发区是相符合的。


	其他符合性分析
	1.4与污染防治相关政策符合性分析

项目与挥发性有机物污染防治政策相关内容符合性分析详见下文。

1.4.1与生态环境部关于印发《重点行业挥发性有机物综合治理方案》的通知(环大气〔2019〕53号)符合性分析
对照生态环境部关于印发《重点行业挥发性有机物综合治理方案》的通知(环大气〔2019〕53号)管理要求，项目符合性分析详见表1-7
表1-7  与《重点行业挥发性有机物综合治理方案》的通知符合性分析

《挥发性有机物无组织排放控制标准》

项目情况
符合性
控制思路与要求
（一）大力推进源头替代。通过使用水性、粉末、高固体分、无溶剂、辐射固化等低VOCs含量的涂料，水性、辐射固化、植物基等低VOCs含量的油墨，水基、热熔、无溶剂、辐射固化、改性、生物降解等低VOCs含量的胶粘剂，以及低VOCs含量、低反应活性的清洗剂等，替代溶剂型涂料、油墨、胶粘剂、清洗剂等，从源头减少VOCs产生。工业涂装、包装印刷等行业要加大源头替代力度；化工行业要推广使用低（无）VOCs含量、低反应活性的原辅材料，加快对芳香烃、含卤素有机化合物的绿色替代。企业应大力推广使用低VOCs含量木器涂料、车辆涂料、机械设备涂料、集装箱涂料以及建筑物和构筑物防护涂料等，在技术成熟的行业，推广使用低VOCs含量油墨和胶粘剂，重点区域到2020年年底前基本完成。鼓励加快低VOCs含量涂料、油墨、胶粘剂等研发和生产

项目使用油墨、胶黏剂作为生产的原辅材料；

①根据建设单位提供的水性油墨成分报告和VOCs检测报告可知，密度1200g/L，油墨主要成分为水性丙烯酸乳液35~55%、颜料10~35%、水5~25%、助剂(聚乙烯蜡)3~5%；根据水性油墨的VOCs检测报告可知，项目水性油墨VOCs的含量为1.1%，结合MSDS报告和低挥发性有机物的检测报告，项目则水性油漆中VOCs(以非甲烷总烃计)按助剂(聚乙烯蜡)5%进行评价，固体分占比90%，水分5%。对照《油墨中可挥发性有机化合物(VOCs)含量的限值》(GB 38507-2020)表1中水性油墨——挥发性有机化合物(VOCs)限值≤5%，项目使用的水性油墨VOCs(以非甲烷总烃计助剂(聚乙烯蜡)5%，因此属于低挥发性的油墨，符合要求；
②根据建设单位提供的胶黏剂(封口胶)成分报告和VOCs检测报告可知，胶黏剂(封口胶)主要成分为EVA乳液20%、聚乙烯醇65%、水10%、乙二醇5%；根据胶黏剂(封口胶)的VOCs检测报告可知，项目水性油墨VOCs的含量为4g/L，对照《胶粘剂挥发性有机化合物限量》(GB 33372-2020)表2中水基型胶粘剂 VOC含量限量——包装类型中的挥发性有机化合物(VOCs)限值≤50g/L，项目使用的胶黏剂(封口胶)VOCs(以非甲烷总烃计)的含量为4g/L，因此属于低挥发性的胶黏剂，符合要求；
③本项目使用的水性油墨和胶黏剂(封口胶)均为低挥发性有机物的原辅材料，根据“生态环境部关于印发《重点行业挥发性有机物综合治理方案》的通知(环大气(2019)53号)。企业采用符合国家有关低VOCs含量产品规定的涂料、油墨、胶粘剂等，排放浓度稳定达标且排放速率、排放绩效等满足相关规定的，相应生产工序可不要求建设末端治理设施。使用的原辅材料VOCs含量(质量比)低于10%的工序，可不要求采取无组织排放收集措施”，根据预测，对周边大气环境影响不大，因此，本次环评中按照无组织排放进行分析
符合
1.4.2与《福州市挥发性有机物污染整治工作方案》符合性分析
对照《福州市挥发性有机物污染整治工作方案》的要求，项目符合性分析详见表1-8。

表1-8  与《福州市挥发性有机物污染整治工作方案》符合性分析

福州市挥发性有机物污染整治工作方案
项目情况
符合性
(二)严格VOCs项目环境准入

提高行业准入门槛，鼓励支持企业通过技改减少挥发性有机物排放，严格控制新增污染物排放量，对挥发性有机物新增排放量实行现役源2倍削减量替代。
本项目使用的水性油墨和胶黏剂(封口胶)均为低挥发性有机物的原辅材料，根据“生态环境部关于印发《重点行业挥发性有机物综合治理方案》的通知(环大气(2019)53号)。企业采用符合国家有关低VOCs含量产品规定的涂料、油墨、胶粘剂等，排放浓度稳定达标且排放速率、排放绩效等满足相关规定的，相应生产工序可不要求建设末端治理设施。使用的原辅材料VOCs含量(质量比)低于10%的工序，可不要求采取无组织排放收集措施”，根据预测，对周边大气环境影响不大，因此，本次环评中按照无组织排放进行分析。

建设单位将严格按照文件规定要求对VOCs排放实行倍量替代(具备的调剂倍量以后期福州市福清生态环境局出具的调剂函为准)
符合
根据上表分析，项目符合《福州市挥发性有机物污染整治工作方案》的要求。
1.4.4与《2021年福州市提升空气质量行动计划》的通知符合性分析
对照《2021年福州市提升空气质量行动计划》的通知的要求，项目符合性分析详见表1-9。

表1-9  与《2021年福州市提升空气质量行动计划》的通知符合性分析

《2021年福州市提升空气质量行动计划》的通知
项目情况
符合性
(2)严格涉VOCs建设项目环境影响评价审批，新、改、扩建涉VOCs排放项目，应使用低(无)VOCs涂料、粘胶剂等，实施新建项目VOCs排放区域内倍量替代。VOCs年排放量大于10吨的新建项目投运前应安装VOCs在线监控设备，并接入市生态云平台。
本项目使用的水性油墨和胶黏剂(封口胶)均为低挥发性有机物的原辅材料，建设单位将严格按照文件规定要求对VOCs排放实行倍量替代(具备的调剂倍量以后期福州市福清生态环境局出具的调剂函为准)，项目全厂排放的VOCs低于10t/a，因此，无需安装在线监测装置
符合
根据上表分析，项目符合《2021年福州市提升空气质量行动计划》的通知的要求。
1.4.5总结
综上所述，项目为纸制品的制造，本项目使用的水性油墨和胶黏剂(封口胶)均为低挥发性有机物的原辅材料，根据“生态环境部关于印发《重点行业挥发性有机物综合治理方案》的通知(环大气(2019)53号)。企业采用符合国家有关低VOCs含量产品规定的涂料、油墨、胶粘剂等，排放浓度稳定达标且排放速率、排放绩效等满足相关规定的，相应生产工序可不要求建设末端治理设施。使用的原辅材料VOCs含量(质量比)低于10%的工序，可不要求采取无组织排放收集措施”，根据预测，对周边大气环境影响不大，因此，本次环评中按照无组织排放进行分析。

综上所述，项目的建设符合挥发性有机物污染防治相关政策的要求。
1.5周围环境相容性

项目周边无名胜古迹、旅游景点、文物保护等重点保护目标。根据环境现状监测资料可知，项目所在区域环境质量较好，满足其相应的功能区规划要求；本项目为租赁项目，租赁出租方已建设的合格厂房。

项目周边为工业厂房、规划用地和居民自然村，因此，项目产生的废气对周边大气的环境的影响不大。项目生活污水经出租方已建的化粪池处理后排入市政污水管网进入福清市融元污水处理厂，对周围水环境影响不大。一般固废设置一般固废贮存间，集中收集后外售有资质单位；危险废物暂存在危险废物贮存间内，集中收集后定期委托有资质的单位进行处置；生活垃圾统一收集后委托环卫部门定期清运。设备产生的噪声均采用隔声减振措施。项目运营期产生的“三废”及噪声对周边环境影响较小，项目与周围环境是相容且相互适应的。因此，项目选址环境功能符合要求。

1.6 与“三区三线”的符合性分析
项目位于福清融侨经济技术开发区阳下街道上亭村397号，租赁福清卓强五金制品有限公司厂房二层，项目不新增用地，依托出租方已建的厂房，本项目租赁的用地范围属于开发区红线内，不占用“三区三线”规划的永久基本农田，对基本农田的保有率无影响，不占用“三区三线”成果划定的生态保护红线区，项目符合福清市的土地利用总体规划，能够符合城镇集中建设区的功能定位。


二、建设项目工程分析

	建设内容
	2.1 项目由来

福州沃立丰包装材料有限公司成立于2009年1月1日，法定代表人孙辉，注册资金1020万元整，是一家从事包装装潢和其他印刷品印刷的企业(营业执照详见附件2、法定代表人身份证详见附件3)。

现纸制品的市场需求量急剧增加，因此，福州沃立丰包装材料有限公司拟投资500万元，选址位于福清融侨经济技术开发区阳下街道上亭村397号，租赁福清卓强五金制品有限公司厂房二层，租赁面积为5049m2(租赁合同详见附件7)，新增印刷机、钉箱机、粘箱机等生产设备，外购合格的纸板进行分纸、印刷、粘箱等工序，形成年加工印刷纸箱500万平方米，建设单位于2023年8月4日通过了福清市发展和改革局的备案(备案编号为：闽发改备[2023]A060201号，详见附件5)。
根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》和《建设项目环境保护管理条例》(国务院令第253号)的有关规定，项目的实施需要进行环境影响评价。根据《建设项目环境影响评价分类管理名录》(2021年版)，项目属于“十九、造纸和纸制品业 22—38.纸制品制造 223*中有涂布、浸渍、印刷、粘胶工艺的”类别，项目环评类别属于编制环境影响报告表的范畴，详见表2.1-1。

表2.1-1建设项目环境影响评价分类管理目录(节选)
环评类别

项目类别
报告书
报告表
登记表
十九、造纸和纸制品业 22

38.纸制品制造 223*
/
有涂布、浸渍、印刷、粘胶工艺的

/

备注：项目涉及印刷和粘胶工序的纸制品生产，因此，项目属于报告表的类别
建设单位委托本单位承担项目的环境影响报告表的编制工作(附件1：环评委托书)。我单位在接受委托后派技术人员到现场进行踏勘和收集有关资料，并依照相关环评技术规范编写成环境影响报告表，供建设单位报生态环境行政主管部门审批和作为落实项目的环保“三同时”制度，配套建设污染防治设施的依据。
2.2 建设内容

2.2.1项目与出租方项目的依托关系
福清卓强五金制品有限公司成立于2012年6月27日，注册地位于福清市阳下街道洪宽工业区(福清昱威拉链有限公司内)，法定代表人为林其钦。经营范围包括一般项目：五金产品制造；塑料制品制造；电子专用设备制造；机械电气设备制造；机械零件、零部件加工；通用零部件制造；环境保护专用设备制造；电子产品销售；通讯设备销售。福清卓强五金制品有限公司厂房2023年7月竣工，竣工后不再生产，仅租赁给其他企业进行生产。
目前出租方的-1F为水泵房和消防池；1F、4F和5F为福州唐荣文具有限公司使用；3F为福州源士通包装有限公司使用；2F拟租赁给本项目的厂房为空置的状态。
本项目仅依托出租方已建的厂房、雨水管网、污水管网等共用设施；新建危险废物贮存间、一般工业固体废物贮存间、废水处理设施(pH调节+混凝和絮凝沉淀)和生产废水管道以及新设备的购买等内容。
2.3 项目情况

2.3.1项目基本概况

(1)项目名称：福州沃立丰包装材料有限公司年加工印刷纸箱500万平方米
(2)建设性质：新建
(3)建设单位：福州沃立丰包装材料有限公司
(4)建设地点：福清融侨经济技术开发区阳下街道上亭村397号，租赁福清卓强五金制品有限公司厂房二层
(5)建设规模：厂房占地面积5049m2
(6)项目投资：500万元
(7)生产规模：新增印刷机、钉箱机、粘箱机等生产设备，外购合格的纸板进行分纸、印刷、粘箱等工序，形成年加工印刷纸箱500万平方米
(8)职工人数：新增职工40人，均不在厂区内食宿
(9)工作制度：年工作日300天，单班制，每天工作时间为8h，夜间不生产

2.3.2项目产品方案
根据建设单位提供资料，从事纸制品的制造的生产，产品方案详见表2.3-1。

表2.3-1  项目具体产品方案一览表

序号

产品名称

产能
备注

1

纸制品的制造
500万平方米/年
新增印刷机、钉箱机、粘箱机等生产设备，外购合格的纸板进行分纸、印刷、粘箱等工序

2.3.2项目建设内容
建设项目工程内容及组成见表2.3-2。

表2.3-2 建设项目工程内容及组成

工程类别

工程名称

工程规模和内容
备注

主体工程

厂房一层、四层和五层
出租方租赁给福州唐荣文具有限公司使用
/
厂房三层
出租方租赁给福州源士通包装有限公司使用
/
厂房二层
本项目租赁区域，租赁面积为5049m2，涉及3台钉箱机、2台粘箱机、1台开槽机、印刷机4台(3用1备)、分纸机1台、打包机3台等生产设备，涉及分纸、印刷、粘箱等工序
本项目租赁位置
辅助工程
油墨房(危化品间)
位于厂房二层东北侧设置一间危化品间，主要用于危险化学品的贮存
建设单位拟建
生产废水处理设施
项目拟设置一个生产废水处理设施，pH调节+混凝絮凝沉淀+板框压滤机，用于印刷机清洗废水的处理工艺，清洗废水处理后循环使用，不外排
建设单位拟建
储运工程

成品仓库
位于厂房二层南侧区域，主要用于成品的贮存
建设单位拟建
原材料仓库
位于厂房二层西北侧区域，用于原材料的贮存
建设单位拟建
备料区
位于厂房二层北侧部分，用于生产前原材料的临时贮存区
建设单位拟建
公用工程

给水系统

厂区内已接入市政给水管网，依托出租方已建的市政给水管网
依托出租方已建
供电系统
厂区内已接入市政供电管网，依托出租方已建的市政供电管网
依托出租方已建
排水工程

厂区实行“雨污分流、清污分流”，生活污水依托出租方已建化粪池预处理后接入市政排水管网、雨水依托出租方已建的市政雨水管网；生产废水经拟建的TW001“pH调节+混凝絮凝沉淀+板框压滤机”处理后回用于生产，不外排，定期对清洗废水进行更换，更换的清洗废水属于危险废物
生活污水和雨水依托出租方已建、生产废水建设单位拟建
[image: image14.jpg]FTEN4R=: 1754987376000

gt AL R A RAE LR

HBIME LK BRI E R RIE IR A J 4 TENRIAH50077 P &

PB4 A

d

=. BHARMR R4 1354
I T S




环保工程

废水处理

①项目产生的生活污水经出租方已建的化粪池处理后经市政管网排入福清市融元污水处理厂统一处理；

②生产废水经拟建的TW001“pH调节+混凝絮凝沉淀+板框压滤机”处理后回用于生产，不外排，定期对清洗废水进行更换，更换的清洗废水属于危险废物；

生活污水依托出租方已建、生产废水建设单位拟建
废气处理

①印刷、粘箱废气：本项目使用的水性油墨和胶黏剂(封口胶)均为低挥发性有机物的原辅材料，根据“生态环境部关于印发《重点行业挥发性有机物综合治理方案》的通知(环大气(2019)53号)。企业采用符合国家有关低VOCs含量产品规定的涂料、油墨、胶粘剂等，排放浓度稳定达标且排放速率、排放绩效等满足相关规定的，相应生产工序可不要求建设末端治理设施。使用的原辅材料VOCs含量(质量比)低于10%的工序，可不要求采取无组织排放收集措施”，根据预测，对周边大气环境影响不大，因此，本次环评中按照无组织排放进行分析；

②调墨有机废气：根据建设单位提供的资料，项目不涉及调墨工序，因此，后文不对调墨工序进行分析
建设单位拟建
固废处理

①生活垃圾委托环卫部门进行处置；

②不合格的半成品、废纸板、废包装材料、废镀锌扁丝等经收集后出售给回收单位回收利用，设置1个一般固体废物贮存间；

③危险废物(废机油、废油墨、废胶水、废空桶、污水处理设施污泥等)暂存在危险废物贮存间内，定期委托有资质的单位进行处置
建设单位拟建
噪声治理

高噪设备配备隔音、减振措施

建设单位拟建
2.3.3项目主要原辅材料用量和理化性质分析

(1)原辅材料消耗及其性状分析

项目主要原辅材料及用量见下表2.3-3。

表2.3-3 主要原辅材料及用量
序号

名称

年使用量
贮存量
包装方式
形态
运输方式
贮存位置

1

瓦楞纸板
530万平方/年
2000平方/年
捆装
固态
车辆直接运输至厂区内
原材料仓库
2
镀锌扁丝

（钉箱）
3吨/年
0.3吨/年

捆装
固态
3
水性油墨
3吨/年
0.3吨/年

桶装
液态
危化品仓库
4
水性封口胶
3吨/年
0.3吨/年

桶装

液态

4
润滑油
0.1吨/年
0.01吨/年
桶装
液态
5
水

813.59吨/年
/
/
/
/
6
电

60万kwh/a
/
/
/
/
⑵原辅材料理化性质分析

表2.3-4 部分主要原辅材料性质介绍

序号

原料名称

理化性质
1
瓦楞纸板
又称波纹纸板，由至少一层瓦楞纸和一层箱板纸（也叫箱纸板）黏合而成，具有较好的弹性和延伸性。主要用于制造纸箱、纸箱的夹心以及易碎商品的其他包装材料。主要采用土法草浆和废纸经打浆，制成类似黄纸板的原纸板，再经过机械加工轧成瓦楞状，然后在其表面用硅酸钠等胶粘剂与箱板纸黏合而成

2
镀锌扁丝

（钉箱）
镀锌扁丝是由含碳量0.06%-0.10%的低碳钢材经压延、镀锌工艺制成的带状金属材料，主要用于工业领域

3
水性油墨
根据建设单位提供的资料，本项目水性油墨的成分主要为水性丙烯酸乳液(树脂)35~55%、颜料10~35%、水5~25%、助剂(聚乙烯蜡)3~5%，则水性油墨中挥发性有机物的成分按照助剂(聚乙烯蜡)最大值5%计(以非甲烷总烃计)，固体份按90%计、水分按5%计；

根据《油墨中可挥发性有机化合物(VOCs)含量的限值》(GB 38507-2020)中表1油墨中可挥发性有机化合物含量的限值——水性油中的柔版印刷类别的限值5%进行核定，根据前文分析，项目挥发性有机物的成分按照助剂(聚乙烯蜡)最大值5%计(以非甲烷总烃计)≤水性油中的柔版印刷的限值5%，则，项目使用的水性油墨为低VOCs的油墨产品；油墨成分和VOCs检测报告详见附件9
4
水性封口胶
根据建设单位提供的资料，本项目封口胶的成分主要为聚醋酸乙烯酯乳液20%、水10%、聚乙烯醇树脂65%、乙二醇5%，项目印刷过程中为常温下进行，胶黏剂中聚乙烯醇树脂的分解温度为250℃，因此，印刷过程中聚乙烯醇树脂不会产生有机废气，则封口胶中挥发性有机物的成分按照乙二醇最大值5%计(以非甲烷总烃计)，固体份按85%计、水分按10%计；

根据《胶粘剂挥发性有机化合物限量》(GB 33372-2020)中表2水基型胶粘剂 VOC含量限量——醋酸乙烯-乙烯共聚乳液类中包装类别的限值≤50g/L，根据建设单位提供的封口胶VOCs检测报告可知，挥发性有机物的含量为4g/L＜50g/L，则项目使用的水性封口胶为低挥发性有机物的胶黏剂；水性封口胶成分和VOCs检测报告详见附件10
5
润滑油
用于设备的维护，润滑油适用在各种类型机械设备上以减少摩擦，保护机械及加工件的液体或半固体润滑剂，主要起润滑、辅助冷却、防锈、清洁、密封和缓冲等作用
2.3.4主要生产设备

项目主要生产设备一览表详见表2.3-5。
表2.3-5 主要生产设备一览表

序号

设备名称

型号
数量
对应工序
1

分纸机
2500型
1
分纸
2

印刷机
1224型
1
印刷
3

印刷机
1628型
1
4

印刷机
2500型
1
5
印刷机(备用)
1000型
1
6
粘箱机
1224型
2
粘箱
7
钉箱机
1224型
3
钉箱
8
打包机
15kW
3
打包
9
开槽机
1425型
1
开槽
10
空压机
30kW
1
辅助设施
2.3.5 物料平衡和水平衡
⑴项目物料平衡

项目物料平衡详见图2.2-1。

 SHAPE  \* MERGEFORMAT 



图2.2-1 物料平衡图 单位：t/a
⑵水平衡
项目新增的用水主要为职工的生活用水、冷却塔补充水，根据建设单位提供的资料，项目外购的水性油墨不需要调墨即可直接使用，因此，不涉及调墨用水。
①新增的职工生活用水
根据业主提供的资料，项目职工人数40人(包括生产人员、管理人员等)，均不在厂区内食宿，根据《建筑给水排水设计规范》(GB50016-2019)车间工人的生活用水定额应根据车间性质确定，不住厂员工生活用水一般宜采用30～50L/人·班，则生活用水定额按50L/人·班计，年工作日按全年营业300天计，项目职工生活用水量约为2.0t/d(600t/a)，根据《室外排水设计规范》(GB50014-2021)，居民生活污水定额可按用水定额的80%计算(其余20%蒸发损耗等)，则生活污水量为1.6t/d(480t/a)。

②印刷机清洗用水的补水量
根据《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》的公告中的23 印刷和记录媒介复制行业系数手册中2311 书、报刊印刷（废水和固体废物）可知，印刷品（承印物为纸）、印刷品（其他承印物）中废水产生量为1.86吨/吨-产品，项目年产500万平方米纸箱(折合约1000t的产品产量)，则项目印刷机清洗废水的量为1860t/a，废水排放量按0.9计，则年用水量约为2066.67t/a，折合每天用水量约为6.89t/d，项目清洗废水经收集后通过拟建的TW001“pH调节+混凝絮凝沉淀+板框压滤机”处理后回用于生产，不外排。

根据建设单位提供的资料，项目日补水量约为10%左右，因此，日补水量为0.689t/d(206.7t/a，按300天计)。
③定期更换的印刷清洗废水

因项目清洗废水经“pH调节+混凝絮凝沉淀+板块压滤机”处理后回用于生产，不外排，但随着混凝剂和絮凝剂的添加，回用水中对污染物的去除效率会越来越低，因此，本项目需定期对清洗废水进行更换，更换频次为每年一次，更换的水量约为日处理的最大量6.89t/次·年。

项目给排水量见表2.2-6。项目水平衡图详见图2.2-2。

表2.2-6  项目给排水量情况表

用水类型

用水量

系数

日用水(t/d)

年用水量(t/a)

排放

系数

日排量(t/d)

年排水量(t/a)

职工生活用水
50L/人·班
2.0
600
0.8
1.6
480
印刷机清洗用水的补水量
10%的日用水量
0.689
206.7
0
0
0
定期更换的印刷清洗废水

日处理最大量
0.023
6.89
合计
--
2.712
813.59
--

1.6
480
 SHAPE  \* MERGEFORMAT 



2.3.6项目平面布置合理性分析
项目位于福清融侨经济技术开发区阳下街道上亭村397号，租赁福清卓强五金制品有限公司厂房二层，本次位于厂房二层新增印刷机、钉箱机、粘箱机等生产设备，生产区域位于厂房二层中部，原材料区域位于厂房西北侧和生产前准备区域位于厂房北侧，成品仓库位于厂房南侧，项目厂区平面布置图根据生产工艺流程进行布置，各功能分区明确，各生产区相对独立，互不干扰，工艺流程顺畅，项目生产区相对独立，有利于生产布置，项目车间平面布置图详附图4和附图5。

项目当地常年主导风向为东南风，说明其下风向受污染的概率最高，项目产生的少量VOCs为无组织排放，厂区严格落实使用低挥发性有机物的水性油墨和水性胶黏剂，根据后文的预测，对周边大气环境影响不大；厂区内设置1间一般固体废物暂存间用于暂存一般工业固体废物和1间危险废物贮存间暂存危险废物，固体废物可以得到有效的处理处置，可避免造成二次污染；项目设备经基础减振、厂房墙体隔声等综合降噪措施后，可实现噪声达标排放。

综上所述，从环境影响的角度看，项目环保设施平面布置基本合理。综上所述，项目的总平布置基本合理。

	[image: image15.png]e O wmwa

9107 TPWO[AS(] [EIIFOIOMA L FIUIONOI OV TN [FUONTN JO W¥[d IISTIN AL,

(H1S€02-8102) & &5 e IRIREH M RE Hi N

WM EHHGE0

=]
(o]



[image: image16.png]N &g

Ra MR L A= b A PR 2 5] 420 T ENRIARAE 500 7357 75 KAL T8 R AR 4 5
BARIFR X T HE LA 397 5, MEREESRASHMERAR B2, W
H 3 2 ARE] S RGN T A, B A& B F AR LBUR, #6 (il
PABEFEORTT R X SR (2018-2035) IR B w25 ) AR AAHSCER, Jaght&
H, BPHAEEASHE, FHE S8R0 U RS XERIEHER, @it
XTIE FIABEE M TP, BHEE LR EK. ER B, RS,
X BRI KIREE ., A EEIE R E AR, ZREGE . B
(B 6 1 IR R TS BB AR HE UG, AT ik S B X S AN R, R B E IR B
AR A .

LR EPTIR, FEINFUHAT B0 E < = [N B, V) Sei s & BRI R ER,
SERAS AR M VA 5 1 10 4% 0075 e B VR i e, TR SE R IR SR B RY L T
QB it S AR B B LA I EE R RT IR S, B ORET5 Yk hrlieis,  xt A B (o 2R
BEMEUN . MBI F BE ST, %0 H AR R T AT




工艺流程和产排污环节
	2.4 生产工艺流程和产排污环节

2.4.1 工艺流程和产排污环节说明

项目生产工艺的流程图详见下图2.4-1。


工艺流程简述：

①分纸：使用分纸机将瓦楞纸板分切成需要的大小形状，该过程中废边角料属于一般工业固体废物，暂存在一般固体废物贮存间内，定期由回收单位回收利用。

②印刷和粘箱
使用水性油墨作为印刷机的原辅材料、水性封口胶作为粘箱的原辅材料。

A.水性油墨分析
根据前文分析可知，本项目水性油墨的成分主要为水性丙烯酸乳液(树脂)35~55%、颜料10~35%、水5~25%、助剂(聚乙烯蜡)3~5%，则水性油墨中挥发性有机物的成分按照助剂(聚乙烯蜡)最大值5%计(以非甲烷总烃计)，固体份按90%计、水分按5%计；根据《油墨中可挥发性有机化合物(VOCs)含量的限值》(GB 38507-2020)中表1油墨中可挥发性有机化合物含量的限值——水性油中的柔版印刷类别的限值5%进行核定，根据前文分析，项目挥发性有机物的成分按照助剂(聚乙烯蜡)最大值5%计(以非甲烷总烃计)≤水性油中的柔版印刷的限值5%，则，项目使用的水性油墨为低VOCs的油墨产品。

印刷、粘箱废气：本项目使用的水性油墨和胶黏剂(封口胶)均为低挥发性有机物的原辅材料，根据“生态环境部关于印发《重点行业挥发性有机物综合治理方案》的通知(环大气(2019)53号)。企业采用符合国家有关低VOCs含量产品规定的涂料、油墨、胶粘剂等，排放浓度稳定达标且排放速率、排放绩效等满足相关规定的，相应生产工序可不要求建设末端治理设施。使用的原辅材料VOCs含量(质量比)低于10%的工序，可不要求采取无组织排放收集措施”，根据预测，对周边大气环境影响不大，因此，本次环评中按照无组织排放进行分析。
废空桶、废油墨、废胶水属于危险废物暂存在危险废物贮存间内，定期委托有资质的单位进行处置；生产废水(清洗废水)经拟建的TW001“pH调节+混凝絮凝沉淀+板框压滤机”处理后回用于生产，不外排，定期对清洗废水进行更换，更换的清洗废水属于危险废物。
③开槽、模切
使用开槽机对印刷后的产品进行开槽和模切的生产工序，该过程中会产生废边角料，属于一般工业固体废物，暂存在一般固体废物贮存间内，定期由回收单位回收利用。
④钉箱、包装入库待售
项目钉箱使用镀锌扁丝作为钉箱的原辅材料，该过程中会产生少量的废镀锌扁丝；检验过程中会产生检验不合格的半成品；包装入库过程中会产生少量的废包装物，项目产生的废镀锌扁丝、检验不合格的半成品、废包装材料属于一般工业固体废物，暂存在一般固体废物贮存间内，定期由回收单位回收利用。
⑤设备维护
项目设备需定期进行维护，使用润滑油进行维护，更换的润滑油属于危险废物，暂存在危险废物贮存间内，定期委托有资质的单位进行处置。
表2.4-1  项目产污环节分析一览表

项目

产污环节

污染物名称

主要污染物

排放周期

排放去向

废气

印刷和粘箱废气
印刷和粘箱工序
VOCs(以非甲烷总烃计)
连续
本项目使用的水性油墨和胶黏剂(封口胶)均为低挥发性有机物的原辅材料，根据“生态环境部关于印发《重点行业挥发性有机物综合治理方案》的通知(环大气(2019)53号)。企业采用符合国家有关低VOCs含量产品规定的涂料、油墨、胶粘剂等，排放浓度稳定达标且排放速率、排放绩效等满足相关规定的，相应生产工序可不要求建设末端治理设施。使用的原辅材料VOCs含量(质量比)低于10%的工序，可不要求采取无组织排放收集措施”，根据预测，对周边大气环境影响不大，因此，本次环评中按照无组织排放进行分析
废水

员工办公、生活
生活污水
CODCr、BOD5.SS、NH3-N
间歇
项目生活污水经化粪池处理后接入污水管网接入福清市融元污水处理厂统一处理
印刷清洗废水
印刷清洗废水
CODCr、BOD5.SS、NH3-N、色度
间歇
生产废水经拟建的TW001“pH调节+混凝絮凝沉淀+板框压滤机”处理后回用于生产，不外排，定期对清洗废水进行更换，更换的清洗废水属于危险废物

固废

下料、包装工序
包装废物(包装纸箱、包装袋等)
包装纸箱、包装袋等

间歇
拟建设一间一般工业固体废物贮存间，一般工业固体废物经收集后由回收单位回收利用
分纸、开槽、模切
废边角料
废边角料
间歇
人工检验
检验不合格的半成品

检验不合格的半成品
间歇
钉箱
废镀锌扁丝(废钉箱钉)
废镀锌扁丝(废钉箱钉)
间歇
设备维护
废机油
废机油
间歇
拟建设一间危险废物贮存间，危险废物暂存在危险废物贮存间内，定期委托有资质的单位进行处置
印刷
废空桶、废油墨
废空桶、废油墨

间歇
水墨清洗废水
定期更换的印刷机清洗废水

间歇
污水处理设施
污水处理设施污泥
污水处理设施污泥
间歇
粘箱
废空桶、废胶水
废空桶、废胶水
间歇

办公、生活
生活垃圾
办公、生活
间歇
依托出租方已建的生活垃圾桶，交由环卫部门定期清理
噪声

生产车间

机械噪声

/

连续

/



	与项目有关的原有环境污染问题
	项目为新建项目，出租方早年也未在厂房二层进行生产，因此，不涉及原有项目有关的环境污染问题。


三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

	区域

环境

质量

现状
	3.1 大气环境质量现状

3.1.1环境空气质量功能区划

根据福州市人民政府榕政综[2014]30号文件正式批准实施《福州市环境空气质量功能区划(报批稿)》的规定，项目评价区域环境空气功能规划为二类区，环境空气质量执行《环境空气质量标准》(GB3096-2012)及其修改单中的二级标准，项目其他污染因子非甲烷总烃参照执行《大气污染物综合排放标准详解》(国家生态环境局科技标准司)中规定的标准限值，详见表3.1-1。

表3.1-1  项目环境空气标准一览表

污染物名称

取值时间

浓度限值

标准来源

PM10
年平均

70μg/m3
《环境空气质量标准》(GB3096-2012)及其修改单中的二级标准

24小时平均

150μg/m3
PM2.5
年平均

35μg/m3
24小时平均

75μg/m3
SO2
年平均

60μg/m3
24小时平均

150μg/m3
1小时平均

500μg/m3
NO2
年平均

40μg/m3
24小时平均

80μg/m3
1小时平均

200μg/m3
CO
24小时平均

4mg/m3
1小时平均
10mg/m3
O3
日最大8小时平均
160μg/m3
1小时平均
200μg/m3
TSP
年平均
200μg/m3
24小时平均
300μg/m3
非甲烷总烃
1小时均值
2.0mg/m3
《大气污染物综合排放标准详解》(国家生态环境局科技标准司)
3.1.2环境空气质量现状

①基本污染因子

A.环境质量现状

按《环境影响评价技术导则大气环境》(HJ2.2-2018)要求，城市环境空气质量达标情况评价指标为SO2.NO2.PM10、PM2.5.CO和O3，六项污染物全部达标即为城市环境空气质量达标。项目所在区域达标判定，优先采用国家或地方生态环境主管部门公开公布的评价基准年环境质量公告或环境质量报告中的数据或结论。

本次评价收集福清市人民政府发布的2023年1月至2023年12月空气质量月报数据(http://www.fuqing.gov.cn/xjwz/ztzl/sdgjz/dhwrfzgjz/hjzl/)，从数据上看福清市区2023年空气环境中SO2.NO2.PM10和PM2.5均未超过国家二级标准，CO日均值第95百分位数和O3日最大8h值第90百分位数未超过国家二级标准，福清市属于达标区。本次新建项目位于福清市，因此，项目所在区域为大气达标。

表3.1-1  2023年福清市空气质量月报数据
时间
SO2
NO2
PM10
PM2.5
CO
O3
2023年1月
0.003
0.016
0.032
0.017
0.6
0.100
2023年2月
0.005
0.020
0.033
0.018
0.8
0.105
2023年3月
0.005
0.024
0.042
0.020
0.8
0.130
2023年4月
0.003
0.019
0.047
0.020
0.9
0.151
2023年5月
0.002
0.013
0.037
0.017
0.9
0.137
2023年6月
0.002
0.011
0.026
0.012
0.6
0.123
2023年7月
0.002
0.008
0.027
0.010
0.6
0.128
2023年8月
0.002
0.011
0.027
0.012
0.6
0.124
2023年9月
0.002
0.007
0.022
0.011
0.6
0.115
2023年10月
0.002
0.008
0.028
0.014
0.6
0.137
2023年11月
0.002
0.009
0.030
0.015
0.6
0.120
2023年12月
0.003
0.019
0.030
0.018
0.9
0. 112
国家二级标准
0.06
0.04
0.07
0.035
4
0.16
达标情况
达标
由上表可知，福清市2023年1月~2023年12月份，空气环境中SO2.NO2.PM10和PM2.5均未超过《环境空气质量标准》(GB3095-2012)及2018年修改单中二级标准，CO日均值第95百分数和O3最大8小时值第90百分数未超过《环境空气质量标准》(GB3095-2012)及2018年修改单中二级标准；因此福清市环境空气质量属于达标区。

②引用资料的可行性分析

根据《环境影响评价技术导则 大气环境》(HJ2.2-2018)的6.2.1.2要求：“大气环境质量现状调查可采用评价范围内国家或地方环境空气质量监测网中评价基准年连续1年的监测数据，或采用生态环境主管部门发布的环境空气质量现状数据”，本次评价选取福清市政府网站上发布环境空气质量环境状况信息，符合《环境影响评价技术导则 大气环境》(HJ2.2-2018)的要求，环境现状监测数据可行。

②项目不对非甲烷总烃进行监测的说明

根据环境影响评价网(生态环境部环境工程评估中心)关于《建设项目环境影响报告表》内容、格式及编制技术指南常见问题解答：“技术指南中提到“排放国家、地方环境空气质量标准中有标准限值要求的特征污染物”，其中环境空气质量标准指《环境空气质量标准》(GB3095)和地方的环境空气质量标准，不包括《环境影响评价技术导则 大气环境》(HJ2.2-2018)附录D、《工业企业设计卫生标准》(TJ36-97)、《前苏联居住区标准》(CH245-71)、《环境影响评价技术导则 制药建设项目》(HJ611-2011)、《大气污染物综合排放标准详解》等导则或参考资料。排放的特征污染物需要在国家、地方环境空气质量标准中有限值要求才涉及现状监测，且优先引用现有监测数据”。

项目排放的其他污染物为非甲烷总烃，不属于《环境空气质量标准》(GB3095-2012)和地方的环境空气质量中有标准限值要求的污染物，因此，不进行现状监测评价。
3.2 地表水环境质量现状

3.2.1地表水功能区划

本项目生活污水预处理后排入市政污水管网，送往福清市融元污水处理厂进行处理，污水处理厂尾水排入龙江。根据福州市人民政府榕政综[2019]316号批准《福州市水功能区划》，项目纳污水域所处龙江“南门桥水闸-龙江入海口”断面，该断面功能排序为景观、工业用水，水质保护目标为V类，水质均执行《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)中V类标准，具体详见表3.2-1。

表3.2-1 地表水环境质量标准(GB3838-2002)(摘录) 单位：mg/L(pH除外)

序号

项目

Ⅱ类

Ⅲ类

Ⅳ类

Ⅴ类

1

pH(无量纲)

6~9

2

CODMn≤

4

6

10

15

3

DO≥

6

5

3

2

4

 NH3-N≤

0.5

1.0

1.5

2.0

5

BOD5≤

3

4

6

10

6

TP≤

0.2

0.2

0.3

0.4

3.2.2地表水环境质量现状

(1)地表水水质现状调查

为了解项目地表水水质环境质量现状，根据福建省生态环境厅网站发布的福建省主要流域水环境质量状况(2023年1-12月)，2023年1―12月，福建省全省主要流域总体水质为优，国控断面Ⅰ～Ⅲ类水质比例99.0％，Ⅰ～Ⅱ类水质比例68.6％；国控及省控断面Ⅰ～Ⅲ类水质比例99.5％，其中Ⅰ～Ⅱ类水质比例65.3％，各类水质比例如下：Ⅰ类占1.9%，Ⅱ类占63.5%，Ⅲ类占34.1%，Ⅳ类占0.5%，无Ⅴ类和劣Ⅴ类水(详见图3.2-1)。

本项目生活污水排入市政污水管网，福清市融元污水处理厂，不直接排入周边地表水体，几乎不会改变周边水环境质量现状，则根据水环境质量公报污水处理厂的纳污水体龙江的水质在Ⅴ类以上，则纳污水体龙江的水质可达到《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)中V类标准。
[image: image3.png]HRAESARYT Hm WRER BSAF EhRR HRES SESR mernEes Q

sthit fujian.gov.cn

EEEHREKFRRERR (2023F1-127)

FET  EHfE): 2024-01-2216:52 3

i

AN D &L

20235112, £EEERBEENFE AN, BT 1~ T20K0F Hloo. 0%, T~ 0 20KREH6s. 6% 5 BT M@ [~ M2K0R L Hl9o.
8% H [~ 20KRFHPFI6S. 3% BROKFHAMT: 1245108, 1263, 6%, M2434, 1%, I H50. 50, FVEAL VIO

W
0.5

mz
M1

1-12%
65.3%

I miOz miix Vi svVi sV

2023F 1 - 12 A EEERHKFRR




图3.2-1 福建省流域水环境质量状况(2022年1~12月)

(2)引用资料的有效性分析

根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南(污染影响类)(试行)》(环办环评〔2020〕33号)的要求：“地表水环境区域环境质量现状引用与建设项目距离近的有效数据，包括近3年的规划环境影响评价的监测数据，所在流域控制单元内国家、地方控制断面监测数据，生态环境主管部门发布的水环境质量数据或地表水达标情况的结论”。本次评价选取福建省生态环境厅发布的水环境状况信息，符合《建设项目环境影响报告表编制技术指南(污染影响类)(试行)》(环办环评〔2020〕33号)的要求。

3.3 声环境质量现状

3.3.1声环境功能区

项目为工业用地，规划为工业区，项目声环境功能执行《声环境质量标准》(GB3096-2008)表1中3类区标准；周边敏感点目标下田居住区执行《声环境质量标准》(GB3096-2008)表1中2类区标准，具体详见表3.3-1。

表3.3-1  《声环境质量标准》(GB3096-2008)(摘录)
标准类别

适用区域

等效声级Leq(dB(A))
昼间

夜间
2
指以商业金融、集市贸易为主要功能，或者居住、商业、工业混杂，需要维护住宅安静的区域。
≤60
≤50
3
指以工业生产、仓储物流为主要功能，需要防止工业噪声对周围环境产生严重影响的区域。

≤65
≤55
3.3.2声环境质量现状

涉密删除！
。
3.4 生态环境质量现状

项目位于福清融侨经济技术开发区阳下街道上亭村397号，租赁福清卓强五金制品有限公司厂房二层，全厂占地面积5049m2，项目厂房主体均已建成；根据调查，项目用地周边为城市道路、其他企业及居住用地等，项目评价区域主要植被为草坪、行道树等景观树种，主要动物为常见的鸟类和昆虫类等，评价区域内无珍稀濒危物种、自然保护区、风景名胜区等生态敏感目标，调查区域也未发现国家重点保护的野生动植物等，因此，本环评不对生态环境现状进行评价。

3.5 地下水和土壤环境质量现状

项目位于福清融侨经济技术开发区阳下街道上亭村397号，租赁福清卓强五金制品有限公司厂房二层，全厂占地面积5049m2，厂区内的地面出租方已进行硬化且防腐防渗，不涉及地面漫流影响及入渗途径影响，因此，不进行地下水和土壤环境现状监测调查。

	环境

保护

目标
	3.6 主要环境保护目标

根据现场勘探调查，项目主要环境保护目标如表3.2-1所示。

表3.2-1 项目主要环境保护目标一览表
环境要素

环境保护目标

方向

环境基本特征/人口

距离

环境质量要求

地表水环境

大北溪
东北侧
工业用水、农业用水

约616m
《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)Ⅳ类标准
大气环境(500m范围内)
下田居住区
西南侧
约230人

约22m
《环境空气质量标准》(GB3095-2012)及2018年修改单中二级标准

潘厝后居住区
西北侧
约450人
约185m
声环境
下田居住区
西南侧
约230人
约22m
《声环境质量标准》(GB3096-2008)中的2类区标准

地下水环境
厂界外500m范围内的地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源
生态环境
不新增用地，仅使用出租方已建的厂房，因此不新增用地范围内生态环境保护目标


	污染物排放控制标准
	3.7 污染物排放标准

(1)废水

⑴项目水污染物排放标准

项目外排的废水主要为职工的生活污水，清洗废水经处理后循环使用，不外排，根据现场勘查，项目属于福清市融元污水处理厂服务范围，且污水管网已铺设到位，项目生活污水经出租方已建的化粪池预处理后接入市政污水管网，外排废水需达到《污水综合排放标准》(GB8978-1996)表4中的三级标准后排入市政污水管网送往福清市融元污水处理厂集中处理，NH3-N参照执行《污水排入城镇下水道水质标准》(GB/T 31962-2015)表1中B级标准，详见表3.7-1。

表3.7-1  项目污水排放标准限值一览表

污染物名称

三级标准值

标准来源

pH

6～9(无量纲)
《污水综合排放标准》(GB8978-1996)中表4

CODCr
500mg/L

BOD5
300mg/L

SS

400mg/L

NH3-N

45mg/L

《污水排入城镇下水道水质标准》(GB/T 31962-2015)表1中B级标准

⑵污水处理厂排放标准

根据调查，福清市融元污水处理厂尾水排放执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)及其修改单表1的一级A标准，具体详见表3.7-2。

表3.7-2  污水处理厂尾水排放标准一览表

序号

污染物名称

一级标准A标准

标准来源

1

pH

6～9(无量纲)
《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)及其修改单表1

2

CODCr
50mg/L

3

BOD5
10mg/L

4

SS

10mg/L

5

NH3-N

5mg/L

(2)废气

①印刷和粘箱产生的VOCs(以非甲烷总烃计)
根据建设单位提供水性油墨、水性封口胶等成分信息可知，项目印刷和粘箱排放的挥发性有机物污染物因子表征为非甲烷总烃，厂界无组织排放执行《印刷行业挥发性有机物排放标准》(DB35/1784-2018)表3中浓度限值，具体详见表3.7-1。
厂区内监控点处1h平均浓度排放执行《挥发性有机物无组织排放控制标准》(GB37822-2019)附录A中表A.1特别排放限值要求；根据《福建省生态环境厅关于国家和地方相关大气污染物排放标准执行有关事项的通知》文中要求，在非甲烷总烃无组织排放控制上，增加“厂区内监控点处任意一次非甲烷总烃浓度值”的控制要求，排放浓度应符合《挥发性有机物无组织排放控制标准》(GB37822-2019)附录A中表A.1特别排放限值要求(监控点处任意一次浓度值≤20mg/m3)，具体标准详见表3.7-4。

表3.7-3  《印刷行业挥发性有机物排放标准》(DB35/1784-2018)摘录
污染物

最高允许排放浓度(mg/m3)

排气筒

(m)

最高允许排放速率(kg/h)

污染物排放监控位置

厂界无组织排放
厂界无组织排放限值(mg/m3)
非甲烷总烃

50

15
1.5

车间或生产设施的排气筒

企业边界监控点浓度限值

2.0
表3.7-5 《挥发性有机物无组织排放控制标准》(GB37822-2019) 附录A 表A.1

污染物项目

特别排放限值

限值含义
无组织排放监控位置

非甲烷总烃

6mg/m3
监控点处1h平均浓度值

在厂房外设置监控点

20mg/m3
监控点处任意一次浓度值

(3)噪声

运营期产生的厂界噪声排放执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)表1中3类标准。

表3.7-6 《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)表1(摘录)
          时 段

厂界外声环境功能区类别

昼 间

夜 间

单 位

3类

≤65
≤55
dB(A)
(4)固废

项目产生的生活垃圾，其贮存处理应按照《城市环境卫生设施规划规范》(GB50337－2003)中的要求进行综合利用和处置。

项目产生的一般工业固体废物(包装废物(包装纸箱、包装袋等)、废焊丝、检验不合格的半成品、废边角料)，其贮存应按照《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》(GB18599-2020)中的固废临时贮存场所的要求进行处置。项目产生的危险固废，其贮存应按照《危险废物贮存污染控制标准》(GB 18597-2023)和《危险废物污染防治技术政策》中的要求进行处置。

	总量控制指标
	3.8 总量控制指标

污染物排放总量参照执行《福建省环保局关于做好建设项目环保审批污染物总量控制有关工作的通知》(闽环保监〔2007〕52号文)和《“十三五”主要污染物总量控制规划编制技术指南》的有关总量调剂要求和项目排污特征，总量控制指标确定为CODCr、NH3-N。

⑴废水总量说明

项目外排废水主要为职工的生活污水，新增生活污水排放量为480t/a，同时根据环发[2006]189号《主要水污染物总量分配指导意见》，“废水排入城市污水处理设施或其他工业污水集中处理设施的排污单位，对其排放量不计入区域总量控制指标中”，因此，项目生活污水总量由污水处理厂内部进行总量调配，无需申请总量。

⑵废气总量说明

项目新增的废气污染物主要为VOCs(以非甲烷总烃计)等，具体排放量和需购买的总量详见表3.8-1。

表3.8-1   项目废气污染物排放总量指标一览表

污染物
有组织排放量(t/a)
无组织排放量(t/a)
全厂排放量(t/a)
核定需申购或调剂的总量指标(t/a)
VOCs(以非甲烷总烃计)
/
0.3
0.3
0.3
对照项目《福建省环保局关于做好建设项目环保审批污染物总量控制有关工作的通知》(闽环保监〔2007〕52号文)和《“十三五”主要污染物总量控制规划编制技术指南》的有关总量调剂要求，项目排放的废气为VOCs(以非甲烷总烃计)，项目涉及的挥发性有机物等属于国家和地方有偿使用和交易的排污权总量指标。

项目全厂VOCs(以非甲烷总烃计)的总量指标为0.3t/a，项目VOCs(以非甲烷总烃计)总量指标由建设单位向福州市福清生态环境局申请调剂，具体建设单位的总量指标购买和调剂的承诺函详见附件13。


四、主要环境影响和保护措施

	施工

期环

境保

护措

施
	本项目是利用出租方已建设的厂房二层进行生产，不对厂房进行拆建，施工期主要为设备入驻及安装，设备安装过程可能产生间歇性噪声影响及少量的包装废物(包装纸箱、包装袋等)，均为短期影响，随着施工期结束其影响将消失，评价不再对施工期环境影响进行详细评价，项目的环境影响主要来源于运营期。

	运营

期环

境影

响和

保护

措施
	4.1 运营期废气影响和污染治理措施

4.1.1 大气污染物源强分析

项目新增的废气主要为印刷和粘箱工序产生的VOCs(以非甲烷总烃计)。
⑴不涉及调墨工序的说明
根据建设单位提供的资料，项目外购的水性油墨属于可直接使用的水墨，无需再进行调墨工序，因此，厂区内不涉及调墨废气的产生和排放。

⑵印刷和粘箱工序产生的VOCs(以非甲烷总烃计)
①水性油墨属于低挥发性的油墨产品
根据前文分析，项目水性油墨的成分主要为水性丙烯酸乳液(树脂)35~55%、颜料10~35%、水5~25%、助剂(聚乙烯蜡)3~5%，则水性油墨中挥发性有机物的成分按照助剂(聚乙烯蜡)最大值5%计(以非甲烷总烃计)，固体份按90%计、水分按5%计；根据《油墨中可挥发性有机化合物(VOCs)含量的限值》(GB 38507-2020)中表1油墨中可挥发性有机化合物含量的限值——水性油中的柔版印刷类别的限值5%进行核定，根据前文分析，项目挥发性有机物的成分按照助剂(聚乙烯蜡)最大值5%计(以非甲烷总烃计)≤水性油中的柔版印刷的限值5%，则，项目使用的水性油墨为低VOCs的油墨产品。
②水性封口胶属于低挥发性的胶水产品
根据前文分析，本项目封口胶的成分主要为聚醋酸乙烯酯乳液20%、水10%、聚乙烯醇树脂65%、乙二醇5%，项目印刷过程中为常温下进行，胶黏剂中聚乙烯醇树脂的分解温度为250℃，因此，印刷过程中聚乙烯醇树脂不会产生有机废气，则封口胶中挥发性有机物的成分按照乙二醇最大值5%计(以非甲烷总烃计)，固体份按85%计、水分按10%计；根据《胶粘剂挥发性有机化合物限量》(GB 33372-2020)中表2水基型胶粘剂 VOC含量限量——醋酸乙烯-乙烯共聚乳液类中包装类别的限值≤50g/L，根据建设单位提供的封口胶VOCs检测报告可知，挥发性有机物的含量为4g/L＜50g/L，则项目使用的胶黏剂为低挥发性有机物的胶黏剂。
③项目无组织排放的说明
本项目使用的水性油墨和胶黏剂(封口胶)均为低挥发性有机物的原辅材料，根据“生态环境部关于印发《重点行业挥发性有机物综合治理方案》的通知(环大气(2019)53号)。企业采用符合国家有关低VOCs含量产品规定的涂料、油墨、胶粘剂等，排放浓度稳定达标且排放速率、排放绩效等满足相关规定的，相应生产工序可不要求建设末端治理设施。使用的原辅材料VOCs含量(质量比)低于10%的工序，可不要求采取无组织排放收集措施”，根据预测，对周边大气环境影响不大，因此，本次环评中按照无组织排放进行分析。

④VOCs产生量的计算
根据原辅材料清单可知，项目使用水性油墨6t/a、水性封口胶7t/a，具体的计算表格详见下表4.1-1。
表4.1-1 项目有机废气产生量情况一览表

名称

使

用

量

产生系数

VOCs原辅材料用量

水性油墨(t/a)
胶黏剂(t/a)
3
3
根据表2.3-4折算的非甲烷总烃含量的占比
5%

5%

VOCs(以非甲烷总烃计)产生量
0.15
0.15
VOCs(以非甲烷总烃计)合计：0.30t/a
根据上表可知，项目VOCs(以非甲烷总烃计)的产生量为0.30t/a，年工作时间300天，每天8h。
⑶污染源源强核算

废气源强核算参照《污染源源强核算技术指南 准则》(HJ884-2018)等相关要求进行，项目废气污染源源强核算结果及相关参数一览表4.1-2。


	运营

期环

境影

响和

保护

措施
	表4.1-2  正常工况下污染物源强核算结果一览表  单位：t/a

工序/生产线

装置

污染源

污染物

污染物产生

治理措施

排放状况

排放口基本信息

排放时间

核算方法

废气量/(m3/h)
产生

浓度/

(mg/m3)
产生速率/kg/h

产生量/t/a

废气收集效率

工艺

设施处理效率

是否为可行技术

核算方法

废气排放量/

(m3/h)
排放浓度

/(mg/m3)
排放速率/(kg/h)
排放量

/(t/a)
排气筒内径、高度、温度

编号及名称、类型

地理

坐标

印刷和粘箱
印刷机和粘箱机
无组织排放
非甲烷总烃
产污系数法
/
/
0.125
0.30
/
车间拟设置密闭，降低无组织排放
/

是

产污系数法
/
/
0.125
0.30
/
/
/
2400h
备注：年工作时间300天，每天共计8h



	运营

期环

境影

响和

保护

措施
	4.1.2废气达标排放分析

根据表4.1-1中对项目大气污染物达标排放情况分析可知：

项目印刷和粘箱工序的无组织排放的非甲烷总烃排放浓度符合《印刷行业挥发性有机物排放标准》(DB35/1784-2018)表3中浓度限值。
根据“生态环境部关于印发《重点行业挥发性有机物综合治理方案》的通知(环大气(2019)53号)。企业采用符合国家有关低VOCs含量产品规定的涂料、油墨、胶粘剂等，排放浓度稳定达标且排放速率、排放绩效等满足相关规定的，相应生产工序可不要求建设末端治理设施。使用的原辅材料VOCs含量(质量比)低于10%的工序，可不要求采取无组织排放收集措施”，根据预测，对周边大气环境影响不大，因此，本次环评中按照无组织排放进行分析。
4.1.2 非正常排放

项目不设置无废气处理设施的建设，因此，不对废气处理设施故障导致的非正常排放情况进行分析。
4.1.3大气环境的影响与预测分析

(1)大气环境影响预测

根据项目对环境的影响，本评价因子取颗粒物，项目大气评价因子和评价标准详见表4.1-3。

表4.1-3  项目评价因子和评价标准一览表

评价因子

平均时段

标准值/(μg/m3)
标准来源

非甲烷总烃
1小时均值
2000
《大气污染物综合排放标准详解》(国家生态环境局科技标准司)
(2)污染源的源强预测

根据工程分析结果可知，项目仅涉及无组织废气的排放，无组织废气排放主要污染物及源强详见表4.1-4。

表4.1-4 项目面源废气预测参数一览表

编号

名称

面源

长度

/m

面源

宽度

/m

面源有效排放高度

/m

年排放

小时数

/h

排放

工况

污染物排放速率/(kg/h)
非甲烷总烃
1
生产车间
101
49.99
6
2400

正常
0.125
(3)评价结果分析

①估算模式及参数

项目排放的污染物分别合并现有工程DA001和DA002排气筒内进行排放，因此项目按全厂项目的废气排放预测采用《环境影响评价技术导则 大气环境》(HJ2.2-2018)推荐的AERSCREEN估算模式，估算模式所用参数4.1-5。
表4.1-5  项目点源废气预测参数一览表

参数

取值

城市农村/选项

城市/农村

农村

人口数(城市人口数)
/
最高环境温度

38.7℃

最低环境温度

-0.3℃

土地利用类型

建设用地
区域湿度条件

湿润

是否考虑地形

考虑地形

(是  (否

地形数据分辨率(m)
/
是否考虑岸线熏烟

考虑岸线熏烟

(是  (否

岸线距离/km

/
岸线方向/o
/

②预测质量浓度及占标率分析

项目废气预测质量浓度及占标率分析结果详见表4.1-6。

表4.1-6  项目正常工况下无组织大气污染物最大影响估算结果表
距源中心下风向距离(m)
无组织排放

生产车间
非甲烷总烃
预测质量浓度/(μg/m3)
占标率

/%

10

3.15×10-3
0.16
22(下田居住区)
4.15×10-3
0.21
25
4.94×10-3
0.25
46
6.72×10-3
0.34
50
4.91×10-3
0.25
100
2.65×10-3
0.13
200
8.43×10-4
0.04
300

4.21×10-4
0.02
400
2.59×10-4
0.01
500
1.79×10-4
0.01
下风向最大质量浓度及占标率%

6.72×10-3
0.34
下风向最大质量浓度距离m

46
D10%最远距离m

/

根据上表估算结果，项目Pmax为无组织排放的非甲烷总烃，Pmax为0.34%，Pmax<1%，根据《环境影响评价技术导则 大气环境》(HJ2.2-2018)分级依据，项目大气环境影响评价工作等级为三级，根据导则7.1.3“只调查本项目新增污染源和拟被替代的污染源”。

项目污染物排放量核算见表4.1-7。

表4.1-7  大气污染物年排放量核算表

序号

污染物

年排放量(t/a)

1

非甲烷总烃
0.30
综上，可知项目非甲烷总烃预测质量浓度可满足《大气污染物综合排放标准详解》(国家生态环境局科技标准司)中规定的标准限值，本工程实施后各污染物排放对区域污染物浓度增量的贡献值很小，对周边较近的环境空气敏感点产生的影响较低。

(2)大气防护距离的分析

根据《环境影响评价技术导则 大气环境》(HJ2.2-2018)中8.7.5.1，“对于项目厂界浓度满足大气污染物厂界浓度限值，但厂界外大气污染物短期贡献浓度超过环境质量浓度限值的，可以自厂界向外设置一定范围的大气环境防护区域，以确保大气环境防护区域外的污染物贡献浓度满足环境质量标准”。

根据前述预测结果，项目排放的非甲烷总烃预测质量浓度可满足《大气污染物综合排放标准详解》(国家生态环境局科技标准司)中规定的标准限值，故项目无需设置大气环境防护距离。

(3)卫生防护距离分析

根据《大气有害物质无组织排放卫生防护距离推导技术导则》(GB/T 39499-2020)规定，无组织排放指不通过排气筒或通过15m高度以下排气筒的有害气体排放，卫生防护距离指为了防控通过无组织排放的大气污染物的健康危害，产生大气有害物质的生产单元(生产车间或作业场所)的边界至敏感区边界的最小距离。

项目后全厂项目的卫生防护距离按《大气有害物质无组织排放卫生防护距离推导技术导则》(GB/T39499-2020)中规定的方法及当地的污染气象条件来确定。计算公式如下所示：


[image: image4.wmf]D

C

M

c

L

r

BL

A

C

Q

50

.

0

2

)

25

.

0

(

1

+

=


式中：

Cm—标准浓度限值，mg/m3；

L—企业无组织排放有害气体所需卫生防护距离，m；

r—有害气体无组织排放源所在生产单元的等效半径，m，根据该生产单元占地面积S(m2)计算，r=(s/π)0.5；

A、B、C、D—卫生防护距离计算系数，无因次，根据企业所在地区近五年平均风速及企业大气污染源构成类别查表取值；

QC—企业有害气体无组织排放量可以达到的控制水平，kg/h。

项目所在地区全年平均风速2.8m/s，无组织排放单元等效半径按生产车间面积进行等效换算，项目各参数选取及相关卫生防护距离计算结果，见表4.1-8。

表4.1-8 卫生防护距离初值计算系数

卫生防护距离初值计算系数

工业企业所在地区近5年平均风速 (m/s)
卫生防护距离L/m

L≤1000

1000<L≤2000

L＞2000

工业企业大气污染源构成类别

Ⅰ

II

III

Ⅰ

II

III

Ⅰ

II

III

A

<2

2～4

＞4

400

700

530

400

470

350

400

350

260

400

700

530

400

470

350

400

350

260

80

380

290

80

250

190

80

190

140

B

<2

＞2

0.01

0.021

0.015

0.036

0.015

0.036

C

<2

＞2

1.85

1.85

1.79

1.77

1.79

1.77

D

<2

＞2

0.78

0.84

0.78

0.84

0.57

0.76

注：Ⅰ类：与无组织排放源共存的排放同种有害气体的排气筒的排放量，大于或等于标准规定的允许排放量的1/3者。

Ⅱ类：与无组织排放源共存的排放同种有害气体的排气筒的排放量，小于标准规定的允许排放量的1/3，或虽无排放同种大气污染物之排气筒共存，但无组织排放的有害物质的容许浓度指标是按急性反应指标确定者。

Ⅲ类：无排放同种有害物质的排气筒与无组织排放源共存，但无组织排放的有害物质的容许浓度是按慢性指标确定者。

根据该项目所在地的气象特征(年平均风速为2.8m/s，大气污染源构成类别为Ⅱ类，取A=350，B=0.021，C=1.85，D=0.84，S=5049(生产车间)，根据《环境影响评价技术导则-大气环境》(HJ2.2-2018)附录D，根据《大气污染物综合排放标准详解》(GB16297-1996)，非甲烷总烃的标准限值为2.0mg/m3。
表4.1-17 卫生防护距离计算参数及结果一览表

单元名称

污染物

QC(kg/h)
参数A

参数B

参数C

参数D

卫生防护距离计算值(m)
生产车间
非甲烷总烃

0.0292
350
0.021
1.85
0.84
3.146
由表4.1-17分析结果，项目无组织排放的非甲烷总烃卫生防护距离值计算初值最大为3.146m，卫生防护距离值计算初值距离较小，结合《制定地方大气污染排放标准的技术方法》(GB/T3840-1991)7.2章节相关内容“无组织排放的有害气体进入呼吸带大气层时，其浓度如超过GB3095与TJ36规定的居住容许浓度限值，则无组织排放源所在的生产车间(生产区、车间或者工段)与居住区之间应设置卫生防护距离”。根据前文表4.1-7 项目大气污染影响预测结果表，项目排放的非甲烷总烃和锡及其化合物的质量浓度远小于《大气污染物综合排放标准详解》(GB16297-1996)中非甲烷总烃环境空气质量的要求、TSP厂界质量浓度远小于《环境空气质量标准》(GB3096-2012)及其修改单中的二级标准的限值要求，因此，本评价不设置卫生防护距离。

综上所述，根据大气预测可知，项目运营期生产过程中对周边的大气环境影响不大。
4.1.4废气无组织排放可行性分析
本项目使用的水性油墨和胶黏剂(封口胶)均为低挥发性有机物的原辅材料，根据“生态环境部关于印发《重点行业挥发性有机物综合治理方案》的通知(环大气(2019)53号)。企业采用符合国家有关低VOCs含量产品规定的涂料、油墨、胶粘剂等，排放浓度稳定达标且排放速率、排放绩效等满足相关规定的，相应生产工序可不要求建设末端治理设施。使用的原辅材料VOCs含量(质量比)低于10%的工序，可不要求采取无组织排放收集措施”，根据前文大气预测的结果可知，项目无组织排放属于大气环境三级评价的内容，对周边大气环境影响不大，

因此，项目无组织排放是合理可行的。
4.2 运营期废水影响和污染治理措施

4.2.1 废水污染源核算
⑴外排生活污水
项目外排废水仅为职工的生活污水。生活污水经化粪池处理后排入市政污水管网，进入福清市融元污水处理厂。根据业主提供的资料，项目职工人数40人(包括生产人员、管理人员等)，均不在厂区内食宿，根据《建筑给水排水设计规范》(GB50016-2019)车间工人的生活用水定额应根据车间性质确定，不住厂员工生活用水一般宜采用30～50L/人·班，则生活用水定额按50L/人·班计，年工作日按全年营业300天计，项目职工生活用水量约为2.0t/d(600t/a)，根据《室外排水设计规范》(GB50014-2021)，居民生活污水定额可按用水定额的80%计算(其余20%蒸发损耗等)，则生活污水量为1.6t/d(480t/a)。

生活污水中SS产生浓度参照《给排水设计手册第5册城镇排水》(第二版，中国建筑工业，出版社，北京市市政工程设计研究总院主编)中“表4-1典型生活污水水质示例”)，CODCr、BOD5.NH3-N产生浓度参照《第二次全国污染普查生活污染源产排污系数手册(试用版)》中的表6-4“四区城镇生活污水污染物产物校核系数”的产污系数，即生活污水的污染浓度值为CODCr：345mg/L、BOD5：131mg/L、SS：200mg/L、NH3-N：26.2mg/L。化粪池对CODCr、NH3-N的去除率参照《建设项目环境保护审批登记表填表说明》中推荐的参数，分别为15%、3%；BOD5.SS去除率参照《武汉市住宅小区化粪池污染物去除效果调查与分析》(刘毅梁)，分别为11%、47%。

因此，生活污水的出水水质CODCr、BOD5、SS、NH3-N依次为293mg/L、117mg/L、106mg/L、25.4mg/L，经厂区内出租方已建的化粪池处理后通过市政污水管网排至福清市融元污水处理厂，对照项目生活污水污染源产排污环节、类别、污染物种类、污染物产生量和浓度，以及对应污染治理设施设置情况，具体详见表4.3-1。

(2)雨水

项目区域降雨时产生的雨水经依托厂区内出租方已建的雨水管网，排入市政雨水管网。


	运营

期环

境影

响和

保护

措施
	表4.2-1 工序/生产线产生废水污染源源强核算结果及相关参数一览表
工序/生产线

装置

污染源

污染物

污染物产生

治理措施

排放状况

排放口基本情况

排放时间

核算方法

产生废水量/(m3/a)
产生浓度/

(mg/L)
产生量/

(t/a)
工艺

效率

是否为可行技术
核算方法

排放废水量/(m3/a)
排放浓度/

(mg/L)
排放量/

(t/a)
编号及名称
类型
地理

坐标

纳管排放

员工日常生活
生活污水
废水

1

pH

产污系数法

480
6~9

/

化粪池+纳管排放，化粪池容积20m3
/

是

排污系数法

480
6~9

/

编号DW001，厂区废水总排口

一般排放口

经度：

119°25′38.098"、

纬度：

25°46′4.024"
2400
CODCr
345

0.166 
15%

293

0.141 
BOD5
131

0.063 
11%

117

0.056 
SS

200

0.096 
47%

106

0.051 
NH3-N
26.2

0.013 
3%

25.4

0.012 
备注：生活污水经化粪池处理后接入市政污水管网



	运营

期环

境影

响和

保护

措施
	4.2.2 运营期水环境影响及污染防治措施可行性分析

生活污水经化粪池处理后接入污水管网接入福清市融元污水处理厂统一处理，属于间接排放，根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南(污染影响类)(试行)》(环办环评〔2020〕33 号)要求，废水间接排放的建设项目应从处理能力、处理工艺、设计进出水水质等方面，分析依托集中污水处理厂的可行性。

(1)厂区污水化粪池处理可行性分析

项目外排的生活污水中污染浓度较低，成分较简单且不含有毒污染物成分。项目所在的厂房边上出租方设有一个容积约为20m3(5m×4m×2m)化粪池供厂区内生活污水使用，则产生的生活污水量约为1.6t/d，根据出租方提供的资料，厂区内其他企业生活污水的排放量约为10.8t/d，则剩余处理能力9.2t/d，本项目新增生活污水排放量占化粪池剩余容积的17.4%，因此，项目全厂生活污水经出租方已建成的化粪池进行预处理是合理可行的。

(2)污水接入市政管网可行性分析

根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南(污染影响类)(试行)》(环办环评〔2020〕33号)要求，废水间接排放的建设项目应从处理能力、处理工艺、设计进出水水质等方面，分析依托集中污水处理厂的可行性。

a.设计进出水水质
根据《福清市融元污水处理厂提标及改造工程环境影响报告书(报批稿)》可知，福清市融元污水处理厂进出水水质见表4.2-2。

表4.2-2   污水处理厂进出水水质标准(mg/L  pH除外)

水质指标

pH

COD

BOD5
SS

NH3-N

TN

TP

进水水质

6~9(无量纲)

≤400

≤220

≤280

≤37

≤54

≤4

出水标准

6~9(无量纲)

≤50

≤10

≤10

≤5

≤15

≤0.5

b.处理工艺

污水处理工艺流程详见图4.2-1。


[image: image5.emf]粗格栅

集水井

进水泵房

京东方污水

2.5

万

m

3

/d

细

格

栅

旋

流

沉

砂

池

厌

氧

池

悬链

曝气池

（ 好氧 ）

缺

氧

池

好

氧

池

澄

清

池

消

毒

池

厌

氧

池

缺

氧

池

好

氧

池

MBR

膜池

消

毒

池

总排口

龙

江

污泥浓缩池

1

剩余污泥

污泥浓缩池

2

脱水机房

剩余

污泥

污泥至脱水间

污泥至脱水间

压榨机 砂水分离器

滤液

滤

液

污泥回流

污泥回流

栅渣外运

分离液 分离液

一期工程

4

万

t/d

二期工程

  8

万

t/d

鼓风机

次氯酸钠

2~6mg/L

PAC

最大

15mg/L

平均

10mg/L

东旭光电污水

0.5

万

m

3

/d

其他工业污水 、

生活污水

9

万

m

3

/d

精细膜格栅

（ 新建 ）

改造回流

改造回流

新增回流

次氯酸钠

2~6mg/L

PAC

最大

15mg/L

平均

10mg/L

乙酸钠

2308kg/d

乙酸钠

4616kg/d

臭氧高级氧

化站接触池

（ 新建 ）

市政污水管网

市政

污水

管网

市政污

水管网

恶臭

气体

生物除臭设施

恶臭

气体

生物除臭设施

O3

最大投加量

60mg/L

、 接触时

间

30min

专管


②依托可行性分析

a.接管可行性
福清市融元污水处理厂主要负责城关区和洪宽区(增加京东方和东旭光电项目)的生活污水和工业污水。本项目位于福清市融侨经济技术开发区，属于福清市融元污水处理厂服务范围内，根据现场勘查，目前出租方厂区的市政污水管网已经铺设完成并已经投入正常运行，本项目出租方福清友谊包装材料有限公司厂区污水总排口已经接入市政污水管网，项目污水总排口位于厂区的西南侧区域(排水许可证详见附件6)。
b.水质负荷

根据工程分析预测可知，项目废水经预处理后排入市政污水管网内污染物排放浓度情况表4.2-2。

表4.2-2  本项目废水排放情况一览表  单位：mg/L(pH除外)
项目

污染物

污水排放量

污水产生浓度

污水排放浓度

污水处理厂进水水质
排放标准限值

达标

情况

pH(无量纲)

1.6t/d

6~9
6~9
6-9
6~9
达标
COD
345

293
400

500

达标
BOD5
131

117
220

300

达标

SS
200

106
280

400

达标

氨氮

26.2

25.4
37

45

达标

根据上表所列数据，本项目厂区生活污水主要污染物排放浓度均能满足《污水综合排放标准》(GB8978-1996)表4三级标准及《污水排入城镇下水道水质标准》(GB/T 31962-2015)表1中B级标准限值。

项目废水不涉及有毒有害污染物，不涉及持久性、重金属，也不含有腐蚀成分，因此，从水质方面分析，项目生活污水经化粪池预处理达标后，福清市融元污水处理厂可接纳项目污水水质，不会对污水处理厂水质负荷造成冲击。

c.水量负荷

福清市融元污水处理厂现状设计总处理规模为12万t/d，根据调查，目前福清市融元污水处理厂日平均处理规模约为11.85万m3/d。项目生活污水排放量1.6t/d，仅占福清市融元污水处理厂剩余处理规模的0.107%。污水处理厂采用“ A2/O生化反应工艺”处理工艺，属于城镇污水处理厂通用工艺，因此，从处理能力及处理工艺分析，福清市融元污水处理厂可接纳项目废水排放量，不会对污水处理厂水量、水质负荷造成冲击。
(3)小结

根据上述分析，项目生活污水经化粪池预处理后，可直接排入市政污水管网，送往福清市融元污水处理厂集中处理，因此，项目废水几乎不会对周边水体及纳污水域造成环境影响。

表4.2-3 废水产排污节点、污染物及污染治理设施信息表
产污环节

废水类别

污染物种类

污染治理设施

排放去向

排放方式

排放规律

排放编号

治理工艺

处理能力

设计处理效率

是否可行技术

生活污水

员工生活污水

pH

三级化粪池

20t/d

/

是

进入城市污水处理厂
间接排放

间断排放，不规律

DW001

CODCr
15%
BOD5
3%
SS
11%
NH3-N
47%
表4.2-4 废水排放及监测要求
排放口编号

排放口名称

污染物种类

国家或地方污染物排放标准

名称

浓度

DW001

生活污水排放口

pH

GB8978-1996《污水综合排放标准》三级标准

6-9(无量纲)

CODCr
500mg/L

BOD5
300mg/L

SS
400mg/L
NH3-N
GB/T 31962-2015《污水排入城镇下水道水质标准》表1级B标准

45mg/L



	运营

期环

境影

响和

保护

措施
	4.3运营期声环境影响和保护措施
⑴声环境影响分析和防治措施

项目噪声主要来自生产设备运转时产生的，项目生产设备噪声声级在65~75dB(A)，项目设备噪声源强及声环境保护目标调查情况详见表4.3-1。

表4.3-1  工业企业噪声源强调查清单(室内声源)
序号

建筑物名称

声源名称
数量(台)
声源强

/dB(A)
声源控制措施

空间相对位置/m

距室内边界距离/m

室内边界声级/dB(A)
运行时段

建筑物插入损失/dB(A)
建筑物外噪声/dB(A)
X

Y

Z

东侧

东南侧

西南侧

西北侧

东侧
东南侧
西南侧
西北侧
东侧
东南侧
西南侧
西北侧
1

生产车间
分纸机
1
75
车间墙体隔声和减振(-15dB(A))
-18
10
1
42
43
13
51
42.5
42.3
52.7
40.8
8h
10
62.0
53.5
59.6
55.2
2
印刷机
1
70
车间墙体隔声(-10dB(A))
14
16
1
10
74
46
19
50
32.6
36.7
44.4
8h
10
3
印刷机
1
70
车间墙体隔声(-10dB(A))
12
16
1
12
74
44
19
48.4
32.6
37.1
44.4
8h
10
4
印刷机
1
70
车间墙体隔声(-10dB(A))
-2
16
1
24
74
36
19
42.4
32.6
38.9
44.4
8h
10
5
印刷机(备用)
1
70
车间墙体隔声(-10dB(A))
-32
36
1
42
78
8
20
37.6
32.2
51.9
44.0
8h
10
6
粘箱机
2
73
车间墙体隔声(-10dB(A))
18
-4
1
13
47
43
52
50.7
39.6
40.3
39.7
8h
10
7
钉箱机
3
74.8
车间墙体隔声(-10dB(A))
20
-8
1
7
32
48
70
57.9
44.7
41.2
37.9
8h
10
8
打包机
3
74.8
车间墙体隔声(-10dB(A))
1
-28
1
26
22
29
80
46.5
47.0
45.6
36.7
8h
10
9
开槽机
1
75
车间墙体隔声和减振(-15dB(A))
-4
16
1
26
74
34
19
46.7
37.6
44.4
49.2
8h
10
10
空压机
1
85
设置单独的空压机房并设置隔声、减振的措施(-20dB(A))
2
4
1
24
55
26
54
57.4
50.2
56.7
50.4
8h
10
备注：表中坐标以厂界中心(东经119.427742，北纬25.767425)为坐标原点，正东向为X轴正方向，正北向为Y轴正方向，本次预测以全厂的设备进行预测分析



	运营

期环

境影

响和

保护

措施
	项目噪声环境影响预测采用《环境影响评价技术导则声环境》(HJ/T2.4-2021)推荐的预测模式：

(1)对在预测点产生的等效声级贡献值，计算公式如下

[image: image6.png]1 0-1L4:
Ly =100 () 10%0%4)




式中：

Leqg为建设项目声源在预测点的等效声级贡献值，dB(A)；

LAi为声源在预测点产生的A声级，dB(A)；i

T为预测计算的时间段，s；

ti为i声源在T时段内的运行时间，s。

②预测点的预测等效声级(Leq)计算公式。

[image: image7.png]10lg (10%12e9s 4 1% Leat)




式中：

Leqg为建设项目声源在预测点的等效声级贡献值，dB(A)；

Leqb为预测点的背景值，dB(A)；

③户外声传播衰减计算

户外声传播衰减包括几何发散(Adiv)、大气吸收(Aatm)、地面效应(Agr)、屏障屏蔽(Abar)、其他多方面效应(Amisc)引起的衰减。

距声源点r处的A声级按下式计算：

Lp(r)＝Lw+DC－(Adiv＋Aatm＋Agr＋Abar＋Amisc)
式中：Lp(r) ——预测点处声压级，dB；

L——由点声源产生的声功率级(A计权或倍频带)，dB；

DC ——指向性校正，它描述点声源的等效连续声压级与产生声功率级Lw的全向点声源在规定方向的声级的偏差程度，dB；

Adiv——几何发散引起的衰减，dB；

Aatm——大气吸收引起的衰减，dB；

Agr——地面效应引起的衰减，dB；

Abar——障碍物屏蔽引起的衰减，dB；

Amisc——其他多方面效应引起的衰减，dB

Lp(r)＝Lp(r0)+DC－(Adiv＋Aatm＋Agr＋Abar＋Amisc)
式中：Lp(r)——预测点处声压级，dB；

Lp(r0)——参考位置r0处的声压级，dB；

DC——指向性校正，它描述点声源的等效连续声压级与产生声功率级Lw的全向点声源在规定方向的声级的偏差程度，dB；

Adiv——几何发散引起的衰减，dB；

Aatm——大气吸收引起的衰减，dB；

Agr——地面效应引起的衰减，dB；

Abar——障碍物屏蔽引起的衰减，dB；

Amisc——其他多方面效应引起的衰减，dB

在预测中考虑反射引起的修正、屏障引起的衰减、双绕射、室内声源等效室外声源等影响和计算方法。

采用上述模式预测结果见表4.3-2。
表4.3-2  项目厂界噪声预测结果一览表 (dB(A))
预测点

厂房建筑物外的噪声贡献值

厂界与厂房建筑物的距离(m)
厂界贡献值dB(A)
昼间标准值dB(A)
达标情况

东侧厂界

62.0
1
62.0
65
达标

东南侧厂界

53.5
1
53.5
65
达标

西南侧厂界

59.6
1
59.6
65
达标

西北侧厂界

55.2
1
55.2
65
达标

由预测结果可知，项目夜间不涉及生产，项目投产后正常运行过程中，厂界的噪声预测值可以满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)3类昼间标准。

②敏感点目标预测
项目敏感点目标为项目西南侧约22m的下田居住区，建设单位委托福建九五检测技术服务有限公司对西南侧约22m的下田居住区和厂界四周进行声环境现状的监测(报告编号：JWJC250612005)，项目敏感点目标的声环境质量叠加贡献值后的情况详见下表4.3-3。
表4.3-3  项目对周边下田居住区噪声影响预测一览表 (dB(A))

预测点

厂房建筑物外的噪声贡献值dB(A)

厂界与敏感点目标的距离(m)

项目生产对敏感点贡献值dB(A)

敏感点的现状监测值dB(A)
敏感点预测叠加值dB(A)
昼间标准值dB(A)

达标情况

西南侧约22m的下田居住区

59.6(项目西侧和厂界预测值)
22
32.8
54.0
51.0
65
达标

备注：夜间不生产，因此，仅对昼间进行预测

根据上表4.3-3可知，项目夜间不涉及生产，项目昼间运营过程中对敏感点的贡献值较小。综上所述，运营期噪声经隔声降噪及距离衰减后，对周边声环境影响较小综上所述，运营期噪声经隔声降噪及距离衰减后，对周边声环境影响较小，项目实行排污许可简化管理，本评价参照《排污许可证申请与核发技术规范 工业噪声》(HJ 1301—2023)等要求，提出项目运营期噪声自行监测计划，具体详见表4.3-3。
表4.3-3 噪声排放及监测要求

厂界噪声点位名称
厂界外声环境功能区类别
监测指标
工业噪声许可排放限值dB(A)
监测技术
监测频次

昼间

等效声级
东侧厂界
3

等效A声级
65
手工
1次/季
南侧厂界
3

65

手工
1次/季
西侧厂界
3

65
手工
1次/季
北侧厂界
3

65
手工
1次/季
备注：夜间不涉及生产，因此仅对昼间进行自行监测要求

4.4 运营期固体废物影响和污染治理措施

(1)生活垃圾

生活垃圾：按G=K·N计算

式中：G——生活垃圾产量(kg/d)；

      K——人均排放系数(kg/人·d)，不住宿员工按0.5kg/人·d计，住宿0.8kg/人·d ；

      N——人口数(人)。

该项目有员工40人，均不在厂区内食宿，则生活垃圾每天产生量为20kg(6.0t/a)，年工作时间300天；设置生活垃圾独立垃圾桶，由环卫部门每天定期清理，根据《固体废物分类与代码目录》(公告2024年 第4号)，生活垃圾种类属于SW64其他垃圾，属于非特定行业，废物代码为900-099-S64。
(2)一般工业固体废物

项目一般工业固体废物包括包装废物(包装纸箱、包装袋等)、废边角料、废镀锌扁丝(废钉箱钉)、检验不合格的半成品。

①包装废物(包装纸箱、包装袋等)
项目在生产过程中会产生原料包装废物、成品包装废物(包装纸箱、包装袋等)，根据建设单位提供的资料，包装废物(包装纸箱、包装袋等)预估产生量约0.5t/a。项目产生的废包装材料属于一般工业固体废物，且回收可利用价值高，经收集后出售给回收企业回收利用，根据《固体废物分类与代码目录》(公告2024年 第4号)，包装废物(包装纸箱、包装袋等)的废物种类属于SW17可再生类废物，属于非特定行业，废物代码为900-003-S17。

②检验不合格的半成品

项目生产过程中会产生少量检验不合格的半成品，根据建设单位提供的资料，年产生量约占产品的1%左右，项目年产500万平方米纸箱(折合约1000t的产品产量)，则检验不合格的半成品的量约为10t/a，根据《固体废物分类与代码目录》(公告2024年 第4号)，检验不合格的半成品的废物种类属于SW15造纸印刷业废物，属于非特定行业，废物代码为900-099-S15。

③废边角料
项目开槽、分纸和模切工序会产生废边角料，根据原辅材料分析，项目年用瓦楞纸板530万平方米(折合约1060t原材料)，根据建设单位提供的材料，项目年产500万平方米纸箱(折合约1000t的产品产量)，则废边角料的量约为1060-1000-10(不合格的产品)=50t/a，属于一般工业固体废物，经收集后由生产企业回收利用，厂区内不涉及废边角料回用于生产，根据《固体废物分类与代码目录》(公告2024年 第4号)，检验不合格的半成品的废物种类属于SW15造纸印刷业废物，属于非特定行业，废物代码为900-099-S15。
④废镀锌扁丝(废钉箱钉)
项目使用镀锌扁丝作为钉箱的原材料，年使用镀锌扁丝3t，根据建设单位提供的材料，会产生少量的废镀锌扁丝(废钉箱钉)，产生量约占原材料使用量的5%，则废镀锌扁丝(废钉箱钉)产生量约0.15t/a，属于一般工业固体废物，经收集后由生产企业回收利用，厂区内不涉及废边角料回用于生产，根据《固体废物分类与代码目录》(公告2024年 第4号)，废镀锌扁丝(废钉箱钉)的废物种类属于SW59其他工业固体废物，属于非特定行业，废物代码为900-099-S59。
(3)危险废物

项目危险废物主要为废空桶(废油墨桶、废胶水桶)、废油墨、废胶水、废机油、污水处理设施污泥、定期更换的印刷机清洗废水等。
①废空桶(废油墨桶、废胶水桶)
根据建设单位提供的资料，项目年使用水性油墨3t、水性封口胶3t，原辅材料的空桶重约2kg，共约300个，则项目废空桶重量为(2×300)÷1000=0.6t/a，收集后暂存于危险废物贮存间内，定期委托有资质的单位进行处置，根据《国家危险废物名录》(2025年版)，沾染VOCs的废空桶危险废物编号：HW49其他废物，废物代码：900-041-49。
②废油墨
项目生产过程中涉及少量的废油墨产生，产生量约占原材料使用量的0.5%，则废油墨的产生量约为0.015t/a，收集后暂存于危险废物贮存间内，定期委托有资质的单位进行处置，根据《国家危险废物名录》(2025年版)，废油墨危险废物编号：HW12染料、涂料废物，废物代码：900-253-12。
③废胶水
项目生产过程中涉及少量的废胶水产生，产生量约占原材料使用量的0.5%，则废胶水的产生量约为0.015t/a，收集后暂存于危险废物贮存间内，定期委托有资质的单位进行处置收集后暂存于危险废物贮存间内，定期委托有资质的单位进行处置，根据《国家危险废物名录》(2025年版)，废胶水危险废物编号：HW49其他废物，废物代码：900-041-49。
④污水处理设施污泥
项目印刷机为水墨印刷机，产生的废水经TW001“pH调节+混凝絮凝沉淀+板框压滤机”处理后回用于生产，不外排，根据工程设计单位提供的材料，项目污水处理设施污泥产生量约为0.35t/a，根据《国家危险废物名录》(2025年版)，污水处理设施污泥危险废物编号：HW12染料、涂料废物，废物代码：900-253-12。
⑤定期更换的印刷机清洗废水
因项目清洗废水经“pH调节+混凝絮凝沉淀+板块压滤机”处理后回用于生产，不外排，但随着混凝剂和絮凝剂的添加，回用水中对污染物的去除效率会越来越低，因此，本项目需定期对清洗废水进行更换，更换频次为每年一次，更换的水量约为日处理的最大量6.89t/次·年，根据《国家危险废物名录》(2025年版)，污水处理设施污泥危险废物编号：HW12染料、涂料废物，废物代码：900-253-12。
⑥设备定期更换的废机油
项目生产设备需要定期对机械加工设备进行更换，预计每半年更换维护一次，会产生少量的废矿物油，根据现有工程的生产情况预估其产生量约为0.05t/a，根据《国家危险废物名录》(2025年版)，废矿物油属于危险废物，废物类别HW08废矿物油，废物代码：900-218-08。
表4.4-1   项目工业固体废物产生情况一览表
序号

固废名称

产生环节

属性
废物编码
有毒有害物质

物理性状
危险特性

年度产生量(t)
贮存方式

处置方式/去向

利用/处置量(t/a)
环境管理要求

1

包装废物(包装纸箱、包装袋等)
拆包、包装
一般工业固体废物
900-003-S17

无
固态

/
0.5
一般固废间，捆扎
外售综合利用
0.5
暂存于专门一般固废贮存间，定期清理

2
检验不合格的半成品
检验
900-099-S15

无
固态
/
10
一般固废间，捆扎
10
3
废边角料
开槽、分纸和模切

900-099-S15
无
固态

/
50
一般固废间，捆扎
50
4
废镀锌扁丝(废钉箱钉)

钉箱
900-099-S59

无
固态
/
0.15
一般固废间，捆扎
0.15
5
废空桶(废油墨桶、废胶水桶)
印刷、粘箱
危险废物
HW49

900-041-49
含VOCs物质
固态
T/In

0.6
危险废物贮存间，堆叠
委托有资质的单位回收处置

0.6
暂存于危废暂存间，做好台账，定期委托处置

6
废油墨

印刷
HW12

900-253-12

含油墨
半固态
T, I
0.015
危险废物贮存间，桶装
0.015
7
废胶水
粘箱
HW49

900-041-49
含胶水
半固态
T/In

0.015
危险废物贮存间，桶装
0.015
8
污水处理设施污泥

废水处理设施
HW12

900-253-12
含油墨等物质
半固态
T, I
0.35
危险废物贮存间，桶装
0.35
9
定期更换的印刷机清洗废水

废水处理设施
HW12

900-253-12
含油墨等物质
液态
T, I
6.89
危险废物贮存间，桶装
6.89
10
废机油
设备维护
HW08 900-249-08
废矿物油
液态
T, In

0.05
危险废物贮存间，桶装
0.05
(2)保护措施

①一般工业固体废物
项目在生产过程中会产生一般工业固废(包装废物(包装纸箱、包装袋等)、废边角料、废镀锌扁丝(废钉箱钉)、检验不合格的半成品)，一般工业固废经收集后出售给回收企业回收利用，一般工业固体废物贮存区拟按照《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》(GB 18599-2020)中要求进行规范化的处理处置，并做好六防等措施。

②危险废物

项目新增危险废物(废空桶(废油墨桶、废胶水桶)、废油墨、废胶水、废机油、污水处理设施污泥、定期更换的印刷机清洗废水等)临时暂存于危废仓库，项目新增危险废物贮存间位于项目厂房内，面积约20m2，能够达到储存要求，定期委托有资质单位进行处理。

表4.4-2 项目危险废物暂存间建设信息表 

序号

危险废物名称

危险废物类别和危险废物代码

贮存场所

位置

占地

面积

贮存

周期

1

废空桶(废油墨桶、废胶水桶)
HW49

900-041-49
危废贮存间

厂区内，约20m2
2m2
12个月

2
废油墨
HW12

900-253-12
2m2
12个月
3
废胶水
HW49

900-041-49
2m2
12个月
4
污水处理设施污泥
HW12

900-253-12
2m2
12个月
5
定期更换的印刷机清洗废水
HW12

900-253-12
8m2
12个月
6
废机油
HW08 900-249-08
2m2
12个月
Ⅰ.危废暂存管理需按以下要求进行：

危险废物贮存间应做好防渗要求，危险废物暂存间内的各类危险废物应分类存放，建设单位应加强危险废物的管理，注意台账的完善，定期对危险废物贮存间进行检查维修。还应按照GB18597-2023《危险废物贮存污染控制标准》要求进行贮存，贮存应符合下列要求： 

A.必须将危险废物装入密闭容器内，并确保完好无损； 

B.装载危险废物的容器及材质要满足相应的强度要求；

C.应当使用符合标准的容器盛装危险废物；

D.盛装危险废物的容器材质要与危险废物相容(不相互反应)；

E.盛装危险废物的容器上必须粘贴符合标准的标签。

流转管理要求：企业必须对危险固废进行申报登记，制定定期外运制度，并对危险废物的流向和最终处置进行跟踪，确保固废得到有效处置，禁止在转移过程中将危险废物排放至环境中。

Ⅱ.项目危险废物转移全过程环境管理如下：

目前，福建省已建立福建省固体废物环境监管平台，危险废物已实行网上电子联单管理，企业运营过程产生的危险废物应按管理平台流程填报，主要流程包括：

A.产生单位填写电子联单。转移当天，产生单位登录省固废平台填报转移信息，即电子联单第一部分内容，确定无误后保存提交，并打印加盖公章，交付危险废物运输单位核实验收并随车携带。

B.接收单位填写电子联单并完成审核。危险废物运至接收单位后，运输单位将随车携带的纸质联单交接收单位，接收单位对危险废物核实验收，确认转移信息无误后，当天登录省固废平台填写电子联单第二部分和第三部分内容并确认提交。发现联单第一部分转移信息有误的，退回产生单位修改重新提交确认。

C.打印电子联单并盖章存档备查。电子联单确认完毕后，产生单位打印一式5份纸质联单，产生单位和接收单位分别盖章，产生单位、接收单位、运输单位、产生地环保分局和接受地生态环境局各存一份备查。发生转移12天内由产生单位将联单报送所在地环保分局，并附上对应过磅单。

D.各生态环境局对省固废平台电子联单、企业报送的纸质联单和过磅单进行核对，确认无误后于每月15日前汇总上月的危废转移情况报送市生态环境局(危险废物管理—危险废物转移管理—转移联单管理—联单查询—导出)。

另外，危险废物处置或利用单位必须具备相应的能力和资质，不允许将危险废物出售给没有加工或使用能力的单位和个人，废物处理之前需要对其生产技术、设备、加工处理能力进行考察，保证不会产生二次污染，废物处理之后还要进行跟踪，以便及时得到反馈信息并处理遗留问题。

经以上措施处理后，项目各项固废不会对周边环境产生影响。因此，只要加强固体废弃物的管理，就不会对周围的环境产生二次污染。

③生活垃圾
项目生活垃圾应采取分类收集，并委托环卫部门统一外运处置。

综上所述，项目产生的固体废物经以上措施处理后，本项目各项固废不会对周边环境产生影响。因此，只要加强固体废弃物的管理，就不会对周围的环境产生二次污染。

4.5 运营期地下水、土壤影响和污染治理措施

(1)影响分析

项目生活污水经处理达标后通过厂区污水总排放口排入市政污水管网，送往福清市融元污水处理厂处理，正常工况下废水处理设施各构筑物采取严格的防渗、防溢流等措施，废水不易渗漏和进入地下水。根据现场调查，项目评价区域无饮用水水源地。

项目一般工业固废暂存场所及危险废物贮存间严格按照《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》(GB18599-2020)的要求及《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2023)要求进行建设，具备防风、防雨、防晒、防渗漏等要求。在正常工况，不会对评价区地下水、土壤产生明显影响，其影响程度是可接受的。

综上所述，项目在正常运行工况下，项目对地下水、土壤影响不大。但公司应加强管理，杜绝防渗层破裂等事故影响。

(2)地下水、土壤环境防控措施

根据项目厂区可能泄漏至地面区域污染物的性质和生产单元的构筑方式，将厂区划分为重点污染防治区、一般污染防治区、简单防渗区，针对不同的区域提出相应的防渗要求。结合项目的特点，项目防渗防治分区见表4.5-1。

表4.5-1  土壤污染防治分区一览表

防治区分区

装置或构筑物名称

防渗区域

现状防渗

情况

项目建设内容

防渗技术要求

重点污染防治区

危废暂存间、危化品仓库
地面

地面需进行水泥硬化

开展重点防渗工作

等效黏土防渗层Mb≥6.0m，K≤1.0×10-7cm/s；或参照GB18598执行

一般污染防治区

生产车间

地面

地面需进行水泥硬化

--

等效黏土防渗层Mb≥1.5.0m，K≤1.0×10-7cm/s；或参照GB18598执行

仓库、一般工业固体废物贮存间
地面

需进行水泥硬化

--

简单防渗区

厂内道路

路面

需进行水泥硬化

--

一般地面硬化

(3)监控措施

①在今后的生产活动中，做好设备的维护、检修，杜绝跑、冒、滴、漏现象。同时，加强污染物产生主要环节的收集治理，加强厂区的安全防护、环境风险防范措施，以便及时发现事故隐患，及时采取有效的应对措施；

②建立健全环境管理和监测制度，保证各环保设施正常运转，同时强化风险防范意识，如遇环保设施不能正常运转，应立即停产检修；

③项目生产经营用地的用途变更或者在其土地使用权收回、转让前，应当由土地使用权人按照规定进行土壤污染状况调查。
4.6 运营期生态影响和污染治理措施

项目不涉及。

4.7 运营期电磁辐射影响和污染治理措施

项目不涉及。

4.8 运营期环境风险影响和风险防范措施

4.8.1 风险识别范围和类型

(1)风险识别范围：①项目生产系统危险性识别包括主要生产装置、储运设施、公用工程和辅助生产设施，以及环境保护设施等。②物质危险性识别包括主要原辅材料、燃料、中间产品、副产品、最终产品、污染物、火灾和爆炸伴生/次生物等。③危险物质向环境转移的途径识别为天然橡胶等物质使用过程，发生火灾事故，污染环境。

(2)风险类型：物质在使用及储存过程中可能发生的事故有机械破损、物体摔落、腐蚀性物质喷溅致残、有毒物质的泄漏引起火灾、爆炸、有毒物质排放等，其中后三种可能导致具有严重后果的危害。因此，本次环境风险评价的主要研究对象是：物质泄漏风险。

4.8.2 环境风险潜势划分

按照《建设项目环境风险评价技术导则》(HJ169-2018)附录B确定风险物质，根据建设项目涉及的风险物质及工艺系统危险性和所在地的环境敏感性确定环境风险潜势，项目不涉及附录B风险物质，根据《建设项目环境风险评价技术导则》(HJ/T 169-2018)，环境风险潜势直接判定为I。可展开简单分析。
4.8.2 环境风险分析

项目主要的风险为火灾等风险。

4.8.3 环境风险防范措施及结论

企业运营过程中应落实好以下防范措施：

1.提高认识，完善制度，严格检查

企业领导应提高对突发性事故的警觉和认识，做到警钟长鸣。建议企业建立安全环卫部门，主要负责检查和监督安全生产和环保设施的正常运行。对安全和环保应建立严格的防范措施，制定严格的管理规章制度。

2.加强技术培训，增强安全意识

企业应加强技术人员的引进，对生产操作工人进行岗前的专业技术培训，严格管理，增强安全意识，降低事故发生的可能性，避免发生恶性事故，从而造成事故性环境污染。

3.提高应急处理能力

企业对具有高危害设备设置保险措施，对危险区域设置必备的应急设备，并制定项目的应急计划，定期进行安全环保宣传以及紧急事故模拟演习。

4.加强明火管理，严防火种进入

加强明火管理，严防火种的产生是安全管理的一项首要措施，应在醒目位置设立“严禁烟火、禁火区”等警戒标语和标牌。禁止任何人携带火种(如打火机、火柴、烟头等)和易产生碰撞火花的钉鞋器具等进入站内。

5.火灾、消防废水防控措施

a.消除和控制明火源。防止电气火花。在生产过程中有可能引起火灾，要求企业做好车间内消防器材的布设。

b.物料存储仓库，应分类、分区域存放，形成一定的隔离区间。

c.仓库设置排风扇，加强机械排放，防止火灾事故状态下，烟气、一氧化碳等有害气体浓度过高，引发的人员伤亡以及加重事故次生危害。

综上分析，一旦发生突发事故，对周围环境还是会存在一定的威胁。但只要项目严格按照国家有关规定进行布局、运营和操作，事故发生的概率极小。如发生事故能够严格落实本报告提出的环境保护和安全措施，采取紧急的工程应急措施和社会应急措施，事故产生的影响是可以得到有效控制的。


五、环境保护措施监督检查清单

	内容

要素
	排放口(编号、

名称)/污染源
	污染物项目
	环境保护措施
	执行标准

	大气环境
	厂界
	VOCs(以非甲烷总烃计)
	加强车间内的密闭效果，降低厂界无组织的排放
	无组织排放厂界的挥发性有机物(以非甲烷总烃计)执行《印刷行业挥发性有机物排放标准》(DB35/1784-2018)表3中浓度限值(即企业边界非甲烷总烃≤2.0mg/m3)

	
	厂区内
	VOCs(以非甲烷总烃计)
	加强车间内的密闭效果，降低厂界无组织的排放
	厂区内挥发性有机物(以非甲烷总烃计)《挥发性有机物无组织排放控制标准》(GB37822-2019)附录A中表A.1特别排放限值要求(监控点处任意一次浓度值≤20mg/m3)，厂区内挥发性有机物(以非甲烷总烃计)监控点处1h平均浓度排放执行《挥发性有机物无组织排放控制标准》(GB37822-2019)附录A中表A.1特别排放限值要求(监控点处任意一次浓度值≤6.0mg/m3)

	废水
	DW001

(生活污水排放口)
	pH、CODCr、BOD5.SS、NH3-N
	经三级化粪池处理后，排入市政管网
	生活污水中各污染物的排放执行《污水综合排放标准》(GB8978-1996)表4中三级标准，其中NH3-N达《污水排入城镇下水道水质标准》(GB/T31962-2015)表1的B等级标准(即pH：6~9(无量纲)、CODcr≤500mg/L、BOD5≤300mg/L、SS≤400mg/L、NH3-N≤45mg/L)

	
	生产废水(印刷机清洗废水)
	pH、CODCr、BOD5.SS、NH3-N、色度
	生产废水经拟建的TW001“pH调节+混凝絮凝沉淀+板框压滤机”处理后回用于生产，不外排，定期对清洗废水进行更换，更换的清洗废水属于危险废物
	验收落实情况

	声环境
	厂界噪声
	等效连续A声级
	选用低声级，对高噪声设备采用减振、隔声、降噪等措施
	厂界四周噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)表1中3类昼间标准(即昼间≤65dB(A))；周边敏感点目标下田居住区执行《声环境质量标准》(GB3096-2008)表1中2类区标准(即昼间≤60dB(A))

	电磁辐射
	/
	/
	/
	/

	固体废物
	一般固废
	包装废物(包装纸箱、包装袋等)、废边角料、废镀锌扁丝(废钉箱钉)、检验不合格的半成品、检验不合格的半成品
	包装废物(包装纸箱、包装袋等)、废边角料、废镀锌扁丝(废钉箱钉)、检验不合格的半成品收集后暂存在一般固体废物贮存间内，定期委托回收单位回收利用
	满足《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》(GB 18599-2020)要求

	
	危险废物
	废空桶(废油墨桶、废胶水桶)、废油墨、废胶水、废机油、污水处理设施污泥、定期更换的印刷机清洗废水等
	暂存于危废暂存间，做好台账，定期委托处置
	满足《危险废物贮存污染控制标准》(GB 18597-2023)要求。危废转移应严格按照《危险废物转移联单管理办法》要求

	土壤及地下水污染防治措施
	合理进行防渗区域划分，地面区域需采取防渗处理，危险废物贮存间、危化品仓库按重点污染区防渗要求进行建设；项目生产车间等按一般污染区防渗要求进行建设，且具有防雨、防渗、防风、防日晒等功能；厂区内过道等按照简单防渗区要求进行建设，且具有防雨、防渗、防风、防日晒等功能

	生态保护措施
	不涉及

	环境风险

防范措施
	加强消防设施和灭火器材的配备，严格落实有关消防技术规范的规定；公司强化安全、消防和环保管理，完善环保安全管理机构，完善各项管理制度，加强日常监督检查；车间内严禁烟火；配备相应的堵漏材料(沙袋等)。

	其他环境管理要求
	建设单位应根据项目实际情况，设置专门的环境管理机构或设兼职环境监督员，研究、制定有关环保事宜，统筹全厂的环境管理工作。企业环境管理机构或的环境监督员主要职责：

(1)组织和协助相关部门制定或修订相关的环境保护规章制度和操作规程，并对其贯彻执行情况进行监督检查；

(2)负责项目废气处理设施的监督管理，落实固体废物的临时堆放场所、利用单位；检查和监督废气治理设施的运行情况，定期进行维护，保证所有的环保设施都处于良好的运行状态。

(3)建设单位应建立环境管理台账。环境管理台账应当记载环境保护设施运行和维护的情况及相应的主要参数、污染物排放情况及相关监测数据，原始记录应清晰，及时归档并妥善管理。

(4)负责项目“三同时”的监督执行、竣工环境保护验收事宜和退役期管理。

(5)根据《固定污染源排污许可分类管理名录》，项目属于“三十三、汽车制造业 36-71 汽车零部件及配件制造”和“二十四、橡胶和塑料制品业 29 62-塑料制品业 292 其他”，对照2个行业排污许可名录后，确定项目需申报排污许可简化管理，项目在排放污染物前，建设单位应完成排污许可简化管理。

根据《固定污染源排污许可分类管理名录》，确定项目需申报排污许可登记管理，本项目在排放污染物前，建设单位应完成排污许可简化管理。

表5.1-1  建设项目环境影响评价分类管理名录(摘录)

排污许可类别

行业类别

重点管理

简化管理

登记管理

十七、造纸和纸制品业 22
38
纸制品制造 223
/
有工业废水或者废气排放的
其他

备注：项目涉及印刷机清洗工序和VOCs的产生和排放，因此，需申请排污许可简化管理
(6)信息公示情况

根据《建设项目环境影响评价信息公开机制方案》(环发[2015]162 号)等相关规定，全面推进建设单位环评信息全过程公开。具体如下：

根据《建设项目环境影响评价信息公开机制方案》(环发[2015]162 号)等相关规定，全面推进建设单位环评信息全过程公开。具体如下：

①公开环境影响报告书(表)全本：项目环境影响评价信息已于环评宝网站进行了全文信息公开公示。
②公开建设项目开工前的信息：建设项目开工建设前，建设单位应当向社会公开建设项目开工日期、设计单位、施工单位和环境监理单位、工程基本情况、实际选址选线、拟采取的环境保护措施清单和实施计划、由地方政府或相关部门负责配套的环境保护措施清单和实施计划等，并确保上述信息在整个施工期内均处于公开状态。

③公开建设项目施工过程中的信息：项目建设过程中，建设单位应当在施工中期向社会公开建设项目环境保护措施进展情况、施工期的环境保护措施落实情况、施工期环境监理情况、施工期环境监测结果等。

④公开建设项目建成后的信息：建设项目建成后，建设单位应当向社会公开建设项目环评提出的各项环境保护设施和措施执行情况、竣工环境保护验收监测和调查结果。对主要因排放污染物对环境产生影响的建设项目，投入生产或使用后，应当定期向社会特别是周边社区公开主要污染物排放情况。
⑺排污口规范管理

各污染源排放口应设置专项图标，执行《环境保护图形标识—固体废物贮存(处置)场》(GB15562.2-1995)及其修改单，要求各排放口(源)提示标志形状采用正方形边框，背景颜色采用绿色，图形颜色采用白色。标志牌应设在与之功能相应的醒目处，并保持清晰、完整，具体详见表5.1-1。

表5-1  排污口图形符号(提示标志)一览表

排放部位

项目

污水排放口

废气排放口

噪声排放源

一般工业固废

危险废物

图形符号

[image: image8.jpg]¥

H




[image: image9.png]



[image: image10.png](¢




[image: image11.png]



[image: image12.png]&I EY




形状

正方形边框

正方形边框

正方形边框

三角形边框

三角形边框

背景颜色

绿色

绿色

绿色

黄色

黄色

图形颜色

白色

白色

白色

黑色

黑色

⑻自行监测计划

项目主要考虑运营期的环境监测，主要对场区各环保设施进行监测。根据《建设项目环境保护管理条例》、排污单位自行监测技术指南 印刷工业（HJ 1246—2022）以及《排污单位自行监测技术指南 总则》(HJ819-2017)规定，本环评对项目提出环境监测计划建议。监测计划情况详见下表5-2。

表5-2 自行监测计划一览表
要素

监测位置

监测项目

监测频率

监测负责单位

废气

厂界无组织
非甲烷总烃
1次/年
委托专业监测单位监测
厂区内无组织
非甲烷总烃
1次/年
噪声

厂界外1m
等效连续A声级
1次/季

废水
排污单位生活污水排放口的间接排放口不需要进行自行监测的内容，因此，本次环评不对生活污水的自行监测内容进行要求



六、结论

	福州沃立丰包装材料有限公司年加工印刷纸箱500万平方米位于福清融侨经济技术开发区阳下街道上亭村397号，租赁福清卓强五金制品有限公司厂房二层，项目主要从事纸制品的制造的加工生产，建设符合国家相关产业政策，符合《福清融侨经济技术开发区总体规划(2018-2035)环境影响报告书》中的相关要求，其选址合理，总平面布置基本合理，并符合“三线一单”以及生态分区管控的控制要求。通过对项目的环境影响分析评价，项目运营过程中废水、废气、噪声、固废等污染物，对周围大气环境、水环境、声环境等造成一定不利影响，经采取综合性、积极有效的防治措施并确保污染物达标排放后，可避免或减少这些不利影响，影响均在环境可接受的范围内。

综上所述，在认真执行建设项目“三同时”制度，切实落实各项规划方案的要求，完成本次环境影响评价提出的各项污染防治措施，严格落实各项生态环境保护、污染防治措施和环境管理机构的要求的前提下，确保各污染物达标排放，对周围的环境影响较小。从环境保护角度分析，该项目的建设是可行的。

深圳市晟筠泽环保科技有限公司
2025年8月




附表

建设项目污染物排放量汇总表

	项目

分类
	污染物名称
	现有工程

排放量(固体废物产生量)①
	现有工程

许可排放量

②
	在建工程

排放量(固体废物产生量)③
	项目
排放量(固体废物产生量)④
	以新带老削减量

(新建项目不填)⑤
	项目建成后

全厂排放量(固体废物产生量)⑥
	变化量

⑦

	废气
	VOCs

(以非甲烷总烃计)
	/
	/
	/
	0.3
	/
	0.3
	+0.3

	废水
	废水量
	/
	/
	/
	480
	/
	480
	+480

	
	CODCr
	/
	/
	/
	0.141 
	/
	0.141 
	+0.141 

	
	BOD5
	/
	/
	/
	0.056 
	/
	0.056 
	+0.056 

	
	SS
	/
	/
	/
	0.051 
	/
	0.051 
	+0.051 

	
	NH3-N
	/
	/
	/
	0.012 
	/
	0.012 
	+0.012 

	一般工业

固体废物
	包装废物(包装纸箱、包装袋等)
	/
	/
	/
	0.5
	/
	0.5
	+0.5

	
	检验不合格的半成品
	/
	/
	/
	10
	/
	10
	+10

	
	废边角料
	/
	/
	/
	50
	/
	50
	+50

	
	废镀锌扁丝(废钉箱钉)
	/
	/
	/
	0.15
	/
	0.15
	+0.15

	危险废物
	废空桶(废油墨桶、废胶水桶)(HW49

900-041-49)
	/
	/
	/
	0.6
	/
	0.6
	+0.6

	
	废油墨(HW12

900-253-12)
	/
	/
	/
	0.015
	/
	0.015
	+0.015

	
	废胶水(HW49

900-041-49)
	/
	/
	/
	0.015
	/
	0.015
	+0.015

	
	污水处理设施污泥(HW12

900-253-12)
	/
	/
	/
	0.35
	/
	0.35
	+0.35

	
	定期更换的印刷机清洗废水(HW12

900-253-12)
	/
	/
	/
	6.89
	/
	6.89
	+6.89

	
	废机油(HW08 900-249-08)
	/
	/
	/
	0.05
	/
	0.05
	+0.05


注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①
   废气量单位为：万标立方米/年，废水量单位为：吨/年，其余指标单位为：吨/年。

附件1 关于环评文件公开文本删除的涉及国家秘密、商业秘密等内容的删除依据和理由说明

关于环评文件公开文本删除的涉及国家秘密、商业秘密等内容的删除依据和理由说明

福州市福清生态环境局:

我司福州沃立丰包装材料有限公司年加工印刷纸箱500万平方米已完成环境影响评价表编制，现报送贵局审批。我司已删除涉及国家秘密、商业密、个人隐私等内容(具体删除内容、删除依据详见附件)报送贵局的环境影响评价报告表公开文本已经我司审核，删除的内容详见下文：

附件附图内容；
联系人和联系方式；
环境空气和声环境的监测数据。
单位名称(公章)：福州沃立丰包装材料有限公司
时间：2025年8月6日
瓦楞纸板530万m2(约1060t)、水性油墨3t、水性封口胶3t





VOCs


(0.3)








无组织排放量


VOCs(0.3)








VOCs


(0.3)





纸箱500万m2(约1000t)，产品表面附着油墨和胶水约1.57t





废边角料10





检验不合格的产品50





废空桶0.6





废包装材料0.5





废胶水0.015、废油墨0.015





0.6





10





50





0.5





0.030





1001.57





206.7





480





新鲜水


813.59





生活用水





出租方已建的化粪池





损耗120





图2.2-2  项目水平衡图(单位：t/a)





市政污水管网





480





接入市政污水管网，纳入福清市融元污水处理厂统一处理





480





冷却塔补充水





损耗206.7





6.89





600





TW001废水处理设施





6.89





定期更换的印刷机清洗废水，当作危险废物进行处置





6.89





项目租赁区域(5049m2)





图2.4-1 生产工艺流程及产污分析图





瓦楞纸板





分纸





颗粒物





废边角料





印刷





废水





废水处理设施+板框压滤机





循环使用





粘箱





废空桶、废胶水





钉箱





检验、包装入库待售








废镀锌扁丝





VOCs(以非甲烷总烃计)





废空桶、废油墨





水性油墨(无需调墨)





VOCs(以非甲烷总烃计)





水性胶水





镀锌扁丝





检验不合格的半成品、废包装材料





清洗废水





污水处理设施污泥





开槽、模切





废边角料





图4.2-1 污水处理厂处理工艺流程图









_1234567890.unknown

_1234567891.vsd
粗格栅
集水井
进水泵房


京东方污水2.5万m3/d


细格栅


旋流沉砂池


厌氧池


悬链
曝气池（好氧）


缺氧池


好氧池


澄清池


精细膜格栅（新建）


消毒池


厌氧池


缺氧池


好氧池


MBR膜池


消毒池


总排口


龙江


污泥浓缩池1


剩余污泥


污泥浓缩池2


剩余污泥


脱水机房


污泥至脱水间


污泥至脱水间


压榨机


砂水分离器


滤液


滤液


污泥回流


污泥回流


栅渣外运


分离液


分离液


一期工程
4万t/d


二期工程
  8万t/d


鼓风机


次氯酸钠2~6mg/L


PAC�

东旭光电污水0.5万m3/d


其他工业污水、生活污水9万m3/d


改造回流


改造回流


新增回流


次氯酸钠2~6mg/L


PAC�

乙酸钠2308kg/d


乙酸钠4616kg/d


臭氧高级氧化站接触池（新建）


市政污水管网


市政污水管网


市政污水管网


恶臭
气体


生物除臭设施


恶臭气体


生物除臭设施


O�

专管



