# 建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

项目名称：3#车间扩建提升改造项目

建设单位（盖章）：福建中能电气有限公司

编制日期：        2025年10月

中华人民共和国生态环境部制

# 一、建设项目基本情况

| 建设项目 名称 | 3#车间扩建提升改造项目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 | 2507-350181-04-02-673007 |  |  |
| 建设单位 联系人 |  | 联系方式 |  |
| 建设地点 | 福清融侨经济技术开发区(福建中能电气有限公司3#车间) |  |  |
| 地理坐标 | 东经119°18′30.194″，北纬25°40′40.421″ |  |  |
| 国民经济 行业类别 | C3311金属结构制造； C3849其他电池制造 | 建设项目 行业类别 | 三十、金属制品业 33：结构性金属制品制造331； 三十五、电气机械和器材制造业38：电池制造 384 |
| 建设性质 | 新建（迁建） 改建 扩建 技术改造 | 建设项目 申报情形 | 首次申报项目 不予批准后再次申报项目 超五年重新审核项目 重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/备案）部门（选填） | 福清市工业和信息化局 | 项目审批（核准/ 备案）文号（选填） | 闽工信备[2025]A060070号 |
| 总投资 （万元） | 450 | 环保投资（万元） | 10 |
| 环保投资 占比（%） | 2.22 | 施工工期 | 2个月 |
| 是否开工 建设 | 否 是： | 用地面积（m2） | 0（不新增用地） |
| 专项评价设置情况 | 对照《建设项目环境影响报告表编制建设指南——污染影响类》专项评价设置原则表，本项目专题评价设置情况判定如表1.1-1，经判定，本项目无需设置专项评价。 表1.1-1 项目专项评价设置情况一览表 专项评价类别; 设置原则; 项目情况; 判定 结果. 大气; 排放废气含有毒有害污染物、二噁英、苯并芘、氰化物、氯气且厂界外500米范围内有环境空气保护目标的项目; 废气排放不含有毒有害污染物、二噁英、苯并芘、氰化物、氯气; 无需 开展. 地表水; 新增工业废水直排建设项目（槽罐车外送污水处理厂的除外），新增废水直排的污水集中处理厂; 本项目无生产废水产生，不新增生活污水; 无需 开展. 环境 风险; 有毒有害和易燃易爆危险物质存储量超过临界量的建设项目; 不涉及有毒有害和易燃易爆危险物质，Q值为0; 无需 开展. 生态; 取水口下游500米范围内有重要水生生物的自然产卵场、索饵场、越冬场和洄游通道的新增河道取水的污染类建设项目; 项目无新增用水; 无需 开展. 海洋; 直接向海排放污染物的海洋工程建设项目; 本项目不属于海洋工程建设项目; 无需 开展. |
| 规划情况 | 规划文件名称：《福清融侨经济技术开发区总体规划（2018-2035年）》 审批机关：福清市人民政府 审批文件名称及文号：《福清市人民政府关于同意融侨经济技术开发区总体规划（2018-2035年）编制范围的批复》（融政综〔2019〕189号） |  |  |
| 规划环境影响评价情况 | 规划环评名称：《福清融侨经济技术开发区总体规划环境影响报告书（2018-2035年）》 召集审查机关：中华人民共和国生态环境部 审批文件名称及文号：《关于印发<福清融侨经济技术开发区总体规划环境影响报告书（2018-2035年）>的审查意见》（环审〔2020〕80号） |  |  |
| 规划及规划环境影响评价符合性分析 | 本项目位于福清融侨经济技术开发区(福建中能电气有限公司3#车间)，属福清融侨经济开发区范围内。因此本项目进行与《福清融侨经济技术开发区总体规划（2018-2035年）》相符性分析以及与《关于印发<福清融侨经济技术开发区总体规划环境影响报告书（2018-2035年）>的审查意见》（环审〔2020〕80号）相符性分析。 一、与《福清融侨经济技术开发区总体规划（2018-2035年）》相符性分析 根据《福清融侨经济技术开发区总体规划(2018-2035年)》的“产业发展-第二十二条构建“3+1”的产业体系： 1、三大支柱产业 电子信息产业：显示科技、云计算、电子元器件、光电科技、计算机与智能终端设备等。 精密汽车部件产业：汽车电气电子装置、动力传动装置、汽车轴承、新能源动力电池等。 光学产业：光学部件、光通讯技术、电子光学、虚拟现实装置等在三大支柱产业基础之上，完善与其相关的配套产业。 2、一项新兴产业 现代服务业：金融商务、总部经济、科技研发、文化创意、物流展销都市型产业与服务型制造业。 本项目位于福建省福清融侨经济技术开发区(福建中能电气有限公司3#车间)，全厂用地分为三个地块，本项目使用的3#车间位于A地块（产权证编号：闽（2020）福清市不动产第0004954），项目产权证见附件6，项目建设用地性质均为工业用地；同时根据《融侨经济技术开发区总体规划(2018-2023年)图》，扩建项目用地属于工业用地(详见附图5)，符合用地规划。 本项目主要属于金属结构制造、其他电池制造，最终产品为输配电及控制设备，属于三大支柱产业基础的相关配套产业，因此项目选址和产业定位符合《福清融侨经济技术开发区总体规划(2018-2035年)》要求。 二、与《关于印发<福清融侨经济技术开发区总体规划环境影响报告书（2018-2035年）>的审查意见》（环审〔2020〕80号）相符性分析 根据《福清融侨经济技术开发区总体规划环境影响报告书(2018-2035年)》中规划区主导产业环境准入清单及其审查意见(环审[2020180号)，融侨经济技术开发区主要以电子信息：显示科技、光电科技、电子元器件、通讯设备、计算机与智能终端设备等。机械电气：数控机床、精密磨具、光机电一体化等。汽车零配件：汽配玻璃、汽车零部件、变速器、汽车轴承等。根据开发区对主导产业发展方向的定位，对照《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017），主导行业涉及国民经济类别主要包括C29、C304、C33、C34、C35、C36、C38、C39、C40。禁止新建含电镀工艺、冶炼工艺、电解铝的项目，现有生产能力一定期限内搬迁；包装印刷业禁止使用不符合环保要求的油墨、胶黏剂。 本项目属于C3311金属结构制造、C3849其他电池制造，是开发区内主导行业，符合开发区对主导产业发展方向的定位要求。 本次扩建项目与规划区配套及其他行业环境准入清单符合性分析见表1.1-2。 表1.1-2 与规划环评、审查意见中环境准入清单符合性分析表 一、规划环评中规划区环境准入条件. 类别名称; 产业准入条件; 本项目; 符合性. 产业导向; 1、符合国家及地方产业政策；2、符合所属行业有关发展规划; 本项目符合国家及地方产业政策、行业有关发展规划，已获得备案（闽工信备[2025]A060070号）; 符合. 规划选址; 选址符合规划区范围内各单元控制性详细规划; 项目位于福清融侨经济技术开发区(福建中能电气有限公司3#车间)，符合福清融侨经济技术开发区的用地规划; 符合. 清洁生 产; 入区项目生产工艺、装备技术水平等应达到国内同行业领先水平；水耗、能耗指标应设定在清洁生产一级水平（国际先进水平）或二级水平（国内先进水平）; 项目工艺简单，能耗较少，清洁生产水平可达国内先进水平; 符合. 环境保护; 1、符合行业环境准入要求。 2、建设项目排放污染物符合国家、省规 定的污染物排放标准。 3、建设项目新增主要污染物排放量符合总量控制和污染物减排要求。 4、废水集中纳管排放。 5、实施技改项目的企业近三年未发生重大污染事故，未发生因环境污染引起的群体事件; 1、本项目为金属结构制造、其他电池制造，不属于禁止引进的行业，经对照规划环评中的“规划区配套及其他行业环境准入清单”，项目建设符合园区行业环境准入要求； 2、项目废气各污染物经处理后可达标排放； 3、新增主要污染物排放量符合总量控制和污染物减排要求； 4、项目无新增生产废水和生活污水产生； 5、项目近三年未发生重大污染事故，未发生因环境污染引起的群体事件; 符合. 二、与规划区主导产业环境准入清单及审查意见分析. 类别名称; 类型; 要求; 本项目; 符合性. 主导行业; 空间布局约束; 禁止新建：1、使用有机涂层的(喷塑、电泳及高端项目配套除外)。2、涉及熔炼、电镀工艺。3、涉及钝化工艺的热镀锌。4、油性漆使用量超过10t/a喷漆工艺。5、使用火焰法除旧漆，使用干喷砂除锈。6、采用煤、油、生物质等非清洁能源。7、铅酸蓄电池制造。8、印刷电路板(高密度印刷电路板和柔性电路板除外)现有生产能力允许企业在一定期限内采取措施改造升级。 9、涉及开炼、密炼、硫化工艺；10、采用煤、油、生物质等非清洁能源；11、再生橡胶制造、橡胶加工、橡胶制品翻新；12、废塑料再生现代生产能力允许企业在一定期限内采取措施改造升级。; 本项目不使用有机涂层、不涉及禁止工艺，不使用油性漆，能源采用电能。生产工艺不涉及开炼、密炼、硫化工艺，不属于再生橡胶制造、橡胶加工和橡胶制品翻新，不属于废塑料再生生产；不属于铅酸蓄电池制造、印刷电路板制造项目。; 符合. 环境风险防控; 1、必须规范配套应急池，建设企业、园区和周边水系三级环境风险防控工程，确保有效拦截、降污和倒流；受园区排污影响的周边水系应建设应急闸门，防止泄漏物和消防水等排入外环境。 2、开发区内污水处理设施应采取必要的防渗处理，不得污染地下水环境。; 企业拟按照要求建立健全环境风险防控体系，成立应急组织机构，防止在处理安全生产事故过程中产生的可能严重污染水体的消防废水、废液直接排入水体。 本项目厂区各构筑物均采取有效防渗措施对地下水、土壤环境影响很小。; 符合. 污染物排放管控; 1、新、改、扩建项目新增大气污染物（现阶段指SO2、NOx）排放量实行1.5倍削减替代（不含使用天然气、液化石油气等作为燃料的非火电锅炉和工业炉窑）。 2、新、改、扩建项目新增VOCs排放量实行倍量削减替代。 3、工业企业废水全部纳管进入污水厂集中处理后达标排放。; 本项目仅排放颗粒物，无新增生产废水和生活污水。; 符合. 资源环境效率管控; 33 金属制品业 1、能耗不超过 0.04吨标煤/万元工业增加值； 2、水耗不超过 1.19t/万元工业增加值； 3、污水排放量不超过 0.70t/万元工业增加值；4、VOCs 排放量不超过 0.43kg/万元工业增加值; 项目能耗、水耗、污水排放量均不超过标准限制，具体数值见表1.1-3。. 根据建设单位提供资料，项目建成投产后工业增加值约为1000万元，则项目能源利用情况详见下表： 表1.1-3 本项目资源利用情况符合性分析对照表 行业类别; 资源; 利用上限; 项目实际情况; 符合性分析. 主导行业（C33）; 能耗; 0.04吨标煤/万元工业增加值; 0.0129吨标煤/万元工业增加值; 符合. 水耗; 1.19t/万元工业增加值; 项目不新增用水; 符合. 污水排放量; 0.70t/万元工业增加值; 项目不新增污水排放; 符合. VOCs排放量; 0.43kg/万元工业增加值; 项目不新增排放VOCs; 符合. 项目年新增用电量约为10万kW/h，折算成标煤约为10*1.299=12.9吨标煤。 因此，本项目建设符合《福清融侨经济技术开发区总体规划环境影响报告书(2018-2035年)》及其审查小组意见中的相关要求。 |
| 其他符合性分析 | 1、产业政策符合性分析 本项目属于C3311金属结构制造、C3849其他电池制造，项目不属于《产业结构调整指导目录（2024年本）》中限制和淘汰类的项目，项目通过了福清市工业和信息化局的备案（闽工信备[2025]A060070号，详见附件2），因此项目的建设内容符合国家和地方相关产业政策要求。 2、土地利用总体规划符合性分析 本项目位于福建省福清融侨经济技术开发区(福建中能电气有限公司3#车间)，全厂用地分为三个地块，本项目使用的3#车间位于A地块（产权证编号：闽（2020）福清市不动产第0004954），项目产权证见附件6，项目建设用地性质均为工业用地；同时根据《融侨经济技术开发区总体规划(2018-2023年)图》，扩建项目用地属于工业用地(详见附图5)，符合用地规划，项目选址合理。 3、所在地“三线一单”分析 （1）所在地“三线一单”分析 ①生态保护红线符合性分析 对照《福建省生态保护红线划定方案》及其调整方案，本项目位于福清融侨经济技术开发区(福建中能电气有限公司3#车间)，属于福清融侨经济开发区范围内，本评价范围内不涉及重要生态保护红线，（环境管控名称：福清融侨经济开发区重点管控单元，环境管控单元编码：ZH35018120003，详见附件9）。项目周边无国家公园、自然保护区、森林公园的生态保育区和核心景观区、风景名胜区的核心景区、地质公园的地质遗迹保护区、世界自然遗产的核心区和缓冲区、湿地公园的湿地保育区和恢复重建区、饮用水水源的一级保护区、水产种质资源保护区的核心区和其他需要特别保护或法律法规禁止开发建设的区域。因此，项目建设符合生态红线控制的要求。 ②环境质量底线符合性分析 项目周边水系关溪属于龙江流域，各因子均符合《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中IV类标准；项目所在区域的环境空气质量现状符合《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准，属于达标区；项目所在区域声环境质量现状符合《声环境质量标准》（GB3096-2008）中3类标准。因此，项目所在区域环境现状质量良好。 本次扩建项目废气对周围大气环境影响较小；各生产设备产生的噪声经隔声、减震等降噪措施处理后也不会对周边声环境造成重大影响。综上分析，项目在采取本环评提出的防治措施后，运营期排放的污染物不会对区域环境质量底线造成冲击。 ③资源利用上线符合性分析 本项目原料均从正规合法单位购得，水和电等公共资源由当地相关单位供应，设备选择、原辅材料的选用和管理、污染治理等多方面采取合理可 行的防治措施，以“节能、降耗、减污 ”为目标，有效的控制污染。 项目的水、电等资源利用不会突破区域的资源利用上线。 - 环境准入清单 ①与《福建省人民政府关于实施“三线一单 ”生态环境分区管 控的通知》符合性分析 项目与《福建省人民政府关于实施“三线一单 ”生态环境分区 管控的通知》（闽政[2020] 12 号）相关要求分析见表 1.1-4。 表1.1-4与全省生态环境总体准入要求的符合性分析 适用 范围; 准入要求; 本项目情况; 符合 性. 全省 陆域; 空间 布局 约束; 1 、石化、汽车、船舶、冶金、水泥、 制浆造纸、印染等重点产业，要符 合全省规划布局要求。 2 、严控钢铁、水泥、平板玻璃等产 能过剩行业新增产能，新增产能应 实施产能等量或减量置换。 3 、除列入国家规划的大型煤电和符 合相关要求的等容量替代项目， 以 及以供热为主的热电联产项目外， 原则上不再建设新的煤电项目。 4 、氟化工产业应集中布局在《关于 促进我省氟化工产业绿色高效发展 的若干意见》 中确定的园区，在上 述园区之外不再新建氟化工项目， 园区之外现有氟化工项目不再扩大 规模。 5 、禁止在水环境质量不能稳定达标 的区域内，建设新增相应不达标污 染物指标排放量的工业项目。; 本项目主要从事金属结构制造、其他电池制造，不属于左侧所列约束性产业；项目建设与空间布局约束要求不冲突。; 符合. 污染 物排 放管 控; 1 、建设项目新增的主要污染物排放 量应按要求实行等量或倍量替代。 涉及总磷排放的建设项目应按照要求实行总磷排放量倍量或等量削减替代。涉及重金属重点行业建设项目新增的重点重金属污染物应按要求实行“减量置换”或等量替换" 。涉新增VOCS排放项目，VOCS 排放实行区域内等量替代。福州、厦门、漳州、泉州、莆田、宁德等 6个重点控制区可实施倍量替代。 2 、新建水泥、有色金属项目应执行大气污染物特别排放限值，钢铁项目应执行超低排放指标要求，火电项目应达到超低排放限值。 3、尾水排入近岸海域汇水区域、“六江两溪”流域以及湖泊、水库等封 闭、半封闭水域的城镇污水处理设施执行不低于一级A排放标准。; 1、项目不涉及重金属和VOCs 排放。 2 、本项目主要从事金属结构制造、其他电池制造，不属于水泥、有色金属、钢铁、火电项目。 3、项目无新增排放生产废水和生活污水。; 符合. 根据上表分析，项目与《福建省人民政府关于实施“三线一单 ” 生态环境分区管控的通知》相关要求相符合。 ②与《福州市人民政府关于实施“三线一单”生态分区管控的通知》符合性分析 本项目位于福清融侨经济技术开发区 (福建中能电气有限公司3#车间)，因此本项目对照福州市人民政府办公厅关于印发《福州市生态环境分区管控方案（2023年更新）》的通知（榕政办规〔2024〕20号）相关要求分析，本项目所在位置属于福州市陆域区域、福清市生态环境准入清单-重点管控单元-ZH35018120003（详见附件9）。具体见表1.1-5。 表1.1-5 福州市生态环境准入要求一览表 适用 范围; 准入要求; 本项目情况; 符合性. 福州市陆域; 空间布局约束; 三、其它要求 1.福州市石化中上游项目重点在福州江阴港城经济区、可门港经济区化工新材料产业园布局。 2.禁止在闽江马尾罗星塔以上流域范围新、扩建制革项目，严控新（扩）建植物制浆、印染、合成革及人造革、电镀项目。 3.禁止在通风廊道和主导风向的上风向布局大气重污染企业，推进建成区大气重污染企业搬迁或升级改造、环境风险企业搬迁或关闭退出。 4.禁止新、改、扩建生产高 VOCs 含量有机溶剂型涂料、油墨和胶黏剂的项目。 5.持续加强闽清等地建陶产业的环境综合治理，充分衔接国土空间规划和生态环境分区管控，并对照产业政策、城市总体发展规划等要求，进一步明确发展定位，优化产业布局和规模。 6.新建、扩建的涉及重点重金属污染物［1］的有色金属冶炼、电镀、制革、铅蓄电池制造企业应优先选择布设在依法合规设立并经规划环评、环境基础设施和环境风险防范措施齐全的产业园区。禁止低端落后产能向闽江中上游地区转移。禁止新建用汞的电石法（聚）氯乙烯生产工艺。加快推进专业电镀企业入园，到2025 年底专业电镀企业入园率达到90%以上。 7.禁止在流域上游新建、扩建重污染企业和项目。 8.重要敏感水体及富营养化湖库生态缓冲带除相关政府部门批准的科学研究活动外，禁止其它可能对保护区构成危害或不良影响的大规模生产、建设活动。 9.新、改、扩建煤电、钢铁、建材、石化、化工等“两高”项目，严格落实国家、省、市产业规划、产业政策、“三线一单”、规划环评，以及产能置换、煤炭消费减量替代、区域污染削减等相关要求。 10.单元内涉及永久基本农田的，应按照《福建省基本农田保护条例》（2010 年修正本）、《国土资源部关于全面实行永久共本农田特殊保护的通知》（国土资规〔2018〕1号）、《中共中央国务院关于加强耕地保护和改进占补平衡的意见》（2017年1月9日）等相关文件要求进行格管理，一般建设项目不得占用永久基本农田，重大建设项目选址确实难以避让永久基本农田的，必须依法依规办理。严禁 通过擅自调整县乡国土空间规划，规避占用永久基本农田的审批。禁止随意砍伐防风固沙林和农田保护林。严格按照自然资源部、农业农村部、国家林业和草原局《关于严格耕地用途管制有关问题的通知》（自然资发〔2021〕166号）要求全面落实耕地用途管制。; 本项目主要从金属结构制造、其他电池制造，不属于左列禁止建设项目；项目位于福建省福州市福清市融侨经济技术开发区(福建中能电气有限公司3#车间)，不位于新局调节库周边200m范围内。; 符合. 污染物排放管控; 1.工业类新（改、扩）建项目新增主要污染物（水污染物化学需氧量、氨氮和大气污染物二氧化硫、氮氧化物）排放总量指标应符合区域环境质量和总量控制要求，立足于通过“以新带老”、削减存量，努力实现区域、企业自身总量平衡。总量指标来源、审核和监督管理按照“榕环保综〔2017〕90 号”等相关文件执行。 2.新、改、扩建涉 VOCs 排放项目污染物排放量应满足《福州市“十四五”空气质量持续改善计划》（榕环保综〔2023〕40号），应从源头加强控制，使用低（无）VOCs 含量的原辅材料。 3.严格控制新建、改建、扩建钢铁、水泥、平板玻璃、有色金属冶炼、化工等工业项目。新改扩建钢铁、火电项目应执行超低排放限值，有色项目应当执行大气污染物特别排放限值。重点控制区新建化工、石化应当执行大气污染物特别排放限值。 4.氟化工、印染、电镀等行业企业实行水污染物特别排放限值。 5.新、改、扩建重点行业［2］建设项目要遵循重点重金属污染物排放“等量替代”原则，总量来源原则上应是同一重点行业内的削减量，当同一重点行业无法满足时可从其他重点行业调剂。 6.每小时 35（含）—65 蒸吨燃煤锅炉和位于县级及以上城市建成区内保留的燃煤、燃油、燃生物质锅炉，原则上 2024 年底前必须全面实现超低排放。 7.水泥行业新改扩建项目严格对照超低排放、能效标杆水平建设实施；现有项目超低排放改造应按文件（闽环规〔2023〕2 号）的时限要求分步推进，2025 年底前全面完成［3］［4］。 8.化工园区新建项目实施“禁限控”化学物质管控措施，项目在开展环境影响评价时应严格落实相关要求，严格涉新污染物建设项目源头防控和准入管理。以印染、皮革、农药、医药、涂料等行业为重点，推进有毒有害化学物质替代。严格落实废药品、废农药以及抗生素生产过程中产生的废母液、废反应基和废培养基等废物的收集利用处置要求。; 本项目无新增生产废水，员工从现有工程中调配，不新增员工生活污水；本项目主要从事金属结构制造、其他电池制造，不属于印刷行业；本项目不排放VOCs。; 符合. 资源开发效率要求; 1.到 2024 年底，全市范围内每小时 10 蒸吨及以下燃煤锅炉全面淘汰；到 2025 年底，全市范围内每小时35 蒸吨以下燃煤锅炉通过集中供热、清洁能源替代、深度治理等方式全面实现转型、升级、退出，县级及以上城市建成区在用锅炉（燃煤、燃油、燃生物质）全面改用电能等清洁能源或治理达到超低排放水平；禁止新建每小时35 蒸吨以下燃煤锅炉，以及每小时10蒸吨及以下燃生物质和其他使用高污染燃料的锅炉。集中供热管网覆盖范围内禁止新建、扩建分散燃煤、燃油等供热锅炉。 2.按照“提气、转电、控煤”的发展思路，推动陶瓷行业进一步优化用能结构，实现能源消费清洁低碳化。; 本项目不涉及该项。; 符合. 福清融侨经济技术开发区-重点管控单元-ZH35018120 003; 空间布局约束; 1.禁止引进纺织业（含印染精加工）、造纸和纸制品业（纸制品制造除外）、化学原料和化学制品制造业（工业气体生产除外）和有色金属冶炼及压延加工业（压延加工除外）；禁止引入含电镀工艺（紧密配套型电镀工艺除外）、冶炼工艺、电解铝的项目；主导产业电气机械和器材制造业禁止类铅酸蓄电池制造。2.加强京东方一期、二期工程周边用地规划控制。3.积极推进区内高耗水的印染、造纸等重污染企业的搬迁工作。4.居住用地周边禁止布局潜在废气扰民的建设项目。5.新局调节库周边200米范围内禁止工业企业生产过程中使用危化品，禁止新建排放烟粉尘、VOCs废气的工业项目。; 本项目主要从事金属结构制造、其他电池制造，不属于左列禁止建设项目；项目位于 福建省福州市福清市融侨经济技术开发区 (福建中能电气有限公司3#车间)，不位于新局调节库周边200m范围内；本次扩建车间与最近居民区距离为250m，处于居民区侧风向，产生的废气经处理后达标排放，不属于居住用地周边废气扰民的建设项目; 符合. 污染物排放管控; 1.完善建设污水收集管网，确保园区内所有工业废水、生活污水纳入污水处理厂处理并达标排放。 2.包装印刷业有机废气排放及控制应符合国家和地方相关标准和规范要求。 3.落实新增二氧化硫、氮氧化物和 VOCs 排放总量控制要求。; 本项目无新增生产废水，员工从现有工程中调配，不新增员工生活污水；本项目不属于印刷行业；不排放二氧化硫、氮氧化物和 VOCs。; 符合. 环境风险防控; 1.建立健全环境风险防控体系，制定环境风险应急预案，建设事故应急池，成立应急组织机构，防止在处理安全生产事故过程中产生的可能严重污染水体的消防废水、废液直接排入水体。 2.应采取有效措施防止园区建设对区域地下水、土壤造成污染。; 项目生产车间已做好防渗，不会对地下水及土壤造成污染，拟建设运营期会做好环境风险防控措施。; 符合. 资源开发效率要求; 高污染燃料禁燃区内禁止燃用高污染燃料，禁止新建、扩建燃用高污染燃料的设施。已建的燃用高污染燃料设施，限期改用电、天然气、液化石油气等清洁能源。; 项目用电作为能源，未使用高污染燃料，本项目符合资源环境效率管控要求。; 符合. 根据上述分析，本项目与福州市人民政府办公厅关于印发《福州市生态环境分区管控方案（2023年更新）》的通知（榕政办规〔2024〕20号）中的相关规定是符合的。 |

# 二、建设项目工程分析

| 建设内容 | 2.1 建设内容 2.1.1 项目由来 中能电气（福清）有限公司于2017年1月名称变更为福建中能电气有限公司（变更证明详见附件4），是一家从事一般项目：电气设备销售；输配电及控制设备制造；电线、电缆经营；电工器材制造；电工器材销售；软件开发；信息系统集成服务；机械设备租赁；智能输配电及控制设备销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；光伏设备及元器件制造；光伏设备及元器件销售；充电桩销售；集中式快速充电站；电动汽车充电基础设施运营；货物进出口；技术进出口；光电子器件制造；光电子器件销售；光通信设备销售；网络设备销售；通信设备制造；通信设备销售；非居住房地产租赁；住房租赁。(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目：发电业务、输电业务、供(配)电业务；电线、电缆制造；建设工程施工；建设工程设计(营业执照详见附件 2、法定代表人身份证详见附件 4)。 福建中能电气有限公司拟建的“3#车间扩建提升改造项目”位于福清融侨经济技术开发区(福建中能电气有限公司3#车间)，总投资450万元。在3#车间与4#车间之间扩建厂房，即3#车间扩建A区，占地面积2566.4平方米，新增厂房建筑面积2566.4平方米，将3#车间与4#车间连通，方便车间之间物流运送；在3#车间北侧扩建，即3#车间扩建B区，占地面积992.2平方米，新增厂房建筑面积992.2平方米，建筑高度均不超过11米，用于建设喷漆生产线的污水处理设施和环保设备间；新增1条新能源储充生产线，购置组装设备、检验设备等，通过对各种配件的组装，完成产品的生产；新增1条喷砂流水线，购置喷砂房室体（包含单仓连续加砂喷砂机、皮带输送机、斗式提升机、丸尘分离器等相关生产设备），对本厂现有工程生产的配件进行喷砂处理，并建设配套的环保设施。新增生产能力：新增喷砂处理各类智能配电设备和新能源产品储充外壳15万件/年，新增新能源储充产品2500台/年。 企业于2025年5月21日取得了福州市生态环境局“关于《福建中能电气有限公司喷漆生产线建设及生产设备提升改造项目环境影响报告表》的批复意见”，生产规模：新增喷粉、烤粉、喷漆和烤漆流水线1、喷粉烤粉流水线2、喷漆和烤漆流水线3等，对现有产品（各类智能配电设备和新能源产品储充外壳15万件/年）进行喷漆、喷粉等处理，喷漆项目改建后全厂不新增产能。本项目是对已批复的喷漆项目进行改建，在喷漆前增加喷砂工序，新增1条喷砂流水线，新增喷砂处理各类智能配电设备和新能源产品储充外壳15万件/年（产品产能不变）。同时单独新增1条新能源储充生产线。 根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》 等有关法律法规以及《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2021年版）等相关规定，项目应编制环境影响报告表，具体见表 2-1。 因此，建设单位委托本环评单位编制该项目的环境影响评价文件（见附件 1）。本环评单位接受委托后，立即派技术人员踏勘现场和收集相关资料， 并依照《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》 等相关规定编制成报告表，建设单位报生态环境主管部门审批。 表 2.1-1 建设环境影响评价分类管理名录（摘录） 环评类别 项目类别; 报告书; 报告表; 判定类别. 三十、金属制品业 33. 66.结构性金属制品制造 331；金属工具制造 332；集装箱及金属包装容器制造333；金属丝绳及其制品制造334；建筑、安全用金属制品制造 335；搪瓷制品制造 337；金属制日用品制造 338; 有电镀工艺的；年用溶剂型涂料(含稀释剂)10吨及以上的; 其他（仅分割、焊接、组装的除外；年用非溶剂型低 VOCs 含量涂料10吨以下的除外）; 本项目新增喷砂工序，无电镀工艺，不使用涂料；其中喷砂是一种工件表面处理的工艺，不属于仅分割、焊接、组装的，应编制报告表. 三十五、电气机械和器材制造业 38. 电机制造381；输配电及控制设备制造382；电线、电缆、光缆及电工器材制造383；电池制造384；家用电力器具制造385；非电力家用器具制造386；照明器具制造387；其他电气机械及器材制造389; 铅蓄电池制造；太阳能电池片生产；有电镀工艺的；年用溶剂型涂料（含稀释剂）10吨及以上的; 其他（仅分割、焊接、组装的除外；年用非溶剂型低VOCs含量涂料10吨以下的除外）; 项目生产新能源储充设备，为仅采购各类配件进行组装，无需进行环境影响评价. 2.1.2 项目基本情况 项目名称：3#车间扩建提升改造项目 建设单位：福建中能电气有限公司 建设地点：福清融侨经济技术开发区(福建中能电气有限公司3#车间) 项目性质：扩建 总投资：450万元，其中环保投资10万元 生产规模：新增喷砂处理各类智能配电设备和新能源产品储充外壳15万件/年，新增新能源储充产品2500台/年 劳动定员：从原有员工人员中调配，无新增人员。 工作制度：喷砂工序年工作310天，日生产8h，白天单班制。新能源储充产品生产线年工作250天，日生产8h，白天单班制。 2.1.3 项目建设内容及组成 本项目组成及主要建设内容见表2.1-2。 表2.1-2 项目组成与工程建设内容 主要项目名称; 现有已建工程; 已批 未建工程; 本次工程; 扩建后全厂工程. 主体工程; 8号楼（1#车间）; 项目名称：中压预制式电缆附件车间扩建项目，年产中压预制式电缆附件210万只生产线及其原料仓库、产品仓库、检验区等，建筑面积7870m2；项目名称：中能电气(福淸）有限公司充电桩研发制造项目（扩建），年产各类型交、直流充电桩11900套生产线，建筑面积4000m2; /; 无改动内容; 年产中压预制式电缆附件210万只生产线及其原料仓库、产品仓库、检验区等，建筑面积11870m2；年产各类型交、直流充电桩11900套生产线，建筑面积4000m2. 2# 车间; 车间北侧（A区）空置，建筑面积约5700m2；全厂原料仓库，位于车间南侧（B区），建筑面积约13500m2；东侧部分车间（C区）租赁给福清诺利金属制品有限公司用于生产配电箱金属构件，该企业仅组装，不涉及生产废气、废水，建筑面积约6250m2，不在本次评价范围内; /; 无改动内容; 车间北侧（A区）空置，建筑面积约5700m2；全厂原料仓库，位于车间南侧（B区），建筑面积约13500m2；东侧部分车间（C区）租赁给福清诺利金属制品有限公司用于生产配电箱金属构件，建筑面积约6250m2. 3# 车间; 在车间中部及西部设置生产各类智能配电设备和新能源产品储充外壳15万件/年的钣金区，建筑面积约6600m2；在车间东部设置全厂统一焊接区，建筑面积约2000m2; 项目名称：喷漆生产线建设及生产设备提升改造项目，新增喷粉、烤粉、喷漆和烤漆流水线1、喷粉烤粉流水线2、喷漆和烤漆流水线3等，对现有产品（各类智能配电设备和新能源产品储充外壳15万件/年）进行喷漆、喷粉等处理，位于车间北部，建筑面积约2400m2; ①对已批未建的喷漆项目进行改建，在喷漆前增加喷砂工序，新增1条喷砂流水线； ②调整喷漆项目的设备布局，在3#车间北侧扩建，即3#车间扩建B区，新增厂房建筑面积992.2平方米，用于建设喷漆生产线的污水处理设施和环保设备间； ③在车间东南角新增建设新能源储充产品生产线，年产2500台，建筑面积约700m2； ④在3#车间与4#车间之间扩建厂房，即3#车间扩建A区，新增厂房建筑面积2566.4平方米，将3#车间与4#车间连通，方便车间之间物流运送; ①喷砂、喷漆处理各类智能配电设备和新能源产品储充外壳的产品15万件/年，位于车间北侧，建筑面积约3392m2； ②设置生产各类智能配电设备和新能源产品储充外壳15万件/年的钣金区，位于车间中部及西部，建筑面积约6600m2； ③新能源储充产品2500台/年生产线，位于车间东南角，建筑面积约700m2； ④设置全厂统一焊接区，位于车间东部，建筑面积约2000m2. 4# 车间; 项目名称：中压预制式电缆附件及组合设备、特种纤维增强聚酯绝缘材料及制品、智能化免维护型环网设备生产扩建项目，年产智能化免维护型环网设备（C-GIS充气柜）2万台套生产线，位于车间南侧，建筑面积约4080m2; 项目名称：福建中能电气有限公司一二次融合智能配电项目，年产一二次融合成套配电开关设备2万台、边缘计算智能终端7万套、智能传感器5万套生产线，拟建于车间北侧，建筑面积3750m2; 无改动内容; 年产智能化免维护型环网设备（C-GIS充气柜）2万台套生产线，位于车间南侧，建筑面积约4080m2；年产一二次融合成套配电开关设备2万台、边缘计算智能终端7万套、智能传感器5万套生产线，建于车间北侧，建筑面积3750m2. 5# 车间; 租赁给福建齐齐机电科技有限公司生产机电设备、机械设备，该企业仅组装，不涉及生产废气、废水，不在本次评价范围内; /; 无改动内容; 租赁给福建齐齐机电科技有限公司生产机电设备、机械设备，该企业仅组装，不涉及生产废气、废水，不在本次评价范围内. 6# 车间; 项目名称：中压预制式电缆附件及组合设备、特种纤维增强聚酯绝缘材料及制品、智能化免维护型环网设备生产扩建项目，年产电缆分支箱3000台；项目名称：中能电气(福淸）有限公司地铁系统用智能化低压开关柜项目（扩建），年产地铁系统用智能低压开关柜5000台生产线，位于车间西侧，建筑面积约9500m2；年产900台箱式变电箱生产线，建于车间东侧，建筑面积约4370m2; /; 无改动内容; 年产电缆分支箱3000台、年产地铁系统用智能低压开关柜5000台生产线，位于车间西侧，建筑面积约9500m2；年产900台箱式变电箱生产线，建于车间东侧，建筑面积约4370m2. 钣金 车间; 厂内其余产品钣金工序的集中生产车间; /; 无改动内容; 厂内其余产品钣金工序的集中生产车间. 供电; 由市政电力系统提供; 由市政电力系统提供; 由市政电力系统提供. 给水; 由市政供水系统提供; 由市政供水系统提供; 由市政供水系统提供. 排水; 雨污分流，生活污水经化粪池处理设施处理后进入福清市融元污水处理厂；全厂无生产废水外排; 依托现有，无生产废水外排; 项目无新增生产废水和生活污水; 雨污分流，生活污水经化粪池处理设施处理后进入福清市融元污水处理厂；全厂无生产废水外排. 辅助工程; 行政楼; 1座，位于厂区西北侧，建筑面积11878m2; 依托现有; 依托现有; 1座，位于厂区西北侧，建筑面积11878m2. 环保工程; 废水工程; 生活污水经化粪池处理设施处理后进入福清市融元污水处理厂；全厂无生产废水外排; 喷漆项目生产废水经拟建的1套“pH 调节+混凝絮凝沉淀处理”后回用于生产，定期补充新鲜水，不外排（定期更换的高浓度废液属于危险废物，委托有资质的单位定期处置）; 项目无新增生产废水和生活污水; 生活污水经化粪池处理设施处理后进入福清市融元污水处理厂；电缆附件生产线清洗废水经自建污水处理站处理后回用于清洗工序和冷却塔冷却用水，不外排；喷漆项目生产废水经拟建的1套“pH 调节+混凝絮凝沉淀处理”后回用于生产，定期补充新鲜水，不外排. 废气工程; 8号楼（1#车间）; 修边打磨废气收集后经自带单机布袋收尘处理后车间内无组织排放；成型废气经车间负压收集+二级活性炭吸附后通过1根15m高排气筒（DA001）排放；涂刷、固化、脱模剂等有机废气经车间负压收集+二级活性炭吸附后通过1根15m高排气筒（DA002）排放; /; 无改动内容; 修边打磨废气收集后经自带单机布袋收尘处理后车间内无组织排放；成型废气经车间负压收集+二级活性炭吸附后通过1根15m高排气筒（DA001）排放；涂刷、固化、脱模剂等有机废气经车间负压收集+二级活性炭吸附后通过1根15m高排气筒（DA002）排放. 2#车间; 无废气产生; /; 无改动内容; 无废气产生. 3#车间; 全厂统一焊接区产生的焊接烟尘收集后经移动式焊烟处理器处理后无组织排放; 喷漆项目废气： ①项目喷粉、烤粉、喷漆和烤漆流水线1上人工喷粉台喷粉经设备自带的TA007滤芯滤筒回收装置和二级粉尘回收装置处理后由1根15m高的DA003排气筒排放； ②喷粉烤粉流水线2上人工喷粉台喷粉经设备自带的TA008滤芯滤筒回收装置和二级粉尘回收装置处理后由1根15m高的DA004排气筒排放； ③项目喷粉、烤粉、喷漆和烤漆流水线1上的调漆废气经集气罩收集、喷漆废气经水帘台水幕除漆雾后经集气管道集气收集、烤漆和烤粉废气混合燃液化石油气烟气，各股废气统一通过1套TA009二级活性炭吸附装置处理后由15m高的DA005排气筒统一排放； ④项目喷粉烤粉流水线2上的烤粉废气混合燃液化石油气烟气和喷漆和烤漆流水线3上的调漆废气经集气罩收集、喷漆废气经水帘台水幕除漆雾后经集气管道集气收集、烤漆废气混合燃液化石油气烟气经集气罩收集各股废气统一通过1套TA010二级活性炭吸附装置处理后由15m高的DA006排气筒统一排放; 喷砂工序新增一套滤筒除尘器，喷砂粉尘经处理后通过DA007排气筒排放; （1）全厂统一焊接区产生的焊接烟尘收集后经移动式焊烟处理器处理后无组织排放； （2）喷漆项目产生的废气： ①项目喷粉、烤粉、喷漆和烤漆流水线1上人工喷粉台喷粉经设备自带的TA007滤芯滤筒回收装置和二级粉尘回收装置处理后由1根15m高的DA003排气筒排放； ②喷粉烤粉流水线2上人工喷粉台喷粉经设备自带的TA008滤芯滤筒回收装置和二级粉尘回收装置处理后由1根15m高的DA004排气筒排放； ③项目喷粉、烤粉、喷漆和烤漆流水线1上的调漆废气经集气罩收集、喷漆废气经水帘台水幕除漆雾后经集气管道集气收集、烤漆和烤粉废气混合燃液化石油气烟气，各股废气统一通过1套TA009二级活性炭吸附装置处理后由15m高的DA005排气筒统一排放； ④项目喷粉烤粉流水线2上的烤粉废气混合燃液化石油气烟气和喷漆和烤漆流水线3上的调漆废气经集气罩收集、喷漆废气经水帘台水幕除漆雾后经集气管道集气收集、烤漆废气混合燃液化石油气烟气经集气罩收集各股废气统一通过1套TA010二级活性炭吸附装置处理后由15m高的DA006排气筒统一排放； （3）喷砂工序新增一套滤筒除尘器，喷砂粉尘经处理后通过DA007排气筒排放. 4#车间; 年产智能化免维护型环网设备（C-GIS充气柜）2万台套生产线仅组装，无废气 产生; 年产一二次融合成套配电开关设备2万台、边缘计算智能终端7万套、智能传感器5万套生产线产生焊接烟尘收集后经焊烟除尘器处理后通过 15m 排气筒排放（DA008）; 无改动内容; 年产一二次融合成套配电开关设备2万台、边缘计算智能终端7万套、智能传感器5万套生产线产生焊接烟尘收集后经焊烟除尘器处理后通过 15m 排气筒排放（DA008）. 6#车间; 仅组装，无废气 产生; /; 无改动内容; 无废气产生. 钣金车间; 加工过程产生的金属粉尘均呈无组织排放; 加工过程产生的金属粉尘均呈无组织排放; 无改动内容; 加工过程产生的金属粉尘均呈无组织排放. 噪声工程; 采取基础减振、厂房隔声等降噪措施. 固体废物; 在9号楼西南角设置一般固废暂存区，建筑面积100m2; 依托现有; 依托现有; 9号楼西南角设置一般固废暂存区，建筑面积100m2. 在厂区北部设置危险废物暂存间一座，建筑面积30m2; 依托现有; 依托现有; 在厂区北部设置危险废物暂存间一座，建筑面积30m2. 2.1.4 主要产品及产能 本项目产品方案见表2.1-3。 表2.1-3 本次扩建项目产品方案 产品名称; 扩建前规模; 本次扩建规模; 扩建后全厂生产规模; 备注. 喷砂、喷漆处理各类智能配电设备和新能源产品储充外壳; 15万件/年; 0; 15万件/年; 本项目仅在喷漆前端新增喷砂处理工序. 新能源储充产品; 0; 2500台/年; 2500台/年; /. 2.1.5主要原辅材料及燃料种类和用量 本次扩建项目主要原辅材料及能源消耗情况见表2.1-4。 表2.1-4 本次扩建项目主要原辅材料及能源消耗情况 类别; 产品 名称; 原料名称; 年使用量t/a; 来源. 原辅料; 喷砂处理工序; 各类智能配电设备和新能源产品储充外壳; 15万件/a; 本厂现有工程生产. 钢丸; 10; 外购. 新能源储充产品; 采购成品配件，种类较多，具体清单见附件12. 资源、能源; 水; 0t/a; /. 电（万kwh）; 10万kW·h/a; 市政电网. 2.1.7 主要生产单元及主要生产设备 本次扩建项目主要生产设备见表2.1-5。 表2.1-5 本次扩建项目主要生产设备清单 类别; 序号; 设备名称; 设备型号/参数; （台/套）. 喷砂处理工序; 喷砂房L8500×W5000×H6000（mm）1套，包含以下设备. 1; 丸尘分离器; 650*1000; 1套. 2; 砂库; 1400*1400*1700; 1套. 3; 皮带输送机; 8200*800*1000mm; 3套. 4; 提升机; 7500*650*300; 1套. 5; 风机; 37kw10C; 1台. 6; 滤筒除尘器; 1850*2800*2910; 1套. 7; 喷砂机; Ф900mm1m³; 1套. 8; 喷砂管; Ф42mm*9m; 2根. 9; 台车; 3000*5000*385; 1套. 10; 电控柜及电缆; /; 1套. 新能源储充产品; 仅进行组装，无专用生产设备，产品检验设备如下. 1; 电子负载; DC750V，120kW; 1. 2; 直流可调电源; HY3005F-2; 1. 3; 万用表; DEM21; 2. 4; 直流可调电源; 0-24V; 1. 5; DC转AC逆变器; HIP-1000; 1. 6; CAN分析仪; 创芯; 2. 7; CAN分析仪; 六叶树; 6. 8; 4G路由器; H808; 1. 9; CAN转网口; /; 5. 10; 测温仪; /; 1. 11; 取电器; 780V转220V; 2. 12; USB转485; /; 7. 13; ST-LINK V2; /; 2. 14; USB转232; /; 7. 15; 充放电平台; /; 1. 16; U盘; CZ73; 5. 17; 抽水泵; CMS2-6; 1. 18; 真空泵; /; 1. 19; 耐压测试仪; YD2673A; 1. 20; 安全警示带; /; 2. 2.1.7 本项目平面布置 根据项目平面布置图可知，项目车间平面布置根据生产工艺流程布置，各功能分区明确，各生产区相对独立，互不干扰，工艺流程顺畅，项目生产区相对独立，有利于生产布置；项目车间平面布置图详附图4，布局已尽量远离敏感点。 综上所述，项目厂区各功能区分区明确，工艺流程布置顺畅可行，总平面图布置基本合理可行。 2.1.8 本次扩建项目水平衡分析 本项目无生产用水及排水，员工均从现有人员中调配，无新增人员。因此无新增员工生活用水量。 |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | 2.2 工艺流程和产排污环节 2.2.1本次扩建项目工艺流程 （1）新能源储充产品 图2.2-1 新能源储充产品生产工艺流程图 新能源储充产品均采购成品配件进行人工组装，无焊接、切割等工序，组装完成后进行检验入库，组装过程不产生废气、废水，主要污染物废包装袋和不合格品。 （2）喷砂工序工艺流程。 图2.2-2 新增喷砂工序工艺流程图 本项目是对现有的喷漆项目进行改建，仅在喷漆前增加喷砂工序，现有喷漆工序不变动。喷砂是一种机械表面冷处理工艺，利用高速运动的弹丸流连续冲击工件表面以去除工件表面的铁锈、氧化皮、污物等，使工件表面呈现金属本色，消除工件内部应力，提高工件抗疲劳性能，增加工件喷漆时的漆膜附着力，并最终达到提高工件表面及内在质量的目的。 本项目喷砂房为轻钢结构房体，包括喷砂系统、砂料回收系统、除尘系统、照明系统、电控系统。 喷砂系统：砂料储存在设备喷砂罐内，当进行喷砂作业时，工作人员把喷砂枪拉倒需要处理的工件位置，喷砂罐上的组合阀运行，将喷砂罐上的封砂托顶起、喷砂罐充压，与此同时喷砂罐下面的砂阀打开、助推阀打开；由于喷砂罐内已经充压，强行将砂料从砂阀的进砂口压出到出砂口，通过助推气流，将砂阀出砂口的砂料加速；加速后的砂料气流混合流通过喷砂管至高速喷砂枪，在高速喷砂枪内，进一步将砂料加速，之后被加速的砂料以很高的速度喷射到被处理工件的表面实现喷砂作业的表面清理目的。项目喷砂房自带砂料回收系统(丸砂分离器)，并设置除尘系统。 砂料回收系统(丸砂分离器)：喷砂作业时，砂料、部分金属粉尘落到地面，喷砂房内清砂车将地面砂料及粉尘等物质收集投入收料舱，通过螺旋输送机及斗式提升机进入丸砂分离器，丸砂分离器将砂料(钢丸)、粉尘及金属渣分开，有用的钢丸进入设备砂罐内继续循环使用，金属粉尘则随气流进入滤筒除尘系统处理。 除尘系统：喷砂房粉尘分为两部分，一部分粉尘随砂料回收系统收集后并入滤筒除尘器集气干管，另一部分粉尘经喷砂房内抽尘口收集进入滤筒除尘器集气干管，两部分粉尘一同经滤筒除尘器过滤净化，最终经相应排气简排放，收集的粉尘定期清理。喷砂房进气口设有除湿系统、粗效过滤器及匀流板，喷砂作业时喷出的砂料不会通过进气口飞溅到房体外面，匀流板可将从进气口进入的空气分配到房体的整个横截面，形成自上而下的气流，使房体的横截面的流速均匀，保证喷砂房的清晰度。 喷砂过程主要污染物包括金属粉尘、废钢丸、废滤筒、收集的金属粉尘及机械噪声。 2.2.2产污环节 本次扩建项目产污环节见表2.2-1。 表2.2-1 本次扩建项目产污环节一览表 类别; 产污环节; 主要污染物; 治理措施及排放去向. 废气; 喷砂废气; 颗粒物; 滤筒除尘器处理后通过15米高排气筒排放. 固废; 一般工业固废; 喷砂; 废钢丸; 出售物资回收单位. 废气处理; 废滤筒; 出售物资回收单位. 收集的金属粉尘; 出售物资回收单位. 新能源储充产品; 废包装材料; 出售物资回收单位. 不合格品; 出售物资回收单位. 噪声; 设备运行; 噪声; 设备基础减振、墙体隔声. |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 2.3 现有工程概况 2.3.1 环保手续履行情况 福建中能电气有限公司现有工程环评审批、排污许可证及竣工验收情况见表 2.3-1。 |

表 2.3-1   现有工程环评及验收审批情况一览表

| 项目名称 | 建设规模 | 执行环评情况 | 申请排污许可证及环保验收情况 |
| --- | --- | --- | --- |
| 中压预制式电缆附件及组合设备、特种纤维增强聚酯绝缘材料及制品、智能化免维护型环网设备生产加工项目 | 年产中压预制式电缆附件45万只（已取消停产）、电缆分支箱2000台；智能化免维护型环网设备（C-GIS充气柜）1万台套；特种纤维增强聚酯绝缘材料及制品（SMC箱体）5万台套（已停产） | 2011年8月委托福建闽科环保技术开发有限公司编制环境影响报告表，福清市生态环境局于2011年8月29日对项目环境影响报告表进行批复，详见附件7-1。 | 三个项目统一建设，统一验收。2014年6月6日福淸市环境监测站进行了竣工环境保护验收监测（验收期间生产规模达到日产中压预制式电缆附近1667只，电缆分支箱8台，智能化免维护型环网设备（C-GIS充气柜）53台套，特种纤维增强聚酯绝缘材料及制品（SMC箱体）1667台，验收期间验收生产规模达到环评设计的75%以上），通过生态环境局验收，详见附件7-4。 |
| 中压预制式电缆附件及组合设备、特种纤维增强聚酯绝缘材料及制品、智能化免维护型环网设备生产扩建项目 | 年产中压预制式电缆附件15万只（已取消停产）、电缆分支箱1000台；智能化免维护型环网设备（C-GIS充气柜）1万台套；特种纤维增强聚酯绝缘材料及制品（SMC箱体）1万台套（已停产） | 2014年1月委托福建闽科环保技术开发有限公司编 制环境影响报告表，福清市生态环境局于2014年3月17日对项目环境影响报告表进行批复，详见附件7-2。 |  |
| 中能电气(福淸）有限公司中压预制式电缆附件生产工艺变更环境影响补充说明 | 生产规模不变，仅中压预制式电缆附件生产工艺变更 | 2014年4月2日委托福建闽科环保技术开发有限公 司编制《中能电气（福淸）有限公司中压预制式电缆附件生产工艺变更环境影响补充说明》，福清市生态环境局于2014年4月给予了备案，详见附件7-3。 |  |
| 中能电气(福淸）有限公司充电桩研发制造扩建项目 | 年产各类型交、直流充电桩11900套 | 2016年4月委托广州环发环保工程有限公司编制环 境影响报告表，福清市生态环境局于2016年6月14日对项目环境影响报告表进行批复，详见附件7-5。 | 2019年3月18日~19日建设单位进行竣工环境保护验收监测，验收范围为：年产各类型交、直流充电桩11900套，不包含焊接，项目日后也不进行焊接，与环评期间对比，未发生重大变动，并于2019年4月20日通过验收组验收，详见附件7-6。 |
| 中能电气(福淸）有限公司地铁系统用智能化低压开关柜项目（扩建） | 年产地铁系统用智能低压开关柜5000台 | 2016年9月委托中环华诚（厦门）环保科技有限公司编制环境影响报告表，福清市生态环境局于2016年11月22日对项目环境影响报告表进行批复，详见附件7-7。 | 2019年3月18日~19日建设单位进行竣工环境保护验收监测，验收范围为年产地铁系统用智能低压开关柜5000台，不包含焊接，项目日后也不进行焊接，与环评期间对比，未发生重大变动，并于2019年4月27日通过验收组验收。详见附7-8。 |
| 福建中能电气有限公司一二次融合智能配电项目 | 年产一二次融合成套配电开关设备2万台、边缘计算智能终端7万套、智能传感器5万套 | 2020年3月委托北京水木丰岳环境咨询有限公司编制环境影响报告表，福州市福清生态环境局于2020年6月23日对项目编制环境影响报告表进行批复，详见附件7-9 | 暂时未投产建设、未验收 |
| 福建中能电气有限公司5#车间及配套设施改扩建项目 | 年产900台箱式变电箱 | 2020年10月委托北京水木丰岳环境咨询有限公司编制环境影响报告表，福清市生态环境局于2020年12月3日对项目环境影响报告表进行批复，详见附件7-10。 | 于2020年5月29日办理排污许可登记。2020年12月23日~24日建设单位进行竣工环境保护验收监测，验收范围为年产900台箱式变电箱以及配套的公辅设施和环保设施，不包含焊接，项目日后也不进行焊接，与环评期间对比，未发生重大变动，并于2021年1月27日通过验收组验收，详见附7-11。 |
| 中能电气新能源 储充项目 | 年产充电桩8000台、储能集成系统400MWh | 2023年3月委托福州庆林环保科技开发有限公司编制环境影响报告表，福州市生态环境局于2023年4月4日对项目环境影响报告表进行批复，详见附件7-12 | 项目取消，不再建设 |
| 中压预制式电缆附件车间扩建项目 | 年产中压预制式电缆附件 210 万只 | 2024年10月委托泉州市兴雅环保科技有限公司编制环境影响报告表，福州市生态环境局于2024年12月10日对项目环境影响报告表进行批复，详见附件7-13 | 于2025年4月15日办理排污许可登记（详见附件8）。2025年4月22日~23日建设单位进行竣工环境保护验收监测，验收范围为年产中压预制式电缆附件 210 万只，并于2025年5月6日通过验收组验收，详见附7-14。 |
| 喷漆生产线建设及生产设备提升改造项目 | 对现有产品（各类智能配电设备和新能源产品储充外壳15万件/年）进行喷漆、喷粉等处理，喷漆项目改建后全厂不新增产能 | 2025年3月委托深圳市鹏邦环保科技有限公司编制环境影响报告表，福州市生态环境局于2025年5月21日对项目环境影响报告表进行批复，详见附件7-15 | 处于建设中，还未验收 |

| # 与项 目有 关的 原有 环境 污染 问题 | ## 2.3.2 现有工程主要产品 现有工程主要产品详见表2.3-2。 表2.3-2 现有工程主要产品一览表 序号; 产品名称; 单位; 生产规模; 生产情况. 1; 中压预制式电缆附件; 万只/a; 60; 已拆除生产线，取消建设. 2; 电缆分支箱; 台/a; 3000; 已投入正常运行. 3; C-GIS 充气柜; 万套/a; 2; 已投入正常运行. 4; SMC 箱体; 万套/a; 6; 已停产. 5; 各类型交、直流充电桩; 万套/a; 1.19; 已投入正常运行. 6; 地铁系统用智能低压开关柜; 台/a; 5000; 已投入正常运行. 7; 一二次融合成套配电开关设备; 万台/a; 2; 暂时未投产建设. 8; 边缘计算智能终端; 万套/a; 5; 暂时未投产建设. 9; 智能传感器; 万套/a; 1; 暂时未投产建设. 10; 台箱式变电箱; 台/a; 900; 已投入正常运行. 11; 充电桩; 台/a; 8000; 项目取消，不再建设. 12; 储能集成系统; MWh; 400; 项目取消，不再建设. 13; 中压预制式电缆附件; 万只/a; 210; 已投入正常运行. 14; 对现有产品（各类智能配电设备和新能源产品储充外壳15万件/年）进行喷漆、喷粉等处理，喷漆项目改建后全厂不新增产能; 万件/年; 15; 正在建设. ## 2.3.4现有工程污染物实际排放情况 表2.3-3 现有工程污染物排放情况汇总一览表 类别; 项目; 单位; 排放量. 废水; 废水量; t/a; 3873.6. COD; t/a; 0.464. 动植物油; t/a; 0.040. BOD5; t/a; 0.076. SS; t/a; 0.056. 氨氮; t/a; 0.194. 废气; 颗粒物; t/a; 1.24. 二氧化硫; t/a; 0.155. 氮氧化物; t/a; 0.21. VOCs; t/a; 0.526. 甲苯及二甲苯; t/a; 0.314. 乙酸丁酯; t/a; 0.07. 酚类; t/a; 0.012. 硫化氢; t/a; 0.0009. 表 2.3-4 现有工程主要固体废物及处置情况一览表 类别; 固废名称; 产生量. 一般工业 固体废物; 残次品/检验不合格的 半成品; 152.12. 废边角料; 25.05. 废弃组装件; 7.6. 废砂纸; 0.01. 橡胶及树脂收集粉尘; 11.982. 包装废物(包装纸箱、 包装袋等); 0.4. 回收装置回收的粉末涂料; 1.939. 危险废物; 废润滑油; 1.501. 废活性炭; 11.1312. 废包装桶; 1.595. 污水处理站污泥; 5.45. 定期更换的废液; 14.44. 废弃切削油; 0.9. 废机油; 1.5. 含油抹布及其他抹布; 0.13. 漆渣; 0.797. 前处理废渣; 0.4. 2.3.5 与本项目有关的现有环境问题及整改措施 根据现场踏勘，已建投产项目已经通过环保验收，根据监测数据，污染物可以达标排放，基本落实了环评及批复的相关环保措施，现有项目不存在的需整改的内容，已落实现有工程环评批复中提出的各类环保措施。 |
| --- | --- |

# 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域 环境 质量 现状 | 3.1 区域环境质量现状 3.1.1 空气环境质量现状 （1）常规污染因子 根据福州市福清生态环境局发布的2024年1月至2024年12月空气质量月报数据，详见表3.1-1，空气环境中SO2、NO2、PM10和PM2.5均未超过国家二级标准，CO日均值第95百分数和O3最大8小时值第90百分数未超过国家二级标准。福清市环境空气质量属于达标区。 表3.1-1 2024年福清市空气质量月报数据 时间; SO2 （mg/m3）; NO2 （mg/m3）; PM10 （mg/m3）; PM2.5（mg/m3）; CO （mg/m3）; O3 （mg/m3）. 2024年1月; 0.003; 0.022; 0.048; 0.030; 0.9; 0.110. 2024年2月; 0.003; 0.009; 0.038; 0.023; 1.2; 0.112. 2024年3月; 0.002; 0.018; 0.050; 0.023; 1.0; 0.121. 2024年4月; 0.003; 0.016; 0.041; 0.020; 0.8; 0.122. 2024年5月; 0.002; 0.011; 0.028; 0.013; 0.6; 0.130. 2024年6月; 0.002; 0.01.; 0.022; 0.009; 0.6; 0.112. 2024年7月; 0.002; 0.008; 0.020; 0.010; 0.4; 0.108. 2024年8月; 0.004; 0.009; 0.032; 0.017; 0.5; 0.144. 2024年9月; 0.002; 0.007; 0.020; 0.010; 0.4; 0.090. 2024年10月; 0.002; 0.005; 0.022; 0.013; 0.4; 0.106. 2024年11月; 0.002; 0.008; 0.023; 0.012; 0.4; 0.100. 2024年12月; 0.002; 0.014; 0.036; 0.019; 0.6; 0.104. 二级标准; 0.06; 0.04; 0.07; 0.035; 4; 0.16. 备注; *CO为日均值第95百分位数，O3为日最大8小时值第90百分位数。. （2）特征污染因子 本项目排放的其他污染物为颗粒物，本次评价引用福建中能电气有限公司委托福建九五检测技术服务有限公司对项目下风向周店村内(E：119.312931°；N：25.676759)进行环境空气质量的检测(报告编号：JWJC250328001)，监测点位与项目红线之间的直线距离约为170m，监测时间为2025年4月3日~2025年4月6日，监测频次为连续三天，监测日均值，具体的监测数据详见下表3.1-2，监测报告见附件10，监测点位图见图3.1-1。 根据上表检测结果可知，项目周边总悬浮颗粒物(TSP)环境空气质量可满足 《环境空气质量标准》(GB3095-2012)及 2018 年修改单中二级标准。 3.1.2 地表水环境质量现状 （1）水环境功能区划 项目周边地表水属于关溪及龙江，根据福建省人民政府闽政文[2006]133号批准《福州市地表水环境功能区划定方案》，龙江“东张水库坝址至大斜龙江桥断面”水体水环境执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅳ类标准，关溪属于龙江支流，不在《福州市地表水环境功能区划定方案》的划定范围内，执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准。 表3.1-3 水环境质量执行标准 标准名称; 适用类别; 标准限值. GB3838-2002《地表水环境质量标准》; 参数名称; 浓度限值. Ⅲ类; PH; 6-9. COD; ≤6mg/L. BOD5; ≤4mg/L. NH3-N; ≤1.0mg/L. Ⅳ类; PH; 6-9. COD; ≤10mg/L. BOD5; ≤6mg/L. NH3-N; ≤1.5mg/L. （2）地表水环境质量现状 根据《2024年福州市环境状况公报》，2024年，福州市主要流域总体水质为优的水平。主要流域国省控断面和小流域省控断面优良水质比例、集中式饮用水水源地水质达标率保持100%，闽江干流4个国控断面“十四五”以来首次实现优质水比例100%。由此可知龙江水质可达到《 地表水环境质量标准 》 (GB3838-2002) Ⅲ类水标准。 3.1.3 声环境质量现状 （1）声环境功能区 本项目位于福清融侨经济技术开发区(福建中能电气有限公司3#车间)，所在地为工业用地，项目周边以工业生产、仓储物流为主，声环境功能区为3类声环境功能区，声环境质量执行《声环境质量标准》（GB 3096-2008）中的3类标准，西侧约15m为G104国道福厦路，按《声环境功能区划分技术规范》GB/T15190-2014划分，相邻区域为3类声环境功能区，距离为20m+5m范围内执行4a类声环境功能区，因此厂界西侧应执行《声环境质量标准》（GB3096-2008） 中的4a类标准 。村庄（周店村）声环境执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的2类标准。 - 声环境质量现状 福建中能电气有限公司委托福建九五检测技术服务有限公司对项目厂界四周和东侧周店村进行声环境质量的检测(报告编号：JWJC250328001)，敏感点监测点位与项目红线之间的直线距离约为20m，检测时间为2025年4月3日，检测频次均为一天，昼夜间各一次，具体的检测数据详见下表3.1-4，检测报告详见附件10，监测点位图见图3.1-1。 根据上表检测结果可知，项目四周厂界可达到《声环境质量标准》(GB3096-2008)中的3类区标准，其中西侧厂界可达到《声环境质量标准》(GB3096-2008)中的4a类区标准，项目西侧周店村的声环境质量可达到《声环境质量标准》(GB3096-2008)表1中2类区标准要求。 3.1.4 生态环境质量现状 本项目利用现有车间进行建设，评价区域内无珍稀濒危物种，无自然保护区、风景名胜区。该项目的生产运营不会造成评价区域内生物量和物种多样性的锐减，不会引起荒漠化、水和土地的理化性质恶化，对生态环境造成的影响很小，故本评价不进行生态环境现状调查。 3.1.5 电磁辐射质量现状 本项目未涉及电磁辐射，故不需要开展电磁辐射现状调查。 3.1.6 地下水、土壤环境质量现状 厂区内的地面已进行硬化且防腐防渗，不涉及地面漫流影响及入渗途径影响，周边地下水、土壤环境不敏感，因此本评价不对项目地下水、土壤环境质量进行补充监测。 |
| --- | --- |
| 环境 保护 目标 | 3.2 环境保护目标 项目选址周边无文物古迹、风景名胜区，不在水源地保护区、自然保护区等敏感区域内。本项目的周边环境敏感目标详见表3.2-1，项目周边环境敏感目标分布图见附图2。 表3.2-1 项目周边环境敏感目标 敏感目标; 敏感目标情况; 环境质量目标. 方位; 离厂界最近距离; 规模. 环境空气. 周店村; E; 约20m; 约780户/2730人; 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准. 金印村; W; 约180m; 约820户/2560人. 周尧小学; E; 约220m; 约800人. 宅角村; WN; 约320m; 约300户/1000人. 洋中厝; N; 约330m; 约30户/90人. 下曹街; S; 约470m; 约25户/80人. 声环境. 周店村; E; 约20m; 约780户/2730人; 《声环境质量标准》（GB3096-2008）2 类标准. 地表水环境. 关溪; N; 约30m; 小河流域; 《地表水环境质量标准》（GB3838-2012） Ⅲ水质标准. 龙江; N; 约2110m; 一般景观用水，大河流域; 《地表水环境质量标准》（GB3838-2012） V水质标准. |
| 污染 物排 放控 制标 准 | 3.3 污染物排放标准 3.3.1 大气污染物排放标准 项目排放的颗粒物执行《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2中二级排放标准要求，见表3.3-1。 表3.3-1 本项目大气污染物排放控制要求 类别; 污染物 种类; 排放限值; 标准. 排放浓度限值; 排放速率限值; 排气筒高度. 有组织; 颗粒物; 120mg/m3; 3.5kg/h; 15m; 《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2中二级排放标准. 无组织; 颗粒物; 1.0mg/m3; /; /. 3.3.2 噪声污染物排放标准 厂界（东、南、北侧）的噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）3类标准，西侧执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）中的4类标准。具体详见表3.3-2。 表3.3-2 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008） 项目; 执行标准; 昼间; 夜间. 东侧、南侧、北侧; 3类; ≤65dB（A）; ≤55dB（A）. 西侧; 4类; ≤70dB（A）; ≤55dB（A）. 3.3.3 固体废物污染物排放标准 一般固体废物在厂区内暂时贮存执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB 18599-2020）和《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》中的有关规定。 |
| 总量 控制 指标 | 3.4 总量控制 根据国家“十四五”期间污染物总量控制要求及《福建省人民政府关于推进排污权有偿使用和交易工作的意见(试行)》（闽政[2014]24号）、《福建省环保厅关于贯彻落实<推进排污权有偿使用和交易工作的意见（试行）>的通知》（闽环发[2014]9号）、《福建省环保厅关于环评审批中落实排污权交易工作要求的通知》（闽环保评[2014]43号）等有关文件要求，需进行排放总量控制的污染物为COD、NH3-N、SO2、NOX。 （1）水污染物排放总量：本项目不新增员工生活污水和生产废水，因此无需申请购买废水污染物总量。 （2）大气污染物排放总量：本项目废气仅涉及颗粒物，无需设置总量控制指标。 |

# 四、主要环境影响和保护措施

| 施工 期环 境保 护措 施 | 4.1施工期环境保护措施 本次项目施工期主要在已有硬化地面基础上进行生产厂房的扩建，不涉及土地开挖。 1、施工废水 施工期生产废水主要来自机械设备冲洗产生的含油废水，施工机械跑、冒、滴、漏的油污以及运载车辆保养、混凝土养护等。产生量约为3m3/d，主要含COD、SS、石油类等，浓度大致为约为COD：300mg/L、SS：4000mg/L、石油类 30mg/L。 施工废水污染防治措施：①在项目施工时应加强对废料、油料等潜在水质污染的控制和管理，不能随意倾倒，避免被雨水冲刷进入水体，严禁将含油污水直接排入污水管道中。汽车清洗废水应先经隔油沉淀后用于场地洒水。②施工厂区使用的冲洗机具、设备等应同一位置，规划好临时施工生产废水的隔油池、沉淀池，使施工废水能得到处理回用。③在施工初期开挖过程弃土暂时堆放，如遇雨水冲刷，会产生水土流失，污染附近水体。因此应在对土场附近做好引水沟、沉淀池等防范措施，及时处理弃泥。 项目施工单位采取以上措施后，对周围水环境的影响较小。 2、施工生活污水 在整个施工期内施工人员的数量是变化的，一般情况下，在主体工程接近封顶的时候施工人数达到最高峰。根据本项目建设规模，高峰施工人员数为30人，用水系数为50L/m3/人计，则施工人员生活用水量为1.5t/d；污水排放系数取0.8，则施工生活污水产生量为1.2t/d，污染物产生浓度COD：250mg/L，BOD5：180mg/L，NH3-N：35mg/L，SS：200mg/L，生活污水及污染物产生量见表4.1-1。 表4.1-1 施工期生活污水浓度 污染物类型; 水量; COD; BOD5; NH3-N; SS. 浓度（mg/L）; 1.2t/d; 250; 180; 35; 200. 污染物排放量（kg/d）; 0.3; 0.216; 0.042; 0.24. 项目施工场地范围内不设置施工人员生活区，施工人员产生的生活污水处理依托厂区内现有的污水设施处理后排放至园区污水管网后进入污水处理厂处理，对周边水体产生的影响很小。 3、施工期废气污染防治措施及影响分析 施工过程中产生的大气污染物主要是施工扬尘、施工机械与车辆产生的尾气。 （1）扬尘 施工阶段，扬尘污染对区域大气环境中的TSP、PM10浓度影响较大。施工扬尘量受泥土含水量、气候干燥程度、风速等因素影响较大。一般施工场地内受扬尘污染较重，超标程度2～5倍，对离施工现场150m外的区域影响小。 行驶在施工现场的主要运输通道上的车辆来往频繁，产生的扬尘量较大，根据有关监测资料，行车道路两侧的扬尘浓度可达8~10mg/m³，但道路扬尘随离扬尘点的距离增加而迅速下降，影响范围一般在道路两侧60m内，对环境空气的影响范围相对较小。 为使拟建项目在施工期扬尘对周围环境空气的影响减少到尽可能小的限度，建议采取以下防护措施： ①运输车辆加蓬盖且离开装卸场前先将车辆冲洗干净，减少车轮、底盘等携带泥土散落路面。运输车辆进入施工场地应低速行驶和限速行驶，减少扬尘产尘量。 ②对运输过程中落在路面上的泥土要及时清扫，以减少运行过程中的扬尘。 ③采用商品混凝土，不单独设置混凝土搅拌站。 ④在施工现场必须采取防风遮盖措施及洒水降尘。 ⑤施工结束时，应及时对施工占用场地进行清理，恢复地面道路及植被。 只要加强管理、切实落实好上述相应措施，施工场地扬尘对周围大气环境的影响将会大大降低，同时其对环境的影响也将随施工的结束而消失。在认真落实评价中提出的相关污染防治措施等前提下，一般工程施工扬尘浓度能够满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）二级标准中相应限值要求，对周围环境保护目标及大气环境影响较小。 （2）施工机械和运输车辆废气 施工机械和材料运输车辆尾气中主要含CO、HC、NOX等污染物，影响对象主要为施工场现场作业工人和运输路线两侧一定范围内分布的敏感点。为降低该类影响，本评价建议施工单位加强设备维修保养工作；组织好施工现场交通，避免交通阻塞，减少怠速车辆废气排放量等。基于施工机械和运输车辆尾气的局域性、间歇性等特征，经大气稀释扩散后，对区域环境不会造成明显影响。 4、施工期噪声影响防治措施及影响分析 项目施工期间的噪声源主要是各种施工机械的声级值，施工设备噪声值依据福建省环保局闽环保总队【2006】4 号文中“福建省建筑施工噪声类比监测数据一览表（试行）”中相关数据，详见表 4.1-2。 表4.1-2 项目施工机械噪声声源源强 工程阶段; 施工设备; 测点与设备距离（m）; 近场声级dB（A）; 联合声级. 结构施工浇筑阶段; 搅拌机; 5; 78; 83.5. 起重机; 5; 80. 振动机; 5; 78. 装修工程; 拉直切断机; 5; 78; 82.8. 冲击钻; 5; 81. 根据《福建省生态环境保护条例》相关规定，禁止夜间在（22:00～次日 6:00）和午间（12:00～14:30）从事噪声、振动超标的建筑施工等活动。本项目施工应遵守以上条例规定，如需要连续作业或者特殊需要，明确要在 22:00～ 次日 6:00 时进行施工的，建设单位和施工单位应必须报经当地环境保护主管部门批准，并予以公告。 尽量根据施工场地的特点，布置施工机械，使机械设备噪声远离并避免直对敏感目标。建议在施工周围设置简易的声屏障。可使施工场地噪声降低10dB 左右，另外应禁止在夜间施工，最大程度减小噪声对周边居民生活的影响。项目在施工时尽可能采用低噪声施工机械设备，并对施工设备做隔声减震措施：设备选型上尽量采用低噪声设备，如振捣器采用高频振捣器等。 项目采取上述相应措施后，厂界噪声能符合《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）的相关标准要求。 5、施工期固体废物处置措施及影响分析 施工期固废主要是建筑垃圾和施工人员生活垃圾。 （1）施工建筑垃圾：施工期建筑垃圾来自于建施工过程中产生的废砖、废瓷砖、废木料、废砼、废钢筋等及完工剩余的渣土、砂石等。有资料显示，不同结构形式的建筑其施工垃圾产生量在40~200kg/m2（建筑面积）之间。 建筑垃圾中无毒的废碴土、废砖头等，可利用填地；对建筑废料进行分类处置，如废钢筋、废门窗、砖块等可由废物回收公司加以回收利用；没有利用价值的建筑废料，必须及时清运场外妥善处置。建筑垃圾及渣土数量较大，应统一规划安排，指定专人负责这项工作，应分门别类，场内临时堆放时应有序，避免过分占道，影响交通；严禁随意倾倒堆放，更不允许将垃圾置于周边居民楼附近。 （2）生活垃圾：施工期每天施工人数约30人，生活垃圾按0.5kg/人·天计算，则产生的生活垃圾为15kg/d。主要成份有菜帮、果皮、食物残渣、废塑料袋、塑料快餐盒等。 生活垃圾应集中收集，及时清运出场，由环卫部门处理。 |
| --- | --- |
| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 4.2 运营期环境影响分析 4.2.1 大气环境影响和防范措施 1、污染物产排情况分析 本项目产生的废气主要为喷砂时产生的金属粉尘，以颗粒物表征。项目设置有1个喷砂房，喷砂过程废气污染源强参考《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》“33 金属制品业、34 通用设备制造业、35 专用设备制造业、36 汽车制造业、37 铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业、431 金属制品修理、432 通用设备修理、433 专用设备修理、434 铁路、船舶、航空航天等运输设备修理（不包括电镀工艺）行业系数表”中预处理环节“抛丸、喷砂、打磨”工艺颗粒物产污系数为2.19 千克/吨-原料。根据建设单位提供的资料，本项目需要进行喷砂处理的组件量约为15万件/年（折算约1.2万t/a），则喷砂过程产生的金属粉尘量为26.28t/a。 项目喷砂房设置有除尘系统，一部分粉尘随砂料回收系统收集后并入滤筒除尘器集气干管，另一部分粉尘经喷砂房内抽尘口收集进入滤筒除尘器集气干管，两部分粉尘一同经滤筒除尘器过滤净化，最终经排气筒排放，收集的粉尘定期清理。由于喷砂产生的金属粉尘比重较大，喷砂过程中约90%的粉尘直接落入地下格栅进入丸砂分离器分离。因此，未沉降分离的金属粉尘量为2.628t/a。 参照《大型喷砂房除尘系统的优化设计》（盛亚光，北京工业职业技术学院学报），大型涂装工场在进行喷砂作业时，其内部的通风条件为每小时换气次数 10次。项目喷砂房尺寸为8.5m×5m×6m=255m3，喷砂房的换气次数取10次/h，则喷砂房理论所需风量为2550m³/h。为满足处理风量需求，考虑车间漏风及风量管道损失等因素，以保证喷砂房能在负压状态下生产运行，喷砂房拟配套处理风量约3000m3/h的滤筒除尘器系统。喷砂房均为单层密闭负压设置，喷砂作业完成后工件留在喷砂房内静置一段时间，待粉尘沉降后再将工件运出，喷砂废气收集效率取98%。 丸砂分离器采用聚酯滤筒处理，可大量减少起尘量。喷砂房收集的粉尘经滤筒除尘器处理，根据《滤筒式除尘器》（JB/T 10341-2002），滤筒式除尘器除尘效率要求为≥99.5%，本项目滤筒除尘处理效率保守按95%计。 项目废气污染源产排情况汇总如下： 表4.2-1 废气污染物产排情况汇总一览表 产污环节; 污染源; 污染物种类; 产生情况; 排放情况; 排放时间h. 产生量t/a; 产生速率kg/h; 产生浓度mg/m3; 排放量t/a; 排放速率kg/h; 排放浓度mg/m3. 喷砂废气; 排气筒DA007; 颗粒物; 2.575; 1.038; 346.2; 0.129; 0.052; 17.3; 2480. 无组织; 颗粒物; 0.053; 0.021; /; 0.053; 0.021; /. 表4.2-2 废气治理设施基本情况一览表 产排污 环节; 污染物种类; 治理设施. 排放方式; 处理能力（m3/h）; 收集效率; 治理设施; 去除率; 是否可行性技术. 喷砂废气; 颗粒物; 有组织; 3000; 98%; 滤筒除尘器; 95%; 是. 表4.2-3 废气排放口基本情况一览表 排气筒编号及名称; 排放口基本情况. 高度m; 排气筒内径m; 烟气温度℃; 类型; 地理坐标. 经度; 纬度. 喷砂废气排气筒DA007; 15; 0.3; 常温; 一般排放口; 119°18'49.5313"; 25°40'36.7631". |

| 运营期环境影响和保护措施 | 2、治理措施可行性分析 （1）收集处理措施 喷砂废气主要为金属粉尘，以颗粒物表征。项目设有独立密闭的喷砂房，喷砂房设置有丸砂分离器。工作人员把喷砂枪拉倒需要处理的工件位置进行喷砂处理，喷砂作业时，砂料、部分金属粉尘落到地面，喷砂房内清砂车将地面砂料及粉尘等物质收集投入收料舱，通过螺旋输送机及斗式提升机进入丸砂分离器，丸砂分离器将砂料（钢丸）、粉尘及金属渣分开，有用的钢丸进入设备砂罐内继续循环使用，金属粉尘则随气流进入滤筒除尘系统处理，车间内未沉降的粉尘经喷砂房内抽尘口收集进入滤筒除尘器集气干管，两部分粉尘一同经滤筒除尘器过滤净化，最终经相应排气筒排放。喷砂工序完成后工件留在喷砂房内静置一段时间，待粉尘沉降后再将工件运出。 （2）措施可行性分析 根据《废气处理工程技术手册（新废气卷）》，滤筒式除尘器是利用脉冲滤筒作为过滤元件，在脉冲袋式除尘器的应用基础上，实现空气除尘和工业粉尘处理，具有高风量（≥10000m³/h）、高效率（≥99.5%）、低压（≥0.3MPa）、低阻损（≥800~1000Pa）的最佳运行参数，具有技术先进、结构紧凑、排放达标、运行费低等显著特点。其作用原理为：含尘气体进入除尘器灰斗后，由于气流断面突然扩大及气流分布板作用，气流中一部分粗大颗粒在动和惯性力作用下沉降在灰斗；粒度细、密度小的尘粒进入滤尘室后，通过布朗扩散和筛滤等组合效应，使粉尘沉积在滤料表面上，净化后的气体进入净气室由排气管经风机排出。 参照《排污许可证申请与核发技术规范铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业》（HJ1124-2020）“表 A.6 表面处理（涂装）排污单位废气污染防治推荐可行技术”，该除尘工艺处理喷砂废气属于可行技术。 3、非正常工况 本项目应在主体设备开启之前运行废气收集治理设施且在停车之后仍保持废气设施运转，确保设备内部的废气有效收集处理，因此，可避免开、停车状态下的非正常排放。主要分析滤筒除尘器中的滤筒损坏，导致的废气非正常排放情形，本评价按50%的处理率进行计算。每年发生1次，持续时间1h。 表4.2-4 非正常工况污染源强排放情况 污染因子; 污染来源; 治理设施; 排放情况; 排放形式. 排放量（kg）; 排放速率（kg/h）; 排放浓度mg/m3. 颗 粒 物; 喷砂; 滤筒除尘器中的滤筒损坏，处理效率降至50%; 0.519; 0.519; 173.1; 有组织. 为预防此类工况发生，除确保生产设备和施工安装质量先进可靠外，还需要加强管理，做好设备的日常维护、保养工作，定期检查环保设施的运行情况，定期检测，确保污染物能够达标排放，同时严格按照操作规程生产，可减少此类非正常工况的发生。 4、达标排放分析 依据源强核算分析可知，项目粉尘经滤筒除尘器处理后均可做到达标排放，可以满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表2新建污染源大气污染物排放限值。 5、监测要求 根据《固定污染源排污许可分类管理名录》，项目属于登记管理，无需进行自行监测。 4.2.2 运营期噪声影响分析和防范措施 1、噪声源强分析 项目噪声源主要为喷砂房运行时产生的噪声，由于喷漆项目正在建设，本次评价将喷漆项目各设备一起计算预测，各噪声源情况见表4.2-5。 表4.2-5 室内主要噪声设备声级特性 单位：dB（A） 序 号; 建 筑 物 名 称; 声源名称; 数 量; 声源强 /dB(A); 声源控制措施; 运行 时段; 建筑物插入损失/dB(A); 建筑物外噪声/dB(A). 东侧; 南侧; 西 侧; 北 侧. 1; 生产 车 间; 喷粉粉尘二级回收装置(旋风除尘器); 2台; 75; 车间墙体隔声和减振(-15dB(A)); 8h; 10; 47.6; 71.9; 54.3; 43.0. 2; 二级活性炭吸附装置; 3套; 70; 车间墙体隔声(-10dB(A)); 8h; 10. 3; 燃液化石油气烤炉(含低氮燃烧装置 ); 3台; 75; 车间墙体隔声(-10dB(A)); 8h; 10. 4; 螺杆空压机; 1台; 85; 车间墙体隔声、减振、设置单独的空压机房(-15dB(A)); 8h; 10. 5; 生产流水线; 3条; 70; 车间墙体隔声(-10dB(A)); 8h; 10. 6; 水帘喷漆台; 6个; 70; 车间墙体隔声(-10dB(A)); 8h; 10. 7; 喷砂房; 1套; 85; 车间墙体隔声(-10dB(A)); 8h; 10. 2、声环境影响分析 本评价根据《环境影响评价技术导则-声环境》（HJ2.4-2021）推荐的方法，预测工程边界噪声值。 ①点声源衰减公式噪声室外传播声级衰减计算模式： 式中：LAi—i声源在预测点产生的A声级，dB(A)； rij—i声源至预测点j的距离，m； LWi——噪声源的等效声级，dB(A)；TL—大气吸收、屏障屏蔽、地面效应等引起的噪声衰减，本项目取5dB(A)。 ②噪声级的叠加公式 对于相距较远的两个或两个以上噪声源同时存在时，它们对远处某一点（预测点）的声压级必须按能量叠加，该点的总声压级可用下面的公式进行计算： 式中：T为计算等效声级的时间，N为室外声源个数，M为等效室外声源个数。 ③预测点的预测等效声级Leq（A）计算公式 式中：Leq（A）—建设项目声源在预测点的等效声级贡献值，dB(A)； Leqb—预测点背景值，dB(A)； 本项目声环境影响预测：厂界噪声影响预测结果见下表4.2-6。 表4.2-6 项目厂界噪声排放预测结果 预测点; 贡献值; 现状值; 叠加贡献值; 标准值; 达标情况. 昼间; 昼间; 昼间; 昼间; 昼间. 东侧厂界; 10.1; 57.6; 57.6; 65; 达标. 南侧厂界; 21.6; 51.7; 51.7; 65; 达标. 西侧厂界; 15.5; 58.3; 58.3; 70; 达标. 北侧厂界; 28.1; 57.4; 57.4; 65; 达标. 表4.2-7 项目声环境保护目标处噪声排放预测结果 预测点; 贡献值; 背景值; 预测值; 标准值; 达标情况. 昼间; 昼间; 昼间; 昼间; 昼间. 周店村; 31.6; 48; 48.1; 60; 达标. 由上表可知，本项目投产后正常运行过程中对厂界的噪声预测值可以满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准，其中西侧可达《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的 4 类标准，敏感点噪声可达《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的 2 类标准。正常生产时不会造成噪声污染，声环境影响可以接受。 3、噪声治理措施可行性分析 根据对本项目运营期噪声环境影响分析可得：各厂界可达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）中相应标准限值。因此项目运营后产生的噪声对周边声环境产生影响较小。但厂方应对高噪声设备采取减震等综合措施进行降噪，加大设备用房的隔声效果，确保厂界噪声达标排放，特别是东南侧车间不得设置高噪声设备，减少对最近敏感保护目标的影响。本次环评建议厂方采取以下措施来减小噪声对外界环境的影响： （1）设备应合理布局，尽可能使高噪声设备远离居民敏感点，减少噪声对居民生活的影响。 （2）加强设备的安装、调试、使用和维护管理。建立设备使用档案，做好日常维护保养，使其处于良好的工况下运行。正确的安装、调试、使用，良好的润滑和合理有效的检修，积极应用各种设备状态监测和故障诊断技术，对运行的设备进行及时、合理而有效的维护保养，能有效防止零部件的松动、磨损和设备运转状态的劣化，从而减小摩擦和撞击振动所产生的噪声。综上，本项目运营期声防治措施基本可行。 4、监测要求 根据《固定污染源排污许可分类管理名录》，项目属于登记管理，无需进行自行监测。 4.2.3 运营期固废影响分析和防范措施 1、固废种类 项目固废主要为生产过程中产生的一般工业固废，不产生危险废物。 ①废钢丸：项目喷砂工序通过钢丸对工件进行打击摩擦，去除其表面的氧化锈皮及污物等，在喷砂过程钢砂丸会逐渐损耗变小，需要定期更换。根据建设单位提供的资料，喷砂工序废钢丸产生量为钢丸使用量的90%，项目钢丸年使用量为 10t/a，则废钢丸产生量约为9t/a，暂存一般固废区，外售物资回收单位。 ②收集的金属粉尘：本项目喷砂工序产生的喷砂粉尘经自然沉降后进入“丸砂分离器+滤筒除尘器系统”处理，根据污染源核算，喷砂工序自然沉降及处理设施收集的喷砂粉尘固废产生量约为26.176t/a，暂存一般固废区，外售物资回收单位。 ③废滤筒：项目滤筒除尘器在使用过程中需定期更换滤筒，更换量约0.01t/a，暂存一般固废区，外售物资回收单位。 ④废包装材料：储充生产线采购成品配件进行组装，配件会自带包装袋，使用过程中产生废包装材料，产生量约1t/a，暂存一般固废区，外售物资回收单位。 ⑤不合格品：储充产品组装完成后需进行检测，可能会产生不合格零部件，产生量约为1t/a，暂存一般固废区，外售物资回收单位。 本项目固废源强见表4.2-8。 表4.2-8 固体污染源源强核算结果及相关参数一览表 固废类别; 固体废物 名称; 产生 工序; 废物代码; 主要成分; 产生量t/a; 利用处置措施; 最终去向. 一般固废; 废钢丸; 喷砂; 900-001-S17; 金属及金属氧化物; 9; 一般固废间; 外售物资回收单位. 收集的金属粉尘; 喷砂; 900-099-S59; 金属及金属氧化物; 26.176. 废滤筒; 喷砂; 900-009-S59; 树脂; 0.01. 废包装材料; 储充生产线; 900-003-S17; 塑料; 1. 不合格品; 储充生产线; 900-099-S59; 塑料、金属; 1. 表4.2-9 项目一般固废贮存场所（设施）基本情况一览表 序号; 一般固废贮存场所 （设施）名称; 位置; 占地面积; 贮存方式; 贮存容积; 贮存周期. 1; 一般固废暂存区; 生产车间内; 20m2; 分类贮存; 10t; 一月. 2、固体废物环境影响分析及管理要求 （1）贮存要求 为了防止一般固废在贮存、处置过程中对环境产生影响，项目须设置一般固废暂存间（建筑面积20m2），其建设需满足《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）相关规定，具体规定如下： ①应选在满足承载力要求的地基上，以避免地基下沉的影响，特别是不均匀或局部下沉的影响。 ②暂存场所应采取防雨措施，设置钢制防雨棚或混凝土防雨屋顶，并设置给排水系统。 ③暂存场所应采取防雨、防渗措施，应在贮存场所地表建设建筑物，将贮存场所建成室内贮存区域，同时采用防渗、防腐蚀（耐碱）的材料作地面。 （2）管理要求 根据《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》、《一般工业固体废物管理台账制定指南（试行）》，建设单位需采取措施，减少固体废物的产生量，促进固体废物的综合利用，降低固体废物的危害性。 ①监督管理 加强对相关设施、设备和场所的管理和维护，保证其正常运行和使用。采取防扬散、防流失、防渗漏或者其他防止污染环境的措施，不得擅自倾倒、堆放、丢弃、遗撒固体废物。禁止向江河、湖泊、运河、渠道、水库及其最高水位线以下的滩地和岸坡以及法律法规规定的其他地点倾倒、堆放、贮存固体废物。依法及时公开固体废物污染环境防治信息，主动接受社会监督。 ②工业固体废物 建立健全工业固体废物产生、收集、贮存、运输、利用、处置全过程的污染环境防治责任制度，建立工业固体废物管理台账，如实记录产生工业固体废物的种类、数量、流向、贮存、利用、处置等信息，实现工业固体废物可追溯、可查询，并采取防治工业固体废物污染环境的措施。禁止向生活垃圾收集设施中投放工业固体废物。委托他人运输、利用、处置工业固体废物的，应当对受托方的主体资格和技术能力进行核实，依法签订书面合同，在合同中约定污染防治要求。依法实施清洁生产审核，合理选择和利用原材料、能源和其他资源，采用先进的生产工艺和设备，减少工业固体废物的产生量，降低工业固体废物的危害性。依法取得排污许可证。根据经济、技术条件对工业固体废物加以利用；对暂时不利用或者不能利用的，需按照国务院生态环境等主管部门的规定建设贮存设施、场所，安全分类存放，或者采取无害化处置措施。 ③生活垃圾 依法履行生活垃圾源头减量和分类投放义务，承担生活垃圾产生者责任。依法在指定的地点分类投放生活垃圾。禁止随意倾倒、抛撒、堆放或者焚烧生活垃圾。 ④环境管理要求 对项目一般工业固体废物的收集、贮存、处置情况进行登记，并对其产生、收集、贮存和处置情况进行台账记录，台账保存期限不得少于5年。 综上所述，项目固体废物严格按照国家规定的法律法规处理，固体废物均可得到妥善地处理和处置，处理措施合理可行；只要建设单位认真落实本环评提出的各项固体废物处置措施，并按照固体废物的相关管理要求，加强各类固体废物的收集、分类储存、转移和处置管理，本工程全厂产生的固体废物均不会造成二次污染，因此对环境的影响很小。 4.2.4 地下水、土壤环境影响分析 项目生产区地面均进行了硬化，本项目不使用化学品，不产生废水，废气仅排放颗粒物，不存在地下水、土壤污染途径，对地下水、土壤基本无影响。 4.2.5 运营期环境风险影响分析和防范措施 项目不涉及使用环境风险物质，不产生生产废水和生活污水，可能的环境风险为车间发生火灾，塑料、木料等材料燃烧产生CO、SO2等对环境空气产生影响。 环境风险防范措施： ①项目总平面布置应严格执行《建筑设计防火规范》（GB50016-2018）中有关防火、防爆的规定，厂房和建筑物按规定划分等级，保证各建筑物之间留有足够的安全距离；且主要设备采用露天或半露天布置，有利于气体扩散，防火防爆区域内所有承重钢结构都应涂覆防火涂层； ②厂区内电气设施、装置应严格执行《爆炸和火灾危险环境电力装置设计规范》（GB50058-2014）规定要求；采用混凝土路面，主干道宽度应满足物料运输、设备检修、消防行车的要求，并与厂区外道路相连； ③厂区内应严格进行防渗处理，避免事故状况造成对土壤及地下水环境的污染；且应设置备用电源，确保在事故状态下能迅速切换到备用电源，消防设计应经消防部门审查同意，建成后应进行消防验收； ④厂区选购的设备必须具有完备的检验手续（生产许可证、产品合格证、产品检验证等），并应符合国家现行的技术标准的要求； ⑤建立健全全厂消防系统，并按规定设置室内室外消防栓；贮存区和生产区应按《建筑灭火器配置设计规范》（GB 50140-2005）配置灭火器； ⑥项目应保证设备安装质量，经常检查各类设施运行情况，保证各类设施的正常运行且对于工作不正常的设备，应该及时检修；采取技术、工艺、设备、管理等综合预防措施，避免危废废物泄漏事故发生； ⑦厂区应做好职工个人防护，如上岗按规定着装，戴好防护用具；严格按照工艺设计参数要求认真操作。 4.2.6排污口规范化 各污染源排放口应设置专项图标，建设单位按照《关于开展排放口规范化整治工作的通知》（环发〔1999〕24 号）和《排污口规范化整治技术要求（试行）》（环监〔1996〕470号）等文件要求，进行排污口规范化设置工作，详见表4.2-10。标志牌应设在与之功能相应的醒目处，并保持清晰、完整。 表4.2-10 各排污口（源）标志牌设置示意图 排放口; 废气排放; 一般固废; 噪声源. 图形符号. 4.2.7竣工环保验收 建设单位应按照国家及本市有关法律法规、建设项目竣工环境保护验收技术规范、建设项目环境影响报告书(表)和审批决定等要求，自主开展相关验收工作。建设项目配套建设的环境保护设施经验收合格，方可投入生产或者使用；未经验收或者验收不合格的，不得投入生产或者使用。 4.2.8环保投资估算 本项目环保投资10万元，占项目总投资450万元的2.2%。项目的环保投资主要用于处理废气和噪声等，建设单位在环保方面进行投资后可将环境污染降至最低，以促进环境资源的可持续发展。项目环保投资详情见下表。 表4.2-11 环保投资一览表 序号; 设备名称; 功能; 单价 （万元）; 数量; 总价 （万元）. 1; 滤筒除尘器; 生产设施废气处理; 8; 1套; 8. 2; 减振降噪设施; 降噪; 2; 1套; 2. 总计; /; /; /; /; 10. |
| --- | --- |

# 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口（编号、名称）/污染源 |  | 污染物 项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |  | 排放限值（mg/m3） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | DA007 | 喷砂工序 | 颗粒物 | 负压收集+滤筒除尘器+15米高排气筒（DA007）排放 | 《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2中二级排放标准要求 |  | 120 |
|  | 厂界 |  | 颗粒物 | 加强负压集气设施收集效率 | 《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2中二级排放标准要求 |  | 1.0 |
| 声环境 | 车间设备 |  | 噪声 | 基础减振、厂房隔声 |  | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）3类标准、其中西侧执行4a类标准 | 昼间≤65dB（A）（其中西侧昼间≤70dB（A）） |
| 固体 废物 | ①废钢丸、废滤筒、收集的金属粉尘、废包装袋、不合格品属于一般固废，集中收集于一般固废间后外售物资回收公司，一般固废间应满足《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）的相关要求； |  |  |  |  |  |  |
| 土壤及地下水污染防治措施 | 车间已全部进行地面硬化。 |  |  |  |  |  |  |
| 环境风险防范措施 | ①建立健全车间的各项安全管理制度，明确生产车间各岗位人员的责任制和奖惩制度。 ②在生产车间配备灭火器等火灾消防器材，配备电气防护用品和防火、防毒的劳保用品，并有专人管理和维护。 |  |  |  |  |  |  |
| 其他环境管理要求 | （1）制定环保设施的管理制度，加强日常环保管理和环保处理设施的维护和保养。 （2）根据《固定污染源排污许可分类管理名录》，改扩建项目属于“二十八、金属制品 业 33—80.结构性金属制品制造 331，金属工具制造 332，集装箱及金属包装容器制造 333，金属丝绳及其制品制造 334，建筑、安全用金属制品制造 335，搪瓷制品制造 337， 金属制日用品制造 338，铸造及其他金属制品制造 339(除黑色金属铸造 3391、有色金属 铸造 3392)中其他类别的”，确定项目需申报排污许可登记管理，建设单位现有工程已进 行了排污许可登记的工作，扩建项目在排放污染物前，建设单位应完成排污许可登记 管理的变更。 （3）应规范化排污口建设，并设置排污口标识牌。 |  |  |  |  |  |  |

# 六、结论

福建中能电气有限公司3#车间扩建提升改造项目位于福清融侨经济技术开发区(福建中能电气有限公司3#车间)，项目符合国家产业政策及国家相关法律法规要求，其选址合理，总平面布置基本合理。项目所在区域环境质量现状均满足相关标准，本项目符合生态环境分区管控要求。在认真落实各项环境污染治理和环境管理措施的前提下，各项污染物经处理后可实现稳定达标排放且满足区域总量控制要求，污染物防治措施可行，项目对周围环境的影响在可接受范围内。在严格落实各项生态环境保护和污染防治措施后，从环境影响角度分析，项目建设是可行的。 福建诚界环保科技有限公司 2025年10月

附表

建设项目污染物排放量汇总表

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程排放量（固体废物产生量）t/a① | 现有工程许可排放量 t/a② | 在建工程排放量（固体废物产生量）t/a③ | 本项目排放量 （固体废物产 生量）t/a④ | 以新带老削减量（t/a⑤ | 本项目建成后 全厂排放量（固体废物产生量）t/a⑥ | 变化量t/a⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 颗粒物 | 0.1 | 0.1 | 1.14 | 0.104 | 0 | 1.344 | +0.104 |
|  | 二氧化硫 | 0 | 0 | 0.155 | 0 | 0 | 0.155 | 0 |
|  | 氮氧化物 | 0 | 0 | 0.21 | 0 | 0 | 0.210 | 0 |
|  | VOCs | 0.070 | 0.070 | 0.456 | 0 | 0 | 0.526 | 0 |
|  | 甲苯及二甲苯 | 0.03 | 0.03 | 0.284 | 0 | 0 | 0.314 | 0 |
|  | 乙酸丁酯 | 0 | 0 | 0.07 | 0 | 0 | 0.070 | 0 |
|  | 苯系物 | 0.002 | 0.002 | 0 | 0 | 0 | 0.002 | 0 |
|  | 酚类 | 0.012 | 0.012 | 0 | 0 | 0 | 0.012 | 0 |
|  | 硫化氢 | 0.0009 | 0.0009 | 0 | 0 | 0 | 0.0009 | 0 |
| 废水 | 废水量 | 3724.8 | 3724.8 | 148.8 | 0 | 0 | 3873.6 | 0 |
|  | COD | 0.42 | 0.42 | 0.044 | 0 | 0 | 0.464 | 0 |
|  | 动植物油 | 0.04 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0.040 | 0 |
|  | BOD5 | 0.059 | 0.059 | 0.0174 | 0 | 0 | 0.076 | 0 |
|  | SS | 0.04 | 0.04 | 0.0158 | 0 | 0 | 0.056 | 0 |
|  | NH3-N | 0.19 | 0.19 | 0.0038 | 0 | 0 | 0.194 | 0 |
| 固废 | 一般固废 | 44.642 | / | 152.339 | 37.186 | 0 | 234.167 | +37.186 |
|  | 危险废物 | 14.806 | / | 23.038 | 0 | 0 | 37.844 | 0 |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①本表填写的排放量均为纳管排放量。

# 附图 1 ：项目地理位置图

本项目

东经E：119°18′30.194″，N：25°40′40.421″

# 附件2 ：备案表

# 附件14 ：关于公开建设项目环评文件等信息情况的说明

# 附件15 ：关于环评文件公开文本删除的涉及国家秘密、商业秘密等内容的删除依据和理由说明