[image: image41.png]




附图：

附图1  项目地理位置图

附图2  本项目环境保护目标示意图

附图3  本项目周边环境示意图

附图4  项目现状拍摄图
附图5  福建省地表水水质状况排名（2023年1-12月）

附图6  福建省流域水环境质量状况(2023年1-12月)

附图7  厂区总平面图
附图8  2层车间平面布置图
附件：

附件一  项目委托书

附件二  项目备案表

附件三  营业执照以及法人身份证

附件四  不动产权证

附件五  厂房租赁合同

附件六  排水许可证

附件七  现有工程环评批复、排污许可、验收资料、验收监测报告、应急预案备案文件
附件八  排污权指标交易凭证

附件九  福建省生态环境分区管控综合查询报告

附件十  喷涂粉末产品数据说明书
附件十一  排污权指标取得事宜承诺书

附件十二  危废处置协议

附件十三  化粪池同意使用及统筹管理的说明

附件十四  新增粉末回收系统的尾气检测报告与设备专利证书
附件十五  申请环评批复

附件十六  关于环评文件公开文本删除的涉及国家秘密、商业秘密等内

容的删除依据和理由说明

附件十七  关于公开建设项目环评文件等信息情况的说明

附件十八  授权委托书及被授权人身份证复印件

一、建设项目基本情况

	建设项目名称
	福清鑫奥众电子有限公司年喷涂金属制品240万件扩建项目

	项目代码
	2507-350181-04-01-428605

	建设单位联系人
	****
	联系方式
	******

	建设地点
	福建省福州市福清市融侨经济技术开发区（租用福清市友谊包装材料有限公司5号厂房2层-4层）

	地理坐标
	经度119°21′44.547″，纬度25°46′6.335″

	国民经济

行业类别
	C3360金属表面处理及热处理加工
	建设项目

行业类别
	三十、金属制品业33：67.金属表面处理及热处理加工-其他（年用非溶剂型低 VOCs含量涂料10吨以下的除外）

	建设性质
	□新建(迁建)

□改建

☑扩建

□技术改造
	建设项目

申报情形
	☑首次申报项目             

□不予批准后再次申报项目

□超五年重新审核项目     

□重大变动重新报批项目

	项目审批(核准/

备案)部门(选填)
	福清市工业和信息化局
	项目审批(核准/

备案)文号(选填)
	闽工信备[2025]A060069号

	总投资(万元)
	300
	环保投资(万元)
	10

	环保投资占比(%)
	3.33
	施工工期
	12个月

	是否开工建设
	☑否

□是：             
	用地(用海)

面积(m2)
	租赁厂房总面积9246.585m2（新增3000m2）

	专项评价设置情况
	根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》，项目工程专项设置情况参照专项评价设置原则表，详见表1-1。
表1-1  项目专项评价设置表
专项评价的类别
设置原则
本项目情况
是否设置专项评价
大气
排放废气含有毒有害污染物1、二噁英、苯并[a]芘、氰化物、氯气且厂界外500米范围内有环境空气保护目标2的建设项目
项目排放的废气不含有毒有害污染物1、二噁英、苯并[a]芘、氰化物、氯气
否
地表水
新增工业废水直排建设项目（槽罐车外送污水处理厂的除外）；新增废水直排的污水集中处理厂
项目新增工业废水（生产废水）循环使用不外排，生活废水依托出租方化粪池预处理后通过市政管网排入福清市融元污水处理厂，废水不直排
否
环境风险
有毒有害和易燃易爆危险物质存储量超过临界量3的建设项目
扩建项目危险物质主要为天然气以及危险废物、静电粉末等。各物质均未超过对应临界量

项目Q值小于1。
否
生态
取水口下游500米范围内有重要水生生物的自然产卵场、索饵场、越冬场和洄游通道的新增河道取水的污染类建设项目
项目不涉及河道取水
否
海洋
直接向海排放污染物的海洋工程建设项目
本项目不属于海洋工程建设项目
否
注：1、废气中有毒有害污染物指纳入《有毒有害大气污染物名录》的污染物（不包括无排放标准的污染物）。
2、环境空气保护目标指自然保护区、风景名胜区、居住区、文化区和农村地区中人群较集中的区域。
3、临界量及其计算方法可参考《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169）附录B、附录C。
根据表1-1分析，项目无需设置专项评价。

	规划情况
	规划名称：《福清融侨经济技术开发区总体规划（2018-2035年）》；
审批文件名称及文号：无

	规划环境影响

评价情况
	(1)规划环评名称：《福清融侨经济技术开发区总体规划环境影响报告书（2018-2035年）》；

(2)召集审查机关：中华人民共和国生态环境部；

(3)2020年6月15日通过生态环境部审查，审查文号环审[2020]80号

	规划及规划环境

影响评价符合性分析
	1.1与《福清融侨经济技术开发区总体规划（2018-2035年）》符合性分析

①土地利用规划

本项目选址于福建省福州市福清市融侨经济技术开发区（租用福清市友谊包装材料有限公司5号厂房2层-4层），属福清融侨经济开发区范围内。根据闽（2022）福清市不动产权第*****号，项目土地性质工业用地，厂房用途为工业厂房。因此，本项目的建设与《福清融侨经济技术开发区总体规划（2018-2035年）》的规划要求不冲突。
②产业规划

根据《福清融侨经济技术开发区总体规划（2018-2035年）》，福清融侨经济技术开发区“打造电子信息、精密汽车部件、光学、机械电气、现代服务业等核心产业集群”，构件“3+1”的产业体系。

表1.1-1 本工程与园区规划环评审查的符合性分析

支柱产业
产业内容
电子信息产业
显示科技、云计算、电子元器件、光电科技、计算机与智能终端设备等
精密汽车部件产业
汽车电气电子装置、动力传动装置、汽车轴承、新能源动力电池等
光学产业
光学部件、光通讯技术、电子光学、虚拟现实装置等
根据开发区对主要产业发展方向的定位，对照《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017），“规划区主导产业环境准入原则” 提出“主导产业C33金属制品业应禁止新建：使用有机涂层的(喷塑、电泳及高端项目配套除外)；涉及熔炼、电镀工艺；涉及钝化工艺的热镀锌；油性漆使用量超过10t/a 喷漆工艺；使用火焰法除旧漆，使用干喷砂除锈；采用煤、油、生物质等非清洁能源；铅酸蓄电池制造；印刷电路板(高密度印刷电路板和柔性电路板除外)；现有生产能力允许企业在一定期限内采取措施改造升级”。

“规划区非主导产业环境准入原则”提出严禁引入“C17纺织业（含印染精加工）；C22造纸和纸制品业（纸制品制造除外）；C26化学原料和化学制品制造业（工业气体生产除外）；C32有色金属冶炼及压延加工业（压延加工除外）；其他非主导行业：1、禁止新建含电镀工艺、冶炼工艺、电解铝的项目，现有生产能力一定期限内搬迁；2、包装印刷业禁止使用不符合环保要求的油墨、胶黏剂。”
本项目主要从事金属制品喷涂，未采用溶剂型涂料，属于C3360金属表面处理及热处理加工，为融侨经济技术开发区主导行业，不涉及C17、C22、C26、C32行业以及C29部分禁止内容，因此本项目不属于该园区规划环评的禁止及限制产业，因此，项目选址符合融侨经济开发区总体规划要求，故项目选址合理。
1.2与《福清融侨经济技术开发区总体规划（2018-2035年）环境影响报告书》及审查意见的符合性分析
根据《福清融侨经济技术开发区总体规划环境影响报告书(2018-2035年)》及其审查意见(环审[2020]80号)：融侨经济技术开发区主要以电子信息：显示科技、光电科技、电子元器件、通讯设备、计算机与智能终端设备等。机械电气：数控机床、精密磨具、光机电一体化等。汽车零配件：汽配玻璃、汽车零部件、变速器、汽车轴承等。根据开发区对主导产业发展方向的定位，对照《国民经济行业分类》(GB/T4754-2017)，主导行业涉及国民经济类别主要包括C29、C304、C33、C34、C35、C36、C38、C39、C40；项目从事金属制品喷涂，属于C3360金属表面处理及热处理加工。符合该园区规划环评的主导产业政策。

(1)与规划环评符合性符合性分析

对照《福清融侨经济技术开发区总体规划环境影响报告书（2018-2035年）》规划区主导产业环境准入清单对项目准入符合性分析，详见表1.1-2。

表1.1-2 规划区主导产业环境准入符合性分析

类别名称

空间布局约束

本项目情况

符合性

空间布局约束

33金属制品业

禁止新建：
1、使用有机涂层的(喷塑、电泳及高端项目配套除外)

2、涉及熔炼、电镀工艺

3、涉及钝化工艺的热镀锌

4、油性漆使用量超过10t/a喷漆工艺

5、使用火焰法除旧漆，使用干喷砂除锈

6、采用煤、油、生物质等非清洁能源

7、铅酸蓄电池制造

8、印刷电路板(高密度印刷电路板和柔性电路板除外)

现有生产能力允许企业在一定期限内采取措施改造升级
本项目主要从事金属制品喷涂，不使用油性漆，无上述工艺

符合

环境风险防控

1、必须规范配套应急池，建设企业、园区和周边水系三级环境风险防控工程，确保有效拦截、降污和倒流；受园区排污影响的周边水系应建设应急闸门，防止泄漏物和消防水等排入外环境

2、开发区内污水处理设施应采取必要的防渗处理，不得污染地下水环境。

本项目主要外排废水为员工生活污水，水喷淋清洗废水经沉淀池处理后循环使用不外排。生活污水依托出租方已建的化粪池处理后经污水管网进入福清市融元污水处理厂统一处理，污水不外排入附近水体且污水处理设施采取了一定的防渗措施，防止污染地下水环境。

符合

污染物排放管控

1、新、改、扩建项目新增大气污染物（现阶段指SO2、NOx）排放量实行1.5倍削减替代（不含使用天然气、液化石油气等作为燃料的非火电锅炉和工业炉窑）

2、新、改、扩建项目新增VOCs排放量实行倍量削减替代。

3、工业企业废水全部纳管进入污水厂集中处理后达标排放。

1、项目运营期产生SO2、NOx为烘干工序中使用天然气燃烧产生。SO2、NOx排放量实行1.5倍削减替代；新增VOCs指标将按照主管部门要求申请倍量削减替代。

2、本项目主要外排废水为员工生活污水。生活污水依托出租方已建的化粪池处理后经污水管网进入福清市融元污水处理厂统一处理。

符合

资源环境效率管控

33金属制品业

能耗不超过 0.04 吨标煤/万元工业增加值，水耗不超过 1.19 t/万元工业增加值，污水排放量不超过0.70t/万元工业增加值，VOCs 排放量不超过0.43kg/万元工业增加值；
扩建项目能耗为0.039吨标煤/万元工业增加值，水耗为0.22t/万元工业增加值，生产废水没有排放，污水排放强度0t/万元增加值，VOCs排放量为0.004kg/万元增加值
符合

(2)与审查意见的符合性分析

表1.1-3 审查意见符合性分析

关于《福清融侨经济技术开发区总体规划（2018-2035 年）环境影响报告书》的审查意见（环审[2020]80号）摘录
本项目情况
符合性
坚持绿色发展和协调发展理念，加强规划引导

进一步优化《规划》范围、布局、发展规模和产业结构等，做好与省市国土空间规划和“三线一单”的协调衔接

项目位于福清融侨经济开发区范围内，符合“三线一单”要求

符合

着力推动开发区结构调整和转型升级

落实《报告书》提出的现有重污染企业和用地布局不合理企业的搬迁、淘汰进度，强化拟退出污染企业存续期间环境管控和风险防控，合理安排重污染企业腾退及周边土地开发时序，……。促进开发区产业转型升级与生态环境保护、人居环境安全相协调。
本项目不属于规划环评报告书提出的“搬迁、淘汰”项目。

符合

严格空间管控，优化区内空间布局
……，进一步优化园区范围和空间布局，避让永久基本农田

项目租赁现有厂房，不涉及永久基本农田

符合
严守环境质量底线，强化污染物排放总量管控
……严格重金属总量管控。采取有效措施减少主要污染物和特征污染物的排放量，确保区域环境质量持续改善、促进产业发展与城市发展、生态环境保护相协调

项目工艺简单，不涉及重金属排放，项目为轻污染类项目，对周边环境影响小

符合
严格入区项目生态环境准入，推动高质量发展

落实《报告书》生态环境准入要求，强化现有及入区企业挥发性有机物排放控制，禁止新增排放涉重金属污染物项目入区，禁止与主导产业不相关且污染物排放量大的项目入区。……执行最严格的行业废水、废气排放控制指标，引进项目的生产工艺、设备，以及单位产品能耗、污染物排放和资源利用效率等均需达到同行业国际先进水平

本项目产品及工艺简单，污染物排放量较小，不涉及重金属污染物的排放。

符合
综上，本项目符合《福清融侨经济技术开发区总体规划环境影响报告书（2018-2035年）》规划区主导产业环境准入要求及其审查意见相关要求。




	其他符合性分析
	1、产业政策适宜性分析

项目主要从事金属制品及塑料制品喷涂，根据对照，项目不属于《产业结构调整指导目录(2024年本)》中限制和淘汰类的项目且未被纳入《市场准入负面清单(2025年版)》负面清单中。根据《促进产业结构调整暂行规定》(国发〔2005〕40号)可知，不属于鼓励类、限制类和淘汰类且符合国家有关法律法规和政策规定的，为允许类，因此，项目属于允许类。该项目于2025年07月14日通过了福清市工业和信息化局的备案(闽工信备[2025]A060069号，详见附件二)，因此项目的建设内容符合当前国家和地方的产业政策。

2、与土地利用规划符合性分析

本项目位于福建省福州市福清市融侨经济技术开发区（租用福清市友谊包装材料有限公司5号厂房2层-4层），根据本项目建设用不动产权证闽（2022）福清市不动产权第******号可知，建设项目所在用地为工业用地。项目主要从事金属制品喷涂。因此，项目建设用地符合当地土地利用规划。

3、环境功能区划符合性分析

项目运营期环境空气污染排放源强较低，对周围环境空气不会产生显著影响，符合《环境空气质量标准》(GB3095-2012)及其修改单中二级标准；项目生产废水不外排，职工生活污水经出租方已建的化粪池处理达标后排入市政污水管网，送往福清融元污水处理厂集中处理，不直接排入周边地表水体，几乎不会改变纳污水域的环境质量现状；项目在采取一定的噪声污染防治措施后，项目产生的噪声不会对周围环境产生显著影响，项目所在区域的环境噪声符合《声环境质量标准》(GB3096-2008)的3类区标准，因此，项目建设符合环境功能规划。

4、与周边相容性分析

项目位于根据福清市融侨经济技术开发区根据现场勘查，周边以工业企业为主，项目周边环境现示意图详见附图4，项目现状拍摄图详见附图3；建设单位在确切落实本评价提出的各项污染治理措施的前提下，可实现污染物达标排放且各污染物排放源强较低，运营期产生的“三废”及噪声对周边环境影响不明显，因此，项目建设与周边环境基本相容。

本评价要求建设单位合理设计厂区平面布置，完善废水、废气、噪声及固废治理的环保措施，保证项目产生的废水、废气、噪声及固废都能实现达标排放，最大程度降低项目对周围居民点的影响。
5、“三线一单”控制要求的符合性分析

(1)与《福建省人民政府关于实施“三线一单”生态环境分区管控的通知》符合性分析

根据《福建省人民政府关于实施“三线一单”生态环境分区管控的通知》(闽政[2020]12号)相关要求分析，项目所在位置属于福建省陆域区域。因此，项目对照全省生态环境总体准入要求中“全省陆域”部分，具体见表1。

表1 与全省生态环境总体准入要求的符合性分析

适用范围

准入要求

本项目情况

符合性

全省陆域

空间布局约束

1、石化、汽车、船舶、冶金、水泥、制浆造纸、印染等重点产业，要符合全省规划布局要求。

2、严控钢铁、水泥、平板玻璃等产能过剩行业新增产能，新增产能应实施产能等量或减量置换。

3、除列入国家规划的大型煤电和符合相关要求的等容量替代项目，以及以供热为主的热电联产项目外，原则上不再建设新的煤电项目。

4、氟化工产业应集中布局在《关于促进我省氟化工产业绿色高效发展的若干意见》中确定的园区，在上述园区之外不再新建氟化工项目，园区之外现有氟化工项目不再扩大规模。

5、禁止在水环境质量不能稳定达标的区域内，建设新增相应不达标污染物指标排放量的工业项目。

本项目主要从事金属制品喷涂，项目建设与空间布局约束要求不相冲突

符合

污染物排放管控

1、建设项目新增的主要污染物排放量应按要求实行等量或倍量替代。涉及总磷排放的建设项目应按照要求实行总磷排放量倍量或等量削减替代。涉及重金属重点行业建设项目新增的重点重金属污染物应按要求实行“减量置换”或等量替换"。涉新增VOCS排放项目，VOCS排放实行区域内等量替代。福州、厦门、漳州、泉州、莆田、宁德等6个重点控制区可实施倍量替代。

2、新建水泥、有色金属项目应执行大气污染物特别排放限值，钢铁项目应执行超低排放指标要求，火电项目应达到超低排放限值。

3、尾水排入近岸海域汇水区域、“六江两溪”流域以及湖泊、水库等封闭、半封闭水域的城镇污水处理设施执行不低于一级 A 排放标准。

1、项目位于福清市融侨经济技术开发区，属于其规定的污染物管控区域。项目涉VOCS排放，建设单位将严格按照文件规定要求对VOCS排放实行倍量替代。

2、项目主要从事金属制品喷涂，不属于水泥、有色金属、钢铁、火电项目。

3、项目生活污水经化粪池预处理后，排入市政污水管网，纳入福清融元污水处理厂统一处理，不排入近岸海域汇水区域、“六江两溪”流域以及湖泊、水库等封闭、半封闭水域。

符合

根据上述分析，本项目与《福建省人民政府关于实施“三线一单”生态环境分区管控的通知》(闽政[2020]12号)中的相关规定是符合的。

(2)与《福州市生态环境分区管控方案（2023年更新）》（榕政办规〔2024〕20号）的通知符合性分析
根据《福州市生态环境分区管控方案（2023年更新）》（榕政办规〔2024〕20号）的相关要求分析，并将本项目用地红线与福建省三线一单数据应用系统互联网平台叠图查询（福建省生态环境分区管控综合查询报告见附件9）：项目所在位置属于ZH35018120008-福清市重点管控单元1。因此，项目对照福州市生态环境总体准入要求以及ZH35018120008-福清市重点管控单元1准入要求进行分析，具体见表2。

表2 与福州市生态环境总体准入要求的符合性分析

适用范围

准入要求

本项目情况

符合性

福州市陆域

空间布局约束

1.福州市石化中上游项目重点在福州江阴港城经济区、可门港经济区化工新材料产业园布局。

2.禁止在闽江马尾罗星塔以上流域范围新、扩建制革项目，严控新（扩）建植物制浆、印染、合成革及人造革、电镀项目。

3.禁止在通风廊道和主导风向的上风向布局大气重污染企业，推进建成区大气重污染企业搬迁或升级改造、环境风险企业搬迁或关闭退出。

4.禁止新、改、扩建生产高VOCs含量有机溶剂型涂料、油墨和胶黏剂的项目。

5.持续加强闽清等地建陶产业的环境综合治理，充分衔接国土空间规划和生态环境分区管控，并对照产业政策、城市总体发展规划等要求，进一步明确发展定位，优化产业布局和规模。

6.新建、扩建的涉及重点重金属污染物的有色金属冶炼、电镀、制革、铅蓄电池制造企业应优先选择布设在依法合规设立并经规划环评、环境基础设施和环境风险防范措施齐全的产业园区。禁止低端落后产能向闽江中上游地区转移。禁止新建用汞的电石法（聚）氯乙烯生产工艺。加快推进专业电镀企业入园，到2025年底专业电镀企业入园率达到90%以上。

7.禁止在流域上游新建、扩建重污染企业和项目。

8.重要敏感水体及富营养化湖库生态缓冲带除相关政府部门批准的科学研究活动外，禁止其他可能对保护区构成危害或不良影响的大规模生产、建设活动。

9.新、改、扩建煤电、钢铁、建材、石化、化工等“两高”项目，严格落实国家、省、市产业规划、产业政策、“三线一单”、规划环评，以及产能置换、煤炭消费减量替代、区域污染削减等相关要求。

10.单元内涉及永久基本农田的，应按照《福建省基本农田保护条例》（2010年修正本）、《自然资源部关于全面实行永久基本农田特殊保护的通知》（国土资规〔2018〕1号）、《中共中央国务院关于加强耕地保护和改进占补平衡的意见》（2017年1月9日）等相关文件要求进行严格管理，一般建设项目不得占用永久基本农田，重大建设项目选址确实难以避让永久基本农田的，必须依法依规办理。严禁通过擅自调整县乡国土空间规划，规避占用永久基本农田的审批。禁止随意砍伐防风固沙林和农田保护林。严格按照自然资源部、农业农村部、国家林业和草原局《关于严格耕地用途管制有关问题的通知》（自然资发〔2021〕166号）要求全面落实耕地用途管制。
本项目主要从事金属制品喷涂，位于福清市融侨经济技术开发区，不属于电、钢铁、建材、石化、化工行业，不涉及高VOCs含量有机溶剂型涂料、油墨和胶黏剂，不涉及永久基本农田，项目建设与空间布局约束要求不相冲突

符合

污染物排放管控

1.工业类新（改、扩）建项目新增主要污染物（水污染物化学需氧量、氨氮和大气污染物二氧化硫、氮氧化物）排放总量指标应符合区域环境质量和总量控制要求，立足于通过“以新带老”、削减存量，努力实现区域、企业自身总量平衡。总量指标来源、审核和监督管理按照“榕环保综〔2017〕90号”等相关文件执行。

2.新、改、扩建涉VOCs排放项目污染物排放量应满足《福州市“十四五”空气质量持续改善行动计划》（榕环保综〔2023〕40号），应从源头加强控制，使用低（无）VOCs含量的原辅材料。 

3.严格控制新建、改建、扩建钢铁、水泥、平板玻璃、有色金属冶炼、化工等工业项目。新改扩建钢铁、火电项目应执行超低排放限值，有色项目应当执行大气污染物特别排放限值。重点控制区新建化工、石化应当执行大气污染物特别排放限值。

4.氟化工、印染、电镀等行业企业实行水污染物特别排放限值。

5.新、改、扩建重点行业［2］建设项目要遵循重点重金属污染物排放“等量替代”原则，总量来源原则上应是同一重点行业内的削减量，当同一重点行业无法满足时可从其他重点行业调剂。

6.每小时35（含）—65蒸吨燃煤锅炉和位于县级及以上城市建成区内保留的燃煤、燃油、燃生物质锅炉，原则上2024年底前必须全面实现超低排放。

7.水泥行业新改扩建项目严格对照超低排放、能效标杆水平建设实施；现有项目超低排放改造应按文件（闽环规〔2023〕2号）的时限要求分步推进，2025年底前全面完成。

8.化工园区新建项目实施“禁限控”化学物质管控措施，项目在开展环境影响评价时应严格落实相关要求，严格涉新污染物建设项目源头防控和准入管理。以印染、皮革、农药、医药、涂料等行业为重点，推进有毒有害化学物质替代。严格落实废药品、废农药以及抗生素生产过程中产生的废母液、废反应基和废培养基等废物的收集利用处置要求。

1、项目位于福清市融侨经济技术开发区，属于其规定的污染物管控区域。项目烘干工序产生SO2、NOx按不低于1.5倍交易。

项目涉VOCS排放，建设单位将严格按照文件规定要求对VOCS排放实行倍量替代。

项目主要从事金属制品喷涂，不属于水泥、有色金属、钢铁、火电、氟化工、印染、电镀项目

3、项目用电以及天然气作为能源，未使用高污染燃料

符合

资源开发效率要求

1.到2024年底，全市范围内每小时10蒸吨及以下燃煤锅炉全面淘汰；到2025年底，全市范围内每小时35蒸吨以下燃煤锅炉通过集中供热、清洁能源替代、深度治理等方式全面实现转型、升级、退出，县级及以上城市建成区在用锅炉（燃煤、燃油、燃生物质）全面改用电能等清洁能源或治理达到超低排放水平；禁止新建每小时35蒸吨以下燃煤锅炉，以及每小时10蒸吨及以下燃生生物质和其他使用高污染燃料的锅炉。集中供热管网覆盖范围内禁止新建、扩建分散燃煤、燃油等供热锅炉。

2.按照“提气、转电、控煤”的发展思路，推动陶瓷行业进一步优化用能结构，实现能源消费清洁低碳化。

项目用电以及天然气作为能源，未使用高污染燃料

符合

ZH35018120008-福清市重点管控单元1
空间布局约束

严禁在城镇人口密集区新建危险化学品生产企业；现有不符合安全和卫生防护距离要求的危险化学品生产企业2025年底前完成就地改造达标、搬迁进入规范化工园区或关闭退出。城市建成区内现有有色金属、印染、原料药制造、化工等污染较重的企业应有序搬迁改造或依法关闭。

严格控制包装印刷、工业涂装、制鞋等高VOCs排放的项目建设，相关新建项目必须进入工业园区。

3.禁止开发利用未经评估和无害化处理的列入建设用地污染地块名录及开发利用负面清单的土地。
项目主要从事金属制品喷涂，选址于福清市融侨经济技术开发区，土地利用类型为工业用地；

项目用地不属于未经评估和无害化处理的列入建设用地污染地块名录及开发利用负面清单的土地重点管控单元

符合

污染物排放管控

落实新增二氧化硫、氮氧化物和VOCs排放总量控制要求
项目将严格按照文件规定要求对二氧化硫、氮氧化物、VOCs排放实行区域内替代

符合

环境风险防控
单元内现有化学原料和化学制品制造业、有色金属冶炼和压延加工业等具有潜在土壤污染环境风险的企业退役后，应开展土壤环境状况评估，经评估认为污染地块可能损害人体健康和环境，应当进行修复的，由造成污染的单位和个人负责被污染土壤的修复。
不涉及
符合

资源开发效率要求

高污染燃料禁燃区内禁止燃用高污染燃料，禁止新建、扩建燃用高污染燃料的设施。已建的燃用高污染燃料设施，限期改用电、天然气、液化石油气等清洁能源。
项目用电以及天然气作为能源，未使用高污染燃料

符合

根据上述分析，本项目与《福州市人民政府关于实施“三线一单”生态分区管控的通知》(榕政综〔2021〕178号)中的相关规定是符合的。

(3)与“三线一单”控制要求的符合性分析

项目“三线一单”控制要求的符合性分析详见表3。

表3  项目与“三线一单”相符性分析一览表

类别

项目与“三线一单”相符性分析

符合性

生态保护红线

本次所在地不在生态保护红线区内，本项目位于福清市融侨经济技术开发区内，对照《福清市生态功能区划》(2003年)，项目用地未涉及饮用水源保护区、风景名胜区、自然保护区等生态保护区内，从选址上，目前项目符合生态保护红线划定的相关要求。

符合

环境质量底线

项目所在区域的环境质量底线为：大气环境质量目标为《环境空气质量标准》(GB3095-2012)及其修改单中二级标准；地表水环境目标为《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)V类标准；声环境质量目标为《声环境质量标准》(GB3096-2008)3类区标准。根据项目所在地环境质量现状调查和污染排放影响预测可知，本项目运营后对区域内环境影响较小，环境质量可以保持现有水平，不会对区域环境质量底线造成冲击。

符合

资源利用上线

项目用水、用电为区域集中供应，项目运行过程通过内部管理、设备选择、原辅材料的选用和管理、废物回收利用、污染治理等多方面采取合理可行的防治措施，以“节能、降耗、减污”为目标，有效的控制污染。项目的水、电等资源利用不会突破区域的资源利用上线。

符合

环境准入负面清单

项目符合国家产业政策，符合《福建省人民政府关于实施“三线一单”生态环境分区管控的通知(闽政〔2020〕12号)》全省生态环境总体准入要求及《福州市生态环境分区管控方案（2023年更新）》（榕政办规〔2024〕20号）的要求；不属于《市场准入负面清单》(2025年版)中禁止准入类的项目。

符合

6、与挥发性有机物污染防治相关政策符合性分析

表5 挥发性有机物污染防治政策相关内容

序号

相关文件名称

相关内容

本项目内容

符合性

1

“十三五”挥发性有机物污染防治工作方案

严格建设项目环境准入。提高VOCs排放重点行业环保准入门槛，严格控制新增污染物排放量。重点地区要严格限制石化、化工、包装印刷、工业涂装等高VOCs排放建设项目。新建涉VOCs排放的工业企业要入园区。严格涉VOCs建设项目环境影响评价，实行区域内VOCs排放等量或倍量削减替代，并将替代方案落实到企业排污许可证中，纳入环境执法管理。新、改、扩建涉VOCs排放项目，应从源头加强控制，使用低(无)VOCs含量的原辅材料，加强废气收集，安装高效治理设施。
本项目位于福清市，不属于重点行业，本项目建设过程中将严格执行环保“三同时”制度，严格废气收集、治理，确保满足有机废气收集、治理、管理的要求，实现达标排放，VOCS排放量严格执行允许排放量控制
符合

2

福建省重点行业挥发性有机物污染防治工作方案

二、主要任务

（一）严格环境准入

进一步提高行业准入门槛，严格控制新增污染物排放量。严格限制石化、化工、包装印刷、工业涂装等高VOCs排放建设项目。新改扩建项目要使用低VOCs含量原辅材料，采取密闭措施，加强废气收集，配套安装高效治理设施，减少污染排放。淘汰国家及地方明令禁止的落后工艺和设备。

（二）大力推进清洁生产

……在重点行业大力倡导环境标志产品生产及使用，尤其是水性涂料的生产和使用，从源头控制VOCs排放。

（三）加快推进重点行业VOCs专项整治

（2）加强化工企业污染综合整治

提升有机化工(含有机化学原料、合成材料、日用化工、涂料、油墨、胶粘剂、染料、化学溶剂、试剂生产等)、医药化工、塑料制品企业装备水平，严格控制跑冒滴漏。......排放VOCs的生产工序要在密闭空间或设备中实施，产生的含VOCs废气需进行净化处理，净化效率应不低于80%。
本项目使用低VOCs含量原辅材料，项目设置密闭的喷粉间与烘干间，喷粉废气经粉末回收装置处理后，回用于生产，烘干废气经收集后通过“旋流喷淋塔+活性炭吸附”处理后经30m排气筒排放，设计净化效率≥80%。
符合
3

福州市挥发性有机物污染整治工作方案

（二）严格VOCs项目环境准入

提高行业准入门槛，鼓励支持企业通过技改减少挥发性有机物排放，严格控制新增污染物排放量，对挥发性有机物新增排放量实行现役源2倍削减量替代。

项目使用低VOCs含量原辅材料，从源头降低VOCs排放。项目烘干废气经密闭管道集气收集，然后通过废气处理设施处理后达标排放，通过上述措施可有效减少污染排放。建设单位将严格按照文件规定要求对VOCS排放实行倍量替代。
符合
4

《2021年福州市提升环境空气质量行动计划》的通知

（2）严格涉VOCs建设项目环境影响评价审批，新、改、扩建涉VOCs排放项目，应使用低（无）VOCs涂料、粘胶剂等，实施新建项目VOCs排放区域内倍量替代。VOCs年排放量大于10吨的新建项目投运前应安装VOCs在线监控设备，并接入市生态云平台。
本项目使用低VOCs含量的原辅材料，VOCs年排放量小于10吨，无需安装VOCs在线监控设备。

符合
5

《福州市生态环境保护委员会办公室关于印发2022年度福州市蓝天碧海净土保卫战行动计划通知》(榕环委办[2022]49号)

四是严格涉VOCs建设项目环境影响评价审批。新、改、扩建涉VOCs排放项目，应使用低(无)VOCs涂料、粘胶剂等，实施新建项目VOCs排放区域内1.2及以上倍量替代。VOCs年排放量大于5吨的新建项目投运前应安装VOCs在线监控设备，并接入市生态云平台。

项目使用低VOCs含量的原辅材料；项目VOCs排放拟实行区域内倍量替代，项目VOCs年排放量远小于5吨，不需安装VOCs在线监控设备。

符合
6
榕环保综[2021]100号《关于开展福州市重点行业挥发性有机物综合治理工作（VOCs2.0）》

结合我市实际，以石化、化工、工业涂装、包装印刷、制鞋、橡胶和塑料制品、油品储运销、涂料油墨胶黏剂清洗剂使用、农副食品加工、半导体、印染、合成革、钢铁等 13 个行业为重点，开展全市挥发性有机物综合治理，筛选出重点整治企业278家(附件1)，其中：石化3家、化工14家、工业涂装135家(含汽修企业113家)、包装印刷18 家、制鞋11家、橡胶和塑料制品 15家、油品储运销 64 家(油库3家，加油站 61家)涂料油墨胶黏剂清洗剂使用 9家、农副食品加工 4 家、半导体 2家、印染1家、合成革1家、钢铁1家；

本项目不在278家重点排污企业名单中且项目使用低VOCs原辅料

符合

7
《重点行业挥发性有机物综合治理方案》

大力推进源头替代。通过使用水性、粉末、高固体分、无溶剂、辐射固化等低VOCs含量的涂料，水性、辐射固化、植物基等低VOCs含量的油墨，水基、热熔、无溶剂、辐射固化、改性、生物降解等低VOCs含量的胶粘剂，以及低VOCs含量、低反应活性的清洗剂等，替代溶剂型涂料、油墨、胶粘剂、清洗剂等，从源头减少VOCs产生。工业涂装、包装印刷等行业要加大源头替代力度；化工行业要推广使用低（无）VOCs含量、低反应活性的原辅材料，加快对芳香烃、含卤素有机化合物的绿色替代。企业应大力推广使用低VOCs含量木器涂料、车辆涂料、机械设备涂料、集装箱涂料以及建筑物和构筑物防护涂料等，在技术成熟的行业，推广使用低VOCs含量油墨和胶粘剂，重点区域到2020年年底前基本完成。鼓励加快低VOCs含量涂料、油墨、胶粘剂等研发和生产。

全面加强无组织排放控制。

加强设备与场所密闭管理。含VOCs物料应储存于密闭容器、包装袋，高效密封储罐，封闭式储库、料仓等。含VOCs物料转移和输送，应采用密闭管道或密闭容器、罐车等。高VOCs含量废水（废水液面上方100毫米处VOCs检测浓度超过200ppm，其中，重点区域超过100ppm，以碳计）的集输、储存和处理过程，应加盖密闭。含VOCs物料生产和使用过程，应采取有效收集措施或在密闭空间中操作。

（三）推进建设适宜高效的治污设施。企业新建治污设施或对现有治污设施实施改造，应依据排放废气的浓度、组分、风量，温度、湿度、压力，以及生产工况等，合理选择治理技术。鼓励企业采用多种技术的组合工艺，提高VOCs治理效率。低浓度、大风量废气，宜采用沸石转轮吸附、活性炭吸附、减风增浓等浓缩技术，提高VOCs浓度后净化处理；高浓度废气，优先进行溶剂回收，难以回收的，宜采用高温焚烧、催化燃烧等技术。油气（溶剂）回收宜采用冷凝+吸附、吸附+吸收、膜分离+吸附等技术。低温等离子、光催化、光氧化技术主要适用于恶臭异味等治理；生物法主要适用于低浓度VOCs废气治理和恶臭异味治理。非水溶性的VOCs废气禁止采用水或水溶液喷淋吸收处理。采用一次性活性炭吸附技术的，应定期更换活性炭，废旧活性炭应再生或处理处置。有条件的工业园区和产业集群等，推广集中喷涂、溶剂集中回收、活性炭集中再生等，加强资源共享，提高VOCs治理效率。

1、项目使用低VOCs含量的原辅材料，从源头减少VOCs产生，符合要求

2、本项目含VOCs物料应储存于密闭容器内，采用密闭容器运输。不涉及高VOCs含量废气。含VOCs物料在密闭空间（喷漆房）中操作使用。符合要求

3、项目喷粉废气经粉末回收装置处理后，回用于生产，烘干废气经集气装置收集后通过废气处理设施处理后达标排放，定期更换活性炭，通过上述措施可有效减少污染排放。

符合

7、与《福建省工业炉窑大气污染综合治理方案》符合性分析
表6 与《福建省工业炉窑大气污染综合治理方案》符合性分析

序号

相关内容

本项目内容

符合性

1

（一）福建省工业炉窑大气污染综合治理重点任务表

1、加大产业结构调整力度。严格建设项目环境准入。新建涉工业炉窑的建设项目，原则上要入园区，配套建设高效环保治理设施。

2、加快燃料清洁低碳化替代。对以煤、石油焦、渣油、重油等为燃料的工业炉窑，加快使用清洁低碳能源以及利用工厂余热、电厂热力等进行替代。严格控制掺烧高硫石油焦（硫含量大于3%）。玻璃行业全面禁止掺烧高硫石油焦。加快淘汰煤气发生炉和燃煤工业炉窑。鼓励工业炉窑使用电、天然气等清洁能源或由周边热电厂供热。基本淘汰热电联产供热管网覆盖范围内的燃煤加热、烘干炉（窑）。加快推动铸造（10吨/小时及以下）、岩棉等行业冲天炉改为电炉。

3、实施污染深度治理。全面加强无组织排放管理。严格控制工业炉窑生产工艺过程及相关物料储存、输送等无组织排放，在保障生产安全的前提下，采取密闭、封闭等有效措施（见附件4），有效提高废气收集率，产尘点及车间不得有可见烟粉尘外逸。生产工艺产尘点（装置）应采取密闭、封闭或设置集气罩等措施。煤粉、粉煤灰、石灰、除尘灰、脱硫灰等粉状物料应密闭或封闭储存，采用密闭皮带、封闭通廊、管状带式输送机或密闭车厢、真空罐车、气力输送等方式输送。粒状、块状物料应采用入棚入仓或建设防风抑尘网等方式进行储存，粒状物料采用密闭、封闭等方式输送。物料输送过程中产尘点应采取有效抑尘措施。
1、本项目位于融侨经济技术开发区内，并配备废气处理设施，有组织排放

2、本项目烘干工序使用天然气作为燃料
3、本项目烤炉为密闭车间，仅预留工件出入口。天然气燃烧废气经负压收集后进入废气处理设施，通过排气筒排放
符合

2

（四）重点行业工业炉窑大气污染治理要求。

铸造用生铁企业的烧结机、球团和高炉按照钢铁行业相关要求执行；冲天炉应配备袋式除尘、滤筒除尘等高效除尘设施；配备脱硫设施，鼓励配备石灰石石膏法等脱硫设施；中频感应电炉应配备袋式等高效除尘设施。

本项目不属于铸造用生铁企业
符合
8、与国土空间规划“三区三线”的符合性分析

本项目位于福建省福州市福清市融侨经济技术开发区范围内，本项目用地范围内不占用“三区三线”规划的永久基本农田，对基本农田的保有率无影响，不占用“三区三线”成果划定的生态保护红线区，项目租用福清市友谊包装材料有限公司5号厂房2层-4层进行生产，用地属于工业用地，符合融侨经济技术开发区土地利用总体规划，能够符合城镇集中建设区的功能定位。本项目与“三区三线”的要求不冲突。因此，本项目符合国土空间规划。


二、建设项目工程分析

	建设内容
	2.1 扩建项目由来

福清鑫奥众电子有限公司成立于2022年7月21日，主要从事电子元器件制造；喷涂加工等业务。目前共配套建设1个项目，租用福清市友谊包装材料有限公司5号厂房3-4层，用于从事金属制品及塑料制品喷涂。
2023年委托了深圳市博朗环境技术有限公司编制完成了《福清鑫奥众电子有限公司年喷涂金属制品及塑料制品 120 万件项目环境影响评价报告表》，2023年5月8日，福州市生态环境局以榕融环评〔2023〕38号对项目进行的批复。于2023年11月21日于全国排污许可证管理信息平台公开端进行了排污许可登记的填报，登记号：91350181MABURKT6X7001Z。2024年10月，福清鑫奥众电子有限公司对年喷涂金属制品及塑料制品 120 万件项目进行了自主验收，并通过竣工环保验收。（相关资料见附件7）。
由于市场需要，福清鑫奥众电子有限公司计划增加租用福清市友谊包装材料有限公司5号厂房2层，引进3条生产线（1条悬挂喷粉线、1条清洗线,1条烘干线），购置1台燃烧机等设备及相关附属设备，新增年喷涂金属制品240万件。目前5号厂房2层为空厂房，未进行生产。

本项目于2025 年07月14日通过了福清市工业和信息化局的备案(闽工信备[2025]A060069号(详见附件二)。本项目建设完成后预计福清市友谊包装材料有限公司5号厂房3-4层的建设项目可形成年喷涂塑料制品 20 万件、年喷涂金属制品340万件生产规模。

根据《中华人民共和国环境影响评价法》和《建设项目环境保护管理条例》的有关规定，建设项目需履行环境影响评价手续。根据《建设项目环境影响评价分类管理名录》(2021年版)规定，本项目环评类别为环境影响报告表，详见表2-1。为此，建设单位委托我司编制该项目的环境影响报告表(委托书详见附件一)。本环评单位接受委托后，立即派技术人员踏勘现场和收集有关资料，根据本项目的特点和相关技术导则编制了本环境影响报告表，供建设单位上报生态环境行政主管部门审批。
表2.1-1  建设项目环境影响评价分类管理名录(摘录)

        环评类别

项目类别

报告书

报告表

登记表

三十、金属制品业33
67
金属表面处理及热处理加工
有电镀工艺的；有钝化工艺的热镀锌；使用有机涂层的（喷粉、喷塑、浸塑和电泳除外；年用溶剂型涂料（含稀释剂）10吨以下和用非溶剂型低VOCs含量涂料的除外）
其他（年用非溶剂型低VOCs含量涂料10吨以下的除外）
/
2.2工程概况

2.2.1 出租方概况
福清市友谊包装材料有限公司位于福清市融侨经济技术开发区（音西街道埔尾村），目前出租方自身未进行生产活动。
2.2.1 5号厂房概况
福清鑫奥众电子有限公司租赁了福清市友谊包装材料有限公司5号厂房2层-4层。其中3-4层作为福清鑫奥众电子有限公司年喷涂金属制品及塑料制品 120 万件项目的生产车间。本次新增租赁5号厂房2层作为本项目的生产车间。

5号厂房1层作为福清金奥电子有限公司仓库使用。
根据现场调查，本项目可依托的设施主要为现有项目的废气处理设施、厂区给水管网、排水管网、化粪池、供电管网及给水消防等公用工程设施；项目生活污水依托现有的化粪池预处理后排入市政污水管网，送往福清融元污水处理厂统一处理(排水许可证见附件六)。




	建设内容
	2.2.2 扩建项目基本概况

（1）项目名称：福清鑫奥众电子有限公司年喷涂金属制品240万件扩建项目

（2）建设单位：福清鑫奥众电子有限公司

（3）建设地点：福建省福州市福清市融侨经济技术开发区（租用福清市友谊包装材料有限公司5号厂房2层）
（4）项目总投资：300万元
（5）建设规模：租赁厂房面积3000m2
（6）生产规模：年喷涂金属制品240万件

（7）项目性质：扩建

（8）职工人数：职工人数20人，均不在厂区内进行食宿
（9）工作制度：年工作日300天，8小时生产，夜间不生产

（10）建设计划：拟于2025年10月开始进行环保设施及生产设备安装、调试，待环保设施及生产设备安装、调试完毕，进行竣工环境保护验收后，正式投产运行。

2.2.3 项目产品方案

项目扩建后年喷塑料制品20万件，金属制品340万件。项目具体产品方案详见表2.2-1。

表2.2-1  扩建后项目产品方案说明表

主要产品名称

现有工程年产量

扩建后年产量
新增年产量

备注

塑料制品

20万件
20万件
+0万件
本次扩建，原有厂房生产线未有变化

金属制品
100万件
340万件
+240万件
经典产品规格（单位mm）
469*277、715*423、648*383
402*238、469*277、1118*660、1229*726
/


	
	


	建设内容
	2.2.4 项目组成及建设内容

项目工程组成及建设内容见表2.2-2。

表2.2-2  项目组成一览表

工程

类别

项目组成

现有项目主要建设内容
扩建项目主要建设内容
备注

主体

工程

生产区域

项目生产区域在5号厂房的3-4F，其中3F为1条喷漆线及其配套设备、4F为两条喷粉线及其配套设备

在5号厂房的2F，设置1条喷粉线及其配套设备（含清洗、烘干、包装）

新增1条喷粉线及其配套设备；新增产品：年喷涂金属制品240万件

不涉及现有生产线
辅助工程

仓库

5号厂房3层部分区域作为仓库

依托现有工程

公用

工程

供水

接市政供水管网

依托出租方
排水

雨污分流，雨水经雨水管收集后直接排入市政雨水管网；生活污水经化粪池处理后，排入福清市融元污水处理厂统一处理
依托出租方
供热
天然气由福清华润燃气有限公司供气系统供应入厂

依托出租方
供电

接市政供电系统

依托出租方
环保工程

废水治理

生活污水
生活污水经园区内已建的化粪池(位于厂区东北角，容积为50m3)处理后接入福清市融元污水处理厂统一处理
新增生活污水经园区内已建的化粪池(位于厂区东北角，容积为50m3)处理后接入福清市融元污水处理厂统一处理
依托现有工程
生产废水

水帘柜废水、旋流喷淋塔用水、水喷淋清洗水：循环使用，不外排，定期补充新鲜用水

新增2F水喷淋清洗水：经沉淀池循环使用，不外排，定期补充新鲜用水

2层配套新建一个沉淀池
废气治理

喷粉废气

喷粉房负压收集，设置粉尘回收装置

收集后，废气经“旋流喷淋塔+活性炭吸附”有机废气治理设施处理后经 1 根30m 高的排气筒 DA001排放

喷粉房负压收集，设置粉尘回收装置，收集后回用于生产；
依托现有工程已建的处理设施和排气筒
烘干废气（含天然气燃烧烟气）
/
烘干废气（含天然气燃烧烟气）经“旋流喷淋塔+活性炭吸附”有机废气治理设施处理后经 1 根30m 高的排气筒 DA001排放

喷漆废气

喷漆房负压收集，设置水帘柜

/
不涉及

固废处

理处置

企业已建设 1 处一般固废暂存间，用于存放废包装袋、水喷淋清洗打捞尘渣、废包装纸箱：经分类收集后一般固废间暂存，交由回收单位回收处置
废包装袋、水喷淋清洗打捞尘渣、废包装纸箱：收集后外售给废品回收公司。

依托现有固废暂存间
厂区西侧，设置 1 个危废暂存间，面积为 20m2，用于存放原料空桶、废活性炭、水帘柜漆渣等危险废物。

①废活性炭、水帘柜漆渣：委托福建绿洲固体废物处置有限公司收运处置。

②原料空桶：原料空桶（水性漆空桶）收集后暂存危废间，委托福建绿洲固体废物处置有限公司收运处置。
废活性炭：委托有资质单位进行收运处置。

依托现有工程，未新增危废种类

厂区内设置生活垃圾桶，分类收集后，委托环卫部门每日清运处置

依托现有工程

噪声控制

选用低噪声设备，加强设备的维护管理；对高噪声设备进行基础减振、通过厂房墙体隔声等综合降噪措施

新设备新建隔声、减振措施
2.2.5 项目主要原辅材料

[1]项目的主要原辅材料的用量详见表2.2-3。

表2.2-3  各原辅材料、能耗储存方式一览表

[2] 塑粉用量（产能匹配性）分析

现有的工程金属制品在规格尺寸方面与本次扩建项目的金属制品规格尺寸存在差异且所使用的粉末种类也有所不同。鉴于本次扩建并不涉及现有的生产线，因此本次环境影响评价仅针对扩建项目的产能匹配性展开分析。 

（1）原料
表2.2-4本产品塑粉消耗量核算表

由上表可知扩建项目理论涂料耗用量与实际量基本匹配。

设备

表2.2-5本项目设备塑粉消耗量核算表

由上表所示，项目喷涂设备能满足喷涂规模需求。

[2] 天然气用量核定

根据建设单位提供资料可知，燃烧机耗气量为80Nm3/h，企业日生产8小时，一个月天然气预计使用16000立方米，一年天然气使用量为19.2万立方米。

[3] 涂料成分分析

根据业主提供的资料，涂料的主要成分见表2.2-6。

表2.2-6  各涂料主要成分

涂料成分

用量（t/a）

成分

成分比例(%)

备注

2.2.6 主要生产设备

本项目的主要生产设备详见表2.2-7。

表2.2-7  主要设备一览表

序号

设备名称

型号
现有项目

扩建项目

扩建后全厂

备注




	建设内容
	2.2.7 水平衡

建设后项目用水包括生产用水及生活用水。
（1）新增生产用水

根据企业实际情况，项目生产用水环节为水喷淋清洗系统用水与旋流喷淋塔用水，用水量见水平衡图。

项目悬挂喷淋清洗线设置水喷淋清洗系统（8道喷雾式清洗，一道超声波清洗），用于清洗金属制品表面粉尘污渍，不含油污。喷淋废水经沉淀池处理后循环使用，每天需定期补充5t自来水。

旋流喷淋塔为现有废气处理设备，平均每天需定期补充0.5t自来水。
根据现有项目实际用水情况，现有项目生产用水补充量平均约10t/d，扩建项目生产用水补充量约5.5t/a，扩建后全厂项目生产用水补充量约15.5t/a。

（2）职工生活用水

现有项目：

根据现有项目的环评以及验收报告，厂区现有职工人数30人(包括生产人员、管理人员等)，均不在厂内食宿，根据《建筑给水排水设计规范》(GB50015-2019)，生活用水定额按50L/人·班计，年工作日按全年营业300天计，则现有职工生活用水量约为1.5t/d(450t/a)，参考《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》(公告2021年第24号)中“生活污染源产排污系数手册”可知，生活污水折污系数按0.85计，则生活污水量约为1.28t/d(384t/a)。

扩建项目：本次新增20个员工，均不在厂区食宿，故新增员工生活用水量为1.0t/d(300t/a)，扩建项目生活污水量为0.85t/d(255t/a)。

扩建后全厂职工生活用水量为2.5t/d(750t/a)，生活污水量为2.13t/d(639t/a)
扩建项目水平衡图详见图2.2-1，扩建后全厂水平衡图见图2.2-2。

[image: image2.png]o BEsovd
!

5.0t/d
| KESHEIRK wRFkE
6t/d
[ W
i 1REE0.5t/d
6.5vd | 0.5¢/d
]
gk > EHERK e
{ 3t/d
1RFE0.15t/d
-
10vd 0.85t/d ogst/d
> EERK > st > IEEThRTS/REME





图2.2-1  扩建项目水平衡图  
[image: image3.png]REL3Vd
A

13vd
| KEHE R
AR
t 1ovd
17.5t/d 1R#0.37t/d
Hok p
Ve gk 21V e | 2UYde mEmmTS R

Fid iwELovd
R T P ep—
3t/d
o> LY
;
1/d o AR
L9, akatEmk av/d
— |





图2.2-2  全厂水平衡图  



	
	2.2.9 项目平面布置合理性分析

本项目平面布置图详见附图8。项目平面布局基本根据生产工艺需求和生产加工优化布局原则，将项目生产区和配套辅助区等相对分开，能够满足厂区管理、生产加工的需要。项目生产车间布置根据工艺流程展开，生产区功能分区明确，平面布置合理可行。
本项目的建设会给当地带来一定的不利环境影响，但建设项目落实有效的污染治理设施，并做好绿化工作，清洁生产，加强环境管理，杜绝事故排放，则项目的建设在环保方面是可行的。


	工艺流程和产排污环节
	2.3生产工艺流程及产污环节

2.3.1工艺流程及工艺介绍 

(1)工艺流程

本项目从金属制品喷涂，其工艺流程分别详见下图2.3-1。


[image: image4.emf]金属制品

清洗

烘干

喷粉

烘干

包装

噪声

颗粒物 、 噪声

废气 、 噪声

固废 、 噪声

燃烧机 天然气

燃烧废气


图2.3-1金属制品喷涂工艺流程
金属制品喷涂生产工艺说明及产污环节：

1、将供应商提供的金属配件进行喷淋冲洗。该过程会产生喷淋废水。喷淋废水经沉淀池处理后循环使用，沉淀池定期清捞，捞出的水喷淋清洗打捞尘渣，暂存于固废暂存间，后交由回收单位回收处置。

2、天然气燃烧供热：将清洗后的金属配件于烤炉中进行烘干，该工序由天然气燃烧提供热源（天然气由烤炉配套的燃烧机进行点火燃烧，热气进入烤炉）。该过程会产生天然气燃烧废气。

3、悬挂喷粉、烘干：悬挂喷粉线内设置3个喷粉柜，喷粉房采用全封闭负压排风，喷粉房工作时需要密闭喷粉房，开启微负压装置及集气设备，再开启喷粉设备进行喷粉。烘干后的金属制品进入喷粉柜进行喷涂，喷涂后进入烤炉进行烘干。该过程会产生少量有机废气、颗粒物以及天然气燃烧废气、噪声。
5、包装出库：此过程会产生废弃包装袋。
2.3.2 产污环节分析

扩建项目产污环节说明一览表详见下表2.3-1。
表2.3-1  扩建项目产污环节说明一览表

序号

类别

污染源或

污染工序

主要污染物

环保措施
1

废水

水喷淋清洗废水

pH、COD、BOD5、SS、
沉淀后，循环使用不外排，定期补充新鲜用水
旋流喷淋塔废水
pH、COD、BOD5、SS
循环使用不外排，定期补充新鲜用水

生活污水

COD、BOD5、SS、NH3-N等
化粪池处理后纳入融元污水处理厂处理

2

废气

悬挂喷粉

颗粒物

粉末回收系统收集后回用于生产
烘干废气(含燃天然气废气)

非甲烷总烃、颗粒物、NOX、SO2 
烤炉负压收集后，进入“旋流喷淋塔+活性炭吸附+25m高排气筒(DA001)”

3

固废

生活垃圾
纸屑、塑料袋等
委托环卫部门统一清运处置

产品包装、原料拆装
废包装袋、废包装纸箱
属于一般工业固体废物，收集后统一外售给废品回收公司

水喷淋清洗
水喷淋清洗打捞尘渣
属于一般工业固体废物，收集后统一外售给废品回收公司

有机废气治理设施定期更换产生
废活性炭
属于危险废物，危废间暂存，委托有资质单位处置
4

噪声

设备运行产生的噪声
Leq

墙体隔声、减振



	与项目有关的原有环境污染问题
	2.4 现有工程概况和污染源分析

2.4.1现有项目工程概况

福清鑫奥众电子有限公司成立于2022年7月21日，主要从事电子元器件制造；喷涂加工等业务。目前共配套建设1个项目，租用福清市友谊包装材料有限公司5号厂房3-4层，用于从事金属制品及塑料制品喷涂。
2023年委托了深圳市博朗环境技术有限公司编制完成了《福清鑫奥众电子有限公司年喷涂金属制品及塑料制品 120 万件项目环境影响评价报告表》，2023年5月8日，福州市生态环境局以榕融环评〔2023〕38号对项目进行的批复。2023年11月21日于全国排污许可证管理信息平台公开端进行了排污许可登记的填报，登记号：91350181MABURKT6X7001Z。2024年10月，福清鑫奥众电子有限公司对年喷涂金属制品及塑料制品 120 万件项目进行了自主验收，并通过竣工环保验收。（相关资料见附件7）。
现有工程劳动定员30人，全年工作300天，实行单制，8小时生产，目前项目稳定运行。
2.4.2现有项目具体产品方案

现有项目从事金属制品与塑料制品的喷涂加工；项目具体产品方案详见表2.2-1，原辅材料用量见表2.2-3，主要设备见表2.2-7。

2.4.3现有项目工艺流程和产污环节

现有项目从事金属制品及塑料制品喷涂的生产，其工艺流程详见下图2.4-1。

[image: image5.png]LEE

ik
]
— BF - W
[T
+
1 ]
R - - e -I— A - WL W
e v

L #F - omws

% ---  FE W




图 2.4-1  金属制品工艺流程图

工艺说明：
金属制品喷涂生产工艺说明及产污环节：将供应商提供的金属配件进行清水喷淋冲洗（为避免配件表面有颗粒物造成配件喷涂粗糙）后烘干；烘干后的配件放进喷粉车间进行喷粉；喷粉后放入烘干流水线进行烘干，喷粉以及烘干过程中将产生有机废气、颗粒物和噪声；烤干后包装，此工序会产生少量的废包装袋、噪声。

[image: image6.png]HHHE

|

inpene( W - B M

4
! |
RABT-==> gL T LS R S T

EEhn, 0C

A% --- K W




图 2.4-2  塑料制品工艺流程图

工艺说明：

塑料制品喷漆生产工艺说明及产污环节：将供应商提供的塑料制品放进喷漆车间进行喷漆；喷漆后放入烘干流水线进行烘干，喷漆以及烘干过程中将产生有机废气、颗粒物和噪声；烤干后包装，此工序会产生少量的废包装袋、噪声。

2.4.4现有项目污染物防治措施及“三废”排放情况

现有工程污染源分析主要根据建设单位提供的资料及原环评报告、竣工验收监测报告等进行分析。
一、废水

项目用水主要为生活用水与水喷淋系统补充用水、水帘柜用水以及旋流喷淋塔用水。水喷淋系统补充用水、水帘柜用水以及旋流喷淋塔用水循环使用不外排。因此，项目无生产性废水排放，外排废水仅生活污水外排。
生活污水：本项目职工人数30人（包括生产人员、管理人员等），均不在厂内食宿，本项目生活污水量约为1.28t/d（384t/a）。生活污水水质如下：CODCr：400mg/L、 BOD5 ：220mg/L 、SS：200mg/L 、NH3-N：35mg/L。项目运营期产生的生活污水依托出租方已建的化粪池处理后经污水管网进入福清市融元污水处理厂统一处理。


	与项目有关的原有环境污染问题
	二、废气
①污染物防治措施：

运营期主要废气污染源为喷漆/烘干废气、喷塑/烘干废气、天然气燃烧废气。废气污染物包括喷粉/烘干废气过程中产生的非甲烷总烃、颗粒物；喷漆/烘干废气过程中产生的非甲烷总烃、颗粒物；天然气燃烧产生的颗粒物、SO2、NOx。

设置密闭喷粉房、喷漆房与烘干间。喷粉工序采用粉末回收预处理，喷漆工序采用水帘柜预处理，预处理后的多股废气汇合并经过“旋流喷淋塔+活性炭吸附装置”处理达标后，通过25米高排气筒（DA001）排放。
②污染物排放达标情况：
为了解现有工程污染物排放情况，本次评价引用现有项目验收报告的监测数据。
表2.4-2有组织废气监测结果（1）
采样日期
采样点位
检测频次
标干流量（m3/h）
非甲烷总烃
检测结果(mg/m3)
排放速率

（kg/h）
2024.3.27
◎9#废气排气筒出口
第一次

20667

1.60

0.033

第二次
20207
1.44
0.029
第三次
19834
1.36
0.027
平均值
20236
1.47
0.030
2024.3.28
◎9#废气排气筒出口
第一次
17036
5.56
0.095
第二次
16869
5.01
0.085
第三次
16506
5.16
0.085
平均值
16804
5.24
0.088
第一次
20492
1.38
0.028
第二次
20270
1.53
0.031
第三次
19888
1.31
0.026
平均值
20216
1.41
0.028
限值
-
60
15.5



	与项目有关的原有环境污染问题
	表2.4-2有组织废气监测结果（2）
采样
日期
采样
点位
检测
频次
标干
流量
(m3/h)
含

氧

量

(%)
氮氧化物
二氧化硫
颗粒物
烟气黑度
检测
结果
(mg/m3)
折算
浓度
(mg/m3)
排放
速率
（kg/h）
检测
结果
(mg/m3)
折算
浓度
(mg/m3)
排放
速率
（kg/h）
检测
结果
(mg/m3)
排放
速率
（kg/h）
检测结果
(无量纲)
2024.3.27
◎9#废气排气筒出口
第一次
20667
21
ND
ND
/
ND
ND
/
1.7
0.035
<1
第二次
20207
21
ND
ND
/
ND
ND
/
1.8
0.036
<1
第三次
19834
21
ND
ND
/
ND
ND
/
1.5
0.030
<1
平均值
20236
/
ND
ND
/
ND
ND
/
1.7
0.034
<1
2024.3.28
第一次
20492
21
ND
ND
/
ND
ND
/
1.7
0.029
<1
第二次
20270
21
ND
ND
/
ND
ND
/
2.0
0.033
<1
第三次
19888
21
ND
ND
/
ND
ND
/
2.2
0.035
<1
平均值
20216
/
ND
ND
/
ND
ND
/
2.0
0.032
<1
限值
-
-
-
300
-
-
200
-
30
-
≤ 1
根据监测结果，项目废气有组织排放结果中非甲烷总烃排放浓度最大值为1.60mg/m3 ，排放速率最大值为0.033kg/h，符合《工业涂装工序挥发性有机物排放标准》DB35/1783-2018表 1 中相关标准限值；氮氧化物、二氧化硫未检出，检出限分别为：3mg/m3、3mg/m3，颗粒物排放浓度最大值为2.2mg/m3 ，排放速率最大值为0.036kg/h，符合《福建省工业炉窑大气污染综合治理方案》（闽环保大气[2019]10 号）排放标准限值浓度要求。


	与项目有关的原有环境污染问题
	表2.4-3厂界无组织废气监测结果
采样日期
采样点位
检测频次
非甲烷总烃
(mg/m3)
颗粒物
(mg/m3)
2024.3.2
7

○1#上风向监测点
第一次
0.43
0.187

第二次
0.49
0.168

第三次
0.46
0.178

最大值
0.49
0.187

○2#下风向监测点
第一次
0.51
0.220

第二次
0.53
0.242

第三次
0.55
0.231

最大值
0.55
0.242

○3#下风向监测点
第一次
0.56
0.280

第二次
0.53
0.289

第三次
0.51
0.307

最大值
0.56
0.307

○4#下风向监测点
第一次
0.56
0.358

第二次
0.58
0.377

第三次
0.57
0.351

最大值
0.58
0.377
2024.3.28
○1#上风向监测点
第一次

0.44

0.197

第二次

0.49

0.178

第三次

0.48

0.193

最大值

0.49

0.197

○2#下风向监测点
第一次

0.54

0.248

第二次

0.56

0.255

第三次

0.55

0.238

最大值

0.56

0.255

○3#下风向监测点
第一次

0.50

0.325

第二次

0.54

0.337

第三次

0.56

0.347

最大值

0.56

0.347

○4#下风向监测点
第一次

0.57

0.394

第二次

0.59

0.390

第三次

0.57

0.377

最大值

0.59

0.394

限值
2.0

1.0
根据监测结果，现有项目厂界无组织废气中颗粒物浓度符合《大气污染物综合排放标准》(GB16297- 1996) 表 2 中的无组织排放监控浓度限值要求：颗粒物≤1.0mg/m3 ；厂界无组织废气中非甲烷总烃浓度符合《工业涂装工序挥发性有机物排放标准》 (DB35/ 1783-2018) 表 4 中标准限值要求：非甲烷总烃≤2.0mg/m3。

表2.4-4厂区内监控点废气监测结果
采样日期

采样点位

检测频次

非甲烷总烃

(任意浓度值mg/m3)
非甲烷总烃

(时均浓度值mg/m3)
2024.12.30
○5#车间监测点
第一次
0.74
0.78
第二次
0.73
0.80
第三次
0.75
0.72
最大值
0.75
0.77（平均值）
○6#车间监测点
第一次
0.61
0.73
第二次
0.66
0.61
第三次
0.75
0.66
最大值
0.75
0.67（平均值）
○7#车间监测点
第一次
0.62
0.67
第二次
0.64
0.65
第三次
0.68
0.67
最大值
0.68
0.66（平均值）
2024.12.31
○5#车间监测点
第一次
0.74
0.81
第二次
0.79
0.77
第三次
0.71
0.80
最大值
0.79
0.79（平均值）
○6#车间监测点
第一次

0.76

0.77

第二次

0.68

0.69

第三次

0.71

0.72

最大值

0.76

0.73（平均值）
○7#车间监测点
第一次

0.61

0.60

第二次

0.70

0.63

第三次

0.67

0.68

最大值

0.70

0.64（平均值）
限值
20
8
根据监测结果，现有项目非甲烷总烃厂区内无组织监控点浓度时均浓度平均值最大值为 0.77mg/m3 ，任意一次浓度最大值为 0.79mg/m3 ，厂区内监控点任意一次浓度值符合《 挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）表 A.1中特别排放限值，时均值符合《工业涂装工序挥发性有机物排放标准》（DB35/1783-2018）。
三、噪声
①污染物防治措施：

本项目噪声主要来源于生产设备及环保设施运行噪声，项目对高噪声设备主要采用减振、隔声、降噪等措施。

②污染物排放达标情况：
为了解现有工程污染物排放情况，本次评价引用本次评价引用现有项目验收报告的监测数据。

表2.4-5厂界噪声监测结果
检测
日期
检测
项目
检测点位
检测时间
检测结果  Leq{dB(A)}
限值
Leq{dB(A)}
2024.3.27
厂界
噪声
▲1#东侧厂界外 1m
14:35-14:45
63
65
▲2#北侧厂界外 1m
14:47-14:57
62
▲3#西侧厂界外 1m
15:01-15:11
63
▲4#南侧厂界外 1m
15:12-15:22
63
2024.3.28
▲1#东侧厂界外 1m
13:07-13:17
64
▲2#北侧厂界外 1m
13:19-13:29
63
▲3#西侧厂界外 1m
13:32-13:42
62
▲4#南侧厂界外 1m
13:43-13:53
64
根据以上监测数据可知：项目厂界昼间生产噪声排放值均低于《工业企业厂界环境噪声排放标准》 (GB12348-2008) 中 3 类排放标准。因此厂界噪声达标排放。

四、固体废物

根据建设单位实际统计数据，现有项目固体废物产排情况如下表所示。

表2.4-6厂区现状废物产生及处置一览表

序 号

固体废物名称

来源

废物类别/代码

产生量 (t/a )

贮存方式

暂存场所

处理处置方式及排放去向

1

废包装袋
生产过程
一般固废

0.05

袋装

一般固废暂存区

分类收集后外售综合利用
2

废包装纸箱
生产过程
一般固废

0.5

袋装

一般固废暂存区

3

水喷淋清洗打捞尘渣
生产过程
一般固废

0.3

袋装

一般固废暂存区
4

原料空桶（水性漆空桶）

喷漆工序

HW49        (900-041-49)

0.1

桶装

危废暂存间

由原厂家回收

5

漆渣

水帘吸附油漆的漆雾沉淀物

HW12        (900-252- 12)

1.0

桶装

危废暂存间

委托福建绿洲固体废物处置有限公司收运处置

6

废活性炭

有机废气治理设施定期更换 产生

HW49        (900-039-49)

0.3442

袋装

危废暂存间

委托福建绿洲固体废物处置有限公司收运处置

7

生活垃圾

职工办公生活

生活垃圾

4.5

袋装

垃圾桶

集中收集，委托环卫部门统一收运处理




	与项目有关的原有环境污染问题
	2.4.5现有工程污染物实际排放总量

现有工程外排总量控制指标主要为废气的SO2、NOx与非甲烷总烃，根据各期环评报告及批复文件、竣工环保验收报告，分析现有工程污染物排放量合规性。项目污染物排放总量如下：

表 2.4-6  污染物排放总量统计表

污染物

排气筒 编号

平均排放速率

(kg/h)

排放天数

排放时间

排放总量

(t/a )

环评批复量

(t/a )

达标情况

非甲烷 总烃

DA001
0.029
250
3

0.0218
0.02233
达标

SO2
/
300

8

/
0.0016
达标

NOx
/

300

8

/
0.0075
达标

注：根据验收监测数据，SO2 、NOx 未检出，因此无法计算其排放总量。现有项目全年天然气实际使用量（7.9万 m3）不超过环评计划的 8.4 万 m3，所以项目二氧化硫及氮氧化物的排放在其总量控制要求范围内。
SO2 、NOx总量购买凭证见附件8。
2.4.6 现有工程环评批复要求及落实情况

2023年5月8日，福州市生态环境局对现有工程给予批复，现有工程环评批复要求及验收时落实情况见表2.4-7。

表2.4-7  现有工程环评批复要求及落实情况一览表

序号

类别

环评批复

实际情况

变化情况
1

废水

雨、污水实行分流。喷淋废水经沉淀池处理后循环使用，不外排；无法利用的残渣(液)应严格按照危险废物管理要求委托有相应处置资质的单位统一处置；生活污水经化粪池处理后经市政污水管网排入福清黎阳水务有限公司所属融元污水处理厂处理。雨水排入市政雨水管网。
项目实现雨、污水分流。生产用水循环使用，不外排，定期补充新鲜水；生活污水经化粪池处理后已进入市政污水管网，纳入福清市融元污水处理厂处理进行处理。
与环评一致
2

废气
生产过程中产生的工艺废气应按照《报告表》提出的治理措施进行处理和排放，设置密闭喷漆和烘干间。喷漆喷粉工序采用“水帘柜+旋流喷淋塔+活性炭吸附装置”处理达标后，通过30米高排气筒 （DA001）排放。配套 3 台燃烧机，燃料为天然气，燃烧机废气经收集后通过 30 米高排气简（DA001）排放。严格落实工艺废气无组织排放的防范措施，确保厂区内挥发性有机物无组织排放达到限值要求。

设置密闭的喷漆间、喷粉间和烘干间，喷漆工序采用水帘柜预处理，喷粉工序采用粉末回收预处理，预处理后的多股废气汇合并经过“旋流喷淋塔+活性炭吸附装置”处理达标后，通过25米高排气筒（DA001）排放。原环评烘干采用间接加热方式，项目实际为直接加热（即天然气燃烧烟气与工件直接接触），天然气燃烧废气经收集处理后通过25米高排气筒（DA001）排放。

根据竣工验收检测，项目废气各污染物可实现达标配排放。
①烘干方式由间接烘干变为直接烘干；

②排气筒高度由30m变更为25m
3
噪声

应选用低噪声型设备，并采取隔声、减震等综合措施厂界噪声应达标
项目选用噪声低、振动小的设备，对机械噪声设备应合理布置在车间位置，并加强隔声降噪措施；对机械设备定期检查、维修、不合要求的及时更换，防止机械噪声的升高；噪声源设备与厂界有一定的防护距高，设备经厂房隔声、减振等综合降噪措施。

与环评一致
4

固废

固体废物应分类管理。废包装袋、包装纸箱等一般工业固体废物应全部回收外售；原料空桶、废活性炭等危险废物应严格按照《危险废物贮存污染控制标准》

（GB18597-2001）)及修改单（公告 2013  第 36  号）设置危险废物贮存场所并设立危险废物标识，委托有相应处置资质的公司统一处置，跨省转移危险废物需经生态环境部门许可同意，省内转移危险废物应执行危险废物联单转移制度并向生态环境部门备案。生活垃圾定期委托环卫部门清理外运。

生产过程中产生的废包装袋和纸箱企业收集后外售至回收企业综合利用；产生的水喷淋清洗打捞尘渣暂存于一般固废间交由有资质单位回收处置；原料空桶暂存于危废间由生产厂家回收并重新使用。危险废物漆渣、废活性炭暂存于危废间，并委托有资质的单位处置。生活垃圾收集后由环卫部门外运处置，日产日清。

与环评一致
5

环境风险

危险废物贮存场所等厂区重点区域应采用有效防渗等措施，切实防止因污水、废物扬散、流失和渗漏问题造成土壤污染，确保不对周边环境造成影响。
项目危险废物贮存场所地面已采用水泥等有效防渗等措施，可以有效防止因污水、废物扬散、流失和渗漏问题造成土壤污染，项目运营以来，未对周边环境造成影响。

与环评一致
2.4.7 现有工程变动情况
根据《污染影响类建设项目重大变动清单（试行）》的通知》，具体重大变动清单见表2.4-8。
表2.4-8 现有项目重大变动清单
类别
序号
规定内容
项目实际情况
是否属于重大变动
性质
1
建设项目开发、使用功能发生变化的。
未发生变化
否
规模
2
生产、处置或储存能力增大30%及以上的。
未发生变化
否
3
生产、处置或储存能力增大，导致废水第一类污染物排放量增加的。
未发生变化
否
4
位于环境质量不达标区的建设项目生产、处置或储存能力增大，导致相应污染物排放量增加的（细颗粒物不达标区，相应污染物为二氧化硫、氮氧化物、可吸入颗粒物、挥发性有机物；臭氧不达标区，相应污染物为氮氧化物、挥发性有机物；其他大气、水污染物因子不达标区，相应污染物为超标污染因子)；位于达标区的建设项目生产、处置或储存能力增大，导致污染物排放量增加10%及以上的。
未发生变化
否
地点
5
重新选址;在原厂址附近调整(包括总平面布置变化)导致环境防护距离范围变化且新增敏感点的。

未发生变化
否
生产工艺
6
新增产品品种或生产工艺(含主要生产装置、设备及配套设施)、主要原辅材料、燃料变化，导致以下情形之一：
(1)新增排放污染物种类的(毒性、挥发性降低的除外)；
(2)位于环境质量不达标区的建设项目相应污染物排放量增加的；
(3)废水第一类污染物排放量增加的；
(4)其他污染物排放量增加10%及以上的。
烘干供热方式由间接加热变更为直接加热（即天然气燃烧烟气与工件直接接触），但未导致上述情况发生，故不属于重大变动
否
7
物料运输、装卸、贮存方式变化，导致大气污染物无组织排放量增加10%及以上的。
未发生变化
否
环境保护措施
8
废气、废水污染防治措施变化，导致第6条中所列情形之一(废气无组织排放改为有组织排放、污染防治措施强化或改进的除外)或大气污染物无组织排放量增加10%及以上的。
未发生变化
否
9
新增废水直接排放口：废水由间接排放改为直接排放；废水直接排放口位置变化，导致不利环境影响加重的。
未发生变化
否
10
新增废气主要排放口(废气无组织排放改为有组织排放的除外)；主要排放口排气筒高度降低10%及以上的。
排气筒高度由30m降至25m，高度降低了约16.67%，但根据《排污许可证申请与核发技术规范 铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业（HJ 1124—2020）--附录A表面处理（涂装）排污单位》，本项目废气排放口属于一般排放口，不属于主要排放口，故不属于重大变动
否
11
噪声、土壤或地下水污染防治措施变化，导致不利环境影响加重的。
未发生变化
否
12
固体废物利用处置方式由委托外单位利用处置改为自行利用处置的(自行利用处置设施单独开展环境影响评价的除外)；
固体废物自行处置方式变化，导致不利环境影响加重的。
未发生变化
否
13
事故废水暂存能力或拦截设施变化，导致环境风险防范能力弱化或降低的。
未发生变化
否
2.4.8 现有工程的环保投诉情况、事故和处罚情况

根据建设单位了解的情况和网络查询，项目投产以来，未收到周边居民及企业的环境污染投诉事件，也未受到生态环境行政主管部门的处罚，未发生环境风险事故等。

2.4.9现有工程存在的问题及“以新带老”工程

根据建设单位提供的资料，结合现场踏勘和企业生产实际情况，本次评价结合项目的现状和现行相关的法律法规，现有项目存在以下问题并已进行整改。同时，要求企业进一步开展整改完善工作：建议企业加强环境管理，完善环保工作管理制度。 

序号

现有问题

整改情况

1
缺少现有项目的VOCs 总量指标调剂
因2025年03月31日发布的《福州市生态环境局关于落实“奋勇争先”行动进一步服务和促进民营经济高质量发展的通知》（榕环保综〔2025〕47号）文中提到：三、简化排污指标管理，对于挥发性有机污染物新增年排放量小于0.1吨的建设项目，无需提交总量来源说明，由市级生态环境部门统筹总量指标替代来源。现有项目批复的VOCs排放量为0.02233吨/年，小于0.1吨/年，故现有项目无需VOCs 总量指标调剂函。

2
未开封使用的活性炭和危废混存
已将全新的活性炭从危废间移除
3
危废间标识不规范

已严格按照环保要求，张贴规范的标识标签

[image: image7.png]


[image: image1.jpg]biinh
iz
I
=

HEs2 M i 3%

(/571:? "R K )

%l E A 2025 £ 7 A

A KR 2 A A SR AR




4
危废间未设置通风设施

已安装了通风设施
[image: image8.png]



5
危废间地面未设置收集托盘

已设置了托盘

[image: image9.png]



6
无应急预案以及演练

已组织开展应急演练，应急预案亦已编制完毕，并于应急管理平台完成备案工作，见附件7（备案编号为350181-2025-046-L）。
7
废气排放标准出现变更，排气筒高度未达到环评规定要求。

由于供热方式从间接加热转变为直接加热（即天然气燃烧烟气与工件直接接触），原执行的《锅炉大气污染物排放标准》（GB 13271 - 2014）不再适用，现属于工业炉窑范畴。因此，烟气黑度（林格曼级）应执行《工业炉窑大气污染物排放标准》（GB 13271 - 2014）表 2 干燥炉、窑二级标准，即烟气黑度（林格曼级）≤ 1。颗粒物、SO₂、NOₓ应执行《福建省工业炉窑大气污染综合治理方案》（闽环保大气〔2019〕10 号）的要求，具体为颗粒物≤30mg/m³、SO₂≤200mg/m³、NOₓ≤300mg/m³。 

排气筒高度进行加高至30m。

[image: image10.jpg]



8
原料空桶处置方式与环评批复不符。

将原料空桶的处置统一归为委托有资质单位进行收运处置。

2.4.10 小结

综上所述，现有工程基本落实了环评及批复要求的环保措施，采取的环保措施基本可行，现有工程对周边的环境影响较小。


三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

	区域

环境

质量

现状
	3.1大气环境质量现状

3.1.1环境空气质量功能区划

根据福州市人民政府榕政综[2014]30号文件正式批准实施《福州市环境空气质量功能区划(报批稿)》的规定，项目所在区域环境空气功能规划为二类区，环境空气质量执行《环境空气质量标准》(GB3095-2012)及其修改单中的二级标准。非甲烷总烃参照执行《大气污染物综合排放标准详解》(国家生态环境局科技标准司)中规定的标准限值，具体详见表3.1-1。

表3.1-1  本项目环境空气标准一览表

污染物名称

取值时间

浓度限值

标准来源

PM10
年平均

70μg/m3
《环境空气质量标准》(GB3095-2012)及其修改

单中的二级标准

24小时平均

150μg/m3
PM2.5
年平均

35μg/m3
24小时平均

75μg/m3
SO2
年平均

60μg/m3
24小时平均

150μg/m3
1小时平均

500μg/m3
NO2
年平均

40μg/m3
24小时平均

80μg/m3
1小时平均

200μg/m3
CO
24小时平均

4mg/m3
1小时平均
10mg/m3
O3
日最大8小时平均
160μg/m3
1小时平均
200μg/m3
TSP
24小时平均
300μg/m3
非甲烷

总烃

1小时均值

2.0mg/m3
《大气污染物综合排放标准详解》(GB16297-1996)

3.1.2大气环境质量现状

(1)大气环境质量现状
福清市2024年1月~2024年12月份，空气环境中SO2、NO2、PM10和PM2.5均未超过《环境空气质量标准》（GB3095-2012 ）及2018年修改单中二级标准，CO日均值第95百分数和O3最大8小时值第90百分数未超过《环境空气质量标准》（GB3095-2012 ）及2018年修改单中二级标准。
因此项目所在区域环境空气质量现状良好，属于达标区。

表3.1-2  福清市2024年1月份~2024年12月份环境空气质量统计

时间
SO2
NO2
PM10
PM2.5
CO
O3
2024年1月

0.003

0.022

0.048
0.030
0.9

0.110

2024年2月

0.003

0.009
0.038

0.023
1.2
0.112
2024年3月

0.002

0.018
0.050
0.023

1.0
0.121
2024年4月

0.003

0.016

0.041

0.020

0.8

0.122
2024年5月

0.002

0.011

0.028
0.013

0.6

0.130

2024年6月

0.002

0.010

0.022

0.010

0.6

0.112
2024年7月

0.002

0.008

0.020

0.009

0.4

0.108

2024年8月

0.004

0.009
0.032
0.017

0.5

0.144
2024年9月

0.002

0.007

0.020

0.010

0.4

0.090
2024年10月

0.002

0.005

0.022

0.013

0.4

0.106
2024年11月

0.002

0.008

0.023
0.012

0.4

0.100
2024年12月

0.002

0.014
0.036

0.019

0.6

0.104
《环境空气质量标准》（GB3095-2012 ）及2018年修改单中二级标准

0.06

0.04

0.07

0.035

4

0.16

达标情况

达标

注：CO为日均值第95百分位数，O3为日最大8小时值第90百分位数。

②引用数据的有效性分析
根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》（环办环评〔2020〕33）号的要求：“大气环境区域环境质量现状常规污染物引用与建设项目距离近的有效数据，包括近3年的规划环境影响评价的监测数据，国家、地方环境空气质量监测网数据或生态环境主管部门公开发布的质量数据等，排放国家、地方环境空气质量标准中有标准限值要求的特征污染物时，引用建设项目周边5千米范围内近3年的现有监测数据”。
本项目特征污染因子非甲烷总烃不属于国家、地方环境空气质量标准中有标准限值要求的特征污染物，无需现状监测数据；常规污染因子选取福清市人民政府发布的环境空气质量现状信息，符合《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》（环办环评〔2020〕33）号的要求。
3.2地表水环境质量现状

3.2.1地表水功能区划

⑴水环境

项目周边水体为虎溪，往南汇入龙江。本项目生活污水预处理后排入市政污水管网，送往福清市融元污水处理厂进行处理，污水处理厂尾水排入龙江。根据福州市人民政府榕政综[2019]316号批准《福州市水功能区划》，项目纳污水域所处龙江“南门桥水闸-龙江入海口”断面，该断面功能排序为景观、工业用水，水质保护目标为V类，水质均执行《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)中V类标准，详见表3.2-1。
表3.2-1 《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)表1(摘录) 单位：mg/L(pH除外)

项目

Ⅱ类

Ⅲ类

Ⅳ类

Ⅴ类

pH(无量纲)

6～9

溶解氧(DO)                     ≥

6

5

3

2

高锰酸盐指数                   ≤

4

6

10

15

五日生化需氧量(BOD5)          ≤

3

4

6

10

化学需氧量(COD)               ≤

15

20

30

40

氨氮(NH3-N)                   ≤

0.5

1.0

1.5

2.0

总磷(TP)                       ≤

0.1

0.2

0.3

0.4

石油类                         ≤

0.05

0.05

0.5

1.0

3.2.2地表水环境质量现状

(1)地表水水质现状调查

为了解项目纳污水域地表水环境质量现状，根据福建省地表水水质状况排名(2023年1~12月)显示，2023年1一12月，全省主要流域总体水质从相对较好开始排名，具体为：闽江、交溪、霍童溪、萩芦溪、汀江(韩江)、九龙江、晋江、木兰溪、敖江、东西溪、诏安东溪、龙江、漳江、鹿溪。

根据《福建省流域水环境质量状况(2023年1~12月)》显示：2023年1~12月，全省主要流域总体水质为优。国控断面Ⅰ～Ⅲ类水质比例99.0%，Ⅰ～Ⅱ类水质比例68.6%；国控及省控断面Ⅰ～Ⅲ类水质比例99.5%，其中Ⅰ～Ⅱ类水质比例65.3%，各类水质比例如下：Ⅰ类占1.9%，Ⅱ类占63.5%，Ⅲ类占34.1%，类占0.5%，无V类和劣V类水。由此可知龙江水质可达到《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)Ⅴ类水质标准。(详见附图6)。

(2)引用资料的有效性分析

根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南(污染影响类)(试行)》(环办环评〔2020〕33号)的要求：“地表水环境区域环境质量现状引用与建设项目距离近的有效数据，包括近3年的规划环境影响评价的监测数据，所在流域控制单元内国家、地方控制断面监测数据，生态环境主管部门发布的水环境质量数据或地表水达标情况的结论”，本次评价选取福建省生态环境厅网站发布水环境状况信息，符合《建设项目环境影响报告表编制技术指南(污染影响类)(试行)》(环办环评〔2020〕33号)的要求。

3.3声环境质量现状

3.3.1声环境功能区

本项目位于福建省福州市福清市融侨经济技术开发区（租用福清市友谊包装材料有限公司5号厂房2层-4层），项目所在区域声环境为3类功能区，声环境功能执行《声环境质量标准》(GB3096-2008)表1中3类标准。具体详见3.3-1。
表3.3-1  《声环境质量
标准》(GB3096-2008)(摘录)

标准类别

适用区域

等效声级Leq(dB(A))

等效声级Leq(dB(A))

昼间

夜间

3

指以工业生产、仓储物流为主要功能，需要防止工业噪声对周围环境产生严重影响的区域。

≤65

≤55
3.3.2声环境质量现状

根据生态环境部环境工程评估中心《建设项目环境影响报告表》内容、格式及编制技术指南常见问题解答厂界外周边50米范围内存在声环境保护目标的建设项目，应监测声环境质量现状，监测点位为声环境保护目标处。厂界外周边50米范围内无声环境保护目标的建设项目，不再要求提供声环境质量现状监测数据。

根据现场踏勘可知，项目周边50米范围内无声环境保护目标，可不进行声环境质量现状的监测。

3.4 生态环境现状调查

本项目利用厂区现有厂房，根据调查，项目用地周边为以城市道路、其他工业企业、居住区等为主，项目评价区域主要植被为草坪、行道树等景观树种，主要动物为常见的蛙类、鸟类和昆虫类等，评价区域内无珍稀濒危物种、自然保护区、风景名胜区等生态敏感目标，调查区域也未发现国家重点保护的野生动植物等，因此，本环评不对生态环境现状进行评价。

3.5地下水、土壤环境质量现状

根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南(污染影响类)(试行)》(环办环评〔2020〕33号)规定，“原则上不开展环境质量现状调查。建设项目存在土壤、地下水环境污染途径的，应结合污染源、保护目标分布情况开展现状调查以留作背景值”。

根据现场勘查，周边以工业企业、居民区为主，项目周边地下水、土壤环境相对不敏感；项目厂房为已建车间，地面已硬化且防腐防渗，项目对地下水、土壤环境影响很小，基本不存在土壤、地下水环境污染途径，因此，本评价不对项目地下水、土壤环境质量进行补充监测。


声环
	境

	项目厂界50m范围内无声环境保护目标

	地下水

	厂界外500m范围内的地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源


	生态

环境

	不新增用地，仅使用出租方已建的厂房，因此不新增用地范围内生态环境保护目标



	3.6.2 生态环境保护目标

根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南(污染影响类)(试行)》(环办环评〔2020〕33号)“产业园区外建设项目新增用地的，应明确新增用地范围内生态环境保护目标”。本项目位于福建省福州市福清市融侨经济技术开发区（租用福清市友谊包装材料有限公司5号厂房2层-4层），无新增用地，因此无需进行新增用地范围内生态环境保护目标调查。
	


40

	mg/L

		
	NH3-N

	45mg/L

	参照执行《污水排入城镇下水道水质标准》(GB/T 31962-2015)表1中B级标准



	(2)污水厂排放标准

根据调查，福清市融元污水处理厂尾水排放执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)及其修改单表1的一级标准A标准，具体详见表3.7-2。

表3.7-2  污水处理厂污水排放标准

污染物名称

一级标准A标准限值

标准来源

pH

6～9 (无量纲)

《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)及其修改单表1的一级标准A标准

COD

50mg/L

BOD5
10mg/L

SS

10mg/L

NH3-N

5mg/L

3.7.2 大气污染物排放标准

（1）现有工程

根据验收报告以及环评报告，现有工程的废气排放标准如下：

生产过程中产生的非甲烷总烃执行《工业涂装工序挥发性有机物排放标准》（DB35/1783-2018）表 1 涉涂装工序的其它行业-排气筒挥发性有机物排放限值：非甲烷总烃排放浓度≤60mg/m3，排放速率≤15.5kg/h；烟气黑度（林格曼级）执行《工业炉窑大气污染物排放标准》（GB 13271-2014）表 2 干燥炉、窑二级标准；烟气黑度（林格曼级）≤ 1 。颗粒物、SO2 、NOx 执行《福建省生态环境厅福建省发展和改革委员会福建省工业和信息化厅福建省财政厅国家税务总局福建省税务局福建省工业炉窑大气污染综合治理方案》（闽环保大气〔2019〕10 号）要求：颗粒物≤30mg/m3 、SO2≤200mg/m3 、NOx≤300mg/m3。
非甲烷总烃厂区内监控点任意一次浓度值执行《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）表 A.1中特别排放限值，厂界无组织控制执行《工业涂装工序挥发性有机物排放标准》（DB35/1783-2018），颗粒物厂界无组织控制执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表 2 标准。

（2）扩建工程

本项目运营期主要废气污染源为喷粉废气、烘干废气（含天然气燃烧废气）。废气污染物包括喷粉产生的颗粒物；烘干废气（含天然气燃烧废气）产生的颗粒物、SO2、NOx、非甲烷总烃。

①喷粉废气
喷粉产生的颗粒物执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中无组织排放浓度限值；

②烘干废气（含天然气燃烧废气）

（1）烘干废气
项目塑粉固化产生的非甲烷总烃执行《工业涂装工序挥发性有机物排放标准》（DB35/1783-2018）表1、表4其它行业排放限值；厂区内监控点处1h平均浓度排放执行《挥发性有机物无组织排放控制标准》(GB37822-2019)附录A中表A.1特别排放限值要求(监控点处任意一次浓度值≤6.0mg/m3)；根据《福建省生态环境厅关于国家和地方相关大气污染物排放标准执行有关事项的通知》文中要求，在非甲烷总烃无组织排放控制上，增加“厂区内监控点处任意一次非甲烷总烃浓度值”的控制要求，排放浓度应符合《挥发性有机物无组织排放控制标准》(GB37822-2019)附录A中表A.1特别排放限值要求(监控点处任意一次浓度值≤20mg/m3)。
（2）天然气燃烧废气
‌工业炉窑‌是指在工业生产中利用燃料燃烧或电能转换产生的热量，将物料或工件进行熔炼、熔化、焙（煅）烧、加热、干馏、气化等的热工设备。它主要包括以下几类：熔炼炉、熔化炉、焙（煅）烧炉（窑）、加热炉、热处理炉、干燥炉（窑）、焦炉和煤气发生炉，项目生产中烘干工序涉及天然气烤炉的使用，采用天然气烤炉燃烧天然气供热使产品表面水分烘干，使用的天然气烤炉属于工业炉窑的范畴。

因此，天然气烤炉中各污染物的排放标准根据《福建省工业炉窑大气污染综合治理方案》(闽环保大气(2019)10号)附件2可知，项目烤炉属于工业炉窑范畴；根据该文件要求:“钢铁、焦化、有色、建材、石化、化工等已有行业排放标准的工业炉窑，严格执行行业排放标准相关规定；铸造、日用玻璃、石灰、钨、氮肥、电石、活性炭等暂未制订行业排放标准的工业炉窑，鼓励按照颗粒物、二氧化硫、氮氧化物排放限值分别不高于30、200、300mg/m3实施改造”，因此本项目烤炉燃气烟气各污染物按照颗粒物、二氧化硫、氮氧化物排放限值分别不高于30、200、300mg/m3进行控制执行。
同时，鉴于目前尚无相关的无组织排放标准，故参照《福建佳鑫金属科技有限公司新能源储能设备产业化项目环境影响评价报告表》及其批复文件榕长环评〔2025〕9号：颗粒物、SO2、NOX的无组织排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中的无组织排放监控浓度限值（颗粒物≤1mg/m³；二氧化硫≤0.4mg/m³；氮氧化物≤0.12mg/m³）。

因本项目废气与现有工程废气并入一根排气筒排放（DA001），各污染物之间不会发生反应；因此同种类污染物的排放标准从严执行，执行标准如下：
表3.7-3《福建省工业炉窑大气污染综合治理方案》(闽环保大气(2019)10号)

监控点

污染物

大气污染物排放限值

标准来源

DA001排气筒出口

颗粒物

30mg/m3
《福建省工业炉窑大气污染综合治理方案》(闽环保大气(2019)10号)
二氧化硫

200mg/m3
NOX
300mg/m3
烟气黑度（林格曼黑度，级）

≤1

《工业炉窑大气污染物排放标准》（GB 13271-2014）表 2 干燥炉、窑二级标准

表3.7-4有组织非甲烷总烃排放标准
最高允许排放浓度(mg/m3)

最高允许排放速率(kg/h)

标准来源

排气筒高度（m）

--

60

30
15.5
《工业涂装工序挥发性有机物排放标准》（DB35/1783-2018）中相关标准

表3.7-5无组织废气排放标准
污染物项目

厂区内监控点浓度限值（mg/m3）
企业边界监控点浓度限值（mg/m3）
执行标准

1h均值
监控点处任意一次浓度值
非甲烷总烃

8.0
20.0
2.0
厂区内监控点任意一次浓度值执行《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）表A.1中特别排放限值，其余执行《工业涂装工序挥发性有机物排放标准》（DB35/1783-2018）
6.0

20.0
2.0
厂区内监控点执行《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）表A.1中特别排放限值，厂界执行《工业涂装工序挥发性有机物排放标准》（DB35/1783-2018）

颗粒物

--
--
1.0
《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2标准
二氧化硫
--

--

0.4
NOX
--

--

0.12
3.7.3厂界噪声

项目运营期厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中3类标准，具体详见表3.7-7。

表3.7-7 《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)表1(摘录)

          时 段

厂界外声环境功能区类别

昼 间

夜间

单 位

3类

≤65

≤55
dB(A)

3.7.4 固体废物

项目产生的生活垃圾，其贮存处理应按照《城市环境卫生设施规划规范》(GB50337－2003)中的要求进行综合利用和处置。

运营期项目内产生的一般工业固废应按照《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》(GB18599-2020)中的要求进行处理处置。项目内产生的危险废物应按照《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2023)的要求进行处理处置。
	

	总量

控制

指标
	3.8.1 废水总量

项目生产废水循环使用不外排，根据《福建省环保厅关于进一步明确排污权工作有关问题的通知》(闽环保财[2017]22号)，现有工业排污单位的水污染物的初始排污权只核定工业废水部分，项目生活污水排放暂不需要购买相应的排污权指标，因此，无需申请总量控制指标。
3.8.2 废气总量
根据环评批复榕融环评表〔2023〕38 号文，现有项目主要污染物排放总量控制为：二氧化硫≤0.0016吨/年，氮氧化物 ≤0.0075吨/年；VOCs< 0.02233吨/年。

项目所需的SO2、氮氧化物则通过排污权交易获得，目前福清鑫奥众电子有限公司已通过海峡股权交易中心交易得成交数量二氧化硫0.0048/a、氮氧化物0.0226t/a。
项目总量控制指标详见表3.8-1。

表3.8-1项目总量控制指标情况汇总，单位t/a
种类

污染物名称

现有工程排放量（按原环评计：有组织+无组织）
扩建工程排放量

扩建完成后全厂最终排放量

已有总量

还应落实总量指标

大气

污染物

SO2
0.0024
0.0384
0.0408
0.0048
0.036
NOx
0.0114
0.1800 
0.1914
0.0226
0.1688
非甲烷总烃

0.0223
0.0342 
0.0565
/
0.0565
颗粒物
0.0435
0.0051
0.0486
/
/
本项目扩建完成后，SO2，氮氧化物、VOCs（以非甲烷总烃计）排放量超过原环评批复污染物总量。建设单位应尽快自行向排污权交易机构申购所需总量指标（见附件十一），并按照环保行政主管部门出具的排污权交易来源限制条件进行交易。


主要环境影响和保护措施

	施工

期环

境保

护措

施
	本项目厂址位于福建省福州市福清市融侨经济技术开发区（租用福清市友谊包装材料有限公司5号厂房2层-4层），根据现场勘查，该厂房主体结构已经建成，因此不存在厂房等主体工程施工期环境影响。项目施工期主要为设备安装、调试阶段产生的环境问题，本项目设备安装、调试简单且时间较短，因此，随着设备安装、调试完毕后，项目施工期也将结束，施工期环境影响也随着消失，不会对周边环境噪声影响。

	运营

期环

境影

响和

保护

措施
	4.1运营期大气环境影响分析和污染防治措施

4.1.1扩建项目废气源强核算 

本项目运营期主要废气污染源为喷粉废气、烘干废气（含天然气燃烧废气）。废气污染物包括喷粉过程中产生的颗粒物；烘干废气（含天然气燃烧废气）产生的颗粒物、SO2、NOx、非甲烷总烃。

（1）天然气燃烧废气

本项目以天然气为燃料，烘干线热源由燃烧机燃烧天然气提供。根据设计资料，烘干线的天然气使用量为19.2万m3 /a。天然气为清洁能源，燃烧产生的主要污染物为烟尘、二氧化硫、氮氧化物，其中烟气量、二氧化硫、氮氧化物参考《排污许可证申请与核发技术规范锅炉》（HJ953-2018）表5及表F.3产污系数，烟尘（颗粒物）产污系数参考《环境影响评价工程师执业资格登记培训教材-社会区域类环境影响评价》所列系数，具体见表4.1-1。

表4.1-1天然气燃烧废气产污系数表

原料名称

工艺名称

污染物

单位

产污系数

来源

天然气

室燃炉

烟气量

标m3/m3-燃料

0.285Qnet+0.343

《排污许可证申请与核发技术规范锅炉》

SO2
kg/万m3-燃料
0.02S

NOX
kg/万m3-燃料
9.36（低氮燃烧）

颗粒物

kg/万m3-燃料
1.4

《环境影响评价工程师执业资格登记培训教材-社会区域类环境影响评价》

注：二氧化硫的产排污系数是以含硫量(S)的形式表示的，参考《天然气》（GB 17820-2018）二类质量要求，S取值100；天然气燃料低位发热量Qnet为38.93MJ/m3。

根据“表4.1-1天然气燃烧废气产污系数表”，项目天然气使用量约为19.2万m3/a，则天然气燃烧烟气排放量为2196105.6m3/a；SO2产生量为0.0384t/a；NOX产量为0.180t/a；颗粒物产生量为0.0269t/a。

燃烧室燃烧天然气，热气通过管道进入烘干烤炉，烤炉为密闭车间，仅预留工件出入口，出入口设置风幕阻止废气外溢，整个烤炉呈微负压状态，废气收集效率按90%核算可行（依据环办综合函〔2022〕350号关于印发《主要污染物总量减排核算技术指南（2022年修订）》的通知：表2-3 密闭空间-负压，废气集气效率可达90%）。项目燃烧机位于烘干线上，燃烧产生的废气经集气罩收集后通过现有工程已建的“旋流喷淋塔+活性炭吸附装置”处置后通过1根25mDA001排气筒排放。风机风量按10000m3/h，对颗粒物的去除效率可达90%以上，氮氧化物、二氧化硫不计处理率，未被吸收的废气以无组织形式从工件出入口排放，烤炉工作时间约为2400h/a。

综上，项目燃烧废气主要污染物排放情况统计如下表所示：

表4.1-2项目燃烧废气排放情况一览表

废气种类

主要污染物

产生量（t/a）

产生速率（kg/h）

有组织排放

无组织排放

排放量（t/a）

排放速率（kg/h）

排放浓度mg/m3
排放量t/a

排放速率kg/h

燃烧废气

烟气量

2196105.6
m3/a
/
2196105.6
m3/a
/

/

/
/

SO2
0.0384

0.016 

0.0346
0.0144
15.73
0.0038 

0.0015
NOX
0.180 

0.075
0.1620
0.0675
73.77
0.018 

0.0075 

颗粒物

0.0269

0.0112
0.0024
0.0010
1.09 
0.0027
0.0011 
（2）烘干废气

项目使用的塑粉是一种不含溶剂，100%固体粉末状涂料，具有无溶剂、无污染、可回收、环保、节省能源和资源、减轻劳动强度和涂膜机械强度高等特点。
喷粉后需进行烘干固化，固化在烤炉内进行，烤箱热源由燃烧机燃烧天然气提供，固化温度控制在180℃左右，企业喷粉拟使用环氧树脂-聚酯树脂粉末涂料（不含溶剂成分），热分解温度在280℃以上，固化过程其不会发生分解，但塑粉中残留的少量单体受热会挥发出来（以非甲烷总烃计）。根据《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》（2021）（33-37,431-434机械行业系数手册）中的“14涂装”，其产排污系数详见下表：

表4.1-3 固化、烘干产排污系数
产品名称

原料名称
工艺名称
规模

等级

污染物指标
单位

产污系数

涂装件
粉末涂料
喷塑后烘干
所有

规模

工业废气量
立方米/吨-原料

37262
挥发性有机物
千克/吨-原料
1.2
项目使用粉末涂料150t/a，则项目粉末涂料烘干废气工业废气产生量为37262×150=5.589×106 m3/a（约2329m3/h），非甲烷总烃产生量为1.2×150=0.18t/a（0.075kg/h）。整个烤炉呈微负压状态，废气收集效率按90%核算可行（依据环办综合函〔2022〕350号关于印发《主要污染物总量减排核算技术指南（2022年修订）》的通知：表2-3 密闭空间-负压，废气集气效率可达90%），项目拟采用现有工程已建的“旋流喷淋塔+活性炭吸附+25m高排气筒DA001”处理后排放，设计风机风量为10000m3/h，对废气的去除效率可达90%以上，则非甲烷总烃有组织排放量约0.0162t/a，排放速率为0.00675kg/h，排放浓度0.675mg/m3。无组织非甲烷总烃的排放量约0.018t/a，排放速率为0.0075kg/h。
（3）喷粉粉尘

本项目设置1条悬挂式喷粉生产线，设置1个喷粉中心，喷粉过程会有部分粉末形成粉尘。根据调查，一般喷粉过程粉尘的产生量为静电粉末使用量的15％，粉尘的产生量约22.5t/a。本项目喷粉生产线上设置粉尘回收装置且生产时喷粉房密闭，根据业主提供的设备资料（本次生产线的粉末回收系统相较于现有生产线的粉末回收系统，技术更加先进，回收效果更高，设备尾气监测报告与专利见附件十四），粉尘回收系统的处理效率在99.9%以上，收集后的粉尘回用于生产；剩余车间内未被收集的少量粉末，则以无组织排放的形式逸散。本次评价仅对此进行定性分析，不作定量分析。



	运营

期环

境影

响和

保护

措施
	表4.1-1 扩建项目废气污染源源强核算结果及相关参数一览表

产排污环节
污染源

污染物

种类

设计风量/(m3/h)

污染源产生

排放方式

治理措施

污染物排放

核算方法

产生浓度/

(mg/m3)

产生速率/(kg/h)

产生量/(t/a)

处理能力及工艺

收集效率

工艺去除率
是否为可行技术
排放浓度/

(mg/m3)
排放速率/

(kg/h)

排放量/

(t/a)
生产线
烘干废气（含天然气燃烧废气）
非甲烷总烃

10000
系数法

6.75
0.0675
0.162
有组织
旋流喷淋塔+活性炭吸附+30m高排气筒DA001
90%
90%

是

0.675
0.00675
0.0162
颗粒物

11.02
0.0101
0.0242
1.09
0.0010
0.0024
SO2
15.73
0.0144

0.0346

/

15.73

0.0144

0.0346

NOX
73.77
0.0675

0.1620

73.77

0.0675

0.1620

非甲烷总烃

/

/

/
0.0075
0.018
无组织

/

/
/
/
/
0.0075
0.018
颗粒物

/

/

0.0011 

0.0027

/

/

/

/

/

0.0011 

0.0027

SO2
/

/

0.0015

0.0038 

/

/

/

/

/

0.0015

0.0038 

NOX
/

/

0.0075 

0.018 

/

/

/

/

/

0.0075 

0.018 

8小时生产，单班制，年产300天

表4.1-2 扩建完成后全厂废气排放情况一览表
废气种类
废气来源

设计处理能力m3/h
污染物

处理后

治理措施

排气筒参数

标准限值

达标
情况

排放
浓度mg/m3
排放
速率kg/h
排放量/

(t/a)
高度
m
数量/
编号

中心坐标
出口
温度
℃

直径
m
排放
浓度mg/m3
排放
速率
kg/h
有组织

喷涂并烘干金属制品以及塑料制品、天然气燃烧(合并现有排气筒排放)
35000
颗粒物
0.367 
0.013 
0.0308 
水帘柜除漆雾预处理/粉尘回收+“旋流喷淋塔+活性炭吸附”+30m高排气筒DA001
30
DA001
119.362615471°E，25.768493231°N
30
0.7
30
3.5
达标
非甲烷总烃
0.367 
0.013 
0.0308 
60
15.5
达标
SO2
0.431 
0.015 
0.0362
200
/
达标
NOx
2.018 
0.071 
0.1695
300
/
达标
无组织

喷涂并烘干金属制品以及塑料制品、天然气燃烧
/

颗粒物
/

0.007 
0.0178
/

/

/

/

/

1.0
/
/

/

非甲烷总烃
/

0.011 
0.0257 
/

/

/

/

/

2.0
/

/

/

SO2
/

0.002 
0.00464
/
/
/
/
/
0.4
/

/

/

NOx
/

0.009 
0.02193
/
/
/
/
/
0.12
/
/

1、现有工程的排放量主依据环评报告。2、同类污染物的排放标准从严执行。

表4.1-3 扩建后全厂废气污染物排放量汇总

污染物
颗粒物
SO2
NOX
非甲烷总烃

有组织排放量t/a
0.0308
0.0362
0.1695
0.0308 
无组织排放量t/a

0.0178
0.00464
0.02193
0.0257 
总排放量t/a

0.4986
0.0408 

0.1914 

0.0565 




	运营

期环

境影

响和

保护

措施
	4.1.2运营期废气污染防治措施可行性分析
（1）废气达标排放分析

根据表4.1-1与4.1-2，项目扩建完成后大气污染物达标排放情况分析可知：

全厂废气颗粒物、二氧化硫和氮氧化物的排放浓度符合《福建省工业炉窑大气污染综合治理方案》(闽环保大气(2019)10号)附表2的限值要求，非甲烷总烃的排放浓度符合《工业涂装工序挥发性有机物排放标准》(DB35/1783-2018)限值要求。

综上所述，在废气处理设施正常运行情况下，扩建完成后项目产生的废气可实现达标排放；扩建项目所在区域环境空气质量现状符合二类功能区要求，本工程正常排放废气对环境影响可以接受；建设单位应落实本评价提出的大气污染防治措施，加强环保设施运行管理，避免事故排放发生后，从环境空气影响角度分析，扩建项目建设是可行的。

（2）大气污染防治设施工作原理
①主要工艺原理

旋流喷淋塔原理：烟气通过扇叶时，会产生流动方向的改变，路径变长，并做离心运动，产生离心力。同时上方设有喷淋系统，液体通过中间盲板被分配到各叶片，形成薄液层，与旋转向上的气流形成搅动，喷成细小液滴，甩向塔壁后液滴受重力作用集流至集液槽，并通过溢流装置流到下一塔板的盲板区，用于除雾和除尘方面效果更为显著，除雾效率可达50％以上。
活性炭吸附设备：活性炭具有大量肉眼看不见的微孔，这些微孔就像人体的毛细血管，具有较大的比表面积。举例来说在一个米粒大小的活性炭颗粒中，微孔的内表面积可能相当于一个客厅面积的大小。活性炭巨大的比表面积使活性炭拥有了优良的吸附性能，能将有机废气牢牢的吸附在自己周围，并能将废气进行有效的吸附，活性炭会源源不断的对废气进行吸附，直到活性炭吸附饱和为止。
②技术可行分析

本项目废气采取的治理措施见表4.1.4所示。对照各“排污许可证申请与核发技术规范产污环节、污染物项目、排放形式及污染防治设施一览表”，本项目针对各股废气采取的措施均为可行技术。
表4.1.4  生产废气产生及处理系统一览表
废气名称

来源

污染物种类

排放

方式

治理措施

排污许可证规定的可行技术
是否为可行性技术

排放口类型
喷粉/烘干废气

喷涂工序

颗粒物、非甲烷总烃

有组织

粉尘回收系统+旋流喷淋塔+活性炭吸附
袋式除尘
《排污许可证申请与核发技术规范 铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业（HJ 1124—2020）--附录A表面处理（涂装）排污单位》

是，粉尘回收系统回收的粉尘可直接回用于生产且整套设备运行过程中密闭性更高
一般排放口

天然气燃烧烟气

烘干工序

颗粒物、二氧化硫、氮氧化物

旋流喷淋塔+活性炭吸附
燃烧烟气：
有机废气：活性炭吸附

《排污许可证申请与核发技术规范 铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业（HJ 1124—2020）--附录A表面处理（涂装）排污单位》
是

一般排放口

③现有环保设施余量分析
根据业主提供的资料，现有工程的风机风量按照20216m3/h计(根据福建科胜检测技术有限公司于2024年4月6日出具的《福清鑫奥众电子有限公司年喷涂金属制品及塑料制品 120 万件项目竣工环境保护验收检测报告》，扩建工程的设计风量为10000m3/h，扩建完成后全厂的风量约为30216m3/h，现有工程的废气处理设施的设计处理能力为35000m3/h，现有环保设施可以满足扩建工程需求。且现有工程废气污染物浓度低于排放标准。

本次扩建工程未新增污染因子。扩建后全厂的废气排放量仍在设计范围内。本评价类比企业现有工程验收监测数据，并保证最不利情况下达标排放，确定扩建完成后全厂各废气污染物排放情况，扩建完成后废气污染物浓度仍可满足污染物排放要求。因此扩建工程产生的污染物依托现有废气治理措施可实现达标排放。
④无组织废气污染防治措施
扩建项目生产过程产生的废气经处理后排放，为减少项目废气无组织排放，建设单位应当做好以下防范措施：

（1）建设单位应保证所在的生产车间日常为封闭性的，以减小废气排放对厂区外的影响。

（2）建议在作业过程中规范操作，加强生产管理，以减少无组织源的产生。

通过采取上述治理措施，可有效降低扩建项目生产过程中产生的无组织排放废气对周边环境空气的影响。因此，采取上述环境空气治理措施是可行的。

4.1.3 废气环境影响分析

(1)环境影响分析

项目所在区域环境空气质量现状良好，具有一定的大气环境容量。建设单位在确保废气处理设施正常运转的前提下，废气经处理后可达标排放，则对区域环境空气质量的影响较小。

(2)环境防护距离设置要求

A、大气防护距离
根据《环境影响评价技术导则 大气环境》(HJ2.2-2018)中8.7.5.1，“对于项目厂界浓度满足大气污染物厂界浓度限值，但厂界外大气污染物短期贡献浓度超过环境质量浓度限值的，可以自厂界向外设置一定范围的大气环境防护区域，以确保大气环境防护区域外的污染物贡献浓度满足环境质量标准”。

根据前述预测结果，本项目排放的颗粒物、非甲烷总烃、二氧化硫、氮氧化物污染物厂界浓度贡献值远小于《环境空气质量标准》(GB3095-2012)中的二级标准及其修改单及《大气污染物综合排放标准详解》(国家生态环境局科技标准司)中关于各项污染物质量标准的限值要求，故项目无需设置大气环境防护距离。

B、卫生防护距离

根据《制定地方大气污染物排放标准的技术方法》（GB/T3840-91）7.2章节相关内容”无组织排放的有毒有害气体进入呼吸带大气层时，其浓度超过GB3095与TJ36规定的居住区容许浓度限值，则无组织排放源所在的生产单元（生产区、车间或工段）与居住区之间应设置卫生防护距离”，根据表4.1-1可知本项目污染物无浓度超标点，因此，本项目可不设置卫生防护距离。

同时参照《大气影响评价实用技术》第10章”大气环境防护距离与卫生防护距离”。10.2.2.2章计算确定卫生防护距离技术要点章节相关内容：”在污染源所有影响区域范围内，排放到环境中的污染物浓度如超过环境空气质量标准，包括厂区内、厂界、厂界外，则需设置卫生防护距离，如在厂区内满足GB3095及TJ36要求，可不设置卫生防护距离”，综上所述，本项目不增设卫生防护距离。

4.1.4非正常情况分析

非正常排放主要是废气处理设施损坏的情况，废气未经处理直接经排气筒排放至大气环境，非正常排放情况如表4.1-5所示。

表4.1-5 废气非正常情况排放一览表

污染源

非正常排放原因

污染物

风量（m3/h）

平均排放速率（kg/h）

平均排放浓度（mg/m3）

单次持续时间（h）

可能发生频次

应对措施

喷漆/烘干废气、喷粉/烘干废气、天然气燃烧废气
废气处

理设施

损坏

非甲烷总烃

30000
0.380 

3.67
1

1次/年

发现非正常排放情况时，立即暂停生产，进行

环保设备检修。
颗粒物
0.128
4.27 
1

SO2
0.019 
4.31 
1

NOX
21.18 
4.508 
1

废气非正常排放下，建设单位必须加强环保措施管理，保证废气处理正常运行，避免废气不正常排放，降低项目废气对大气环境及周边敏感目标的影响。当废气处理设备出现故障不能正常运行时，应立即停产并尽快停产进行维修，避免对周围环境造成污染影响。

4.1.5污染源监测计划

为了及时了解和掌握建设项目所在地区的环境质量发展变化情况及主要污染源的污染物排放状况，建设单位必须定期委托有资质的环境监测单位对项目各污染源主要污染物的排放源强进行监测。参照《排污单位自行监测技术指南 涂装》（HJ1086-2020），自行监测内容如下表所示见表4.1.6。
表4.1-6 废气污染源监测计划
监测位置
监测项目
监测频率
监测负责单位
废气
排气筒DA001
颗粒物、SO2、NOX、

非甲烷总烃、烟气黑度

1次/年

委托专业监测单位
厂界无组织
颗粒物

1次/半年
非甲烷总烃

1次/半年
企业厂区内（1h平均浓度值、监控点处任意一次浓度值）
非甲烷总烃

1次/年
4.2运营期水环境影响分析和污染防治措施

4.2.1运营期废水源强核算
扩建项目用水主要为生活用水与水喷淋系统补充用水、旋流喷淋塔补充用水。

生产用水：本项目水喷淋清洗废水经沉淀池处理后循环使用并定期打沉渣；旋流喷淋塔用水循环使用，不外排，定期补充新鲜水。
扩建项目外排污水主要为新增20个职工的生活污水。依据“水平衡分析”故故新增员工生活用水量为1.0t/d(300t/a)，扩建项目生活污水量为0.85t/d(255t/a)。扩建后全厂职工生活用水量为2.5t/d(750t/a)，生活污水量为2.13t/d(639t/a)。生活污水经已建化粪池处理后接入市政污水管网送往福清融元污水处理厂统一处理。

扩建全厂项目生活污水各污染物产生及排放源强情况见表污水各污染物产生及排放源强情况见表4.2-1。


	运营

期环

境影

响和

保护

措施
	表4.2-1 扩建后全厂污水污染源源强核算结果及相关参数一览表

产排污环节

类别

污染物

种类

污染源产生

治理措施

污染物排放

排放

方式
排放去向
排放规律
排放口基本情况

排放

时间

h

排放标准
核算

方法

产生废水量/m3/a

产生浓度

/mg/L

产生量

/t/a

处理能力

治理效率

是否为可行技术

核算

方法

排放废水量/m3/a

排放浓度/mg/L

排放量

/t/a

编号及名称
类型
地理

坐标

职工
生活

污水
pH

产污系数法

639
6-9

/

化粪池，容积50m3
/

是

产污系数法

639
/
/
间接排放
排入市政污水管网,送往福清市融元污水处理厂集中处理
间歇排放
编号DW001，厂区废水总排口

一般排放口

经度119.363007074，纬度25.768149908
2400
《污水综合排放标准》

(GB8978-1996)中表4三级表及《污水排入城镇下水道水质标准》

(GB/T 31962-2015)表1中B级标准
CODCr
400

0.256 
20%
320 
0.204 
BOD5
220
0.141 
15%
187 
0.119 
SS
200

0.128 
30%

140 
0.089 
NH3-N
35
0.022 
/

35 
0.022 



	运营

期环

境影

响和

保护

措施
	4.2.2运营期水环境影响及污染防治措施可行性分析

4.2.2.1沉淀池废水循环使用可行性分析

    本项目沉淀池回用废水为水喷淋清洗环节产生的。本项目使用自来水清洗外购配件表面粉尘，防止配件在喷涂过程因表面附着颗粒物而产生糙面。项目使用的自来水为洁净水，水喷淋清洗后其主要污染物为SS，污染物成分较为简单。经水池沉淀后，SS沉降在池底（定期打捞沉渣），上层较为清净的水通过水泵抽回循环使用。

4.2.2.2生活污水依托集中污水处理厂的可行性分析
本项目营运期外排废水为员工生活污水，污染物为COD、BOD5、SS、NH3-N等，污染物成分简单，生活污水依托出租方已建的化粪池处理后经污水管网进入福清市融元污水处理厂统一处理，属于间接排放，根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南(污染影响类)(试行)》(环办环评〔2020〕33号)要求，废水间接排放的建设项目应从处理能力、处理工艺、设计进出水水质等方面，分析依托集中污水处理厂的可行性。

(1)福清市融元污水处理厂基本情况
①设计进出水水质
表4.2-2 污水厂进出水水质标准(mg/L  pH除外)
水质指标

pH
COD
BOD5
SS

NH3-N

TN

TP
进水水质

6~9(无量纲)
≤400
≤220
≤280
≤37
≤54
≤4
出水标准

6~9(无量纲)
≤50

≤10

≤10

≤5

≤15

≤0.5
②处理工艺

污水处理工艺流程详见图4.2-1。

[image: image11.png]HOABEROTI

T,
[ e

i

nenmR
s

ITH
“

1~ 7

I Zaw 1 Rasmen, | Ciiaes

i

FZRW 1 | gy | TR
Lo | | Vg | Lot





图4.2-1   福清市融元污水处理厂处理污水处理流程图

(2)依托可行性分析
①接管可行性

福清市融元污水处理厂主要负责城关区、融侨北片区生活污水和洪宽工业区工业废水(增加京东方和东旭光电项目)的生活污水和工业污水。本项目位于福州市福清市融侨经济技术开发区（租用福清市友谊包装材料有限公司5厂房2-4层），属于福清市融元污水处理厂服务范围内，根据现场勘查，目前项目所在地的市政污水管网已经铺设完成并已经投入正常运行。

②设计进出水水质
根据工程分析预测可知，全厂污水经预处理后排入市政污水管网内污染物排放浓度情况表4.2-3。

表4.2-3 全厂污水排放情况一览表  单位：mg/L(pH除外)
         项目

污染物

污水排放量

污水产生

浓度

污水排放浓度

排放标准

限值

达标

情况

生活污水

pH(无量纲)

2.13m3/d
6～9
6～9
6～9
达标

COD

400
320

500

达标

BOD5
220
187

300

达标

SS
200
140

400

达标

氨氮

35

35

45

达标

根据上表所列数据，扩建完成后全厂生活污水主要污染物排放浓度均能满足《污水综合排放标准》(GB8978-1996)表4三级标准及《污水排入城镇下水道水质标准》(GB/T 31962-2015)表1中B级标准限值。因此，从水质方面分析，生活污水经处理达标后，福清市融元污水处理厂可接纳项目污水水质，不会对污水厂水质负荷造成冲击。

(3)处理能力

根据业主提供的资料，厂区的化粪池大小为50m3，位于厂区东北角。目前出租方内入驻企业（福清泳茂五金制品有限公司生活污水1.49t/d、福清金奥电子有限公司生活污水1.28t/d、福州市乐步新材料科技有限公司生活污水0.85m3/d、福清市斯威新材料有限公司生活污水1.35t/d、正高（福州）纸品有限公司生活污水2t/d）。本项目扩建完成后生活污水排放量约为2.13t/d，约占化粪池剩余容积（43.03m3）的4.95%，因此本项目生活污水依托已建的化粪池进行处理可行。
福清市融元污水处理厂现状设计总处理规模为12万t/d，根据调查，目前福清市融元污水处理厂日平均处理规模约为11.85万m3/d。尚有0.15万m3/d左右的处理余量可以接纳污水。本项目生活污水排放量2.13t/d，仅占福清市融元污水处理厂剩余处理规模的0.14%，福清市融元污水处理厂有容量接纳本项目的废水，不会对污水处理厂的工艺和处理负荷造成影响。
4.2.2.3小结

根据上述分析，扩建完成后全厂生活污水经化粪池预处理达标后通过厂区污水总排放口排入市政污水管网，最终送往福清市融元污水处理厂处理集中处理，废水水质、水量均不会对污水处理厂造成负荷冲击，污水不直接排入地表水体，因此几乎不会对区域地表水环境产生直接不利影响。
4.2.3 自行监测计划

生活污水经预处理后排入市政管网，送往福清市融元污水处理厂处理集中处理，属于间接排放，本评价参照《排污单位自行监测技术指南 涂装》（HJ1086-2020）要求，提出项目运营期废水自行监测计划，具体况详见表4.2-4。

表4.2-4 项目废水自行监测计划
序号

监测点位

监测因子

监测频次

1

厂区污水总排放口

pH、COD、BOD5、SS、NH3-N
无需监测
4.3运营期声环境影响分析和污染防治措施

4.3.1 运营期噪声源强核算

扩建工程主要的噪声污染源为项目生产设备运行过程中产生的噪声，根据类比分析，各设备噪声源强详见表4.3-1。




	
	表4.3-1  工业企业新增设备噪声源强调查清单（室内声源）
序号

建筑物名称

声源名称

单台设备声源源强/dB(A)

声源控制措施

空间相对位置/m

距室内边界距离/m

室内边界声级

/dB(A)

运行时段

建筑物插入损失/dB(A)

建筑物外噪声

声压级 dB(A)

建筑物外距离/m

X

Y

Z

东侧

南侧

西侧

北侧

东侧

南侧

西侧

北侧

东侧

南侧

西侧

北侧

1
生产车间
悬挂喷粉线（1条）
80

为设备配置基础减震，车间墙体隔声和减振
29
65
1.2
15
65
29
19
56.5
43.7
50.8
54.4
8h
20
36.5
23.7
30.8
34.4
1
2
燃烧机（1台）
80
36
74
1.2
8
74
36
10
61.9
42.6
48.9
60.0
41.9
22.6
28.9
40.0
1

3
粉末回收系统（1套）
70
29
56
1.2
15
56
29
28
46.5
35.0
40.8
41.1
26.5
15.0
20.8
21.1
1

4
水喷淋系统（1套）
70
40
37
1.2
4
37
40
47
58.0
38.6
37.9
36.6
15
43.0
23.6
22.9
21.6
1

备注：（1）表中坐标以厂房边界西南角为中心(119°21′45.692″E、25°46′5.24721″N)，为坐标原点，正东向为X轴正方向，正北向为Y轴正方向

（2）本项目室外声源主要为废气处理设备的风机噪声，因本项目废气处理设施依托现有的废气处理设施，故本次不单独重复预测




	运营

期环

境影

响和

保护

措施
	4.3.2运营期声环境影响分析
本次评价采用《环境影响评价技术导则-声环境》（HJ2.4-2021），采用如下模式：
(1)室内声源等效室外声源声功率级计算方法
①声源位于室内，室内声源可采用等效室外声源声功率级法进行计算。设靠近开口处(或窗户)室内、室外某倍频带的声压级或A声级分别为Lp1和Lp2。若声源所在室内声场为近似扩散声场，则室外的倍频带声压级可按下式近似求出：
[image: image12.wmf])

6

(

1

2

+

-

=

TL

L

L

p

p


式中：Lp1—靠近开口处(或窗户)室内某倍频带的声压级或A声级，dB；
Lp2—靠近开口处(或窗户)室外某倍频带的声压级或A声级，dB；
TL—隔墙(或窗户)倍频带或A声级的隔声量，dB。
②按下式计算某一室内声源靠近围护结构处产生的倍频带声压级或A声级：
[image: image13.wmf]÷

÷

ø

ö

ç

ç

è

æ

+

+

=

R

r

Q

L

L

w

p

4

4

lg

10

2

1

1

p


式中：Lp1—靠近开口处(或窗户)室内某倍频带的声压级或A声级，dB；
Lw—点声源声功率级(A计权或倍频带)，dB；
Q—指向性因数；通常对无指向性声源，当声源放在房间中心时，Q=1；当放在一面墙的中心时，Q=2；当放在两面墙夹角处时，Q=4；当放在三面墙夹角处时，Q=8；
R—房间常数；R=Sa/(1-a)，s为房间内表面面积，m2；a为平均吸声系数；
r—声源到靠近围护结构某点处的距离，m。
③按下式计算出所有室内声源在靠近围护结构处产生的i倍频带叠加声压级：

[image: image14.wmf]ú

û

ù

ê

ë

é

=

å

=

N

j

L

i

p

ij

p

T

L

1

1

.

0

1

1

10

lg

10

)

(


式中：Lp1i(T)—靠近围护结构处室内N个声源i倍频带的叠加声压级，dB；
Lp1ij—室内j声源i倍频带的声压级，dB；
N—室内声源总数。
④在室内近似为扩散声场时，按下式计算出室外靠近围护结构处的声压级：
[image: image15.wmf])

6

(

)

(

)

(

1

2

+

-

=

i

i

p

i

p

TL

T

L

T

L


式中：Lp2i(T)—靠近围护结构处室外N个声源i倍频带的叠加声压级，dB；
Lp1i(T)—靠近围护结构处室内N个声源i倍频带的叠加声压级，dB；
TLi—围护结构i倍频带的隔声量，dB。
⑤按下式将室外声源的声压级和透过面积换算成等效的室外声源，计算出中心位置位于透声面积(S)处的等效声源的倍频带的声功率级：

[image: image16.wmf]S

T

L

L

p

w

lg

10

)

(

2

+

=


式中：Lw—中心位置位于透声面积(S)处的等效声源的倍频带声功率级，dB；
Lp2(T)—靠近围护结构处室外声源的声压级，dB；
S—透声面积，m2。
(2)户外声传播的衰减

户外声传播衰减包括几何发散(Adiv)、大气吸收(Aatm)、地面效应(Agr)、障碍物屏蔽(Abar)、其他多方面效应(Amisc)引起的衰减。

①基本公式
某个声源在预测点处声压级的计算公式如下：
Lp(r)＝Lw+DC－(Adiv＋Aatm＋Agr＋Abar＋Amisc)

Lp(r)＝Lp(r0)+DC－(Adiv＋Aatm＋Agr＋Abar＋Amisc)

式中：Lp(r)—预测点处声压级，dB；
Lw—由点声源产生的声功率级(A计权或倍频带)，dB；
Lp(r0)—参考位置r0处的声压级，dB；

DC—指向性校正，它描述点声源的等效连续声压级与产生声功率级Lw的全向点声源在规定方向的声级的偏差程度，dB；
Adiv—几何发散引起的衰减，dB；
Aatm—大气吸收引起的衰减，dB；
Agr—地面效应引起的衰减，dB；
Abar—障碍物屏蔽引起的衰减，dB；
Amisc—其他多方面效应引起的衰减，dB。
②预测点的A声级LA(r)可按下式计算，即将8个倍频带声压级合成，计算出预测点的A声级[LA(r)]。

[image: image17.emf]
式中：LA(r)—距声源r处的A声级，dB(A)；

Lpi(r)—预测点(r)处，第i倍频带声压级，dB；
△Li—i倍频带A计算网络修正值，dB(根据导则附录B计算)。
衰减项的计算按导则附录A中A.3相关模式计算。
(3)噪声贡献值计算
设第i个室外声源在预测点产生的A声级为LAi，在T时间内该声源工作时间为ti；第j个等效室外声源在预测点产生的A声级为LAj，在T时间内该声源工作时间为t j，则拟建工程声源对预测点产生的贡献值(Leqg)为：
[image: image18.png]Ly —lOlg[ (leo"'L~+z, 10"*L~)]

= -




式中：Leqg——建设项目声源在预测点产生的噪声贡献值，dB(A)；
T——用于计算等效声级的时间，s；
N——室外声源个数；
ti——在T时间内i声源工作时间，s；
M——等效室外声源个数；
tj——在T时间内j声源工作时间，s。
（4）环境噪声影响预测
扩建项目运营后，仅工作8h/d，夜间不生产，因此本评价仅预测昼间噪声，厂区运营期噪声预测结果见表4.3-2。
表4.3-2  噪声预测结果一览表
测点
测点描述
噪声贡献值
昼间dB(A)

背景噪声值
噪声预测值
标准值
达标情况
N1

厂界南侧
28.3
63
63.0
65

达标
N2

厂界东侧
46.1
63

63.1
65

达标
N3

厂界北侧
41.1
62
62.0
65

达标
N4

厂界西侧
33.6
63

63.0
65
达标
注：1、预测点与现状监测点位一致。2、背景噪声值为现状监测值。

由上表预测结果可知，扩建项目设备噪声经基础减振、距离衰减后，对厂界的噪声贡献值叠加现状值后，四侧厂界满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准。
(2)敏感点噪声预测结果分析

根据现场勘查，项目周边50m范围内无声环境保护目标。

综上，项目设备投入运营后，对周围声环境影响较小。

4.3.3 运营期噪声防治措施

为了确保厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB 12348-2008)中3类标准，本报告建议采用以下降噪措施：

(1)项目选用低噪声生产设备，从源头上降低噪声源强。

(2)加强车间内的噪声治理，对项目厂区高噪声设备采用隔声、消声、吸声、减振等有效措施，以有效降低车间噪声。

(3)加强对设备的管理和维护，在有关环保人员的统一管理下，定期检查、监测，发现噪声超标要及时治理并增加相关操作岗位工人的个体防护

(4)车辆运输物料时，在靠近居民点等对声环境质量要求较高的地方，应减小车速，禁止或尽量少鸣喇叭。

通过以上降噪措施，有效降低设备噪声对厂界的影响程度，确保厂界噪声符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中的3类标准要求，措施可行。
4.3.4 自行监测计划

本项目实行排污许可登记管理，本评价参照《排污单位自行监测技术指南 涂装》（HJ1086-2020）、《排污单位自行监测技术指南 总则》(HJ 819-2017)，提出运营期噪声自行监测计划，具体详见表4.3-5。
表4.3-5  噪声自行监测计划
序号

监测点位

监测因子

监测频次

1

厂界四周外1m
等效A声级
昼1天/季度

4.4运营期固体废物影响分析和污染防治措施

4.4.1 运营期固废物源强核算

扩建工程主要产生固废主要为一般固体废弃物、危险废物和员工生活垃圾。一般固体废弃物为废包装袋、废包装纸箱、水喷淋清洗打捞尘渣；危险废物为废气处理设施产生的废活性炭等。
⑴一般工业固废
①废包装袋、废包装纸箱
根据业主提供资料，扩建项目废包装袋和废包装纸箱年产生量分别约为0.1t/a和1.0t/a。属于一般工业固体废物且回收可利用价值高，经收集后出售给回收企业回收利用。对照《固体废物分类与代码目录》（公告2024年第4号），废包装材料属于“SW17 可再生类废物900-005-S17”。
②水喷淋清洗打捞尘渣
扩建项目用自来水喷淋清洗配件表面粉尘时，尘渣会沉淀于沉淀池底部，企业定期打捞；根据业主提供资料，沉淀池产生的铁屑渣年产生量约为0.3t/a。企业收集后暂存于一般固废间交由回收单位回收处置。对照《固体废物分类与代码目录》（公告2024年第4号），水喷淋清洗打捞尘渣属于“SW59其他工业固体废物 非特定行业900-099-S59”。
本评价要求项目一般工业固体废物妥善分类收集后暂存于一般工业固体废物暂存间内，定期出售给回收企业综合利用，一般工业固体废物暂存场所应符合一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准(GB18599-2020)中固废临时贮存场所的要求，具备防渗、防雨。

⑵危险废物

①废活性炭

扩建项目使用活性炭吸附装置处理有机废气，废气处理设施会产生废活性炭.根据中国建筑出版社（1997）出版的《简明通风设计手册》第十章中关于活性吸附处理治理废气的方法中提供的数据：每1.0kg 活性炭吸附有机废气的平衡量为0.43～0.61kg，本次评价取每1.0kg 活性炭吸附有机废气量为0.52kg。根据前文产排污分析可知，扩建项目收集进入活性炭吸附的有机废气约为0.1458t/a，则扩建项目活性炭使用量约为0.281t/a。则项目每年产生的废活性炭约为0.4268t/a（活性炭消耗量+吸附的有机废气量）。当活性炭净化装置的吸附饱和时，更换活性炭，更换时间安排在停产检修的时候。为保证处理效率，确保项目有机废气达标排放，计划每2个月更换一次，根据《国家危险废物名录》(2021年版)，废弃活性炭吸附饱和物属于危险废物，废物类别为HW49其他废物，废物代码900-039-49。
综上，本扩建项目产生危险废物约0.4268t/a。本评价要求项目危险废物妥善分类收集后暂存于危险废物暂存间内，定期委托有资质单位统一处置，危险废物暂存间按照《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2023）要求进行建设，具备防风、防雨、防晒、防渗漏等要求。

⑶生活垃圾

生活垃圾主要来源于项目职工日常生活中产生的垃圾，扩建项目新增职工人数20人，不住厂职工生活垃圾排放量按0.5kg/人·天计，则生活垃圾产生量为10kg/d，年产生量约为3t(按年工作300天计)，统一收集后，全部委托环卫部门定期外运统一处置。

综上所述，扩建项目一般工业固体废物污染源源强核算结果及相关参数一览表详见表4.4-1，危险废物污染源源强核算结果及相关参数一览表详见表4.4-2

表4.4-1 扩建项目一般工业固体废物污染源源强核算结果及相关参数一览表

固废名称

属性

产生工序

形态

主要成分

废物类别、废物代码

估算产

生量(t/a)

处理方式

废包装袋
一般工业固体废物

产品包装、原料拆装
固体

塑料、纸箱
SW17 900-005-S17

0.1
分类收集后外售综合利用

废包装纸箱

固体

1.0
水喷淋清洗打捞尘渣

喷淋清洗水沉淀过程

固体

金属粉屑

SW59

900-099-S59

0.3
表4.4-2  扩建项目危险废物污染源源强核算结果及相关参数一览表
危险废物名称

危险废物类别

危险废物

代码

产生量

产生工序及装置

形态

主要

成分

有害

成分

产废周期

危险

特性

污染

防治

措施

废活性炭

HW49

900-039-49

0.4268t/a

废气治理

固态

活性炭、有机废气

有机废气

三个月

T

在危废贮存库暂存后委托有资质单位处置

表4.4-3 扩建后全厂固体废物产生及处置情况一览表   

固废名称

属性

产生工序

形态

主要成分

废物类别、废物代码

产生量(t/a)

处理方式

现有工程
扩建项目
扩建后全厂
废包装袋
一般固废

产品包装、原料拆装

固体

纸箱金属屑

SW17 900-005-S17
0.05
0.1
0.15
收集后统一外售给废品回收公司
废包装纸箱
0.5
1.0
1.5
水喷淋清洗打捞尘渣
喷淋清洗水沉淀过程
固体

塑料、

SW59

900-099-S59
0.3
0.3
0.6
漆渣
危险废物

生产过程
固体

漆渣
HW12        900-252- 12

1.0
/
1.0
委托福建绿洲固体废物处置有限公司收运处置
原料空桶（水性漆空桶）
固体

矿物油

HW49        900-041-49

0.1
/
0.1
委托福建绿洲固体废物处置有限公司收运处置
废活性炭
有机废气治理设施定期更换产生

固体

有机废气、活性炭

HW49        900-039-49

0.3442
0.4268
0.771
委托福建绿洲固体废物处置有限公司收运处置
生活垃圾

生活垃圾

职工办公生活

固体

纸、塑料

/

4.5
3.0
7.5
集中收集，委托环卫部门统一收运处理
4.4.2 运营期固体废物影响分析及环境管理要求
4.4.2.1一般工业固废

本评价要求项目产生的一般工业固废应按《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB 18599-2020）中要求进行规范化的处理处置，并做好防风、防雨、防晒、防渗漏等措施。
4.4.2.2危险废物

危险废物临时暂存于危废贮存库，现有危险废物暂存间位于厂区西侧，面积约20m2，能够达到现有储存要求，定期委托有资质单位进行处理。

表4.4-3  建设项目危险废物贮存场所（设施）基本情况表

贮存场所(设施)

名称

危险废物名称

危险废物类别

危险废物代码

位置

占地面积

贮存

方式

贮存

能力

贮存

周期

危废贮存库
漆渣

HW12
900-252-12

4层厂区西侧楼梯间
20m2
专用容器密封贮存

18t

1年

原料空桶（水性漆空桶）

HW49
900-041-49
废活性炭

HW49
900-039-49
注：漆渣、原料空桶为现有工程产生危废，本项目未产生
本项目所产生的危险废物产生后放至危废贮存库贮存。

Ⅰ.危废暂存管理需按以下要求进行：

危废贮存库应做好防渗要求，危废贮存库内的各类危险废物应分类存放，建设单位应加强危险废物的管理，注意台账的完善，定期对危废贮存库进行检查维修。还应按照GB18597-2023《危险废物贮存污染控制标准》要求进行贮存，贮存应符合下列要求： 

①必须将危险废物装入密闭容器内，并确保完好无损； 

②装载危险废物的容器及材质要满足相应的强度要求；

③应当使用符合标准的容器盛装危险废物；

④盛装危险废物的容器材质要与危险废物相容(不相互反应)；

⑤盛装危险废物的容器上必须粘贴符合标准的标签。

流转管理要求：企业必须对危险固废进行申报登记，制定定期外运制度，并对危险废物的流向和最终处置进行跟踪，确保固废得到有效处置，禁止在转移过程中将危险废物排放至环境中。

Ⅱ.本项目危险废物转移全过程环境管理如下：

目前，福建省已建立福建省固体废物环境监管平台，危险废物已实行网上电子联单管理，企业运营过程产生的危险废物应按管理平台流程填报，主要流程包括：

①产生单位填写电子联单。转移当天，产生单位登录省固废平台填报转移信息，即电子联单第一部分内容，确定无误后保存提交，并打印加盖公章，交付危险废物运输单位核实验收并随车携带。

②接收单位填写电子联单并完成审核。危险废物运至接收单位后，运输单位将随车携带的纸质联单交接收单位，接收单位对危险废物核实验收，确认转移信息无误后，当天登录省固废平台填写电子联单第二部分和第三部分内容并确认提交。发现联单第一部分转移信息有误的，退回产生单位修改重新提交确认。

③打印电子联单并盖章存档备查。电子联单确认完毕后，产生单位打印一式5份纸质联单，产生单位和接收单位分别盖章，产生单位、接收单位、运输单位、产生地环保分局和接受地生态环境局各存一份备查。发生转移12天内由产生单位将联单报送所在地环保分局，并附上对应过磅单。

④各生态环境局对省固废平台电子联单、企业报送的纸质联单和过磅单进行核对，确认无误后于每月15日前汇总上月的危废转移情况报送市生态环境局（危险废物管理—危险废物转移管理—转移联单管理—联单查询—导出）。

另外，危险废物处置或利用单位必须具备相应的能力和资质，不允许将危险废物出售给没有加工或使用能力的单位和个人，废物处理之前需要对其生产技术、设备、加工处理能力进行考察，保证不会产生二次污染，废物处理之后还要进行跟踪，以便及时得到反馈信息并处理遗留问题。

经以上措施处理后，本项目各项固废不会对周边环境产生影响。因此，只要加强固体废弃物的管理，就不会对周围的环境产生二次污染。

综述，项目建成后产生的固废种类明确，均可以得到合理的处置处理，对周边环境产生影响小。
4.5地下水、土壤环境影响和保护措施

4.5.1 地下水、土壤环境影响分析
本项目现有生活污水经处理达标后汇合通过厂区污水总排放口排入市政污水管网，送往福清市融元污水处理厂处理。正常工况下废水处理设施各构筑物采取严格的防渗、防溢流等措施，废水不易渗漏和进入地下水。根据现场调查，项目评价区域无饮用水水源地。

项目一般工业固废暂存场所及危险废物暂存间严格按照《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》(GB18599-2020)的要求及《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2023)要求进行建设，具备防风、防雨、防晒、防渗漏等要求。在正常工况，不会对评价区地下水、土壤产生明显影响，其影响程度是可接受的。

危险废物暂存间，应按照《危险化学品安全贮存通则》(GB15603-1995)和《危险化学品安全管理条例》(2011)中的要求，采取防泄漏、防溢流、防腐蚀等措施，严格遵守危险化学品的管理，正常工况下不会导致危险化学品进入地下污染地下水、土壤。

综上所述，项目在正常运行工况下，项目对地下水、土壤影响不大。但公司应加强管理，杜绝防渗层破裂等事故影响。
4.5.2 地下水、土壤环境防控措施
(1)防渗措施

①合理进行防渗区域划分

根据本项目厂区可能泄漏至地面区域污染物的性质和生产单元的构筑方式，将厂区划分为重点污染防治区、一般污染防治区，针对不同的区域提出相应的防渗要求。结合项目的特点，项目防渗防治分区见表4.5-1。
表4.5-1  土壤污染防治分区一览表

防治分区

序号

装置或者构筑物名称

防渗区域

重点污染防

治区

1

危险废物暂存间
地面

一般污染防

治区

2

一般工业固废间、项目生产车间

地面

②防渗要求

重点污染区防渗要求：根据《环境影响评价技术导则地下水环境》(HJ610-2016)的要求，重点防治区的防渗性能应等效黏土防渗层≥6.0m，渗透系数≤1.0×10-7cm/s。危险废物暂存场重点防渗区应按照《危险废物污染防治技术政策》及《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）等危险废物处理的相关标准、法律法规的要求；一般污染区防渗要求：根据《环境影响评价技术导则地下水环境》(HJ610-2016)，一般防渗区的防渗性能等效黏土防渗层≥1.5m，渗透系数≤1.0×10-7cm/s。一般工业固体废物暂存场一般防渗区应按照《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》(GB18599-2020)Ⅱ类场进行设计且具有防雨、防渗、防风、防日晒的功能。

(3)监控措施

①项目危险废物暂存间四周建设导流沟装置，防止危险废物等泄漏时四处扩散，并可及时移除或者清理污染源；

②建立健全环境管理和监测制度，保证各环保设施正常运转，同时强化风险防范意识，如遇环保设施不能正常运转，应立即停产检修；

③若发生危险废物泄漏、生产废水处理设施泄漏等，必要时委托有资质的单位对厂址周边地下水、土壤等进行跟踪监测，掌握厂址周边污染变化趋势。

④在今后的生产活动中，做好设备的维护、检修，杜绝跑、冒、滴、漏现象。同时，加强污染物产生主要环节的收集治理，加强厂区的安全防护、环境风险防范措施，以便及时发现事故隐患，及时采取有效的应对措施。

⑤项目生产经营用地的用途变更或者在其土地使用权收回、转让前，应当由土地使用权人按照规定进行土壤污染状况调查。

4.5.3 跟踪监测要求
本项目选址于福州市福清市融侨经济技术开发区，周边以工业企业为主，项目周边地下水、土壤环境相对不敏感，采取有效的防渗措施后，项目对地下水、土壤环境影响很小，本评价不对项目地下水、土壤环境进行跟踪监测。
4.6环境风险境影响和保护措施

4.6.1 环境风险简述
根据《建设项目环境风险评价技术导则》(HJ 169-2018)以及《关于进一步加强环境影响评价管理防范环境风险的通知》(环发[2012]77号)，环境风险评价应以突发性事故导致的危险物质环境急性损害防控为目标，对建设项目的环境风险进行分析、预测和评估，提出环境风险预防、控制、减缓措施。

4.6.2项目危险物质调查

(1)危险物质

项目生产工艺较为简单，根据《建设项目环境风险评价技术导则》，本项目不涉及《有毒有害大气污染物名录》、《有毒有害水污染物名录》(HJ169-2018)，本项目生产工艺均为常压状态，作业不属于高压的工艺等。同时参考《危险化学品重大危险源辨识》(GB18218-2018)，对照《重大危险源辨识》(GB18218-2019)、《建设项目环境风险评价技术导则》(HJ 169-2018)附录B，扩建后全厂主要危险废物数量、有害因素见表4.6-1。

表4.6-1  主要危险废物数量、有害因素分布表

物质名称

形态

年用量(t)

储量(t)

危险物

质成分

危险物

质含量

危险物

质储量(t)

临界量

位置

天然气

气态

27.6万Nm3/a
0
甲烷
96%

0
10t
天然气供气管线

危险废物

固态、液态

1.871

1.871

废活性炭、漆渣

100%
1.871

50t
危废贮存库

水性漆

液态

3
1
聚丙烯酸聚合物

64%
0.64

10t

原料间
静电粉末

固态

8
1
羟烷基酰胺

5%
0.05
10t

注：天然气未有储罐，仅供气管线内存在少量天然气；静电粉末为现有工程使用

计算得到全厂危险物质存在量及其临界量比值Q=0.106，根据《建设项目环境风险评价技术导则》(HJ 169-2018)附录C，当Q＜1时，该项目环境风险潜势为Ⅰ。
4.6.3 环境风险识别

通过对危险物质的识别以及生产工艺的运行了解，厂区潜在环境风险事故识别结果见下表4.6-1。

表4.6-1  项目危险物质潜在环境风险事故一览表

潜在事故

类型

事故原因

危险物质向环境转移的

可能途径

影响程度

水性漆、静电粉末

危废泄漏
运输、使用过程中泄露
渗入土壤及排入周边水体、有机废气全部以无组织方式排放扩散

对周边地下水及周边水域可能造成严重影响、对大气环境有一定影响

火灾事故

电线短路、静电火花等，遇明火或高热发生火灾事故

火灾产生的热辐射、浓烟、有害气体等直接进入环境，火灾扑救过程产生的消防废水

对外环境影响

严重影响

天然气漏泄
天然气漏泄、爆炸
在输送，使用过程中可能发生爆炸引起火灾
对外环境影响

严重影响

4.6.4 环境风险影响分析

(1)火灾风险影响分析 

项目涉及的危险物质等含有易燃、有毒的成分，遇明火、高热可以发生燃烧的物质，因此存在一定的火灾隐患。

火灾风险对周围环境的主要危害包括以下方面：

①热辐射：易燃物品由于其遇热挥发和易于流散，不但燃烧速度快、燃烧面积太，而且放出大量的辐射热。危及火区周围的人员的生命及毗邻建筑物和设备的安全。

②浓烟及有毒废气：易燃物品火灾时在放出大量辐射热的同时，还散发出大量的浓烟，它是由燃烧物质释放出的高温蒸汽和毒气(其中燃烧产生CO等)，同时被分解的未燃物质和被火加热而带入上升气流中的空气和污染物质的混合物。它不但含有大量的热量，而且还含有蒸汽，有毒气体和弥散的固体微粒，对火场周围的人员生命安全造成危害、对周围的大气环境质量造成污染。

③同时在处理火灾过程，会产生大量的消防废水如果不经收集直接排放，可能进入雨水管后排入附近水体，从而污染地表水环境。

(2)事故伴生/次生污染分析

在发生火灾事故处理过程中，有可能会产生以下伴生/次生污染为消防废水，项目火灾事故消防废水引发的水环境风险，主要是事故消防污水可能进入雨水管后排入附近水体，从而污染地表水环境。如果发生事故情况下没有应急措施，事故消防污水将可能直接进入周边水体，对周边水体水质及生态环境将产生不利的影响。

(3)危险物质泄漏风险影响分析

生产所使用的水性漆、天然气等，在贮运和生产过程中，均有可能发生泄漏。在生产过程中，主要是因操作不当而造成危险物质冒出；在贮存过程中，泄漏原因主要为包装因意外而破损；在运输过程中因交通事故等原因造成泄漏。

由于生产原料单次购入量较少，使用周期短，故原料实际物料存放量较少，只要加强仓库管理和泄漏事故防范，基本可以避免泄漏事故的发生。

4.6.5 环境风险防范措施

(1)火灾事故风险防范措施

①加强消防设施和灭火器材的配备，严格落实有关消防技术规范的规定，加强人员疏散设施管理，保证疏散通道畅通。

②定期进行防火安全检查，确保消防设施完整好用。

③公司要求职工应遵守各项规章制度，杜绝“三违”(违章作业、违章指挥、违反劳动纪律)，作业时要遵守各项规定(如动火、高处作业、进入设备作业等规定)、要求，确保安全生产。

④公司强化安全、消防和环保管理，完善环保安全管理机构，完善各项管理制度，加强日常监督检查；车间内严禁烟火，严格动火审批制度，进料车辆必须戴阻火器。
(2)废水事故排放及泄漏风险防范措施

①项目所在厂区排水已实行雨污分流，雨水经雨水管网就近排入水体。

②车间应急物资仓库及雨污排放口应储备有堵漏工具及物资(如抽水泵、砂袋等)。

(2)废气事故排放风险防范措施

①制定完善的操作规程，建立健全持证上岗和岗前培训制度；

②定期巡查、检修废气处理设施，定期维护、监测；

③若废气处理设施发生故障造成事故排放时，在岗人员应切断设施电源，并及时通知技术人员或汇报部门(车间)负责人进行维修。

4.6.6 风险分析结论

本项目危险物质储存量较少，不构成重大危险源。应严格按照要求，及时更新突发环境事件应急预案。通过加强厂区防火管理，并采取妥善的风险防范措施，本项目的环境风险处于可接受范围内。


五、环境保护措施监督检查清单

	内容

要素
	排放口(编号、名称)/污染源
	污染物项目
	环境保护措施
	执行标准

	大气环境
	DA001
	烘干废气（含天然气燃烧废气）
	非甲烷总烃、颗粒物、SO2、NOX、
	旋流喷淋塔+活性炭吸附+30m高排气筒DA001
	非甲烷总烃执行《工业涂装工序挥发性有机物排放标准》(DB35/ 1783-2018)表1中“其他涂装工序的其他行业”限值要求：非甲烷总烃排放浓度≤60mg/m3、
颗粒物、SO2 、NOx 排放浓度参照《福建省工业炉窑大气污染综合治理方案》（闽环保大气〔2019〕10号）相关标准(颗粒物排放浓度≤30mg/m3 ，SO2 排放浓度 ≤200mg/m3 ，NOx 排放浓度≤300mg/m3 )

	
	无组织
	喷粉废气
	颗粒物
	喷粉设置密闭的喷粉房，并安装粉末回收装置，收集到的粉尘回用于生产
	厂界：非甲烷总烃执行《工业涂装工序挥发性有机物排放标准》 (DB35/ 1783-2018) 中表 4 标准：非甲烷总烃≤2.0mg/m3 ；

颗粒物、SO2、NOX参照执行《大气污染物综合排放标准》(GB16297- 1996) 表 2无组织排放标准：颗粒物1.0≤mg/m3、SO2≤0.4mg/m3 ，NOx≤0.12mg/m3 
厂区内：非甲烷总烃执行《挥发性有机物无组织排放控制标准》 (GB37822-2019) 附 录 A 中的表 A. 1 特别排放限值要求：1h平均浓度值≤6.0mg/m3、厂区内监控点任意一次浓度值满足≤20.0mg/m3 。

	
	
	烘干废气（含天然气燃烧废气）
	颗粒物、非甲烷总烃、SO2、NOX
	烘干工序设置密闭的烘干间，进行负压收集，加强废气的收集及废气处理装置维护保养
	

	地表水环境
	生产废水
	/
	水喷淋清洗废水经沉淀后循环使用不外排，定期打捞沉渣；旋流喷淋塔用水，循环使用，不外排，定期补充新鲜水
	验收落实

	
	生活污水（DW001）
	pH、COD、BOD5、悬浮物、氨氮
	生活污水依托出租方现有的化粪池收集预处理后排入市政污水管网
	《污水综合排放标准》(GB8978-1996)

中表4三级标准，氨氮执行《污水排入城镇下水道水质标准》(GB/T 31962-2015)表1中B级标准

	声环境
	厂界四周
	等效A声级
	选用低噪声设备，加强设备维护，高噪声设备设置基础减振、隔声等措施
	厂界满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中3类标准(昼间≤65dB(A))

	电磁辐射
	/
	/
	/
	/

	
	/
	/
	/
	/

	
	/
	/
	/
	/

	固体废物
	一般工业固废：废包装袋、包装纸箱以及水喷淋打捞尘渣。生产、废包装袋、纸箱等经收集后出售给回收企业回收利用。
设置一般工业固废暂存间，满足一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准(GB18599-2020)的相关要求；

危险废物：废活性炭妥善分类收集后定期委托有资质的单位进行处置。

设置危废贮存库，满足《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2023)。危废转移应严格按《危险废物转移联单管理办法》要求；

生活垃圾：由垃圾桶收集，由市政环卫部门统一清运处理

	土壤及地下水污染防治措施
	合理进行防渗区域划分，危废贮存库地面采取防渗，按重点污染区防渗要求进行建设；一般工业固废间、项目生产车间等按一般污染区防渗要求进行建设且具有防雨、防渗、防风、防日晒等功能

	生态保护措施
	无

	环境风险防范措施
	危废贮存库等四周设置导流沟，地面采取防渗、设置围堰等风险防范措施；避免事故排放；厂区内严禁烟火，严格动火审批制度；配备相应的堵漏材料(沙袋等)

	其他环境

管理要求
	5.1排污口规范管理

各污染源排放口应设置专项图标，执行《环境保护图形标志—排放口(源)》(GB15563.1-1995)，要求各排放口(源)提示标志形状采用正方形边框，背景颜色采用绿色，图形颜色采用白色。标志牌应设在与之功能相应的醒目处，并保持清晰、完整，具体详见表5.1-1。
表5.1-1  排污口图形符号(提示标志)一览表

名称

废水排放口

废气排放口

噪声排放源

危险固废

一般工业固废

提示图形符号

[image: image19.jpg]i
u





[image: image20.jpg]



[image: image21.png]



[image: image22.png]



[image: image23.png]



功能

表示废水向水环境排放

表示废气向大气环境排放

表示噪声向外环境排放

表示危险固废物贮存、处置场

表示一般工业固体废物贮存、处置场

5.2排污申报

根据《固定污染源排污许可分类管理名录(2019年版)》(生态环境部 第11号)可知，本项目实行排污许可登记管理(详见表5.2-1)。因此，建设单位应当在验收之前在全国排污许可证管理信息平台进行排污许可证的变更。
表5.2-1  固定污染源排污许可分类管理名录(摘录)

序号

行业类别

重点管理

简化管理

登记管理

二十八、金属制品业 33
81
金属表面处理及热处理加工336
纳入重点排污单位名录的，专业电镀企业（含电镀园区中电镀企业），专门处理电镀废水的集中处理设施，有电镀工序的，有含铬钝化工序的 
除重点管理以外的有酸洗、抛光（电解抛光和化学抛光）、热浸镀（溶剂法）、淬火或者无铬钝化等工序的、年使用10吨及以上有机溶剂的
其他
5.3跟踪监测计划

项目主要考虑运营期的环境监测，主要对场区各环保设施进行监测。根据《建设项目环境保护管理条例》以及《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017）等规定，本环评对本项目提出环境监测计划建议。监测计划情况详见下表。

表5.2-2  污染源跟踪监测计划
监测位置
监测项目
监测频率
监测负责单位
废气
排气筒DA001
颗粒物、SO2、NOX、

非甲烷总烃、烟气黑度

1次/年

委托专业监测单位
厂界无组织
颗粒物

1次/半年
非甲烷总烃

1次/半年
企业厂区内（1h平均浓度值、监控点处任意一次浓度值）
非甲烷总烃

1次/年
噪声

厂界四周外1m
等效A声级
昼1天/季度
注：整改要求：当检测到污染物非正常排放或监测数据异常或时，应当立即停止生产，检查环保设施是否出现故障，若出现故障应立即停厂检修，待修检完成后，再正常生产，严禁非正常排放。
5.4自主竣工环境保护验收要求

根据国务院【国令第682号】《建设项目环境保护管理条例》及《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》(国环规环评【2017】4号)，强化建设单位环境保护主体责任，落实建设项目环境保护“三同时”制度，规范建设项目竣工后建设单位自主开展环境保护验收的程序和标准。建设单位是建设项目竣工环境保护验收的责任主体。

根据生态环境部《建设项目竣工环境保护验收技术指南 污染影响类》(公告2018年第9号)中有关要求：项目竣工后，建设单位应对该项目进行环保竣工验收，委托有资质的监测单位进行项目竣工环境保护验收监测，编制项目竣工环境保护验收监测报告。经验收合格，该建设项目方可正式投入生产或使用。


[image: image24.png]. Hik

R At AT LA R G 240 F3HI R, BT R 4K
N SR AT R K . AT H A& EREORER, O (il
AT RIS (20182035 1) FRELOHLE 153 hHIKER, JF
ity “ S UREASRHUA O RO R SR, T SR REAS )
ST, SRR, M St BT, SR
A B O PR (R SRR , T Sk I B AR,
B SESR ST A T

GREFTE, KRS “ SR SRS KRR, PR
T AR RS R B, RS RY NI BT, 00 (R B T 176






附表

建设项目污染物排放量汇总表

	项目

分类
	污染物名称
	现有工程排放量(固体废物产生量)①
	现有工程

许可排放量②
	在建工程

排放量(固体废物产生量)③
	本项目

排放量(固体废物产生量)④
	以新带老削减量(新建项目不填)⑤
	本项目建成后

全厂排放量(固体废物产生量)⑥
	变化量

⑦

	废气
	颗粒物
	0.0435t/a
	
	
	0.0051t/a
	
	0.0486t/a
	0.0051t/a

	
	非甲烷总烃
	0.0223t/a
	
	
	0.0342 t/a
	
	0.0565t/a
	0.0342 t/a

	
	SO2
	0.0024t/a
	
	
	0.0384t/a
	
	0.0408t/a
	0.0384t/a

	
	NOx
	0.0114t/a
	
	
	0.1800 t/a
	
	0.1914t/a
	0.1800 t/a

	废水
	COD
	0.123t/a
	
	
	0.081t/a
	
	0.204t/a
	+0.081t/a

	
	BOD5
	0.071t/a
	
	
	0.048t/a
	
	0.119t/a
	+0.048t/a

	
	SS
	0.054t/a
	
	
	0.035t/a
	
	0.089t/a
	+0.035t/a

	
	NH3-N
	0.013t/a
	
	
	0.009t/a
	
	0.022t/a
	+0.009t/a

	一般工业固体废物
	废包装袋
	0.051t/a
	
	
	0.1t/a
	
	0.15t/a
	+0.1t/a

	
	包装纸箱
	0.5t/a
	
	
	1.0t/a
	
	1.5t/a
	+1.0t/a

	
	水喷淋打捞尘渣
	0.3t/a
	
	
	0.3t/a
	
	0.6t/a
	+0.3t/a

	生活垃圾
	生活垃圾
	0.45t/a
	
	
	3.0t/a
	
	7.5t/a
	+3.0t/a

	危险

废物
	原料空桶
	0.1t/a
	
	
	0
	
	0.1t/a
	+0

	
	漆渣
	1.0t/a
	
	
	0
	
	1.0t/a
	+0

	
	废活性炭
	0.3442t/a
	
	
	0.4268t/a
	
	0.771t/a
	+0.4268t/a


注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①
[image: image25.png]



附图1  项目地理位置图
[image: image26.png]



附图2  本项目环境保护目标示意图

[image: image27.png]



附图3  本项目周边环境示意图
	[image: image28.jpg]



	[image: image29.jpg]




	排气筒
	危废间

	[image: image30.jpg]



	[image: image31.jpg]




	活性炭柜
	粉末回收系统

	[image: image32.jpg]



	[image: image33.jpg]




	厂房东侧（出租方其余厂房）
	2层厂房现状

	[image: image34.jpg]



	

	厂房南侧（出租方其余厂房）
	


附图4  项目现状拍摄图

[image: image35.png](225 ) (=== ) (=zm ) | @@ (P

AT

sthjt.fujian.gov.cn BN ERER BSAR EURE NERS SESE

O LEITE R SEEE FERE ANERE SEunsARRBRANES

EEElihRkkERRREE (2023F17128)

S EREESIRAT B 202401221654 R 1211 AN 8 g

ERES CETHERAFEREHEEANE D » HLEEBRANERENT  ARERTHEOMFACKRRRBITHE -

— EERENAHEER

202351—128 2EEERERAMFEIEIEEFEHE B0 BT %
REE . ARFE L B BE.

STEL (BRT) « AT BT AZE #

. BEAKEHEER

20235 1—12A, ERETHFRACKFHEEHETIN KEFLERNT GFNED -




附图5  福建省地表水水质状况排名（2023年1-12月）
[image: image36.png]EEEREKFMEREINR (2023F17128)

BJiE] : 2024-01-22 16:52

AN IO & %

2023%1—12A, £EEERBEENFE AN, BT 1~ T20K0F Hloo. 0%, T~ 0 20KRIEHI6S. 6% 5 BT RHE [~ I2K0R L Hl9o.
8% H [~ 20KREHPI6E. 3% BROKFHAMT: 1245108, 12563 6%, M2434, 1%, IV K50. 56, K VAL VIO

bES
0.5

1-13%
653%

I whOz miix Vi svVi mavs

2023F1—12ALEIERIKKHERR




附图6  福建省流域水环境质量状况(2023年1-12月)

[image: image37.png]Bl
REFTEH

A7 A MEE





附图7  厂区总平面图
[image: image38.png]Hr &8 4
o KRR RHH-K

7

NI
ool i Loy

e B





附图8  2层车间平面布置图

附件十六  关于环评文件公开文本删除的涉及国家秘密、商业秘密等内

容的删除依据和理由说明
[image: image39.jpg]RV ATECA MR R EFE . BTSN
25O T R 8 2 3t

BN TRF LS

W] HEEEE WA T A IRA F EwHR S W] 240 Y #ITE S 52m3t
SERUMATEO R R ], DURIE SR Ak B ORI R E R R
MANERFEAR CAAEMERAE. BIBRKEE LM . RIZSROFEHMEIT
MIMERATXACLEA FZ, RIS i
SR 240 T #IH BRI NRE R AT LA LIGHT AR, Fik
L,

BiyfF: X fRIEE R T A IR A R EBR S RG] 5 240 TS @ITH 1
HEER PN IR SR AT A MR A SRR 1588






[image: image40.jpg]KT WEBRAUTHRAAEGRESEH S 240 AT BHE 3
BRI E RATFCAMBR AR BB R U5

BRE] 0 A SR T R A SRR G R i 240 T3 I H SRR
PR SRS AR E R EFRE . B, MARRR, REMG T HEE
PR SR PRI A, ARG P A R A S 20 T -

L. MERAE: B HRE LR EASPEREE. FNEEEURS
IEREMFSE, MIBRE b BRA AR,

2. MBRAR: MAEHRZEH. BRER. FAOES, MRMEd: BEHE
ML AR





PAGE  

_1234567890.vsd
�

金属制品


清洗


烘干


喷粉


烘干


包装


噪声


颗粒物、噪声


废气、噪声


固废、噪声


燃烧机


天然气


燃烧废气



