
[image: image19.wmf]å

=

=

n

i

L

i

L

1

1

.

0

10

lg

10


一、建设项目基本情况

	建设项目名称
	福清江阴港城城乡环卫一体化项目

	项目代码
	

	建设单位联系人
	
	联系方式
	

	建设地点
	

	地理坐标
	

	国民经济

行业类别
	N7820环境卫生

管理
	建设项目

行业类别
	四十八、区域基础配套设施105、生活垃圾（含餐厨废弃物）转运站；⽇转运能⼒150吨及以上的

	建设性质
	(新建（迁建）

(改建

(扩建

(技术改造
	建设项目

申报情形
	(首次申报项目             

(不予批准后再次申报项目

(超五年重新审核项目     

(重大变动重新报批项目

	项目审批（核准/备案）部门（选填）
	
	项目审批（核准/

备案）文号（选填）
	

	总投资（万元）
	2505.05
	环保投资（万元）
	50

	环保投资占比（%）
	2
	施工工期
	8个月

	是否开工建设
	(否

(是
	用地面积（m2）
	5551

	专项评价设置情况
	对照《建设项目环境影响报告表编制建设指南——污染影响类》专题评价设置原则表，本项目专题评价设置情况判定如表1.1-1，经判定，本项目无需设置专项评价。

表1.1-1  项目专项评价设置情况一览表

专项评价类别

设置原则

项目情况

判定结果

大气

排放废气含有毒有害污染物、二噁英、苯并芘、氰化物、氯气且厂界外500米范围内有环境空气保护目标的项目

废气排放不含有毒有害污染物、二噁英、苯并芘、氰化物、氯气

无需开展

地表水

新增工业废水直排建设项目（槽罐车外送污水处理厂的除外），新增废水直排的污水集中处理厂

本项目生产废水排放经厂区一体化污水处理站处理后纳入福州江阴港城经济区污水处理厂处理
无需开展

环境风险

有毒有害和易燃易爆危险物质存储量超过临界量的建设项目

项目环境风险物质为机油和柴油、液压油，风险比值Q=0.00012<1
无需开展

生态

取水口下游500米范围内有重要水生生物的自然产卵场、索饵场、越冬场和洄游通道的新增河道取水的污染类建设项目

项目使用园区自来水，无设置取水口

无需开展

海洋

直接向海排放污染物的海洋工程建设项目

本项目不属于海洋工程建设项目

无需开展

综上，本项目无需开展专项评价。

	规划情况
	规划名称：《福州江阴港城总体规划（2018-2035年）》
审批机关：/
审批文件名称及文号：/

	规划环境影响

评价情况
	规划环评名称：《福州江阴港城经济区产业发展规划环境影响报告书》

召集审查机关：福州市生态环境局
审批文件名称及文号：福州市生态环境局关于印发《福州江阴港城经济区产业发展规划环境影响报告书审查小组意见的通知》榕环评[2024]33号，见附件10；

	规划及规划环境影响评价符合性分析
	1.规划符合性分析
在《福州江阴港城总体规划（2018~2035年）》的环卫工程规划中提出，

生活垃圾集中后运往福清市垃圾焚烧发电厂处理，一般工业固体废物送至福清市垃圾处理场处理，工业危险废物危险品运往福建省固体废物处置有限公司处理。建议采用一级转运系统，即生活垃圾由垃圾收集点收集后，通过一次运输运至中小型垃圾转运站进行压缩处理，再通过二次运输送至垃圾处理场统一处理。

本项目为新建压缩式中型垃圾转运站，采用收集点＋中型转运站收运中转的一级转运系统，将江阴镇、江阴港城经济区与部分新厝镇的生活垃圾经压缩后运往福清市生活垃圾焚烧发电厂处理。本项目在江阴港城总体规划的环卫规划图中的位置见附图6所示。项目的建设运营模式与《福州江阴港城总体规划（2018~2035年）》环卫工程规划一致。本项目不属于园区鼓励类、禁止类行业，为允许类，满足规划中的相关要求。
故本项目符合《福州江阴港城总体规划（2018~2035年）》要求。



	其他符合性

分析
	1、“三线一单”符合性分析

（1）生态保护红线

本项目位于福建省福州市福清市江阴镇新江路东侧，用地性质为城市建设用地。根据三线一单综合查询报告书（报告编号FQGK1768446721676，报告名称：报告15111201），本项目所在地属于重点管控单元（陆域生态环境管控单元：福州江阴港城经济区重点管控单元ZH35018120001），所在地不涉及生态保护红线范围。
（2）环境质量底线

目前，项目所在区域的环境空气质量现状符合《环境空气质量标准》（GB3095-2026）及其修改单二级标准；兴化湾海水环境质量现状符合《海水水质标准》（GB3097-1997）第二类标准要求；区域声环境质量现状符合《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准，其中项目厂界西侧符合《声环境质量标准》（GB3096-2008）4a类标准。

本项目采取相关环保措施后，硫化氢、氨和臭气浓度排放可达到《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）中表1新改扩项目二级厂界标准及表2中32m高排气筒排放标准，颗粒物排放可达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）二级标准；生活污水、冲洗废水与洗涤塔废水经预处理后排放可达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级排放标准要求(氨氮排放达到《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1中B级标准要求)后排入市政污水管网，纳入福州江阴港城经济区污水处理厂处理；厂界噪声经综合降噪措施后可达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准限值，其中项目厂界西侧噪声可达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中4a类标准限值。
综合分析，项目在采取本环评提出的相关防治措施后，本项目排放的污染物不会对区域环境质量底线造成冲击。
（3）资源利用上线

本项目为区域基础配套设施，使用资源主要为水、电等，本项目给水系统在用地范围内新建， 接通市政供水管网供水；供配电系统在用地范围内新建，外接专线，厂区内设置户外箱式变压器。本项目建成运行后通过内部管理、设备选择、污染治理等多方面采取可行的防治措施，以“节能、降耗、减污”为目标，项目的水、电等资源不会突破区域的资源利用上线。项目用地不涉及基本农田。项目资源利用满足要求。

（4）环境准入负面清单

本项目位于福州江阴港城经济区，根据三线一单综合查询报告书（报告编号FQGK1768446721676，报告名称：报告15111201），本项目所在地属于重点管控单元（陆域生态环境管控单元：福州江阴港城经济区ZH35018120001和福清市重点管控单元3ZH35018120010），项目与其相符性分析见表1.1-1。




	其他符合性分析
	表1.1-1 福州市生态环境准入清单—福州市生态环境总体准入要求的符合性分析
适用范围

管控要求

本次项目情况

符合性

福州市陆域

空间布局约束

一、优先保护单元中的生态保护红线1.根据《关于在国土空间规划中统筹划定落实三条控制线的指导意见》《自然资源部生态环境部国家林业和草原局关于加强生态保护红线管理的通知（试行）》，加强生态保护红线管理，严守自然生态安全边界。生态保护红线内，自然保护地核心保护区原则上禁止人为活动，其它区域禁止开发性、生产性建设活动，在符合法律法规的前提下，仅允许以下对生态功能不造成破坏的有限人为活动。生态保护红线内自然保护区、风景名胜区、饮用水水源保护区等区域，依照法律法规执行。（1）管护巡护、保护执法、科学研究、调查监测、测绘导航、防灾减灾救灾、军事国防、疫情防控等活动及相关的必要设施修筑。（2）原住居民和其他合法权益主体，允许在不扩大现有建设用地、用海用岛、耕地、水产养殖规模和放牧强度（符合草畜平衡管理规定）的前提下，开展种植、放牧、捕捞、养殖（不包括投礁型海洋牧场、围海养殖）等活动，修筑生产生活设施。（3）经依法批准的考古调查发掘、古生物化石调查发掘、标本采集和文物保护活动。（4）按规定对人工商品林进行抚育采伐，或以提升森林质量、优化栖息地、建设生物防火隔离带等为目的的树种更新，依法开展的竹林采伐经营。（5）不破坏生态功能的适度参观旅游、科普宣教及符合相关规划的配套性服务设施和相关的必要公共设施建设及维护。（6）必须且无法避让、符合县级以上国土空间规划的线性基础设施、通讯和防洪、供水设施建设和船舶航行、航道疏浚清淤等活动；已有的合法水利、交通运输等设施运行维护改造。（7）地质调查与矿产资源勘查开采。包括：基础地质调查和战略性矿产资源远景调查等公益性工作；铀矿勘查开采活动，可办理矿业权登记；已依法设立的油气探矿权继续勘查活动，可办理探矿权延续、变更（不含扩大勘查区块范围）、保留、注销，当发现可供开采油气资源并探明储量时，可将开采拟占用的地表或海域范围依照国家相关规定调出生态保护红线；已依法设立的油气采矿权不扩大用地用海范围，继续开采，可办理采矿权延续、变更（不含扩大矿区范围）、注销；已依法设立的矿泉水和地热采矿权，在不超出已经核定的生产规模、不新增生产设施的前提下继续开采，可办理采矿权延续、变更（不含扩大矿区范围）、注销；已依法设立和新立铬、铜、镍、锂、钴、锆、钾盐、（中）重稀土矿等战略性矿产探矿权开展勘查活动，可办理探矿权登记，因国家战略需要开展开采活动的，可办理采矿权登记。上述勘查开采活动，应落实减缓生态环境影响措施，严格执行绿色勘查、开采及矿山环境生态修复相关要求。（8）依据县级以上国土空间规划和生态保护修复专项规划开展的生态修复。（9）法律法规规定允许的其他人为活动。2.依据《福建省自然资源厅福建省生态环境厅福建省林业局关于进一步加强生态保护红线监管的通知（试行）》（闽自然资发〔2023〕56号），允许占用生态保护红线的重大项目范围：（1）党中央、国务院发布文件或批准规划中明确具体名称的项目和国务院批准的项目。（2）中央军委及其有关部门批准的军事国防项目。（3）国家级规划（指国务院及其有关部门正式颁布）明确的交通、水利项目。（4）国家级规划明确的电网项目，国家级规划明确的且符合国家产业政策的能源矿产勘查开采、油气管线、水电、核电项目。（5）为贯彻落实党中央、国务院重大决策部署，国务院投资主管部门或国务院投资主管部门会同有关部门确认的交通、能源、水利等基础设施项目。（6）按照国家重大项目用地保障工作机制要求，国家发展改革委会同有关部门确认的需中央加大建设用地保障力度，确实难以避让的国家重大项目。

二、优先保护单元中的一般生态空间1.一般生态空间以保护和修复生态环境、提供生态产品和服务为首要任务，因地制宜地发展不影响主体功能定位的适宜产业。2.一般生态空间内未纳入生态保护红线的饮用水水源保护区等各类法定保护地，其管控要求依照相关法律法规执行。3.一般生态空间内现有合法的水泥厂、矿山开发等生产性设施及生活垃圾处置等民生工程予以保留，应按照法律法规要求落实污染防治和生态保护措施，避免对生态功能造成破坏。

三、其它要求1.福州市石化中上游项目重点在福州江阴港城经济区、可门港经济区化工新材料产业园布局。2.禁止在闽江马尾罗星塔以上流域范围新、扩建制革项目，严控新（扩）建植物制浆、印染、合成革及人造革、电镀项目。3.禁止在通风廊道和主导风向的上风向布局大气重污染企业，推进建成区大气重污染企业搬迁或升级改造、环境风险企业搬迁或关闭退出。4.禁止新、改、扩建生产高VOCs含量有机溶剂型涂料、油墨和胶黏剂的项目。5.持续加强闽清等地建陶产业的环境综合治理，充分衔接国土空间规划和生态环境分区管控，并对照产业政策、城市总体发展规划等要求，进一步明确发展定位，优化产业布局和规模。6.新建、扩建的涉及重点重金属污染物［1］的有色金属冶炼、电镀、制革、铅蓄电池制造企业应优先选择布设在依法合规设立并经规划环评、环境基础设施和环境风险防范措施齐全的产业园区。禁止低端落后产能向闽江中上游地区转移。禁止新建用汞的电石法（聚）氯乙烯生产工艺。加快推进专业电镀企业入园，到2025年底专业电镀企业入园率达到90%以上。7.禁止在流域上游新建、扩建重污染企业和项目。8.重要敏感水体及富营养化湖库生态缓冲带除相关政府部门批准的科学研究活动外，禁止其它可能对保护区构成危害或不良影响的大规模生产、建设活动。9.新、改、扩建煤电、钢铁、建材、石化、化工等“两高”项目，严格落实国家、省、市产业规划、产业政策、“三线一单”、规划环评，以及产能置换、煤炭消费减量替代、区域污染削减等相关要求。10.单元内涉及永久基本农田的，应按照《福建省基本农田保护条例》（2010年修正本）、《国土资源部关于全面实行永久共本农田特殊保护的通知》（国土资规〔2018〕1号）、《中共中央国务院关于加强耕地保护和改进占补平衡的意见》（2017年1月9日）等相关文件要求进行格管理，一般建设项目不得占用永久基本农田，重大建设项目选址确实难以避让永久基本农田的，必须依法依规办理。严禁通过擅自调整县乡国土空间规划，规避占用永久基本农田的审批。禁止随意砍伐防风固沙林和农田保护林。严格按照自然资源部、农业农村部、国家林业和草原局《关于严格耕地用途管制有关问题的通知》（自然资发〔2021〕166号）要求全面落实耕地用途管制。

一、本项目不涉及优先保护单元中的生态保护红线和优先保护单元中的一般生态空间。
二、1.本项目位于福清市江阴镇新江路东侧。

2.本项目属于基础配套项目，区域基础配套设施，不属于植物制浆、印染、合成革及人造革、电镀项目。

3.本项目位为区域基础配套设施不属于大气重污染企业。

4.本项目为区域基础配套设施，不属于生产高VOCs含量有机溶剂型涂料、油墨和胶黏剂项目。

5.本项目位于福清市，也不属于建陶产业。

6.本项目为区域基础配套设施，不属于涉及重点重金属污染物的有色金属冶炼、电镀、制革、铅蓄电池制造企业。

7.本项目为区域基础配套设施不属于重污染企业。

8.本项目附近水域无水体，不属于重要敏感水体及富营养化湖库生态缓冲带。

9.本项目不属于煤电、钢铁、建材、石化、化工等“两高”项目。

10.本项目不涉及基本农田。
符合

污染物排放管控
1.工业类新（改、扩）建项目新增主要污染物（水污染物化学需氧量、氨氮和大气污染物二氧化硫、氮氧化物）排放总量指标应符合区域环境质量和总量控制要求，立足于通过“以新带老”、削减存量，努力实现区域、企业自身总量平衡。总量指标来源、审核和监督管理按照“榕环保综〔2017〕90号”等相关文件执行。2.新、改、扩建涉VOCs排放项目，应从源头加强控制，使用低（无）VOCs含量的原辅材料，实施新建项目VOCs排放区域内1.2及以上倍量替代。3.严格控制新建、改建、扩建钢铁、水泥、平板玻璃、有色金属冶炼、化工等工业项目。新改扩建钢铁、火电项目应执行超低排放限值，有色项目应当执行大气污染物特别排放限值。重点控制区新建化工、石化应当执行大气污染物特别排放限值。4.氟化工、印染、电镀等行业企业实行水污染物特别排放限值。5.新、改、扩建重点行业［2］建设项目要遵循重点重金属污染物排放“等量替代”原则，总量来源原则上应是同一重点行业内的削减量，当同一重点行业无法满足时可从其他重点行业调剂。6.每小时35（含）—65蒸吨燃煤锅炉和位于县级及以上城市建成区内保留的燃煤、燃油、燃生物质锅炉，原则上2024年底前必须全面实现超低排放。7.水泥行业新改扩建项目严格对照超低排放、能效标杆水平建设实施；现有项目超低排放改造应按文件（闽环规〔2023〕2号）的时限要求分步推进，2025年底前全面完成［3］［4］。8.化工园区新建项目实施“禁限控”化学物质管控措施，项目在开展环境影响评价时应严格落实相关要求，严格涉新污染物建设项目源头防控和准入管理。以印染、皮革、农药、医药、涂料等行业为重点，推进有毒有害化学物质替代。严格落实废药品、废农药以及抗生素生产过程中产生的废母液、废反应基和废培养基等废物的收集利用处置要求。
1.本项目为区域基础配套设施不属于工业类新（改、扩）建项目，本项目运营过程中产生生活污水、冲洗废水与洗涤塔废水经预处理后纳入江阴港城经济区污水处理厂，废气污染物主要为氨、硫化氢和颗粒物，根据建设情况本项目新增购买总量为COD 0.138t/a，氨氮0.014t/a需由建设单位从海峡股权交易中心交易取得。

2.本项目未产生VOCs。

3.本项目为区域基础配套设施，不属于钢铁、水泥、平板玻璃、有色金属冶炼、化工等工业项目。

4.本项目为区域基础配套设施，不属于氟化工、印染、电镀等行业。

5.本项目为区域基础配套设施，不属于重大行业，也不涉及重金属污染物排放。

6.本项目不涉及锅炉。

7.本项目不属于水泥行业。

8.本项目位于福清市江阴镇新江路东侧为区域基础配套设施，不属于印染、皮革、农药、医药、涂料等行业，也不涉及化学物质、农药和抗生素。
符合

福州陆域
资源开发效率要求
1.到2024年底，全市范围内每小时10蒸吨及以下燃煤锅炉全面淘汰；到2025年底，全市范围内每小时35蒸吨以下燃煤锅炉通过集中供热、清洁能源替代、深度治理等方式全面实现转型、升级、退出，县级及以上城市建成区在用锅炉（燃煤、燃油、燃生物质）全面改用电能等清洁能源或治理达到超低排放水平；禁止新建每小时35蒸吨以下燃煤锅炉，以及每小时10蒸吨及以下燃生物质和其他使用高污染燃料的锅炉。集中供热管网覆盖范围内禁止新建、扩建分散燃煤、燃油等供热锅炉。2.按照“提气、转电、控煤”的发展思路，推动陶瓷行业进一步优化用能结构，实现能源消费清洁低碳化。

1.本项目使用电能作为能源属于清洁能源，本项目未涉及锅炉建设。

2.本项目为区域基础配套设施，不属于陶瓷行业
符合

表1.1-2福州市生态环境准入清单—福清市生态环境准入要求一览表
适用范围

管控要求

本次项目情况
符合性

福清市生态环境准入清单—福州江阴港城经济区ZH35018120001
空间布局约束
1.禁止新建、扩建合成革企业；禁止新建集中电镀项目，企业配套电镀工序必须达到废水零排放；严格控制排放重金属和持久性有机污染物的项目。2.禁止在新厝和月亮湾先进制造业基地的工业用地引入大气污染为主的产业。3.污染重、环境风险大的生产装置、储罐应远离居民区；设置必要的环保隔离带和环境风险防范环保控制线，环保隔离带内不得有居民区、学校、医院等敏感目标，环保控制带应控制人口规模，不新增居民区、学校、医院等敏感目标。
1、本项目为区域基础配套设施，不属于合成革、集中电镀项目；不涉及重金属和持久性有机污染物的排放；

2、本项目位于福州江阴港城经济区新江公路旁，为区域基础配套设施，不属于以大气污染为主的产业；

3、本项目硫化氢、氨、臭气浓度与颗粒物采取相关环保措施后可达标排放；生活污水、冲洗废水与洗涤塔废水经预处理后纳入江阴港城经济区污水处理厂。不涉及污染重、环境风险大的生产装置、储罐；项目环境防护距离为50m，此范围内无新增居民区、学校、医院等敏感目标。
符合

污染物排放管控
1.加快推进江阴污水处理厂、配套污水收集管网和排海工程建设。2.落实新增二氧化硫、氮氧化物和VOCs排放总量控制要求。
1、项目所在地市政管网已布设到位，污水可经管网纳入福州江阴港城经济区污水处理厂处理；

2、项目运营期主要废气为硫化氢、氨、臭气浓度与颗粒物，不涉及VOCs的排放。
符合

环境风险防控

1.切实加强化工等重污染行业、企业污染及应急防控，所有化工企业，要配套建设事故应急池和雨水总排口切换阀，配备应急救援物资，安装特征污染物在线监控设施。2.建设企业、园区和周边水系三级环境风险防控工程，确保有效拦截、降污和导流；受园区排污影响的周边水系应建设应急闸门，防止泄漏物和消防水等排入外环境。3.应采取有效措施防止园区建设对区域地下水、土壤造成污染。
1、本项目属于环境卫生管理业，不属于化工等重污染行业；

2、本项目采取雨污分流，生产过程无生产废水外排，一体化污水处理设备进行防渗处理，其他区域做到地面硬化，防止泄漏物和消防水等排入外环境。3、本项目建成后厂区地面硬化、污水处理站、初期雨水池以及危废间进行重点防渗，以防对区域地下水、土壤造成污染。
符合
资源开发效率要求
推进园区集中供热，扩大产业区集中供热覆盖范围。
本项目营运过程中主要能源资源消耗为电能与水资源消耗，不涉及供热。
符合

福清市生态环境准入清单—福清市重点管控单元3ZH35018120010
空间布局约束
1.严禁在城镇人口密集区新建危险化学品生产企业；现有不符合安全和卫生防护距离要求的危险化学品生产企业2025年底前完成就地改造达标、搬迁进入规范化工园区或关闭退出。城市建成区内现有有色金属、印染、原料药制造、化工等污染较重的企业应有序搬迁改造或依法关闭。2.严格控制包装印刷、工业涂装、制鞋等高VOCs排放的项目建设，相关新建项目必须进入工业园区。3.禁止开发利用未经评估和无害化处理的列入建设用地污染地块名录及开发利用负面清单的土地。
1、本项目不涉及化学品和危险废物排放。

2、本项目不涉及包装印刷、工业涂装、制鞋等高VOCs排放的项目建设。

3、本项目不属于未经评估和无害化处理的列入建设用地污染地块名录及开发利用负面清单的土地
符合
污染物排放管控
落实新增二氧化硫、氮氧化物和VOCs排放总量控制要求。
本项目不涉及二氧化硫、氮氧化物排放。
符合
环境风险防控
单元内现有化学原料和化学制品制造业、有色金属冶炼和压延加工业等具有潜在土壤污染环境风险的企业退役后，应开展土壤环境状况评估，经评估认为污染地块可能损害人体健康和环境，应当进行修复的，由造成污染的单位和个人负责被污染土壤的修复。
本项目为新建项目，属于区域基础配套设施，场地现状平整，场地内无土壤污染情况。
符合
资源开发效率要求
高污染燃料禁燃区内禁止燃用高污染燃料，禁止新建、新建燃用高污染燃料的设施。已建的燃用高污染燃料设施，限期改用电、天然气、液化石油气等清洁能源。
项目用电作为能源，未使用高污染燃料。
符合
表1.1-3与城镇生活类重点管控单元生态环境总体准入要求符合性分析
管控要求

本项目情况

符合性

空间布局约束

严禁在城镇人口密集区新建危险化学品生产企业；现有不符合安全和卫生防护距离要求的危险化学品生产企业2025年底前完成就地改造达标、搬迁进入规范化工园区或关闭退出。
本项目主要从事生活垃圾的收集处理与转运，不属于危险化学品生产企业。
符合

污染物排放管控

在城市建成区新建大气污染型项目，二氧化硫、氮氧化物排放量应实行倍量削减替代。
项目运营期主要废气为硫化氢、氨、臭气浓度与颗粒物，不涉及二氧化硫、氮氧化物的排放。
符合

环境风险防范

无

/
/

资源开发效率要求

无
/
/
综上，本项目与《福州市人民政府办公厅关于印发《福州市生态环境分区管控方案（2023年更新）》的通知》（榕政办规〔2024〕20号）相关要求相符。本项目“三线一单综合查询报告书”详见附件7。




	其他符合性分析
	2、产业政策符合性分析

根据《产业结构调整指导目录》(2024年本)，项目属于：“第四十二条，环境保护与资源节约综合利用中第3款，城镇污水垃圾处理：高效、低能耗污水处理与再生技术开发，城镇垃圾、农村生活垃圾、城镇生活污水、农村生活污水、污泥及其他固体废弃物减量化、资源化、无害化处理和综合利用工程，餐厨废弃物资源化利用技术开发及设施建设，垃圾分类技术、设备、设施，城镇、农村分布式小型化有机垃圾处理技术开发，污水处理厂污泥协同处置工程”，属于鼓励类项目且项目可行性研究报告已于2021年7月26日取得了福清市发展和改革局的立项批复（融发改审批[2021]408号）。因此，本项目建设符合国家政策要求。
3、项目与《生活垃圾转运站技术规范》（CJJ/T 47-2016）符合性分析
根据《生活垃圾转运站技术规范》（GJJ/T47-2016）规定生活垃圾转运站的设计日转运垃圾能力，可按其规模划分为大、中、小型及 I、II、Ⅲ、IV、V 五小类，不同规模转运站的用地指标应符合下表的规定

表1.1-4 转运站主要用地指标
类型
设计转运量（t/d）
用地面积（m2）
与相邻建筑物间距（m）
绿化隔离带宽度（m）
大型
I 类
≥1000 ，≤3000
≥15000 ，≤30000
≥30
5~ 10
Ⅱ类
≥450 ，<1000
≥10000 ，<15000
≥20
中型
Ⅲ类
≥150 ，<450
≥4000 ，<10000
≥15
小型
Ⅳ类
≥50 ，<150
≥1000 ，<4000
≥10
≥3
V 类
<50
≥500 ，<1000
≥8
备注：①表中用地不含区域性专用停车场、专用加油站和垃圾分类、资源回收、环保教育展示等其他功能用地。②与相邻建筑间隔指转运站主体设施外墙与相邻建筑物外墙的直线距离；附建式可不作此要求。③乡镇建设的小型（IV 、V）转运站，用地面积可上浮 10%～20%。
本项目转运量150t/d ，属于中型Ⅲ类生活垃圾转运站。根据《生活垃圾转运站技术规范》 （CJJ/T47-2016）。项目与《生活垃圾转运站技术规范》（CJJ/T 47-2016）符合性见表1.1-5。

表1.1-5 与《生活垃圾转运站技术规范》（CJJ/T 47-2016）符合性分析

项目
《生活垃圾转运站技术规范》（CJJ/T47-2016）
现场选址符合性分析

符合性

选址要求
a 、符合城乡总体规划和环境卫生专项规划的要求。b 、综合考虑服务区域、服务人口、转运能力、转运模式、运输距离、污染控制、配套条件等因素的影响。c 、设在交通便利，易安排清运线路的地方。d 、满足供水、供电、污水排放、通信等方面的要求。e.车间应设置除尘除臭装置。
a.本项目位于福清市江阴镇新江路东侧，为环境卫生管理项目。符合《福州江阴港城总体规划（2018-2035年）》和环境卫生专业规划的要求。；b.本项目垃圾转运站服务范围为江阴镇陆域行政管辖范围、江阴港城经济区及新厝镇部分行政管辖范围，产生的臭气经收集处理后达标排放，产生的清洗废水收集后经一体化污水处理站处理后与经过化粪池处理生活污水汇合纳入市政管网，本项目的二次污染可得到有效控制，项目周边配套设施较为齐全；c.本工程场址位于福清市新江路东侧，场地西侧与现有进场道路相衔接，交通便利，易安排清运，本次环评仅对“中转站”进行评价，对清运路线不展开分析；d.项目区域供水、供电及污水排放、通信等基础设施齐全；e.本项目采用有组织废气经1套“过滤除尘+化学洗涤”除尘除臭设施处理达标后经32m高DA001排气筒排放；无组织废气采用3套喷淋系统喷洒植物液处理。
符合
总体布局
1 、总平面布置应工艺合理、布置紧凑、交通顺畅，便于转运作业；应符合安全、环保、卫生等要求；2 、转运作业区应置于站区主导风向的下风向；3 、车辆出入口应设置在站区远离周边主要环境保护目标的一端；4 、应设置围墙、转运站站内布置应在运输通道设置、场地预留等方面考虑设备的保障、车辆拥堵等突发事件时的应急处置需求。
1、本项目属于中型生活垃圾压缩转运站，平面布局紧凑、交通顺畅，便于作业，符合安全、环保、卫生等要求；2、福清主导风向为东北风，本项目转运作业区位于西南部，属于站区主导风向的下风向；3、车辆出入口设置于厂区西北侧，本项目最近敏感点岭兜村位于东南侧83m处；4、项目设置围墙。转运站内设置了备用垃圾压缩箱存放位置，可满足应急处置需求。
符合
环境保护
转运站的环境保护配套设施应与转运站主体设施同时设计、同时建设、同时启用。
建设环保设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用。
符合
转运站应合理布局建（构）筑物，设置绿化隔离带，配备相应污染防治设施和设备。
转运站设置了绿化隔离带，按照要求配备了废气、废水、噪声、固废、地下水、土壤等污染防治设施。
符合
转运站应结合垃圾转运单元的工艺设计，强化在卸装垃圾等关键位置的密闭、通风、除尘、除臭措施；大、中型转运站应设置独立的抽排风/除臭系统。转运站臭气控制应符合现行国家标准《恶臭污染物排放标准》 （GB14554）的有关规定。
本项目转运站作业车间设计为封闭式，卸料大厅卸料区料口处设有负压集气罩，并通过风管与风机相连，将粉尘与臭气吸入除尘除臭处理设备；卸料大厅换气次数6次/h ，转运大厅换气次数4次/h。
本项目属于中型转运站，项目采用有组织废气经1套“过滤除尘+化学洗涤”除尘除臭设施处理达标后经17m高的DA001排气筒排放；无组织废气采用3套喷淋系统喷洒植物液处理，废气经治理后，可满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）相关排放限值要求。
符合
转运站的噪声控制应符合现行国家标准《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348）、 《声环境质量标准》（GB3096）的有关规定。
经预测，厂界噪声能够满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）相关限值要求。
符合
转运站应根据环境质量要求和污水收集、处理系统等具体条件和垃圾转运，确定转运站污水排放、处理形式，应符合当地生态环境部门的要求。
厂区排水系统分为废水系统和雨水系统，采用雨污分流制；雨水经收集进入雨水管网；清洗废水收集后经一体化污水处理站处理后与经过化粪池处理生活污水汇合纳入市政管网，排入福州江阴港城经济区污水处理厂
符合
由上表可知项目选址符合《生活垃圾转运站技术规范》（CJJ T47-2016）要求。

5、废气除臭设计与《城镇环境卫生设施除臭技术标准》（CJJ274-2018）符合性分析

表 1.1-6 与《城镇环境卫生设施除臭技术标准》（CJJ274-2018）符合性分析

类别
《城镇环境卫生设施除臭技术标准》（CJJ274-2018）
本项目
符合性
臭气收集系统
垃圾收集运输容器和车辆应密闭。
垃圾转运站车辆采用密封车厢，装卸衔接部位设密封装置。
符合
生活垃圾应避免在收集转运设施内长时间滞留，并做到日产日清。
本项目布局充分考虑垃圾流转效率，合理设置停留区域及处理流程，减少垃圾停留时间， 日产日清。
符合
采用全面排风时，用于臭气收集和控制的全面排风换气次数应根据通风空间内臭气散发强度和除臭系统运行经济性确定。
本项目采用一台离心风机负责垃圾压缩车间的臭气收集。离心风机与吸风罩、臭气处理装置配套，风机风量为Q=50000m3/h。
根据卸料大厅、转运大厅空间、臭气强度及除臭系统的运行情况选取卸料大厅换气 8次/h ，转运大厅 4次/h。
符合
集中除臭系统
集中除臭系统应根据臭气成分、浓度、气量以及处理要求等合理选择除臭工艺和设备。
有组织废气经1套“过滤除尘+化学洗涤”除尘除臭设施处理达标后经32m高的DA001排气筒排放；无组织废气采用3套喷淋系统喷洒植物液处理
符合
集中除臭系统运行管理应建立健全操作规程、维护保养制度和运行记录档案。
本项目除臭系统建立健全操作规程、维护保养制度和运行记录档案。
符合
根据上述分析，本项目废气除臭设计与《城镇环境卫生设施除臭技术标准》（CJJ274-2018）的相关要求相符合。

6、与污染防治相关规划及文件的符合性分析

本项目与《“十四五”城镇生活垃圾分类和处理设施发展规划》（发改环资〔2021〕642 号）、 《“十四五”土壤、地下水和农村生态环境保护规划》（环土壤〔2021〕120 号）

表 1.1-7与污染防治相关规划及文件的符合性分析

文件名称
内容
本项目情况
符合性
《“十四五”城镇生活垃圾分类和处理设施发展规划》（发改环资
〔2021〕642 号）
新建生活垃圾处理设施要根据处理规模、垃圾含水率等特性，配套建设相应能力的污水处理站。既有生活垃圾处理设施要根据渗滤液产生积存及污水处理站运行情况，加快补齐渗滤液处理能力缺口，对环保不达标或不能够稳定达标运行的污水处理站进行提标改造。各地要结合实际情况，加强技术论证和科学评估，合理选择渗滤液处理技术路线，避免设施建成后运行不达预期，造成投资浪费和设施闲置。对于具备纳管排放条件的地区或设施，在渗滤液经预处理后达到环保和纳管标准的前提下，推动达标渗滤液纳管排放。
本项目垃圾压缩时产生的渗滤液与垃圾一道运到生活垃圾焚烧发电厂处理，本项目设置150m3/d污水处理站，冲洗废水等废水进入污水处理站处理后，每日经密闭外运至福州江阴港城经济区污水处理厂处理达标后，最终排入兴化湾。
符合
《“十四五”土壤、地下水和农村生态环境保护规划》
（环土壤〔2021〕
120 号）
从事土地开发利用活动，应当采取有效措施，防止、减少土壤污染，并确保建设用地符合土壤环境质量要求。
本项目厂区进行分区防渗措施，避免污染周边土壤。
符合
落实地下水防渗和监测措施。督促 “一企一库”“两场两区”采取防渗漏措施，按要求建设地下水环境监测井，开展地下水环境自行监测。指导地下水污染防治重点排污单位优先开展地下水污染渗漏排查，针对存在问题的设施，采取污染防渗改造措施。理水平。因地制宜采用小型化、分散化的无害化处理方式，降低收集、转运和处置设施建设和运行成本。
本项目不属于“一企一库”“两场两区”企业，拟采取严格的防渗措施，防止地下水污染。
符合
经分析，本项目符合《“十四五”城镇生活垃圾分类和处理设施发展规划》（发改环资〔2021〕 642 号）、《“十四五”土壤、地下水和农村生态环境保护规划》（环土壤〔2021〕120 号）。

与《福清市中心城区环境卫生专项规划（2020~2035年）》符合性分析

《福清市中心城区环境卫生专项规划（2020~2035年）》中环境卫生设施规划要求：垃圾转运站逐步取消中心城区现有的5座生活垃圾转运站，近期规划福清市江阴港城经济区新建1座生活垃圾转运站，处理规模为150t/d，场址位于福清市江阴镇何厝村新江路东侧。

本项目为福清江阴港城城乡环卫一体化项目，本项⽬垃圾转运站的任务是对江阴镇、江阴港城经济区与部分新厝镇的生活垃圾进行收集、运输、压缩、转运至福清市生活垃圾焚烧发电厂，服务范围为江阴镇陆域行政管辖范围、江阴港城经济区及新厝镇部分行政管辖范围（东起东港，西至沈海高速与西港，南起兴化湾，北至柯屿垦区），服务内容主要为：镇区道路清扫保洁、乡村保洁(含江阴镇村庄道路人工清扫保洁、村庄河道保洁、公厕保洁、摇铃式收集)、统筹保洁(含非村庄河道保洁、"牛皮癣"清理、垃圾分类（与摇铃式收集统筹）、分类收集运输（厨余、其他垃圾运至转运站）及转运站建设运营（含上述固定资产折旧费）），处理规模为150t/d，建设地点福建省福州市福清市江阴镇新江路东侧，符合《福清市中心城区环境卫生专项规划（2020~2035年）》要求。
8、项目选址合理性分析

本项目外环境及选址符合性分析

（1）项目外环境关系

本项目位于福建省福清市江阴镇新江路东侧，主导风向为东北风，厂址北侧为待建空地，东北侧山顶350m处为报恩寺。

南侧17m福建富亿通物流有限公司，东南侧33m为大地驾校，83m 处为岭兜村（隔一座山）。

西侧为紧邻新江公路，西侧83m处为福清贝德体育用品发展有限公司（从事体育用品及器材批发等），西北侧108处为福清友发实业有限公司（塑胶制品、建筑装饰材料等），西南侧105m为闽都家具制造福建有限公司（塑胶制品、建筑装饰材料等）。
（2）与外环境相容性分析
根据项目外环境调查分析，项目周边 500米范围内主要为工业园区企业、园区道路及待建空地，未涉及食品、药品生产企业，亦无风景名胜区、自然保护区、饮用水水源保护区等特殊生态敏感区域。项目所在地常年主导风向为东北风，东南侧下风向 83m处为岭兜村（约 650户，2600人）。由于与居民区之间间隔山且存在一定距离缓冲，本项目运营期产生的大气环境影响将得到有效削减，对周边居民生活影响较小。
表1.1-8项目厂界1km大气环境保护目标情况表
序号
名称
方位
与本项目距离
受影响人数
1

岭兜村
东南（下风向）
83~870m
约 650户，2600人
为减少对环境的影响，本项目采取以下措施：
①优化总平面布置：转运站出入口厂区西北侧，衔接现有场外道路。大件垃圾堆放棚位于转运站厂房与上料栈桥之间。本工程在车间周边布置绿化带，结合基地总体景观设计，沿围墙种植大型乔木，在美化内部环境的同时，起到绿化隔离和屏蔽臭气、噪声的作业，能进一步降低分流转运对周边环境的影响。
②环保措施：本项目营运过程中废气主要为生活垃圾卸料压缩产生的颗粒物及臭气，卸料大厅、压缩、装车区域均为密闭车间；卸料大厅进出口设快速启闭门+风幕机，卸料口设快速启闭门；垃圾转运车间进出口设置快速启闭门+风幕机，转运车装车口设快速启闭门，卸料口设置废气抽风口、过滤网、重力沉降室、植物除臭液喷雾除臭降尘系统；整体采用1套“过滤除尘+化学洗涤”的废气治理方案，废气处理达标后由 DA001（32m）排气筒排放。污水处理站位于北侧，污水处理站各个池体均加盖密闭，在盖板上预留进、出气口。同时加强管理，减少垃圾停留时间，延缓垃圾腐化程度，削减臭气产生强度。通过采取以上措施后，氨气、硫化氢排放满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表 1 、表 2 中的排放标准值；颗粒物满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表 2 二级标准，对保护目标的大气环境影响较小。
生活污水经过化粪池处理后与一体化污水处理站处理后废水汇合纳入市政管网排入福州江阴港城经济区污水处理厂，最终排入兴化湾，对地表水体影响较小。
本项目设备噪声经隔声、减振、绿化隔离以及距离衰减后噪声可做到达标排放，不会造成扰民影响。

根据环境影响分析， 以本项目厂界界划定 50m环境防护距离，该环境防护距离范围内无居民区、学校、医院等敏感区存在。评价要求：在本项目环境防护距离内，今后不得引入居民区、机关、学校、医院等敏感目标；同时，不得引入食品厂、自来水厂等对外环境要求较高的企业及其他与本项目不相容的行业。
综上，本项目污染物经严格落实本项目环评要求措施后，在满足各项污染物达标排放的前提下，不会对周边环境造成不良影响。




建设项目工程分析

	建设内容
	2.1 建设内容
2.1.1 项目概况

为解决日趋显著的环境卫生问题，加速城乡环卫一体化的工作，2021年福清市城市管理和综合执法局（原福清市城市管理局）启动福清江阴港城城乡环卫一体化项目，2026年变更业主单位名称（见附件5），项目内容未变，主要建设内容为生活垃圾转运站，转运站位于福建省福州市福清市江阴镇新江路东侧。
按照《中华人民共和国环境保护法》、国务院令第 682 号《建设项目环境保护管理条例》以及《中华人民共和国环境影响评价法》要求，本项目应进行环境影响评价。根据《建设项目环境影响评价分类管理名录（2021 年版）》（部令第 16 号），本项目属于第“四十八、区域基础配套设施：105 生活垃圾（含餐厨废弃物）转运站中日处理能力150吨及以上的”，应编制环境影响报告表。

福清市城市管理和综合执法局于2026年1月14日委托中检集团福建创信环保科技有限公司承担本项目环境影响评价工作。本环评单位接受委托后即刻收集项目相关资料，通过与建设单位多次咨询、沟通、协调，环评项目组实地踏勘、分析核实有关资料后制定了相应的工作方案，并依照现行环境影响评价技术导则要求编制完成了《福清江阴港城城乡环卫一体化项目环境影响报告表》，供建设单位呈报生态环境主管部门审查。

2.1.2 项目建设内容及组成

1、项目建设内容

项目名称：福清江阴港城城乡环卫一体化项目  
建设单位：福清市城市管理和综合执法局 
建设地点：福建省福州市福清市江阴镇新江路东侧  
总 投 资：2505.05万元 
建设规模：本项目用地面积为5551m2 
处理规模：日处理生活垃圾150吨  
劳动定员：职工9人，均不在厂区内食宿 
工作制度：年工作365天，每天8小时，单班制。
施工期：8个月

2、转运系统设计

（1）转运站工程设计规模为150t/d；

（2）转运站作业时间：8小时/天；

（3）垃圾进站最高峰值：90 吨/3小时（高峰期3小时进站垃圾量占全天垃圾量的 60%）；

（4）压缩前垃圾容重为0.3t/m3左右；

（5）进站卸载的垃圾收集车的实际吨位一般为3t左右；

（6）垃圾转运车辆按设计转运规模配置，转运车平均行驶速度为40km/h；

（7）垃圾转运车卸料方式：后部自卸式；

（8）单程运距约40km（按运往福清市生活垃圾焚烧发电厂计）。

本项目位于福建省福清市江阴镇新江路东侧，依据可研及立项批复文件，项目设计内容包括建设项目和服务项目。其中建设内容主要为中转站，服务内容包括镇区道路清扫保洁、乡村保洁、统筹保洁转运站建设运营。

根据可行性研究报告以及批复，本项目主要包括建设中转站（含主体转运站站房、大件垃圾堆放棚、配套的转运系统、压缩系统、进出站收集转运车系统、配套转运车辆、除尘除臭系统、中控系统、供配电系统、消防系统、办公系统、大门及围墙等辅助系统），总建筑面积1913.35平方米，总用地面积5551m2，日处理量150吨。项目服务主要包括：镇区道路清扫保洁、乡村保洁(含江阴镇村庄道路人工清扫保洁、村庄河道保洁、公厕保洁、摇铃式收集)、统筹保洁(含非村庄河道保洁、"牛皮癣"清理、垃圾分类（与摇铃式收集统筹）、分类收集运输（厨余、其他垃圾运至转运站）及转运站建设运营（含上述固定资产折旧费））。本项目设置大件垃圾堆放棚，未对大件垃圾进行处理，对于大件垃圾（废旧家具等），由专门人员进行回收，可定期集中运至江阴转运站暂存。

建设项目主要工程一览表见表2.1-1，厂区平面布置图见附图2。

表2.1-1  主要工程一览

类别

名称

详细建设内容

备注

主体工程

转运站房
一座，两层框架结构，建筑面积为1676.60m2，一层为压装车间、除尘除臭间、配电室、发电机间和水泵房及消防水池、办公室等；二层为中央控制室、工具间和收集车卸料平台

位于厂区南侧

辅助工程

洗车台

1套，钢筋混凝土结构，

尺寸为4.4m×11.2m
位于厂区东侧

门卫
1座，框架结构，建筑面积为8.75m2
位于厂区北侧

储运工程

大件垃圾堆放棚
一间，单层钢结构，建筑面积为225m2
位于厂区北侧

停车区

含7个车位，面积为16.2m2
位于厂区北侧
公用工程

供电系统

市政电网供给

应急柴油机发电机用为备用电源
给水系统

市政给水管网供给

/

排水系统

本工程采用雨污分流制。生活污水经化粪池处理与冲洗废水、洗涤塔废水和初期雨水经一体化污水处理站处理达标后汇合，纳入市政污水管网；雨水经雨水收集口收集后汇入雨水管网排入福州江阴港城经济区污水处理厂。
/

环保工程

废水

生活污水

经过化粪池处理后与一体化污水处理站处理后废水汇合纳入市政管网排入福州江阴港城经济区污水处理厂
新建

冲洗废水
包括设备冲洗、

站房冲洗、车辆冲洗、残余垃圾渗滤液冲洗
收集后经一体化污水处理站（15m3/d）“隔油池＋调节池＋厌氧池＋好氧池＋沉淀池”处理后与经过化粪池处理生活污水汇合纳入市政管网排入福州江阴港城经济区污水处理厂

新建

洗涤塔废水

洗涤塔废水

初期雨水
进入初期雨水池（72m3）后进入一体化污水处理站
废气

卸料粉尘

有组织废气经1套“过滤除尘+化学洗涤”除尘除臭设施处理达标后经32m高的DA001排气筒排放；无组织废气采用3套喷淋系统喷洒植物液处理

新建

压缩工序恶臭

风幕机
转运车间出入口处各配置1组风幕机，防止臭气外溢。
新建

污水处理站废气

周边绿化

/

车辆尾气及运输过程恶臭

植物液喷淋、全过程封闭、加强管理等

/

备用柴油发电机
产生的少量发电机废气经自带尾气净化器处理后，通过专用废气管道引至室外排放

仅备用
噪声

机械设备、车辆交通噪声
基础减震、厂房隔声等

/

固废

生活垃圾：生活垃圾经收集后每日连同外运回来的生活垃圾一并进行压缩处理后外运至福清市生活垃圾焚烧发电厂处理；

一般固废（5m2）：沉淀池污泥由抽吸泵抽至塑料桶内暂存，废包装物与收集生活垃圾一并进行压缩处理后外运至福清市生活垃圾焚烧发电厂处理。
危废：废机油、废机油桶、废液压油、废液压油桶以及废抹布、手套暂存于危废间（5m2），委托有资质单位统一处理
新建

项目主要经济技术指标见表2.1-2。

表2.1-2  项目主要经济技术指标

序号

项目名称

单位

技术经济指标

备注
1
设计规模
1.1
生活垃圾转运量
t/d
150
/
2
用地指标
2.1
总用地面积
m2
5551

/
2.2
建筑占地面积
m2
1015.89
/
2.3
建筑密度
%
18.23
/
2.4
建筑面积
m2
1913.35
/
2.5
容积率
/
34.34
/
2.6
绿化面积
m2
1583.55
/

2.7
绿化率
%

28.42
/

2.8
围墙长度
m
277.44
/

3
劳动定员
人
9
/

序号
项目名称
单位
技术经济指标
备注
4

能源消耗
4.1
水
m3/a
5500.55
/

4.2
电
万kWh/a
4.65
/

2.1.3 服务范围及处理规模

本项⽬垃圾转运站的任务是对江阴镇、江阴港城经济区与部分新厝镇的生活垃圾进行收集、运输、压缩、转运至福清市生活垃圾焚烧发电厂，服务范围为江阴镇陆域行政管辖范围、江阴港城经济区及新厝镇部分行政管辖范围（东起东港，西至沈海高速与西港，南起兴化湾，北至柯屿垦区），总面积为168.95km2。

城市生活垃圾来源包括居民家庭、商业活动及街道清扫中产生的固体废弃物，其产生量受人口数量及人口密度、经济水平、生活习惯、气候变化、生活能源结构、收运方式、城市规模和地理环境等因素的影响。

城市生活垃圾产生量预测通常有统计速率法和人均指标法两种。由于新厝镇历年来垃圾统计数据有限，无法采用统计速率法，因此采用目前行业内常用的人均指标法进行预测：

[image: image2.png]Qq= = P+ a = (1-B /1000




式中：Qq 为预测年生活垃圾日均收集量，(t/d)； 

P 为预测年人口数，（p）； 

ψ为生活垃圾人均日产生量，(kg/p·d)； 

α为生活垃圾收集率； 

β为生活垃圾减量化率； 

则预测2025年服务范围内生活垃圾清运量为114.75t/d，2035年服务范围内生活垃圾清运量为123.2t/d。

根据《生活垃圾转运站技术规范》CJJ/T47-2016，垃圾转运规模可按下式计算：

[image: image3.png]QD=Ks*Qc




式中：QD 为预测的转运站设计总规模，(t/d)； 
Ks——垃圾排放季节性波动系数，应按当地实测值选用；无实测值时，可取 1.3~1.5； 
Qc——服务区垃圾收集量(年平均值)，t/d。 
2025 年服务范围内生活垃圾清运量为 114.75t/d，2035年服务范围内生活垃圾清运量为 123.2t/d，考虑到江阴镇、江阴港城经济区及新厝镇的发展，垃圾产生量的季节性 波动和垃圾收集转运时间集中等因素的影响，本工程波动系数取1.3，则转运站的设计总规模宜为149.2~160.2t/d。 
综上所述，综合考虑生活垃圾清运量预测结果以及工程建设的经济性、合理性等，最终确定本工程转运站建设规模为150t/d，一次性建成。
2.1.4厂区平面布置
项目用地面积约为5551m2，转运站厂房位于场地的南侧，主要包括转运站站房、转运车回转场地等。其中转运站站房又分为2层，一层为压装车间、除尘除臭间、配电室、发电机间和水泵房及消防水池、办公室等；二层(标高5.950mm）为中央控制室、工具间和收集车卸料平台。 

转运站出入口厂区西北侧，衔接现有场外道路。大件垃圾堆放棚位于厂区北侧。本工程在车间周边布置绿化带，结合基地总体景观设计，沿围墙种植大型乔木，在美化内部环境的同时，起到绿化隔离和屏蔽臭气、噪声的作用，能进一步降低分流转运对周边环境的影响。项目平面布置见附图2。
2.1.5 主要生产设备

项目主要生产设备见表2.1-3。
表2.1-3  项目主要建设内容表

编号

名称

规格

材质

单位

数量
1

卸料泊位
380V 三相AC
复合
个

3

2

车厢可卸式垃圾车
柴油/国V，整车额定总质量=31000kg
复合
辆

3

3

自装卸式垃圾收集车
/

复合

辆

5

4

压缩器系统
压缩比≥2.5，垃圾压实密度≥700kg/m3
复合
套

1

5

卸料溜槽及驱动
电机数量2台/泊位
复合
套
3

6

除尘除臭设备
风量Q≥50000m3/h
复合
套
1
7

植物液空间雾化喷淋除臭系统
喷液泵流量≥10L/min
/

套
3

8
设备钢结构及支撑平台
/
钢

套
5

9
高压清洗机
Q=3~9L/min,P=3.1kW
钢
台
1

10
转运容器
有效容积22±5%m3，额定装载质量≥15000kg
钢
个

7

11
备品备件
/
/
套
1
12

维修设备
/
/
套
1
13

快速卷帘门
开闭速度0.5~1.0m/s
/
套
7

14

称重系统
/
/
套
1
15

中央监控系统
/
/
套
1
16
柴油发电机
1000kW
/
台
2
2.1.7 主要原辅材料及燃料种类和用量
项目原辅材料及能耗见表2.1-4。

表2.1-4  项目原辅材料及能源消耗情况一览表

序号

生产原料

用量

储存量
单位

备注
1

植物提取液
1

0.2
吨/年

用于除臭
2
95%片状氢氧化钠
0.45
0.05
吨/年
用于除臭（化学洗涤）
3
水
5500.55
/
m3/a
/
4
电
4.65
/
万kWh/a
/

5
柴油

0.2
0.2
吨/年
备用柴油发电机
6
液压油
0.3
0.1
吨/年
厂内收运车辆液压系统维护保养
7
机油
0.25t

0.05t

吨/年

厂内收运车辆动力系统维护保养购

植物提取液：植物液来自多种天然植物（树木、鲜花和草）的提取液，经特殊的微乳化技术专利复配⽽成，含有的蒎烷、薄荷烷、萜烯类、醇、醛、羧酸、酮等多种有效成分具有很强的化学活性，即可经专⽤的控制设备和雾化装置雾化成粒径⼩于0.04mm的液滴去除现场空间的臭气，⼜可采用洗涤塔的⽅式集中收集处理。其主要原理为通过吸附、吸收、分解、化合、催化氧化、聚合等⼀系列物理、化学反应机制消除臭味。

柴油：稍有黏性的淡黄色液体，易燃，遇明火、高热或氧化剂接触，有引起燃烧爆炸的危险。若遇高热，容器内压增大，有开裂和爆炸的危险。

机油：为油状液体，颜色为淡黄色至褐色，无气味或略带异味。其闪点为76℃ , 可燃，遇明火、高热可燃。机油的稳定性较好，不易分解。

液压油：琥珀色液体，不溶于水，闪点222℃ , 自燃温度 320℃ 。可燃，燃烧可能形成复杂的混合物，包括一氧化碳，氧化硫及其他有机及无机的化合物，需存放在阴凉、通风良好的地方，使用封闭的容器储存。

氢氧化钠：也称苛性钠、烧碱、火碱，是一种无机化合物，化学式 NaOH，氢为基本化工原料，氢氧化钠具有强碱性和有很强的吸湿性。易溶于水，溶解时放热，水溶液呈碱性，有滑腻感；腐蚀性极强，对纤维、皮肤、玻璃、陶瓷等有腐蚀作用。与金属铝和锌、非金属硼和硅等反应放出氢；与氯、溴、碘等卤素发生歧化反应；与酸类起中和作用而生成盐和水。

2.1.7垃圾收运系统分析

结合镇区、村民委员会已有生活垃圾清扫、倾倒制度，合理建立配套收集、运输系统。对可回收物、有害垃圾、大件垃圾、废弃电器电子产品实行预约或者定期收集、运输，对厨余垃圾和其他垃圾实行每日定时收集，由村负责收集至分类屋，在由分类屋运输至中转站。

1 、垃圾收集设施

表2.1-5生活垃圾收集配套设施一览表

垃圾分类
源头分类
收集
集中中转
生活垃圾
分类垃圾桶、果屑箱环卫作业垃圾
城区及各乡镇环卫系统配置收集车

压缩站
本项目垃圾收运环节由第三方专业运营单位负责实施，相关运营管理内容不在本次环境影响评价范畴内。基于环境保护需求，环评提出如下建议：垃圾收集车应选用车厢一体式、无缝隙全密闭的新型环保车型，从技术层面杜绝垃圾转运过程中恶臭气体外泄、渗滤液滴漏等污染问题，尽量缩短运输时间，并避开环境敏感区域，有效降低运输环节对周边环境的负面影响。
2 、垃圾运入路线

本工程场址位于福清市新江路东侧，场地西侧与现有进场道路相衔接，转运车行驶路线为：新江路→南港大道→江阴支线→渔平高速→324 国道→福清市焚烧发电厂，全长约40km。

（1）项目依托福清市焚烧发电厂可行性分析
本项目垃圾依托福清市焚烧发电厂进行处理。福清市现有生活垃圾焚烧发电厂1座由瀚蓝（福清）固废处理有限公司以BOT形式特许投资运营。该焚烧发电厂位于福清市龙江街道苍霞村西南，于2009年建成投产，占地面积2.83万平方米，距江阴镇约55公里，改扩建项目为建设1条日处理能力为800吨的焚烧炉生产线，配套一台20兆瓦的凝汽式汽轮发电机组，2024年4月改扩建完成后处理规模为1900t/d，服务范围为整个福清市市域。
福清市焚烧发电厂生活垃圾焚烧处理工艺为：垃圾经抓斗起重机抓取→给料斗→液压推料器→炉排干燥段→着火段→燃烧段→燃烬段，经充分燃烧后的炉渣经排渣机排出。生活垃圾焚烧处理工艺流程如下图：

[image: image1.png]ZIXN B RIS RrR IR £
(FEHmE)

WAL (FFE): B TRE Bh AR

Y E A /wﬁ@.‘@

o A AR S A A BRI



图2.1-1  生活垃圾焚烧发电厂工艺流程及产污环节图
根据调查，该焚烧发电厂一天处理1700吨垃圾，剩余容量200t/d。本项目建设规模为150t/d＜200t/d，因此，本项目依托福清市焚烧发电厂处理生活垃圾可行。
（2）压缩后垃圾转运过程的环境防护措施：
沿线大气防治措施：加强对垃圾转运车辆的检修和维护，谨防箱体门关闭不严现象的发生，可有效减少渗滤液沿途洒漏、垃圾飞扬、恶臭扑鼻等不利影响的发生。避开居民区、学校、商业区等人口密集区域，避免在高温时段（如正午）运输，减少垃圾发酵产生的臭气。
沿线噪声防治措施：避开学校、医院、居住区等噪声敏感区域，确需经过时降低车速（如限速 30公里/小时以下），禁止夜间（如 22:00-6:00）在居民区附近运输，减少对居民的干扰。
环境风险防范：本项目生活垃圾采用垃圾转运车辆运输。只要转运容器不发生泄漏，渗滤液泄漏的可能性甚微。同时，根据对国内外转运站相关资料的统计，转运容器自发泄漏的风险很小，多为车祸导致转运容器破裂而造成的渗滤液泄漏，为此，评价提出以下几点要求以减小运输过程中的环境风险：

（1）采用密封性较好的垃圾转运容器进行转运，对垃圾箱门进行定期检修及调试，及时更换密闭圈，确保其密封性能良好。

（2）定期清洗垃圾中转车。

（3）尽可能缩短垃圾中转车在敏感点附近滞留时间。

（4）每辆中转车配备必要的通讯工具，供应急联络使用。当运输过程中发生事故，运输人员必须尽快通知有关管理部门进行妥善处理。

（5）加强对中转车驾驶员的思想教育和技术培训，避免交通事故的发生。

（6）进场道路采用水泥路面或沥青混凝土路面，减少运输扬尘影响。

（7）合理安排清运时间，避免交通高峰期，尽可能避免垃圾运输影响周边区域环境及居民的生活。

（8）建立建设单位与当地政府、环保局等相关部门的联络机制，若有险情发生，应及时与作业区值班人员取得联系，若确认发生环境污染事故，应及时上报当地政府、环保局等相关部门。

（9）转运过程做好转运台账，严格实施交接清单制度。

2.1.8 项目水平衡分析
垃圾转运站用水主要来自冲洗用水、洗涤塔废水、设备清洗用水、初期雨水、员工生活用水、道路地面浇洒和绿化用水、植物液喷雾除臭用水。
（1）冲洗用排水
本项目的作业场地、车辆、设备均需要进行冲洗。
①转运站房冲洗用排水
根据《建筑给水排水设计标准》（GB50015-2019）表3.2.2 ，停车库地面冲洗水最高日用水定额为2～3L（m2·次），项目转运车间地面冲洗水用量参考取3L/（m2·次），转运车间地面冲洗面积为600m2，每日需冲洗两次，则转运站房冲洗水为3.6m3/d（1314m3/a），产污系数为0.9，转运站站房废水产生量为3.24m3/d（1182.6m3/a）。
②洗车用排水
根据《建筑给水排水设计标准》（GB50015-2019）表3.2.7 ，载重汽车使用高压水枪冲洗最高日用水定额为80～120L/（辆·次）。项目垃圾收运车每天下班前清洗一次，冲洗方式为高压水枪冲洗，冲洗用水定额取120L/（辆·次）。设计日转运垃圾150t，采用5辆收集车收集，3辆垃圾转运车（15t）运输，共计每天20个车次则项目洗车用水约2.4m3/d（876m3/a）。废水产生量按用水量的90%计，则废水量均为2.16m3/d（788.4m3/a）。
③设备清洗用排水
本项目压缩设备每次冲洗两次，根据业主提供，每日设备冲洗水按1t/次计，则垃圾转运站设备冲洗水用量为2m3/d（730m3/a），产污系数为0.9，设备清洗废水量为1.8m3/d（657m3/a）。
2、员工生活用水
本项目营运期垃圾转运站员工共9人。其中，操作工2人，转运车司机3人，中控室1人，门卫1人，大件垃圾处理1人，管理人员1人。均不在厂内食宿。根据《建筑给水排水设计规范》（GB50015-2003），不住厂职工用水量以50L/d·人计，考虑本项目员工接触生活垃圾较频繁，清洗、清洁用水量较大，用水量以100L/d·人计，年工作按365天，因此，本项目职工生活用水量为0.9m3/d（328.5m3/a），项目污水排放系数取0.8，则生活污水排放量为0.72m3/d（262.8m3/a）。
3、洗涤塔用水
除尘除臭设备中洗涤塔循环水箱的植物液需要定期更换，每半个月通过污水管道排至厂内一体化污水处理站处理后纳入市政污水管网。循环水箱与塔体相连，水箱容量约为3m3，循环使用量为3m3/d，水箱损耗量为2%，约0.06m3/d（21.9m3/a），水箱每天需排放0.2m3废水（73m3/a），则需要合计补充的新鲜水为0.26m3/d（94.9m3/a）。

4、植物液喷雾除臭用水

本项目植物液喷雾除臭系统植物药剂消耗量为1t/a，植物药剂配水使用，与水的配比约为 1:200，则每年喷雾除臭过程中植物液配水为0.55m3/d（200m3/a）。全部蒸发损耗，不产生废水。

5、道路地面浇洒和绿化用水

本项目厂区室外道路及地面需要浇洒抑尘面积约 2951.56m2。参考《福建省地方标准用水定额》DB38/T772-2023 表6 N7820 环境卫生管理浇洒道路和场地浇洒用水取 2L/（m2·d）， 表6 N7820 绿化管理福建南部 ，绿化取2.0L/m2·d计，绿化面积为1583.55m2，由于江阴镇降雨量偏多，年平均降雨约为150天，则本项目需要道路地面浇洒和绿化浇灌的天数为约215天，则道路地面浇洒和绿化用水量约为1950.10m3/a，按照365天折算5.34m3/d，全部蒸发耗损。

6、初期雨水

   初期雨水量采用雨、污分流制，屋面雨水经雨水管道直接排入市政雨水管网；场地地坪采取地面硬化，同时在项目路面四周设置截排水沟，收集前15min初期雨水，后期雨水经雨水切换阀切换后直接排入厂区雨水管网，之后再进入市政雨水管网外排。

初期雨水指产生降雨后 15min 的地面径流量，根据《给水排水设计手册》及福州市福清市暴雨强度情况，初期雨水量计算公式如下：
[image: image4.png]0.705(1 +0.505LgTe)

q= EN

(t+0.593)




其中 q：设计暴雨强度（L/s.ha）；
Te：设计暴雨重现期（年），本次设计取20；
t：地面积水时间（分钟），t= 15 分钟则：q=185.036（L/s·ha）
雨水设计流量的计算：
Q=φqF
其中：Q：雨水设计流量（L/s）；
q：设计暴雨强度（L/s·ha）；

φ ：径流系数，取值 0.85（水泥路面）；

F：汇流面积，（ha） ；0.40ha ，汇流面积按项目内硬质地面和屋面面积计算。
经计算，每次需收集前15分钟雨水，设置雨水明渠，通过重力流收集前15min的雨水，明渠采用坡向初期雨水池的设计，并配备重型钢盖板拦截悬浮物（如树叶、垃圾），防止堵塞，人工观察收集时间达到 15min后，关闭初期雨水进水阀门，后续洁净雨水则排入雨水管网，初期雨水均进入本项目污水处理站处理，初期雨水水量为62.91m³/次。初期雨水按春夏秋每月收集2次计，冬天每月收集一次，则初期雨水产生量为1321.11m3/a（3.62m3/d）。本项目建设一座本项目建设1个容积为72m3的初期雨水池，可暂存初期雨水，后分批排入污水处理站处理。
7、渗滤液

转运站排放的渗沥液量包括两部分，一部分是生活垃圾压缩产生的渗沥液原液，另一部分是作业区域内地面冲洗和车辆冲洗污水。本项目采用的竖式压缩工艺，渗沥液原液沉积在容器的底部，容器底部的密封结构保证压滤水不会溢出，垃圾渗沥液原液属于垃圾一部分，与压缩后垃圾一起运至终端处理厂进行处理。
由于本项目的作业场地、车辆、设备均进行冲洗，部分残余在作业场地、车辆、设备渗滤液经冲洗后进入污水站处理。
综上，本项目总用水量为15.07m3/d（5500.55m3/a），排水量为11.74m3/d（4284.91m3/a）。
[image: image5.png]E i
15.07

036

+
36
Jmamenm| 324
3
0.24
»
24 216
> REAK RE
0.2
03 3.62
2 B 18 v
> BEERAK
74
008 e
»
0.28 02
FRREAK e
0.18 11.74
. ]
09 072 AT AR
l{mﬁ%ﬁﬂ( e

534

055

534

ERRE SRR
BAK

055

EREERE

Rk

i ERREET2m?
SSKEMBEANBAIE15m*/d




图2-1  项目水平衡图  单位：m3/d


	工艺流程和产排污环节
	2.2工艺流程和产排污环节
运营期工艺流程

1、工艺方案比选及确定

水平压缩转运工艺和垂直压缩转运工艺各有优缺点，但都能很好的完成生活垃圾的转运工作，在国内都有运行很好的应用实例。两种转运工艺的详细比较详见表2.2-1。
表2.2-1 垃圾压缩转运工艺的比较
指标类型

竖式压缩工艺

水平压缩工艺

“装箱”

垃圾直接卸入容器。断电时也能转运垃圾。

垃圾先卸入料槽，再经推料机构和压实机构装箱。断电时则无法转运垃圾。

动力消耗

垃圾直接卸入容器，依靠垃圾自重及压实器自上而下压实容器内垃圾，使容器内垃圾的密实度增大，满足压实要求的最大功率仅为30kW，压实垃圾的动力消耗低。

垃圾依靠压缩机构压实，压缩时需要推料、压实等多个过程，压缩后还需将垃圾推入集装箱内，所以满足压实要求的最大功率高达75kW，压实垃圾的动力消耗高。

垃圾散落

压实器自上而下压实容器内垃圾，当容器内装满垃圾后，压实器回位时，被压缩的垃圾会反弹，但仍在容器内，不会散落在容器外。

装箱时，压缩机构将伸入箱内，随着箱内垃圾量的增加，压缩机构对垃圾的挤压力亦越大，当集装箱满载时，挤压力最大，此时，被压缩的垃圾反弹程度亦最大。因此在换箱、解除箱与机的锁定时，反弹的垃圾就会从接口处散落到地面上，造成二次污染。

对垃圾分类收集和餐厨垃圾转运的适应性

垃圾直接卸入容器，容器和泊位均独立设置，很容易实现分类垃圾的转运；并可在原有设备基础上，利用原有泊位和转运车实现餐厨垃圾转运，从而实现了在一座压缩站内，即可分类转运生活垃圾、又可以转运餐厨垃圾。

垃圾经固定料坑，不便接受分类垃圾，更无法转运餐厨垃圾。

臭气污染控制
垃圾直接卸入容器，依靠合理配置的容器数量保证垃圾收集车在站内及时卸载，垃圾在站内暴露时间短、面积小，所以对站内垃圾产生的气味较易控制。
垃圾先卸入站内贮存料坑，再进入压缩机，为保证垃圾收集车及时卸载，贮存料坑必须有一定的容积和开口面积，所以垃圾在站内暴露时间长、面积大，站内垃圾散发气味较严重，治理较困难。
垃圾压滤水

在装箱过程中产生的压滤液沉积在容器中，容器的密封结构确保压滤液不渗漏，垃圾压滤液和垃圾一起运至处置场处理。如需要排放，可配置容器排液装置，将垃圾压滤液有序密闭排放，也可采用真空吸排水装置增加排液量，对站内及周边环境不造成污染。

在装箱过程中产生的压滤水会从箱体的门缝、进料口、压缩机本体等处无序溢出，对站内及周边环境造成二次污染。当不需要排水时，也必须在站内设置压滤水收集及处理设施，处理后排放或外运集中治理，增加站内的投资和运营费用。

设备寿命

转运容器为圆柱筒体，受力合理，自重轻，容器材料采用瑞典domex钢材，强度高、耐腐蚀且压实器直径小于容器内径，压缩过程不会与容器产生摩擦，大大提高了容器及压实器的使用寿命；转运车采用特殊的钢丝牵引机构，该机构利用柔性牵引原理，降低了转运车的负荷，提高了转运车的使用寿命。

箱体为方形，压缩易变形，为了提高强度，需要增加箱体厚度且压缩退料过程中，各设备摩擦严重，导致设备使用寿命低；转运车采用硬性牵引，牵引设备较重、牵引时需要的能量较大，牵引装置容易损坏。

占地面积

竖式工艺，无需料槽、推料机、压缩机等设备，因此，设备占地面积小，卸料平台下层可充分利用。

设备水平布置，占地面积大，占用整个卸料平台下层空间，辅助设施则另需占用土地建设。

维修费用

工艺简单，设备间相对独立，必然故障率低，维护费用低。

工艺复杂，设备关联环节多，必然故障率高，维护费用高。

综合评价

本工艺设备简单，压缩能耗低、设备维护成本低、故障率低、作业效率高；卸料作业平台下方无任何设备，可有效利用卸料作业平台下层空间，节省土地面积，降低投资运营成本；压缩过程密闭，压缩及运输过程中不外排垃圾压滤液，环境效果好；可实现垃圾分类转运，并兼容餐厨垃圾转运，适应未来城市发展的需要。

本工艺环节繁琐，压缩能耗高，作业效率低，设备故障率高、维护成本高；设备占地面积大，空间利用率低，运营费用较高；易造成二次污染，必须解决压滤液的收集和治理问题，对环境影响大；很难实现垃圾分类转运，不能进行餐厨垃圾转运，无法适应未来城市的发展需要。

从上表可见，竖式压缩工艺与水平压缩工艺相比，有如下优势：设备简单，利用重力直接装箱压缩，能耗低、维护成本低、作业效率高、设备寿命长；在卸料作业平台下方无任何设备，可充分利用下层空间，既节省了土地面积，又降低了投资运营成本；竖式压缩工艺压缩过程密闭，压缩及运输过程中不外排垃圾压滤水，无垃圾散落现象，环境效果好；可实现垃圾分类转运，并兼容餐厨垃圾转运，适应未来城市发展的需要。
综上所述，竖式压缩工艺简洁、高效、节能、环保，在技术、经济和环境保护等方面具有一定优势，因此本项目选用竖式压缩工艺。
2、生产工艺流程及产污节点
本项目生产工艺流程及产污节点图见图2-3、2-4：

[image: image6.png]



图 2-3垃圾转运作业总流程图
[image: image16][image: image17.png]*=
s

JrI R o EAESTRE
= KR 100mJAEE
T - = s
SNCR-PSR I B =
]

R || soiwn A f

v
v

R

lviz—l

mams |, rEssamn s ey
J BSR s woatx L‘ff
[N
= e 275

ax
whHE mie || EWGREIL | BICVE
ree ShziEE
[
- s o i
b Bk it > EsEHA
[

ERTVREILAK
APESH IR
TS




[image: image18.png]—WIGER! SBR it K

AR









图2-3 生产工艺流程及产污节点图

工艺流程简述：

本项目为垃圾压缩中转站建设项目，采用垂直压缩工艺，垃圾收集车进入转运站后，经称重计量后，进入一层卸料大厅调头、倒车，将垃圾卸入压缩机储料槽，料槽中的垃圾首先通过附推料机构推入位于地下的压缩机的压缩箱，然后通过压缩机使松散垃圾被压缩减容并压入垃圾集装箱，直至集装箱满载。满载垃圾集装箱通过集装箱自动推拉机构与压缩机分离，然后完成装车后运往指定焚烧发电厂，卸完垃圾后把空箱拉回垃圾转运站。
（1）垃圾收集车进站称重计量
垃圾收运车从各街道及乡镇收集生活垃圾，密闭运输至压缩转运站（本项目不包括垃圾前端分类及收运），通过第一道快速启闭门进入卸料大厅（大厅门设置快速启闭门和风幕），经智能化管理的称重计量系统， 自动进行车辆识别及垃圾吨位测量，并将测量数值通过数据线实时上传至控制中心车辆称重系统，并传至派位系统，派位系统根据箱体剩余可装载量及收集车内垃圾的重量，分发到对应卸料位，避免装载不够或过量，确保有序运转，在派位系统指引下，驶至对应卸料位泊位。
（2）垃圾收集车卸料
到达卸料泊位后，快速启闭门的感应系统通过微波传感器精准识别卸料车辆位置及靠近速度，触发快速启闭门自动开启，同步开启料口喷淋除臭+负压抽风除臭系统，自动联动工作。车辆停稳，车辆尾部对准卸料泊位进料口，垃圾收集车采用后倾自卸的方式将垃圾卸入储料槽内，整个过程位于卸料口周围的喷雾除尘及负压除臭系统同步工作，抑制收集车卸料过程产生的粉尘及臭气，保证站内作业环境。
（3）空载集装箱就位
①转运车依照调度指令，将空载密闭集装箱卸放至移箱换位机构；
②移箱换位机构将空载密闭集装箱移位至压缩机工位，并完成精准对位；
③空载密闭集装箱与压缩机进行机械锁紧，随后自动打开密闭集装箱进料门，进入受料准备状态。
（4）垃圾压缩装箱
当料槽内装有垃圾且空载密闭集装箱就位后，启动压缩装箱程序，按如下顺序进行动作：

①系统自动检测箱体移位机构及密闭集装箱的装载状态，确认无异常后开启启动压缩；
②系统启动后由推料机推头将卸料槽内的垃圾推入压缩机压缩箱内；
③压缩箱内垃圾压入密闭集装箱；
④重复上述② 、③步骤，直至集装箱装满；
⑤装满垃圾后，压缩机的闸门机构自动启动，对密闭集装箱内垃圾进行多次反复压实；
⑥压实完成后，系统自动关闭集装箱进料门，并通过电子与机械双重锁定装置确保箱门紧闭；
⑦锁紧机构自动松开与垃圾集装箱的连接；
⑧推拉机构将装满垃圾的集装箱推出，随后自动缩回，等待后续转运。
（5）满载集装箱牵箱、运输及卸料
①移箱机构将满载密闭集装箱移位至牵箱位，转运车（此时车上无箱）倒车至牵箱位；
②转运车通过拉臂钩将满载集装箱牵引至运输车，并锁紧；
③垃圾转运车载好装满垃圾的密闭集装箱后，开至垃圾转运车间门口，此时垃圾转运车间的快速启闭门打开（同时设置风幕），待车驶出后迅速关闭，确保转运大厅臭气不外逸。
④转运车进入处理设施倾倒垃圾。倾倒操作为全驾驶室操作，无垃圾抛洒，拖挂。
（6）空运输车返回
垃圾倾倒作业完成后，转运车驶回转运站，快速启闭门打开，经坡道下行至负一层转运车作业区。将空密闭集装箱精准放置于移箱换位机构的空闲位，或存放至专用的集装箱停放位。
3、运营期公用辅助工程及环保工程产污分析
（1）备用柴油发电机产污分析

本项目设置用柴油发电机，在市政停电或本项目变配电系统故障时临时使用，柴油发电机产污为设备噪声及发电机废气（颗粒物、SO₂、NOx）。

（2）垃圾收集车、垃圾转运车等清洗及产污分析

本项目垃圾转运车卸车后回站，需要洗车区对车辆及转运箱进行冲洗，产生车辆冲洗废水、转运容器冲洗废水及噪声，废水经专用排水沟，进入废水收集池，最终进入本项目污水处理站。

（3）车间地面、压缩设备冲洗及产污分析

每天工作结束后，需要对垃圾卸料大厅、转运压缩大厅进行冲洗，产生冲洗废水及噪声，经车间排水沟收集进入污水处理站处理。

（4）环保工程产污分析

本项目采用“分区密闭负压收集 ”，有组织废气经1套“过滤除尘+化学洗涤”除尘除臭设施处理达标后经32m高的DA001排气筒排放；无组织废气采用3套喷淋系统喷洒植物液处理。具体方案内容如下：
分区密闭负压收集：采用土建隔断、多重密闭设计方案，进行车间密闭、分区密闭和设备密闭收集，全面控制臭气外泄。具体操作为：
1）车间密闭
本项目车间采用土建隔断全密闭设计。车辆进出口安装风幕机和快速启闭门，风幕机与快速启闭门联动，车辆进出时快速门开启，同时风幕机启动，避免臭气从大门外泄；生产区门窗采用密闭式门窗。
车间密闭送风、抽风设计：
根据《城镇环境卫生设施除臭技术标准》（CJJ274-2018）4. 1. 12“用于臭气收集和控制的全面排风换气次数应根据通风空间内臭气散发强度和除臭系统运行经济性确定 ”。同时，根据本项目设计单位提供，垃圾压缩站的换气次数需根据规模、垃圾处理量、作业时间等因素综合。一般每小时换气次数在4~ 10次。本项目根据实际密闭空间的大小采取如下设计：卸料大厅换气次数6次/h ，转运大厅换气次数4次/h。垃圾转运站共1套配备除尘除臭设备，风量50000m3/h。
2）雾化喷洒除尘除臭设施
喷雾降尘系统由降尘水雾炮、输送管、输送泵等组成，自动化控制。专用雾化喷嘴架设在垃圾溜槽上空，调节合适的流量，雾化喷嘴即能喷出雾滴。在较小的液滴表面形成极大的表面能和表面积，更易吸附空气中的粉尘粒子，从而起到降尘的作用。
垃圾转运站进行雾化喷洒，将植物除臭剂通过专用控制设备及雾化装置喷洒到异味源散发的空间里，让雾化的除臭剂吸附分解空气中的异味分子，在没有散发到周围环境之前予以分解消除，改善室内工作环境及室外、周边环境质量，从而达到最终消除异味的目的，雾化喷嘴：喷液泵流量≥10 L/min，运行压力≥7 Mpa，喷嘴流量≥0.045L/min。喷嘴材质外体铜合金，内芯陶瓷，通过量≥0.025L/min ，通径≤0.15mm ，45 °斜向下安装，每条喷淋带上间隔≤1.5m 设置一个喷雾喷嘴，梅花形布置。

设置中央控制系统，可根据实际情况，调整除臭系统运行时间和运行间隔时间。
各环节产污情况如下：

表2.2-1 污染物种类、来源、排放方式等一览表

主要污染源

来源

污染物名称

处理措施

排放

方式

营运期

废水

生活

污水

员工生活

CODcr、BOD5、SS、NH3-N

化粪池

汇合后进入市政管网纳入
冲洗

废水
设备冲洗、

站房冲洗、车辆冲洗、残余垃圾渗滤液冲洗
CODCr、BOD5、SS、NH3-N、石油类
一体化污水处理站（15m3/d）
洗涤塔废水
废气处理
CODCr、BOD5、SS、NH3-N

初期雨水
初期雨水

CODCr、BOD5、SS、NH3-N

噪声

生产设备

等效连续A

声级

基础减振，厂房隔声
间断

主要污染源
来源
污染物名称
处理措施
排放

方式
营运期

废气

卸料

粉尘、氨气、硫化氢、臭气浓度
有组织废气经1套“过滤除尘+化学洗涤”除尘除臭设施处理达标后经32m高的DA001排气筒排放；无组织废气采用3套喷淋系统喷洒植物液处理
间断

压缩

粉尘、氨气、硫化氢、臭气浓度
间断

污水处理

氨气、硫化氢、臭气浓度
周边绿化

间断

运输废气
粉尘、氨气、硫化氢、臭气浓度
植物液喷淋
间断

汽车尾气

HC、CO
加强管理

间断

备用柴油发电机

颗粒物、SO₂、NOx
自带一体化
/

固废

员工生活

生活垃圾

员工生活垃圾收集后与转运的生活垃圾一并压缩，运往福清市垃圾焚烧发电厂处理
/

废水处理
污泥
污泥由抽吸泵抽至塑料桶内暂存，与生垃圾一并压缩运往福清市生活垃圾焚烧发电厂处理。
/

废包装袋
废包装袋
与生垃圾一并压缩运往福清市生活垃圾焚烧发电厂处理
/
厂内收运车辆液压系统维护保养
废机油

废机油、废机油桶和废抹布、手套由有资质单位统一处理
/
废液压油
废液压油、废液压油桶和废抹布、手套由有资质单位统一处理
/


	与项目有关的原有环境污染问题
	经实地勘察，项目为新建项目，不存在原有污染情况。



三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准
	区域

环境

质量

现状
	3.1区域环境质量现状

3.1.1 大气环境质量现状
根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南(污染影响类)(试行)》(环办环评〔2020〕33号)的要求：“大气环境区域环境质量现状常规污染物引用与建设项目距离近的有效数据，包括近3年的规划环境影响评价的监测数据，国家、地方环境空气质量监测网数据或生态环境主管部门公开发布的质量数据等，排放国家、地方环境空气质量标准中有标准限值要求的特征污染物时，引用建设项目周边5千米范围内近3年的现有监测数据”。因此本评价收集相关监测资料如下：

①常规污染因子

本次评价收集福清市人民政府2024年1月至2024年12月空气质量月报数据，从数据上看福清市区2024年空气环境中SO2、NO2、PM10和PM2.5均未超过国家二级标准，CO日均值第95百分位数和O3日最大8h值第90百分位数未超过国家二级标准，福清市属于达标区。本次改建项目位于福清市，因此，项目所在区域为大气达标。

2024年连续1年的大气常规因子环境空气质量监测数据如下：

表2.2-1福清市2024年1月份~2024年12月份环境空气质量统计
②特征污染因子

本次项目委托福建科胜检测技术有限公司于2026年2月2日到2026年2月4日对项目所在区域周边敏感目标进行氨、硫化氢、TSP、臭气浓度现状监测，根据监测结果可知，TSP符合《环境空气质量标准》（GB 3095-2026）表1标准限值要求，氨、硫化氢符合《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ 2.2-2018）附录D中标准限值，臭气浓度符合《恶臭污染物排放标准》（GB 14554-93）标准限值要求，具体评价结果见表3.1-2，监测点位图见附图7。
表3.1-2大气环境质量监测评价结果表

注：1、TSP执行《环境空气质量标准》（GB 3095-2026）表1标准限值；2、氨、硫化氢执行《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ 2.2-2018）附录D、臭气浓度执行《恶臭污染物排放标准》 （GB 14554-93）要求。3、主导风东北风，西南侧500m内无居民点，本次选取厂区东南侧83m处岭兜村进行监测。
3.1.2 地表水环境质量

本项目生产废水经处理后排入江阴港区经济区污水处理厂处理，最终通过兴化湾深海排放口排放。根据《2024年福建省生态环境状况公报》关于海洋环境的内容：

全省近岸海域142个国控水质监测点位，达到或好于《海水水质标准》(GB3097-1997)二类标准的海水面积比例为92.6%，沿海各地市近岸海域水质差异明显，福州、厦门、漳州、莆田和平潭近岸海域水质状况级别优；泉州和宁德近岸海域水质状况级别良好。从季节上看，春夏季海水水质优、秋季水质良好，超二类标准项目主要为无机氮和活性磷酸盐。劣四类海水水质，主要分布在沙埕港、三沙湾等局部海域。

兴化湾海域位于福州福清，根据公报可知，兴化湾海域环境质量现状良好。

3.1.3 声环境质量

（1）声环境功能区划 
根据《福州江阴总体规划（2018~2035年）》，项目所在地为2类声环境功能区，故项目所在区域噪声执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准，其中项目厂界西侧（临近新江公路35m范围内）执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）4a类标准。详见表3.1-6所示。

表3.1-6  《声环境质量标准》（GB3096-2008）

（1）声环境质量现状 

本项目周围50m范围内无声环境敏感目标，根据生态环境部办公厅2020年12月24日印发《建设项目环境影响报告表编制技术指南(污染影响类) (试行)》，当厂界外周边50米范围内存在声环境保护目标的建设项目，应监测保护目标声环境质量现状并评价达标情况。本项目位于福清市江阴镇新江路东侧且厂界周边50m无声环境敏感目标，因此评价认为项目无需监测项目周边声环境。 

（4）生态环境质量现状 

项目位于福清市江阴镇新江路东侧，评价区内无国家规定保护的野生珍稀动物，评价范围内无自然保护区及风景名胜区，也无名胜古迹，依据《建设项目环境影响评价报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》(环办环评〔2020〕33号)，本项目不需要开展生态环境质量现状调查。
（5）地下水现状调查 

本项目位于福建省福清市江阴镇新江路东侧，地下水执行GB/T 14848-2017《地下水质量标准》Ⅳ类标准限值。根据勘测资料，本项目位于山脚，场地为杂填土与中风化凝灰熔岩为了解项目周边地下水环境质量现状，引用《福州江阴港城经济区产业发展规划环境影响报告书》2024年收集所在区域地下水环境质量进行现状，现状调查结果见表3.1-3。
表3.1-3 地下水环境现状调查结果

结果显示，总硬度、溶解性总 固体、硫酸盐、氯化物等 4个指标超过《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）IV类标准限值，福州江阴港城经济区地处沿海，江阴产业区属于填海造陆工程，溶解性总 固体、硫酸盐、氯化物、硫酸盐等指标受滩涂的原生环境、海水入侵、海水养殖以及 封存咸水等影响。福建省环境科学研究院、中国地质调查局南京地质调查中心编制的 《福州江阴港城经济区地下水环境状况调查评估报告（2022 年）》，类比其他填海工 程，填海工程地下水水质中浑浊度、总硬度、溶解性总固体、氯化物、硫酸盐、氟化 物、钠等均有一定程度的超标。

本项目位于区域水文地质单元上游地段，场地现状为非填海形成陆域，区域地下水补给、径流条件相对较好，受外源污染输入影响较小，地下水环境质量整体优于水文地质单元下游区域，现状地下水环境质量总体良好。

（6）土壤质量现状调查

本项目位于福州市福清市江阴镇新江路东侧，对土壤环境质量进行补充监测留作背景值。土壤环境执行土壤环境质量《建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）中第二类用地的筛选值。为了解项目周边土壤环境质量现状，本次项目委托福建科胜检测技术有限公司于2026年2月2日在项目所在区域周边敏感目标进行土壤环境质量进行现状监测，土壤环境监测点位详见附图8，监测报告见附件7，现状调查结果见表3.1-4。

表3.1-4  土壤环境现状调查结果

由监测结果可知，本项目土壤满足GB36600-2018《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》中第二类用地的筛选值。

	环境

保护

目标
	3.2环境保护目标

本项目环境保护目标详见表3.2-1，环境保护目标分布详见附图5。

表3.2-1 本项目环境保护目标

注：大地驾校位于东南侧33m处，不属于声环境和大气环境敏感目标。


	污染

物排

放控

制标

准
	3.3 污染物排放控制标准
3.3.1 大气污染物排放标准

（1）施工期
本项目施工扬尘执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中无组织排放监控浓度限值。标准限值详见表3.3-2。
表3.3-2  《大气污染物综合排放标准》 （GB16297-1996）

执行区域
污染物

无组织排放监控浓度限值
施工厂界
颗粒物（mg/m3）

1.0
（2）运营期
本项目运营期产生的废气有颗粒物、氨、硫化氢、臭气浓度，本项目所在区域环境空气功能区划为二类区域，故本次环境影响评价要求本项目产生的颗粒物排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）二级标准，硫化氢、氨和臭气浓度执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）中表1新改扩项目二级厂界标准及表2中30m排气筒排放速率标准。详见表3.3-3、标3.3-4。
表3.3-3  《大气污染物综合排放标准》 （GB16297-1996）

污染物

最高允许

排放浓度

（mg/m3）
最高允许排放速率（kg/h）
无组织排放监控浓度限值
排气筒高度（m）
二级

监控点

浓度

颗粒物

120
32
23
周界外浓度最高点
1.0
表3.3-4  《恶臭污染物排放标准》 （GB 14554-93）

污染物名称
最高允许排放速率（kg/h）
无组织排放监控点浓度限值
排气筒高度（m）
二级
监控点
浓度
NH3
32
20
周围外浓度

最高点
1.5
H2S
1.3
0.06
臭气浓度
6000（无量纲）
20（无量纲）
3.3.2 水污染物排放标准

项目生活污水经化粪池处理，生产废水经厂区新建的一体化污水处理站预处理；满足《污水综合排放标准》（GB 8978-1996）表4三级标准（氨氮执参照《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T 31962-2015） 表1中B等级规定），后经市政污水管网排入福州江阴港城经济区污水处理厂，福州江阴港城经济区污水处理厂出水排放执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002，含2025年修改单）一级A标准，最后排入兴化湾。具体污染物排放限值详见表3.3-5。
表3.3-5  项目废水执行标准  单位：mg/L 
类别

标准名称
项目

标准限值

本项目
《污水综合排放标准》（GB 8978-1996）表4
pH

6~9

COD

500

BOD5
300

SS

400

《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T 31962-2015）表1中B级标准

总磷

8
总氮

70
氨氮

45

福州江阴港城经济区污水处理厂接管标准

《污水综合排放标准》（GB 8978-1996）表4
pH
6~9
COD
500
BOD5
300
SS
400
《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T 31962-2015）表1中B级标准

总磷

8

总氮

70

氨氮

45
福州江阴港城经济区污水处理厂尾水排放标准

《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB/T 18918-2002）一级A标准

pH

6~9

COD

50

BOD5
10

SS
10
NH3-N

5（8）
总氮

15
总磷

0.5
3.3.3 噪声污染物排放标准

施工期场界噪声执行《建筑施工噪声排放标准》（GB 12523—2025）中的标准，详见表3.3-6；运营期项目厂界东、北、南面噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准，厂界西面（临近新江公路35m范围内）噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的4类标准，详见表3.3-7。

表3.3-6 《建筑施工噪声排放标准》（GB 12523—2025） 单位：dB（A）

昼间

夜间

70

55

表3.3-7工业企业厂界环境噪声排放标准  单位：dB（A）
厂界

标准
昼间
夜间
东侧、北侧、南侧
GB12348-2008中2类标准
60
50
西侧

GB12348-2008中4类标准

70
55
3.3.4 固体废物污染物排放标准

一般工业固废在厂区暂存执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）标准，危险废物收集、暂存、转运和处置执行《危险废物贮存污染控制标准》（GBl8597-2023）、《危险废物转移管理办法》。



	总量

控制

指标
	3.4 总量控制指标

根据国家“十四五”期间污染物总量控制要求及《福建省人民政府关于推进排污权有偿使用和交易工作的意见（试行）》（闽政〔2014〕24号）、《福建省环保厅关于贯彻落实<推进排污权有偿使用和交易工作的意见（试行）>的通知》（闽环发〔2014〕9号）、《福建省环保厅关于环评审批中落实排污权交易工作要求的通知》（闽环保评〔2014〕43号）等有关文件要求，需进行排放总量控制的污染物为COD、NH3-N、SO2、NOX。
（1）水污染物排放总量计算

生活污水经化粪池处理后接入市政污水管网，引至福清市第二污水处理厂集中处理，处理后的污染物达标排放，不核定COD和NH3-N的总量。
生产废水经污水处理站处理后，接入市政污水管网，引至福州江阴港城经济区污水处理厂集中处理，处理后的污染物控制指标COD和氨氮最终排放量按福州江阴港城经济区污水处理厂设计出水水质达到GB18918-2002《城镇污水处理厂污染物排放标准》一级A标准排放。

表3.4-1  废水总量控制指标一览表

污染物
废水排放量（t/a）
本项目总量控制指标（t/a）
项目建成后企业需购买总量（t/a）
备注

生产废水
生产废水污染物控制指标COD和氨氮最终排放量按福州江阴港城经济区污水处理厂设计出水水质GB18918-2002《城镇污水处理厂污染物排放标准》一级A标准进行核算总量控制指标，COD排放浓度50mg/L；氨氮排放浓度5mg/L
注：总量控制指标=废水量*污染物排放浓度
大气污染物排放总量计算：

本项目废气为氨、硫化氢和臭气浓度，均不属于污染物总量控制因子，本次无需总量申请。

因此，根据建设情况本项目新增购买总量为COD0.192t/a，氨氮0.019t/a需由建设单位从海峡股权交易中心交易取得。


四、主要环境影响和保护措施
	施工

期环

境保

护措

施
	4.1 施工期环境保护措施
4.1.1 施工期废气保护措施
本项目施工期的大气污染物主要来自于施工过程产生的扬尘和施工机械、运输车辆产生的扬尘和尾气。
（1）施工扬尘
施工中由于挖方、填方、水泥、砂石等的装卸、运输过程中有粉尘散逸到周围环境空气中。物料堆放期间由于风吹等都会引起扬尘污染，尤其是在风速较大和汽车行驶速度较快的情况下，扬尘的污染尤其严重。 

防治措施：①施工现场架设2.5~3m高墙，封闭施工现场，采用密⽬安全网，以减少结构和装修过程中的粉尘飞扬现象，降低粉尘向大气中的排放；脚⼿架在拆除前，先将脚手板上的垃圾清理干净，清理时应避免扬尘； 
②⽂明施工。定期对地面洒水，并对洒落在路⾯的渣土尽快清除。采取洒水措施后可以有效控制扬尘； 
③在施工场地对施工车辆实施限速行驶，同时施工现场主要运输道路尽量采⽤硬化路⾯并进行洒水抑尘；在施工场地出口放置防尘垫，对现场运输车辆设置冲洗设施，用清水冲洗车辆轮胎，冲洗废水隔油沉淀处理后回用；并定期委托专业洗车场所进行车身整体清洁； 
④项⽬施工活动、土石方堆放、建材堆放等均应在施工红线内进⾏；裸露的地⾯应压实； 
⑤禁止在大风天⽓进行渣土堆放作业，建材堆放地点相对集中，临时废弃土石堆场及时清运，并对堆场必须以毡布覆盖，不得有裸土，并且裸露地面进行硬化和绿化，减少建材的露天堆放时间；开挖出的土石方应加强围栏，表⾯用毡布覆盖，并及时回填； 
⑥风力四级以上易产生扬尘时，施工单位应暂时停止土方开挖，并采取有效措施，防止扬尘飞散；
⑦项目施工采用商品混凝土。
在项目施工期，对扬尘严格采取上述防治措施后，其浓度可得到有效控制，可确保其实现达标排放。
（2）施工机械废气
项目在施工过程中所需工具、建筑材料、土方的运输汽车以及一些动力设备会排放少量的NOX、CO和THC，对大气环境也有一定影响。但由于燃油废气产生量较小，属间断性、分散性排放，基本可不考虑其影响。针对燃油废气在不采取措施的情况下即可达标。

防治措施：

本环评对此提出如下建议：施工单位尽量选用专业作业车辆，选优质设备和燃油，加强设备和运输车辆的检修和维护，进一步减少施工过程对周围空气环境的影响。

4.1.2 施工期废水保护措施
施工期废水主要来自降雨冲刷产生的地表径流、施工废水及施工人员的生活污水，施工废水包括开挖和钻孔产生的泥浆水、机械设备运转的冷却水和洗涤水；生活污水主要是施工人员的盥洗水和厕所冲水；降雨冲刷浮土、建筑砂石、垃圾、废土等，不但会夹带大量泥沙，而且会携带水泥、油类、化学品等各种污染物。

防治措施：

施工废水主要为施工生产废水和机械、车辆冲洗废水，废水中主要以SS污染为主。本项目不专门设置机械及车辆维修、冲洗区，施工机械和车辆到项目附近的专门清洗点或修理点进行清洗和修理，小部分在项目区内进行清洗和修理的施工机械、车辆所产生的含油废水或废弃物，不得随意弃置和倾流，可用容器收集,回收利用，以防止油污染。由于施工期间施工废水产生量很小，施工废水经过小型隔油池和沉淀池处理后可实现全部回用，不外排。

施工期水污染源主要是施工人员的生活污水，本工程施工人员以10人计，生活污水排放按0.05m3/人·天计算，日产生生活污水约0.5m3/d，以排放系数0.9计，排放量约为0.45m3/d。施工期生活污水就近利用附近居民的污水处理设施处理后排入当地市政管网，不会对地表水环境造成影响。

4.1.3 施工噪声防治措施
施工噪声主要是各种机械设备所产生的噪声和运输车辆行驶时产生的噪声。施工期随着工程的展开，投入的施工设备也在变化。在施工初期，所选用的设备以推土机、挖掘机和运输设备为主，之后使用较多的是压路机和运输设备等。

1、在土方工程阶段，主要噪声源是挖掘机、推土机、装载机和各种运输车辆等这些主要为移动声源，挖掘机、推土机等移动的范围小，而各种车辆的范围较大，这些噪声源均无明显的指向性，主要源强为75~90dB。

2、在基础施工阶段，主要噪声源是钻孔机、风镐和空压机等，这些噪声源基本上属于固定源。在结构施工阶段，使用的施工设备较多，主要噪声源有混凝土运输车、振捣棒、各式吊车、运输平台、施工电梯、电锯、砂轮锯以及运输车辆等。这一施工阶段持续的时间最长，噪声以撞击声为主，主要源强为75~100dB。

防治措施：
施工期的噪声影响是短期的，项目建成后，施工期噪声的影响也就此结束。但是由于施工机械均为强噪声源，施工期间噪声影响范围较大，因此必须采取以下措施，严格管理：

①严格执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》(GB12523-2011)对施工阶段的场界限值的规定。

②施工车辆特别是重型运载车辆的运行线路和时间，应尽量避开噪声敏感区域和噪声敏感时段。进出车辆要合理调度，明确线路，使行驶道路保持平坦，减弱车辆的颠簸噪声和产生振动。加强施工区域交通管理，避免因交通堵塞增加车辆鸣号。

③在保证施工进度的前提下，合理安排作业时间，教育工人文明施工，合理安排施工时间施工。将打桩、倾倒卵石料等强噪声作业尽量安排在白天进行，杜绝夜间(22：00-6：00)施工噪声扰民。

④限制打桩机、空压机、切割机、电锯、电刨等高噪声建筑机械集中作业。
⑤项目位于四周厂界墙面均用实体墙建造，高度且不低于2.5米。项目运输路线主要依托现有道路，在运输过程中尽量禁止鸣笛，加强车辆的检修，在采取上述措施后项目产品及原材料的运输对运输路线沿线的居民影响较小。

在采取以上防治措施后，本项目施工期噪声对周围环境影响较小。
 4.1.4 施工期固废防治措施
施工期固废主要是建筑垃圾和施工人员生活垃圾。 

（1）建筑垃圾和施工弃土 
本项目建筑垃圾产生的主要成份为：废弃的沙土石、水泥、木屑、碎木块、弃水泥袋、碎玻璃、废瓷砖等。产生的建筑垃圾可以回收的回收外卖给废品收购站，不能回收的外运至建筑垃圾受纳场处理。 

（2）生活垃圾
按平均每天施工人数10人，每人每天排放生活垃圾按0.5kg计，生活垃圾产生量5kg/d。施工人员产生的生活垃圾应集中收集后交由环卫部门处理，不可就地填埋，以避免对周围环境空气和水环境质量构成潜在的不利影响。 

防治措施： 

为减少施工期固体废物在堆放和运输过程中对环境的不利影响，建议采取如下措施：

①施工人员的生活与办公区内的垃圾要及时清扫，并送往指定地点堆放。垃圾桶应放在避雨、通风、生活与交通便利处。固废应根据其性质尽可能分类堆放和收集，有些可以回收的送废品回收公司，有些送填埋场或焚烧站处理；

②车辆运输散体物和废弃物时，必须密封、包扎、覆盖，不得沿途撒漏；运载土方的车辆必须在规定的时间内，按指定路段行驶；

③建筑垃圾必须格按照《城市建筑垃圾管理规定》的要求，不得混入生活垃圾中，也不得将危险废物混入建筑垃圾中处置；施工人员的生活垃圾可集中收集后由环卫部门统一处置；

④废物的管理：建设过程中应加强管理，文明施工，使建设期间对周围环境的影响减少到较低限度，做到发展与保护环境相协调。
 4.1.5施工期振动防治措施
在施工设备的选型上尽量采用低噪声设备，固定机械设备，如挖土机、推土机等，可通过消声器和隔离发动机振动部件的⽅法降低噪声。加强对设备的维护、养护，闲置设备应立即关闭。尽可能采用外加工材料，减少现场加工的工作量。施工设备会产⽣振动影响，为了避免振动对使用人员和机器的影响以及对周围的噪声污染，施工单位应对产生振动的设备设置橡胶减振器，并在边界设置减振带，以减轻施工振动对周围环境产生的影响。



	运营

期环

境影

响和

保护

措施
	4.2 运营期环境影响和保护措施
4.2.1 废气环境影响和保护措施

4.2.1.1运营期废气源强分析
本项目的大气污染物主要为卸料工序产生的扬尘、压缩工序产生的恶臭、一体化污水处理站恶臭、汽车尾气及运输过程恶臭。本项目废气产排情况一览表详见表4.2.1。备用发电设备废气产生情况具体见表4.2-2。
（1）卸料工序产生的扬尘、压缩工序产生的恶臭

由于生活垃圾中含有各类易发酵的有机物，尤其是在夏季气温较高时，生活垃圾在容器中堆存、压装、运输过程中会散发出较难闻的恶臭气体，这些恶臭物质主要包括氨、硫化氢、有机胺类等异味气体。根据对国内现有垃圾转运站污染物排放情况调查，压缩转运站的废气主要来自于转运车间、垃圾倾倒和压缩过程，废气中主要污染物为扬尘、H2S和NH3。由于国内尚无生活垃圾产生源强的实验数据，垃圾卸料过程恶臭气体浓度由于已受到环境稀释作用明显偏低。
参考文献吕永等人的《垃圾转运站恶臭污染物研究》、郭晓琪等人的《广州市垃圾转运站恶臭物质氨和硫化氢的含量测定》、朱水元等人的《苏州市垃圾转运站的环境影响分析》和《环境卫生工程》第16卷第5期，常温下生活垃圾中NH3、H2S 和颗粒物的产污系数为60.59g/t 、6.20g/t 和120g/t。同时参考《新都垃圾压缩中转站新都垃圾压缩中转站项目环境报告表》中对现有项目新都垃圾压缩中转站废气处理装置进口污染物监测结果，现有工程规模为1000t/a，采用压缩工艺对生活垃圾进行压缩，与本项目相似，NH3、H2S 和颗粒物的产污系数为 NH342.28g/t 、H2 S 1.3g/t 和颗粒物 59.39g/t；按不利因素考虑本次选取NH3、H2S 和颗粒物的产污系数为60.59g/t 、6.20g/t 和120g/t。
项目拟采取分区密闭式建筑+负压抽风+除臭工艺，垃圾收集车卸料过程中启动“过滤除尘+化学洗涤”废气处理系统，通过在卸料区域设置集气口和排气管道对臭气和粉尘进行负压收集，整个转运车间保持微负压状态经过“过滤除尘+化学洗涤”废气处理系统处理后通过32m排气筒DA001排放。设计处理风量为50000m3/h，设计收集效率为90%，废气经处理后去除效率80%。

项目垃圾转运量为150 吨/天，年工作 365（2920h）天，工作时间8小时 ，则NH3产生量为3.32t/a，有组织产生量2.99t/a，产生速率为1.02kg/h，无组织产生量0.33t/a，产生速率为0.11kg/h；H2S产生量为0.34t/a，有组织产生量0.31t/a，产生速率为0.1kg/h，无组织产生量0.03t/a，产生速率为0.01kg/h；颗粒物产生量为6.57t/a，有组织产生量5.91t/a，产生速率为2.03kg/h，无组织产生量0.59t/a，产生速率为0.20kg/h。
未有效收集的污染物以无组织形式排放，垃圾采用密封式收集车运进，由密闭式垃圾车运出，减少垃圾臭味的散发；转运车间为密闭式结构，设立“过滤除尘+化学洗涤”废气处理系统负压收集处理转运车间废气，整个转运车间保持微负压状态；转运车间内设有一套植物喷雾除臭系统，通过雾化喷头喷洒天然植物提取液，对转运车间内的空气异味进行有效处理。根据《生活垃圾转运站恶臭污染控制示范工程》（华东师范大学，环境科学，王文婷，2013 年），雾化喷淋除臭系统对主要恶臭污染物 H2S、NH3 除臭效率可分别达到 95%、70%，雾化喷淋对颗粒物的去除率按60%计。

综上，废气经处理后，NH3排放量为0.7t/a，H2S排放量为0.06t/a，颗粒物排放量为0.85t/a。

（2）柴油发电器

1）产生情况

在一层柴发机房安置两台1000kW柴油发电机组，燃料采用0#轻质柴油。在停电时提供应急电力，本项目备用发电机使用柴油为燃料，备用发电机的使用频率较小，因此柴油的使用量也较小，本项目通过备用发电机组自带的消烟除尘装置，对机组运行时产生的黑烟和有害气体进行处理，使烟气黑度（林格曼黑度）达到一级标准限值以内。参照同类项目，柴油发电机应用频率较小，其污染属于间歇性的，采用上述措施后完全能够做到达标排放，同时本环评建议项目使用0#柴油，0#柴油属于国家推荐使用的清洁能源，其燃烧产生的废气污染物较少。

2）治理措施

产生的少量发电机废气经自带尾气净化器处理后，通过专用废气管道引至室外排放。
（3）一体化污水处理站恶臭 

一体化污水处理站恶臭物质的逸出和扩散机理比较复杂，本评价参考《环境影响评价案例分析》（2015年版）中“第六章-社会区域类建设项目环境影响评价”中参照有关研究 ，每处理1g的BOD5可产生0.031g的NH3、0.0012g的H2S，本项目BOD5削减量为0.26t/a，则NH3产生量0.0081t/a，H2S产生量0.0003t/a。该部分废气产生量较少，主要采取周边绿化措施，无组织排放。
（4）车辆尾气及运输过程恶臭

汽车尾气主要成分为CO、碳氢化合物等气体，本项目主要是通过加强管理，采用环保专用转运车辆，减少汽车滞留时间，从而减少尾气及扬尘排放量且本项目车流量小，污染物排放量较小；车辆运输过程也会产生少量的恶臭气体，主要通过转运大厅对转运车辆喷洒植物液以及对转运车辆进行全封闭处理，尽量减少和避免恶臭气体对沿线居民产生影响。

（6）柴油发电机废气
1）产生情况
在一层柴发机房安置一台1000kW 柴油发电机组，燃料采用0#轻质柴油。在停电时提供应急电力，本项目备用发电机使用柴油为燃料，备用发电机的使用频率较小，因此柴油的使用量也较小，本项目通过备用发电机组自带的消烟除尘装置，对机组运行时产生的黑烟和有害气体进行处理，使烟气黑度（林格曼黑度）达到一级标准限值以内。参照同类项目，柴油发电机应用频率较小，其污染属于间歇性的，采用上述措施后完全能够做到达标排放，同时本环评建议项目使用0#柴油，0#柴油属于国家推荐使用的清洁能源，其燃烧产生的废气污染物较少。
2）治理措施
产生的少量发电机废气经自带尾气净化器处理后，通过专用废气管道引至室外排放。
（7）垃圾转运恶臭控制措施

项目在运输过程中，为防治臭气、机车尾气、交通扬尘等污染，采用多重措施：

1）垃圾收集运输及压缩后转运均使用密闭车辆与转运箱，既能防止垃圾散落、渗滤液泄漏，又能最大限度减少箱体内恶臭气体逃逸，降低对沿线大气环境的影响；

2）保持垃圾转运车清洁，每次出站前冲洗轮胎和外表，确保车体无垃圾贴附，进一步避免二次环境污染；

3）合理规划垃圾转运路线，尽量避开人口密集区、学校、医院等敏感区域，减少恶臭对周边环境的影响；

4）对垃圾转运工作人员进行专业培训，提高其环保意识和操作技能，规范垃圾装卸、运输流程，确保各项恶臭控制措施落实到位。

（8）无组织恶臭废气的管控措施

1）车辆密闭措施

要求垃圾运输车辆必须具备良好的密闭性，车厢应配备有效的密封条，防止垃圾在运输过程中暴露，减少恶臭气体的泄漏。定期检查和维护垃圾车的密闭性，对于发现的车厢破损、密封不严等问题及时修复或更换相关部件。

2）装卸操作规范

制定严格的垃圾装卸操作规程，要求垃圾车在卸料时应尽量减少卸料口与卸料大厅地面的距离，降低垃圾落差，减少因垃圾倾倒产生的气流扰动，从而减少恶臭气体的挥发和扩散。卸料过程中应保持卸料口的清洁，避免垃圾残留，卸料结束后及时关闭卸料口。

3）通风与除臭系统

垃圾收运车进入本项目后均为密闭作业环境中作业，站内设置负压抽风系统，将恶臭气体引导至除臭设备进行处理。本项目采用“过滤除尘+化学洗涤”的废气治理方式对收集的恶臭气体进行净化处理，确保排放达标。
4）厂区地面清洁与消毒
及时清理垃圾车行驶路线及卸料大厅地面的垃圾残渣和污水，保持地面清洁，减少恶臭气体的产生源。定期对地面进行消毒处理，使用除臭剂和消毒剂对地面进行喷洒，杀灭滋生的细菌和微生物，降低恶臭气味。
（9）非正常排放情况
在非正常排放情况下，即废气未经处理直接排放（废气处理设施出现故障或完全失效）。
在非正常工况下，排气筒 DA001 排放的H2S排放速率为超标状态、颗粒物的排放浓度和排放速率为超标状态，NH3 排放速率接近标准限值。当废气处理设施发生故障时，建设单位应立即停产检修，日常需做好环保设施的巡检维修工作，避免出现尾气处理设施故障或完全失效的情况。应采取以下措施确保废气达标排放：

①安排专人负责环保设备的日常维护和管理，每隔固定时间检查、汇报情况，及时发现废气处理设备的隐患，确保废气处理系统正常运行；

②建立健全的环保管理机构，对环保管理人员和技术人员进行岗位培训，委托具有专业资质的环境检测单位对项目排放的各类污染物进行定期检测；

③应定期维护、检修废气净化装置，以保持废气处理装置的净化能力和净化容量。




	运营
期环

境影

响和

保护

措施
	表4.2-3  废气污染源源强核算结果及相关参数一览表

状

态

排放形式
生产线/设备名称

污染源

污染物

废气量

m3/h

产生源强

收集措施

收集效率（%）

治理措施

去除率

（%）

排放源强

排气筒概况

排放时间h/a

排放标准

核算方法

主要污染物产生量(t/a)

主要污染物产生速率(kg/h)

污染物产生浓度(mg/m3)

主要污染物排放量(t/a)

污染物排放速率(kg/h)

污染物排放浓度(mg/m3)

编号

高度m

内径m

温度℃

排放浓度限值

mg/m3
排放速率限值

kg/h

是否达标

正

常

源

强

有

组

织

卸料大厅

压缩工序

NH3
50000

排放系数法

2.99 
1.02 
20.45 
整体密闭+负压抽风系统
90
过滤除尘+化学洗涤
80
0.60 
0.20 
4.09 
DA001
32
1
25
2920
/
20
是
H2S
0.31 
0.10 
2.09 
80
0.06 
0.02 
0.42 
/
1.3
是
卸料工序

颗粒物
5.91 
2.03 
40.50 
90.0 
0.59 
0.20 
4.05 
120
23
是
无

组

织

卸料大厅

压缩工序

NH3
/

排放系数法

0.33 
0.11 
/
/
/
植物液喷淋
70
0.10 
0.0341 
/
/
2920
/
/
/
H2S
0.03 
0.01 
/
95
0.0017 
0.0006 
/
/
/
/
卸料工序

颗粒物
0.66 
0.23 
/
60
0.26 
0.09 
/
/
/
/
一体化污水处理站
水解酸化池＋好氧池
NH3
/

排放系数法
0.0081 
0.0009 
/
/
/
周边绿化
0
0.0081 
0.0009 
/
/
8760
/
/
/
H2S

/

0.0003 
0.00004 
/
/
/
0.0003 
0.00004 
/
/
/
/
小计

/

NH3
/

/

0.34 
0.12 
/
/
/
/
/
0.11 
0.04 
/
/
/
/
/
/
H2S

/

0.03 
0.01 
/
0.0020 
0.0007 
/
/
/
/
/
颗粒物

/

1.00 
0.34 
/
0.85 
0.29 
/
/
/
/
/
总计

/

NH3
/

/
3.33 
1.14 
/
/
/
/
/
0.70 
0.24 
/
/
/
/
/
/
H2S

0.34 
0.12 
/
0.06 
0.02 
/
/
/
/
颗粒物

6.91 
2.37 
/
0.85 
0.29 
/
/
/
/
非正常排放源强
卸料大厅
压缩工序
NH3
0

/

2.99 
1.02 
20.45 
整体密闭+负压抽风系统
90
过滤除尘+化学洗涤
0
2.99 
1.02 
20.45 
DA001
32
1
25
/
/
/
/
H2S
0.31 
0.10 
2.09 
0
0.31 
0.10 
2.09 
/
/
/
卸料工序
颗粒物
5.91 
2.03 
40.50 
0
5.91 
2.03 
40.50 
/
/
/



	运营
期环

境影

响和

保护

措施
	4.2.1.2废气达标排放情况

依据源强核算分析（表4.2-1）可知，卸料大厅压缩工序和卸料工序经过“过滤除尘+化学洗涤”处理后通过32m排气筒（DA001）排放，NH3排放速率为0.2kg/h，H2S排放速率为0.02kg/h可达《恶臭污染物排放标准》（GB 14554-93）标准限值（NH3≤20kg/h、H2S≤1.3kg/h）；颗粒物的排放浓度为4.05 mg/m3，排放速率为0.2kg/h可达到《大气污染物综合排放标准》 （GB16297-1996）标准限值（120mg/m3，23kg/h）。

综上，本次项目运营期废气可达标排放。
4.2.1.3 运营期废气污染防治措施可行性分析

（1）有组织废气处理设施可行性分析

本项目转运站作业车间设计为封闭式，有组织废气采用一套负压除尘除臭系统设施进行处理，除尘和除臭主要通过“过滤除尘+化学洗涤”完成。废气处理工艺见图4.2-1。

在卸料大厅卸料区料口处设有负压集气罩，并通过风管与风机相连，将粉尘与臭气吸入除尘除臭处理设备，废气依次经过“过滤除尘+化学洗涤”处理后达标排放。过滤装置选用不锈钢304网过滤器，由两层不锈钢304丝网组成。可将体积大的扬尘颗粒物拦截，防止风机堵塞，确保后续处理的正常运行；洗涤塔由塔体、填料、液体分布器、气水分离器、喷淋除尘系统、喷淋除臭系统、循环水泵、循环水箱等部分组成。塔内填料层选用多面球作为气液两相间接触的介质，多面球是由许多枝条的格栅构成的空心球形填料，其表面附着有微生物用于处理废气。洗涤塔内的循环水箱装有除臭剂植物液，植物液从塔顶经液体分离器喷淋到填料上，沿填料表面流下，并在塔内循环使用。气体由塔底进入，经气体分布装置分布后，与液体呈逆流连续通过填料层的空隙，经过两级植物液洗涤与微生物降解吸收废气中的臭气与粉尘，为避免气体携走喷淋液，在塔顶部设有水气分离器，可有效截留喷淋液。


[image: image7.emf]过滤除尘 +化学

洗涤

过滤除尘 +化学

洗涤

处理效率 90%

负压收集效率 90%

负压收集效率 90%

卸料区料口

压缩工序

DA001排放

DA001排放


图4.2-1  废气处理工艺流程
整套系统技术先进、操作管理方便、处理效果可靠。根据《排污许可证申请与核发技术规范 环境卫生管理业》（HJ 1106-2020）附录A，废气治理可行技术参见下表。

表4.2-4  与环境卫生管理业排污单位废气可行技术比较分析
主要产生单元
主要产污名称
污染物种类
可行技术（参考）
接收单元
卸料
颗粒物、硫化氢、氨、臭气浓度
生物过滤、化学洗涤、活性炭吸附
预处理
破碎、分选、压缩
根据上述工艺，本项目采取的“过滤除尘+化学洗涤”的除尘除臭工艺，符合《排污许可证申请与核发技术规范 环境卫生管理业》（HJ 1106-2020）可行技术，该处理工艺合理可行。

（2）无组织废气处理设施可行性分析
本项目转运站作业车间设计为封闭式，进出口设置风帘，整个作业在微负压环境 中进行，可防止臭气外逸；在垃圾收集车卸料时，卸料机构和垃圾收集车应形成封闭结构，可抑制灰尘的飞扬、防止臭气外逸；且本项目对卸料大厅、卸料口及转运大厅的无组织废气采取植物液喷淋处理。共设置3套植物除臭剂喷雾除臭系统，主要由控制系统（PLC控制）、铜质喷雾喷嘴、输送管、除臭剂配药系统、高压泵、储水储液装置等组成，在需要净化空间上方设置一定数量的专用雾化喷嘴，将植物除臭剂通过专用控制设备及雾化装置定期、间断喷洒到异味源散发的空间里，让雾化的除臭剂吸附分解空气中的异味分子，从而改善室内工作环境及室外、周边环境质量。

植物液为天然植物中提取，其性质经省级及以上监测机构监测应为无毒性、对皮肤无刺激性，并在同类中转站项目中作为前端雾化喷淋除臭使用过。植物液经雾化喷洒后可对整个区域内的臭气进行有效降解，使空气中的硫化氢、氨气等有害气体得到明显减少、部分气体彻底消除，现场无明显臭感。经过植物液喷淋除臭系统的治理，除臭场地的恶臭污染物的排放达到的国家《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1新改扩项⽬二级厂界标准。该处理措施合理可行。

4.2.1.4 大气环境影响分析
（1）预测分析

根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）中“5.3评价等级判定”规定，结合项目工程分析结果，本环评选择正常工况下的大气主要污染物及其排放参数，采用《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）附录B推荐的估算模型（AERSCREEN）预测项目主要大气污染物的最大地面浓度影响。

项目外排废气中各污染物的最大地面浓度占标标率Pi（第i个污染物）及第i个污染物的地面浓度达标准限值10％时所对应的最远距离D10％。其中Pi定义为：
Pi =Ci/Coi×100%

其中：Pi——第i个污染物的最大地面浓度占标率%；

Ci——采用估算模式计算出的第i个污染物的最大地面浓度，mg/m3；

Coi——第i个污染物的环境空气质量标准，mg/m3。

本项目新增污染源参数表及估算模型参数表见表4.1-4、4.1-5，估算模型预测的各污染物计算结果见表4.1-6。
表4.1-4 本项目新增污染源参数表

编号
排气筒底部中心坐标（m）
排气筒高度/m
排气筒出口内径/m
烟气流速/（m3
/h）
烟气温度/℃
年排放小时数/h
排放工况
评价因子排放速率（kg/h）

X
Y
颗粒物

氨

硫化氢

DA001
119
25
32
0.5
50000
25
2920
正常
0.2025
0.20 
0.02 
DA001
119
25
32
0.5
50000
25
2920
非正常
2.025
1.0225 
0.1046 
转运站站房

119
25
长×宽×高=29m×30.9m×14.5m
2920
正常
0.09
0.0341 
0.0006 
污水处理站
119
25
长×宽×高=8.8m×6.2m×3m
8760
正常
/
0.0009 
0.00004 
表4.1-5 估算模型参数表

参数

取值

城市/农村选项

城市/农村

农村

人口数（城市选项时）

0
最高环境温度/℃

38.7℃

最低环境温度/℃

—0.3℃

土地使用类型

农用地

区域湿度条件

潮湿

是否考虑地形

考虑地形

(是    (否
地形数据分辨率/m

/
是否考虑岸线熏烟

考虑岸线熏烟

(是    ( 否
岸线距离/km

/

岸线方向/°

/

表4.1-6 正常情况下排放估算模型计算结果表
污染源
污染因子
岭兜（83m）
最大落地浓度（mg/m3）
占标率（%）
最大落地浓度距离（m）
预测质量浓度（mg/m3）
占标率%
正常情况DA001有组织废气
颗粒物
0.00188
0.21
0.00361
0.4
250
氨

0.000938
0.47
0.0018
0.9
硫化氢

0.0000931
0.93
0.000179
1.79
转运站站房
颗粒物
0.0196
2.18
0.0372
4.13
21
氨
0.00742
3.71
0.0141
7.04
硫化氢
0.000131
1.31
0.000248
2.48
污水处理站

氨
0.00373
1.38
0.0289
1.87
10
硫化氢
0.000149
1.1
0.00115
1.49
表4.1-7 非正常排放估算模型计算结果表
序号

点名称

平均

时段

因子
最大浓度贡献值µg/m3
占标率%

达标情况

1

岭兜（83m）
1小时

颗粒物
0.018900 
2.09
达标

2

1小时

氨
0.009510 
4.75
达标

3

1小时

硫化氢
0.000971 
9.71
达标

根据预测结果，正常情况下本项目下风向最大质量浓度占标率为7.04%（转运站站房无组织排放的氨），最近敏感点岭兜的最大落地浓度占标率为3.71%（转运站站房无组织排放的氨），非正常情况下对敏感点岭兜村的最大落地浓度均可达标，因此，本项目整体上对岭兜村影响较小，可以接受。
岭兜居民点现状氨叠加后贡献浓度值为0.012088mg/m3、硫化氢浓度叠加后贡献浓度值为0.0003731mg/m3、颗粒物（TSP）叠加后预测浓度值为0.02148mg/m3。则叠加后氨和硫化氢符合《大气污染物综合排放标准详解》中氨≤0.2mg/m3，硫化氢≤0.01mg/m3的限值，颗粒物（TSP）符合《环境空气质量标准》（GB 3095-2026）要求≤0.3mg/m3。因此，本项目废气排放对最近90米岭兜居民区的影响属于可接受范围。
综上所述，本评价认为本项目废气经废气治理设施处理排放，经大气扩散稀释后，对最近83米岭兜村居民区环境质量影响不大。

（2）大气环境防护距离分析

根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ 2.2-2018）要求，对于项目厂界浓度满足大气污染物厂界浓度限值，但厂界外大气污染物短期贡献浓度超过环境质量浓度限值的，可以自厂界向外设置一定范围的大气环境防护区域，确保大气环境防护区域外污染物贡献浓度满足环境质量标准。大气环境防护距离内不应有长期居住人群。

根据预测结果，本项目污染物（氨、硫化氢和颗粒物）的最大落地浓度均小于环境质量标准值，因此，本项目无须设置大气环境防护距离。
（3）卫生防护距离

采用《大气有害物质无组织排放卫生防护距离推导技术导则》（GB/T39499-2020）中主要特征大气有害物质的确定方法，本次评价采用等标排放量计算了项目主要有害物质氨、硫化氢、颗粒物，其对应的等标排放量（Qc/Cm）见下表。
表4.1-8  卫生防护距离计算参数表
污染源
无组织排放面积（m2）
污染物
标准浓度限值(µg/m³)
源强（kg/h）
等标排放量
转运站（A)
939.31

硫化氢

10
0.0006 
0.0581 
939.31
氨

200
0.0341 
0.1704 
939.31

TSP

900
0.0900 
0.1000 
污水处理站(B）
54.56
硫化氢

10
0.00003 
0.0034 
54.56
氨

200
0.0009 
0.0043 
TSP 取 GB3095 中二级日均值的三倍，恶臭类污染物《环境影响评价技术导则大气环境》 （HJ2.2-2018）附录 D 中表 D. 1 其他污染物空气质量浓度参考限值

根据导则转运站氨的等标排放量与硫化氢、TSP的等标排放量相差10%以上，因此本次评价转运站以氨作为主要大气有害物质计算卫生防护距离。污水站氨与硫化氢的等标排放量相差10%以上，因此本次评价污水站以氨作为主要大气有害物质计算卫生防护距离。

关于卫生防护距离初值计算公式，计算项目需要设置的卫生防护距离。根据《大气有害物质无组织排放卫生防护距离推导技术导则》（GB/T39499-2020）中有关卫生防护距离的制订方法，确定项目污染源无组织排放所在生产单元与居住区之间的卫生防护距离。卫生防护距离的计算如下：
其计算式如下：

[image: image8.jpg]j0:50

(BL +0.2572) 1




式中：Cm -- 标准浓度限值，mg/m3 ；
L -- 企业无组织排放有害气体所需卫生防护距离，m；
R -- 有害气体无组织排放源所在生产单元的等效半径，m；
根据该生产单元占地面积 S(m2 )计算，r=(s/π) 0.5 ；
    A、B、C、D -- 卫生防护距离计算系数，无因次，根据企业所在地区近五年平均风速及企业大气污染源构成类别查表1取值；
QC -- 企业有害气体无组织排放量可以达到的控制水平，kg/h。

项目所在地多年平均风速为2.1m/s，根据上述公式中卫生防护距离计算及取整方法，本工程无组织排放面源源强计算卫生防护距离如下表所示。

表4.1-9  卫生防护距离计算参数表
序号
污染源

名称
面积（m2）
污染物
排放速率（kg/h）
计算卫生防护距离，m

取整卫生防护距离（m）
A1

转运站房
939.31
氨
0.0341 
13.867
50
B1
污水处理站
54.56
氨

0.0009 
0.828
50
由上表可知，本项目卫生防护距离为转运站房外50m范围，污水处理站外50m范围。目前该防护距离内主要为物流公司（17m）、大地驾校（33m）。最近居民点为东南方向距离厂界83m的岭兜村，符合防护距离要求。

（4）《生活垃圾转运站技术规范》（CJJ/T 47-2016）符合性分析
对照《生活垃圾转运站技术规范》（CJJ/T 47-2016）中相关内容，本项目属于中型Ⅲ类，要求转运站与周边相邻建筑距离不能小于15m，目前该防护距离内无其他建筑，符合防护距离要求。
建设单位应做好大气污染物治理措施，加强管理，确保处理装置正常运行，杜绝污染物事故性排放，减小对环境的影响。

本项目防护距离包络线示意情况见图4.2-2所示。
[image: image9.jpg]1

AT H





图4.2-2  卫生防护距离包络图

4.2.1.4监测要求
根据《排污许可证申请与核发技术规范 总则》（HJ 942-2018）和《排污许可证申请与核发技术规范 环境卫生管理业》（HJ1106-2020）要求，本项目污染源监测计划见表4.2-6。

表4.2-6  废气监测计划表
序号
监测项目
监测因子
监测点位
监测频次
标准

1
卸料、压缩废气
颗粒物、硫化氢、氨、臭气浓度
1#排气筒DA001
1次/半年
项目有组织氨、硫化氢、臭气浓度执行《恶臭污染物排放标准》（GB14544-93）表 2 中32m排气筒标准要求；颗粒物执行《大气污染物综合排放标准》 （GB16297-1996）表 2 中相关限值要求。

2
无组织废气
颗粒物、硫化氢、氨、臭气浓度
厂界
1次/季度
厂界氨、硫化氢、臭气浓度满足《恶臭污染物排放标准》（GB14544-93）表 1 二级新改扩建项目标准限值要求；厂界颗粒物可满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中无组织排放浓度限值。

4.2.2废水
4.2.2.1 废水污染物排污情况
项目排水主要为设备、转运站房、转运车辆清洗废水、洗涤塔废水、初期雨水及员工生活污水。垃圾压滤液和垃圾一起运至福清市生活垃圾焚烧发电厂进行处理。项目生活污水、冲洗废水与洗涤塔废水污染物产生与排放情况详见表4.2-7。

（1）生活污水
本项目垃圾转运站劳动定员为9人，不设食堂和宿舍。生活用水量为0.9m3/d（328.5m3/a），生活污水量为0.72m3/d（262.8m3/a）。参照《给排水设计手册》（第五册城镇排水）典型生活污水水质示例，本项目生活污水中主要污染指标浓度选取为︰CODcr：400mg/L、BOD5：200mg/L、SS：220mg/L、NH3-N：35mg/L，生活污水经化粪池预处理后，达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准后接入市政管网，其中氨氮参照《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T 31962-2015）表1中B等级规定后，排入福州江阴港城经济区污水处理厂。

垃圾转运站用水主要来自冲洗用水、洗涤塔废水、设备清洗用水、初期雨水、员工生活用水、道路地面浇洒和绿化用水、植物液喷雾除臭用水。
（1）冲洗用排水
本项目的作业场地、车辆、设备均需要进行冲洗。
①转运站房冲洗用排水
根据《建筑给水排水设计标准》（GB50015-2019）表3.2.2 ，停车库地面冲洗水最高日用水定额为2～3L（m2·次），项目转运车间地面冲洗水用量参考取3L/（m2·次），转运车间地面冲洗面积为600m2，每日需冲洗两次，则转运站房冲洗水为3.6m3/d（1314m3/a），产污系数为0.9，转运站站房废水产生量为3.24m3/d（1182.6m3/a）。
②洗车用排水
根据《建筑给水排水设计标准》（GB50015-2019）表3.2.7 ，载重汽车使用高压水枪冲洗最高日用水定额为80～120L/（辆·次）。项目垃圾收运车每天下班前清洗一次，冲洗方式为高压水枪冲洗，冲洗用水定额取120L/（辆·次）。设计日转运垃圾150t，采用5辆收集车收集，3辆垃圾转运车（15t）运输，共计每天20个车次则项目洗车用水约2.4m3/d（876m3/a）。废水产生量按用水量的90%计，则废水量均为2.16m3/d（788.4m3/a）。
③设备清洗用排水
本项目压缩设备每次冲洗两次，根据业主提供，每日设备冲洗水按1t/次计，则垃圾转运站设备冲洗水用量为2m3/d（730m3/a），产污系数为0.9，设备清洗废水量为1.8m3/d（657m3/a）。
2、员工生活用水
本项目营运期垃圾转运站员工共9人。其中，操作工2人，转运车司机3人，中控室1人，门卫1人，大件垃圾处理1人，管理人员1人。均不在厂内食宿。根据《建筑给水排水设计规范》（GB50015-2003），不住厂职工用水量以50L/d·人计，考虑本项目员工用水量较大，用水量以100L/d·人计，年工作按365天，因此，本项目职工生活用水量为0.9m3/d（328.5m3/a），项目污水排放系数取0.8，则生活污水排放量为0.72m3/d（262.8m3/a）。
3、洗涤塔用水
除尘除臭设备中洗涤塔循环水箱的植物液需要定期更换，每半个月通过污水管道排至厂内一体化污水处理站处理后纳入市政污水管网。循环水箱与塔体相连，水箱容量约为3m3，循环使用量为3m3/d，水箱损耗量为2%，约0.06m3/d（21.9m3/a），水箱每天需排放0.2m3废水（73m3/a），则需要合计补充的新鲜水为0.26m3/d（94.9m3/a）。

4、植物液喷雾除臭用水

本项目植物液喷雾除臭系统植物药剂消耗量为1t/a，植物药剂配水使用，与水的配比约为 1:200，则每年喷雾除臭过程中植物液配水为0.55m3/d（200m3/a）。全部蒸发损耗，不产生废水。

5、道路地面浇洒和绿化用水

本项目厂区室外道路及地面需要浇洒抑尘面积约 2951.56m2。参考《福建省地方标准用水定额》DB38/T772-2023 表6 N7820 环境卫生管理浇洒道路和场地浇洒用水取 2L/（m2·d）， 表6 N7820 绿化管理福建南部 ，绿化取2.0L/m2·d计，绿化面积为1583.55m2，由于江阴镇降雨量偏多，年平均降雨约为150天，则本项目需要道路地面浇洒和绿化浇灌的天数为约215天，则道路地面浇洒和绿化用水量约为1950.10m3/a，按照365天折算5.34m3/d，全部蒸发耗损。

6、初期雨水

   初期雨水量采用雨、污分流制，屋面雨水经雨水管道直接排入市政雨水管网；场地地坪采取地面硬化，同时在项目路面四周设置截排水沟，收集前15min初期雨水，后期雨水经雨水切换阀切换后直接排入厂区雨水管网，之后再进入市政雨水管网外排。

初期雨水指产生降雨后 15min 的地面径流量，根据《给水排水设计手册》及福州市福清市暴雨强度情况，初期雨水量计算公式如下：
[image: image10.png]0.705(1 +0.505LgTe)

q= EN

(t+0.593)




其中 q：设计暴雨强度（L/s.ha）；
Te：设计暴雨重现期（年），本次设计取20；
t：地面积水时间（分钟），t= 15 分钟则：q=185.036（L/s·ha）
雨水设计流量的计算：
Q=φqF
其中：Q：雨水设计流量（L/s）；
q：设计暴雨强度（L/s·ha）；

φ ：径流系数，取值 0.85（水泥路面）；

F：汇流面积，（ha） ；0.40ha ，汇流面积按项目内硬质地面和屋面面积计算。
经计算，每次需收集前15分钟雨水，设置雨水明渠，通过重力流收集前15min的雨水，明渠采用坡向初期雨水池的设计，并配备重型钢盖板拦截悬浮物（如树叶、垃圾），防止堵塞，人工观察收集时间达到 15min后，关闭初期雨水进水阀门，后续洁净雨水则排入雨水管网，初期雨水均进入本项目污水处理站处理，初期雨水水量为62.91m³/次。初期雨水按春夏秋每月收集2次计，冬天每月收集一次，则初期雨水产生量为1321.11m3/a（3.62m3/d）。本项目建设一座本项目建设1个容积为72m3的初期雨水池，可暂存初期雨水，后分批排入污水处理站处理。
7、渗滤液

转运站排放的渗沥液量包括两部分，一部分是生活垃圾压缩产生的渗沥液原液，另一部分是作业区域内地面冲洗和车辆冲洗污水。本项目采用的竖式压缩工艺，渗沥液原液沉积在容器的底部，容器底部的密封结构保证压滤水不会溢出，垃圾渗沥液原液属于垃圾一部分，与压缩后垃圾一起运至终端处理厂进行处理。
由于本项目的作业场地、车辆、设备均进行冲洗，部分残余在作业场地、车辆、设备渗滤液经冲洗后进入污水站处理。
综上，本项目总用水量为15.07m3/d（5500.55m3/a），排水量为11.74m3/d（4284.91m3/a）。
废水经新建的一体化污水处理站（15m3/d）处理，工艺为“隔油池＋调节池＋厌氧池＋好氧池＋沉淀池”，达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准，其中，氨氮参照《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T 31962-2015）表1中B等级规定后纳入市政管网，排入福州江阴港城经济区污水处理厂。

本次参考《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》集中式污染治理设施产排污系数手册表3.4生活垃圾简易填埋场水污染物产生系数（包含渗滤液），化学需氧量4380mg/L，五日生化需氧量1530mg/L，SS16mg/L，氨氮1010mg/L，总磷14.1mg/L，总氮1200mg/L。由于本项目生活垃圾通过垃圾收集车运至站内进行压缩，压缩后垃圾运至焚烧厂进行焚烧，垃圾渗滤液与压缩后垃圾一同运至至焚烧厂进行焚烧，则参考表 5.3 委托其他单位处理渗滤液中污染物的残留率参考值，福建省福州市化学需氧量残留率为0.1572，五日生化需氧量残留率为0.0999，氨氮残留率为0.1325，总磷残留率为0.1789，总氮残留率为0.2797，则化学需氧量688.54mg/L，五日生化需氧量152.85mg/L，SS16mg/L，氨氮133.83mg/L，总磷2.52mg/L，总氮335.64mg/L。



表4.2-7 废水污染源源强核算及相关参数一览表
	污染物种类
	污染物产生
	治理措施
	污染物排放
	排放时间(h)
	排放方式
	排放去向
	排放规律
	排放口基本情况
	排放标准
	监测要求

	
	核算方法
	产生废水量(m3/a)
	产生

浓度(mg/L)
	产生量(t/a)
	处理能力m3/d
	治理工艺
	治理效率/%
	是否为可行技术
	纳管排放
	排外环境
	
	
	
	
	编号
	名称
	类型
	地理坐标
	
	监测点位
	监测因子
	监测频次
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	排放废水量(m3/a)
	排放浓度(mg/L)
	排放量(t/a)
	排放浓度(mg/L)
	排放量(t/a)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	COD
	类比法
	262.8
	262.8
	400
	0.1051
	5
	化粪池
	30
	是
	262.8
	280
	0.074
	262.8
	8760
	间接排放
	福州江阴港城经济区污水处理厂
	间歇排放
	DW001
	污水总排放口
	一般排放口
	N25.455944560°，E119.296186064°
	/
	污水总排放口
	pH、COD、BOD5、氨氮、SS 、总磷、总氮
	1次/年
	/

	BOD5
	
	
	
	200
	0.0526
	
	
	10
	
	
	180
	0.047
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	SS
	
	
	
	220
	0.0578
	
	
	60
	
	
	88
	0.023
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	氨氮
	
	
	
	35
	0.0092
	
	
	5
	
	
	33.25
	0.009
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	COD
	类比法
	3833.36
	4022.11
	688.54
	2.7694
	15
	一体化污水处理站（隔油池＋调节池＋厌氧池＋好氧池＋沉淀池）
	60
	是
	4022.11
	275.41
	1.1077
	4022.11
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	BOD5
	
	
	
	152.85
	0.6148
	
	
	50
	
	
	76.42
	0.3074
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	SS
	
	
	
	16.00
	0.0644
	
	
	50
	
	
	8.00
	0.0322
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	氨氮
	
	
	
	133.83
	0.5383
	
	
	70
	
	
	40.15
	0.1615
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	总磷
	
	
	
	2.52
	0.0101
	
	
	50
	
	
	1.26
	0.0051
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	总氮
	
	
	
	335.64
	1.3500
	
	
	80
	
	
	67.13
	0.2700
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	COD
	/
	4096.16
	4284.91
	670.84
	2.87
	/
	/
	/
	/
	4284.91
	275.70
	1.18
	4284.91
	
	
	
	
	
	
	
	
	500
	
	
	
	

	BOD5
	
	
	
	155.74
	0.67
	
	
	
	
	
	82.78
	0.35
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	300
	
	
	
	

	SS
	
	
	
	28.51
	0.12
	
	
	
	
	
	12.91
	0.06
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	400
	
	
	
	

	氨氮
	
	
	
	127.76
	0.55
	
	
	
	
	
	39.72
	0.17
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	45
	
	
	
	

	总磷
	
	
	
	2.37
	0.01
	
	
	
	
	
	1.18
	0.0051
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	8
	
	
	
	

	总氮
	
	
	
	315.05
	1.35
	
	
	
	
	
	63.01
	0.27
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	70
	
	
	
	


	运营
期环

境影

响和

保护

措施
	4.2.2.2 废水达标排放分析

本项目生活污水经化粪池处理后与一体化处理设施处理后生产废水汇合通过市政管道进入福州江阴港城经济区污水处理厂深度处理后排放，项目废水处理后出水水质可符合《污水综合排放标准》（GB 8978-1996）表4中的三级排放标准要求（其中氨氮、总磷、总氮参照执行《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T 31962-2015）表1中B级标准限值）（COD≤500 mg/L、BOD5≤300 mg/L、SS≤400 mg/L、氨氮≤45 mg/L、总磷≤8mg/L、总氮≤70mg/L）。项目废水排放达标情况见表4.2-9。
表4.2-9  本项目废水排放达标情况一览表

废水污染源
水量
单位
COD
BOD5
SS
氨氮
总磷
总氮
m3/d
m3/a
生活污水
0.72
262.8
mg/L
400
200
220
35
/
/
t/a
0.1051 
0.0526 
0.0578 
0.0092 
/
/
生产废水
11.02 
4022.11 
mg/L
688.54 
152.85 
16.00 
133.83 
2.52 
335.64
t/a
2.769 
0.615 
0.064 
0.538 
0.010 
1.350 
治理措施及工艺
生活污水采用化粪池；
生产废水采用“隔油池＋调节池＋水解酸化池＋好氧池＋沉淀池”
厂内污水预处理后
生活污水
mg/L
280
140
143
35
/
/
排放量
t/a
0.074 
0.047 
0.023 
0.009 
/
/
生产废水
mg/L
275.414 
76.424 
8.000 
40.148 
1.261 
67.128 
t/a
1.108 
0.307 
0.032 
0.161 
0.005 
0.270 
混合废水排放量 DW001
11.74 
4284.91
mg/L
275.70 
82.78 
12.91 
39.72 
1.18 
63.01 
t/a
1.181 
0.355 
0.055 
0.170 
0.005 
0.270 
接管浓度限值
mg/L
500
300
400
45
8
70
达标性
/
达标
达标
达标
达标
达标
达标
注：排放浓度为纳管排放量/排水量。
4.2.2.2 一体化污水处理站处理设置可行性分析

项目生产废水产生量为10.50m3/d。在转运站南侧拟建一体化污水处理站，处理规模为15m3/d，处理规模可行。一体化污水处理站采用“隔油池＋调节池＋水解酸化池＋好氧池＋沉淀池”处理工艺。冲洗废水与洗涤塔废水经新建的一体化污水处理站处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准，其中，氨氮参照《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T 31962-2015）表1中B等级规定后与经预处理的生活污水一并于废水排放口（DW001）接入市政管网，排入福州江阴港城经济区污水处理厂。
冲洗废水与洗涤塔废水先经隔油池去除油污后进入调节池进行水量调节，水质均化作用。污水经提升泵抽入水解酸化池，进行水解酸化反应，逐步将不溶性有机物分解成可溶性有机物，并把长链有机污染物消解成短链有机物。水解酸化池污水重力自流至好氧装置，在有氧条件下好氧菌充分利用有机物进行代谢、同化作用，大部分有机污染物均被降解，生化污水最终进入沉淀池后进行泥水分离，自然沉淀去除水中悬浮物，处理出水达标排入市政管网。
根据《排污许可证申请与核发技术规范 环境卫生管理业》（HJ1106-2020）附录A，废水治理可行技术参考见下表。

表 4.2-8  环境卫生管理业排污单位废水治理可行技术参考表
废水类别
可行技术（参考）
生活污水

预处理（间接排放）；预处理＋生物处理
预处理：水解酸化、混凝沉淀、砂滤等；
生物处理：氧化沟、纯氧曝气反应器、膜生物反应器、序批式生物反应器、生物滤池、接触氧化法、生物转盘法、上流式厌氧污泥床等；

深度处理：纳滤、反渗透等膜分离法、吸附过滤、混凝沉淀、高级化学氧化等；

消毒：加氯法、紫外线消毒法。
冲洗废水、洗涤塔废水和初期雨水
根据上述介绍，本项目采取的“隔油池＋调节池＋水解酸化池＋好氧池＋沉淀池”废水治理技术符合《排污许可证申请与核发技术规范 环境卫生管理业》（HJ1106-2020）中可行技术的要求。
4.2.2.3 纳入福州江阴港城经济区污水处理厂可行性分析
1、福州江阴港城经济区污水处理厂概况
福州江阴污水处理厂位于江阴工业集中区西部工业区规划地块内，采用BOT模式，由福建华东水务有限公司运营。总用地16hm2，总设计规模12万m3/d，近期规模4万m3/d。近期4万m3/d工程分二阶段建设，每阶段规模均为2万吨/天。一阶段工程2008年1月开始施工，2009年3月底主体建设完成开始调试，2009年5月中旬试运行，出水水质执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996)二级标准；一阶段提标及二阶段工程2011年1月开始施工，2012年7月建成，9月份进入运行调试，出水水质执行《污水综合排放标准》一级标准，2015年11月通过福州市生态环境局阶段环保验收。污水处理厂提标改造工程于2020年9月10日通水调试，11月25日通过连续15天监测，出水水质执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》一级A标准。截至2023年底，江阴工业集中区污水处理厂中期工程投用，现状处理能力为8万m3/d，主体生化工艺采用两级AO，深度处理工艺采用芬顿高级氧化，出水水质达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准。

2、服务范围
福州江阴港城经济区污水处理厂近期主要服务范围是工业启动区块新江公路以西，现状海岸线以东，港口以北，福兴制药厂以南地块，面积约4.4km2。污水组成包括工业废水和生活污水，主要由工业废水组成。工业废水来自综合工业集中区内生产过程中产生的废水，包括工厂内部的生活污水；生活污水来自新江公路以北，西山村以西的生活及公建区。污水处理厂厂前管网收集系统的管网已建设6.1km，污水处理厂厂后尾水排污管线已建设5.4km，海上段已建968m。

福州江阴港城经济区污水处理厂远期(12万m3/d)主要服务范围为整个江阴工业集中区及新厝出口加工区内的企业污水和生活配套区生活污水。根据江阴工业集中区总体规划，工业集中区主要发展化工、医药、金属加工、塑料、造船等工业，排污水量较大的企业有福抗药业公司、福兴医药公司，东南电化、建滔化工公司、福兴化纤公司、联合重工公司、耀隆化工公司等。

本项目位于新江公路东侧，位于福州江阴港城经济区污水处理厂的服务范围内，目前污水管网已建设至项目厂区附近，具备接管条件。

3、处理工艺流程
污水处理采用“厌氧水解＋改进型SBR”工艺，在厌氧水解池出水端加碱液，经曝气后水中加化学药剂和絮凝剂，在化学反应沉淀池中固液分离后中水溢流至消毒池，经消毒处理后通过外排泵站排放至兴化湾。污泥由污泥泵排至储泥池，再经脱水机房浓缩脱水后运往福清市为民生物科技有限公司处置。工艺流程具体情况见图.4.2-2。
图4.2-2 福州江阴港城经济区污水处理厂处理工艺流程图
本项目外排废水主要为生活污水、冲洗废水以及洗涤塔废水，水质较为简单，主要污染物COD、BOD5、SS、NH3-N等，废水排放口水质符合福州江阴港城经济区污水处理厂入水水质要求，正常排放情况下不会对处理负荷产生冲击。污水处理厂的处理工艺用于处理该污水是可行的。

4、处理能力分析
福州江阴港城经济区污水处理厂现状废水处理规模为8万m3/d；依据福建省污染源监测信息综合发布平台公示的《福建钱水水务有限公司2024年自行监测年度报告》(即福州江阴港城经济区污水处理厂)可知，2024年该污水厂全年污水处理量为1163491m3，日处理规模为31789.37m3/d，剩余处理余量约48210.63m³/d，本项目最大污水的纳管量约11.74m3/d，仅占污水处理厂余量的0.024%，该污水处理厂有足够的余量接纳本项目废水，因此，项目废水排放不会对福州江阴港城经济区污水处理厂造成水量冲击。

综合以上分析，本项目位于福州江阴港城经济区污水处理厂服务区范围之内，市政污水管网与污水处理厂可衔接，项目污水经处理后的水质指标达到污水处理厂进水水质指标标准。本项目建设期间，建设单位应及时与园区管委会、污水厂沟通建设进度，确保投产时废水可接入工业区污水处理厂集中处理。

4.2.2.4 监测要求

根据《排污许可证申请与核发技术规范 总则》（HJ 942-2018）和《排污许可证申请与核发技术规范 环境卫生管理业》（HJ 1106-2020）要求，本项目污染源监测计划见表4.2-9。

表 4.2-9  废水污染源监测计划
序号

排污单位类型

监测因子

监测点位

监测频次

1

生活垃圾转运站

pH值、色度、化学需氧量、五日生化需氧量、悬浮物、总氮、氨氮、总磷、粪大肠菌群、总汞、总镉、总铬、六价铬、总砷、总铅

废水总排口

1次/年

4.2.3 噪声

4.2.3.1 源强核算

本项目投入使用后噪声主要来源于：垃圾压缩设备、喷淋除臭系统噪声及垃圾运输车辆噪声。噪声源强为75~90dB（A），主要噪声污染源强见表4.2-10。

表4.2-10  本项目主要噪声源一览表   单位：dB（A）
序号

噪声源

台数
源强

治理措施

降噪后源强
1

压缩系统
1
2

除尘除臭系统
1
3

风机

1
4
装卸操作
1
5
柴油机
2

6
转运车
4
4.2.3.2 环境影响分析

①预测模式的选取

选用点源的噪声预测模式，点噪声源在传播过程中，受到厂房的吸收和屏蔽，又经距离衰减及空气吸收后，到达受声点，其模式为：

根据工业噪声源的特点，本次评价采用无指向性点声源的几何发散衰减公式进行预测：

LA(r) = LA(ro)-20lg(r/ro)-ΔL
式中：r、ro——距离噪声源的距离，m；

LA(r)、LA(ro)——距离噪声源r、ro处的A声级，dB(A)；

ΔL----其他衰减因素，取20dB（A）。
声压级不同的噪声叠加公式：

式中：L——总声压级，dB(A)

n——噪声源数

②预测结果

本次环评将各噪声源分别视为整体声源，其对环境的影响进行预测。主要是预测各声源叠加后对厂界的影响，综合考虑项目建成后对厂界的声环境质量的改变情况，并针对可能产生的影响，进一步提出噪声防治措施要求，项目噪声源对厂界影响预测结果详见表4.2-12。
表4.2-12 厂界环境噪声预测结果   单位：dB(A)

预测点

噪声贡献值
现有工程厂界噪声监测值
噪声预测值
标准限值
达标性

昼间

夜间

昼间
夜间
昼间

夜间

本项目

Z1#△

达标

Z2#△

达标

Z3#△

达标

Z4#△

达标

从上表4.2-12项目评价量贡献值预测分析可知，厂界西侧（临近新江公路35m范围内）昼夜间噪声贡献值符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的4a类标准，其余厂界昼夜间噪声贡献值均符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准要求。因此要在落实好相关防护措施的前提下，预计本项目营运期生产噪声对周围环境影响不大。但为将影响降至最低，建议对高噪声设备采取隔声减震等措施，切实落实上述措施后，本项目厂界噪声能够达标且对周边环境影响较小。

4.2.3.3 噪声污染防护措施
①总平面布置：压缩设备、风机为本项目噪声主要产生源，而本项目50m范围内无居民居住。从总平面布置的角度出发，为减少噪声对居民的影响，本项目将压缩机设置于厂区中部，尽量远离厂界较近敏感点的位置，另外在设计中考虑在绿化设计等方面采取有效措施，在场界周围设置绿化带，以阻隔噪声的传播和干扰。

②设备减震降噪措施∶在设备选型时尽量选择噪声低的设备，压缩设备等主要设备被安装在压缩间内部，设置台基减震、橡胶减震接头及减震垫等减震设施，风机安装消声器。以此降低设备的运行噪声。在生产运转时定期对设备进行检查，保证设备正常运转。

③加强管理∶建立设备定期维护，保养的管理制度，以防止设备故障形成的非正常生产噪声，同时确保环保措施发挥最佳有效的功能；加强职工环保意识教育，提倡文明生产，防止人为噪声；强化行车管理制度，设置降噪标准，严禁鸣笛，进入厂区低速行驶，最大限度减少流动噪声源。

④生产时间安排：合理安排生产时间，运输车辆进出时间尽量控制在既定的工作时间内(8:30～18:30)，尽量减小噪声对周围环境的影响。

4.2.3.4 监测计划
根据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ 819-2017）与《排污许可证申请与核发技术规范 环境卫生管理业》（HJ 1106-2020）要求，本项目污染源监测计划见下表。

表4.2-13  噪声监测计划
监测项目

监测点位

监测频次

监测负责单位

噪声（LAeq）

厂界四侧外1m
每季度一次

委托专业监测单位

4.2.4 固体废物

项目运营期产生固体废物主要为生活垃圾、一体化污水处理站污泥、机械设备维修过程产生废抹布、手套、废机油桶、废机油。

（1）生活垃圾

本项目劳动定员9人，均不住厂。参照我国生活垃圾排放系数，住厂职工计算为1kg/（人·天）不住厂职工减半计算为0.5 kg/（人·天），年工作日365天，则项目生活垃圾产生量为1.64t/a。产生的生活垃圾直接进入该项目的垃圾中转站处理后运至福清市生活垃圾焚烧发电厂处理。

（2）一般固废

一体化污水处理站污泥，根据4.2.2.2章节，一体化污水处理站处理生产废水的SS的去除量为322kg；根据业主提供资料，去除SS每千克产生的污泥量（含水率为80%）为5kg，则该项目一体化污水处理站污泥（含水率为80%）产生量为0.16t/a，污泥由抽吸泵抽至塑料桶内暂存，达到一定量与生活垃圾一并压缩运往福清市生活垃圾焚烧发电厂处理。

本项目废包装袋约产生0.001t/a，暂存于一般固废间达到一定量与生活垃圾一并压缩运往福清市生活垃圾焚烧发电厂处理。
（3）危险废物

①机械设备维修固废

本项目机械设备维修过程产生废机油桶、废液压油桶约0.002t/a，废机油0.001t，废液压油0.001t、废抹布、手套约0.002t，机械设备维修过程产生废抹布、手套、废机油桶、废机油暂存危废间，后续委托有资质单位处理。
采取以上措施对项目固废进行处理后，对周边环境影响较小。

本项目固废源强见表4.2-14。

表4.2-14  固体污染源源强核算结果及相关参数一览表

固废类别
固体废物名称
产生工序
废物代码
主要成分
环境危险特征
产生量
利用处置措施
最终去向
 t/a
一般固废

污泥

废水处理
462-001-S90

污泥

/

0.16
一般固废间

福清市生活垃圾焚烧发电厂处理
废包装袋
原料包装
SW59

900-099-S59
/
/
0.001
一般固废间

危险废物

废机油桶、废液压油桶
设备维修
HW 08 900-249-08
废油

T，In

0.002
危废暂存间

定期委托有资质公司清运处置

废机油
设备维修

HW 08 900-214-08

废油

T，In

0.001

废液压油
设备维修

HW08 900-218-08

废油
T，In
0.001
废抹布、手套
设备维修
HW 08 900-249-08
废油

T/In

0.002
生活垃圾

生活垃圾

办公生活区

/

纸张、废塑料

/

1.64
生活垃圾桶

环卫集中处置

4.2.5、土壤、地下水
根据前文分析，本项目废气主要为粉尘和恶臭气体，因此本次评价不考虑大

气污染物沉降污染，重点考虑液体物料、废水、危险废物通过地面漫流和垂直入渗的形式渗入周边土壤和地下水的污染途径。

表 4.2-15 项目地下水、土壤环境影响类型与影响途径表

污染源
工艺流程/节点
污染途径
污染物类型
主要污染物
备注
污水收集池、初期雨水池
废水收集
地面漫流
废水
有机物、重金属等
事故排放
垂直下渗
危废暂存间
危废贮存
地面漫流
危险废物
石油类
事故排放
垂直下渗
本项目生产用水及周边居民生活以自来水为主，不会影响到周围居民饮用水。

本环评要求建设单位按照规范要求对生产区域、污水管线、收集池等采取有效的防雨、防渗漏、防溢流措施，并加强对各种原辅材料、危险废物的管理，在正常运行工况下，不会对地下水、土壤环境质量造成显著的不利影响。但在非正常工况或者事故状态下，如污水收集池或污水管线发生破损泄漏，危险废物储存管理不善或发生泄漏，可能导致污染物渗入土壤和地下，对土壤环境和地下水水质造成影响。针对可能发生的地下水、土壤污染，本项目营运期将按照分区防控要求，从污染物的产生、入渗、扩散、应急响应全方位进行防控。

根据项目的特点，本项目划分为简单防渗区、一般防渗区和重点防渗区。重点防渗区主要包括污水处理站、初期雨水池、危险废物暂存间；一般防渗区主要包括转运车间、运输道路、转运前坪、洗车区；简单防渗区包括厂内其他区域等。结合场地基础防渗能力，不同区域采取相应的防渗防腐措施。

①重点防渗区防渗要求：等效黏土防渗层 Mb≥6m，饱和渗透系数≤10-7cm/s，

或者参照《危险废物贮存污染控制标准》（GBl8597-2023）执行。建议收集池池

底及四周用水泥硬化，并进行防渗处理，保证防渗层渗透系数≤10-7cm/s。危废间

地面及四周应做好防渗防漏措施，采取地面水泥硬底化，并加铺防渗材料，保证

防渗层渗透系数≤10-7cm/s，四周设堵截泄漏的裙脚或集水沟。

②一般防渗区防渗要求：一般防渗区防渗要求：等效粘土防渗层 Mb≧1.5m，K≦1×10-7 cm/s；或参照 GB16889 执行。

③简单防渗区要求：对于基本上不产生污染物的非污染防治区，不采取专门

针对地下水污染的防治措施，一般地面硬化则可达到防渗技术要求。

表4.2-16 本项目分区防渗方案及防渗措施一览表

污染源
工艺流程/节点
污染途径
污染物类型
主要污染物
备注
污水站、初期雨水池
废水收集
地面漫流
废水
有机物、重金属等
事故排放
垂直下渗
危废暂存间
危废贮存
地面漫流
危险废物
石油类
事故排放
垂直下渗
综上所述，本项目对可能产生地下水、土壤影响的各项途径均进行有效预防，

在确保各项防渗措施得以落实，并加强维护和站区环境管理的前提下，可有效控

制站区内的污染物下渗现象，避免污染地下水和土壤。因此，本项目不会对区域地下水、土壤环境产生明显影响。
4.2.6 环境风险 
4.2.6.1 环境风险分析
本项目完成后主要的风险物品主要有机油0.05t、液压油0.05t和柴油0.2t。

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169-2018）附录B重点关注的危险物质及临界量对风险物质临界量的限制，本项目危险化学品存量情况见表4.2-17。

表4.2-17项目原辅材料中风险物质情况表
序号
名称
CAS号
临界值/（t）
贮存量/（t）
Q值
1
机油
/
2500
0.05
0.00002
2

柴油
/
2500
0.2
0.00008
3
液压油
/
2500
0.05
0.00002
合计
0.00012
根据表4.2-13，危险物质数量与临界值比值Q<1。根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169-2018）附录C规定，当Q<1时，该项目风险潜势为I。当风险潜势为I时，评价工作等级为简单分析。

根据分析，风险源主要分布在运输过程中、主要为化学品仓库和危废仓库。具体可能影响途径见表4.2-18。
表4.2-18 可能影响途径
装置名称

潜在风险事故

产生事故模式

基本预防措施

化学品仓库

包装破损物料泄漏、可燃易燃物料泄漏后遇到明火

物料泄漏、火灾爆炸

加强监控、杜绝火源

危废暂存间

包装破损废溶剂泄漏后遇到明火

物料泄漏、火灾爆炸

加强监控、杜绝火源

运输车辆

包装破损泄漏、可燃易燃物料遇到明火

物料泄漏、火灾爆炸

加强监控、按照交通规

则，在规定路线行驶

车辆交通事故

4.2.6.2 环境风险防范措施

加强运输过程中的风险意识和风险管理，危险化学品运输要由有资质的单位承担，定人定车，合理规划运输路线；

化学品仓库应拥有良好的储存条件，企业应根据《常用化学危险品贮存通则》GB 15603-1995、《毒害性商品储藏养护技术条件》GB 17916-1999进行储存。储存于阴凉、通风的仓间内，远离热源，明火，避免阳光直射。搬运时轻装轻卸，防止容器受损；炎热季节早晚运输。
加强危险化学品的管理，设置防盗设施。同时应加强管理，由专人负责，非操作人员不得随意出入。加强防火，达到消防、安全等有关部门的要求。做好化学品的入库和出库登记记录，明确去向。加强对职工的安全教育，制定严格的工作守则和个人卫生措施，所有操作人员必须了解所有化学品的有害作用及对患者的急救措施，以保证生产的正常运行和员工的身体健康。向化学品供应商索取化学品的物质安全技术说明书MSDS，张贴在仓库贮存及使用现场，供操作人员学习。

（4）严格按安全、消防有关规范建设，并将危废仓库列为重点防范区，危废临时贮存间储存内地面采取防渗措施，周边设置消防栓及安全标识，配备必要的消防器材。




五、环境保护措施监督检查清单
	内容

要素
	排放口(编号、

名称)/污染源
	污染物项目
	环境保护措施
	执行标准

	大气环境
	有组织
	转运站站房有组织废气排气筒DA001/卸料、压缩工序废气
	NH3
	采取“过滤除尘+化学洗涤”的除尘除臭工艺后经过32m高的排气筒达标排放
	《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）中二级标准
	排放速率≤20kg/h

	
	
	
	H2S
	
	
	排放速率≤1.3kg/h

	
	
	
	臭气浓度
	
	
	臭气浓度≤6000（无量纲）

	
	
	
	颗粒物
	
	《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）
	排放浓度≤120 mg/m3；排放速率≤23kg/h

	
	无组织
	污水处理站

废气、
	NH3
	周边绿化
	颗粒物符合《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中周界外浓度最高点≤1 mg/m3

氨、硫化氢、臭气浓度符合《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）中周围外浓度最高点NH3≤1.5mg/m3；H2S≤0.06mg/m3；臭气浓度20（无量纲）

	
	
	
	H2S
	
	

	
	
	
	臭气浓度
	
	

	
	
	转运站站房无组织废气
	NH3
	植物液喷淋
	

	
	
	
	H2S
	
	

	
	
	
	臭气浓度
	
	

	
	
	
	颗粒物
	
	

	地表水环境
	综合废水（生活污水与生产废水混合后排放）DW001
	COD
	生活污水经化粪池处理与经规模为15m3/d的一体化污水处理站

“隔油池＋调节池＋厌氧池＋好氧池＋沉淀池”处理的生产废水汇合后统一排放
	《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级标准（其中氨氮指标参考《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1B等级标准）
	≤500 mg/L

	
	
	BOD5
	
	
	≤300 mg/L

	
	
	SS
	
	
	≤400 mg/L

	
	
	氨氮
	
	
	≤45 mg/L

	
	
	总磷
	
	
	≤8 mg/L

	
	
	总氮
	
	
	≤70 mg/L

	声环境
	机械设备、

运输车辆
	等效A 声级
	选取低噪声设备、基础减振、合理布局、加强绿化、机械保养和维护
	厂界东、南、北侧执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准，西侧执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中4类标准

	电磁辐射
	/
	/
	/
	/

	固体废物
	生活垃圾：生活垃圾经收集后每日连同外运回来的生活垃圾一并进行压缩处理后外运至福清市生活垃圾焚烧发电厂处理；

一般固废：沉淀池污泥由抽吸泵抽至塑料桶内暂存，沉淀池污泥和废包装袋与生活垃圾一并进行压缩处理后外运至福清市生活垃圾焚烧发电厂处理。

危废间：废机油、废机油桶、废液压油、废液压油桶以及废抹布、手套暂存于危废间，委托有资质单位统一处理。

	土壤及地下水

污染防治措施
	（1）根据项目的特点，本项目划分为简单防渗区、一般防渗区和重点防渗区。重点防渗区主要包括污水处理站、初期雨水池、危险废物暂存间；一般防渗区主要包括转运车间、运输道路、转运前坪、洗车区；简单防渗区包括厂内其区域等。结合场地基础防渗能力，不同区域采取相应的防渗防腐措施。

（2）碱液加药桶放置区：地面防渗（涂防渗漆等），设置围堰，氢氧化钠溶液遗撒泄漏渗透污染地下水环境和土壤环境。

（3）柴油、机油仓库：设置围堰，做好防渗措施

（4）危险废物暂存间：地面防渗（涂防渗漆等），不同类别的危险废物分类收集分区暂存，设危废标识，由专人管理，签订危废处置协议，以防危险废物渗透污染地下水环境和土壤环境。

	生态保护措施
	不涉及

	环境风险

防范措施
	①设立专门的环境管理机构，制定日常管理措施、消防措施和应急预案。对工作人员进行环境风险培训。

②严格明火及电火花管理。加强电气设备的排查，发现问题及时处理。 

③按消防管理要求配置消防设施，定期对消防设备进行检修，发现问题及时处理，杜绝火灾隐患。 

④按安全管理部门要求做好安全管理工作，建立健全安全管理制度，并严格予以执行。 

⑤发生火灾、爆炸及泄漏时，企业应立即启动应急预案，按照应急预案采取相应的措施。

	其他环境

管理要求
	①建设单位应设置专门的环保管理人员，负责本公司的环境管理工作并健全相关环境管理制度，并在营运期实施环境监督和管理。

②落实各项环境监测要求，根据《排污许可证申请与核发技术规范 环境卫生管理业》(HJ1106-2020)及相关技术规范要求，履行定期监测工作。 

③根据《排污许可证申请与核发技术规范 总则》(HJ942—2018)、《排污许可证申请与核发技术规范 环境卫生管理业》(HJ1106-2020)等相关规范要求，及时完成排污许可证申领工作。根据《固定污染源排污许可分类管理名录》(2019年版)可知，本项目的排污许可类型为简化管理。 

④企业需根据《建设项目环境保护管理条例》及《关于实施建设项目竣工环境保护企业自行验收管理的指导意见》相关要求，自主开展竣工环境保护验收工作，如实验收其他环境保护对策措施“三同时”落实情况,编制竣工环境保护验收监测报告表。项目建设内容经验收合格后方可正式投入生产。 

⑤根据《排污口规范化整治技术要求(试行)》(环监[1996]470号)及其他相关规范要求，项目建成后，建设单位应在建设污染治理设施的同时建设规范化排污口，并根据《环境保护图形标志——排放口(源)》(GB/T15562.1-1995)要求，在各污染源排放口设置专项图标或符号。 


附表
建设项目污染物排放量汇总表

	项目

分类
	污染物名称
	现有工程
排放量（固体废物产生量）①
	现有工程

许可排放量

②
	在建工程
排放量（固体废物产生量）③
	本项目
排放量（固体废物产生量）④
	以新带老削减量
（新建项目不填）⑤
	本项目建成后
全厂排放量（固体废物产生量）⑥
	变化量

⑦

	废气
	氨气(t/a)
	/
	/
	/
	0.406 
	/
	0.405
	+0.405

	
	硫化氢(t/a)
	/
	/
	/
	0.033 
	/
	0.033
	+0.033

	
	颗粒物(t/a)
	/
	/
	/
	0.854 
	/
	0.854
	+0.854

	废水
	COD(t/a)
	/
	/
	/
	1.129 
	/
	1.129
	+1.129

	
	BOD5(t/a)
	/
	/
	/
	0.340 
	/
	0.340
	+0.340

	
	SS(t/a)
	/
	/
	/
	0.054 
	/
	0.053
	+0.053

	
	氨氮(t/a)
	/
	/
	/
	0.163 
	/
	0.163
	+0.163

	
	总磷(t/a)
	/
	/
	/
	0.005 
	/
	0.005
	+0.005

	
	总氮(t/a)
	/
	/
	/
	0.257 
	/
	0.257
	+0.257

	工业
固体废物
	污泥(t/a)
	/
	/
	/
	0.16
	/
	0.16
	+0.16

	
	废包装袋
	/
	/
	/
	0.001
	/
	0.001
	+0.001

	
	生活垃圾(t/a)
	/
	/
	/
	1.640 
	/
	1.64
	+1.64

	
	废机油(t/a)
	/
	/
	/
	0.010 
	/
	0.01
	+0.01

	
	废液压油(t/a)
	/
	/
	/
	0.010 
	/
	0.01
	+0.01

	
	废机油桶、废液压油桶(t/a)
	/
	/
	/
	0.002
	/
	0.001
	+0.001

	
	废抹布、废手套(t/a)
	/
	/
	/
	0.002 
	/
	0.002
	+0.002


注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①
申请材料

1、环评申请批复

[image: image11.png]IR R

T AR EE S

B TR & 0Tt SR R

Wi, ATE LA i

o TRYE (W

Bt 2R, ERNATHE.
LR

4 (24T
HHRAT il TR R, e






2、关于公开建设项目环评文件等信息情况的说明

[image: image12.png]R F AT B BT SE B R 5 A

8N AR A AR

RAEALEALPE CRER I ). CER I E P58 R4
5 RATEHET ) (& (20151162 2 ) &40, @it
m:mmﬁgg&»%»#@%%mﬁ%wﬁﬁﬁmﬁh%
LTHE).

*4 LR oD ._:2
U OREAT) BRSSP — AR u !

CHRA | Zui

woxnl R~

R LG R T

B R



[image: image13.png]BT 1 B Py

v HR

L4 c

AT ERIRE S TR

& o T EmTEEs T D eREEe T doc

L

od e ME X OEF ME tdesd s

! B it 0 migxtt )

i

HDSE @@

A

nesve

(o]

i

g EE e T &

s TS o
QR Foepsis 127T/207 VO04 G

2@ owE Q@

deczd 20280223 1858

®






3、关于公开文本删除内容、删除依据的说明

[image: image14.png]KTV ATFICA MR 85 K B SRAREE . g L h o
<5 P FO T e Ak 4 2 s )%

M TARF LSRR

BEAARIETL BN 2 3% D000 B B 52 5P 8 5 i 4R 45
R, FARKST R E . AT O MR F E KA b
PMAERFEAB MR NBRRE L) . 375580
SRR R & R ATFSUR B AT A%, BB AL [ BRI T A M
.2 3 D— I B R R S R A TF LA 2 AT AR, HR S
.

Bt = X TARIB L B MO £ 35 T — A ORISR MR 25 2 A FF
SCASTHER PO IR A8 10 358 B o




[image: image15.png]KT RBILIEIRIE S 35— AL S8R R 2 R 4
TFICAS TR P25 00k a4 £ 3 B

FEALARTELL AN £ 36 T — IR B BRI 1R 15 22 304>

mr

WA R R E XA . BB . NABRRL, FREAIINIG T R8s

MERPMBIAR, BN AARMS&EDT .
1. MR 9] 2.

RIS BB, TR 355 ).

el N\ ARGE TS BT H AR AR 5 R b IS AR A, %

B WA XA ABaFA.

2, MEREAAICR T, MRS RS ABEF.

wzﬁﬁguﬁﬁ,Eﬁ,ﬁﬁﬁ&"@%@égﬁ%%>ﬁﬁo





废气、废水、噪声





废气、噪声





废气、噪声








废气、噪声








装车





压缩





垃圾进站





生活垃圾





垃圾卸料





转运





福清市垃圾焚烧发电厂





� EMBED Equation.3 \* MERGEFORMAT ���










_1234567890.vsd
�

卸料区料口


压缩工序


DA001排放


过滤除尘+化学洗涤


处理效率90%


负压收集效率90%


负压收集效率90%



_1234567891.unknown

