# 建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

| 项目名称： | 福州中江化工码头罐区扩建项目 |
| --- | --- |
| 建设单位 （盖章）： | 福州中江化工码头有限公司 |
| 编制日期： | 2026年3月 |

中华人民共和国生态环境部制

一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 福州中江化工码头罐区扩建项目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 | 2505-350181-04-01-203136 |  |  |
| 建设单位联系人 | *** | 联系方式 | *** |
| 建设地点 | 福建省福州市福清市江阴港城经济区 |  |  |
| 地理坐标 | 25度26分9.55秒，119度15分45.19秒 |  |  |
| 国民经济 行业类别 | G5942危险化学品仓储 | 建设项目 行业类别 | 五十三、装卸搬运和仓储业59-149危险品仓储594（不含加油站的油库；不含加气站的气库）-其他（含有毒、有害、危险品的仓储；含液化天然气库） |
| 建设 性质 | □新建（迁建） □改建 扩建 □技术改造 | 建设项目 申报情形 | 首次申报项目 □不予批准后再次申报项目 □超五年重新审核项目 □重大变动重新报批项目 |
| 项目审批备案部门 | 福清市发展和改革局 | 项目审批备案文号 | 闽发改备[2025]A060183号 |
| 总投资（万元） | 20500 | 环保投资（万元） | 1025 |
| 环保投资占比（%） | 5% | 施工工期 | 2026年3月至2026年12月 |
| 是否开工建设 | 否 □是： | 用地面积（m²） | 34160.68 |
| 专项评价设置情况 | 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》（环办环评〔2020〕33号），土壤、声不开展专项评价，地下水原则不开展专项评价。项目专项评价设置原则情况具体见表1-1。 表1.1-1 专项评价设置原则表 专项评价类别; 设置原则; 扩建项目情况; 是否设置. 大气; 排放废气含有毒有害污染物、二噁英、苯并[a]芘、氰化物、氯气且厂界外500米范围内有环境空气保护目标的建设项目。; 扩建项目排放废气污染物主要为非甲烷总烃、顺酐（MA）、四氢呋喃（THF），不涉及有毒有害污染物、二噁英、苯并[a]芘、氰化物、氯气大气污染物且厂界外500米范围内无环境空气保护目标的建设项目。; 否. 地表水; 新增工业废水直排建设项目（槽罐车外送污水处理厂的除外）；新增废水直排的污水集中处理厂。; 扩建项目不涉及工业废水直排。项目生活污水经预处理后与BDO/MA储罐废气水洗/碱洗废水、初期雨水、地面冲洗废水送至福州万景石化有限公司污水处理站低浓度废水处理段，处理达到江阴工业集中区污水处理厂纳管标准后，排入江阴工业集中区污水处理厂进一步处理。; 否. 环境 风险; 有毒有害和易燃易爆危险物质存储量超过临界量的建设项目。; 扩建项目主要货种为顺酐（MA）、1，4-丁二醇（BDO）、四氢呋喃（THF）未列入《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）的附录B和《企业突发环境事件风险分级方法》（HJ941-2018）附录A。其中扩建项目涉及风险的物质为废机油，环境风险物质数量与临界量比值Q=0.0012<1，故扩建项目不设置环境风险专项评价，仅做简单分析，具体内容详见报告七、建设项目环境风险简单分析内容表; 否. 生态; 取水口下游500米范围内有重要水生生物的自然产卵场、索饵场、越冬场和洄游通道的新增河道取水的污染类建设项目。; 扩建项目生产用水由中景园区净化水场提供，不设置取水口。; 否. 海洋; 直接向海排放污染物的海洋工程建设项目。; 扩建项目不属于海洋工程建设项目。; 否. 注：①废气中有毒有害污染物指纳入《有毒有害大气污染物名录》的污染物（不包括无排放标准的污染物）。②环境空气保护目标指自然保护区、风景名胜区居住区、文化区和农村地区中人群较集中的区域。③临界量及其计算方法参考《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169）附录B、附录C。. 根据上表分析，扩建项目无须设置专项评价。 |
| 规划情况 | 1）规划名称：《福州港总体规划（2035年）》 审批机关：交通运输部办公厅福建省人民政府办公厅 审批文件名称及文号：《交通运输部福建省人民政府关于福州港总体规划（2035年）的批复》（交规划函[2021]394号） 2）规划名称：《福州江阴港城总体规划（2018-2035年）》 审批机关：福州市人民政府 审批文件名称及文号：/ 3）规划名称：《福州江阴港城经济区产业发展规划》 审批机关：福清市发展和改革局 审批文件名称及文号：关于《福州江阴港城经济区化工产业发展规划》（修编）和《福州江阴港城经济区产业发展规划》的批复（融工信工〔2025〕6号） 4）规划名称：《江阴港城经济区（暨江阴镇、新厝镇）国土空间总体规划（2021-2035年）》 审批机关：/ 审批文件名称及文号：/ |  |  |
| 规划环境影响 评价情况 | 1）规划环评名称：《福州港总体规划（修订）环境影响报告书》 审批机关：生态环境部 审批文件名称及文号：关于《福州港总体规划（修订）环境影响报告书》的审查意见（环审[2021]10号） 2）规划环评名称：《福州江阴港城总体规划（2018-2035年）环境影响报告书》 审批机关：福州市环保局 审批文件名称及文号：关于《福州江阴港城总体规划（2018-2035）环境影响报告书》的审查意见（榕环保评[2018]55号） 3）规划环评名称：《福州江阴港城经济区产业发展规划环境影响报告书》 审批机关：福州市生态环境局 审批文件名称及文号：福州市生态环境局关于印发《福州江阴港城经济区产业发展规划环境影响报告书》审查小组意见的通知（榕环评[2024]33号） |  |  |
| 规划及规划环境影响评价符合性分析 | 1.1规划符合性分析 - 1、与《福州港总体规划》（2035年）》符合性分析 （1）第一节港口总体布局： 第21条主要运输系统布局：“油气化工品、LNG运输。油气化工品码头主要布局在江阴港区，罗源湾港区为补充；LNG码头布局在江阴港区”。 第23条港区功能定位：“江阴港区：集装箱运输重点港区，适当兼顾汽车滚装、散杂货及液体化工品等货类运输的综合性港区”。 （2）第二节陆域布置规划中的（二）江阴港区：“1.壁头作业区：作业区自西向东依次布置西部产业配套码头区、集装箱码头区、集装箱及滚装码头区和东部产业配套码头区。西部产业配套码头区主要满足西部临港化工产业区的运输需求，规划采用栈桥式布置6个10万吨级及以下液体散货泊位，内档布置5000吨级及以下液体散货泊位。” 扩建项目位于江阴港区壁头作业区，属于福州港江阴港区壁头作业区12#泊位工程的配套储罐项目，在规划的港口岸线范围内（图1.1-1），项目用途、功能定位与规划相符，因此项目建设符合《福州港总体规划》（2035年）。 ***（略，涉及商业秘密） - 图1.1-1福州港总体布局规划图（江阴港区壁头作业区规划图） - 2、与《福州江阴港城总体规划（2018-2035年）》符合性分析 根据《福州江阴港城总体规划（2018-2035年）》，江阴港城港口发展对接《福州港总体规划》，重点建设江阴港。江阴港区作为福建省委、省政府确定的“二集二散”中重点集装箱港区之一，是福州港重点发展的综合性港区，“一带一路”核心区的重要陆海中转枢纽港。港区有1个作业区2个作业点：壁头作业区、下垄和万安作业点，是集装箱运输重点港区，兼顾散杂货、化工品和商品汽车等运输功能的综合性港区。江阴半岛是最具规模化、集约化发展潜力的外海深水港址，也是福州和宁德两市港口产业经济发展最具潜力的区域。江阴港区具备发展成为规模化集装箱港区的条件，随着远洋航线的加密和集疏运通道的建设，其在福州港集装箱运输中的地位将进一步提升，同时依托保税港区的政策优势，可逐步拓展保税、物流等相关功能。 规划江阴港城范围内主要为壁头作业区，划分为液体散货码头区、集装箱码头区、集装箱及滚装码头区、支持系统区和通用散货码头区。规划岸线14.6公里，规划建设35个码头，55个泊位，其中集装箱码头区19个泊位，通用码头区22个泊位，化工码头区14个泊位，最大泊位为25万吨级，设计吞吐能力1.8亿吨，其中集装箱1000万标箱，是以集装箱运输为主，兼具化工和散杂货运输的多功能、综合性的港区。 扩建项目位于江阴港区壁头作业区，属于福州港江阴港区壁头作业区12#泊位工程的配套罐区项目，与江阴港总体规划中城乡土地使用规划的用途相符。详见城乡岸线利用规划图（图1.1-2）。因此，项目建设符合《福州江阴港城总体规划（2018-2035年）》。 ***（略，涉及商业秘密） - 图1.1-2《福州江阴港城总体规划（2018-2035年）》城乡岸线利用规划图 - 3、与《福州江阴港城经济区产业发展规划》符合性分析 依据《福州江阴港城经济区产业发展规划》，福州江阴港城经济区重点打造三大主导产业，即新材料、生物医药和装备制造。其中新材料产业包括化工新材料及其延伸发展的高端制品材料，化工新材料重点发展高端聚氨酯、尼龙新材料、氯循环发展、轻烃深加工、锂电新材料五大化工板块，高端制品材料则是化工新材料产业延伸发展的重要部分。扩建项目为危险化学品仓储项目，主要存储、周转MA/BDO、THF。项目建成后，属于福州港江阴港区壁头作业区12#泊位工程的配套储罐项目，属于规划中化工新材料重点发展的“轻烃深加工”板块配套设施，符合《福州江阴港城经济区产业发展规划》。 - 4、与《江阴港城经济区（暨江阴镇、新厝镇）国土空间总体规划（2021-2035年）》符合性分析 根据《江阴港城经济区（暨江阴镇、新厝镇）国土空间总体规划（2021-2035年）》，扩建项目用地红线范围内规划为物流仓储区，详见图1.1-3且项目用地已取得不动产权，用途为港口码头用地，详见附件6，本次项目在现有用地红线范围内未开发的预留地进行扩建，项目选址符合国土空间规划。 ***（略，涉及商业秘密） - 图1.1-3江阴港城经济区（暨江阴镇、新厝镇）国土空间总体规划（2021-2035年）国土空间规划分区图 1.2规划环评及审查意见符合性分析 （1）与规划环评的符合性 1、《福州港总体规划（修订）环境影响报告书》符合性分析 江阴港区是江阴港区重要的综合性作业区，以集装箱、煤炭、液体化工品和通用散杂货运输为主，兼顾汽车滚装运输。负面清单（限制发展货类）为油品。 表1.2-1《福州港总体规划（修订）环境影响报告书》负面清单（摘录） 序号; 归属港区; 岸段名称; 起止点; 港口岸线规模（km）; 利用现状; 开发利用方向; 海洋功能区划; 负面清单（限制发展货类）; 限制货类的运输规模. 规划港口岸线; 已利用岸线; 未开发. 33; 江阴港区; 壁头岸段; 南营~球尾; 13.2; 3.2; 10.0; 现已建5万吨级及以上集装箱泊位5个、5万吨级液体化工泊位3个，3000吨级液体化工泊位7个，国电福州发电厂有限公司建有10万吨级煤炭泊位1个、1.5万吨级滚装泊位1个，在建5万吨级集装箱泊位4个; 是江阴港区重要的综合性作业区，以集装箱、煤炭、液体化工品和通用散杂货运输为主，兼顾汽车滚装运输; 中部位于江阴港口航运区，两侧位于江阴工业与城镇用海区; 油品; 规划运输量（东部作业区为0）. 本次扩建项目属于福州港江阴港区壁头作业区12#泊位工程的配套罐区项目，罐区主要储存的化学品包括为MA、BDO、THF，均未列入《福州港总体规划（修订）环境影响报告书》的负面清单，符合《福州港总体规划（修订）环境影响报告书》的规划要求。 为进一步强化风险应急防范措施，《福州港总体规划（修订）环境影响报告书》将福州港全港及重点港区、作业区的风险应急防范体系进行完善汇总，扩建项目主要涉及内容如下表。 |

| # 规划及规划环境影响评价符合性分析 | 表1.2-2与福州港全港及重点港区、作业区的风险应急防范体系汇总的符合性分析 序号; 分类; 一级指标; 二级指标; 扩建项目情况; 符合性. 1; 海难性危险化学品泄漏事故的防范措施; 危险品运输必须按照《港口危险品运输管理规定》、《船舶载运危险货物安全监督管理规定》的要求实施。; （1）化学品码头设计应依据相关的化工运输、罐区储存、码头装卸等规范进行，在布局上需要根据主导风向、消防安全、运输间距等进行合理安排，在依据相关化工设备安装规范基础上安装，严格监查、严格把关。 （2）码头罐区、管线区域及相关库区禁止种植任何植物，绿化树种主要种植在港区工作人员生活区域。 （3）建造储罐防护堤（围堰），堤内表面防渗漏；控制阀安装尽可能靠近储罐，减少因管线破裂而造成的溢漏事故。 （4）严格操作规程，制定可靠的维修规章；加强操作人员的岗位培训和职业素质教育，提高安全意识，防止人为误操作和设备维护不当所引起的事故发生。 （5）加强作业时巡视检查，对储罐、输运泵、罐区等主要部位设置必要的液位监控、压力监控和泄漏报警等装置，发现溢罐、管线泄漏等事故及时处理。 （6）建立系统规范的评估、审批、作业、监护、救援、应急程序、事故报告等管理制度。 （7）采取严格管理措施，控制明火、预防摩擦撞击、避免电气和静电火花，设计上考虑防雷避雷、防热源和防日照辐射等措施，并尽可能减少危险货物的储存量，以防止火灾发生。; （1）扩建项目处于福州港江阴港区壁头作业区，项目远离居民区，距离项目最近敏感点为2692m外的西后林村，不在主导风向上。项目已通过安全评价，符合消防安全及运输间距要求。 （2）码头罐区未种植任何植物。 （3）根据《石油化工工程防渗技术规范》GB/T50934-2013，承台式罐区围堰采用一般防渗。 （4）严格操作规程，制定可靠的维修规章；加强操作人员的岗位培训和职业素质教育，提高安全意识，防止人为误操作和设备维护不当所引起的事故发生。 （5）扩建项目拟设置压力、流量、液位、温度等报警设施、可燃气体、有毒气体等检测设施。 （6）扩建项目拟对应急预案进行修编，完善管理制度。 （7）采取严格管理措施，控制明火、预防摩擦撞击、避免电气和静电火花。; 符合. 2; 火灾爆炸防范 措施; 处置措施; （3）若是防火堤内着火，首先紧急关闭防火堤内排水等有可能泄漏的阀门，然后向油品或化工品液池表面喷消防泡沫，隔绝空气，对事故罐进行消防水喷淋降温，以防罐体塌陷，带来更严重的事故; 扩建项目防火堤设置有阀门，能够紧急关闭防止泄漏。罐区内设置有泡沫站，能向化工品液池表面喷消防泡沫，隔绝空气。设置消防水喷淋降温系统，以防罐体塌陷，带来更严重的事故。; 符合. （4）一旦出现特大型火灾爆炸事故，只能放弃对事故罐的救援，转而对临近罐加大消防水喷淋强度，使罐体温度降在安全范围内，保证临近罐的安全。对事故罐内的油品或化工品只能任其燃烧，直至烧尽。; 拟设置消防水喷淋降温系统，使临近罐体温度降在安全范围内，确保临近罐的安全。. （5）采用消防水喷淋对事故罐临近的储罐进行降温，以防引起连锁反应; 拟设置消防水喷淋降温系统事故罐临近的储罐进行降温，以防引起连锁反应。. 3; 陆域罐区风险 应急防范措施; 优化规划 布局，降 低环境风 险; 根据不同规划用地性质设置环境风险防范区范围。防范区内应控制人口规模，不新增居民区、学校、医院等敏感设施。; 扩建项目厂界与现状居民区距离均超过2692m。项目周边为工业用地，园区设置500m环保隔离带，扩建项目建成后，项目防护距离内无居民住宅、学校、医院等建筑，其用地也未规划居住、文教等功能。符合空间布局要求。. 危险品集中作业区内设置公共事故应急池、建立三级防 控体系; （1）危险品罐区内排水应实行雨污分流排水体制; 扩建项目罐区实行雨污分流排水; 符合. （2）在各企业设置环境风险事故应急池的基础上，应设置足够容积的区域级公共环境风险事故应急池; 园区已建有1个5万m³公共应急池及其切换装置、管道。. （3）应急池的设置应综合考虑危险品作业区内企业的危化品储用量、雨水和消防水量，选择在地势低的地方设置，确保事故水可以通过重力自流到应急池中，同时配套有效的拦截、降污、导流等设施; 事故应急池为自流式事故应急池，确保码头罐区的收集泄漏物、洗消水和被污染的雨水等事故废水能够全收集、全处理。. （4）建立石化基地的环境风险三级防控体系，防止事故水进入外环境。; 扩建项目建设事故废水设置“单元-厂区-园区/区域”的环境风险防控体系，确保有效拦截、降污和导流。. 加强区域 环境风险 应急体系 构建; （1）按照“企业自救、属地为主、分级响应、区域联动”的原则，加强区域环境风险管理; 扩建项目拟修订环境风险事故应急预案，按照“企业自救、属地为主、分级响应、区域联动”的原则，加强区域环境风险管理; 符合. （2）建立多部门联动的综合预警和应急机制，制定突发性污染事故应急预案处理措施; 扩建项目拟修订环境风险事故应急预案，并与港区和当地政府应急管理体系相衔接。 公司已与临近的福建闽海能源有限公司、福建中远海运化工码头有限公司、福州中民新能源有限公司、万华化学（福建）码头有限公司签订应急联动协议，共同抵御事故风险以及应急物资共享。. （3）建设环境污染事故应急队伍，提高区域突发事故的应急响应能力，最大限度降低突发事故的环境影响和污染损害; 公司已成立突发应急指挥中心，并建立环境应急组织机构，提高区域突发事故的应急响应能力。. （4）强化应急能力建设，配备充足的应急处置设施和器材; 强化应急能力建设，扩建项目拟配备充足的应急处置设施和器材. （5）危险品集中作业区应配合当地政府建设和完善所在区域环境风险预警体系、环境风险防控工程，环境应急保障体系; 公司拟进一步配合当地政府建设和完善所在区域环境风险预警体系、环境风险防控工程，环境应急保障体系. （6）环境事件应急预案应与当地政府和相关部门的应急预案相衔接; 扩建项目拟修订环境风险事故应急预案，并与港区和当地政府应急管理体系相衔接. 2、《福州江阴港城总体规划（2018-2035年）环境影响报告书》符合性分析 规划江阴港城重点引导形成8个产业园区，分别为滨海商务休闲区、现代服务业集聚区、商贸物流区、新厝先进制造业基地、月亮湾先进制造业基地、东部临港产业区、西部临港产业区和港口运输物流仓储区，分别承担城市的临港化工产业、现代商贸物流业、现代服务业和先进制造业。其中扩建项目所在的西部临港产业区位于基地西南部。扩建项目属于福州港江阴港区壁头作业区12#泊位工程的配套罐区项目，主要承载临港化工产业，扩建项目符合所属片区的产业定位。 对照江阴港城区域生态保护红线空间管制一览表，扩建项目不涉及生态保护红线空间，符合江阴港城引进产业的环保准入条件要求。 综上所述，扩建项目符合《福州江阴港城总体规划（2018-2035年）环境影响报告书》的相关环境管理要求。 |
| --- | --- |

| # 规划及规划环境影响评价符合性分析 | 3、《江阴港城经济区产业发展规划环境影响报告书》符合性分析 1.2-3与《福州江阴港城经济区产业发展规划环境影响报告书》生态环境准入的符合性分析 清单类型; 准入要求; 项目情况; 符合性. 产业准入要求; （1）入区项目必须与国家产业政策相符，优先引进《产业结构调整指导目录》鼓励类项目，禁止引进限制类、淘汰类项目。禁止引进属于国家发展改革委、商务部联合发布的《外商投资产业指导目录》所列的禁止外商投资产业目录中的产业；禁止引进属于自然资源部、国家发展改革委联合发布的《禁止用地项目目录》中的产业；禁止引进属于国家及福建省已发布的各行业“行业准入条件”、“淘汰落后生产能力”、“产业发展政策”、“结构调整指导意见”、“‘十四五’规划”、“中长期规划”、“专项规划”、“调整振兴规划”等明文淘汰类的产业。 （2）优先引进土地资源集约利用、资源能源消耗小、污染物排放少、产品附加值高的工艺技术、产品或项目；引进的项目必须具备完善、有效的“三废”治理措施，能够实现废水、废气等污染物的稳定达标排放，保障区域环境功能区达标；强化污染物排放强度指标约束，引进项目污染物排放总量必须在园区允许排放总量范围内；引进的项目环境风险必须可控，优先引进环境风险小的项目。; （1）项目符合国家产业政策，不属于各类产业目录中的限制类、淘汰类。 （2）项目具备完善、有效的“三废”治理措施，能够实现废水、废气等污染物的稳定达标排放；项目污染物排放总量在园区允许排放总量范围内；项目环境风险可控。; 符合. 环保准入条件要求; （1）项目在“三废”排放、环保治理措施方面必须符合国家、地方环保要求，单位工业增加值的主要污染物排放量至少应达到同行业国内先进水平，主要污染物排放必须满足区域总量控制要求。项目必须建立专门的环境管理机构，制定完善的环境管理制度。 （2）污水收集管网、污水处理设施、危险化学品贮存场所、生产区等有可能对地下水和土壤环境产生影响的区域应参照《环境影响评价技术导则地下水环境》（HJ610-2016）进行防渗、防腐设计与建设，保护区域地下水和土壤不受污染影响。 （3）严格限制污染物产生量大，治理难度大或治理成本高的产业入区。; （1）项目在“三废”排放、环保治理措施方面符合国家、地方环保要求，主要污染物排放满足区域总量控制要求。项目依托现有环境管理机构，制定完善的环境管理制度。 （2）项目装置区防渗、防腐设计符合《环境影响评价技术导则地下水环境》（HJ610-2016）要求。 （3）项目不属于污染物产生量大，治理难度大或治理成本高的项目。; 符合. 风险控制准入条件要求; 项目潜在环境风险及其所采取的环境风险防范措施必须符合环境安全要求，确保不会对规划范围外环境保护目标造成严重危害，按相关规定编制应急预案并且与园区的应急预案联动。化工企业应按环评文件及审批意见要求配套建设事故应急池，设置环境风险防护距离，配备足够应急救援物资。; 项目采取的环境风险防范措施符合环境安全要求，现有工程已按相关规定编制应急预案并且与园区的应急预案联动，本次扩建后及时修编。扩建项目依托现有事故应急池，设置环境风险防护距离，配备足够应急救援物资。; 符合. 空间 布局 约束; 1.优化规划开发时序，规划范围内现有永久基本农田0.27394km²，要求占用永久基本农田的地块禁止开发建设。对未纳入城镇开发边界的区域应严格落实《自然资源部关于做好城镇开发边界管理的通知（试行）》（自然资发〔2023〕193号）要求，暂不开发。 2.对未纳入化工园区认定范围的用地，严格落实《福建省化工园区建设标准和认定管理实施细则》要求，“未通过化工园区认定前不得新建、改扩建化工项目（安全、环保、节能和智能化改造项目除外）”。3.优化园区内部工业用地布局，将大气污染较严重、环境风险较大的项目或装置（特别是涉及“三致”、恶臭等有毒有害物质的）尽可能远离居民区等敏感目标布置，或布置于主导风向的侧向。 4.新厝拓展区原保税港区A区不得引进燃煤锅炉、生产工艺产生恶臭的企业。 5.落实环境防护距离： （1）以本次福州江阴港城经济区规划的化工产业所在片区（包括：医疗、尼龙新材料、高端异氰酸酯、氯循环发展、轻烃深加工等产业板块以及其他涉及化工的发展预留板块）边界外扩500米范围（海域除外）设置为环保隔离带。西部环保隔离带与西部化工区最大风险事故应急疏散范围（5000米）包络线之间设置为环保控制带，中部、东部环保隔离带外扩1500米范围设置为环保控制带。后续有环境防护距离设置要求的项目按环评批复从严执行。 （2）环保隔离带内不得有集中式居民区、学校、医院等敏感目标。其中，对于现有及规划扩建的涉光气项目以光气及光气化装置，应以装置边界外扩2000m设置安全防护距离。安全防护距离严格执行《光气及光气化产品生产安全规程》（GB19041-2024）有关要求。 （3）环保控制带内不得新增居住建筑，规划用地可作为港口及产业区配套的商业、办公、宿舍、研发、测试等用地。 6.东江水厂库周50米范围禁止工业企业生产过程使用危化品、新建项目应达到国内清洁生产先进水平。; 1.项目不占用基本农田，位于城镇开发边界内。 2.项目位于化工园区认定范围的用地。 3.项目距离居民区在2692米以上且位于居民区下风向。 4.项目位于江阴产业园区，不属于新厝拓展区。 5.项目边界外500米范围无集中式居民区、学校、医院等敏感目标。 6.本次扩建项目不属于东江水厂库周50米范围内。; 符合. 污染物排放管控; 1.严格环境准入，主导产业MDI、TDI、轻烃裂解等重大项目清洁生产需达到同行业先进水平，其他项目应达到国内先进水平；配套产业及其他产业各项目，其生产工艺、设备、污染治理技术，以及单位产品能耗、物耗、污染物排放和资源利用效率应满足行业准入要求。 2.优化能源结构，逐步提高清洁能源使用比例。 3.从严执行污染物排放标准： （1）江阴工业区污水处理厂尾水执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中一级A标准；未规定的污染物，排放浓度对照《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中表2、表3最高允许排放浓度要求和《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中一级标准要求，从严执行。 （2）工业企业废水进入园区污水处理厂处理的，工业企业废水排放执行标准：取行业废水间接排放标准、《污水综合排放标准》（GB8978-1996）、《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31965-2015）中B级标准、企业与园区污水厂商定的标准限值（江阴污水厂纳管标准）中最严格的浓度限值；工业企业废水无法进入园区污水处理厂处理，由工业企业自行处理后经园区废水深海排放口排放的，工业企业废水排放执行标准：取行业废水直接排放标准、《污水综合排放标准》（GB8978-1996）、《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）表1一级A标准中最严格的浓度限值。 （3）规划区内石化、化工等行业以及燃煤锅炉等项目执行大气污染物特别排放限值。 （4）规划区新增主要水、大气污染物排放总量不得突破本规划环评的建议指标；涉新增VOCs排放项目，应优先依托园区企业自身实现替代削减。严格控制企业废气无组织排放。 （5）各入园企业严格按照项目环评要求做好企业内部分区防渗，应采取有效措施防止建设对区域地下水、土壤造成污染。建设涉及有毒有害物质的生产装置、储罐和管道，或者建设污水处理池、应急池、固体废物处置设施等存在土壤污染风险的设施，应当按照国家和地方有关标准和规范的要求，设计、建设和安装有关防腐蚀、防泄漏设施和泄漏监测装置，防止有毒有害物质污染土壤和地下水。 （6）除符合规划产业发展方向的锂电新材料板块外，严禁引入其他排放重金属污染物的企业。 4.建立健全温室气体排放管理体系，推动园区绿色低碳发展。园区及企业的碳排放应符合国家、地方下达的指标。; 1. 扩建项目属于配套储罐项目，其生产工艺、设备、污染治理技术，以及单位产品能耗、物耗、污染物排放和资源利用效率应满足行业准入要求。 2.项目采用清洁能源电能，罐区供热依托国电发电有限公司提供的蒸汽。 3.（1）万景石化有限公司污水处理站尾水排放执行《石油化学工业污染物排放标准》（GB31571-2015）表1水污染物间接排放限值、《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）及其修改单表1的间接排放标准及江阴污水处理厂纳管标准的最严值，江阴污水处理厂纳管标准未规定限值的污染物执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中三级标准，江阴污水处理厂出水执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）表1一级标准A标准； （2）扩建项目执行大气污染物特别排放限值； （3）项目严格控制企业废气无组织排放。 （4）项目防渗、防腐设计符合《环境影响评价技术导则地下水环境》（HJ610-2016）要求。 （5）项目不排放重金属污染物。 4.项目的碳排放应符合国家、地方下达的指标。; 符合. 环境风险防控; 1.完善装置/单元-企业-园区-区域四级环境风险防控体系，完善江阴产业区西部企业与已建的公共事故应急池的联通工作；根据东部片区入驻实际核实公共事故应急池建设要求，并推进东部公共事故应急池及事故污水输送管道建设。加快满足联通条件的相邻石化、化工企业应急池互联互通工程的建设。 2.入园企业必须按照安评及环评的要求，严格落实与周边人群的防护距离。企业需加强管理，对于环境污染防治措施，尤其是废气处理措施，按时检修，做好日常维护，保证处理设备的正常运行，防止由于设备问题导致的废气事故排放，对周边居民生产生活造成影响。 3.江阴港城经济区管委会应加强日常巡视和风险演练，涉及危险品的项目的设计施工、储存、运输、生产使用等各个环节必须高度重视安全生产，事故防范和减少环境风险，严格要求各企业针对各自重点环保设施的运行安全隐患进行定期排查，禁止违规作业。 4.建议应急机构和指挥协调机构每年组织1~2次区内企业联动综合应急演练和环境事故专项演练，不断完善和提高园区环境风险防控能力。健全风险事故应急监测和监控能力。 5.规划区及区内未来入驻企业应按照有关要求编制开发区及企业应急预案，应对园区运营及企业自身生产运营期间的突发环境事件，并与上位各层级预案做好衔接。 6.化工园区实行封闭化管理，建立门禁系统和视频监控系统，对涉易燃易爆、有毒有害化学品物料、车辆等进出实施全过程监管。; 1.项目设置完善装置/单元-企业-园区-区域环境风险防控体系，依托现有事故应急池，已与园区公共事故应急池联通。 2.项目防护距离内无敏感点，对于环境污染防治措施，尤其是废气处理措施，按时检修，做好日常维护，保证处理设备的正常运行，防止由于设备问题导致的废气事故排放。 3.落实园区管理要求。 4.积极配合园区企业联动综合应急演练和环境事故专项演练。 5.现有工程已按相关规定编制应急预案并且与园区的应急预案联动，本次扩建后及时修编，并与上位各层级预案做好衔接。 6.落实园区管理要求。; 符合. 根据上述分析，扩建项目与《福州江阴港城经济区产业发展规划环境影响报告书》中的相关规定是符合的。 |
| --- | --- |

| # 规划及规划环境影响评价符合性分析 | （2）与规划环评审查意见的符合性 1、与《福州港总体规划（修订）环境影响报告书》审查意见符合性分析 根据《福州港总体规划（修订）环境影响报告书》的审查意见中，关于优化调整和实施的意见： （一）处理好保护和发展的关系； （二）严守生态保护红线，取消不符合法律法规、政策及生态环境保护要求的码头作业区；优先避让相关敏感区域，优化江阴港区（壁头作业区5万吨级危险品应急锚地、5千吨级危险品1号和2号应急锚地）； （三）优化港口布局与功能，取消《规划》新增围填海； （四）加强环境风险防范：加强港区环境风险管理，落实港区环境准入要求和负面清单，严格限定各港区运输和存储的危险品货种；加大船舶航行安全保障和风险防范力度。建设与港区环境风险相匹配的应急能力，提出应急物资、人员等配备要求，制定突发生态环境事件应急预案，建立区域环境风险联防联控机制，有效防控区域环境风险。 （五）强化并落实污染防治措施； （六）进一步加强生态保护； （七）建立健全生态环境长期监测体系； （八）《规划》实施五年后，应开展环境影响跟踪评价。 符合性分析： 根据规划环评的负面清单，本次扩建项目属于福州港江阴港区壁头作业区12#泊位工程的配套罐区项目，符合壁头岸段的开发利用方向。负面清单限制发展货类为油品，扩建项目主要储存的产品为MA、BDO、THF，不属于《福州港总体规划（修订）环境影响报告书》的负面清单中限制或禁止类。 2、与《福州江阴港城总体规划（2018-2035年）环境影响报告书》规划环评审查意见符合性分析 表1.2-4项目与规划环评审查意见的符合性分析 序号; 项目; 规划环评及审查意见要求; 拟建项目情况; 符合性. 1; 空间布局; 进一步优化区域内空间布局，处理好与城镇发展的布局性矛盾。严格控制东部临港产业区、西部临港产业区和港口运输物流仓储区周边用地规划，污染重、环境风险大的生产装置、储罐应远离居民区。; 扩建工程处于福州港江阴港区壁头作业区，项目远离居民区，距离项目最近敏感点为2692m外的西后林村，符合规划环评要求。; 符合. 2; 功能定位和产业布局; 优化产业发展功能定位和产业布局、严格控制发展规模。临港产业化工区应重点发展以非炼化一体化的化工新材料为主导的产业链，适度布局异氰酸酯、聚碳酸酯、己内酰胺、丙烷脱氢项目。不得在新厝先进制造业基地和月亮湾先进制造业基地的工业用地引入以气污染为主的产业。; 根据规划环评江阴港城产业引进的环保准入条件一览表，扩建工程属于仓储项目，不属于禁止/严格控制单元。因此，项目符合江阴港城产业区布局。; 符合. 3; 严格入园企业环境管理; 严格控制入区项目的环境准入条件，入园企业的清洁生产至少要达到国内先进水平，逐步推进现有污染企业的升级改造。; 扩建项目属于配套储罐项目，其生产工艺、设备、污染治理技术，以及单位产品能耗、物耗、污染物排放和资源利用效率应满足行业准入要求。; 符合. 4; 优化资源利用; 加强水资源再生利用，持续提高水资源利用率，减少跨流域调水量。优化能源结构，实施集中供热，鼓励使用清洁能源。; 扩建项目循环冷却水循环使用，水资质利用率较高，主要使用电能及国电发电有限公司提供蒸汽。; 符合. 5; 建立健全园区环境风险防控体系; 在各企业设置环境风险事故应急池的基础上，东部临港产业区、西部临港产业区分区建设足够容量的环境风险公共事故应急池，确保事故水可以通过倒流系统进入应急池中，防止事故水进入外环境。; 扩建项目罐区周围设置围堰，设置事故消防水收集系统，即将含有毒有害物料的事故消防水等收集后，并依托中民新能源的事故应急池。根据以上要求可知，扩建项目配套有完善的“单元-厂区-园区/区域”的环境风险防控体系，满足规划环评及其审查意见的要求。; 符合. 综上所述，扩建项目符合《福州港总体规划（修订）环境影响报告书》及《江阴港城总体规划（2018-2035）》规划环评审查意见。 根据《福州江阴港城总体规划（2018-2035年）环境影响报告书》中规划区企业环境风险的防范措施的要求。 （一）10.2.6.2危险物质的监控和限制 东、西部产业区内规划及现有企业中涉及的危险物质已包括了属易燃易爆甲类、属极度危害毒物和恶臭类等多种类型，对这些物品的分布、流向、数量必须加以监控和必要的限制，建立动态管理信息库，工业区内联成网络。园区应建设完善的危险物质监控监测系统，加强对危险物质的监测与管控，具体建议如下： ①建设企业、园区两级监控系统。企业应对于涉及危险物质的生产系统、储运系统、污染物处置系统等，设置针对性的监控监测设施，并与企业应急报警系统联网；园区针对危险性较大的风险物质，如光气、氨气、氯气等，在园区范围内设置监控监测系统，应按照监测标准和规范，综合考虑园区风向、敏感点位置等因素，合理布设监测点位，园区应至少布设2个自动监测点位；在危险物质储存、使用场所及运输路线上，设置必要的监控探头，并与应急指挥中心联网； ②建设园区应急监控与指挥体系。园区应完善应急指挥体系建设，加强重点企业与园区监控系统、监控系统与报警、指挥系统的联网。建设统一的应急指挥平台，实现实时监控、综合汇总及时发布、统一指挥等功能，应急时起到协调各部门、各企业等多方力量，统筹调配各方应急资源的目的，强化作为园区“应急指挥大脑”的功能； 符合性分析：扩建项目罐区拟设置可燃气体检测设施，园区已设置有毒有害气体监测站点。 目前福州新区管理委员会建设有应急指挥中心，该中心配备视频采集及显示单元、扩声单元、集中控制单元、服务器、PC机等设施。现有监控指挥中心及配套设施能够承载园区有毒有害气体环境风险预警系统的正常运转。 （二）10.2.6.4建设项目开展安全评价和突发环境事件应急预案的编制 东、西部产业区内企业按国家应急管理局颁发的建设项目“安全评价导则”与“安全验收评价导则”的要求，对新建项目于建设前进行安全预评价，并且于建设后进行安全验收评价，危害分析与风险管理，有系统地从工程、系统设计、建设、运行等过程对事故和事故隐患进行科学分析，针对事故和事故隐患发生的各种可能原因和条件，提出消除危险的最佳措施，特别是从设计上采取相应措施，实现生产过程的本质安全化，做到即使发生误操作或设备故障，也不会因此导致重大事故发生。 园区内涉及环境风险物质的企业，应按照国家关于环境风险管控要求，及时编制突发环境事件应急预案，并在生态环境部门备案。企业应根据《预案》要求，完善环境风险防控措施和应急救援物资储备，并定期开展应急演练。园区管理机构和生态环境部门应加强对企业环境风险防控措施和应急救援物资储备的落实情况进行检查。 符合性分析：扩建项目已开展安全预评价，已编制突发环境事件应急预案并报生态环境部门备案（备案号：350181-2025-003-M），并拟对突发环境事件应急预案进行修编。 （三）10.2.6.6东、西部产业区环保隔离带和控制带设置 ①西部产业区环保隔离带及控制带的确定 目前西部产业区企业已基本确定，而西部产业区化工企业都位于林芝路以西地块，本次江阴港城评价在确定隔离带时，结合目前的企业布置和村庄分布情况，将西部化工区环保隔离带以西部产业区边界以东500m范围。环保隔离带内不得有集中式居民区、学校、医院等敏感目标。目前，西部产业区边界500m环保隔离带内的居民点均已完成拆迁工作，建议在环保隔离带内设置绿化防护林带，减少化工、石化无组织排放对环境影响和防范事故减低大气风险危害。防护林带树木的种植，可以选择耐污染类树种。 符合性：项目厂界与现状居民区距离均超过2692m。园区设置500m环保隔离带，扩建项目建成后，项目防护距离内无居民住宅、学校、医院等建筑，规划部门也不应再将其规划为居住、文教等用地。符合空间布局要求。 （四）10.2.6.9建设环境风险防范措施体系 二、减少工业企业环境风险的防范体系 鉴于装置潜在事故可能引起环境危害，造成环境风险，因此防止和减少事故对环境造成的危害是生产运行中必须十分重视的任务。环境风险防范措施主要为防止事故产生的有毒有害物质泄漏进入环境。 （1）建立装置环境安全保障系统 建立装置环境安全保障系统主要是在装置安全防护基础上包括： ①装置区、储罐区建立属重大危险源（特别是乙烷、丙烷、光气、氯气、丙烯罐区、液氨储罐、氯乙烯储罐、乙炔气柜等）的特征污染的常规监测，该监测同时具有事故监测报警功能； ②建立对重大危险源自动监测报警和控制系统； …… （2）防止事故污染物通过大气直接进入环境 装置防止有毒有害物质泄漏进入大气环境的防范措施主要为： ①积极响应迅速切断事故源； ②建立移动式水幕喷淋系统，配备对毒物的消除剂，事故时进行喷淋，减少进入大气系统毒物； …… 三、装置防止事故污染物通过水排放直接进入环境 为了阻断事故泄漏液和消防废水进入环境，立足工程配套设施，采取“收→调→输→储→处理”事故泄漏和事故消防污水，项目设置“四级防控措施”防范事故泄漏液和消防污水进入外环境和海域水环境。 符合性：扩建项目罐区拟设置可燃气体检测设施，设置DCS系统、SIS系统、GDS系统、PLC系统，能够迅速切断事故源，消防水喷淋降温系统、消防水能够溶解事故时逸出的MA、BDO、THF气体，减少其进入大气系统。项目建设事故废水“单元-厂区-园区/区域”的环境风险防控体系，确保有效拦截、降污和导流。另外以工业区防海堤和水闸作为项目的第四级防线，防止事故废水流入海域。 3、《江阴港城经济区产业发展规划环境影响报告书》规划环评审查意见符合性分析 |
| --- | --- |

| # 规划及规划环境影响评价符合性分析 | 表1.2-5与《福州江阴港城经济区产业发展规划环境影响报告书》审查小组意见的符合性分析 准入要求; 扩建项目情况; 符合性分析. 总体要求; 规划实施应充分衔接区域国土空间规划及福建省、福州市生态环境分区管控方案，坚持绿色低碳高质量发展理念，进一步优化规划方案，采取有效措施，实现产业发展与生态环境保护相协调。; 符合<福州市人民政府办公厅关于印发《福州市生态环境分区管控方案（2023年更新）》的通知>（榕政办规[2024]20号）中的相关规定。; 符合. 优化产业定位; 结合区域资源环境承载力和生态环境分区管控要求，合理确定化工产业规划规模、布局和产业链，进一步细化近期发展目标布局及重点项目建设计划等内容，优化整合非化工产业定位。要以绿色现代化工产业为发展方向，实现产业链绿色化、高端化、集约化发展。; 扩建项目属于福州港江阴港区壁头作业区12#泊位工程的配套罐区项目。实现产业链集约化发展。; 符合. 优化空间布局; 1.统筹解决产业园区发展与周边城镇发展的布局性矛盾，落实《报告书》提出的用地调整要求，位于城镇开发边界外的规划范围暂缓开发；未纳入化工园区认定范围工业用地，不得新建、改扩建化工项目。在园区与临近的居民区之间设置合理的环保控制带和环境风险防范区，并在国土空间规划成果中落实。环保隔离带内不得规划居住、教育和医疗卫生等环境敏感设施用地。环境风险防范区内应严格控制人口规模，不得新建居民住宅、学校和医院等敏感建筑。 2.为减轻化工项目对周边居民环境影响和环境风险，应进一步优化化工产业布局。将涉及恶臭及“三致”物质等大气污染较严重、环境风险较大的装置、储罐或单元，尽可能布置在远离居民区等环境敏感目标的区域。; 扩建项目厂界与现状居民区距离均超过2692m。项目周边为工业用地，园区设置500m环保隔离带，扩建项目建成后，项目防护距离内无居民住宅、学校、医院等建筑，规划部门也不应再将其规划为居住、文教等用地。符合空间布局要求。; 符合. 优化资源能源结构; 加强水资源利用管理，实行分级分类、梯级循环利用，推行节水和清洁利用技术，持续提高水资源利用率。实施热电联产集中供热。鼓励使用清洁能源，加热炉及导热油炉等禁止使用燃煤，重油及渣油等高污染燃料。; 扩建项目循环冷却水循环使用，提高水资源利用率。主要使用国电发电有限公司提供蒸汽。; 符合. 落实污染物总量控制要求; 规划产业项目全面执行大气污染物排放特别排放限值，采取有效措施减少二氧化硫、氮氧化物、颗粒物和挥发性有机物的排放量；推行园区再生水回用，严格控制氨氮、总氮、总磷和石油类等污染物排放量。结合园区存在环境问题，制定并落实区域总量削减、环境质量改善方案，园区污染物排放总量应纳入当地政府污染物排放总量控制计划。新增污染物应优先依托园区企业自身削减实现替代。; 扩建项目执行大气污染物排放特别排放限值，并采取有效的废气处理措施减少挥发性有机物的排放量。 扩建项目新增水污染物化学需氧量及氨氮由福州万景石化有限公司污水处理站，处理达到江阴工业集中区污水处理厂纳管标准后，排入江阴工业集中区污水处理厂进一步处理。; 符合. 根据上述分析，扩建项目与《福州江阴港城经济区产业发展规划环境影响报告书》审查小组意见中的相关规定是符合的。 |
| --- | --- |

| 其他符合性分析 | 1.3项目产业政策符合性分析 本次扩建项目主要从事危险化学品仓储，对照《产业结构调整指导目录（2024年本）》，项目生产的产品、规模、生产设备、生产工艺等均不属于该目录中限制或淘汰之列；同时项目也不属于《限制用地项目目录（2012年本）》、《禁止用地项目目录（2012年本）》中所列禁止或限制的工艺技术、装备的建设项目。项目已取得了福清市发展和改革局的备案（闽发改备[2025]A060183号），详见附件5。因此，扩建项目的建设符合国家当前的产业政策和环保政策。 1.4项目规划选址符合性分析 根据建设单位提供的码头罐区土地证（编号：闽[2021]福清市不动产权第0010829号）。码头罐区不动产权证（编号：闽（2020）福清市不动产权第0000079号）。本次扩建项目主要储存的产品为MA、BDO、THF，属于危险化学品仓储，规划选址符合当地土地利用规划。 1.5与福州市生态环境分区管控要求符合性分析 根据<福州市人民政府办公厅关于印发《福州市生态环境分区管控方案（2023年更新）》的通知>（榕政办规[2024]20号），项目与其符合性详见表1.5-1、表1.5-2。福建省生态环境分区管控综合查询报告，见附件12。 |
| --- | --- |

| 其他符合性分析 | 表1.5-1与“ 福州市生态环境总体准入要求 ”符合性分析一览表 适用范围; 准入要求; 项目情况; 符合性分析. 福州市; 陆域; 空间布局约束; 1.福州市石化中上游项目重点在福州江阴港城经济区、可门港经济区化工新材料产业园布局。 2.禁止在通风廊道和主导风向的上风向布局大气重污染企业，推进建成区大气重污染企业搬迁或升级改造、环境风险企业搬迁或关闭退出。; 扩建项目属于危险化学品仓储行业，为化工码头配套项目，位于江江阴港城经济区西部工业片区。; 符合. 深入推进闽江流域上生态环境综合治理工作方案; 污染物排放管控; 1.工业类新（改、扩）建项目新增主要污染物（水污染物化学需氧量、氨氮和大气污染物二氧化硫、氮氧化物）排放总量指标应符合区域环境质量和总量控制要求，立足于通过“以新带老”、削减存量，努力实现区域、企业自身总量平衡。总量指标来源、审核和监督管理按照“榕环保综〔2017〕90号”等相关文件执行。 2.新、改、扩建涉VOCs排放项目污染物排放量应满足《福州市“十四五”空气质量持续改善计划》（榕环保综〔2023〕40号），应从源头加强控制，使用低（无）VOCs含量的原辅材料。 3.严格控制新建、改建、扩建钢铁、水泥、平板玻璃、有色金属冶炼、化工等工业项目。新改扩建钢铁、火电项目应执行超低排放限值，有色项目应当执行大气污染物特别排放限值。重点控制区新建化工、石化应当执行大气污染物特别排放限值。; 1）本次扩建项目新增水污染物化学需氧量及氨氮，排放总量指标来源、审核和监督管理按照“榕环保综〔2017〕90号”等相关文件执行。 2）本次扩建项目涉VOCs排放项目污染物排放量，实施VOCs总量控制，满足《福州市“十四五”空气质量持续改善计划》（榕环保综〔2023〕40号）。 3）本次扩建项目执行大气污染物特别排放限值。; 符合. 近岸海域; 空间布局约束; 江阴特殊利用区内设置排污口，需严格论证并执行污水达标排放和设置深水排放口，不得影响临近的兴化湾水鸟省级自然保护区。; 扩建项目不涉及排污口建设。; 符合. 污染物排放管控; 1.兴化湾实行主要污染物入海总量控制，全面开展兴化湾福州段入海排污口排查溯源和分类整治，加快推动沿岸乡镇配套污水管网建设及江阴工业区污水处理厂提标改造，湾内严格控制投饵型网箱养殖规模和密度，实行生态养殖，强化养殖污染防治和养殖尾水治理监管。 2.近岸海域汇水区域内城镇污水处理设施执行不低于一级A排放标准，推进沿海农村生活污水收集处理。; 生活污水经预处理后与BDO/MA储罐废气水洗/碱洗废水、初期雨水、地面冲洗废水送福州万景石化有限公司污水处理站，处理达到江阴工业集中区污水处理厂纳管标准后，排入江阴工业集中区污水处理厂进一步处理，执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准。; 符合. 福州江阴港城经济区; 重点管控单元; 空间布局约束; 1.禁止新建、扩建合成革企业；禁止新建集中电镀项目，企业配套电镀工序必须达到废水零排放；严格控制排放重金属和持久性有机污染物的项目。 2.禁止在新厝和月亮湾先进制造业基地的工业用地引入大气污染为主的产业。 3.污染重、环境风险大的生产装置、储罐应远离居民区；设置必要的环保隔离带和环境风险防范环保控制线，环保隔离带内不得有居民区、学校、医院等敏感目标，环保控制带应控制人口规模，不新增居民区、学校、医院等敏感目标。; 1）项目不属于合成革、电镀等行业，项目不排放重金属和持久性有机污染物。 2）项目厂界与现状居民区距离均超过2692m。项目周边为工业用地，园区设置500m环保隔离带，扩建项目建成后，项目防护距离内无居民住宅、学校、医院等建筑，规划部门也不应再将其规划为居住、文教等用地。符合空间布局要求。; 符合. 污染物排放管控; 1.加快推进江阴污水处理厂、配套污水收集管网和排海工程建设。 2.落实新增二氧化硫、氮氧化物和VOCs排放总量控制要求。; 1）生活污水经预处理后与BDO/MA储罐废气水洗/碱洗废水、初期雨水、地面冲洗废水送福州万景石化有限公司污水处理站，处理达到江阴工业集中区污水处理厂纳管标准后，排入江阴工业集中区污水处理厂进一步处理。 2）扩建项目VOCs实行区域内倍量削减替代; 符合. 环境风险防控; 1.切实加强化工等重污染行业、企业污染及应急防控，所有化工企业，要配套建设事故应急池和雨水总排口切换阀，配备应急救援物资，安装特征污染物在线监控设施。 2.建设企业、园区和周边水系三级环境风险防控工程，确保有效拦截、降污和导流；受园区排污影响的周边水系应建设应急闸门，防止泄漏物和消防水等排入外环境。 3.应采取有效措施防止园区建设对区域地下水、土壤造成污染。; 1）码头罐区建事故应急池和雨水总排口切换阀，配备应急救援物资。 2）项目建设事故废水“单元-厂区-园区/区域”的环境风险防控体系，确保有效拦截、降污和导流。 3）建设单位采取防渗措施、制定了土壤自行测方案，防止项目对地下水、土壤污染。; 符合. 资源开发效率要求; 推进园区集中供热，扩大产业区集中供热覆盖范围。; 国电发电有限公司提供的蒸汽; 符合. 根据上述分析，扩建项目与<福州市人民政府办公厅关于印发《福州市生态环境分区管控方案（2023年更新）》的通知>（榕政办规[2024]20号）中的相关规定是符合的。 表1.5-2与福清市重点管控单元符合性分析一览表 环境管控单元编码; 环境管控单元名称; 管控类别; 管控要求; 本项目情况; 符合性. ZH35018120009; 福清市重点管控单元2; 重点管控单元; 空间布局约束; 1.严禁在城镇人口密集区新建危险化学品生产企业；现有不符合安全和卫生防护距离要求的危险化学品生产企业2025年底前完成就地改造达标、搬迁进入规范化工园区或关闭退出。城市建成区内现有色金属、印染、原料药制造、化工等污染较重的企业应有序搬迁改造或依法关闭。2.严格控制包装印刷、工业涂装、制鞋等高VOCs排放的项目建设，相关新建项目必须进入工业园区。3.禁止开发利用未经评估和无害化处理的列入建设用地污染地块名录及开发利用负面清单的土地。; 扩建项目属于危险化学品仓储项目，位于江阴港城经济区的西部临港产业区; 符合. 污染物排放管控; 落实新增二氧化硫、氮氧化物和VOCs排放总量控制要求。; 扩建项目正常工况下不排放二氧化硫和氮氧化物，排放的VOCs实行总量控制。; 符合. 环境风险防控; 单元内现有化学原料和化学制品制造业、有色金属冶炼和压延加工业等具有潜在土壤污染环境风险的企业退役后，应开展土壤环境状况评估，经评估认为污染地块可能损害人体健康和环境，应当进行修复的，由造成污染的单位和个人负责被污染土壤的修复。; 本项目为扩建项目，待项目停产退役后，将进行土壤环境状况评估，并根据评估结果开展相应的修复。; 符合. 资源开发效率要求; 高污染燃料禁燃区内禁止燃用高污染燃料，禁止新建、扩建燃用高污染燃料的设施。已建的燃用高污染燃料设施，限期改用电、天然气、液化石油气等清洁能源。; 扩建项目为危险化学品仓储项目，不涉及高污染燃料的使用。; 符合. HY35010020020; 江阴交通运输用海区; 重点管控单元; 空间布局约束; 1.禁止在港口区进行与港口作业无关或有碍港口作业安全的活动。禁止渔业增养殖、捕捞等用海活动。禁止准入排放含油废水的项目。2.落实国家围填海管控规定，除国家重大项目外，全面禁止围填海。依法依规集约利用，强化生态保护修复。3.保障港口用海，允许适度改变海域自然属性。4.保护深水港口岸线资源，河口区域交通运输工程建设应保障泄洪通道畅通和防洪防潮安全。; 扩建项目是在围填海形成的陆域上进行建设的新建项目，项目废水经处理达标后进入江阴工业集中区污水处理厂集中处置；不涉及相关的海域管控约束要求。; /. 污染物排放管控; 1.建设港口船舶含油污水、压载水、洗舱水和船舶垃圾接收处理设施，严格控制港区污染物的排放，不得对周边渔业水域等海洋环境造成污染。2.禁止船舶及相关作业活动违法向海洋排放油类、油性混合物，含油污水及其他污水，船舶垃圾、废弃物和其他有毒有害物质。3.严格执行船舶污染物排放标准，实施船舶水污染物分类管理。严禁未取得船检证书的新建船舶投入运营。. 环境风险防控; 开展海上溢油及危险化学品泄漏污染近岸海域风险评估，建立溢油、化学品事故环境风险防范机制，并配备相适应的应急力量。. 资源开发效率要求; 无. |
| --- | --- |

| 其他符合性分析 | 1.6与《福建省近岸海域环境功能区划（修编）（2011～2020年）》符合性分析 根据《福建省近岸海域环境功能区划》（闽政[2011]45号），扩建项目所在海域为兴化湾江阴壁头四类区，主导功能为港口和航运。 从环境功能上分析，扩建项目建设与福建省近岸海域环境功能区划没有矛盾。项目不改变海域自然属性，项目的实施对水环境的影响主要表现在施工期悬浮泥沙入海对海域水环境质量的不利影响，但影响范围有限，基本不会改变海域环境功能。项目运营期应做好液化品仓储工作的风险防范工作，规范操作工艺，制定突发环境风险应急预案，定期组织演练工作，做好员工培训工作。 总体上看，扩建项目建设与近岸海域环境功能区划是协调的。 1.7与《福建省“十四五”生态环境保护专项规划》符合性 “挥发性有机物排放实行区域内等量替代，福州、厦门、漳州、泉州、莆田、宁德等重点控制区实施倍量替代。以石化、化工、制药、印刷、涂装、家具、制鞋等行业为重点，以湄洲湾石化基地、古雷石化基地、福州江阴工业集中区、厦门市岛外工业园区、漳州市周边工业区和台商投资区、莆田华林和西天尾工业园区等区域为重点，巩固提升挥发性有机物污染综合整治。” 本次扩建项目VOCs拟实行区域内倍量替代。 综上所述，项目选址建设符合福建省“十四五”生态环境保护专项规划的相关要求。 1.8与《福州市“十四五”生态环境保护规划》的符合性分析 《福州市“十四五”生态环境保护规划》（榕政办[2021]123号）中提出“……推动工业行业能效提升行动，提高能源利用效率，加快推进天然气、电能等清洁能源替代……”、“调整优化运输结构。充分发挥港口、铁路、航空枢纽优势，着力补齐水、铁、空联运短板，打造生态友好、清洁低碳、集约高效绿色交通运输体系……”、“全面实施国六排放标准，持续推进清洁柴油车（机）行动，加快淘汰国三及以下排放标准营运柴油货车……”、“促进传统产业绿色升级，……对高能耗高污染项目，重点指标要达到国际清洁生产领先水平”。 本次扩建项目投产后蒸汽来源于国电发电有限公司。厂区的辅助材料运输采用汽运方式，要求运输汽车采用新能源汽车或达到国六排放标准的汽车。同时，本次扩建项目生产工艺采用的生产工艺与设备、资源能源利用指标、污染物产生指标总体指标达到国内先进水平。 1.9环境功能区划协调性分析 扩建项目位于福建省福州市福清市江阴港城经济区，中心经纬度为25°26'9.55"、N，119°15'45.19"E。码头罐区东侧为福建闽海能源有限公司，南侧为兴化湾海域，西侧为福州中民新能源有限公司，北侧为万华化学（福建）码头有限公司、福建环洋新材料有限公司南区、密尔克卫项目用地。在正常情况下，生产废气经处理后能够做到达标排放，对周边环境影响不大。生活污水经预处理后与BDO/MA储罐废气水洗/碱洗废水、初期雨水、地面冲洗废水送至福州万景石化有限公司污水处理站低浓度废水处理段，处理达到江阴工业集中区污水处理厂纳管标准后，排入江阴工业集中区污水处理厂进一步处理，不影响兴化湾环境功能。根据噪声影响预测结果可知，经设备减震，厂房隔声、距离衰减等措施处理后，项目设备噪声在厂界处达标排放。项目产生的固体废物经措施有效处置后，不会对环境产生不良影响。综上所述，项目在采取有效的环境保护措施下，正常生产对环境影响很小。 1.10与《关于加强重点行业涉新污染物建设项目环境影响评价工作的意见》（环环评【2025】28号）符合性分析 重点关注重点管控新污染物清单、有毒有害污染物名录、优先控制化学品名录以及《关于持久性有机污染物的斯德哥尔摩公约》（简称《斯德哥尔摩公约》）附件中已发布环境质量标准、污染物排放标准、环境监测方法标准或其他具有污染治理技术的污染物。重点关注石化、涂料、纺织印染、橡胶、农药、医药等重点行业建设项目，在建设项目环评工作中做好上述新污染物识别，涉及上述新污染物的，执行本意见要求；不涉及新污染物的，无需开展相关工作。 本次扩建项目不属于石化、涂料、纺织印染、橡胶、农药、医药等重点行业建设项目，扩建项目产生的污染物均不属于《重点管控新污染物清单（2023年版）》、《有毒有害大气污染物名录（2018年）》、《有毒有害水污染物名录（第一批）》、《有毒有害水污染物名录（第二批）》、《优先控制化学品名录（第一批）》、《优先控制化学品名录（第二批）》、《优先控制化学品名录（第三批）》及《关于持久性有机污染物的斯德哥尔摩公约》（简称《斯德哥尔摩公约》）中的污染物。因此，本次不开展意见中的相关评价工作。 |
| --- | --- |

|  | 1.11与VOCs污染防控政策的符合性分析 （1）与《关于印发重点行业挥发性有机物综合治理方案》（环大气[2019]53号）的符合性分析 扩建项目在VOCs污染治理方面总体符合《挥发性有机物污染防治技术政策》的相关要求，详见表1.11-1。 （2）与《挥发性有机物（VOCs）污染防治技术政策》的符合性分析 扩建项目在VOCs污染治理方面总体符合《挥发性有机物污染防治技术政策》的要求，详见表1.11-2。 表1.11-1与《关于印发重点行业挥发性有机物综合治理方案》（环大气[2019]53号）的符合性分析 环大气[2019]53号相关要求; 项目情况; 符合性. 化工行业VOCs综合治理; 严格控制储存和装卸过程VOCs排放。鼓励采用压力罐、浮顶罐等替代固定顶罐。真实蒸气压大于等于27.6kPa（重点区域大于等于5.2kPa）的有机液体，利用固定顶罐储存的，应按有关规定采用气相平衡系统或收集净化处理。; a采用浮顶罐；对于四氢呋喃采用浮顶罐，浮顶与罐壁之间采机液态镶嵌式密封等高效密封方式，并采用油气回收系统。 b采用固定顶罐，MA储罐、BDO储罐排放的废气经收集后采用水洗塔+碱洗塔+活性炭吸附处理能够达标排放，符合（GB31571-2015）及其修改单、（DB35/1782-2018）等排放标准要求。 c采用气相平衡系统。; 符合. 实施废气分类收集处理。优先选用冷凝、吸附再生等回收技术；难以回收的，宜选用燃烧、吸附浓缩+燃烧等高效治理技术。水溶性、酸碱VOCs废气宜选用多级化学吸收等处理技术。恶臭类废气还应进一步加强除臭处理。; 废气分类收集处理，THF废气采用油气回收系统（三级深冷回收+硅胶吸附）。MA/BDO废气采用水洗塔+碱洗塔+活性炭吸附处理。; 符合. 加强非正常工况废气排放控制。退料、吹扫、清洗等过程应加强含VOCs物料回收工作，产生的VOCs废气要加大收集处理力度。; 退料、吹扫、清洗等过程含VOCs送至对应的废气处理装置处理。; 符合. 表1.11-2与《挥发性有机物（VOCs）污染防治技术政策》的符合性分析 《挥发性有机物污染防治技术政策》的相关要求; 本项目落实情况. 对泵、压缩机、阀门、法兰等易发生泄漏的设备与管线组件，制定泄漏检测与修复（LDAR）计划，定期检测及时修复，防止或减少跑、冒、滴、漏现象; 拟采取泄漏检测与修复（LDAR）措施。. 对生产装置排放的含VOCs工艺排气宜优先回收利用，不能（或不能完全）回收利用的经处理后达标排放；应急情况下的泄放气可导入燃烧塔（火炬），经过充分燃烧后排放; 含VOCs工艺排气优先冷凝回收利用，不能（或不能完全）回收利用的经处理后达标排放。. 对于含高浓度VOCs的废气，宜优先采用冷凝回收、吸附回收技术进行回收利用，并辅助以其他治理技术实现达标排放；对于含中等浓度VOCs的废气，可采用吸附技术回收有机溶剂，或采用催化燃烧和热力焚烧技术净化后达标排放。当采用催化燃烧和热力焚烧技术进行净化时，应进行余热回收利用；对于含低浓度VOCs的废气，有回收价值时可采用吸附技术、吸收技术对有机溶剂回收后达标排放；不宜回收时，可采用吸附浓缩燃烧技术、生物技术、吸收技术、等离子体技术或紫外光高级氧化技术等净化后达标排放; 扩建项目产生的THF废气采用油气回收系统（三级深冷回收+硅胶吸附）处理达标后排放。MA/BDO废气采用水洗塔+碱洗塔+活性炭吸附处理达标后排放。. 严格控制VOCs处理过程中二次污染，对于催化燃烧和热力焚烧产生的含硫、氮、氯等无机废气，以及吸附、吸收、冷凝、生物等治理过程中所产生的含有机物废水处理后达标排放; 扩建项目有机废气采用吸附、吸收、冷凝方式处理达标后排放。治理过程中所产生的BDO/MA储罐废气水洗/碱洗废水送至福州万景石化有限公司污水处理站，处理达到江阴工业集中区污水处理厂纳管标准后，排入江阴工业集中区污水处理厂进一步处理。. 不能再生的过滤材料、吸附剂及催化剂等净化材料，应按照国家固废管理的相关规定处理处置; 吸附过程中产生的废活性炭、废硅胶，按照危险废物的相关规定处理处置。. 鼓励企业自行开展VOCs监测，并及时主动向当地环保行政主管部门报送监测结果; 企业自行开展厂界VOCs监测，每季度监测1次，并及时主动向当地环保行政主管部门报送监测结果。. 企业应建立健全VOCs治理设施的运行维护规程和台账等日常管理制度，并根据工艺要求定期对各类设备、电气、自控仪表等进行检修维护，确保设施的稳定运行; 建立健全VOCs治理设施的运行维护规程和台账等日常管理制度，并根据工艺要求定期对各类设备、电气、自控仪表等进行检修维护，确保设施的稳定运行。. 当采用吸附回收（浓缩）、催化燃烧、热力焚烧、等离子体等方法进行末端治理时，应编制本单位事故火灾、爆炸等应急救援预案，配备应急救援人员和器材，并开展应急演练; 针对扩建项目潜在的风险事故，扩建项目投入生产前应修编应急预案，并与工业集中区联动衔接，配备应急救援人员和器材，并开展应急演练。. |
| --- | --- |

二、建设项目工程分析

| 建设内容 | ## 2.1、项目概况 码头罐区扩建主体工程包括化工品罐组一（MA储罐、BDO储罐）、化工品罐组二（THF储罐），码头罐区的主体工程、辅助工程、公用工程、环保工程、依托工程具体组成及建设内容见表2.1-1。 本次评价范围为扩建项目红线范围内，其他厂外输送管道另行环评，不在本次评价范围内。依托项目建设情况一览表见表2.1-2，主要依托装置能力分析见表2.1-3。 表2.1-1扩建后码头罐区建设内容一览表 ***（略，涉及商业秘密） - 表2.1-2 依托项目建设情况一览表 ***（略，涉及商业秘密） - 表2.1-3 主要依托装置能力分析表 ***（略，涉及商业秘密） |
| --- | --- |

| 建设内容 | ## 2.2主要产品与产能 扩建项目新增年周转40万吨MA、28.5万BDO、2.4万吨THF。具体周转情况见表2.2-1。 本报告所用缩略词语及其含义： MA：顺酐（马来酸酐） THF：四氢呋喃 BDO：1，4-丁二醇 表2.2-1扩建项目产品产能 ***（略，涉及商业秘密） 表2.2-2产品理化性质表 ***（略，涉及商业秘密） 表2.2-3物料储存情况表 ***（略，涉及商业秘密） ## 2.3主要生产设施 本次扩建储罐规格见表2.3-1，输送泵一览表见表2.3-2。 表2.3-1扩建储罐规格表（主要设备） ***（略，涉及商业秘密） 表2.3-2扩建输送泵一览表（主要辅助设备） ***（略，涉及商业秘密） ## 2.4主要原辅材料及能源消耗 表2.4-1扩建主要原辅材料及能源消耗情况 ***（略，涉及商业秘密） ## 2.5劳动定员及工作制度 扩建项目新增劳动定员40人，均不住厂。年工作时间为350天，每天生产24小时，合计8400h。 ## 2.6平面布置环境合理性分析 结合当地气象、地质、地形等自然条件，项目在总平面布局已考虑了周边的环境制约因素，因地制宜，紧凑布置，节约用地，并充分考虑远期发展的可能性，平面布置基本按地形和生产工艺流程布置，并能够结合周边环境敏感目标的分布位置，尽可能采取减轻和避让的原则。 项目根据各单元的功能分为：化工品罐组一、化工品罐组二、油气回收设施、汽车装车区二、初期雨水池（污水提升站）、泡沫站、区域变配电所、3#机柜间。管理区位于项目用地的东北侧，不在主导风向上，罐区项目用地北侧为园区已有的港前大道，项目汽车装车区二设置两个出入口直接对接港前大道，转运车辆不在罐区内绕行，确保交通运输安全畅通。罐区用地外延500米范围内无大气环境保护目标，从环境影响角度分析，总平面布局是合理的。 项目严格遵守国家现行的防火、安全、环保及卫生等相关法律法规，为安全生产创造有利条件，满足工艺生产流程要求，符合园区总体规划。厂区总平面布置图见附图4。 |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | ## 2.7工艺流程 项目生产工艺流程及产污节点图如图2.7-1： ***（略，涉及商业秘密） 图2.7-1生产工艺流程及产污节点图 项目生产工艺流程说明： ***（略，涉及商业秘密） ## 2.8主要污染工序 建设项目营运期污染物产生环节见表2.8-1。 表2.8-1建设项目营运期产污环节汇总表 ***（略，涉及商业秘密） |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | ## 2.9现有工程环境污染问题 ### 2.9.1现有工程环评、验收履行情况 现有工程为12#、12-1号、12-2#、12-3#、12-4#泊位工程，已通过环评审批手续，12#、12-1#、12-2#泊位工程已建成投产并通过环保竣工验收，12-3#、12-4#泊位工程尚未建成。详见表2.9-1。 - 表2.9-1现有工程环评及环保验收履行情况一览表 ***（略，涉及商业秘密） |
|  | ### 2.9.2现有工程建设基本情况 现有工程包括12#泊位、12-1号、12-2号泊位、12-3号、12-4号泊位。其中已建成投产项目包括1个5万吨级液体化工泊位（12#泊位）、后侧2个3千吨级液体化工泊位（12-1号、12-2号泊位）、栈桥1座，相应范围内的工艺、水、电等配套设施及罐区陆域形成（不包括陆域形成上的罐区平面、地面建筑及基础面层和配套专业等）。工程年货物吞吐量共270万吨，其中12#泊位年货物吞吐能力为195万吨，具体货种为丙烷、丙烯、丁烷；12-1号、12-2号泊位年货物吞吐能力为75万吨，具体货种为丙烯、丁烷。现有工程中12号、12-1号、12-2号泊位已建成投产并验收，建设内容一览表见表2.9-2。 - 表2.9-2工程建设内容一览表 ***（略，涉及商业秘密） |

|  | ### 2.9.4污染物排放总量 ### （1）废水 ### 码头排水采用雨污水分流制，初期雨水和地面冲洗污水依托码头后方的中景石化有限公司处理；船舶携带污水要求由船舶自身处理或港区接收船统一接收处理，由海事部门监管；港区内少量生活污水依托码头后方的中景石化有限公司处理，具体见表2.9-3。 - 表2.9-3项目污水来源及处理方式 ***（略，涉及商业秘密） ### 福建省福州环境监测中心站于2017年6月20日-21日在港区内污水处理设施进出口采样分析，在项目验收监测报告中，按照验收监测的规范要求对各污水处理站污水处理前后效果进行了监测，监测结果详见表2.9-5： 表2.9-5各污水采样点位监测结果 ***（略，涉及商业秘密） ### 生活污水经化粪池处理后进入天汇石化有限公司的提升池，因验收监测期间水体几乎不流动，故福建省福州环境监测站对化粪池出口采集了平行样。根据项目验收监测数据可知，福州港江阴港区12#、12-1#、12-2#泊位工程港区内的生活污水经化粪池处理后的外排水，各监测水样平均值均能达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级标准。 ### 中景石化污水处理设施出口废水经处理后出水中各污染物浓度均能达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级标准，满足排入江阴工业集中区污水处理厂的条件。 ### （2）海水监测 一、海水水质监测 验收期间，福建中凯检测技术有限公司于2017年6月20-21日开展现有工程海水水质监测，在码头西侧、南侧和东侧附近海域布设8个监测点位，对海水水质进行监测。 表2.9-6码头周边海水水质测点监测结果 ***（略，涉及商业秘密） 从码头周边的水质监测结果来看，附近海水水质与环评阶段水平差别不大。除了无机氮超过第三类标准外，H02、H03、H04、H05、H06、H07站位其余各监测项目水质都可以达到《海水水质标准》（GB3097-1997）第二类标准，H01、H08站位其余各监测项目水质可以达到《海水水质标准》（GB3097-1997）第三类标准。采用环评阶段与验收监测4个相同监测点位的海水水质进行比较，2011年9月的海水水质监测报告中，上述无机氮污染物也出现了超标现象，主要超标原因可能和江阴工业集中区区域污水排放、江阴港区污水排放，以及项目附近海域水产养殖区本身污染的影响等因素有关。 |
| --- | --- |

|  | 二、海洋沉积物监测 验收期间，福建中凯检测技术有限公司于2017年6月20-21日开展现有工程海洋沉积物监测，在码头西侧、南侧和东侧附近海域布设5个监测站位，对海洋沉积物进行监测。 表2.9-7 码头周边海洋沉积物监测结果 ***（略，涉及商业秘密） 项目海域沉积物执行《海洋沉积物质量》（GB18668-2002）第一类标准。表2.9-7可以看出，各监测因子均可达到一类海洋沉积物质量标准。 ### （3）环境空气影响 根据验收调查报告现场调查，现有工程试生产期间基本落实环评及环评批复要求的废气污染防治措施：（1）液化品装船时采用浸没式装船方式，同时在装船过程进行密闭收集；（2）严格控制船舶尾气，制定港区船舶准入条件，要求进入本码头的船舶性能符合《船舶大气污染物排放标准》（船舶大气污染物排放控制区实施方案），不符合上述性能的船舶禁止进入现有项目码头。 验收期间，福建省福州环境监测中心站于2017年6月20日~22日开展现有工程的环境空气质量和废气监测。设置环境质量监测点位1个；设置大气无组织监测点位4个，上风向参照点1个，单位周界外10m范围内设置3个监控点。 |
| --- | --- |
|  | 表2.9-8试运营期间环境空气质量及厂界无组织监测结果单位：mg/m³ ***（略，涉及商业秘密） 由监测结果可以看出，在验收监测期间：后林村非甲烷总烃浓度最大值0.14mg/m³，符合《大气污染物综合排放标准详解》中规定的2mg/m³的标准，调查区域环境空气质量现状较好。码头周边4个大气无组织监控点，非甲烷总烃浓度最大值0.12mg/m³，符合《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中周界外浓度最高值4.0mg/m³的要求。项目试运营期对周边大气环境影响不大。 ### （4）噪声 验收期间，福建省福州环境监测中心站于2017年6月20日~21日开展现有工程的噪声监测。厂界共布设5个噪声点位，分别位于12#码头南界外1m、12#码头东界外1m，12#码头北界外1m，12#码头栈桥北界外1m。 表2.9-9噪声检测结果 ***（略，涉及商业秘密） 由上表可以看出，厂界噪声监测点位昼间噪声在48.3~54.8dB之间，夜间噪声在48.0~54.7dB之间，满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类标准要求（昼间65dB、夜间55dB）。根据对工程附近居民的走访以及向当地生态环境部门进行咨询，现有工程试运营阶段生态环境部门未接到相关环保投诉。综上所述，现有工程营运过程产生的噪声没有对工程周围声环境及保护目标产生明显影响。 ### （4）固体废物 现有工程固体废物主要为港区生活垃圾及船舶生活垃圾、维修废物等。 1）生活垃圾 根据实际调查，码头作业人员生活设施依托码头后方的福州中民新能源有限公司，其中码头控制室操作人员及门岗工作人员共7人，产生的生活垃圾需进行收集，每天产生量为5kg/d，年产生量1.6t（320天计）。生活垃圾统一由当地环卫部门收集后处理。 2）危险废物 现有工程机修过程产生的机修废物主要是废油，属于危险废物类别HW08（900-200-08）。现有工程自试运行以来，尚未产生危险废物。机修过程产生的危险废物暂存于危险废物贮存库。公司已与邵武绿益新环保产业开发有限公司签订处置协议委托处理。 3）到港船舶生活垃圾 到港船舶生活垃圾由福州百洋恒丰船舶服务有限公司进行接收处置。 综上，现有工程产生的固体废物均可得到有效处置，不会对周边环境产生影响。 ### （5）海洋生态环境现状调查 验收期间，福建中凯检测技术有限公司于现有工程2017年6月21日海洋生态环境现状调查，其中设海洋生态调查站位5个，海洋生态监测的内容包括叶绿素a、浮游植物、浮游动物、底栖生物、潮间带生物。采样站点及位置共5个，分别为H01、H03、H04、H05、H07，调查情况如下。 （1）叶绿素-a 调查监测期间，各站点叶绿素-a浓度范围1.78~4.38µg/L，平均值3.33µg/L，其中H04站点最大，为4.38µg/L；H05站点最小，为1.78µg/L。 （2）浮游植物 ①种类组成 调查区域的浮游植物共计有28种，其中H01站位浮游植物为23种，H03站位浮游植物为18种，H04站位浮游植物为25种，H05站位浮游植物为25种，H07站位浮游植物为23种。总体来说，浮游植物空间分布比较均匀，种类数量相当。 ②数量分布 调查海域的浮游植物栖息密度范围在3280个/L～9680个/L之间，各站位之间分布比较均匀，最高值出现在H07站位，为9680个/L；最低值出现在3#站位，为3280个/L。平均值6432个/L。 ③多样性水平 浮游植物多样性指数H′分布较为均匀，范围为3.23～3.98，平均值为3.67；均匀度J范围为0.47～0.71，平均值为0.60；优势度D范围为0.25～0.45，平均值为0.35；丰富度d范围为3.04～3.77，平均值为3.41。 （3）浮游动物 浮游动物多样性指数H′分布较为均匀，范围为3.11～3.52，平均值为3.32；均匀度J范围为0.32～0.35，平均值为0.34；优势度D范围为0.34～0.44，平均值为0.39；丰富度d范围为1.20~1.40，平均值为1.30。 （4）底栖生物 ①种类组成 经鉴定本次调查的底栖生物共15种，其中H05、H07站位种类最多，为13种；H03站位最少，为10种。总体来说，浮游动物空间分布比较均匀，种类数量相当。 ②数量分布 调查海域的底栖生物密度分布均匀，密度范围为210~290个/m²，平均值242个/m²。 H07站位密度最大，为290个/m²；H03、H04站位密度最小，为210个/m²。生物量分布空间差异较大，范围71.3~193.1mg/m²，平均值138.82mg/m²。H05站位生物量最大，为193.1mg/m²，H03站位生物量最小，为71.3mg/m²。 ③多样性水平 底栖生物多样性指数H′分布较为均匀，范围为3.10～3.58，平均值为3.39；均匀度J范围为0.72～0.89，平均值为0.78；优势度D范围为0.24～0.36，平均值为0.30；丰富度d范围为2.21~2.52，平均值为2.40。 （5）潮间带生物 ①种类组成 经鉴定本次调查的潮间带生物共10种，其中高潮区6中，中潮、低潮区各10种。 ②数量分布 调查海域的潮间带生物密度分布均匀，密度范围为88~104个/m²，平均值98个/m²。 中潮区密度最大，为104个/m²；高潮区密度最小，为88个/m²。生物量分布较为均匀，范围219.5~261.5mg/m²，平均值240.7mg/m²。低潮区生物量最大，为261.5mg/m²，高潮区生物量最小，为219.5mg/m²。 ④多样性水平 潮间带生物多样性指数H′分布较为均匀，范围为2.73～3.39，平均值为3.12；均匀度J范围为0.57～0.79，平均值为0.65；优势度D范围为0.31～0.39，平均值为0.35；丰富度d范围为1.73~1.94，平均值为1.87。 ### （6）试运营期海洋生态环境影响调查结果 采用种类多样性指数、均匀度指数进行调查结果分析， （1）浮游植物 调查区域的浮游植物多样性指数平均值为3.67，生境质量等级为优良。均匀度平均值为0.60，个体分布较均匀。 （2）浮游动物 浮游动物多样性指数平均值为3.32，生境质量等级为优良。均匀度平均值为0.34，个体分布欠均匀。 （3）底栖生物 底栖生物多样性指数平均值为3.39，生境质量等级为优良。均匀度平均值为0.78，个体分布较均匀。 （4）潮间带生物 潮间带生物多样性指数平均值为3.12，生境质量等级为优良。均匀度平均值为0.65，个体分布较均匀。 总体来说，现有项目试运营期对浮游植物、底栖生物、潮间带生物的影响均较小，浮游动物个体分布欠均匀，受到一定的影响，但是随着时间的推移浮游动物的种类会逐渐得到恢复。 ### （7）试运营过程社会环境影响调查分析 根据验收调查公众意见调查结果表明，被调查的当地居民87%对工程环保工作表示满意，13%表示基本满意；被调查的来港船舶作业人员100%对工程环保工作表示满意；被调查的单位16.7%对工程环保工作表示满意，83.3%表示基本满意。经向当地环保主管部门咨询，本工程建设和试运营期间未收到与工程施工和运营有关的环保投诉。本工程施工及试运营期间社会环境影响在可接受范围内。 ### 2.9.5现有工程污染物排放总量 《福州港江阴港区12#、12-1#、12-2#泊位工程竣工环境保护验收调查报告》中章节9.2总量控制目标达标分析： 根据工程实际建设情况，港区内产生的少量生活污水经化粪池处理达GB8978-1996《污水综合排放标准》中的三级标准后，排入天汇物流石化有限公司提升池后接中景石化有限公司污水处理站均质池后纳入江阴工业集中区污水处理厂。 生产废水及初期雨水等经收集后送入后方陆域的福建中景石化有限公司污水处理站经预处理达标后排入江阴工业区污水处理统一处理。 因此，现有项目水污染物排放总量纳入江阴工业集中区污水处理厂总量控制范围，故现有项目不进行污染物的总量控制和调配。满足环境影响报告书提出的总量控制要求。 ### 2.9.8现有工程存在的环保问题及整改措施 1、12-3号、12-4号泊位正处于建设暂停期，水工部分目前已建设，建设暂停期应做好环境保护相关措施，并保证环保措施正常运行，防止环境污染。 2、现有工程建设内容在竣工验收合格后发生一些变动，但不属于重大变动，建设单位应将现有项目变动情况纳入后续项目的验收范围内。 |

三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域 环境 质量 现状 | ## 3.1环境质量标准 ### 3.1.1大气环境 根据《福州市人民政府关于印发福州市环境空气质量功能区划和福州市声环境功能区划的通知》（榕政综[2014]30号），项目所在区域划为二类环境空气质量功能区，过渡期（2026.3.1-2030.12.31）执行《环境空气质量标准》（GB3095-2026）过渡阶段二级浓度限值，2031年1月1日起执行《环境空气质量标准》（GB3095-2026）二级浓度限值；《环境空气质量标准》（GB3095-2026）中未要求的项目：总挥发性有机物（TVOC）参照执行《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2-2018）中附录D其他污染物空气质量浓度参考限值要求；非甲烷总烃参照《大气污染物综合排放标准详解》中Cm取值规定作为质量标准参考值；MA、BDO、THF没有相关环境质量标准，本评价采用多介质环境目标值估算方法确定。环境空气质量执行标准详见表3.1-1。 表3.1-1环境空气质量执行标准（摘录） 污染物名称; 平均时间; 单位; 过渡阶段浓度限值; 浓度限值; 执行标准. SO2; 年平均; μg/m³; 60; 20; 《环境空气质量标准》（GB3095-2026）. 24小时平均; μg/m³; 150; 50. 1小时平均; μg/m³; 500; 150. NO2; 年平均; μg/m³; 40; 30. 24小时平均; μg/m³; 80; 50. 1小时平均; μg/m³; 200; 200. PM10; 年平均; μg/m³; 60; 50. 24小时平均; μg/m³; 120; 100. PM2.5; 年平均; μg/m³; 30; 25. 24小时平均; μg/m³; 60; 50. TSP; 年平均; μg/m³; 200; 200. 24小时平均; μg/m³; 300; 300. CO; 24小时平均; mg/m³; 4; 4. 1小时平均; mg/m³; 10; 10. O3; 日最大8小时平均; μg/m³; 160; 160. 1小时平均; μg/m³; 200; 200. NOx; 年平均; μg/m³; 50; 40. 24小时平均; μg/m³; 100; 70. 1小时平均; μg/m³; 250; 250. TVOC; 8h平均; μg/m³; 600; 600; 《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2-2018）附录D浓度限值. 非甲烷总烃; 一次最高允许浓度; mg/m³; 2.0; 2.0; 参照《大气污染物综合排放标准详解》. ### 3.1.2海域水环境 根据《福建省近岸海域环境功能区划（2011~2020）》，兴化湾主体海域为二类区，海水水质执行《海水水质标准》（GB3097-1997）中的第二类标准；江阴岛近岸海域为四类区，海水水质执行第三类海水水质标准，见表3.1-2。 表3.1-2海水水质标准（摘录）单位：mg/L 标准 项目; 第一类; 第二类; 第三类; 第四类. pH; 7.8-8.5; 6.8-8.8. DO＞; 6; 5; 4; 3. COD≤; 2; 3; 4; 5. BOD5≤; 1; 3; 4; 5. 无机氮≤; 0.20; 0.30; 0.40; 0.50. 非离子氨≤; 0.020. 活性磷酸盐≤; 0.015; 0.030; 0.030; 0.045. 氰化物≤; 0.005; 0.10; 0.20. 硫化物≤; 0.02; 0.05; 0.10; 0.25. 挥发性酚≤; 0.005; 0.010; 0.050. 石油类≤; 0.05; 0.30; 0.50. 汞; 0.00005; 0.0002; 0.0005. 镉; 0.001; 0.005; 0.010. 铅; 0.001; 0.005; 0.010; 0.050. 总铬; 0.05; 0.10; 0.20; 0.50. 砷; 0.020; 0.030; 0.050. 铜; 0.005; 0.010; 0.050. 锌; 0.020; 0.050; 0.10; 0.50. 镍; 0.005; 0.010; 0.020; 0.050. ### 3.1.3地下水环境 项目所在区域地下水执行《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）中IV类标准。 表3.1-3地下水质量标准（摘录） 序号; 项目; I类; II类; Ⅲ类; IV类; V类. 1; pH; 6.5≤pH≤8.5; 5.5≤pH<6.5 8.5<pH≤9.0; pH<6.5或pH>9.0. 2; 色（铂钴色度单位）; ≤5; ≤5; ≤15; ≤25; >25. 3; 总硬度（以CaCO3计）/（mg/L）; ≤150; ≤300; ≤450; ≤650; >650. 4; 溶解性固体/（mg/L）; ≤300; ≤500; ≤1000; ≤2000; >2000. 5; 耗氧量（CODMn法，以O2计）/（mg/L）; ≤1.0; ≤2.0; ≤3.0; ≤10.0; >10.0. 6; 氨氮/（mg/L）; ≤0.02; ≤0.10; ≤0.50; ≤1.50; >1.50. 7; 硝酸盐（以N计）/（mg/L）; ≤2.0; ≤5.0; ≤20.0; ≤30.0; >30.0. 8; 亚硝酸盐（以N计）/（mg/L）; ≤0.01; ≤0.10; ≤1.00; ≤4.80; >4.80. 9; 硫酸盐/（mg/L）; ≤50; ≤150; ≤250; ≤350; >350. 10; 氯化物/（mg/L）; ≤50; ≤150; ≤250; ≤350; >350. 11; 挥发性酚类（以苯酚计）/（mg/L）; ≤0.001; ≤0.001; ≤0.002; ≤0.01; >0.01. 12; 氰化物/（mg/L）; ≤0.001; ≤0.01; ≤0.05; ≤0.1; >0.1. 13; 氟化物/（mg/L）; ≤1.0; ≤1.0; ≤1.0; ≤2.0; >2.0. 14; 硫酸盐/（mg/L）; ≤50; ≤150; ≤250; ≤350; >350. 15; 氯化物/（mg/L）; ≤50; ≤150; ≤250; ≤350; >350. 16; 砷/（mg/L）; ≤0.001; ≤0.001; ≤0.01; ≤0.05; >0.05. 17; 汞/（mg/L）; ≤0.0001; ≤0.0001; ≤0.001; ≤0.002; >0.002. 18; 铬（六价）/（mg/L）; ≤0.005; ≤0.01; ≤0.05; ≤0.10; >0.10. 19; 铅/（mg/L）; ≤0.005; ≤0.005; ≤0.01; ≤0.10; >0.10. 20; 镉/（mg/L）; ≤0.0001; ≤0.001; ≤0.005; ≤0.01; >0.01. 23; 铜/（mg/L）; ≤0.01; ≤0.05; ≤1.00; ≤1.50; >1.50. 24; 锌/（mg/L）; ≤0.05; ≤0.5; ≤1.00; ≤1.50; >1.50. 25; 汞/（mg/L）; ≤0.0001; ≤0.0001; ≤0.001; ≤0.002; >0.002. 26; 砷/（mg/L）; ≤0.001; ≤0.001; ≤0.01; ≤0.05; >0.05. 27; 铬（六价）/（mg/L）; ≤0.005; ≤0.01; ≤0.05; ≤0.10; >0.10. 28; 镍/（mg/L）; ≤0.002; ≤0.002; ≤0.02; ≤0.10; >0.10. 29; 钠/（mg/L）; ≤100; ≤150; ≤200; ≤400; >400. 30; 苯（μg/L）; ≤0.5; ≤1.0; ≤10.0; ≤120; >120. 31; 甲苯（μg/L）; ≤0.5; ≤140; ≤700; ≤1400; >1400. 32; 二甲苯（μg/L）; ≤0.5; ≤100; ≤500; ≤1000; >1000. 33; 苯乙烯; ≤0.5; ≤2.0; ≤20.0; ≤40.0; >40.0. 34; 1,2-二氯乙烷（μg/L）; ≤0.5; ≤3.0; ≤30.0; ≤40.0; >40.0. 35; 氯苯（μg/L）; ≤0.5; ≤60.0; ≤300; ≤600; >600. 36; 2,4二硝基甲苯（μg/L）; ≤0.1; ≤0.5; ≤5.0; ≤60.0; >60.0. 37; 四氯化碳（μg/L）; ≤0.5; ≤0.5; ≤2.0; ≤50.0; >50.0. ### 3.1.4声环境 项目所在的工业区声环境功能执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类区标准。 表3.1-4声环境质量标准（摘录）单位：dB（A） 声环境功能区类别; 昼间; 夜间. 3类; 65; 55. ### 3.1.5土壤环境 项目规划区域为工业用地，执行《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）中的第二类用地的筛选值，具体标准值见表3.1-5。 表3.1-5土壤环境质量标准限值（部分摘录）单位：mg/kg 序号; 项目; 第二类用地. 筛选值; 管制值. 重金属和无机物. 1; 砷; 60; 140. 2; 镉; 65; 172. 3; 铬（六价）; 5.7; 78. 4; 铜; 18000; 36000. 5; 铅; 800; 2500. 6; 汞; 38; 82. 7; 镍; 900; 2000. 挥发性有机物. 8; 四氯化碳; 2.8; 36. 9; 氯仿; 0.9; 10. 10; 氯甲烷; 37; 120. 11; 1,1-二氯乙烷; 9; 100. 12; 1,2-二氯乙烷; 5; 21. 13; 1,1-二氯乙烯; 66; 200. 14; 顺-1,2-二氯乙烯; 596; 2000. 15; 反-1,2-二氯乙烯; 54; 163. 16; 二氯甲烷; 616; 2000. 17; 1,2-二氯丙烷; 5; 47. 18; 1,1,1,2-四氯乙烷; 10; 100. 19; 1,1,2,2-四氯乙烷; 6.8; 50. 20; 四氯乙烯; 53; 183. 21; 1,1,1-三氯乙烷; 840; 840. 22; 1,1,2-三氯乙烷; 2.8; 15. 23; 三氯乙烯; 2.8; 20. 24; 1,2,3-三氯丙烷; 0.5; 5. 25; 氯乙烯; 0.43; 4.3. 26; 苯; 4; 40. 27; 氯苯; 270; 1000. 28; 1,2-二氯苯; 560; 560. 29; 1,4-二氯苯; 20; 200. 30; 乙苯; 28; 280. 31; 苯乙烯; 1290; 1290. 32; 甲苯; 1200; 1200. 33; 间二甲苯+对二甲苯; 570; 570. 34; 邻二甲苯; 640; 640. 半挥发性有机物. 35; 硝基苯; 190; 760. 36; 苯胺; 211; 663. 37; 2-氯酚; 500; 4500. 38; 苯并[a]蒽; 55; 151. 39; 苯并[a]芘; 5.5; 15. 40; 苯并[b]荧蒽; 55; 151. 41; 苯并[k]荧蒽; 550; 1500. 42; 䓛; 4900; 12900. 43; 二苯并[a,h]蒽; 5.5; 15. 44; 茚并[1,2,3-cd]芘; 55; 151. 45; 萘; 255; 700. 其他. 46; 总石油烃; 4500; 9000. ## 3.2区域环境质量现状 ### 3.2.1大气环境质量现状 （1）区域空气质量达标区判定 根据《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2-2018）要求，城市环境空气质量达标情况评价指标为SO2、NO2、PM10、PM2.5、CO和O3，六项污染物全部达标即为城市环境空气质量达标。项目所在区域达标判定，优先采用国家或地方生态环境主管部门公开公布的评价基准年环境质量公告或环境质量报告中的数据或结论。 根据福清市发布的2025年1月~2025年12月份福清市环境空气质量月报，2025年连续1年的大气常规因子环境空气质量监测数据如下表3.2-1所示。 表3.2-1空气环境监测统计结果 时间; SO2 （mg/m³）; NO2 （mg/m³）; PM10 （mg/m³）; PM2.5（mg/m³）; CO （mg/m³）; O3 （mg/m³）. 2025年1月; 0.003; 0.011; 0.043; 0.023; 0.6; 0.109. 2025年2月; 0.002; 0.011; 0.034; 0.024; 0.6; 0.091. 2025年3月; 0.003; 0.009; 0.035; 0.017; 0.8; 0.133. 2025年4月; 0.002; 0.015; 0.045; 0.024; 0.8; 0.144. 2025年5月; 0.002; 0.011; 0.034; 0.020; 0.7; 0.144. 2025年6月; 0.002; 0.007; 0.022; 0.011; 0.6; 0.120. 2025年7月; 0.002; 0.008; 0.020; 0.008; 0.4; 0.104. 2025年8月; 0.003; 0.009; 0.021; 0.009; 0.4; 0.101. 2025年9月; 0.002; 0.008; 0.019; 0.010; 0.6; 0.111. 2025年10月; 0.003; 0.008; 0.023; 0.011; 0.6; 0.112. 2025年11月; 0.004; 0.010; 0.035; 0.016; 0.6; 0.121. 2025年12月; 0.003; 0.015; 0.036; 0.020; 0.6; 0.114. 二级标准; 0.06; 0.04; 0.07; 0.035; 4; 0.16. 备注; *CO为日均值第95百分位数，O3为日最大8小时值第90百分位数。. 由上表可知，福州市福清市2025年1月～12月份空气环境中SO2、NO2、PM10和PM2.5均未超过《环境空气质量标准》（GB3095-2026）过渡阶段二级标准限值，CO日均值第95百分数和O3最大8小时值第90百分数未超过《环境空气质量标准》（GB3095-2026）过渡阶段二级标准限值。因此项目所在区域属于大气环境达标区。 （2）特征因子环境现状质量 为了解扩建项目周边环境质量现状，本次引用福建省化工产品质量检验站有限公司2023年7月10日～2023年7月16日的监测数据连续7天在本次扩建项目评价范围内进行的大气环境现状调查，监测报告详见附件9。引用资料为评价范围内近三年的有效。 数据监测点位和采样时间详见表3.2-2和图3.2-1。 表3.2-2大气监测点位表 点位编号; 监测点方位; 坐标; 检测因子; 监测单位及采样时间. G1; 环洋新材料厂区内; E:119.271955° N:25.439666°; ①非甲烷总烃，小时浓度，每天采4个样，一期七天； ②TVOC，8小时均值，每天采1个样，一期七天；; 引用福建省化工产品质量检验站有限公司2023年7月10日～2023年7月16日监测数据. ***（略，涉及商业秘密） - 图3.2-1大气监测点位图 （2）采样分析方法： 监测分析方法见表3.2-3。 表3.2-3监测项目及分析方法 监测项目; 分析方法; 方法来源; 使用仪器; 检出限（mg/ m³）. 非甲烷总烃; 气相色谱法; HJ604-2017《环境空气 总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定 直接进样色谱法》; GC-9790-II 气相色谱仪; 0.07. TVOC; 气相色谱法; GB/T18883－2002热解析/毛细管气相色谱法; 赛默飞Trace1300 气相色谱仪; 0.0005. （3）监测结果及现状评价 1）评价标准 总挥发性有机物（TVOC）执行《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2-2018）中附录D其它污染物空气质量浓度参考限值要求；非甲烷总烃执行《大气污染物综合排放标准详解》中Cm取值规定质量标准参考值。 2）评价方法 监测结果采用单因子占标率进行现状评价，评价计算公式为： ×100% 式中：Ci——i污染物不同采样时间的最大浓度值，mg/m³； Coi——i污染物环境质量标准，mg/m³； Si——污染物最大浓度占标率，%。 3）评价结果 表3.2-4环境空气监测数据统计表（小时值）单位：mg/m³ ***（略，涉及商业秘密） 注：①TVOC评价时间为8h平均值； 非甲烷总烃：监测期间，非甲烷总烃1小时平均浓度范围在0.18~0.79mg/m³之间，低于《大气污染物综合排放标准详解》的浓度限值2.0mg/m³，表明评价区域环境空气中非甲烷总烃浓度符合评价标准要求。表明评价区域环境空气中非甲烷总烃浓度符合评价标准要求。 TVOC：监测期间，TVOC 8小时浓度范围在0.016～0.052mg/m³之间，低于《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）附录D限值0.6mg/m³，表明评价区域环境空气中TVOC浓度符合评价标准要求。 从上述监测结果与评价结果可知，评价区域的环境空气质量现状良好。 ### 3.2.2水环境质量现状 为了解厂区周边海域海水水质环境质量现状，引用福建中科环境检测技术有限公司于2023年12月27日~2023年12月29日、2024年1月4日在项目所在海域布设14个监测点位现状调查资料查。 （1）监测时间、点位布设 1）监测时间：2023年12月27日~2023年12月29日、2024年1月4日。 2）监测点位：海洋水质调查站位的布置图见图3.2-2，海洋调查站位坐标见表3.2-5。 表3.2-5测点位布置一览表 序号; 所在位置; 经度; 纬度; 监测项目. 1#; 排放口上方位置; 119°17′18.30″; 25°24′22.56″; 表层水质. 2#; 涨落潮方向参照点; 119°18′16.28″; 25°24′19.35″. 3#; 排放口混合区外沿; 119°18′02.65″; 25°23′49.47″. 4#; 排放口混合区外沿; 119°17′28.80″; 25°24′40.80″. 5#; 排放口混合区外沿; 119°17′12.73″; 25°24′10.81″. 6#; 排放口混合区外沿; 119°16′38.87″; 25°25′02.92″. 7#; 排放口混合区外沿; 119°16′24.37″; 25°24′32.66″. 8#; 排放口混合区外沿; 119°18′41.03″; 25°23′50.47″. 9#; 涨落潮方向参照点; 119°15′58.86″; 25°25′01.97″. 10#; 西港汇入监测站位; 119°14′38.36″; 25°26′19.68″. 11#; 兴化湾西北部外源监测站位; 119°13′09.22″; 25°25′32.27″. 12#; 兴化湾西南部外源监测站位; 119°11′57.94″; 25°23′13.41″. 13#; 兴化湾南岸外源监测站位; 119°16′02.28″; 25°22′13.41″. 14#; 东港汇入监测站位; 119°20′57.44″; 25°24′07.41″. ***（略，涉及商业秘密） - 图3.2-2海水监测点位图 （2）监测项目与分析方法 1）监测项目：水温、pH值、溶解氧、化学需氧量、活性磷酸盐、无机氮、五日生化需氧量、石油类、锌、铜、铅、镉、总铬、汞、砷、镍 调查项目的采样、分析方法按《海洋监测规范》（GB17378-2007）、《近岸海域环境监测规范》（HJ442-2008）有关技术要求进行。海水水质分析方法按照《海水水质标准》（GB3097-1997）中分析方法进行。 （3）评价标准与评价方法 1）评价标准 评价范围涉及兴化湾江阴半岛西部海域、兴化湾东部及南部海域属海水二类区，点位11#~13#海水水质执行《海水水质标准》（GB3097-1997）第二类标准；兴化湾东北部及下垄港码头附近海域、兴化湾江阴半岛南部海域，属海水四类区，点位1#~10#和14#海水水质执行《海水水质标准》（GB3097-1997）第三类标准。 2）海水水质评价方法 采用单因子指数法对水质现状进行评价，污染指数（Si）大于1表示超过了规定的水质标准。各监测项目的污染指数计算公式如下： a.除pH、DO外的其它污染物的标准指数： Si＝Ci/Csi 式中：Si为单因子污染指数；Ci为实际监测值；Csi为评价标准值。 式中：DO为监测值；DOs为评价标准值；DOf为当时水温条件下的饱和溶解氧值。 b.pH的标准指数为： 式中：SpH－pH的污染指数；pH－pH的监测值； pHsd－水质标准中的下限值；pHsu－水质标准中的上限值。 c.DO的标准指数为： 式中DO为监测值；DOs为评价标准值；DOf为当时水温条件下饱和溶解氧值。 （4）监测与评价结果 海水水质监测、评价结果见下表。 |
| --- | --- |

| 区区域 环境 质量 现状 | 表3.2-6海水水质监测结果（大潮期高平潮） ***（略，涉及商业秘密） 续表3.2-6海水水质监测结果（大潮期低平潮） ***（略，涉及商业秘密） 续表3.2-6海水水质监测结果（小潮期高平潮） ***（略，涉及商业秘密） 续表3.2-6海水水质监测结果（小潮期低平潮） ***（略，涉及商业秘密） ##### 表3.2-7海水水质评价结果（Pi值）（大潮期高平潮） ***（略，涉及商业秘密） ##### 续表3.2-7海水水质评价结果（Pi值）（大潮期低平潮） ***（略，涉及商业秘密） ##### 续表3.2-7海水水质评价结果（Pi值）（小潮期高平潮） ***（略，涉及商业秘密） ##### 续表3.2-7海水水质评价结果（Pi值）（小潮期低平潮） ***（略，涉及商业秘密） |
| --- | --- |

| 区域 环境 质量 # 现状 | ①pH 大潮期高平潮：监测海域各站位的pH值介于7.89~8.17之间，平均值为8.02，Pi值介于0.03~0.83之间；大潮期低平潮：监测海域各站位的pH值介于7.85~8.17之间，平均值为8.06，Pi值介于0.06~0.80之间；小潮期高平潮：监测海域各站位的pH值介于7.89~8.17之间，平均值为8.02，Pi值介于0.00~0.74之间；小潮期低平潮：监测海域各站位的pH值介于7.85~8.17之间，平均值为8.06，Pi值介于0.00~0.86之间；监测结果显示，所有站位的pH值均符合海洋环境保护规划规定的水质标准。 ②溶解氧 大潮期高平潮：监测海域各站位的溶解氧值介于6.53mg/L~6.71mg/L之间，平均值为6.62mg/L，Pi值介于0.48~0.65之间；大潮期低平潮：监测海域各站位的溶解氧值介于6.51mg/L~6.67mg/L之间，平均值为6.60mg/L，Pi值介于0.52~0.65之间；小潮期高平潮：监测海域各站位的溶解氧值介于6.41mg/L~6.82mg/L之间，平均值为6.63，Pi于0.49~0.68之间；小潮期低平潮：监测海域各站位的溶解氧值介于6mg/L~6.81mg/L之间，平均值为6.67mg/L，Pi值介于0.47~0.85之间。监测结果显示，所有站位的溶解氧含量均符合海洋环境保护规划规定的水质标准。 ③化学需氧量 大潮期高平潮：监测海域各站位的化学需氧量值介于0.87mg/L~1.03mg/L之间，平均值为0.95mg/L，Pi值介于0.22~0.33之间；大潮期低平潮：监测海域各站位的化学需氧量值介于0.88mg/L~1.06mg/L之间，平均值为0.98，Pi值介于0.22mg/L~0.34mg/L之间；小潮期高平潮：监测海域各站位的化学需氧量值介于0.96mg/L~1.36mg/L之间，平均值为1.10mg/L，Pi值介于0.25~0.45之间；小潮期低平潮：监测海域各站位的化学需氧量值介于1.04mg/L~1.43mg/L之间，平均值为1.19mg/L，Pi值介于0.27~0.53之间。监测结果显示，所有站位的化学需氧量含量均符合海洋环境保护规划规定的水质标准。 ④活性磷酸盐 大潮期高平潮：监测海域各站位的活性磷酸盐值介于0.0263mg/L~0.0409mg/L之间，平均值为0.0339mg/L，Pi值介于0.88~1.36之间；大潮期低平潮：监测海域各站位的活性磷酸盐值介于0.0273mg/L~0.0424mg/L之间，平均值为0.0341mg/L，Pi值介于0.91~1.41之间；小潮期高平潮：监测海域各站位的活性磷酸盐值介于0.0271mg/L~0.0448mg/L之间，平均值为0.0359mg/L，Pi值介于0.90~1.49之间；小潮期低平潮：监测海域各站位的活性磷酸盐值介于0.0266mg/L~0.0453mg/L之间，平均值为0.0361mg/L，Pi值介于0.95~1.37之间。监测结果显示，13#站位活性磷酸盐含量符合第二类海水水质标准，4#、6#站位活性磷酸盐含量符合第三类海水水质标准，其他站位的活性磷酸盐含量劣于第三类海水水质标准，但符合第四类海水水质标准。 ⑤无机氮 大潮期高平潮：监测海域各站位的无机氮值介于0.2842mg/L~0.5079mg/L之间，平均值为0.4280mg/L，Pi值介于0.83~1.69之间；大潮期低平潮：监测海域各站位的无机氮值介于0.2920mg/L~0.5104mg/L之间，平均值为0.4308mg/L，Pi值介于0.85~1.70之间；小潮期高平潮：监测海域各站位的无机氮值介于0.2941mg/L~0.5225mg/L之间，平均值为0.4507mg/L，Pi值介于0.90~1.49之间；小潮期低平潮：监测海域各站位的无机氮值介于0.2955mg/L~0.5213mg/L之间，平均值为0.4554mg/L，Pi值介于0.95~1.77之间。监测结果显示，大潮期13#站位无机氮含量符合二类海水水质标准，11#站位的无机氮含量劣于第四类海水水质标准，其他站位的无机氮含量劣于三类海水水质标准，但符合第四类海水水质标准；监测结果显示，小潮期13#站位无机氮含量符合第二类海水水质标准，10#、11#、12#站位的无机氮含量劣于第四类海水水质标准，其他站位的无机氮含量劣于第三类海水水质标准，但符合第四类海水水质标准。 ⑥生化需氧量 大潮期高平潮：监测海域各站位的生化需氧量值介于0.35mg/L~0.916mg/L之间，平均值为0.61mg/L，Pi值介于0.09~0.30之间；大潮期低平潮：监测海域各站位的生化需氧量值介于0.43mg/L~0.92mg/L之间，平均值为0.66mg/L，Pi值介于0.11~0.31之间；小潮期高平潮：监测海域各站位的生化需氧量值介于0.31mg/L~0.86mg/L之间，平均值为0.60mg/L，Pi值介于0.09~0.25之间；小潮期低平潮：监测海域各站位的生化需氧量值介于0.35mg/L~0.94mg/L之间，平均值为0.72mg/L，Pi值介于0.09~0.30之间。监测结果显示，所有站位的生化需氧量含量均符合海洋环境保护规划规定的水质标准。 ⑦石油类 大潮期高平潮：监测海域各站位的石油类值介于19.5μg/L~43.5μg/L之间，平均值为31.0μg/L，Pi值介于0.07~0.46之间；大潮期低平潮：监测海域各站位的石油类值介于20.3μg/L~42.6μg/L之间，平均值为31.5μg/L，Pi值介于0.07~0.45之间；小潮期高平潮：监测海域各站位的石油类值介于19.6μg/L~43.0μg/L之间，平均值为31.5μg/L，Pi值介于0.13~0.86之间；小潮期低平潮：监测海域各站位的石油类值介于20.2μg/L~44.2μg/L之间，平均值为32.7μg/L，Pi值介于0.11~0.88之间。监测结果显示，所有站位的石油类含量均符合海洋环境保护规划规定的水质标准。 ⑧锌 大潮期高平潮：监测海域各站位的锌含量介于6.1μg/L~10.8μg/L之间，平均值为8.5μg/L，Pi值介于0.07~0.14之间；大潮期低平潮：监测海域各站位的锌含量介于6.5μg/L~11.7μg/L之间，平均值为6.2μg/L，Pi值介于0.07~0.20之间；小潮期高平潮：监测海域各站位的锌含量介于6.7μg/L~13.7μg/L之间，平均值为9.8μg/L，Pi值介于0.09~0.27之间；小潮期低平潮：监测海域各站位的锌含量介于7.1μg/L~12.9μg/L之间，平均值为10.0μg/L，Pi值介于0.09~0.36之间。监测结果显示，所有站位的锌含量均符合海洋环境保护规划规定的水质标准。 ⑨铜 大潮期高平潮：监测海域各站位的铜含量介于0.6μg/L~6.01μg/L之间，平均值为1.2μg/L，Pi值介于0.01~0.12之间；大潮期低平潮：监测海域各站位的铜含量介于0.7μg/L~1.5μg/L之间，平均值为0.9μg/L，Pi值介于0.01~0.15之间；小潮期高平潮：监测海域各站位的锌含量介于0.7μg/L~1.1μg/L之间，平均值为0.9μg/L，Pi值介于0.01~0.11之间；小潮期低平潮：监测海域各站位的铜含量介于0.7μg/L~1.2μg/L之间，平均值为0.9μg/L，Pi值介于0.02~0.14之间。监测结果显示，所有站位的铜含量均符合海洋环境保护规划规定的水质标准。 ⑩铅 大潮期高平潮：监测海域各站位的铅含量介于0.47μg/L~0.82μg/L之间，平均值为0.65μg/L，Pi值介于0.05~0.13之间；大潮期低平潮：监测海域各站位的铅含量介于0.43μg/L~0.78μg/L之间，平均值为0.63μg/L，Pi值介于0.04~0.16之间；小潮期高平潮：监测海域各站位的铅含量介于6.14μg/L~6.47μg/L之间，平均值为6.26μg/L，Pi值介于0.06~0.15之间；小潮期低平潮：监测海域各站位的铅含量介于6.14μg/L~6.41μg/L之间，平均值为6.25μg/L，Pi值介于0.01~0.63之间。监测结果显示，所有站位的铅含量均符合海洋环境保护规划规定的水质标准。 ⑪镉 大潮期高平潮：监测海域各站位的镉含量介于0.05μg/L~0.13μg/L之间，平均值为0.07μg/L，Pi值介于0.01~0.02之间；大潮期低平潮：监测海域各站位的镉含量介于0.05μg/L~0.14μg/L之间，平均值为0.09μg/L，Pi值介于0.01~0.02之间；小潮期高平潮：监测海域各站位的镉含量介于0.06μg/L~0.15μg/L之间，平均值为0.09μg/L，Pi值介于0.01~0.03之间；小潮期低平潮：监测海域各站位的镉含量介于0.07μg/L~0.18μg/L之间，平均值为0.12μg/L，Pi值介于0.01~0.05之间。监测结果显示，所有站位的镉含量均符合海洋环境保护规划规定的水质标准。 ⑫总铬 大潮期高平潮：监测海域各站位的总铬含量介于0.5μg/L~1.3μg/L之间，平均值为0.8μg/L，Pi值介于0.003~0.011之间；大潮期低平潮：监测海域各站位的总铬含量介于0.4μg/L~1.5μg/L之间，平均值为0.7μg/L，Pi值介于0.002~0.011之间；小潮期高平潮：监测海域各站位的总铬含量介于0.7μg/L~1.4μg/L之间，平均值为0.9μg/L，Pi值介于0.004~0.012之间；小潮期低平潮：监测海域各站位的总铬含量介于0.5μg/L~1.1μg/L之间，平均值为0.9μg/L，Pi值介于0.004~0.020之间。监测结果显示，所有站位的总铬含量均符合海洋环境保护规划规定的水质标准。 ⑬汞 大潮期高平潮：监测海域各站位的汞含量介于0.016μg/L~0.037μg/L之间，平均值为0.028μg/L，Pi值介于0.08~0.19之间；大潮期低平潮：监测海域各站位的汞含量介于0.020μg/L~0.038μg/L之间，平均值为0.028μg/L，Pi值介于0.10~0.19之间；小潮期高平潮：监测海域各站位的汞含量介于0.022μg/L~0.043μg/L之间，平均值为0.032μg/L，Pi值介于0.11~0.22之间；小潮期低平潮：监测海域各站位的汞含量介于0.018μg/L~0.047μg/L之间，平均值为0.0.32μg/L，Pi值介于0.09~0.24之间。监测结果显示，所有站位的汞含量均符合海洋环境保护规划规定的水质标准。 ⑭砷 大潮期高平潮：监测海域各站位的砷含量介于0.7μg/L~2.1μg/L之间，平均值为1.5μg/L，Pi值介于0.02~0.04之间；大潮期低平潮：监测海域各站位的砷含量介于0.7μg/L~2.3μg/L之间，平均值为1.5μg/L，Pi值介于0.02~0.05之间；小潮期高平潮：监测海域各站位的砷含量介于1.0μg/L~2.4μg/L之间，平均值为1.7μg/L，Pi值介于0.03~0.08之间；小潮期低平潮：监测海域各站位的砷含量介于0.8μg/L~2.4μg/L之间，平均值为1.8μg/L，Pi值介于0.03~0.06之间。监测结果显示，所有站位的砷含量均符合海洋环境保护规划规定的水质标准。 ⑮镍 大潮期高平潮：监测海域各站位的镍含量介于2.2μg/L~5.2μg/L之间，平均值为3.9μg/L，Pi值介于0.11~0.48之间；大潮期低平潮：监测海域各站位的镍含量介于2.5μg/L~5.0μg/L之间，平均值为3.6μg/L，Pi值介于0.13~0.50之间；小潮期高平潮：监测海域各站位的镍含量介于2.3μg/L~4.9μg/L之间，平均值为3.9μg/L，Pi值介于0.15~0.40之间；小潮期低平潮：监测海域各站位的镍含量介于2.2μg/L~4.3μg/L之间，平均值为3.3μg/L，Pi值介于0.11~0.30之间。监测结果显示，所有站位的镍含量均符合海洋环境保护规划规定的水质标准。 综上可知，除了活性磷酸盐和无机氮外，其余各监测指标均符合《海水水质标准》（GB3097-1997）第二、三类水质标准。 13#站位活性磷酸盐含量符合第二类海水水质标准，4#、6#站位活性磷酸盐含量符合第三类海水水质标准，其他站位的活性磷酸盐含量劣于第三类海水水质标准，但符合第四类海水水质标准。 大潮期13#站位无机氮含量符合二类海水水质标准，11#站位的无机氮含量劣于第四类海水水质标准，其他站位的无机氮含量劣于三类海水水质标准，但符合第四类海水水质标准；小潮期13#站位无机氮含量符合二类海水水质标准，10#、11#、12#站位的无机氮含量劣于第四类海水水质标准，其他站位的无机氨含量劣于三类海水水质标准，但符合第四类海水水质标准。超标原因可能是兴化湾周边陆源污染物汇入以及湾内海域水产养殖活动有关，附近海水养殖过程中使用的含氮和磷的饲料和肥料释放到海水中。 ### 3.2.3地下水环境现状 （1）地下水监测点位、时间、频次与监测项目 扩建项目位于江阴港城内，为了解项目所在区域地下水环境质量现状，本报告监测点位D1引用福建省闽测检测技术服务有限公司2024年6月21日监测数据（监测报告详见附件10），D2、D3、D4引用了福建省化工产品质量检验站于2025年11月20日监测数据（监测报告详见附件8）。监测点位D5引用福建创投环境检测有限公司于2025年4月2日监测数据（监测报告详见附件11）。地下水监测点位及监测站位图分别见表3.2-8和图3.2-3。 表3.2-8地下水监测点位 编号; 点位位置; 经纬度; 监测项目; 备注. D1; 项目区上游; N25.443980556° E119.263569444°; pH、总硬度、耗氧量、溶解性总固体、氨氮、硫化物、挥发性酚类、氰化物、六价铬、砷、汞、氟化物、氯化物、硫酸盐、亚硝酸盐、硝酸盐、铅、镉、铜、锌、铁、锰、石油烃（C10-C40）; 福建省闽测检测技术服务有限公司于2024年6月21日监测数据. D2; 项目区场地; N25°26′10" E119°15′50"; pH、总硬度、耗氧量、溶解性总固体、氨氮、硫化物、挥发性酚类、氰化物、六价铬、砷、汞、氟化物、氯化物、硫酸盐、亚硝酸盐、硝酸盐、铅、镉、铜、锌、铁、锰、K+、Ca2+、Mg2+、石油烃（C10-C40）; 福建省化工产品质量检验站于2025年11月20日的监测数据. D3; 项目区西侧; N25°26′2" E119°15′30". D4; 项目区下游; N25°25′58" E119°15′43". D5; 项目区东侧; N 25.42777° E 119.27531°; pH、总硬度、耗氧量、溶解性总固体、氨氮、硫化物、挥发性酚类、氰化物、六价铬、砷、汞、氟化物、氯化物、硫酸盐、亚硝酸盐、硝酸盐、铅、镉、铜、锌、铁、锰、K+、Ca2+、Mg2+、石油类; 福建创投环境检测有限公司于2025年4月2日监测数据. ***（略，涉及商业秘密） - 3.2-3地下水监测点位图 （2）监测结果与评价 1）评价方法采用单指标评价，按指标值所在的限值范围确定地下水质量类别。 2）评价标准评价区内地下水水质标准执行《地下水质量标准》（GB/T4848-2017）Ⅳ类。 3）监测结果与评价 地下水水质监测结果见表3.2-9，评价结果见表3.2-10。 表3.2-9地下水监测点位 ***（略，涉及商业秘密） 表3.2-10评价结果Si ***（略，涉及商业秘密） （2）地下水评价结果分析 综合各项指标的评价结果，扩建项目所在区域地下水环境质量现状的调查结果，总硬度、溶解性总固体、氯化物、硫酸盐等指标超过《地下水质量标准》（GB14848-2017）中IV类标准；结合《福州江阴港城经济区产业发展规划环境影响报告书》中地下水调查的相关情况，总硬度、溶解性总固体、硫酸盐、氯化物等指标主要受海水入侵、滩涂养殖、海口沉积物的影响。 规划实施以来，园区地下水环境质量总体稳定；针对溶解性总固体、硫酸盐、氯化物、耗氧量等因子长期超标情况，目前，园区管委会高度重视规划区地下水质量状况，已经部署开展地下水调查工作；建议建设单位严格落实厂区分区防渗措施和跟踪监测，加强管理，并积极配合管委会共同防控地下水污染。 ### 3.2.4声环境质量现状 为了解扩建项目所在区域的声环境质量现状，引用《福建天汇石化400万吨/年丙烯丙烷低温罐区项目第二阶段竣工环境保护验收监测报告》的监测数据，验收监测范围包含本次扩建项目，验收监测时间为2023年4月18日，验收监测点位详见图3.2-4。噪声监测结果见表3.2-11。 ***（略，涉及商业秘密） 表3.2-11噪声排放情况验收监测结果 由监测结果可知，码头罐区厂界声环境噪声值符合《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类声环境功能区要求。 ### 3.2.5土壤环境现状 为了解项目周边土壤环境质量现状，引用福建省化工产品质量检验站对项目所在区域的土壤环境质量现状进行监测（采样日期：2025年11月04日），监测报告见附件8。 （1）监测点位与监测项目 在项目厂地内设3个表层样点T1~T3，点位布设情况详见表3.2-12和图3.2-4。 表3.2-12土壤监测点位布设情况一览表 位置; 土壤采样点位; 检测样品编号; 采样深度; 监测因子. 码头罐区; T1; 1; 0~0.2m; 石油烃（C10-C40）. T2; 1; 0~0.2m; （1）重金属和无机物 砷、镉、铬（六价）、铜、铅、汞、镍 （2）挥发性有机物 四氯化碳、氯仿、氯甲烷、1,1二氯乙烷、1,2-二氯乙烷、1,1-二氯乙烯、顺-1,2-二氯乙烯、反-1,2-二氯乙烯、二氯甲烷、1,2-二氯丙烷、1,1,1,2-四氯乙烷、1,1,2,2-四氯乙烷、四氯乙烯、1,1,1-三氯乙烷、1,1,2-三氯乙烷、三氯乙烯、1,2,3-三氯丙烷、氯乙烯、苯、氯苯、1,2-二氯苯、1,4-二氯苯、乙苯、苯乙烯、甲苯、间二甲苯+对二甲苯、邻二甲苯 （3）半挥发性有机物 硝基苯、苯胺、2-氯酚、苯并[a]蒽、苯并[a]芘、苯并[b]荧蒽、苯并[k]荧蒽、䓛、二苯并[a,h]蒽、茚并[1,2,3-cd]芘、萘 （4）石油烃类 石油烃（C10-C40）. T3; 1; 0~0.2m; 石油烃（C10-C40）. ***（略，涉及商业秘密） - 图3.2-4噪声及土壤监测点位图 （2）评价标准 本次调查监测点位土壤因子执行《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）中筛选值第二类用地标准。 （3）监测与评价结果 监测结果见下表，由监测结果可知，码头罐区所在区域土壤各项指标浓度能满足《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）中第二类用地筛选值要求。 表3.2-13码头罐区土壤监测结果一览表 ***（略，涉及商业秘密） 表3.2-14码头罐区土壤理化性质一览表 ***（略，涉及商业秘密） |
| --- | --- |

| 环境 保护 目标 | 3.3环境保护目标 扩建项目选址周边5km范围内无文物古迹、风景名胜，不在水源地保护区、自然保护区等敏感区域内。扩建项目的周边环境敏感目标详见表3.3-1。项目周边环境敏感目标分布图见附图3。 表3.3-1项目周边环境敏感目标 环境要素; 环境保护目标; 功能区划要求. 环境风险; 敏感点名称; 方位; 距厂界距离m; 人口（人）; 保护各敏感目标现有环境功能. 下石村; E; 2721; 2360. 西后林村; NE; 2692; 2100. 何厝村; NE; 3118; 6360. 南曹村; NE; 4283; 5420. 东江水厂; N; 4046; /. 芝山村; NE; 4630; 1800. 钱塘村; NE; 4132; 2065. 张厝村; E; 3221; 2579. 下堡村; NE; 4770; 3394. 江阴镇; NE; 5000; 66000. 垄北村; NE; 4778; 979. 大气环境; 500米范围内没有环境空气保护目标; 《环境空气质量标准》（GB3095-2026）二级标准. 海洋环境; 兴化湾西北部浅海养殖区; 西北侧，距园区排污口最近3km; 《海水水质标准》（GB3097-1997）二类和《海洋沉积物质量》（GB18668-2002）一类. 地下水环境; 厂区边界外500米范围内的地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源；; 《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅳ类标准. 声环境; 厂界外50m范围内区域无声环境保护目标; 《声环境质量标准》（GB3096-2008）中3类区. 土壤环境; 厂址及边界外200m范围内无土壤环境敏感目标; 《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）中表1第二类用地的筛选值. |
| --- | --- |
| 污染 物排 放控 制标 # 准 | 3.4污染物排放标准 3.4.1大气污染物排放标准 （1）施工期 施工期粉尘排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2无组织排放监控浓度限值，即浓度为1.0mg/m³。 （2）运营期 有组织废气排放：扩建项目产生的顺酐（MA）、四氢呋喃（THF）废气排放执行《石油化学工业污染物排放标准》（GB31571-2015）及其修改单表6中的标准。非甲烷总烃排放参照执行《工业企业挥发性有机物排放标准》（DB35/1782-2018）表1中排放限值，1,4-丁二醇（BDO）排放浓度参照非甲烷总烃排放标准。 无组织废气排放：扩建项目非甲烷总烃厂界无组织排放参照执行《工业企业挥发性有机物排放标准》（DB35/1782-2018）表3无组织排放监控点浓度限值；厂区内非甲烷总烃无组织排放执行《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）附录A的表A.1规定VOCs无组织特别排放限值。 项目废气排放标准详见表3.4-1～3。 表3.4-1扩建项目有组织废气排放标准一览表 序号; 污染物; 排放浓度（mg/m³）; 排放速率（kg/h）; 备注. 1; 顺酐（MA）; 10; /. 2; 四氢呋喃（THF）; 100; /. 3; 非甲烷总烃; 100; 1.8; BDO参照. 表3.4-2厂界非甲烷总烃无组织排放限值单位：mg/m³ 污染物; 相关标准浓度限值. 非甲烷总烃; 2.0; 《工业企业挥发性有机物排放标准》（DB35/1782-2018）表3无组织排放监控点浓度限值. 表3.4-3厂区内非甲烷总烃无组织排放限值单位：mg/m³ 污染物项目; 特别排放限值; 限值含义; 无组织排放监控位置. 非甲烷总烃（NMHC）; 6; 监控点处1h平均浓度值; 在厂房外设置监控点. 20; 监控点处任意一次浓度值. 注：①《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）以非甲烷总烃作为厂区内VOCs无组织排放的控制项目。 3.4.2水污染物排放标准 扩建项目生活污水经预处理后与BDO/MA储罐废气水洗/碱洗废水、初期雨水、地面冲洗废水送至福州万景石化有限公司污水处理站低浓度废水处理段，处理达到江阴工业集中区污水处理厂纳管标准后，排入江阴工业集中区污水处理厂进一步处理，由江阴工业集中区污水处理厂已建排海管道排海。 万景石化有限公司污水处理站尾水排放执行《石油化学工业污染物排放标准》（GB31571-2015）及其修改单表1水污染物间接排放限值、《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）及其修改单表1的间接排放标准及江阴污水处理厂纳管标准的最严值，江阴污水处理厂纳管标准未规定限值的污染物执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中三级标准，江阴污水处理厂出水执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）表1一级标准A标准，具体标准详见表3.4-4～3.4-6。万景石化有限公司污水处理站尾水排放标准限值见表3.4-7，扩建项目产生的废水进入万景石化有限公司污水处理站的接管标准见表3.4-8。 - 表3.4-4《石油化学工业污染物排放标准》单位：mg/L（除pH外） 序号; 污染物; 限值; 污染物排放监控位置. 直接排放; 间接排放. 1; pH值; 6.0-9.0; /; 企业废水总排放口. 2; 悬浮物; 50; /. 3; 化学需氧量; 50; /. 4; 五日生化需氧量; 10; /. 5; 氨氮; 5.0; /. 6; 总氮; 30; /. 7; 总磷; 0.5; /. 8; 总有机碳; 15; /. 9; 石油类; 3.0; 15. 10; 硫化物; 0.5; 1.0. 注：废水进入城镇污水处理厂或经由城镇污水管线排放，应达到直接排放限值；废水进入园区（包括各类工业园区、开发区、工业聚集地等）污水处理厂执行间接排放限值，未规定限值的污染物项目由企业与园区污水处理厂根据其污水处理能力商定相关标准，并报当地环境保护主管部门备案. - 表3.4-5《合成树脂工业污染物排放标准》单位：mg/L（除pH外） 序号; 污染物; 限值; 适用的合成树脂类型; 污染物排放监控位置. 直接排放; 间接排放. 1; pH值; 6.0-9.0; /; 所有合成树脂; 企业废水总排放口. 2; 悬浮物; 30; /. 3; 化学需氧量; 60; /. 4; 五日生化需氧量; 20; /. 5; 氨氮; 8.0; /. 6; 总氮; 40; /. 7; 总磷; 1.0; /. 8; 总有机碳; 20; /. 9; 可吸附有机卤化物; 1.0; 5.0. 注：废水进入城镇污水处理厂或经由城镇污水管线排放，应达到直接排放限值；废水进入园区（包括各类工业园区、开发区、工业聚集地等）污水处理厂执行间接排放限值，未规定限值的污染物项目由企业与园区污水处理厂根据其污水处理能力商定相关标准，并报当地环境保护主管部门备案。. - 表3.4-6江阴污水处理厂进岀水水质主要指标单位：mg/L（pH除外） 水质指标; COD; BOD5; SS; NH3-N; 石油类; 硫化物; TP. 进水水质; ≤500; ≤300; ≤400; ≤60; ≤20; ≤1; ≤8. 排水水质; ≤50; ≤10; ≤10; ≤5; ≤1; /; ≤0.5. - 表3.4-7万景石化污水处理站执行污水排放限值单位：mg/L（pH除外） 水质指标; pH; COD; BOD5; SS; NH3-N; 石油类; TP; 硫化物. 排放标准; 6~9; ≤500; ≤300; ≤400; ≤60; ≤15; ≤8; ≤1. - 表3.4-8福州万景石化有限公司污水处理站进水水质 序号; 项目; 高浓度进水水质; 低浓度进水水质; 单位. 1; pH; 6-9; 6-9; 无量纲. 2; CODcr; ≤5750; ≤800; mg/L. 3; 悬浮物; ≤80; ≤340; mg/L. 4; 氨氮; ≤40; ≤40; mg/L. 5; BOD5; ≤2740; ≤300; mg/L. 6; 总磷; ≤120; ≤35; mg/L. 7; 石油类; ≤100; ≤50; mg/L. 8; 硫化物; /; ≤1; mg/L. 3.4.3厂界噪声排放标准 （1）施工期：项目施工期场界噪声执行《建筑施工噪声排放标准》（GB12523-2025）。 （2）运营期：项目厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准。 表3.4-9建筑施工场界环境噪声排放限值单位：dB（A） 昼间; 夜间. 70; 55. 表3.4-10工业企业厂界环境噪声排放标准单位：dB（A） 厂界外声环境功能区类别; 昼间; 夜间. 3; 65; 55. 3.4.4固废排放标准 一般工业固废按《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）的要求处置。危险固废按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）的要求处置；危险固废外运处置执行《危险废物转移管理办法》。生活垃圾应按照《城市环境卫生设施规划规范标准》（GB/T50337-2018）中的要求进行综合利用的处置。 |
| 总总量控制指标 | 3.5总量控制指标 3.5.1总量控制因子 根据《福建省人民政府关于推进排污权有偿使用和交易工作的意见（试行）》（闽政[2014]24号）、《福建省环保厅关于贯彻落实<推进排污权有偿使用和交易工作的意见（试行）>的通知》（闽环发[2014]9号）、《福建省环保厅关于环评审批中落实排污权交易工作要求的通知》（闽环保评[2014]43号）、《福州市生态环境局关于印发福州市大气污染联防控联治工作方案的通知》（榕环保综[2018]386号）等有关文件要求，需进行排放总量控制的污染物为COD、NH3-N、SO2、NOX、VOCS。 3.5.2污染物总量控制指标 扩建项目不产生SO2、NOx，扩建项目生活污水经预处理后与BDO/MA储罐废气水洗/碱洗废水、初期雨水、地面冲洗废水送至福州万景石化有限公司污水处理站低浓度废水处理段处理达标后，排入江阴污水处理厂处理，项目排放的COD、氨氮总量以江阴污水处理厂污水排放标准进行核算（江阴污水处理厂尾水处理执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准（COD≤50mg/L，NH3-N≤5mg/L）。项目排放的COD、氨氮总量以《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准（COD≤50mg/L，NH3-N≤5mg/L）进行核算。排入环境水体的最终生产废水排放量为：废水量29027.5t/a，COD为1.451t/a，氨氮为0.145t/a。详见表3.5-1～2。 表3.5-1扩建项目废水排放总量 ***（略，涉及商业秘密） 表3.5-2扩建前后项目废水总量 ***（略，涉及商业秘密） 根据福建省环保厅关于印发《福建省主要污染物排污权指标核定管理办法（试行）》的通知（闽环发[2014]12号）、《福建省环保厅关于进一步加快推进排污权有偿使用和交易工作的意见》（闽环发[2015]6号），COD、氨氮指标应自行向海峡股权交易中心购买。扩建项目自行交易的COD、氨氮排污权，不计入福州万景石化有限公司污水处理站污水处理设施。扩建项目排放总量为COD为1.451t/a，氨氮为0.145t/a。 根据《福州市生态环境局关于印发福州市大气污染联防联控联治工作方案的通知》（榕环保综[2018]386号），挥发性有机物排放实行区域内倍量替代，新、改扩建涉挥发性有机物排放项目，应从源头加强控制，使用低（无）挥发性有机物含量的原辅材料，加强废气收集、安装高效治理设施。扩建项目挥发性有机物（按非甲烷总烃计）排放量为0.4374t/a。 表3.5-3扩建前后VOCS总量控制一览表 ***（略，涉及商业秘密） 根据《福州市环保局关于印发福州市大气污染联防联控联治工作方案的通知》，扩建项目VOCs排放量为0.4374t/a，需进行区域削减替代。 |

# 四、主要环境影响和保护措施

| 施工 期环 境保 护措 施 | 4.1施工期环境保护措施 （1）施工期大气污染防治对策措施 为减轻施工过程对环境的影响，建设单位应加强以下各项环保措施： ①防尘、抑尘对策措施 a.合理安排施工作业，在大风天气避免进行水泥搅拌等容易产生扬尘的施工作业。 b.施工运送建筑沙石料或固体弃土石时，装运车辆不得超载或装载太满，以防止土石料泄漏；在大风时，车辆应进行覆盖或喷淋处理，以免土砂在道路上洒落；对于无法及时清运的渣土要经常洒水；此外施工主干道必须采取沥青覆盖或临时砂石铺盖等硬化措施，并定时清扫和喷洒水，以减少汽车行驶扰动的扬尘； c.混凝土搅拌配制场所应选择在避风条件好的位置，并在其四周设置挡风墙等防风设施，建议采用商品混凝土。水泥、白灰应放在库内储存或严密遮盖。 d.施工期间，施工场地应设置高度1.8m以上的围挡，并视地方管理要求适当增加。围挡底端应设置防溢座，围挡之间以及围挡与防溢座之间无缝隙。对于特殊地点无法设置围挡、围栏及防溢座的，应设置警示牌。 e.在废弃物的外运时，严格控制车辆的运载量，严禁超载运输，以便将施工造成的扬尘影响降到最低的限度。 f.施工过程中产生的弃土、弃料及其他建筑垃圾，应及时清运。若在工地内堆置超过一周的，则应采取下列措施之一，防止风蚀起尘及水蚀迁移：覆盖防尘布、防尘网；定期喷水压尘。 g.施工期间，应在工地建筑结构脚手架外侧设置有效抑尘的密目防尘网（不低于2000目/100cm²）或防尘布。 h.施工结束后必须及时清理和平整现场、清运残土和垃圾，并进行软硬覆盖。 ②焊接烟尘控制措施 a.焊接工人必须经过专门培训，持证上岗，保证焊接质量，避免因返工而增加焊 接工作量，连带产生不必要的焊接烟尘。 b.焊接现场必须保持良好的通风条件，以保持焊接现场的良好环境空气质量。 ③施工机械、施工车辆燃油尾气控制措施 建设单位应加强监督管理，要求施工单位使用性能优良的施工机械和施工车辆，进入施工现场的车辆性能必须符合《轻型汽车污染物排放限值及测量方法（中国第五阶段）》（GB18352.6-2016）、《重型车用汽油发动机与汽车排气污染物排放限值及测量方法（中国III、IV阶段）》（GB14762-2008）、《车用压燃式、气体燃料点燃式发动机与汽车排气污染物排放限值及测量方法（中国Ⅲ、Ⅳ、Ⅴ阶段）》（GB17691-2005）、《重型柴油车、气体燃料车排气污染物车载测量方法及技术要求》（HJ857-2017）的要求，禁止使用不符合上述性能的施工车辆。 （2）施工期水污染防治对策措施 项目施工期废水主要为施工人员生活污水、施工机械和车辆清洗废水、土建施工泥浆水和试车期间设备及管道清洗试压废水，应采取以下的废水防治对策及措施。 ①施工人员生活污水 施工人员生活污水依托现有工程化粪池处理后送至江阴污水处理厂进一步处理，禁止生活污水直接排入附近水体。 ②施工机械和车辆清洗废水 a.减少清洗废水量措施：加强施工机械的清洗管理，设置汽车机械临时保养站（含停车场），运输车辆和机械设备冲洗在保养站内进行，主要机械定期清理。 b.清洗废水处理措施：施工机械清洗废水主要含有泥土等悬浮物质（SS）、石油类等，现场应设置简易的隔油沉淀池，施工机械清洗废水经隔油沉淀后回用。 ③土建施工泥浆水 a.建筑施工模板应尽量采用密封性能较好的钢制模板，模板之间的缝隙应进行密封处理，以减少施工泥浆水的产生量。 b.施工场地周边应设置截水沟与简易的泥浆水收集池，使之自然渗透过滤，避免泥浆水直接流入周边水体。 建议施工期施工生产废水和雨污水收集经沉淀处理后，设置集水池进行储存，尽量再回用于洒水抑尘、汽车及设备清洗水等环节。 ④试车期间设备及管道清洗试压废水 在设备及管道安装完成后，需要对设备及管道进行清洗试压。设备及管道清洗试压废水即为设备及管道的清扫和试压阶段排放的废水，废水中含少量的铁锈等悬浮物，应通过沉降后由排水系统达标排放。 （3）施工噪声防治对策措施 项目施工现场距离周边居民区较远，与周边居民区的距离超过2000m，在施工期采取以下有效的噪声污染防治措施，进一步降低施工现场噪声对敏感点的影响。 ①噪声源的控制：施工机械应尽量选用低噪声设备；高噪声设备合理布置；振动大的撞击设备，如振捣棒、打桩机等应配备减振装置；加强设备的维护和保养；运输车辆经过附近村庄时，应尽可能减少鸣号，同时尽量减少运输车辆夜间作业时间。 ②传播途径控制：在混凝土搅拌机、起重机、挖掘机等声级大的噪声源周围尽可能用多孔吸声材料建立隔声屏障；在施工场地边界、产生噪声设备相对集中的地方建立临时性声障。 ③施工期间要求施工队伍文明施工，加强管理，严格控制施工时间，除施工工艺特殊需要外，避免昼夜连续施工，施工时间应控制在8：00~12：00，14：00~22：00；因施工工艺特殊需要必须进行夜间施工的，必须到生态环境部门办理相关的手续，并以公告的形式告知周边村民夜间施工的理由、施工日期、施工时间的长短。装置开车时工艺管道吹汽作业，应事先以公告的形式告知周边村民。 （4）施工期固体废物处置措施 项目施工期产生的固体废物主要为施工人员生活垃圾和施工作业固体废物。施工作业固体废物主要为建筑模板、建筑材料下脚料、断残钢筋头、破钢管、包装袋、废旧设备零件以及建筑碎片、碎砖头、水泥块、石子、沙子等建筑材料废弃物和少量机械修配擦油布等。建设单位应加强管理，采取以下的对策措施： ①应在施工场地尤其是施工营地的周边设置一些垃圾桶收集施工人员的生活垃圾，并指定人员负责及时收集，定期清运至附近生活垃圾处理场进行处理。 ②建筑模板、建筑材料下脚料、断残钢筋头、破钢管、包装袋、废旧设备零件等应回收综合利用，建筑碎片、碎砖头、水泥块、石子、沙子等建筑材料废弃物可作为铺路材料或按指定地点进行填方造地而得到妥善处置。 ③施工期的弃土及建筑垃圾应有专人负责协调管理。施工前应按规定到有关部门办理处置批文，按处置批文规定的地点处置建筑垃圾，不得随意堆置在耕地、林地、河道等地。对规定的处置场的四周进行防护，同时做好排水防护，避免产生水土流失。 ④施工过程产生的废矿物油及含油废物等应集中收集，委托有资质单位接收处理处置，不得随意丢弃。 根据《国家危险废物名录》（2025年版），施工过程废弃的含油抹布、劳保用品可混入生活垃圾，送往生活垃圾处理场进行处理。 （5）施工期环境风险管理 ①建立可靠的安全管理网络，从施工方案的制定到施工的展开，直至工程结束都应置于安全管理网络的有效管理和监督之下，安全管理网络要确定各级管理人员和部门职责，明确到人。 ②施工过程中针对扩建施工的特点及在施工中暴露出来的问题，及时地加以完善和补充。要监理施工方案审查制度，对大型设备、重点部位、特殊作业的施工方案、防火安全措施的落实情况进行审核、核实，还应制定“区域安全责任制”，按装置划分为几个区域，指派专人负责。 ③提高施工人员的安全意识，在施工过程中租到“令行禁止”，杜绝随意行为。 ④对施工中所涉及的动火作业、临时用电作业、高处作业、起重作业等环节进行规范管理，并实行重点监督；对施工项目技术交底，明确安全技术要求，提供安全施工条件。作业前，双方应首先组织有关人员进行风险分析，辨别作业活动中的风险，制定相应的控制和预防措施。 ⑤作业用机动车辆进入罐区，应配带阻火器，并按规定路线行驶。施工危险区域要设置醒目的警示标志。 |
| --- | --- |
| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 4.2运营期大气环境影响和保护措施 4.2.1废气污染源强分析 （1）危险废物贮存库废气 码头罐区设置危险废物贮存库，面积均为256.55m²，采用15000m³的引风机，主要储存的危废均为废活性炭、废硅胶、废机油。本环评参考《环境影响评价实用技术指南》提供的数据对有机废气进行核算，有机物挥发排污系数按物料量的0.1‰-0.4‰，非甲烷总烃取最大值0.4‰，项目拟暂存的各类含有非甲烷总烃的危险废物年最大收集量为5t/a，因此危险废物贮存库的废气排放情况，则非甲烷总烃的产生量为0.002t/a。 （2）储罐呼吸废气 1）计算公式 A、内浮顶 营运期气体排放增加量主要有化工品储罐储存过程中的物料损失和装卸过程（装车、装船）过程中的物料损失。损失量计算采用《石化行业VOCs污染源排查工作指南》（环办〔2015〕104号）（以下简称指南）中推荐的公式。 扩建项目内浮顶储罐，参考《指南》中的公式，浮顶罐VOCS总损耗如下： LT=LR+LWD+LF+LD 式中： LT：总损耗，lb/a； LR：边缘密封损耗，lb/a； LWD：排放损耗，lb/a； LF：浮盘附件损耗，lb/a； LD：浮盘缝隙损耗（只限螺栓连接式的浮盘或浮顶），lb/a。 ①边缘密封损耗 浮顶罐的边缘密封损耗可由下列公式估算得出： LR=（KRa+KRbVn）DP*MVKC 式中： LR：边缘密封损耗，lb/a； KRa：零风速边缘密封损耗因子，lb-mol/ft·a； KR：有风时边缘密封损耗因子，lb-mol/（mph）n·ft·a； v罐点平均环境风速，mph； n密封相关风速指数，无量纲量； P*蒸汽压函数，无量纲量。 ②挂壁损耗 浮顶罐的罐壁排放损耗可由公式估算得出： LWD=（0.943）QCSWL/D[1+NCFC/D] 式中： LWD：挂壁损耗，lb/a； Q：年周转量，bbl/a； CS：罐体油垢因子；54 WL：有机液体密度，lb/gal； D：罐体直径，ft0.943：常数，1000ft3·gal/bbl2； NC：固定顶支撑柱数量（对于自支撑固定浮顶或外浮顶罐：NC=0。），无量纲量； FC：有效柱直径，取值1.0。 ③浮盘附件损耗 浮顶罐的浮盘附件损耗可由下面的公式估算得出： LF=FFP*MVKC（4.3-4） 式中： LF：浮盘附件损耗，lb/a； FF：总浮盘附件损耗因子，lb-mol/a； FF=[（NF1KF1）+（NF2KF2）+...+（NFnKFn）]（4.3-5） 式中： NFi：特定规格的浮盘附件数，无量纲量； KFi：特定规格的附件损耗因子，lb-mol/a； nf：不同种类的附件总数，无量纲量。 ④浮盘缝隙损耗 扩建项目浮盘经焊接的内浮顶罐和外浮顶罐都没有盘缝损耗，浮盘缝隙损耗为0。 B、固定顶罐 扩建项目在苯胺罐组为固定顶罐，参考《指南》中的公式，固定顶罐VOCS总损耗如下： 式中： E固 ：固定顶罐总损失，磅/年； ES：静置损失，磅/年； EW：工作损失，磅/年。 ①静置损失，ES。 式中： ES：静置损失（地下卧式罐的ES取0），磅/年； VV：气相空间容积，立方英尺； WV：储藏气相密度，磅/立方英尺； KE：气相空间膨胀因子； KS：排放蒸气饱和因子，无量纲量。 立式罐气相空间容积VV： 式中： VV：气相空间容积，立方英尺； D：罐径，英尺； HVO：气相空间高度，英尺。 ②工作损失，EW。 式中： EW：工作损失，磅/年； MV：气相分子量，磅/磅-摩尔； TLA ：日平均液体表面温度，兰氏度； PVA：真实蒸气压，磅/平方英寸（绝压）； Q：年周转量，桶/年； KP：工作损失产品因子，无量纲量；对于原油KP=0.75；对于其它有机液体KP=1； KN：工作排放周转（饱和）因子，无量纲量；当周转数＞36，KN=（180+N）/6N；当周转数≤36，KN=1； KB 呼吸阀工作校正因子。 当 时， 式中： KB：呼吸阀校正因子，无量纲量； PI：正常工况条件下气相空间压力，磅/平方英寸（表压）； PI：是一个实际压力（表压），如果处在大气压下（不是真空或处在稳定压力下），PI为0； PA：大气压，磅/平方英寸（绝压）； KN：工作排放周转（饱和）因子，无量纲量； PVA ：日平均液面温度下的蒸气压，磅/平方英寸（绝压）； PBP ：呼吸阀压力设定，磅/平方英寸（表压）。 ③计算结果 根据《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）中5.2.2.2要求“储存真实蒸汽压≥27.6kPa但＜76.6kpa且储罐容积≥75m³的挥发性有机液体的储罐，以及储存真实蒸汽压≥5.2kPa但＜27.6kpa且储罐容积≥150m³的挥发性有机液体的储罐，应符合下a）采用浮顶罐，b）采用固定顶罐，排放的废气应收集处理并满足相关行业标准，或者处理效率不低于90%”。废气计算结果见表4.2-1~4.2-2。 2）装卸废气 根据《指南》中推荐的公式，船舶装载汽油和原油以外的产品时，装载损耗排放因子LL可利用公路、铁路装载石油制品过程的计算公式进行估算，有机液体装载挥发损失量的计算公式如下： E装卸：装载过程VOCs年排放量，吨/年； Q：物料年周转量，立方米/年； LL：装载损失排放因子，千克/立方米； η总：总控制效率，%； S：饱和因子，代表排出的挥发性有机物接近饱和的程度，扩建项目挥发性有机液体装车采用底部装载方式，公路、铁路装载底部/液下装载取值饱和因子取值为0.6，水运轮船液下装载（国际）饱和因子取值为0.2，详见表4.2-1； C0：装载罐车气、液相处于平衡状态，将挥发性物料视为理想气体下的密度，千克/立方米； T：实际装载温度，摄氏度； PT：温度T时装载物料的真实蒸气压，千帕； M：油气的分子量，克/摩尔； R：理想气体常数，8.314焦耳/（摩尔·摄氏度）。 表4.2-1公路、铁路装载损耗计算中饱和因子 操作方式; 饱和因子s. 底部/液下装载; 新罐车或清洗后的罐车; 0.5. 正常工况（普通）的罐车; 0.6. 上次卸车采用油气平衡装置; 1.0. 表4.2-2船舶装载汽油和原油以外的油品时饱和因子s 交通方式; 操作方式; 饱和因子s. 水运; 轮船液下装载（国际）; 0.2. 驳船液下装载（国内）; 0.5. 4）无组织源强核算： 参照《排污许可证申请与核发技术规范石化工业》（HJ853-2017）中设备与管线组件密封点泄漏挥发性有机物年许可排放量按如下公式计算： 式中：E设备—设备与管线组件密封垫泄漏的挥发性有机物年许可排放量，kg/a； ti—密封点i的年运行时间，h/a； eTOC，i—密封点i的总有机碳（TOC）排放速率，kg/h； WFVOCs，i—流经密封点i的物料中挥发性有机物平均质量分数，根据设计文件取值； WFTOC，i—流经密封点i的物料中总有机碳（TOC）平均质量分数，根据设计文件取值； n—挥发性有机物流经的设备与管线组件密封点数，见附录B中的表B.1。 （3）罐区废气无组织排放 根据《排污许可证申请与核发技术规范石化工业》（HJ853-2017）中设备与管线组件密封点泄漏挥发性有机物年许可排放量按如下公式计算： 式中：E设备—设备与管线组件密封点泄漏的挥发性有机物年许可排放量，kg/a； ti=密封点i的年运行时间，h/a； eTOC，i=密封点i的总有机碳（TOC）排放速率，kg/h； WFVOCs，i=流经密封点i的物料中挥发性有机物平均质量分数； WFTOC，i=流经密封点i的物料中总有机碳（TOC）平均质量分数； n—挥发性有机物流经的设备与管线组件密封点数。 项目各装置区有机废气排放系数按《排污许可证申请与核发技术规范石化工业》（HJ853-2017）中表4石油化学工业类型选取，气体阀门、开口阀或开口管线、有机液体阀门等设备类型来源于设计资料统计，罐区各罐组VOCS产生计算单见表4.2-7。 |

| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 表4.2-3扩建项目固定顶罐静置损失废气产排一览表 ***（略，涉及商业秘密） 表4.2-4扩建项目内浮顶罐废气静置损失产排一览表 ***（略，涉及商业秘密） 表4.2-5扩建项目汽车装卸废气产生情况一览表 ***（略，涉及商业秘密） 表4.2-6泊位工程船舶装卸废气产生情况一览表 ***（略，涉及商业秘密） 表4.2-7扩建项目无组织排放源强一览表 ***（略，涉及商业秘密） 注：年运行时间按8400h计。 |
| --- | --- |

| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 4.2.2废气治理措施 - 4.2.1.1有组织废气控制措施 （1）THF油气回收系统 （一）工艺流程： THF储罐废气处理措施为三级深冷回收+硅胶吸附，具体工艺如下： 1）THF废气单独通过各自的管路送至缓冲罐进行缓存； 2）混合废气经过增压风机送至三级深冷机组进行冷凝； 3）经过深冷之后的废气进入吸附器进行吸附； 4）经过吸附之后的尾气进入烟囱达标排放； 5）当硅胶吸附饱和后，转入脱附程序； 6）经由真空泵对饱和后的硅胶抽真空； 7）真空排气进入缓冲罐，进入三级深冷机组参与下一次的循环。 （二）设备介绍 1）深冷机组 THF废气采用三级深冷，将油气冷至-70℃左右。装置为撬装结构，相关设备在制造厂完成试运行等工作，保证外围配套工程最大程度的简便。撬装结构的设备设有操作空问，以方便操作及检修。 本装置通过压缩机机械制冷，通过蒸发器的特殊换热工艺设计，使其中液态的有机组分与气态废气实现液体与气体的充分分离。 冷凝单元采用三级连续冷却方法降低废气的温度，将冷凝温度降到-70℃左右，使得大部分油气被液化分离，充分分凝后的低浓度尾气经预冷回热换热器进行回热交换升温至5~25℃输送到吸附单元。 采用制冷/除霜双通道系统设计，通过热气旁通阀实现高效自动除霜功能。制冷系统冷凝器采用水冷方式，单独配置7℃冷冻水机组。 2）吸附系统 为防止仅采取冷凝废气回收设施，难以实现稳定达标，在原有冷凝末端配置了硅胶吸附器，吸附器是有支腿支撑的直立容器。容器上装备有一个进口和一个出口作为废气进出口管线，大小相同：在支承栅板的正上方有一个手孔，在容器外壳上有两个温度变送器接口。 由于四氢呋喃属于极性气体，因此吸附剂材料选用硅胶，硅胶是一种高活性、多孔性、无定形的二氧化硅（SiO2n·H2O），它并非我们日常生活中所说的“硅橡胶”，而是一种刚性固体。由于其内部具有丰富的纳米级孔隙结构，使其成为一种非常优异的吸附剂。 硅胶优点： 1化学成分：主要成分是二氧化硅，化学性质稳定，不燃烧、不爆炸。 2物理结构：内部是由硅羟基相互连接形成的三维网状结构，布满大小不同的孔洞，其吸附性能很大程度上取决于这些孔隙的尺寸和分布。 3表面性质：表面含有大量的硅羟基（-Si-OH），这些极性基团使其对极性分子（如水、醇类）具有极强的亲和力。因此，硅胶是典型的极性吸附剂。 4化学惰性：对大多数物质呈化学惰性，不会与吸附质发生反应（除强碱和氢氟酸外），保证了被吸附物质的稳定性。 5热稳定性好：可承受较高温度（通常再生温度在120-180℃），使其能够通过加热轻松再生，重复使用。 6机械强度高：具有一定的硬度，在装填和使用过程中不易破碎粉化，床层压降稳定。 7无毒无味：适用于食品、药品和精密电子等对纯度要求高的领域。8价格低廉：原料易得，生产成本相对较低。 （2）BDO/MA储罐废气处理 （一）工艺流程： BDO/MA储罐废气处理措施为水洗塔+碱洗塔+活性炭吸附，具体工艺如下： 1）BDO/MA废气单独通过各自的管路送至缓冲罐进行缓存； 2）缓冲罐废气经过增压风机送至水洗塔、碱洗塔，去除废气当中的污染物； 3）当BDO单独排放时，运行水洗+碱洗+吸附工艺，降低碱液消耗量； 4）当MA参与排放时，通过阀门切换运行碱洗+水洗+吸附工艺； 5）经过水洗+碱洗之后的废气含有少量有机物，进入吸附器进行吸附； 6）经过吸附后的废气进入排气筒达标排放； 7）当吸附器A饱和后转为脱附工序，采用真空泵抽真空（辅助加热氮气进行升温），抽取尾气经冷却器送至缓冲罐，参与再一次的循环； 8）碱液通过碱液泵送至碱洗塔当中； 9）生产水与冷凝水在稀释水池进行混合，由补水泵送至水洗塔/碱洗塔当中； 10）水洗塔及碱洗塔排出的废液送至污水池，并调节pH； 11）当污水池液位达到设定值时，由废水泵送至万景污水处理站。 （二）设备介绍 1）水洗塔/碱洗塔 1工作机理 吸收塔选用填料塔，填料塔为连续接触式的气液传质设备。在圆筒形塔体内部，分段装有若干段填料。 填料堆积于支撑装置上，液体由塔顶入口管进入分布器，均匀喷淋在填料表面上并在重力作用下向下流动，气体在压强差的推动下，由支承板下方气体入口管进入塔内，通过填料间的空隙由塔的顶部排出。 填料塔内气液两相呈逆流流动，气体和液体在填料表面上进行传质和传热，两相的组成沿塔高连续变化。 2填料塔结构 填料塔的结构主要由筒体、进出料口、分布器、填料层和进出气口等几部分组成。筒体由不锈钢制成，内部表面经过抛光处理，以提高塔体的耐腐蚀性和气体流动性。进出料口位于塔体的顶部和底部，通常由阀门、旋塞等组成，以控制进出料流量。 分布器是填料塔的关键部件，它位于填料层的下方，主要用于将液体均匀地分布到填料层中，以确保液体和填料之间的接触面积最大化。 填料层位于塔体内部，填料的种类和形状不同，具有不同的分离和反应特性，以满足不同的工艺需求。进出气口通常位于塔体的顶部，主要用于排出处理后的气体。 3填料的选型 常用填料大致分为两大类：散堆填料和规整填料。 a、工业塔常用的散装填料主要类型有拉西环、鲍尔环、阶梯环、鞍形环。 尺寸有DN16、DN25、DN38、DN50、DN76等几种规格。 同类填料，尺寸越小，分离效率越高，但阻力增加，通量减少，填料费用也增加很多。而大尺寸的填料应用于小直径塔中，又会产生液体分布不良及严重的壁流，使塔的分离效率降低。 b、工业塔常用的规整填料有栅板、θ网环、波纹填料。 工业上常用规整填料的型号和规格的表示方法很多，国内习惯用比表面积表示，主要有125、150、250、350、500、700等几种规格。 同种类型的规整填料，其比表面积越大，传质效率越高，但阻力增加，通量减少，填料费用也明显增加。 扩建项目当中MA冰点较高，进入水洗塔低温区域可能会产生晶体，因此选用散堆填料，选择金属材质的鲍尔环。 2）吸附系统 为防止仅采取“水洗+碱洗”废气处理设施，难以实现稳定达标，在原有塔末端配置了活性炭吸附器，吸附器是有支腿支撑的直立容器。容器上装备有一个进口和一个出口作为废气进出口管线，大小相同；在活性炭支承栅板的正上方有一个手孔，在顶部排气管路上有一个吹洗气体接口，在容器外壳上有两个温度变送器接口。 活性炭是一种很细小的炭粒，但有很大的表面积，而且炭粒中还有更细小的孔一一毛细管。这种毛细管具有很强的吸附能力。由于炭粒的比表面积很大，所以能与气体（杂质）充分接触，当这些气体（杂质）碰到毛细管就被吸附，起到净化作用。活性炭的吸附过程分两种：物理吸附和化学吸附。物理吸附是同偶极之间的作用，和氢键为主的弱范德华力有关，这种吸附是可逆的。化学吸附是不可逆的，它是以价键力相结合的过程。 在空气净化领域中普遍认为大风量、低浓度有机废气的净化是个难题，这类废气的特点是排风量大、废气中同时存在几种污染物而且每种浓度都较低，一般在1g/m³以下，这种情况下采用回收或直接燃烧的方法是不经济的，而活性炭吸附性能好、脱附速率快，完全满足了工艺使用要求。活性炭具有比较面积大，通孔阻力小，微孔发达，高吸附容量，使用寿命长等特点，在空气污染治理中普遍应用。 吸附现象是发生在两个不同相界面的现象，吸附过程就是在界面上的扩散过程，是发生在固体表面的吸附，这是由于固体表面存在着剩余的吸引力而引起的。吸附可分为物理吸附和化学吸附；物理吸附亦称范德华吸附，是由于吸附剂与吸附质分子之间的静电力或范德华引力导致物理吸附引起的，当固体和气体之间的分子引力大于气体分子之间的引力时，即使气体的压力低于与操作温度相对应的饱和蒸汽压，气体分子也会冷凝在固体表面上，物理吸附是一种放热过程。化学吸附亦称活性炭吸附，是由于吸附剂表面与吸附质分子间的化学反应力导致化学吸附，它涉及分子中化学键的破坏和重新结合，因此，化学吸附过程的吸附热较物理吸附过程大。在吸附过程中，物理吸附和化学吸附之间没有严格的界限，同一物质在较低温度下可能发生物理吸附，而在较高温度下往往是化学吸附。 吸附饱和的活性炭用真空脱附，解析出来的污染物被带出活性炭塔进入前端水洗塔进行再次吸收处理，当吸附器脱附完成后切换至吸附状况，从而完成一个操作循环。 （3）危险废物贮存库废气处理 扩建项目建设一座危险废物贮存库。废气主要污染物为VOCs，采用二级活性炭吸附处理后，通过1根15m高排气筒排放。 目前，挥发性有机废气治理方法主要为燃烧法、吸附法、吸收法、生物处理法、冷凝法等。其中吸附法以其处理能力强、吸附效率高的优点成为应用较为广泛的有机废气处理方法。活性炭微孔结构高度发达，具有很大的比表面积，由表面效应所产生的吸附作用是活性炭吸附最明显的特征之一。活性炭主要特点有：活性炭是非极性的吸附剂，能选择吸附非极性物质；活性炭是疏水性的吸附剂，在有水或水蒸气存在的情况下仍能发挥作用；活性炭孔径分布广，能够吸附分子大小不同的物质；活性炭的化学稳定性和热稳定性优于硅胶等其它吸附剂。 危险废物贮存库废气中VOCs浓度较低，拟采用活性炭吸附的方法处理有机废气。有文献报道（有机废气治理技术及其新进展，田森林等，环境科学动态，2000年第1期），活性炭对低浓度有机废气的吸附效率可达80%以上，扩建项目危险废物贮存库低浓度有机废气经二级活性炭吸附处理后，有机废气的处理效率在80%以上，排放浓度可以满足《工业企业挥发性有机物排放标准》（DB35/1782-2018）表1中排放限值。因此危险废物贮存库废气采用活性炭吸附处理是可行的。 - 4.2.1.2挥发性有机物无组织排放 （1）无组织废气控制措施 A、减少无组织排放控制措施： ①对于罐区产生的废气等，应进行收集净化处理，避免直接放空。正常工况时采用集中收集净化后有组织排放； ②对罐区管线法兰、阀门、泵、压缩机、开口阀或开口管线、泄压设备等可能泄漏点应开展泄漏检测与修复（LDAR），根据《工业企业挥发性有机物泄漏检测与修复技术指南》（HJ1230—2021）的规定，建立“泄漏检测与修复”管理制度。 B、罐区大小呼吸无组织废气控制： ①挥发性有机液体储存设施应在符合安全等相关规范的前提下，采用压力罐、低温罐、高效密封的浮顶罐。 ②对于各拱顶罐，储罐废气收集后送废气处理设施处置。 C、减少挥发性有机液体装载逸散控制措施： 挥发性有机液体装卸应采取全密闭、液下装载等方式。顶部浸没式装载出料口距离罐底高度小于200mm。 由上述分析可知，扩建项目针对挥发性有机废气进行收集后分别设置油气回收、洗涤净化、活性炭吸附等，净化后尾气由排气筒高空有组织排放。并从生产工艺选择、设备选型开始，到日常管理、采取控制和治理技术入手，切实地有针对性地采取有效防治措施，最大限度减少无组织排放。 （2）挥发性有机物无组织排放控制措施符合性分析 扩建无组织废气主要为挥发性有机废气，无组织挥发性有机废气控制措施执行《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019），本次评价主要分析VOCs物料储存、物料转移和输送、工艺过程、设备与管线组件、敞开液面等各无组织废气产排节点采取的控制措施与（GB37822-2019）的符合性，具体见表4.2-10。根据表可知，VOCs物料储存、转移和输送无组织排放控制措施，工艺过程、设备与管线组件VOCs泄漏控制措施，敞开液面VOCs无组织排放控制措施等均能满足《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）中的控制要求。 |
| --- | --- |

| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 表4.2-7扩建项目废气污染源产排情况一览表 ***（略，涉及商业秘密） 4.2.3废气非正常工况排放分析 根据《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ 2.2-2018），废气非正常工况指生产过程中开停车（工、炉）、设备检修、工艺设备运转异常等非正常工况下的污染物排放，以及污染物排放控制措施达不到应有效率等情况下的排放。 （1）工艺设备运转异常污染物排放分析 扩建项目采用的生产工艺较为成熟可靠，国内同类装置运行多年经验证明，项目生产装置的设备和管道无非正常的跑冒滴漏现象，是安全可靠的。压力容器的设计、制作、安装和使用均委托有资质单位，按国家相关规范执行。同时为减少事故排放，防止运行过程中由于生产装置超压而进行的放空排放，在关键设备上设置先进的压力检测装置，同时加大管理力度，设备和仪器定期检查核对，将事故降至最低程度，保证安全、可靠的生产。因此，由工艺设备达不到设计要求而出现的排污风险相对较小。 （2）开停车及设备检修期污染物排放分析 扩建项目在开停车及设备检修时等非正常工况下产生的储罐置换废气主要为退料、吹扫、清洗过程中含有机废气的氮气，均引入各废气处理设施进行处理达标排放。 （3）污染物排放控制措施达不到应有效率时污染物排放分析 非正常情况下废气排放影响较大的是各废气处理设施出现故障时的污染物排放。经分析扩建项目各废气处理设施非正常排放情况主要为： ①情景一：MA储罐废气处理系统故障，当水洗塔+碱洗塔故障、活性炭吸附处理运行正常时，水洗及碱洗废水未能及时排出，由于水洗及碱洗废水仍可吸收MA，则水洗塔+碱洗塔处理效率下降至为20%，活性炭吸附处理效率不变，综合处理效率下降至60%，作为非正常工况污染源； ②情景二：BDO储罐废气处理系统故障，当水洗塔+碱洗塔故障、活性炭吸附处理运行正常时，水洗及碱洗废水未能及时排出，由于水洗及碱洗废水仍可吸收MA，则水洗塔+碱洗塔处理效率下降至为20%，活性炭吸附处理效率不变，综合处理效率下降至60%，作为非正常工况污染源。 ③情景三：THF储罐油气回收系统故障，当油气冷凝发生故障，硅胶吸附处理运行正常时，由于THF产生浓度较高，硅胶吸附能力随之下降，则综合处理效率下降至30%，作为非正常工况污染源。 ④情景四：MA装车废气处理系统故障，当水洗塔+碱洗塔故障、活性炭吸附处理运行正常时，水洗及碱洗废水未能及时排出，由于水洗及碱洗废水仍可吸收MA，则水洗塔+碱洗塔处理效率下降至为20%，活性炭吸附处理效率不变，综合处理效率下降至60%，作为非正常工况污染源； ⑤情景五：BDO装车废气处理系统故障，当水洗塔+碱洗塔故障、活性炭吸附处理运行正常时，水洗及碱洗废水未能及时排出，由于水洗及碱洗废水仍可吸收MA，则水洗塔+碱洗塔处理效率下降至为20%，活性炭吸附处理效率不变，综合处理效率下降至60%，作为非正常工况污染源。 ⑥情景六：THF装车油气回收系统故障，当油气冷凝发生故障，硅胶吸附处理运行正常时，由于THF产生浓度较高，硅胶吸附能力随之下降，则综合处理效率下降至30%，作为非正常工况污染源。 ⑦情景七：BDO装船废气处理系统故障，当水洗塔+碱洗塔故障、活性炭吸附处理运行正常时，水洗及碱洗废水未能及时排出，由于水洗及碱洗废水仍可吸收MA，则水洗塔+碱洗塔处理效率下降至为20%，活性炭吸附处理效率不变，综合处理效率下降至60%，作为非正常工况污染源。 ⑧情景八：危险废物贮存库活性炭吸附装置故障，采用二级活性炭吸附装置，当一级活性炭吸附失效，非甲烷总烃的处理效率下降至50%，作为非正常工况污染源。 .表4.2-8扩建项目非正常工况废气排放情况 ***（略，涉及商业秘密） 扩建项目在污染物排放控制措施达不到应有效率时，MA、BDO、THF、非甲烷总烃非正常工况排放对周围大气环境影响增大。本评价建议建设单位在实际生产运行中应做好设备的维护和保养，确保设备稳定运行，一旦发生非正常工况，应及时在保证安全的情况下停止排污，严禁超标排放。 4.2.4废气达标分析 项目废气达标排放分析见下表。 表4.2-9扩建后项目大气污染物达标排放一览表 ***（略，涉及商业秘密） 根据上表可知，扩建项目所产生的有机废气经处理后，顺酐（MA）、四氢呋喃（THF）废气排放符合《石油化学工业污染物排放标准》（GB31571-2015）及其修改单表6中的标准。非甲烷总烃（1,4-丁二醇（BDO））排放符合《工业企业挥发性有机物排放标准》（DB35/1782-2018）表1中排放限值。对周边大气环境影响较小。 表4.2-10扩建项目工艺过程VOCs与无组织排放控制措施与（GB37822-2019）符合性分析 ***（略，涉及商业秘密） |
| --- | --- |

| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 4.2.5大气污染物排放量核算 MA、BDO、THF废气为挥发性有机物,根据《石油化学工业污染物排放标准》（GB31571-2015）及其修改单第3.12条，本标准使用“非甲烷总烃（NMHC）”作为排气筒和厂界挥发性有机物排放的综合控制指标。因此MA、BDO、THF均以非甲烷总烃计。 大气污染物年排放量包括项目各有组织排放源和无组织排放和无组织排放在正常排放条件下的预测排放量之和。污染物年排放量公式如下： 式中：E年排放——项目年排放量，t/a； Mi有组织——第i个有组织排放源排放速率，kg/h； Ｈi有组织——第i个有组织排放源年有效排放小时数，h/a； Mj无组织——第j个无组织排放源排放速率，kg/h； Ｈj无组织——第j个无组织排放源全年有效排放小时数，h/a。 表4.2-11大气污染物有组织排放量核算表 ***（略，涉及商业秘密） 表4.2-12大气污染物无组织排放量核算表 ***（略，涉及商业秘密） 表4.2-13大气污染物年排放量核算表 ***（略，涉及商业秘密） |
| --- | --- |

| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 4.3运营期水环境影响和保护措施 4.3.1废水污染源强分析 #### （1）生活污水 扩建项目新增员工40人，四班三运转，则每班劳动定员为10人，每班工作时长为8小时，因此每天按劳动定员10人进行生活用水量及生活污水量计算。根据《福建省行业用水定额》（DB35/T772-2018）城市居民生活用水量（120~180）L/（人·d），考虑劳动者仅上班期间用水，本评价按120L/（人·d）计，项目年工作350天（8400h），则用水量约为0.05t/h（420t/a）；排放系数按用水量的80%计算，则生活污水量为0.04t/h（336t/a）。根据《给排水设计手册》（第五册城镇排水），生活污水中COD400mg/L、BOD5250mg/L、SS220mg/L、氨氮35mg/L，化粪池对生活污水的处理效率一般为COD15%、BOD59%、SS30%、NH3-N3%，生活污水经化粪池处理后，送至福州万景石化有限公司污水处理站低浓度废水处理段，达江阴污水厂纳管标准后接入江阴污水处理厂污水管网。 表4.3-1扩建项目生活污水产排情况一览表 ***（略，涉及商业秘密） （2）生产废水 1、地面冲洗废水 根据工程设计，本次扩建在码头罐区的预留地扩建化工品罐组一（MA储罐、BDO储罐）、化工品罐组二（THF储罐）、泵区、汽车装车设施二等。扩建罐组、泵区及汽车装车区地面将进行硬化。现有工程未核算扩建项目预留地的地面冲洗废水，因此本次对扩建罐组、泵区及汽车装车区地面冲洗废水进行核算。 参考《给水排水标准规范实施手册》（中国建筑工业出版社），冲洗地面用水量按3L/m²·次，本次化工品罐组一、化工品罐组二、泵区、汽车装车设施二占地面积约为12180m²，则冲洗用水约为36.54t/次，排放系数取80%，冲洗废水量约为29.23t/次。每周冲洗1次，则冲洗废水量约1461.5t/a。 类比同类液体化工品码头罐区项目地面冲洗废水水质，COD浓度约100mg/L，SS浓度约300mg/L，石油类浓度约30mg/L。地面冲洗废水由管网重力流汇至初期雨水收集池，经水泵加压后上管廊送至福州万景石化有限公司污水处理站低浓度废水处理段。 2、初期雨水 现有工程未核算扩建项目预留地的初期雨水，因此本次对扩建的化工品罐组一、化工品罐组二、泵区、汽车装车设施二、危废贮存库产生的初期雨水进行核算，并纳入新建的1700m³初期雨水池。由于初期雨水含有一定的污染物，需要收集处置。 各罐组周围设置围堰，围堰外设置初期污染雨水和清洁雨水切换阀门和初期污染雨水池，平时通往初期污染雨水池的阀门常开，当初期污染雨水池液位达到设定值且水质合格时，打开清洁雨水阀门，后期雨水通过清洁雨水管网收集经雨水检测井检测后排放。根据《石油化工给水排水系统设计规范》（SH/T3015-2019）中6.3.3规定，初期污染雨水的降雨深度取15~30mm。由于扩建项目不属于石油化工项目，故按照15mm取值。 污染雨水储存设施的容积宜按污染区面积与降雨深度的乘积计算，可按下列计算： V=F·h/1000； 式中：V—污染雨水储存容积（m³）； h—降雨深度，取15mm； F—污染区面积（m²）； 扩建项目考虑对罐区和装置区初期雨水进行收集，设计初期雨水流量根据一次降雨初期雨水总量和调节设施的调节能力确定，可按下式计算： Q=V/t； 式中：Q—设计初期雨水流量（m³/h）； T—初期雨水调节池允许调节的停留时间，可取12h~72h，本次取72h； 本次扩建新增污染区面积约为13314.31m²，包括化工品罐组一、化工品罐组二、泵区、汽车装车设施二、危险废物贮存库等，V＝208.6m³/次，所在区域年降水日数平均124.6天，考虑到本地区存在多日连续降雨的情况，则出现初期雨水的降水次数为50次，则初期雨水产生量为10430m³/a。由于每次污染区产生的初期雨水在初期雨水池内停留时间不超过72h，因此初期雨水排放流量为2.9m³/h（69.53m³/d）。 3、循环冷却水排水 扩建项目循环水主要为满足罐区泵组冷却及油气回收系统用水要求而设置。本次主要依托中民新能源有限公司已建成一座1000m³/h循环水场，该循环水场设一座占地面积为200m²的循环水池，2台型号为GNZF-500的凉水塔，处理量为500t/h，3台循环水泵（两用一备，供水压力为0.50Mpa）。该循环水场供给能力为1000t/h。设循环水泵3台（2用1备），目前中民新能源有限公司主体已使用450m³/h，富余能力为550m³/h，本次扩建项目仅使用3m³/h，占富余能力0.55%，可满足需求。 扩建项目需使用冷却循环水量为25200t/a（3t/h），冷却水循环使用，但需定期排水，排水量约占循环水量的0.277%，则本次新增循环水系统排水量为126t/a（0.015t/h）。本次新增循环水量、补水量、排水量使用情况详见表4.3-2。 表4.3-2扩建项目实际循环水使用情况一览表单位：t/a ***（略，涉及商业秘密） 由于循环冷却水为间接冷却，除水温升高外，水质未受其它污染，废水水质为pH为6～9，COD浓度约50mg/L，SS浓度约为150mg/L。 由于该循环水场最大供应能力下的污染物排放量已经涵盖因本次扩建项目依托而产生的污染物排放量，因此由中民新能源有限公司负责处理该循环水场新增的循环水排水，不作为本次扩建项目新增废水污染物。 4、BDO/MA储罐废气水洗/碱洗废水 MA、BDO储罐排出废气经水洗+碱洗后，根据废气处理装置设计资料，连续排放量为2t/h。废水中MA浓度、BDO浓度以废气中该污染物被处理量进行核算，因此扩建项目MA、BDO储罐水洗及碱洗废水，主要污染物为COD、SS。废水水质为pH为6～9，COD≤101mg/L、石油类≤2mg/L、SS≤50mg/L。 COD即氧化水中可氧化物质（如有机物、亚硝酸盐、亚铁盐、硫化物）所消耗的氧量，对于有机物来说，即是将其氧化生成二氧化碳和水，故可根据化学式中碳、氢、氧原子数计算COD的理论值。COD换算系数=（碳原子数×2+氢原子数×0.5－氧原子数）×16/分子量 表4.3-3废水COD浓度核算一览表 ***（略，涉及商业秘密） 4.3.2达标排放分析 扩建项目生活污水经预处理后与BDO/MA储罐废气水洗/碱洗废水、初期雨水、地面冲洗废水送至福州万景石化有限公司污水处理站低浓度废水处理段，处理达到江阴工业集中区污水处理厂纳管标准后，排入江阴工业集中区污水处理厂进一步处理，由江阴工业集中区污水处理厂已建排海管道排海，不影响兴化湾环境功能。 4.3.3废水治理措施可行性 4.3.3.1项目废水情况 全厂实行“雨污分流”制；清净雨水排水系统收集界区内的清净雨水，接入雨水排水系统。废水收集、排放方式见下表。 表4.3-4 废水收集、排放方式情况表 ***（略，涉及商业秘密） 4.3.3.2废水处理依托福州万景石化有限公司污水处理站的可行性分析 （1）概况 福州万景石化有限公司污水处理站采用“调节+气浮+生化调节+FBR生化池+缺氧+接触氧化+生化二沉池+综合调节+气浮”，处理规模为高浓度废水70t/h+低浓度废水380t/h。福州万景石化有限公司污水处理站现已考虑接收扩建项目废水，委托处理协议详见附件16。 （2）工艺流程 ①污水收集及预处理 生产废水汇入调节池，在此进行水质水量调节以确保水质混合均匀。出水经泵提升到溶气气浮池，池内投加PAC、PAM，水中溶性磷酸盐促进形成沉淀物，并使磷酸盐沉淀物、悬浮物、石油类、DBP、总钒附着气泡而上升到水面，从而分离水和磷酸盐沉淀物、悬浮物、石油类、DBP、总钒。气浮池排泥进入污泥浓缩池。 气浮处理后进入生化进水调节池，再泵入FBR反应器。 FBR生化池是预处理的主要设备，该设备的主要功能是破坏断裂有毒物质和大分子物质，提高水质的可生化性。使污水中的大分子难降解的有机物降解为小分子易生化的物质，不溶性物质水解为可溶性物质，提高废水的B/C比。 ②厌氧处理工段 出水进入调节池，进行pH调节，使水质的pH在6~8。废水由提升泵泵入A段厌氧池，主要原理是A池利用原水中的碳源进行反硝化，经过好氧硝化处理后的污水，其中大部分的氨氮都被氧化成为硝酸盐，反硝化菌在溶解氧浓度极低或缺氧条件下可以利用硝酸盐中氧作为电子受体，氧化有机物，将硝酸盐中的氮还原成氮气，从而完成污水的脱氮过程。 ③好氧处理工段 厌氧出水自流入O段好氧池，主要原理对氨氮进行硝化（亚硝化），在有机物被分解的同时，污水中的有机氮也被分解成氨氮，在溶解氧充足、泥龄较长的情下，亚硝化菌和硝化菌进一步将氨氮氧化成亚硝酸盐和硝酸盐，一部分进入细胞体内的氮将随剩余污泥一起从水中去除，同时依靠O池中好氧菌的吸附作用和代谢作用，对BOD5降解，利用BOD5合成新细胞，然后对污泥与水进行分离，从而完成BOD5的去除。保证出水的CODcr、BOD5的指标。 ④污泥处理工段 O池的出水自流入生化二沉池，生化二沉池采用辐流式沉淀池，在池内进行泥水分离，污泥自流至污泥回流池，设置排泥阀自动控制污泥排放时间；污泥回流池污泥由泵提升回流至生化A池前端，保证生化系统的污泥浓度，剩余污泥由泵输送至污泥浓缩池，污泥经过脱水干化减容，含水率降低到75%，之后污泥外运处置。二沉池出水进入低浓度处理单元。 ⑤低浓度处理单元 二沉池出水与扩建项目低浓度废水、万景石化循环排污水、万景石化综合废水送入综合调节池，在此进行水质水量调节以确保水质混合均匀，出水经泵提升到第二段溶气气浮池，池内投加PAC、PAM，促进水中溶性磷酸盐形成沉淀物，并使磷酸盐沉淀物、悬浮物、石油类附着气泡而上升到水面，从而分离水和磷酸盐沉淀物、悬浮物、石油类。气浮池排泥进入污泥浓缩池。 ⑥尾气除臭工段 污水处理区域的池体、建筑物、罐体均考虑废气收集有组织排放的管路，池体采用密封罩密封，污水站废气经收集后采用“碱液喷淋+生物滤池”进行除臭处理。设计处理臭气量10000m³/h。主要工艺流程见图4.3-1。 ***（略，涉及商业秘密） 图4.3-1处理系统工艺流程图 （4）工艺可行性分析 扩建项目废水主要为生活污水经预处理后与BDO/MA储罐废气水洗/碱洗废水、初期雨水、地面冲洗废水、储罐清洗废水（非正常工况）。由于水质较简单，主要为COD、SS、石油类、氨氮直接进入福州万景石化有限公司污水处理站低浓度废水处理段，与高浓度污水处理段出水合并进入气浮段。能够有效的去除废水中的COD、SS、石油类、氨氮等污染物。 综上所述，扩建项目生活污水经预处理后与BDO/MA储罐废气水洗/碱洗废水、初期雨水、地面冲洗废水、储罐清洗废水（非正常工况）依托福州万景石化有限公司污水处理站低浓度废水处理段，采用“综合调节+混凝+气浮”工艺处理是可行的。技术成熟、可靠，处理后的废水能达标排放。 （5）进水指标及接纳水质水量可行性 福州万景石化有限公司污水处理站进水水质要求见下表。 表4.3-5低浓度废水处理段进水水质一览表 ***（略，涉及商业秘密） 根据工程分析，扩建项目废水混合后，COD浓度约103mg/L，SS浓度约为153mg/L，BOD浓度约为3mg/L，氨氮浓度约为0.38mg/L，石油类浓度约为13mg/L。均低于福州万景石化有限公司污水处理站低浓度废水处理段的进水水质要求。 根据福州万景石化有限公司污水处理站接收本次扩建项目的污水水量，分析扩建项目依托福州万景石化有限公司污水处理站可行性，详见表4.3-6。 表4.3-6福州万景石化有限公司污水处理站污水水量统计表 ***（略，涉及商业秘密） 根据上表，福州万景石化有限公司污水处理站处理能力仍有富余，符合该污水站的设计处理能力。 表4.3-7扩建项目废水占用情况表 ***（略，涉及商业秘密） 根据上表，扩建项目废水新增排放量（含非正常工况下储罐清洗废水）未超过该污水处理站的设计处理能力，不会对该污水站造成冲击负荷影响。福州万景石化有限公司污水处理站低浓度废水处理段能够接纳本次扩建项目废水排放量。 根据福州万景石化有限公司与福州中江码头有限公司的废水委托处理协议，福州万景石化有限公司污水处理站将富余处理能力分配给本次扩建项目，并明确双方的责任。因此扩建项目废水从水质、水量方面分析，采用厂外管线输送至福州万景石化有限公司污水处理站是可行的。 4.3.3.4江阴污水厂废水处理依托可行性 一、江阴污水处理厂简介 （1）建设规模 江阴工业集中区污水处理厂位于福州江阴工业集中区西部工业区规划地块内，总用地16公顷，总设计规模12万t/d，主要负责江阴工业集中区启动区13.8km²范围内的污水处理，分期建设，近期4万t/d、中期8万t/d、远期12万t/d。近期4万t/d分两阶段建设，污水处理厂近期一、二期工程平均处理污水量均为2万t/d，目前近期一期已建成2万t/d规模，2009年5月已投入运行，2011年11月通过竣工环保验收；二期2万t/d规模，于2012年9月底完工投入试运行，2015年11月通过一期提标及二期工程阶段环保验收。同时，提标及改造工程于2017年6月建成，2017年9月投入试运行，并于2018年2月6日通过竣工环境保护验收。 （2）服务范围 江阴污水处理厂近期主要服务范围是工业启动区块新江公路以西，现状海岸线以东，港口以北，福兴制药厂以南地块，面积约4.4km²。污水组成包括工业废水和生活污水，主要由工业废水组成。工业废水来自综合工业集中区内生产过程中产生的废水，包括工厂内部的生活污水；生活污水来自新江公路以北，西山村以西的生活及公建区。污水处理厂厂前管网收集系统的管网已建设6.1km，污水处理厂厂后尾水排污管线已建设5.4km，海上段已建968m。现有工业集中区内企业污水已经全部纳入污水处理厂管网收集服务系统服务范围。 江阴污水处理厂远期（12万m³/d）主要服务范围为整个江阴工业集中区及新厝出口加工区内的企业污水和生活配套区生活污水。 （3）设计进出水指标 江阴工业集中区污水处理厂要求各企业出水水质达到江阴工业区集中污水处理厂主要进水指标要求，其它水质指标满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准及《污水排入城市下水道水质标准》（GB/T31962-2015）B级标准及相关行业污染物排放标准后才能接入。 根据《福州市“十四五”海洋生态环境保护规划》和《江阴港城总体规划（2018-2035）环境影响报告书》的要求，江阴工业集中区污水处理厂现出水水质要求需由《污水综合排放标准》（GB8978-1996）一级标准提高至《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准。 近期一级A提标改造工程2019年底开始施工，2020年9月10日建成通水调试，近期（一期、二期）工程处理出水已达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）表1一级A标准，其进出水水质指标见表4.3-8。 表4.3-8设计进、出水水质及处理程度单位：mg/L ***（略，涉及商业秘密） （4）处理工艺流程 近期一级A提标改造工程完成后，工业区企业废水达到纳管标准，经工业区管网进入江阴污水处理厂，经反捞式粗格栅、转鼓式细格栅、初沉池（调节池）、厌氧水解池、多级AO池、芬顿高级氧化池、臭氧接触池、终沉池及曝气生物滤池后，再进入消毒池，经二氧化氯消毒后排海。 二、纳入江阴污水处理厂处理可行性分析 （1）水质接纳可行性分析 扩建项目生活污水经预处理后与BDO/MA储罐废气水洗/碱洗废水、初期雨水、地面冲洗废水送至福州万景石化有限公司污水处理站低浓度废水处理段处理后，污水排放浓度可符合江阴污水处理厂接纳限值。 （2）水量接纳可行性分析 福州市新港城污水处理有限公司城污水处理有限公司（江阴污水处理厂）现有已投产运行和已批在建项目的污水总量见表4.3-9。 表4.3-9工业区项目污水排放量统计 ***（略，涉及商业秘密） 园区废水实际总排放量为77069.71t/d，低于江阴污水处理厂目前污水处理能力。因此不影响江阴污水处理厂已审批尾水排放量的要求以及通过入海排污口直排海排放量的要求。 （3）管网接纳可行性分析 江阴工业区西区片污水工程专项规划的污水管网规划及已建、待建情况详见附图7。福州万景石化有限公司污水处理站位于江阴污水处理厂服务区范围之内，通过已建管网接入口，将污水送到江阴污水处理厂，因此扩建项目生活污水经预处理后与BDO/MA储罐废气水洗/碱洗废水、初期雨水、地面冲洗废水经福州万景石化有限公司污水处理站低浓度废水处理段处理后由江阴污水处理接收处置是可行的。 |
| --- | --- |

| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 表4.3-10 扩建项目新增废水产生及排放情况 ***（略，涉及商业秘密） 4.2.4废水非正常工况排放分析 扩建项目非正常废水主要是指开停车及设备检修过程中的储罐清洗废水，储罐清洗废水通过管道排入生产污水池（容积为80 m³）暂存。由于每个罐体清洗为分批次清洗，当某个罐体处于非正常工况时，厂区其他设备设施仍处于正常工况，因此该罐体开停车及设备检修过程中产生的储罐清洗废水暂存于生产污水池，并通过计量泵限流或经必要预处理后均匀缓慢地混入BDO/MA储罐废气水洗/碱洗废水、初期雨水、地面冲洗废水、生活污水（预处理后），再送至福州万景石化有限公司污水处理站低浓度废水处理段，处理达到江阴工业集中区污水处理厂纳管标准后，排入江阴工业集中区污水处理厂进一步处理。 （1）非正常工况废水源强 MA储罐清洗废水，该废水仅在检修时产生，属于非正常工况排水，每次清洗废水产生量为80m³。每6年清洗一次，主要污染物为COD、SS、石油类。废水水质为pH为6～9，COD≤2677mg/L、SS≤803mg/L、石油类≤200mg/L。 BDO储罐清洗废水，该废水仅在检修时产生，属于非正常工况排水，每次清洗废水产生量为80m³。每6年清洗一次，主要污染物为COD、SS、石油类。废水水质为pH为6～9，COD≤4046mg/L、SS≤1214mg/L、石油类≤400mg/L。 THF储罐清洗废水，该废水仅在检修时产生，属于非正常工况排水，每次清洗废水产生量为40m³。每6年清洗一次，主要污染物为COD、SS、石油类。废水水质为pH为6～9，COD≤4349mg/L、SS≤1305mg/L、石油类≤400mg/L。 COD即氧化水中可氧化物质（如有机物、亚硝酸盐、亚铁盐、硫化物）所消耗的氧量，对于有机物来说，即是将其氧化生成二氧化碳和水，故可根据化学式中碳、氢、氧原子数计算COD的理论值。COD换算系数=（碳原子数×2+氢原子数×0.5－氧原子数）×16/分子量 表4.3-11 各股储罐清洗废水COD浓度核算一览表 ***（略，涉及商业秘密） 表4.3-12 非正常工况下储罐清洗废水产生情况 ***（略，涉及商业秘密） 根据上表可见，BDO储罐清洗废水排放量及排放浓度相对较高，作为非正常工况下储罐清洗废水排放的最不利情况，BDO储罐清洗废水与BDO/MA储罐废气水洗/碱洗废水、初期雨水、地面冲洗废水、生活污水（预处理后）混合后排放情况见下表。 表4.3-13 非正常工况下混合废水产生情况 ***（略，涉及商业秘密） 根据上表可见，BDO储罐清洗废水排放作为非正常工况下储罐清洗废水排放的最不利情况，与BDO/MA储罐废气水洗/碱洗废水、初期雨水、地面冲洗废水、生活污水（预处理后）混合后未超过福州万景石化有限公司污水处理站的接收能力。因此扩建项目罐体开停车及设备检修过程中的储罐清洗废水对环境造成影响不大。 表4.3-14 废水类别、污染物及污染治理设施信息表 ***（略，涉及商业秘密） 表4.3-15 扩建项目废水环保措施可行性分析表 ***（略，涉及商业秘密） |
| --- | --- |

| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 4.4运营期噪声环境影响和保护措施 4.4.1噪声污染源强分析 建设项目营运期主要噪声源为泵类、风机等设备，源强在70~85dB（A），建设项目营运期各噪声污染源强见表4.4-1。 表4.4-1建设项目营运期主要噪声源源强 ***（略，涉及商业秘密） |
| --- | --- |

| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 4.4.2达标排放分析 （1）噪声预测模式 建设项目噪声环境预测采用《环境影响评价技术导则声环境》（HJ2.4-2009）中的工业噪声预测模式： 工业噪声源按点声源处理且声源多位于地面，可近似认为是半自由场的球面波扩散。 （1）室外声源预测模式为： LA（r）=LA（r0）－20lg（r/r0）－ΔLA 式中：LA（r）－距声源r处的A声级，dB（A）； LA（r0）－参考位置r0处的A声级，dB（A）； LAW－室外声源或等效室外声源的A声功率级，dB（A） r－声源与预测点的距离，m； r0－参考位置距声源的距离，m； △LA－因各种因素引起的衰减量，dB（A）； 衰减量包括声屏障、遮挡物、空气吸收、地面效应等引起的衰减量。本次预测计算中只考虑各声源至预测点的距离衰减、隔墙（或窗户）的传输损失。各声源由于厂区内外其他遮挡物引起的衰减、空气吸收引起的衰减，由于云、雾、温度梯度、风及地面效应等引起的声能量衰减等，其引起的衰减量不大，本次计算中忽略不计。 本次声环境影响评价的数值预测采用商业应用软件EIAProN，系由六五软件工作室开发，软件版本号为“2.5”。 ◆地形参数 评价范围内的地形数据采用外部DEM文件，并采用AERMAP运行计算得出评价范围内各网格及敏感点的地形数据。构建评价范围的预测网格时，采用直角坐标的方式，即坐标形式为（x，y），以厂界西南端顶点为坐标原点（0，0）。 ◆参数的选择：参数选取项目所在区域的年平均温度为20.7℃，湿度为72.5%。计算过程考虑了建筑物的屏障作用和室内源向室外的传播。 （2）预测范围、点位与评价因子 噪声预测范围为：厂界外200m范围； 预测内容：昼、夜间预测点位等效连续A声级。 由于扩建项目厂界200m范围内无居民区，因而本次预测评价不考虑噪声源对敏感点的影响。 （2）预测结果与分析 根据噪声源分布情况，由于码头罐区以厂界噪声扩建项目贡献值为预测值，得出未来的噪声环境影响预测结果见表4.4-2。 表4.4-2码头罐区厂界噪声贡献值单位：dB（A） ***（略，涉及商业秘密） 厂界达标分析：根据表4.4-2预测结果表明，码头罐区扩建项目产生的噪声在经距离自然衰减的情况下，项目厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准。 4.4.3噪声治理措施可行性 （1）为了减轻码头罐区扩建项目环境噪声，最重要的应从声源上控制，即选用先进的低噪声机械、设备、装置以及车辆是控制噪声的基础，也是控制噪声的基本措施。 （2）对机泵类采取消声、阻尼、减震等措施，并尽量集中布置，废气回收处理设备风机尽量布置在室内，使泵类、风机噪声降低至85dB（A）以下，传至厂界降至65dB（A）（昼间）以下，夜间55dB（A）以下。 （3）加强机械设备的定期检修和维护以减少机械故障等原因造成的振动及噪声。对高噪声的机械和设备，应采取减振、隔声等措施控制噪声。 （4）加强码头罐区绿化，建议在码头罐区周围种植乔木和灌木绿化隔离林带，即可防治控制噪声影响，也可起到防尘降尘作用。 经采取上述措施后，项目的噪声影响将降低，措施可行。 4.4.4监测要求 根据《排污许可证申请与核发技术规范 工业噪声》（HJ1301-2023）的监测要求对项目噪声监测指标进行监测，包括监测因子、频次等具体内容，项目自行监测详见表4.4-3。 表4.4-3运营期监测计划表 要素; 监测位置; 监测项目; 监测频率; 监测负责单位. 噪声; 码头罐区厂界外1m; 等效连续A声级; 1次/季; 委托专业 监测单位. 4.5运营期固废环境影响和保护措施 4.5.1固废污染源强分析 （1）废吸附介质 THF进入油气回收系统。不凝气进入吸附部分，吸附部分设有两个可以互相切换的填充有大量硅胶的吸附床，当吸附床达到一定吸附饱和度时，自动启动再生系统，由于硅胶吸附、脱附过程，长期使用后会老化失活现象，会产生废硅胶。 MA、BDO进入水洗+碱洗+活性炭吸附装置。未被处理的有机废气进入吸附部分，吸附部分设有两个可以互相切换的填充有大量活性炭的吸附床，当吸附床达到一定吸附饱和度时，自动启动再生系统，由于活性炭吸附、脱附过程，长期使用后会老化失活现象，会产生废活性炭。 根据环保工程设计方案，活性炭、硅胶预计可以连续吸附运行5年以上，每次更换对整个回收系统的活性炭、硅胶进行全部更换。根据环保设计单位提供参数，活性炭有效吸附量：qe=0.24kg/kg-活性炭，硅胶有效吸附量：qe=0.03kg/kg-硅胶，经计算可得废活性炭、废硅胶产生量，详见表4.5-1。 表4.5-1扩建项目废吸附介质产生情况 ***（略，涉及商业秘密） 根据上表，THF油气回收系统废硅胶产生量为0.46t/5a，MA/BDO废气处理设施废活性炭0.81t/5a，危险废物贮存库废气处理设施废活性炭0.43t/a，废活性炭、废吸附剂作为危废处理，废物代码分别为HW49（900-039-49）、HW49（900-041-49）。用桶收集后放置于危险废物贮存库，委托有资质单位处置。 （2）废机油 维修保养过程会产生废机油，主要为废矿物油及含矿物油物质，码头罐区新增产生量约为3t/a，对照《国家危险废物名录》（2025年），废机油属于危险废物，编号为HW08（900-249-08）。用桶收集后放置于危险废物贮存库，委托有资质单位处置。 （3）职工生活垃圾 扩建项目新增劳动定员40人，均不住厂，全年工作天数以350天计，生活垃圾产生量按0.5kg/人•d计，则扩建项目生活垃圾产生量为7t/a，委托环卫部门清运处置。建设项目营运期固废排放情况见表4.5-2。 |
| --- | --- |

| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 表4.5-2扩建项目固体污染源源强核算结果及相关参数一览表 ***（略，涉及商业秘密） |
| --- | --- |

| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 4.5.2影响分析 （1）危险废物环境影响分析 1）危险废物储存场所环境影响分析 ①污染影响途径分析 根据工程分析可知，项目危险废物主要有废活性炭、废机油等，危废产生量相对较少，危废存放在危险废物贮存库内，避免危废厂外自行运输。但在从厂区内产生工艺环节运输到危险废物贮存库过程中以及贮存期间，仍存在散落、泄漏、挥发等情形。危废散落、泄漏若未能及时收集处置，则有可能进入雨水系统进而污染周边地表水，或下渗进入地下污染土壤和地下水；危废挥发则会导致周边大气环境受到一定影响。 ②污染影响分析 扩建项目产生的危险废物具有可燃性和具有一定的毒性，若防护不当或任意排放，将会引起二次污染，对周围环境造成一定的影响，故对危险废物贮存过程中的防护是十分必要的。本评价要求企业在危险废物收集、贮存过程中要严格执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）及《危险废物收集、贮存、运输技术规范》（HJ2025-2012）中相关要求，并制定严密的防护、防渗措施，避免发生事故，做好危险废物的全过程监督管理。在此基础上，扩建项目危险废物贮存库对环境影响不大。 2）危险废物运输过程的环境影响分析 危险废物运输过程中一旦出现事故造成撒落或泄漏，将会对周围环境产生极大危害。扩建项目所产生的危险废物外委处置，危险废物厂外运输全部依托危废接收单位运输力量，企业不负责危废的厂外运输工作。危险废物运输过程中必须严格执行《危险废物收集、贮存、运输技术规范》（HJ2025-2012）中的有关规定。 3）危险废物委托处置的环境影响分析 扩建项目产生的废机油、废活性炭均属于危险废物（危废类别为HW08、HW49），分类收集后定期委托有资质的危废处置单位外运处置。 4）危废影响小结 扩建项目危险废物的收集、暂存、处置均按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）及《危险废物收集、贮存、运输技术规范》（HJ2025-2012）、《危险废物联单管理办法》等有关规定执行，具备环境可行性。在采取相应的措施以后，扩建项目产生的危险废物不会对环境造成二次污染。 （2）生活垃圾环境影响分析 项目生活垃圾由当地环卫对集中收集统一处置，做到及时清运，不会对外环境造成二次污染。 4.5.3固废污染防治措施 （1）危险废物 ①危废贮存场所 扩建项目新建的危险废物贮存库应满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）要求。危险废物贮存场所（设施）基本情况见表4.5-3。 表4.5-3扩建项目新建的危险废物贮存场所（设施）基本情况 ***（略，涉及商业秘密） 危险废物贮存库最大贮存设计能力为20t，现有项目危险废物需求贮存量合计为0.3t，本次扩建后新增危险废物量为3t，危险废物贮存库仍富余贮存能力为15t，能够满足现有项目及扩建项目共用的要求。 ②危险废物的收集包装 A、有符合要求的包装容器、收集人员的个人防护设备； B、危险废物的收集容器应在醒目位置贴有危险废物标签，在收集场所醒目的地方设置危险废物警告标识； C、危险废物标签应标明以下信息：主要化学成分或危险废物名称、数量、物理形态、危险类别、安全措施以及危险废物产生单位名称、地址、联系人及电话。 ③危险废物的暂存要求 危险废物堆放场应满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）有关规定： A、按《危险废物识别标志设置技术规范》（HJ1276-2022）设警示标志； B、必须有耐腐蚀的硬化地面和基础防渗层，地面无裂隙；设施底部必须高于地下水最高水位； C、要求必要的防风、防雨、防晒措施等。 ④危险废物转移的运行和管理 （1）危险废物的运输采取危险废物转移“电子联单”制度，保证运输安全，防止非法转移和非法处置，保证危险废物的安全监控，防止危险废物污染事故发生。“电子联单”应通过福建省固体废物环境监管平台申请电子联单，危险废物产生者及其它需要转移危险废物的单位在转移危险废物之前，须按照国家有关规定报批危险废物转移计划。经批准后，通过《信息系统》申请电子联单。 危险废物转移联单应当根据危险废物管理计划中填报的危险废物转移等备案信息填写、运行。移出人每转移一车（船或者其他运输工具）次同类危险废物，应当填写、运行一份危险废物转移联单；每车（船或者其他运输工具）次转移多类危险废物的，可以填写、运行一份危险废物转移联单，也可以每一类危险废物填写、运行一份危险废物转移联单。使用同一车（船或者其他运输工具）一次为多个移出人转移危险废物的，每个移出人应当分别填写、运行危险废物转移联单。采用联运方式转移危险废物的，前一承运人和后一承运人应当明确运输交接的时间和地点。后一承运人应当核实危险废物转移联单确定的移出人信息、前一承运人信息及危险废物相关信息。 （2）接受人应当对运抵的危险废物进行核实验收，并在接受之日起五个工作日内通过信息系统确认接受。运抵的危险废物的名称、数量、特性、形态、包装方式与危险废物转移联单填写内容不符的，接受人应当及时告知移出人，视情况决定是否接受，同时向接受地生态环境主管部门报告。 （3）对不通过车（船或者其他运输工具）且无法按次对危险废物计量的其他方式转移危险废物的，移出人和接受人应当分别配备计量记录设备，将每天危险废物转移的种类、重量（数量）、形态和危险特性等信息纳入相关台账记录，并根据所在地设区的市级以上地方生态环境主管部门的要求填写、运行危险废物转移联单。 （4）危险废物电子转移联单数据应当在信息系统中至少保存十年。因特殊原因无法运行危险废物电子转移联单的，可以先使用纸质转移联单，并于转移活动完成后十个工作日内在信息系统中补录电子转移联单。 （5）采用包装方式运输危险废物的，应当妥善包装，并按照国家有关标准在外包装上设置相应的识别标志。 4.6运营期土壤、地下水环境影响和保护措施 4.6.1环境影响途经 扩建项目对土壤、地下水污染途径主要为储罐中存储的MA、BDO、THF泄漏对地下水和土壤产生影响，扩建项目土壤、地下水污染途径详见表4.6-1。 表4.6-1土壤、地下水环境影响源及影响因子识别表 ***（略，涉及商业秘密） 4.6.2地下水、土壤保护措施 - 4.6.2.1分区防渗 （1）防渗区划分标准 扩建项目用地为现有用地红线范围内未开发的预留地，应根据《石油化工工程防渗技术规范》（GB/T50934-2013）以及《环境影响评价技术导则-地下水环境》（HJ610-2016）要求对扩建项目预留地进行防渗区域划分。将场区各生产、生活功能单元可能产生污染的地区，划分为重点污染防治区、一般污染防治区和简单污染防治区。 1）重点污染防治区：指对地下水环境有污染的物料或污染物泄漏后，不能及时发现或处理的区域或部位。例如处于地下或半地下的生产功能单元，包括埋地管道、地下容器、（半）地下污水池等区域或部位。这些区域或部位一旦出现设备腐蚀穿孔、地基不均匀沉降造成管道和罐基础地基变形等情况，就会发生物料和污染物泄漏，并渗入土壤，进入地下水，对地下水环境造成污染。此类工程隐蔽区内，一旦出现渗漏现象，又不容易被人发现，不容易得到及时地处理，因此，将此类隐蔽工程区域定位为重点污染防治区。 2）一般污染防治区：指对地下水环境有污染的物料或污染物泄漏后，不可及时发现或处理的区域或部位。例如裸露于地面之上的生产功能单元，包括架空设备、容器、管道，地面明沟等。这些设备、区域发生损坏，出现物料和污染物泄漏现象，可及时被人或仪器发现与报警，及时得到处理，即使物料和污染物泄漏出来，也首先落在地面上，在短时间内不会大量渗入土壤及地下水。 3）非污染防治区：指除污染防治区以外的区域。该区域没有物料或污染物泄漏，不会对地下水环境造成污染。如管理区、集中控制室等辅助区域，装置区以外的系统管廊区和雨水明沟等。本区可不采取专门针对地下水污染的防治措施，但装置区外系统管廊区地基处理应分层压实。 （2）项目污染防治分区要求 根据扩建项目的工程组成情况，项目污染分区防渗划分情况见表4.6-2。 表4.6-2扩建项目污染防治分区划分表 ***（略，涉及商业秘密） - 4.6.2.2防渗技术要求 一般防渗区的防渗性能不应低于1.5m厚，渗透系数为1×10-7cm/s的黏土层的防渗性能。重点防渗区的防渗性能不应低于6.0m厚，渗透系数为1×10-7cm/s的黏土层的防渗性能。 - 4.6.2.3地下水监控 为了防止污染物渗漏引进的地下水污染，采取以下防控措施： （1）结合扩建项目所在区域的水文地质条件、厂区及周边的现有情况，在码头罐区及其上下游新增3个日常监控井，监测因子和监测频次应按《工业企业土壤和地下水自行监测技术指南（试行）》（HJ1209-2021）要求开展。当发生泄漏事故时，应加密监测。监测结果应按有关规定及时建立档案。发现污染和水质恶化时，要及时进行处理，开展系统调查，并上报相关部门。 （2）若发生污染突发泄漏事故对地下水造成污染时，可采取在现场去除污染物和在厂区地下水下游设置水力屏障，通过抽水井大强度抽出被污染的地下水，必要时应更换受污染的土壤，防止污染地下水向下游扩散。 |
| --- | --- |

五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口（编号、名称）/污染源 |  | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | MA/BDO废气处理设施 | DA001排气筒 | MA、非甲烷总烃 | 水洗塔+碱洗塔+活性炭吸附+15m排气筒（DA001） | 顺酐（MA）、四氢呋喃（THF）废气排放执行《石油化学工业污染物排放标准》（GB31571-2015）及其修改单表6中的标准。非甲烷总烃排放参照执行《工业企业挥发性有机物排放标准》（DB35/1782-2018）表1中排放限值，1,4-丁二醇（BDO）排放浓度参照非甲烷总烃排放标准。 |
|  |  |  | BDO、非甲烷总烃 |  |  |
|  | THF油气回收系统 |  | 非甲烷总烃 | 油气回收系统（三级深冷回收+硅胶吸附）+15m排气筒（DA001） |  |
|  | 危废贮存库活性炭吸附设施 | DA002排气筒 | 非甲烷总烃 | 二级活性炭吸附装置+15m排气筒（DA002） |  |
|  | 罐区无组织排放 |  | MA、BDO、非甲烷总烃 | a采用浮顶罐；四氢呋喃浮顶罐，浮顶与罐壁之间采机液态镶嵌式密封等高效密封方式，并采用油气回收系统。 b采用固定顶罐MA储罐、BDO储罐排放的废气经收集后采用相应的废气处理设施处理。 c采用气相平衡系统。 | 非甲烷总烃厂界无组织排放参照执行《工业企业挥发性有机物排放标准》（DB35/1782-2018）表3无组织排放监控点浓度限值；厂区内非甲烷总烃无组织排放执行《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）附录A的表A.1规定VOCs无组织特别排放限值。 |
| 地表水环境 | BDO/MA储罐废气水洗/碱洗废水、初期雨水、地面冲洗废水、储罐清洗废水（非正常工况）） |  | pH值、悬浮物、化学需氧量、生化需氧量、氮氨、石油类 | 生活污水经预处理后与BDO/MA储罐废气水洗/碱洗废水、初期雨水、地面冲洗废水、储罐清洗废水（非正常工况）送福州万景石化有限公司污水处理站 | 依托福州万景石化有限公司污水处理站低浓度废水处理段，由万景石化有限公司控制相应的排放标准 |
| 声环境 | 生产设备运行噪声 |  | 噪声 | 选用环保低噪声型设备，设备安置在车间内，采取基础减震等措施，维持设备处于良好运转状态 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准 |
| 固体废物 | 废机油、废活性炭、废硅胶暂存于危险废物贮存库，委托有资质单位处置。 |  |  |  |  |
| 土壤及地下水 污染防治措施 | 根据场区各生产、生活功能单元可能产生污染的地区，进行分区防渗，主要分为重点污染防治区、一般污染防治区和简单污染防治区。在码头罐区场地及其上下游设置3个日常监控井。 |  |  |  |  |
| 生态保护措施 | / |  |  |  |  |
| 环境风险 防范措施 | 1、建立企业环境风险管理体系、罐区风险事故防范措施、输送管线防范措施、火灾防范措施、其他风险防范措施以及防止事故废水泄漏至外环境的风险防范措施； 2、应落实的环境风险应急措施，配备相应的应急风险物资 3、扩建项目新建初期雨水池：1700m³，依托中民新能源已建设1个15000m³的事故应急池，并新建收集管网。 4、根据《福州中民新能源有限公司突发环境事件风险评估报告》当事故废水超出15000m³时，启动提升泵，事故废水可由管道输送至下游中景石化科技园26600m³事故缓冲池内。防止扩建项目重大事故泄漏物料和污染消防水造成的环境污染，确保事故废水不排入外环境。 5、建设单位应结合本次扩建内容以及涉及的危险化学品等，按照福建省环保厅转发生态环境部关于印发《企业事业单位突发环境事件应急预案备案管理办法（试行）》（闽环保应急〔2015〕2号）的通知，对应急预案进行修编，并报福州市福清生态环境局再次备案。 |  |  |  |  |
| 其他环境 管理要求 | 扩建项目依托福州万景石化有限公司污水处理站低浓度废水处理段，由万景石化有限公司控制相应生产废水排放标准及废水监测计划，环境管理、废水达标排放均由万景石化环保全权负责。 1、扩建项目设置在线流量监控，对废水水量进行控制，并按照福州万景石化有限公司污水处理站低浓度废水处理段的进水水质要求进行控制。 2、废水排污总量由扩建项目自行交易的COD、氨氮排污权，不计入福州万景石化有限公司污水处理站污水处理设施。 3、扩建项目新增2个废气排放口，1个废水排放口，要求建设单位按照《关于开展排放口规范化整治工作的通知》（环发〔1999〕24号）和《排污口规范化整治技术要求（试行）》（环监〔1996〕470号）等文件要求，进行排污口规范化设置工作。 3、项目竣工后，建设单位应当依照国家有关法律法规、建设项目竣工环境保护验收技术规范、建设项目环境影响报告表和审批决定等要求，如实查验、监测、记载建设项目环境保护设施的建设和调试情况，同时还应如实记载其他环境保护对策措施“三同时”落实情况，编制竣工环境保护验收报告。 4、根据《固定污染源排污许可分类管理名录（2019年版）》等相关规范要求，扩建项目为其他危险品仓储（含油品码头后方配套油库，不含储备油库），属于登记管理。 根据《固定污染源排污许可分类管理名录（2019年版）》，扩建项目为登记管理，未明确要求开展自行监测。企业根据自身生产情况，为加强企业自身污染源管理，依据《排污许可证申请与核发技术规范总则》（HJ942-2018）等相关规范的要求，对扩建项目大气污染物进行自行监测，以满足江阴港城经济区VOCs总量控制的要求。 表5.1-1运营期监测计划表 ***（略，涉及商业秘密） |  |  |  |  |

# 六、结论

福州中江化工码头罐区扩建项目符合国家产业政策，选址合理。扩建项目符合《福州港总体规划》（2035年）、《福州江阴港城总体规划（2018-2035年）》、《福州江阴港城经济区产业发展规划》、《江阴港城经济区（暨江阴镇、新厝镇）国土空间总体规划（2021-2035年）》等规划，符合《福州港总体规划（修订）环境影响报告书》及其审查意见、《福州江阴港城总体规划（2018-2035年）环境影响报告书》及其规划环评审查意见、《福州江阴港城经济区产业发展规划环境影响报告书》及其审查意见的要求。符合福州市“生态环境分区管控”要求。项目建成后具有较明显的社会、经济、环境综合效益；其所在地环境质量较良好。项目建成投入使用、落实各项环保措施后，在正常生产情况下排放的各类污染物数量不大，对周边环境影响较小。扩建项目在确保安全生产、避免因安全生产事故引发的环境污染事件，切实落实环评提出的环境风险防范措施、应急措施，并加强环境管理的前提下，建设项目环境风险是可防控的。因此建设项目在认真落实本报告表提出的各项措施，在落实环保“三同时”基础上，从环境影响角度分析，本次扩建项目的建设是可行的。 福建省石油化学工业设计院有限公司 2026年3月

附表

建设项目污染物排放量汇总表

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程排放量（固体废物产生量）① | 现有工程许可排放量 ② | 在建工程排放量（固体废物产生量）③ | 本项目排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量 （新建项目不填）⑤ | 本项目建成后全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | MA | 0 | 0 | 0 | 0.1054 | 0 | 0.1054 | +0.1054 |
|  | BDO | 0 | 0 | 0 | 0.0781 | 0 | 0.0781 | +0.0781 |
|  | THF | 0 | 0 | 0 | 0.1363 | 0 | 0.1363 | +0.1363 |
|  | 非甲烷总烃 | 0 | 0 | 0 | 0.4374 | 0 | 0.4374 | +0.4374 |
| 废水 | COD | 0.3183 | 0.3183 | 0 | 1.451 | 0 | 1.7693 | +1.451 |
|  | NH3-N | 0 | 0 | 0 | 0.145 | 0 | 0.145 | +0.145 |
| 一般工业 固体废物 | 生活垃圾 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 危险废物 | 危险废物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①；本次废水排放量填写的均为尾水排放环境的总量。

# 七、建设项目环境风险简单分析内容表

| 建设项目名称 | 福州中江化工码头罐区扩建项目 |
| --- | --- |
| 建设地点 | 福建省福州市福清市江阴港城经济区 |
| 地理坐标 | 25度26分9.55秒，119度15分45.19秒 |
| 主要危险物质及分布 | 详见填表7.3-7 |
| 环境影响途径及危害后果 （大气、地表水、地下水等） | 详见填表7.3-7 |
| 风险防范措施要求 | 详见章节7.4 |
| 填表说明（列出项目相关信息及评价说明）： 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）的要求，简单分析基本内容包括： A.1评价依据 风险调查、风险潜势初判、评价等级。 A.2环境敏感目标概况 建设项目周围主要环境敏感目标分布情况。 A.3环境风险识别 主要危险物质及分布情况，可能影响环境的途径。 A.4环境风险分析 按环境要素分别说明危害后果。 A.5环境风险防范措施及应急要求 从风险源、环境影响途径、环境敏感目标等方面分析应采取的风险防范措施和应急措施。 A.6分析结论 说明建设项目环境风险防范措施的有效性。 本次风险评价按照《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）中简单分析的要求，对扩建项目的环境风险影响进行分析，提出环境风险防控设施，达到环境风险可防控，减少/降低本次扩建项目对周围环境风险影响的目的。本次风险评价列出扩建项目建设内容的环境风险相关信息及评价说明，主要内容包括如下： |  |
| 7.1风险调查 7.1.1建设项目风险源调查 本次扩建项目主要建设内容为化工品罐组一（MA储罐、BDO储罐）、化工品罐组二（THF储罐），涉及化学品储存。因此，本次扩建项目涉及的危险物质主要为罐区内液体化工品货种。本次扩建项目涉及的主要危险物质及主要理化性质见表7.3-1，物质分布情况详见表7.3-7。 表7.1-1扩建项目储罐配置情况表 ***（略，涉及商业秘密） 7.1.2环境敏感目标调查 （1）地表水 根据危险物质可能的影响途径，扩建项目地表水环境敏感目标详见表7.1-2。 表7.1-2建设项目地表水环境敏感特征表 ***（略，涉及商业秘密） （2）环境空气 根据危险物质可能的影响途径，扩建项目环境空气环境敏感目标详见表7.1-3。 表7.1-3建设项目环境空气环境敏感特征表 ***（略，涉及商业秘密） 7.2环境风险潜势初判 7.2.1危险物质及工艺系统危险性（P）分级 - 7.2.1.1危险物质数量与临界量比值（Q） 计算所涉及的每种危险物质在厂界内的最大存在总量与其在附录B中对应临界量的比值Q。在不同厂区的同一种物质，按其在厂界内的最大存在总量计算。对于长输管线项目，按照两个截断阀室之间管段危险物质最大存在总量计算。 当只涉及一种危险物质时，计算该物质的总量与其临界量比值，即为Q； 当存在多种危险物质时，则按式（C.1）计算物质总量与其临界量比值（Q）； 当存在多种危险物质时，按下式计算物质总量与其临界量比值（Q）： Q= 式中： q1，q2，…，qn——每种危险物质的最大存在总量，t； Q1，Q2，…，QN——每种危险物质的临界量，单位为t。 当Q＜1时，该项目环境风险潜势为I。 当Q≥1时，将Q值划分为：（1）1≤Q＜10；（2）10≤Q＜100；（3）Q≥100。 根据风险调查、对照《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）的附录B和《企业突发环境事件风险分级方法》（HJ941-2018）附录A可知，扩建项目所储运货种MA、BDO、THF均未列入当中。 项目运营过程中涉及的有毒有害、易燃易爆物质为废机油。根据附录B中危险物质的临界量，可计算的得出扩建项目危险物质数量与临界量的比值（Q），扩建项目Q值为0.0012，则Q＜1，环境风险潜势为I。具体计算详见下表。 表7.2-1 建设项目Q值确定表 ***（略，涉及商业秘密） 由上表分析可知，扩建项目Q= 0.0012，Q＜1。 7.2.3环境风险潜势 扩建项目物质总量与其临界量比值（Q）＜1，则扩建项目环境风险潜势为I。 7.2.4环境风险评价等级 表7.2-1环境风险评价工作等级划分 环境风险潜势; Ⅳ、Ⅳ+; Ⅲ; Ⅱ; Ⅰ. 评价工作等级; 一; 二; 三; 简单分析a. a.是相对于详细评价工作内容而言，在描述危险物质、环境影响途径、环境危害后果、风险防范措施等方面给出定性的说明。. |

7.3风险识别 7.3.1物质风险识别 （1）理化性质 本次扩建项目涉及的风险物质为：顺酐（MA）、1，4-丁二醇（BDO）、四氢呋喃（THF）、废机油，另伴生/次生污染物有CO，主要危险物质及主要理化性质见下表。 表7.3-1扩建项目货种理化特性一览表 ***（略，涉及商业秘密） 根据项目涉及的化学品的理化特性，对照《危险化学品目录》（2015年，2022年调整版）、《优先控制化学品名录》（第一批）、《优先控制化学品名录》（第二批）、《优先控制化学品名录》（第三批）等，项目风险物质识别结果见表7.3-2。 表7.3-2项目风险物质识别一览表 ***（略，涉及商业秘密） （2）毒物危害 对照《化学品分类和标签规范第18部分：急性毒性》（GB30000.18-2013）及《化学品分类和标签规范第28部分：对水生环境的危害》（GB30000.28-2013），根据扩建项目货种理化特性，项目储运的顺酐（MA）、1，4-丁二醇（BDO）、四氢呋喃（THF）均不属于《化学品分类和标签规范第18部分：急性毒性》（GB30000.18-2013）类别1、类别2及类别3，也不属于《化学品分类和标签规范第28部分：对水生环境的危害》（GB30000.28-2013）急性毒性类别1。 表7.3-3 急性毒性危害分类和定义各个类别的急性毒性估计值（ATE） ***（略，涉及商业秘密） 由表7.3-3毒物危害类别，可得出本次扩建项目储运货种毒性级别见表7.3-4。 表7.3-4 扩建项目储运货种毒性分级表 ***（略，涉及商业秘密） 表7.3-5 扩建项目储运货种急性水生毒性数据（LC50/EC50） ***（略，涉及商业秘密） 根据《化学品分类和标签规范第28部分：对水生环境的危害》（GB30000.28-2013）表1中危害水生环境物质的分类标准，急性（短期）水生危害毒性类别1：96hLC50（鱼类）≤1mg/L和/或48hEC50（甲壳纲动物）≤1mg/L和/或72h或96hErC50（藻类或其他水生植物）≤1mg/L，一些管理制度可能将急性类别1进行细分，包括更低的幅度L（E）C50≤0.1mg/L。因此扩建项目不属于《化学品分类和标签规范第28部分：对水生环境的危害》（GB30000.28-2013）急性毒性类别1。 （3）火灾危险物质 扩建项目涉及的主要火灾爆炸风险物质主要如下表。 表7.3-6 项目主要物质火灾危险性分类 ***（略，涉及商业秘密）

7.3.2生产系统风险识别 扩建项目存在明显性的生产系统有储罐区、废气处理装置、物料输送管道、废气处理装置和危险废物贮存库。本评价在进行划分危险单元时，将两个截止阀之间的管段作为一个危险单元。 在物料的运输、仓储过程中，如管理、操作不当或意外事故，都有可能存在造成火灾、爆炸或中毒等环境事故风险。一旦发生这类事故，将造成有毒、有害化工原料的外泄，对周围环境产生较大的污染影响。 根据货品种类、库容、罐容等情况，确定企业存在的危险因素有两类：第一类是贮运运输环节，危险化学品在运输、储存及输送过程中由于储罐、阀门、机泵、管道等毁坏或爆裂造成的泄漏，导致环境污染和人体伤害；第二类是生产性废水、废气不经处理或处理不合格直接排放，危废未按照要求收集、存放和运输，突发停电等原因造成有毒有害气体直排和各种危险废物的泄漏等。各种危险因素分析如下： 1、管道泄漏 扩建项目的顺酐（MA）、1，4-丁二醇（BDO）、四氢呋喃（THF）等为易燃液体，其在输送过程中泄漏后存在潜在的火灾危险性。管道制造、安装有缺陷，材料选型不当，腐蚀穿孔，可能导致化学品泄漏；管网在运行中，常发生气体压力、流量的波动，管网积水、堵塞等故障，也会发生泄漏等现象。因此，一旦发生这类故障，必须准确及时地判断、排除，才能保证生产的安全、连续与稳定。同时，违章作业致使设备超温、超压，密封损坏、设备破裂，也可导致化学品泄漏。 2、罐区储罐泄漏 储罐产生的环境风险及有害因素主要为“跑、冒、漏”、事故泄漏及火灾。由于设备损坏或操作事故引起物料从储罐泄漏，大量释放的危险化学品，可能会导致火灾、中毒等重大事故的发生，污染大气、地表水、地下水和土壤。当发生储罐破裂泄漏时，物料遇明火或撞击会燃烧，燃烧后转变为CO2和水蒸气，不完全燃烧时会有CO产生，影响周围环境且火灾爆炸会危及生命财产安全。同时大量溢出的物料除燃烧外，还会有部分蒸发到大气中，污染周围的大气环境。当发生管道或者接头泄漏时，泄漏的液体将在罐区围堰内蒸发或形成池液，产品蒸发时对周围大气环境将造成一定程度的影响，遇明火会燃烧发生火灾事故。 3、废气处理设施故障 罐区设有废气吸收装置以及油气回收系统，装卸储存过程中分别对MA/BDO废气进行吸收处理及对THF废气进行油气进行回收，若废气处理设施发生故障，将导致废气未经处理直接排放，不仅会造成空气污染，还可能引发中毒事故。 4、危险废物泄漏事件后果 危险废物暂存过程中如操作失误、储存桶发生破裂造成泄漏，可造成周围土壤、地表水体以及地下水污染。 罐区项目潜在危险性分析具体见表7.3-7。 综上，扩建项目危险单元主要为储罐区、废气处理装置、物料输送管道、废气处理装置和危险废物贮存库。 表7.3-7储罐工程罐区风险识别汇总表 ***（略，涉及商业秘密）

7.4环境风险防范措施 7.4.1企业环境风险管理体系建立要求 企业应建立完整环境风险管理体系，成立突发应急指挥中心，环境风险防范管理体系组织机构如下图所示。 ***（略，涉及商业秘密） 图7.4-1环境应急组织机构框图 （1）应急指挥中心 公司成立突发应急指挥中心，负责公司突发事件的应急管理工作。应急指挥中心总指挥由董事长（总经理）担任，各部门主管组成。环境突发事件发生后，由总指挥、副总指挥负责成立现场应急指挥部，指挥部由指挥中心各成员及部门组成。 （2）应急中心办公室 根据公司职能部门的职责分工，公司应急指挥中心办公室由生产部、环安部等组成。应急指挥中心设在中控室，负责24小时应急值班和接警工作。 （3）现场应急指挥部 现场应急指挥部是公司应急指挥中心的现场应急指挥机构。现场应急指挥部指挥长由事件所在部门主管，当分管主管不在或现场丧失指挥职能或因其它原因不能履行其职责时，公司应急指挥中心应立即指派或由现场最高领导接替其指挥职务。 根据事件发生的性质、特点、严重程度和现场处置工作需要，现场应急指挥部可下设：医疗救护组、专业应急队伍、治安警戒组、应急监测组、工程抢险组、物资保障组、运输保障组、信息通报组、善后处理组的几个或多个现场应急专业小组，以完成现场应急指挥部交办的任务。现场应急专业小组组长由现场应急指挥部指挥长指定。 7.4.2罐区环境事故防范措施 码头罐区扩建THF储罐、MA储罐及BDO储罐除依托现有工程的环境风险防范措施外，本次还针对新增环境风险源提出以下环境风险防范与应急措施： 1、危险源监控措施 罐区扩建项目涉及DCS系统、SIS系统、GDS系统、PLC系统等。 （1）DCS系统 扩建项目拟采用分散型控制系统（DCS），双重冗余结构，对工艺设备施行自动控制。储运监控管理系统拟设置罐区数据采集，定量装车系统。 1）罐区数据采集 罐区数据采集仪表系统通过485协议与DCS通讯，如:雷达液位计、伺服液位计、多点温度计等，提供储罐的温度、密度和液位信息，并通过计算将测量的液位自动转换为体积值或质量值，同时其优化软件可以通过罐内液体的温度变化，作出预测并报警。罐区数据采集系统与DCS控制系统通讯。 2）汽车装车系统 汽车装车设施拟设置汽车装车监控管理系统，用于监视和管理装车相关信息及装车设施部分的所有辅助过程信息。装车设施中的每个装车鹤位均设有定量装车系统，每套定量装车系统包括定量装车仪、流量计、控制阀等，各定量装置系统均与装车监控管理系统通讯。 （2）SIS系统 扩建项目拟设置安全仪表控制系统（SIS），当监测到相关的液位、压力、温度、流量等工艺参数超出规定值的紧急情况时，可实现储罐的进出口管道紧急切断、装车区管道紧急切断、外送管道的紧急切断。非正常工况联锁保护由安全仪表系统完成，安全仪表系统（SIS）独立于DCS系统，用于完成与安全相关的紧急停车和安全联锁保护功能。可实现自动停车或由控制室的操作人员手动停车。所有工艺输入信号均设维护旁路开关。 （3）GDS系统 扩建项目拟在可能泄漏、聚集可燃气体的场所设置可燃气体探测器，可燃气体检测报警系统（GDS）独立设置，并入中民新能源GDS系统，GDS终端安装在现场控制室，实现现场/控制室内声、光报警。可燃气体的第二级报警信号和报警控制单元的故障信号，送至消防控制室（位于现场控制室内）进行图形显示和报警。 表7.4-1码头罐区可燃气体探测器分布及报警值一览表 ***（略，涉及商业秘密） （4）PLC系统 热水换热机组、油气回收设施生产工艺操作控制拟采用随机配套的PLC系统自动控制。正常运行时所需监视的重要信号，通过PLC的标准通讯接口（RS-485）通讯至储运控制DCS系统，以实现集中监控管理。 2、储罐溢顶的防范措施 （1）储罐在装料前必须标定和检尺，装料后必须定期巡检和严格交接班检查。 （2）储罐安装高液位报警和泵或进口阀之间的联锁系统。 （3）在线液位监测系统与储罐进出口阀之间的联锁系统。 （4）储罐呼吸装置和泄压装置均就位。 （5）罐区设有围堰，可有效防止泄漏的废液流入外环境。 （6）储罐设置两种不同形式液位计，两种液位计设置偏差报警。 3、储罐危险化学品泄漏防范措施 （1）为防止设备发生事故时的环境影响，在重要的储罐上安装水喷淋设施。 （2）安装附带报警装置的气体探测仪，以便及早发现泄漏，及早处理。 （3）定期对储罐外部检查，及时发现破损和漏处。对储罐焊缝、垫片、螺栓的漏采取必要措施。 （4）设置储罐高液位报警器及其它自动安全措施。 （5）防止管道的泄漏，经常检查管道，若地下管道应采用防腐蚀材料，并在埋设的地面作标记，以防开挖时破坏管道。地上管道应防止汽车碰撞。 （6）所有进出罐区的管道均设2道以上的安全控制阀。 4、化学品管线泄漏防范措施 （1）工艺管线采用专管专线。管线采用管架、支墩明敷。 （2）强化管道敷设质量 ①管道材质按管道制管标准按《管线钢管规范》（API5L44版）及石油化工厂区管线综合布置设计规范》（SH/T 3054-2025）进行计算选型，并增加腐蚀余量。 ②管道所有环向焊缝经外观检查合格后，采用100%X射线全周长射线探伤检查。 ③化工品管道必须进行分段强度试压和严密性试压。本工程管道试压按照：《石油化工金属管道工程施工质量验收规范》（GB50517）及《石油化工有毒、可燃介质钢制管道工程施工及验收规范》（SH3501）进行。 ④管道设有测压装置及超限报警装置 ⑤为预防液化烃管道压力超过最大允许积聚压力，液化烃管道应设有安全阀。管道高点设置排气阀，低点设有排空阀。 （3）管道防腐措施 管道防腐措施按照《化工设备管道外防腐设计规范》（HG/T20679）要求进行施工。 （4）厂内各类化工品输送管线应设置紧急切断阀。 （5）定期对管道进行压力、防腐、泄漏检测，每年进行管道在线检测，确保化学品管线安全运行。 5、火灾防范措施 （1）预防明火 （2）预防摩擦与撞击火花 （3）预防电气火花 （4）预防静电火花 （5）预防其它火源 （6）工艺设计的防火、防爆措施 （7）其他防范措施 - 6、安全管理措施 码头罐区项目要实行严格的操作管理与罐区人员的安全培训，安全教育等纳入企业经营管理范畴，完善安全组织结构。加强安全卫生培训，掌握处理事故的技能，加强技术防范，杜绝安全和危害职工健康事故的发生；在所有职工中普及对扩建项目经营的有毒有害化工品等物质有害意识及对中毒者的急救措施。 岗位操作严格穿戴劳保用品、配备相应的安全防护设施，制定安全操作规程，严格执行，保证严格依照公安、交警部门的管理进行运输、组织生产。加强与进出港轮船的联络、协调作业。 - 7、消防控制措施 扩建项目依托中民新能源厂区已建的1座现场控制室（中控室），内设UPS室、机柜室、操作室、交接班室、工程师室、通讯室、空调机房等。 灭火设施上设置消火栓、水喷淋、消防水管网、泡沫灭火系统等灭火设施。 （1）消防水系统 扩建项目消防给水系统依托中民新能源厂区已建的消防给水系统。 消防水源由2个消防水罐（每个消防水罐为6000m³）提供，消防水罐补水依托中景石化科技园区DN300的生产给水管线，补水量不小于300m³/h，补水时间不超过48h。消防水罐液位信息远传至现场控制室。消防水泵站设置有2台电动消防泵、2台柴油消防泵（流量：300L/s、扬程：160m），两用两备；设置2台稳压泵（流量：30L/s、扬程：80m）。 ①室外消火栓 扩建项目消防给水来自中民新能源厂区消防水罐及配套的临时高压（带稳压装置）消防供水管网。消防供水系统总供水能力约600L/s，供水压力1.40MPa。 扩建项目消防水管网由中民新能源厂区现有环状管网的不同管段上接出两路DN300管道至扩建项目厂区，在扩建项目厂区内结成环状管网，并与中民新能源消防水管网连接成环状。 全厂设置地上式室外消火栓。室外消火栓沿建筑均匀布置，消火栓距建筑外墙不小于5.0m，并不大于40m；距路边不小于0.5m，并不大于2m。消火栓之间的间距不大于120m；消火栓保护半径不大于150m。室外管网两个阀门之间消火栓个数不超过5个。 ②室内消火栓 扩建项目危废品仓库内拟设置室内消火栓，由室外临时高压消防水管网上接出两路引入管至室内，室内消火栓给水管接成环状。室内消火栓采用明装，消火栓栓口距（楼）地面1.1m。消火栓采用SN65消火栓，栓口出水压力0.35MPa。水枪喷嘴的口径为DN19，为直流-水雾两用枪。水龙带为长25m麻质内衬胶。 （2）泡沫消防系统 扩建项目拟新建1座泡沫站，泡沫比例混合装置型号为PHP160/3%。泡沫混合液额定流量：160L/s，泡沫混合液供应压力1.20MPa。主要包括：10m³泡沫液储罐2座、2台泡沫液泵（1开1备）、2台比例混合器（1用1备）、2台平衡阀（1用1备）及配套控制系统。 泡沫比例混合器（装置）采用平衡式比例混合装置，备用泡沫液泵选用水轮机驱动。泡沫液储罐采用耐腐蚀材料，考虑储存100%备用量。泡沫液管道采用奥氏体不锈钢管，泡沫混合液管道采用钢管。系统采用3%型泡沫液，并根据保护对象的介质特性，采用抗溶性水成膜泡沫液。泡沫产生器采用立式泡沫产生器。 （3）火灾自动报警系统 扩建项目火灾自动报警系统依托中民新能源的火灾自动报警系统，在3#机柜间设置火灾报警主机，各单元火灾报警设备均接至3#机柜间，火灾报警主机与中民新能源厂区火灾自动报警系统联网。 厂区火灾自动报警系统组成：由火灾探测器、手动火灾报警按钮、消火栓按钮、火灾声光警报器、消防应急广播、消防专用电话、图形显示屏、火灾报警控制器、消防联动控制器、电源设备等组成。 - 8、防止事故废水泄漏至外环境的防范措施 为了阻断事故泄漏液和消防水进入环境，立足工程配套设施，采取“收→调→输→储→处理”事故泄漏和事故消防水，设置“单元-厂区-园区/区域”的环境风险防控体系防范事故泄漏液和消防污水进入外环境和海域水环境。措施具体如下： Ⅰ、单元 单元环境风险防控措施：设置罐区围堰，四周设置导流系统，构筑生产过程中环境安全的第一层防控网，将泄漏物料切换到处理系统，防止污染雨水和轻微事故泄漏造成的环境污染。项目各储罐区均设置围堰一旦发生泄漏，可将泄漏物料暂时储存在围堰内或导入导排沟，可有效防止泄漏物料漫流出罐区。 Ⅱ、厂区 厂区环境风险防控措施：码头罐区已建1座15000m³的事故应急池作为事故水收集池，初期雨水池（1500m³）及相应的切换装置。一旦厂区内发生污染事故，可立即启动切换装置，将雨水和污水引入3#消防事故应急池，切断污染物与外部的通道，将污染控制在企业内，根据《福州中民新能源有限公司突发环境事件风险评估报告》当事故废水超出15000m³时，启动提升泵，事故废水可由管道输送至下游中景石化科技园26600m³事故缓冲池内。防止重大事故泄漏物料和污染消防水造成的环境污染。 初期雨水池切换阀门日常保持常开状态，事故应急池切换阀门日常保持常关状态。初期雨水收集完毕，关闭初期雨水池切换阀门，清净中后期雨水由雨水总排口排出。雨后打开初期雨水池切换阀门，以备收集下次初期雨水。发生火灾事故时，停止雨水监控池外排雨水泵，打开事故应急池切换阀门，将收集泄漏物、洗消水和被污染的雨水等事故废水收集至事故应急池。项目初期雨水池和事故应急池的废水设置相应的事故污水提升泵，当事故应急池装满事故污水时，可及时将事故废水由泵提升至中景石化科技园26600m³事故缓冲池内。 事故应急池为自流式事故应急池，确保码头罐区的收集泄漏物、洗消水和被污染的雨水等事故废水能够全收集、全处理。事故废水专用架空管道采用无缝钢管，管道焊接焊缝按100%进行射线探伤检验，以保证管道的严密性，严防跑、冒、滴、漏事故，确保事故废水不进入外环境。 Ⅲ、园区/区域 园区/区域环境风险防控措施： 在园区污水处理厂终端建设终端事故缓冲池，作为事故状态下的储存与调控手段，将污染物控制在区内，防止重大事故泄漏物料和污染消防水造成的环境污染。 为防患于未然，将可能发生的环境风险事故的影响降到最低，以江阴工业园区的公共事故应急池、海堤和排洪闸作为园区/区域环境风险防控措施，防止事故废水流入兴化湾。 园区已建有1个5万m³公共应急池及其切换装置、管道，建设单位15000m³事故应急池与中景石化科技园26600m³事故缓冲池实现相互连通，再通过其已建的厂外事故水管线与园区5万m³公共事故应急池建立连通，确保事故废水不排入外环境。 同时，江阴工业集中区在西侧和南侧靠海一侧均设置了防海堤和排洪闸门（新西河水闸），新西河水闸排洪口高程为2.47m，与平均高潮位一致，必要时可关闭排洪闸门阻断事故废水的入海通道，将海堤内侧的滞洪区和排洪闸门作为区域外围防控措施。 “单元-厂区-园区/区域”的环境风险防控体系示意图见下图。 ***（略，涉及商业秘密） 图7.4-2项目“单元-厂区-园区/区域”的环境风险防控体系图 - 9、事故废水收集、切换、导排措施 ①扩建项目罐组发生泄漏，泄漏液经雨水管网自流至事故应急池，收集后委托其他单位处理。 ②当扩建项目罐组发生火灾、爆炸事故时，首先关闭雨水总排口切换阀门和初期雨水切换阀门，打开事故应急池和切换阀门，扩建项目码头罐区收集泄漏物、洗消水和被污染的雨水等事故废水经过雨水管网进入中民新能源事故应急池。报警设施应具备现场和远程报警的功能，也可考虑与紧急切断阀、排水闸门等设施进行联动。事故结束后用泵分批送至中景石化公司的污水处理站处理。做到事故状态下收集泄漏物、洗消水和被污染的雨水不外排，泄漏物料妥善处理，事故废水处理达标后才允许外排。综上所述，物料泄漏不会对周围水体造成二次污染。 - 10、事故应急池容量计算 在发生火灾、爆炸、泄漏事故时，除了对周围环境空气产生影响外，事故污水也会对周围的环境水体造成风险影响，可引发一系列的次生水环境风险事故。按性质的不同，事故污水可以分为消防污水和被污染的清净下水。 根据《事故状态下水体污染的预防与控制规范》（Q/SY08190-2019）中的相关规定设置。事故应急池主要用于区内发生事故或火灾时，控制、收集和存放污染事故水（包括污染雨水）及污染消防水。 事故储存设施总有效容积计算公式如下： V总=（V1+V2-V3）max+V4+V5 式中： V1——收集系统范围内发生事故的物料量。 V2——发生事故的装置的消防水量。 V3——发生事故时可以转输到其他储存或处理设施的物料量。 V4——发生事故时仍必须进入该收集系统的生产废水量。 V5——发生事故时可能进入该收集系统的降雨量。 （1）物料量 储罐泄漏物料量一罐组中最大储罐计，见表7.4-2。 表7.4-2 收集系统范围内发生事故的物料量V1 ***（略，涉及商业秘密） （2）消防水量 根据《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017）及其第1号修改单，扩建项目为危险化学品仓储，根据《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2021年版），扩建项目为装卸搬运和仓储业，不属于石油化工企业。因此消防历时参照《事故状态下水体污染的预防与控制规范》（Q/SY08190-2019）进行设计，消防历时按6h计算。同时类比港区内其他码头罐区项目的火灾延续时间，详见表7.4-3。 表7.4-3 江阴港区范围内各企业火灾延续时间调查表 ***（略，涉及商业秘密） 综上所述，通过收集设计文件、类比港区同类型企业，确定扩建项目火灾延续时间为6h。 （3）发生事故时可以转输到其他储存或处理设施的物料量 根据建设单位提供的设计资料及验收资料，现有项目依据《石油化工企业设计防火规范》（GB50160-2008）（2018年版）中规定，丙烷储罐为全容罐可不设置防火堤，V3=0m³。 扩建项目化工品罐组一内MA储罐跟BDO储罐共用一个防火堤，面积为5002m²，围堰高度为1.2m，在围堰中暂存的物料量总计约4080m³。化工品罐组二内为THF储罐面积为1020m²，围堰高度为1.5m，在围堰中暂存的物料量总计约1170m³。 （4）其他储存或处理设施的物料量 发生事故时仍必须进入该收集系统或可以转输到其他系统的生产废水量均按0m³计。 （5）雨水水量 进入事故水收集系统的降雨量采用下列公式计算： V5=10qf q——降雨强度，mm；按平均日降雨量； q=qa/n qa——年平均降雨量，mm； n——年平均降雨日数。 F——可能进入事故废水收集系统的雨水汇水面积，104m²； 本地区年平均降雨量约1239mm，年平均降水天数按125天计，平均日降雨量为9.91mm。 扩建项目所在厂区的降水全部进入事故水收集系统，扩建项目所在厂区占地面积约为99265m²，则进入事故应急池的雨水量为10×9.91×99265/10000m³=984m³。 表7.4-4 罐区消防固定冷却水用水量 ***（略，涉及商业秘密） 表7.4-5 罐区泡沫混合液用量 ***（略，涉及商业秘密） 表7.4-6 码头罐区室外消火栓用水量 ***（略，涉及商业秘密） 表7.4-7 码头罐区附属室外消火栓用水量 ***（略，涉及商业秘密） 表7.4-8 码头罐区泄漏物料、消防废水量、转移物料表 ***（略，涉及商业秘密） 7.4.3区域应急疏散通道 当厂区发生环境风险事故，可能影响周边居住区时，周边企业及居民疏散路线详见***（略，涉及商业秘密） 图7.4-。建设单位及应急指挥部应根据事故发生时的气象条件，应引导周边企业工作人员及附近居民，往上风向进行疏散撤离。 ***（略，涉及商业秘密） 图7.4-3区域应急疏散通道图 - 7.5环境风险应急措施 7.5.1管理措施 （1）建立严格的日常的检查制度，加强环保宣传教育，提高全体人员的环保意识，尤其是提高现场人员安全生产的高度责任感和责任心，增强对液化品泄漏事故危害和污染损害严重性的认识。提高实际操作应变能力，避免人为因素。 （2）制定一整套严格的安全生产操作规章制度，包括货安全生产责任制度、安全检查与隐患整改管理制度、倒罐作业操作流程、管道通球及卸压作业操作规程、储罐清空作业操作规程。如发现较大的污染事故，应报告管委会，组织力量，及时采取措施，消除污染。 （3）加强巡查和监控。如发现水体异常（如变色、异味等）或地下水水质监测数据异常，应加强监控。如发现较大的污染事故，应及时报告，组织力量，及时采取措施，消除污染。 （4）建立货品泄漏应急体系和制订防治计划，建立《应急准备和响应程序》。《应急程序》应组织演练，并被证明有效。项目港区应与当地海事局相协调，联合组成联动应急系统，成立应急指挥中心。应急计划中须对应急人员、设施及器材的配备作因地制宜的和详细的规定。 （5）项目应与周边企业建立污染事故应急处理联动机制，设立专门的联动机构，统一调配使用防污设备、应急物资、船舶等。 （6）污染事故发生后，应及时采取措施，尽量减少损失。事后应对事故进行深入调查、分析，找出原因，提出处理意见和整改措施，并形成书面报告。报告应归档。 7.5.2管道泄漏应急措施 （1）切断污染的有效措施 针对管线不同泄漏事故，处置有：关阀断源、应急堵漏、冷却防爆、注水排险、喷雾稀释、引火点燃、回收。 1）关阀断源 当管线发生泄漏时，关闭上、下游阀门，将泄漏至管线下收集沟的物料输送至厂内危险废物贮存单元。 2）管线封堵 管线发生泄漏事故，关闭上下游阀门，切断泄漏处物料，吹扫、置换合格后，进行封堵。若易燃气体泄漏，所有堵漏行动必须采取防爆措施，确保安全。 （2）现场隔离 进行气体浓度检测，根据有害气体的实际浓度，调整隔离、疏散距离，疏散与抢修无关人员。 （3）危险区的隔离 1）设定危险区、疏散区、警戒区： 事故发生后，应根据泄漏物质的扩散情况或火焰辐射热所涉及到的范围建立危险区、警戒区和疏散区。 2）隔离方法及措施； ①危险区边界用护栏带作警戒线，警戒人员佩戴袖章； ②事故应急阶段，除应急指挥救援人员以及必须坚守岗位人员外，禁止无关人员进入警戒线内，直到应急命令解除； ③区域内应严禁火种； ④应急恢复阶段，除事故调查人员外，禁止无关人员进入警戒线内，直到事故原因查明为止； ⑤保安人员未到达之前，现场警戒任务由岗位人员全权负责； ⑥保安人员到达现场后，按职责立即与岗位人员充分沟通，接管警戒任务； ⑦保安人员及就应急监测人员到达现场后，应马上用便携式检测仪对现场进行连续监测，根据监测结果变化情况，划定、调整警戒区域，将最新警戒范围通知其他救援小组，组织其他救援小组的车辆和没有防护措施的人员及时撤离警戒区域（包括消防、气防、救护以及指挥车辆）； ⑧进入警戒区的人员，必须戴好防护面具，两人及两人以上同行，禁止一人单独进入； ⑨禁止携带各种对讲机、手机、非防爆设备等易产生电火花的工具进入防爆区。 7.5.3应急风险物资配备要求 ①在全厂设置视频监控； ②厂区购置足够种类和数量的应急物资。按要求配置消防器材，生产现场、各环境风险单元配备足量的使用设备、维修工具、救援工具、照明装置、个人防护装备、急救药品等； ③应急办公室配置应急电话作为应急联络点，事故现场以防爆对讲机作为通讯联络设备。 - 7.6风险应急预案 7.6.1现有应急预案编制情况 建设单位针对现有工程可能发生的突发环境风险状况，目前已经按照《建设项目环境风险评价技术导则》、《国家突发环境事件应急预案》、《企业事业单位突发环境应急预案备案管理办法（试行）》（环发[2015]4号）、福建省人民政府“关于印发福建省突发环境事件应急预案的通知”（闽政办〔2015〕102号）等文件中规定的“环境风险事故应急预案编制原则”要求，编制了《福州中江化工码头有限公司突发环境事件风险评估报告》，并与港区联动衔接，应急预案已在福州市福清生态环境局备案（备案编号：350181-2025-003-M）。 建设单位应结合本次扩建内容以及涉及的危险化学品等，按照福建省环保厅转发生态环境部关于印发《企业事业单位突发环境事件应急预案备案管理办法（试行）》（闽环保应急〔2015〕2号）的通知，对应急预案进行修编，并报福州市福清生态环境局再次备案。 7.6.2突发环境事件应急预案编制要求 建设单位应按照《企业事业单位突发环境事件应急预案备案管理办法（试行）》（环发[2015]4号）要求，开展企业突发环境事件应急预案的编制，并报送生态环境主管部门备案。应急预案编制内容包括但不限于预案适用范围、预案适用范围、环境事件分类与分级、组织机构与职责、监控和预警、应急响应、应急保障、善后处置、预案管理与演练等内容。 企业结合环境应急预案实施情况，至少每三年对环境应急预案进行一次回顾性评估。有下列情形之一的，及时修订： （1）面临的环境风险发生重大变化，需要重新进行环境风险评估的； （2）应急管理组织指挥体系与职责发生重大变化的； （3）环境应急监测预警及报告机制、应对流程和措施、应急保障措施发生重大变化的； （4）重要应急资源发生重大变化的； （5）在突发事件实际应对和应急演练中发现问题，需要对环境应急预案作出重大调整的； （6）其他需要修订的情况。对环境应急预案进行重大修订的，修订工作参照环境应急预案制定步骤进行。对环境应急预案个别内容进行调整的，修订工作可适当简化。 7.6.3应急预案分级响应及区域联动要求 （1）应急事件的分级 参照《福建省突发环境事件应急预案》（最新版本），根据事故发生的规模以及对环境造成的污染程度可将风险事故分为特别重大环境事件（I级）、重大环境事件（II级）、较大环境事件（III级）和一般事故（IV级）。 （2）应急响应和联动 福州市江阴工业集中区管理委员会已完成制定《福州市江阴工业集中区突发环境事件应急预案》。项目环境应急预案应纳入江阴工业集中区环境突发公共事件应急预案内。 应急预案共分为项目应急预案、园区应急预案、市级应急预案（福州）、省级应急预案（福建省），事故发生后根据事故的级分别启动相应的应急预案联动方案，具体见图7.6-1。 项目设立紧急应变联络流程，各级人员及主管应熟知该作业流程，以能随时应对。主要分员工伤害处理和火灾等紧急应急处理。 ***（略，涉及商业秘密） - 图7.6-1 应急预案响应联动方案 根据企业风险事故分级及防控要求，必要时启动园区环境风险防范措施，实现厂内与园区风险防控设施及管理的有限联动，有效防控环境风险。 （3）区域联动机制 制定环境风险事故应急预案，并与港区和当地政府应急管理体系相衔接。同时加强与兴化湾区域各溢油应急设备库的沟通联系，做好联动工作。一旦发生化学品泄漏，应发挥区域联动机制，第一时间向福建海事局兴化湾港应急设备库寻求支援，实现应急设备资源的统一调配使用。 公司已与临近的福建闽海能源有限公司、福建中远海运化工码头有限公司、福州中民新能源有限公司、万华化学（福建）码头有限公司签订应急联动协议，联动的队伍、装备、物资等应急资源实行合作共享，在消防力量和设施、环保船等方面双方将全面合作，互相支持。 7.7评价结论与建议 本评价从企业环境风险管理体系建设要求、罐区风险事故防范措施以及防止事故废水泄漏至外环境的风险防范措施等几个方面，提出了企业应落实的环境风险防范措施；同时提出企业应落实的环境风险应急措施，配备相应的应急风险物资。 此外，建设单位应按照《企业事业单位突发环境事件应急预案备案管理办法（试行）》（环发[2015]4号）要求，开展企业突发环境事件应急预案的编制，并报送生态环境主管部门备案。 综上所述，扩建项目在确保安全生产、避免因安全生产事故引发的环境污染事件，切实落实环评提出的环境风险防范措施、应急措施，并加强环境管理的前提下，建设项目环境风险是可防控的。

附件

附件18关于环评文件公开文本删除的涉及国家秘密、商业秘密等内容的删除依据和理由说明